En la Ciudad de México, siendo las NUEVE HORAS, DEL DÍA NUEVE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO, en el Departamento de Adquisiciones Médicas y Hospitalarias del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, ubicado en Juan Badiano No. 1, Colonia Sección XVI, Delegación Tlalpan, C.P. 14080; se reunieron los servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo la Junta de Aclaraciones a la Convocatoria de la licitación indicada al rubro, de acuerdo a lo previsto en los artículos 33, 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como en la Sección III, numeral 3.2 de la Convocatoria.

Este acto fue presidido por el C. José Antonio Yllescas Fernández, servidor público designado por la Convocante el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, quien al inicio de esta junta comunicó a los asistentes que de conformidad con el artículo 33 Bis de la Ley, solamente se atenderán solicitudes de aclaración a la convocatoria a los licitantes que hayan presentado el escrito en el que expresen su interés en participar en esta licitación, a través de Compranet, y se hayan presentado con 24 horas de anticipación a este evento.

La Convocante hace del conocimiento a los licitantes que los servidores públicos que participan en el presente procedimiento de contratación están obligados a observar el ACUERDO por el que se expide el Protocolo de Actuación en Materia de Contrataciones Públicas, Otorgamiento y Prorroga de Licencias, Permisos, Autorizaciones y Concesiones, así como el ACUERDO  por el que se modifica el diverso que expide el Protocolo de Actuación en Materia de Contrataciones Públicas, Otorgamiento y Prorroga de Licencias, Permisos, Autorizaciones y Concesiones, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto del 2015 y 19 de febrero del 2016, respectivamente. Dicho protocolo se encuentra para consulta en el portal de la Ventanilla Única Nacional (gob.mx), a través de la liga www.gob.mx/sfp.

El acto fue asistido por el representante del Área Técnica, el Departamento de Gestión Clínica de Enfermería, a través de la Mtra. Martha María Quintero Barrios, quien solventó las preguntas de carácter técnico y el representante del Área Contratante, el C. José Antonio Yllescas Fernández Jefe del Departamento de Adquisiciones Médicas y Hospitalarias, quién solventó las preguntas de carácter administrativo, cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta.

Acto seguido, el servidor público que preside el acto, dio inicio al mismo señalando que se recibieron en tiempo y forma, de conformidad al artículo 33 Bis de la Ley, las solicitudes de aclaración a la Convocatoria y el Escrito de interés en participar, a través del portal de Compranet, de los siguientes licitantes:

| No. | NOMBRE, RAZÓN Ó DENOMINACIÓN SOCIAL | No. De PREGUNTAS | No. De HOJAS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CORPORATIVO NEOMEDICA, S.A. DE C.V. | 10 | 2 |
| 2 | KS EQUIPOS, DISPOSITIVOS Y ESPECIALIDADES MEDICAS, S.A. DE C.V. | 11 | 2 |
| 3 | TERUMO MEDICAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | 2 | 1 |
| 4 | UCIN MEDICA, S.A. DE C.V. | 8 | 2 |
| 5 | GL MEDICA, S.A. DE C.V. | 5 | 2 |
| 6 | PROMO MEDICAL HEALTHCARE SUPPLIES, S.A. DE C.V. | 4 | 1 |
| 7 | MATERIAL ANTISEPTICO CUTANEO, S.A. DE C.V. | 3 | 3 |
| 8 | SERVICIOS BIOMEDICOS BAZAFI, S.A. DE C.V. | 2 | 2 |
| 9 | ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE, S.A. DE C.V. | 9 | 9 |
| 10 | INSTRUMENTACION MEDICA, S.A. DE C.V. | 69 | 11 |
| 11 | HOSPI MEDICAL, S.A. DE C.V. | 11 | 4 |
| 12 | INSUMOS HOSPITALARIOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V. | 2 | 1 |
| 13 | PROVEEDORA NACIONAL DE MEDICAMENTOS PRONAMED, S.A. DE C.V. | 23 | 7 |
| 14 | TERMOCLIN DIAGNOSTICOS, S.A. DE C.V. | 3 | 1 |
| 15 | PROGRAMACION COMERCIAL APLICADA, S.A. DE C.V. | 25 | 2 |
| 16 | MELJCROM, S.A. DE C.V. | 13 | 2 |
| 17 | CORPORACION ANALITICA, S.A. DE C.V. | 4 | 2 |
| 18 | BLOOMING DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V. | 6 | 3 |
| 19 | EYPRO, S.A. DE C.V. | 18 | 5 |
| 20 | B BRAUN AESCULAP DE MEXICO, S.A. DE C.V. | 7 | 1 |
| 21 | SIMBIOSIS MEDICAL, S.A. DE C.V. | 6 | 2 |
| 22 | GIFTY, S.A. DE C.V. | 10 | 2 |
| 23 | ENDOMEDICA, S.A. DE C.V. | 11 | 3 |
| 24 | NIPRO MEDICAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | 5 | 2 |
| 25 | NIKTEMED, S.A. DE C.V. | 4 | 1 |
| 26 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, S.A. DE C.V. | 9 | 3 |
| 27 | RYSE MEDICA, S.A. DE C.V. | 4 | 1 |
| 28 | KENDALL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | 25 | 28 |
| 29 | EDWARDS LIFESCIENCES MEXICO, S.A. DE C.V. | 3 | 2 |
| 30 | INTEGRACION E INNOVACIONES MEDICAS, S.A. DE C.V. | 5 | 2 |
| 31 | LABORATORIOS PISA , S.A. DE C.V. | 21 | 5 |
| 32 | MEXGLOBAL, S.A. DE C.V. | 15 | 4 |
| 33 | FRESENIUS KABI MEXICO, S.A. DE C.V. | 19 | 10 |
| 34 | DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO, S.A. DE C.V. | 5 | 2 |
| 35 | COMERCIALIZADORA SANCHEZ RICO, S.A. DE C.V. | 11 | 3 |
| 36 | VITALMEX COMERCIAL, S.A. DE C.V. | 11 | 4 |
| 37 | VITASANITAS, S.A. DE C.V. | 1 | 1 |
| 38 | HI-TEC MEDICAL, S.A. DE C.V. | 7 | 2 |
| 39 | PROVEEDORA NACIONAL DE MATERIAL DE CURACION, S.A. DE C.V. | 20 | 7 |
| 40 | TECNOLOGIA APLICADA EN MEDICINA, S.A. DE C.V. | 4 | 2 |
| 41 | BERNIE MEDICAL, S.A. DE C.V. | 1 | 1 |
| 42 | GRUPO BIOMEDICO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | 17 | 6 |
| 43 | MEDICAL CORPORATION GROUP, S.A. DE C.V. | 8 | 8 |
| 44 | MEDICAL RECOVERY, S.A. DE C.V. | 3 | 3 |
| 45 | SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA, S.A. DE C.V. | 5 | 2 |

Así mismo es importante destacar los siguientes puntos:

a) Se hace constar que no hubo licitantes que presentaran Escrito de interés en participar, con preguntas recibidas fuera del tiempo señalado en el artículo 33 Bis de la Ley;

b) También se hace constar que el licitante DISTRIBUIDORA HECAR, S.A. DE C.V. y AL.CO SALUD INTELIGENTE, S.A. DE C.V. presentan Escrito de interés en participar, sin presentar preguntas.

c) Así mismo, se hace constar que no hubo licitantes que presenta preguntas en tiempo pero que no presentaran Escrito de interés en participar.

d) De conformidad con los artículos 26 penúltimo párrafo de la Ley y 45 de su Reglamento, a este acto no asistió ningún representante o persona que manifestara su interés de estar presente en el mismo.

La Convocante realiza las siguientes precisiones técnicas a la Convocatoria:

1.- Los licitantes deberán considerar lo siguiente:

Para el caso de los licitantes que resulten adjudicados para las partidas 27, 28, 102 Y 103 deberán entregar 160 perfusores de jeringa, desde un rango de .1 a 99.9 ml por hora, con pinza soporte para fijar al tripie; cable para su conexión eléctrica; en calidad de comodato, que no pesen más de dos kg, y no voluminosa para que pueda adaptarse a espacios reducidos hospitalarios y que permita su acomodo en serie, la cual será para la administración continua de medicamentos, soluciones intravenosas.

Deberán considerar lo siguiente:

- Mantenimiento preventivo

- Mantenimiento correctivo

- Capacitación al personal

- Atención de fallas dentro de las 24 horas posteriores al reporte

- Tripies para fijar el perfusor, paralela a la cama

Deberán entregar los Perfusores de jeringa cinco días posteriores al fallo

Para el caso de los licitantes que resulten adjudicados para las partidas 430, 431 Y 491 deberán entregar 9 equipos para sistema de calentamiento corporal por convección, en calidad de comodato.

Deberán considerar lo siguiente:

- Mantenimiento preventivo

- Mantenimiento correctivo

- Capacitación al personal

- Atención de fallas dentro de las 24 horas posteriores al reporte

Deberán entregar los equipos cinco días posteriores al fallo

Para el caso de los licitantes que resulten adjudicados para las partidas 587, 588 Y 589 deberán entregar 9 equipos para monitoreo de saturación de oxigeno cerebral en calidad de comodato.

Deberán considerar lo siguiente:

- Mantenimiento preventivo

- Mantenimiento correctivo

- Capacitación al personal

- Atención de fallas dentro de las 24 horas posteriores al reporte

Deberán entregar el equipo cinco días posteriores al fallo

Para el caso del licitante que resulte adjudicado para la partida 613 deberán entregar 1 equipo para utilización de bomba centrifuga con motor y manivela de emergencia.

Deberán considerar lo siguiente:

- Mantenimiento preventivo

- Mantenimiento correctivo

- Capacitación al personal

- Atención de fallas dentro de las 24 horas posteriores al reporte

Deberán entregar el equipo cinco días posteriores al fallo

Para el caso de los licitantes que resulten adjudicados para las partidas 592 y 646  deberán entregar 1 equipo para utilización de pacientes pediátricos y 1 un equipo para pacientes adultos, conteniendo ambos bomba centrifuga con motor externo y manivela, blender, soporte para el oxigenador y carro transportador, esto para utilización del sistema de ECMO desechable adulto y pediátrico.

Deberán considerar lo siguiente:

- Mantenimiento preventivo

- Mantenimiento correctivo

- Capacitación al personal

- Atención de fallas dentro de las 24 horas posteriores al reporte

Deberán entregar el equipo cinco días posteriores al fallo

Para el caso de los licitantes que resulten adjudicados para las partidas 326, 327, 328 deberán entregar soportes de hemoconcentradores de las diferentes marcas.

Deberán considerar lo siguiente:

- Mantenimiento preventivo

- Mantenimiento correctivo

- Capacitación al personal

- Atención de fallas dentro de las 24 horas posteriores al reporte

Deberán entregar el equipo cinco días posteriores al fallo

Para el caso de los licitantes que resulten adjudicados para las partidas 575, 576, 577, 578, 579 deberán entregar soportes de oxigenadores de las diferentes marcas.

Deberán considerar lo siguiente:

- Mantenimiento preventivo

- Mantenimiento correctivo

- Capacitación al personal

- Atención de fallas dentro de las 24 horas posteriores al reporte

Deberán entregar el equipo cinco días posteriores al fallo

Para el caso de los licitantes que resulten adjudicados para las partidas 301,302, 303  deberán entregar dos maquinas por partida de recuperador celular.

Deberán considerar lo siguiente:

- Mantenimiento preventivo

- Mantenimiento correctivo

- Capacitación al personal

- Atención de fallas dentro de las 24 horas posteriores al reporte

Deberán entregar el equipo cinco días posteriores al fallo

Para el caso de los licitantes que resulten adjudicados para las partidas 492,493 deberán entregar tres equipos para tiempo de coagulación activada.

Deberán considerar lo siguiente:

- Mantenimiento preventivo

- Mantenimiento correctivo

- Capacitación al personal

- Atención de fallas dentro de las 24 horas posteriores al reporte

Deberán entregar el equipo cinco días posteriores al fallo.

Para el caso del licitante que resulte adjudicado para la partidas 521 deberá entregar 2 equipos para sistema de calentamiento de fluidos intravenosos y de sangre, en calidad de comodato.

Deberán considerar lo siguiente:

- Mantenimiento preventivo

- Mantenimiento correctivo

- Capacitación al personal

- Atención de fallas dentro de las 24 horas posteriores al reporte

Deberán entregar los equipos cinco días posteriores al fallo

Para el caso de los licitantes que resulten adjudicados para las partidas 523, 524, 526 deberán entregar 4 consolas de presión negativa con soporte para camas, pantalla táctil y un límite de presión de – 25 a – 200 mmhg, que adapte el canister de 500 ml.

Para la partida 525 deberán entregar 1 consola portátil de presión negativa, pantalla táctil y un límite de presión de – 25 a – 200 mmhg, que adapte el canister de 300 ml.

Deberán considerar lo siguiente:

- Mantenimiento preventivo

- Mantenimiento correctivo

- Capacitación al personal

- Atención de fallas dentro de las 24 horas posteriores al reporte

Deberán entregar los equipos cinco días posteriores al fallo

2.- LOS LICITANTES DEBERÁN CONSIDERAR LAS SIGUIENTES ADECUACIÓN AL ANEXO TÉCNICO

DICE

| 11 | CATETER TORACICO RECTO CON FRANJA RADIOPACA MARCAS DE PROFUNDIDAD, DE CLORURO DE POLIVYNILO (PVC) NO DEBE SER MUY RIGIDO PORQUE PUEDE LESIONAR LOS TEJIDOS NI MUY FLEXIBLE PORQUE AL RETIRARSELO AL PACIENTE SE HACE EN FORMA DE TIRABUZON Y ESO LE PRODUCE DOLOR DE 36 FR POR 51 CM ESTERIL DESECHABLE | PIEZA | 70 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

DEBE DECIR

| 11 | CATETER TORACICO RECTO CON FRANJA RADIOPACA MARCAS DE PROFUNDIDAD, DE CLORURO DE POLIVYNILO (PVC) NO DEBE SER MUY RIGIDO PORQUE PUEDE LESIONAR LOS TEJIDOS NI MUY FLEXIBLE PORQUE AL RETIRARSELO AL PACIENTE SE HACE EN FORMA DE TIRABUZON Y ESO LE PRODUCE DOLOR DE 36 FR POR 51 CM ESTERIL DESECHABLE | PIEZA | 100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

DICE

| 50 | ROLLO MIXTO DE PAPEL GRADO MEDICO Y PLASTICO PARA ESTERILIZAR EN VAPOR, GAS, OXIDO DE ETILENO, HIDROFOBO, PROSIDAD CONTROLADA, TERMOSOLDABLE Y REACTIVO QUIMICO INTEGRADO CON TRATAMIENTO SUPERFICIAL DE ACCION GERMICIDA EN LA CARA EXTERNA DEL PAPEL GRADO MEDICO. MEDIDA DE 7.5 C.M. X 200 METROS. | ROLLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

DEBE DICE

| 50 | INDICADOR BIOLOGICO DE LECTURA EXTRA RAPIDA VIAL FLEXIBLE DE PROPILENO CON UNA TIRA DE ESPORAS GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILUS Y MEDIO DE CULTIVO CONTENIDO EU UNA AMPULA CON UNA TAPA DE COLOR ROSA QUE CAMBIA A COLOR MARRON CLARO O MAS OBSCURO TRAS LA EXPOSICION AL VAPOR CAJA CON 50 PIEZAS, SE DEBERAN ENTREGAR TRES INCUBADORAS | CAJA | 88 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

DICE

| 89 | ANTISEPTICO BUCAL A BASE DE DIGLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL .12% , EFICAZ CONTRA BACTERIAS GRAM POSITIVAS Y GRAM NEGATIVAS Y QUE TENGA UN EFECTO RESIDUAL, FRASCO CON 200 ML | FRASCO | 60 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

DEBE DECIR

| 89 | ANTISEPTICO BUCAL A BASE DE DIGLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL .12% , EFICAZ CONTRA BACTERIAS GRAM POSITIVAS Y GRAM NEGATIVAS Y QUE TENGA UN EFECTO RESIDUAL, FRASCO CON 200 ML | FRASCO | 1100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

DICE:

| 127 | ANTISÉPTICO TÓPICO ESTÉRIL PARA LA PREPARACIÓN PREOPERATORIA DE LA PIEL COMBINA GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 2% Y ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70% DEJANDO UNA PELÍCULA ANTIMICROBIANA SOBRE LA PIEL CON UN EFECTO RESIDUAL POR 48HRS. APLICADOR CON ESPONJA CON UNA DOSIS DE 10.5ML. | CAJA | 30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

DEBE DECIR:

| 127 | ANTISÉPTICO TÓPICO ESTÉRIL PARA LA PREPARACIÓN PREOPERATORIA DE LA PIEL COMBINA GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 2% Y ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70% DEJANDO UNA PELÍCULA ANTIMICROBIANA SOBRE LA PIEL CON UN EFECTO RESIDUAL POR 48HRS. APLICADOR CON ESPONJA CON UNA DOSIS DE 10.5ML. | CAJA | 60 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

DICE:

| 174 | CAL CALCICA ABSORBENTE DE DIOXIDO DE CARBONO PARA USO MÉDICO QUE NO CONTIENE NaOH ni KOH. FIJADOR DE BIOXIDO DE CARBONO, PREVIENE LA DEGRADACION DE LOS AGENTES ANESTESICOS A MONOXIDO DE CARBONO, FORMALDEHIDO O COMPUESTO A, PERMITE MANEJAR FLUJOS BAJOS DE LOS ANESTESICOS INHALADOS, PRESENTACION EN BOLSA CON 1.6 LITROS , CAJA CON 12 BOLSA | BOLSA | 55 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

DEBE DECIR

| 174 | CAL CALCICA ABSORBENTE DE DIOXIDO DE CARBONO PARA USO MÉDICO QUE NO CONTIENE NaOH ni KOH. FIJADOR DE BIOXIDO DE CARBONO, PREVIENE LA DEGRADACION DE LOS AGENTES ANESTESICOS A MONOXIDO DE CARBONO, FORMALDEHIDO O COMPUESTO A, PERMITE MANEJAR FLUJOS BAJOS DE LOS ANESTESICOS INHALADOS, PRESENTACION EN BOLSA CON 1.6 LITROS , CAJA CON 12 BOLSA | BOLSA | 100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

DICE

| 240 | CATETER DE DIALISIS PERITONEAL NEONATAL DE 25 CM RECTO DE SILICONA TRASLUCIDO CON LINEA RADIOPACA, QUE CUENTE CON DOS COJINETES FIJOS Y SIN FISURAS; CON DISTANCIA DE 2.5 CM ENTRE SI, 3.5 CM ENTRE EL ÚLTIMO COJÍN Y LA PRIMERA FENESTRACIÓN Y 2.5 CM ENTRE FENESTRACIÓN Y FENESTRACIÓN, CONECTOR DE PLASTICO, FENESTRACION EN SU REGION DISTAL, DE INSERCION PERCUTANEA PARA PASO DE SOLUCIONES EN CAVIDAD PERITONEAL EN TRATAMIENTO DIALITICO | PIEZA | 60 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 241 | CATETER DE DIALISIS PERITONEAL PEDIÁTRICO DE 31 CM RECTO DE SILICONA TRASLUCIDO CON LINEA RADIOPACA, QUE CUENTE CON DOS COJINETES FIJOS Y SIN FISURAS; CON DISTANCIA DE 2.5 CM ENTRE SI, 3.5 CM ENTRE EL ÚLTIMO COJÍN Y LA PRIMERA FENESTRACIÓN Y 2.5 CM ENTRE FENESTRACIÓN Y FENESTRACIÓN, CONECTOR DE PLASTICO, FENESTRACION EN SU REGION DISTAL, DE INSERCION PERCUTANEA PARA PASO DE SOLUCIONES EN CAVIDAD PERITONEAL EN TRATAMIENTO DIALITICO | PIEZA | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |

DEBE DECIR

| 240 | CATETER DE DIALISIS PERITONEAL NEONATAL DE 25 CM RECTO DE SILICONA TRASLUCIDO CON LINEA RADIOPACA, QUE CUENTE CON DOS COJINETES FIJOS Y SIN FISURAS; CON DISTANCIA DE 2.5 CM ENTRE SI, 3.5 CM ENTRE EL ÚLTIMO COJÍN Y LA PRIMERA FENESTRACIÓN Y 2.5 CM ENTRE FENESTRACIÓN Y FENESTRACIÓN, CONECTOR DE PLASTICO, FENESTRACION EN SU REGION DISTAL, DE INSERCION PERCUTANEA PARA PASO DE SOLUCIONES EN CAVIDAD PERITONEAL EN TRATAMIENTO DIALITICO | PIEZA | 80 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 241 | CATETER DE DIALISIS PERITONEAL PEDIÁTRICO DE 31 CM RECTO DE SILICONA TRASLUCIDO CON LINEA RADIOPACA, QUE CUENTE CON DOS COJINETES FIJOS Y SIN FISURAS; CON DISTANCIA DE 2.5 CM ENTRE SI, 3.5 CM ENTRE EL ÚLTIMO COJÍN Y LA PRIMERA FENESTRACIÓN Y 2.5 CM ENTRE FENESTRACIÓN Y FENESTRACIÓN, CONECTOR DE PLASTICO, FENESTRACION EN SU REGION DISTAL, DE INSERCION PERCUTANEA PARA PASO DE SOLUCIONES EN CAVIDAD PERITONEAL EN TRATAMIENTO DIALITICO | PIEZA | 80 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |

DICE:

| 325 | GUANTES DE NEOPRENO DESCHABLE ESTERIL QUIRURGICO 7 CAJA CON 50 PIEZAS. | CAJA | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

DEBE DECIR

| 325 | GUANTES DE NEOPRENO DESCHABLE ESTERIL QUIRURGICO 7 CAJA CON 50 PIEZAS. | CAJA | 50 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

DICE

| 326 | HEMOCONCENTRADOR PARA PACIENTE PEDIATRICO. | PIEZA | 300 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 328 | HEMOCONCENTRADOR PARA PACIENTE NEONATAL. | PIEZA | 120 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 |

DEBE DECIR

| 326 | HEMOCONCENTRADOR PARA PACIENTE PEDIATRICO. | PIEZA | 400 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 328 | HEMOCONCENTRADOR PARA PACIENTE NEONATAL. | PIEZA | 200 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 |

DICE:

| 361 | LAPIZ CON CONTROL DE PODER QUE SE AJUSTA AL GENERADOR DESDE EL CAMPO ESTERIL, PERMITE UNA RAPIDA RESPUESTA Y ADAPTACION A LAS CONDICIONES QUIRURGICAS DESECHABLE CON UN MARGEN DE REUSO, CON HOJA DEL ELECTRODO REMOVIBLE. COMPATIBLE CON ELECTROCAUTERIOS VALLEY LAB MODELO 2L FUERZA 40 Y Y FORCE X | PIEZA | 1980 | 200 | 190 | 190 | 150 | 190 | 190 | 210 | 190 | 190 | 370 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

DEBE DECIR

| 361 | LAPIZ CON CONTROL DE PODER QUE SE AJUSTA AL GENERADOR DESDE EL CAMPO ESTERIL, PERMITE UNA RAPIDA RESPUESTA Y ADAPTACION A LAS CONDICIONES QUIRURGICAS DESECHABLE CON UN MARGEN DE REUSO, CON HOJA DEL ELECTRODO REMOVIBLE. COMPATIBLE CON ELECTROCAUTERIOS VALLEY LAB MODELO 2L FUERZA 40 Y Y FORCE X | PIEZA | 2500 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

DICE

| 384 | MASCARILLA LARINGEA CON DISEÑO DE TUBO DOBLE, SEPARANDO TRACTO RESPIRATORIO Y ALIMENTICIO, PERMITIENDO SALIDA EFECTIVA DE LIQUIDOS Y GASES GASTRICOS, ADEMAS DE CONFIRMAR LA CORRECTA COLOCACION DE LA MASCARILLA LARINGEA. DOBLE MANGUITO QUE PERMITE UN MEJOR SELLO EN LA VIA AEREA DEL NO. 2 REHUSABLE | PIEZA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 385 | MASCARILLA LARINGEA CON DISEÑO DE TUBO DOBLE, SEPARANDO TRACTO RESPIRATORIO Y ALIMENTICIO, PERMITIENDO SALIDA EFECTIVA DE LIQUIDOS Y GASES GASTRICOS, ADEMAS DE CONFIRMAR LA CORRECTA COLOCACION DE LA MASCARILLA LARINGEA. DOBLE MANGUITO QUE PERMITE UN MEJOR SELLO EN LA VIA AEREA DEL NO. 3 REHUSABLE | PIEZA | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |  |
| 386 | MASCARILLA LARINGEA CON DISEÑO DE TUBO DOBLE, SEPARANDO TRACTO RESPIRATORIO Y ALIMENTICIO, PERMITIENDO SALIDA EFECTIVA DE LIQUIDOS Y GASES GASTRICOS, ADEMAS DE CONFIRMAR LA CORRECTA COLOCACION DE LA MASCARILLA LARINGEA. DOBLE MANGUITO QUE PERMITE UN MEJOR SELLO EN LA VIA AEREA DEL NO. 4 REHUSABLE | PIEZA | 10 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |  |

DEBE DECIR

| 384 | MASCARILLA LARINGEA CON DISEÑO DE TUBO DOBLE, SEPARANDO TRACTO RESPIRATORIO Y ALIMENTICIO, PERMITIENDO SALIDA EFECTIVA DE LIQUIDOS Y GASES GASTRICOS, ADEMAS DE CONFIRMAR LA CORRECTA COLOCACION DE LA MASCARILLA LARINGEA. DOBLE MANGUITO QUE PERMITE UN MEJOR SELLO EN LA VIA AEREA DEL NO. 2 REHUSABLE | PIEZA | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 385 | MASCARILLA LARINGEA CON DISEÑO DE TUBO DOBLE, SEPARANDO TRACTO RESPIRATORIO Y ALIMENTICIO, PERMITIENDO SALIDA EFECTIVA DE LIQUIDOS Y GASES GASTRICOS, ADEMAS DE CONFIRMAR LA CORRECTA COLOCACION DE LA MASCARILLA LARINGEA. DOBLE MANGUITO QUE PERMITE UN MEJOR SELLO EN LA VIA AEREA DEL NO. 3 REHUSABLE | PIEZA | 30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 386 | MASCARILLA LARINGEA CON DISEÑO DE TUBO DOBLE, SEPARANDO TRACTO RESPIRATORIO Y ALIMENTICIO, PERMITIENDO SALIDA EFECTIVA DE LIQUIDOS Y GASES GASTRICOS, ADEMAS DE CONFIRMAR LA CORRECTA COLOCACION DE LA MASCARILLA LARINGEA. DOBLE MANGUITO QUE PERMITE UN MEJOR SELLO EN LA VIA AEREA DEL NO. 4 REHUSABLE | PIEZA | 30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

DICE

| 390 | MASCARILLA SUPRAGLOTICA PARA INTUBACION A CIEGAS FABRICADA EN TERMOPLASTICO PARA SU ADOSAMIENTO EN REGION PERILARINGEA SIN NECESIDAD DE INFLAR UN BALON. CON MORDEDERA INCLUIDA Y CANAL PARA ACCESO A CAMARA GASTRICA. CONECTOR EXTANDAR 15 MM , DE UN SOLO USO DE GEL DEL NO. 3 | PIEZA | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 391 | MASCARILLA SUPRAGLOTICA PARA INTUBACION A CIEGAS FABRICADA EN TERMOPLASTICO PARA SU ADOSAMIENTO EN REGION PERILARINGEA SIN NECESIDAD DE INFLAR UN BALON. CON MORDEDERA INCLUIDA Y CANAL PARA ACCESO A CAMARA GASTRICA. CONECTOR EXTANDAR 15 MM , DE UN SOLO USO DE GEL DEL NO. 4 | PIEZA | 48 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 10 |  |
| 392 | MASCARILLA SUPRAGLOTICA PARA INTUBACION A CIEGAS FABRICADA EN TERMOPLASTICO PARA SU ADOSAMIENTO EN REGION PERILARINGEA SIN NECESIDAD DE INFLAR UN BALON. CON MORDEDERA INCLUIDA Y CANAL PARA ACCESO A CAMARA GASTRICA. CONECTOR EXTANDAR 15 MM , DE UN SOLO USO DE GEL DEL NO. 5 | PIEZA | 48 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 10 |  |

DEBE DECIR

| 390 | MASCARILLA SUPRAGLOTICA PARA INTUBACION A CIEGAS FABRICADA EN TERMOPLASTICO PARA SU ADOSAMIENTO EN REGION PERILARINGEA SIN NECESIDAD DE INFLAR UN BALON. CON MORDEDERA INCLUIDA Y CANAL PARA ACCESO A CAMARA GASTRICA. CONECTOR EXTANDAR 15 MM , DE UN SOLO USO DE GEL DEL NO. 3 | PIEZA | 55 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 391 | MASCARILLA SUPRAGLOTICA PARA INTUBACION A CIEGAS FABRICADA EN TERMOPLASTICO PARA SU ADOSAMIENTO EN REGION PERILARINGEA SIN NECESIDAD DE INFLAR UN BALON. CON MORDEDERA INCLUIDA Y CANAL PARA ACCESO A CAMARA GASTRICA. CONECTOR EXTANDAR 15 MM , DE UN SOLO USO DE GEL DEL NO. 4 | PIEZA | 88 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 16 |
| 392 | MASCARILLA SUPRAGLOTICA PARA INTUBACION A CIEGAS FABRICADA EN TERMOPLASTICO PARA SU ADOSAMIENTO EN REGION PERILARINGEA SIN NECESIDAD DE INFLAR UN BALON. CON MORDEDERA INCLUIDA Y CANAL PARA ACCESO A CAMARA GASTRICA. CONECTOR EXTANDAR 15 MM , DE UN SOLO USO DE GEL DEL NO. 5 | PIEZA | 66 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 |

DICE

| 536 | PIERNERAS DESECHABLES. DISEÑADAS ANATÓMICAMENTE Y SIMÉTRICAS CON CÁMARAS INSUFLABLES DE DISEÑO EXCLUSIVO PARA LA DISTRIBUCIÓN HOMOGÉNEA DE LA PRESIÓN EN LAS CÁMARAS. MATERIAL DE POLIÉSTER CON ORIFICIOS DE VENTILACIÓN, DISEÑO TIPO ALMOHADA POR CAPAS, TRANSPIRABLE Y BORDES BLANDOS. EN LAS PIERNERAS AL MUSLO TIENE ABERTURA EN LA PARTE SUPERIOR DE LA ZONA DE LA RODILLA PARA LIBERACIÓN DE LA ARTICULACIÓN, CON TIRAS AUTOADHERIBLES PARA AJUSTARLAS A LAS PIERNAS, EN TALLAS AL MUSLO: MEDIANA DISEÑADAS CON TUBERÍA Y CONEXIÓN ESPECIFICA PARA CONECTARSE A LA TUBERÍA DEL COMPRESOR Y CON SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. USO INDIVIDUAL. | PAR | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 537 | PIERNERAS DESECHABLES. DISEÑADAS ANATÓMICAMENTE Y SIMÉTRICAS CON CÁMARAS INSUFLABLES DE DISEÑO EXCLUSIVO PARA LA DISTRIBUCIÓN HOMOGÉNEA DE LA PRESIÓN EN LAS CÁMARAS. MATERIAL DE POLIÉSTER CON ORIFICIOS DE VENTILACIÓN, DISEÑO TIPO ALMOHADA POR CAPAS, TRANSPIRABLE Y BORDES BLANDOS. EN LAS PIERNERAS AL MUSLO TIENE ABERTURA EN LA PARTE SUPERIOR DE LA ZONA DE LA RODILLA PARA LIBERACIÓN DE LA ARTICULACIÓN, CON TIRAS AUTOADHERIBLES PARA AJUSTARLAS A LAS PIERNAS, A LA RODILLA: CHICA DISEÑADAS CON TUBERÍA Y CONEXIÓN ESPECIFICA PARA CONECTARSE A LA TUBERÍA DEL COMPRESOR Y CON SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. USO INDIVIDUAL. | PAR | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

DEBE DECIR

| 536 | PIERNERAS DESECHABLES. DISEÑADAS ANATÓMICAMENTE Y SIMÉTRICAS CON CÁMARAS INSUFLABLES DE DISEÑO EXCLUSIVO PARA LA DISTRIBUCIÓN HOMOGÉNEA DE LA PRESIÓN EN LAS CÁMARAS. MATERIAL DE POLIÉSTER CON ORIFICIOS DE VENTILACIÓN, DISEÑO TIPO ALMOHADA POR CAPAS, TRANSPIRABLE Y BORDES BLANDOS. EN LAS PIERNERAS AL MUSLO TIENE ABERTURA EN LA PARTE SUPERIOR DE LA ZONA DE LA RODILLA PARA LIBERACIÓN DE LA ARTICULACIÓN, CON TIRAS AUTOADHERIBLES PARA AJUSTARLAS A LAS PIERNAS, EN TALLAS AL MUSLO: MEDIANA DISEÑADAS CON TUBERÍA Y CONEXIÓN ESPECIFICA PARA CONECTARSE A LA TUBERÍA DEL COMPRESOR Y CON SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. USO INDIVIDUAL. | PAR | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 537 | PIERNERAS DESECHABLES. DISEÑADAS ANATÓMICAMENTE Y SIMÉTRICAS CON CÁMARAS INSUFLABLES DE DISEÑO EXCLUSIVO PARA LA DISTRIBUCIÓN HOMOGÉNEA DE LA PRESIÓN EN LAS CÁMARAS. MATERIAL DE POLIÉSTER CON ORIFICIOS DE VENTILACIÓN, DISEÑO TIPO ALMOHADA POR CAPAS, TRANSPIRABLE Y BORDES BLANDOS. EN LAS PIERNERAS AL MUSLO TIENE ABERTURA EN LA PARTE SUPERIOR DE LA ZONA DE LA RODILLA PARA LIBERACIÓN DE LA ARTICULACIÓN, CON TIRAS AUTOADHERIBLES PARA AJUSTARLAS A LAS PIERNAS, A LA RODILLA: CHICA DISEÑADAS CON TUBERÍA Y CONEXIÓN ESPECIFICA PARA CONECTARSE A LA TUBERÍA DEL COMPRESOR Y CON SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. USO INDIVIDUAL. | PAR | 60 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |

DICE:

| 538 | ELECTRODO TRANSCUTANEO PARA ESTIMULACION CARDIACA ADULTO DESFIBRILADOR SCHILLER 5000 CAJA CON CINCO PIEZAS | CAJA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

DEBE DECIR

| 538 | ELECTRODO TRANSCUTANEO PARA ESTIMULACION CARDIACA ADULTO DESFIBRILADOR SCHILLER 5000 CAJA CON CINCO PIEZAS | CAJA | 30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

DICE:

| 587 | SENSOR DE SATURACION REGIONAL DE OXIGENO DE USO UNICO SAFB-SM PARA USO EXCLUSIVO CON SISTEMA INVOS PARA ADULTO EL PROVEEDOR IMPLEMENTARA MONITORES EN COMODATO | CAJA | 30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 588 | SENSOR DE SATURACION REGIONAL DE OXIGENO DE USO UNICO SAFB-SM PARA USO EXCLUSIVO CON SISTEMA INVOS PARA PEDIATRICO EL PROVEEDOR IMPLEMENTARA MONITORES EN COMODATO | CAJA | 40 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 |  |
| 589 | SENSOR DE SATURACION REGIONAL DE OXIGENO DE USO UNICO CNN/SNN PARA USO EXCLUSIVO CON SISTEMA INVOS PARA PACIENTE NEONATAL EL PROVEEDOR IMPLEMENTARA MONITORES EN COMODATO | CAJA | 50 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 |  |

DEBE DECIR:

| 587 | SENSOR DE SATURACION REGIONAL DE OXIGENO DE USO UNICO SAFB-SM PARA USO EXCLUSIVO CON SISTEMA INVOS PARA ADULTO EL PROVEEDOR IMPLEMENTARA MONITORES EN COMODATO | CAJA | 50 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 588 | SENSOR DE SATURACION REGIONAL DE OXIGENO DE USO UNICO SAFB-SM PARA USO EXCLUSIVO CON SISTEMA INVOS PARA PEDIATRICO EL PROVEEDOR IMPLEMENTARA MONITORES EN COMODATO | CAJA | 60 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 589 | SENSOR DE SATURACION REGIONAL DE OXIGENO DE USO UNICO CNN/SNN PARA USO EXCLUSIVO CON SISTEMA INVOS PARA PACIENTE NEONATAL EL PROVEEDOR IMPLEMENTARA MONITORES EN COMODATO | CAJA | 70 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |

DICE:

| 616 | KIT PARA HEMODIALISIS ADULTO EN MAQUINA 5008 CON BVM QUE INCLUYE FILTRO DIALIZADOR FRESENIUS HELIXONE PLUS FX CORDIAX DE ALTO FLUJO; JUEGO DE LINEAS ARTERIAL Y VENOSA DESECHABLE, ESTERIL CON CONECTORES, CON PROTECTORES DE TRASDUCTOR DE PRESION AV SET ONLINE PLUS PARA MAQUINA 5008 CON BVM; LINEA DE TRANSFERENCIA ONLINE PARA MAQUINA 5008; BIBAG PARA MAQUINA 5008 DE 650g; GALON DE ACIDO CONCENTRADO PARA HEMODIALISIS K2, Ca 3 PARA DILUCION 1:44. | PIEZA | 144 | 15 | 14 | 15 | 14 | 15 | 14 | 15 | 14 | 28 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

DEBE DECIR:

| 616 | KIT PARA HEMODIALISIS ADULTO EN MAQUINA 5008 CON BVM QUE INCLUYE FILTRO DIALIZADOR FRESENIUS HELIXONE PLUS FX CORDIAX DE ALTO FLUJO; JUEGO DE LINEAS ARTERIAL Y VENOSA DESECHABLE, ESTERIL CON CONECTORES, CON PROTECTORES DE TRASDUCTOR DE PRESION AV SET ONLINE PLUS PARA MAQUINA 5008 CON BVM; LINEA DE TRANSFERENCIA ONLINE PARA MAQUINA 5008; BIBAG PARA MAQUINA 5008 DE 650g; GALON DE ACIDO CONCENTRADO PARA HEMODIALISIS K2, Ca 3 PARA DILUCION 1:44. | PIEZA | 9100 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 1400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

DICE:

| 647 | CATETER PARA DRENAJE PERICARDICO MODELO 12010 | PIEZA | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

DEBE DECIR:

| 647 | CATETER PARA DRENAJE PERICARDICO MODELO 12010 | PIEZA | 100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

DICE:

| 125 | ALMOHADILLAS PARA SENSOR DE NIVEL II SARNS 195240, ES PARCHE ADHERIBLE AL OXIGENADOR PARA USO DURANTE LA CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA CAJA CON 60 PZAS | PIEZA | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

DEBE DECIR:

| 125 | ALMOHADILLAS PARA SENSOR DE NIVEL II SARNS 195240, ES PARCHE ADHERIBLE AL OXIGENADOR PARA USO DURANTE LA CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA CAJA CON 60 PZAS | CAJA | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

DICE:

| 285 | CUBETA H/S PARA MONITOREO CONTINUO DE SATURACION HEMOGLOBINA Y CONSUMO DE OXIENO EN SANGRE VENOSA DURANTE LA CIRCULACION EXTRACORPOREA Y COMO COMPLEMENTO DEL CDI PARA PACIENTE PEDIATRICO MARCA SARNS TERUMO 3/8 X 3/8 6913 CAJA CON 20 PZAS. | PIEZA | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

DEBE DECIR:

| 285 | CUBETA H/S PARA MONITOREO CONTINUO DE SATURACION HEMOGLOBINA Y CONSUMO DE OXIENO EN SANGRE VENOSA DURANTE LA CIRCULACION EXTRACORPOREA Y COMO COMPLEMENTO DEL CDI PARA PACIENTE PEDIATRICO MARCA SARNS TERUMO 3/8 X 3/8 6913 CAJA CON 20 PZAS. | CAJA | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

DICE

| 596 | CATETER PARA DRENAJE PERICARDICO MODELO 12010 | PIEZA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

DEBE DECIR:

| 596 | CATETER PARA DRENAJE PERICARDICO MODELO 12010 (DEPOZO) | PIEZA | 120 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

DICE

| 108 | AGENTE HEMOSTATICO ABSORBIBLE TOTALMENTE BIOCOMPATIBLE, NO BIOLOGICO, SINTETIZADO DE FUENTES VEGETABLES, MICROESFERAS POLISACARIDAS HEMOSTATICAS, PRODUCE GELATINIZACION INSTANTANEA PRESENTACION CAJA CON 5 PIEZAS | CAJA | 72 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 14 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

DEBE DECIR:

| 108 | AGENTE HEMOSTATICO ABSORBIBLE TOTALMENTE BIOCOMPATIBLE, NO BIOLOGICO, SINTETIZADO DE FUENTES VEGETABLES, MICROESFERAS POLISACARIDAS HEMOSTATICAS, PRODUCE GELATINIZACION INSTANTANEA PRESENTACION CAJA CON 5 PIEZAS | CAJA | 44 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

DICE:

| 231 | CARTUCHO DE CLIPSS PARA LIGADURA VASCULAR DE TITANIO TAMAÑO CHICO COLOR AMARILLO | PIEZA | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 232 | CARTUCHO DE CLIPSS PARA LIGADURA VASCULAR DE TITANIO TAMAÑO EXTRA COLOR VERDE | PIEZA | 40 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 |  |
| 233 | CARTUCHO DE CLIPSS PARA LIGADURA VASCULAR DE TITANIO TAMAÑO MEDIANO COLOR AZUL | PIEZA | 30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 |  |

DEBE DECIR:

| 231 | CARTUCHO DE CLIPSS PARA LIGADURA VASCULAR DE TITANIO TAMAÑO CHICO COLOR AMARILLO, DEBERA ENTREGAR 3 PINZAS | PIEZA | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 232 | CARTUCHO DE CLIPSS PARA LIGADURA VASCULAR DE TITANIO TAMAÑO EXTRA COLOR VERDE, DEBERA ENTREGAR 3 PINZAS | PIEZA | 40 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 |  |
| 233 | CARTUCHO DE CLIPSS PARA LIGADURA VASCULAR DE TITANIO TAMAÑO MEDIANO COLOR AZUL, DEBERA ENTREGAR 3 PINZAS | PIEZA | 30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 |  |

DICE:

| 521 | SISTEMA DE CALENTAMIENTO DE FLUIDOS INTRAVENOSOS Y DE SANGRE | PIEZA | 35 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

DEBE DECIR:

| 521 | INFUSOR CALENTADOR DE SOLUCIONES Y DE SANGRE CON FILTRO DE 200 MICRAS, VALVULA DE REFLUJO PARA INFUNDIR FLUJO MAXIMO DE 800 ML POR MINUTO, PROMEDIO DE CALOR SECO CON TECNOLOGIA INFRAROJA CON DOS LANCETAS PARA SOLUCIONES | PIEZA | 88 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

DICE:

| 619 | SENSOR INDICE BIESPECTRAL TAMAÑO ADULTO REF 186-0106 | PIEZA | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

DEBE DECIR

| 619 | SENSOR INDICE BIESPECTRAL TAMAÑO ADULTO REF 186-0106 | CAJA | 33 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

DICE

| 301 | EQUIPO COMPLETO DE RESCATE CELULAR CON CAMPANA DE 225 ML. INCLUYE RESERVORIO, BOLSA TRANSFER, BOLSA PARA DESECHOS Y LINEA DE ASPIRACION PARA EL CAMPO, CON CITRATO EN BOLSA DE 500 ML INCLUIDO., | EQUIPO | 780 | 80 | 70 | 80 | 70 | 80 | 70 | 80 | 70 | 140 | 40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 302 | EQUIPO COMPLETO DE RESCATE CELULAR CON CAMPANA DE 125 ML. INCLUYE RESERVORIO, BOLSA TRANSFER, BOLSA PARA DESECHOS Y LINEA DE ASPIRACION PARA EL CAMPO CON CITRATO | EQUIPO | 180 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 15 | 20 | 20 | 30 |  |
| 303 | EQUIPO COMPLETO DE RESCATE CELULAR CON CAMPANA DE 55 ML. INCLUYE RESERVORIO, BOLSA TRANSFER, BOLSA PARA DESECHOS Y LINEA DE ASPIRACION PARA EL CAMPO CON CITRATO | EQUIPO | 95 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 20 |  |

DEBE DECIR

| 301 | EQUIPO COMPLETO DE RESCATE CELULAR CON CAMPANA DE 225 ML. INCLUYE RESERVORIO, BOLSA TRANSFER, BOLSA PARA DESECHOS Y LINEA DE ASPIRACION PARA EL CAMPO, CON CITRATO EN BOLSA DE 750 ML INCLUIDO, Y EQUIPO DE PLASMAFERESIS | EQUIPO | 780 | 80 | 70 | 80 | 70 | 80 | 70 | 80 | 70 | 140 | 40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 302 | EQUIPO COMPLETO DE RESCATE CELULAR CON CAMPANA DE 125 ML. INCLUYE RESERVORIO, BOLSA TRANSFER, BOLSA PARA DESECHOS Y LINEA DE ASPIRACION PARA EL CAMPO CON CITRATO, BOLSA DE 750 ML INCLUIDO, Y EQUIPO DE PLASMAFERESIS | EQUIPO | 180 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 15 | 20 | 20 | 30 |  |
| 303 | EQUIPO COMPLETO DE RESCATE CELULAR CON CAMPANA DE 55 ML. INCLUYE RESERVORIO, BOLSA TRANSFER, BOLSA PARA DESECHOS Y LINEA DE ASPIRACION PARA EL CAMPO CON CITRATO BOLSA DE 500 ML INCLUIDO, Y EQUIPO DE PLASMAFERESIS | EQUIPO | 95 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 20 |  |

DICE

| 627 | AGUJA PARA ASPIRADO DE MEDULA OSEA Y BIOPSIA. ON CONTROL DE 3 MM POR 102 MM INCLUIRA TALADRO O DRIVER | KIT | 16 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

DEBE DECIR

| 627 | AGUJA PARA ASPIRADO DE MEDULA OSEA Y BIOPSIA. ON CONTROL DE 3 MM POR 102 MM INCLUIRA TALADRO O DRIVER | KIT | 25 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Acto seguido, se procedió a la lectura de las solicitudes de aclaración a la Convocatoria presentadas en tiempo y forma por los interesados, así como las respuestas otorgadas por la Convocante, como se indica a continuación:

| LICITANTE: | CORPORATIVO NEOMEDICA, S.A. DE C.V. |
| --- | --- |
| PREGUNTAS: | RESPUESTA: |
| 1 | 3.2.1. MUESTRAS FÍSICAS, CATÁLOGOS, FICHAS TÉCNICAS O FOLLETOS. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR MUESTRA POR FAMILIA ¿SE ACEPTA? | NO SE ACEPTA SE REQUIERE MUESTRA POR PARTIDA |
| 2 | 3.2.1. MUESTRAS FÍSICAS, CATÁLOGOS, FICHAS TÉCNICAS O FOLLETOS. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI ADEMAS DE MUESTRA FISICA DEBEMOS DE ACOMPAÑARLAS CON LOS CATALOGOS FICHAS TECNICAS O FOLLETOS; FAVOR DE ACLARAR | ES CORRECTA SU APRECIACIÓN |
| 3 | SECCIÓN VI- 6.16.-CARTA RESPALDO SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA, PARA CUMLIR CON ESTE PUNTO, PRESENTAR CARTA DE DISTRIBUIDOR MAYORISTA Y/O DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO, SIN QUE ESTO SEA CAUSA DE DESCALIFICACION ¿SE ACEPTA? | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN |
| 4 | SECCIÓN VI- 6.3 NORMAS DE CALIDAD SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE,SI PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PUNTO 6.3.- SERA SUFICIENTE PRESENTAR EL ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DEL LAS NORMAS CON LAS QUE CUMPLE LOS BIENES OFERTADOS, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION? | ES CORRECTA SU APRECIACIÓN |
| 5 | ANEXO A- PARTIDA 50 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE LAS CANTIDADES REQUERIDAS PARA ESTA PARTIDA | ACLARADA POR LA CONVOCANTE |
| 6 | ANEXO A- PARTIDA 157 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR BOLSA MIXTA GRADO MEDICO Y PLASTICO PARA ESTERILIZAR EN VAPOR, OXIDO DE ETILENO, HIDROFOBO, CON REACTIVO QUIMICO IMPRESO, POROSIDAD CONTROLADA DE ACCION GERMICIDA EN LA CARA EXTERNA DEL PAPEL GRADO MEDICO DE 15 X 25 PRESENTACION CAJA CON 1000 PIEZAS. ¿SE ACEPTA? | NO SE ACEPTA, SOLICITAMOS AJUSTARSE A LO REQUERIDO EN LA CONVOCATORIA |
| 7 | ANEXO A- PARTIDA 158 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR BOLSA MIXTA GRADO MEDICO Y PLASTICO PARA ESTERILIZAR EN VAPOR, OXIDO DE ETILENO, HIDROFOBO, CON REACTIVO QUIMICO IMPRESO, POROSIDAD CONTROLADA DE ACCION GERMICIDA EN LA CARA EXTERNA DEL PAPEL GRADO MEDICO DE 25 X 40 PRESENTACION CAJA CON 1000 PIEZAS ¿SE ACEPTA? | NO SE ACEPTA, SOLICITAMOS AJUSTARSE A LO REQUERIDO EN LA CONVOCATORIA |
| 8 | ANEXO A- PARTIDA 159 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR BOLSA MIXTA GRADO MEDICO Y PLASTICO PARA ESTERILIZAR EN VAPOR, OXIDO DE ETILENO, HIDROFOBO, CON REACTIVO QUIMICO IMPRESO, POROSIDAD CONTROLADA DE ACCION GERMICIDA EN LA CARA EXTERNA DEL PAPEL GRADO MEDICO DE 25 X 40 PRESENTACION CAJA CON 1000 PIEZAS ¿SE ACEPTA? | SE ACEPTA PARA EVALUAR |
| 9 | ANEXO A- PARTIDA 642 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ROLLO TYVEK Y MILLAR CON INDICADOR QUIMICO INTEGRADO SILICONIZADO PLASTICO TRANSPARENTE TERMOSENSIBLE PARA ESTERILIZAR EN PEROXIDO DE HIDROGENO 15 CM POR 70M ¿SE ACEPTA? | NO SE ACEPTA, SOLICITAMOS AJUSTARSE A LO REQUERIDO EN LA CONVOCATORIA |
| 10 | ANEXO A PARTIDA 141 RESPETUOSAMENTE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR APOSITO DE SIMILARES CARACTERISTICAS MISMA FUNCIONALIDAD MAYOR DUIRACIÓN CON LA CAPACIDAD DE PODER LAVARSE ¿SE ACEPTA? | SE ACEPTA PARA EVALUAR |

| LICITANTE: | KS EQUIPOS, DISPOSITIVOS Y ESPECIALIDADES MEDICAS, S.A. DE C.V. |
| --- | --- |
| PREGUNTAS: | RESPUESTA: |
| 1 | 3.2.1.MUESTRAS FÍSICAS, CATÁLOGOS, FICHAS TÉCNICAS O FOLLETOS. Solicitamos amablemente a la convocante que acepte presentar Muestras Físicas por familia. ¿Se acepta? | SE REQUIERE MUESTRA POR PARTIDA |
| 2 | 3.2.1.MUESTRAS FÍSICAS, CATÁLOGOS, FICHAS TÉCNICAS O FOLLETOS. Solicitamos amablemente a la convocante que para las partidas cuya cantidad total a ofertar sea una pieza, se acepte presentar catalogo en lugar de Muestra física ¿Se acepta? | NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA FISICA PARA TODAS LAS PARTIDAS QUE DESEE OFERTAR |
| 3 | 3.2.1.MUESTRAS FÍSICAS, CATÁLOGOS, FICHAS TÉCNICAS O FOLLETOS. Solicitamos amablemente a la convocante que para los productos cuyo costo sea mayor de $5,000.00, se acepte presentar catalogo en lugar de Muestra física, o bien que la Muestra sea devuelta después del fallo. ¿Se acepta? | NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA FISICA PARA TODAS LAS PARTIDAS QUE DESEE OFERTAR |
| 4 | 3.2.1.MUESTRAS FÍSICAS, CATÁLOGOS, FICHAS TÉCNICAS O FOLLETOS. Entendemos que en caso de presentar muestra física ya no será necesario presentar Catálogos, fichas técnicas ni folletos, ¿Es correcto?. | NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA FISICA PARA TODAS LAS PARTIDAS QUE DESEE OFERTAR |
| 5 | 6.3. Cumplimiento de las Normas Solicitamos amablemente a la convocante que nos aclare que para cumplir con este punto, únicamente se debe de presentar escrito bajo protesta de decir verdad manifestando el cumplimiento de las Normas. ¿Es correcto?. | ES CORRECTA SU APRECIACION |
| 6 | 6.3. Cumplimiento de las Normas Solicitamos amablemente a la convocante que nos aclare que únicamente se deben de plasmar las Normas aplicables. | SE DEBERAN INDICAR LAS NORMAS SEÑALADAS EN EL NUMERAL 2.4 DE LA CONVOCATORIA |
| 7 | Formato 8.1.1. Proposición Técnica. Solicitamos amablemente a la convocante que nos confirme que en los recuadros donde solicitan Plazo de entrega, Periodo de Garantía y Periodo de Caducidad, es correcto manifestar la leyenda “De acuerdo a la Convocatoria” ¿Es correcto? | ES CORRECTA SU APRECIACION |
| 8 | 6.17.- Copia legible del Registro Sanitario Vigente. Solicitamos amablemente a la convocante que nos permita presentar Registros Sanitarios por familia, siempre que se encuentren debidamente identificados. ¿Se acepta?. | SE ACEPTA PARA EVALUAR |
| 9 | Partida No. 174. “Cal cálcica absorbente…” Para esta partida están solicitando una presentación que no es común en el mercado, por lo que solicitamos amablemente a la convocante que nos permita ofertar nuestra presentación, ya sea “Cubeta de 16 kgs.” o “Garrafa de 4.5 kgs.”, ¿Se acepta?. | SE ACEPTA PARA EVALUAR |
| 10 | Partida No. 430, 431, 491 y 521. Solicitamos amablemente a la convocante que nos confirme si para estas partidas se van a requerir equipos en comodato, y en ese caso ¿Cuántos equipos se van a requeir?. | SOLICITUD ACLARADA CON LAS PRESICIONES REALIZADAS POR LA CONVOCANTE |
| 11 | Partida No. 655. CANULA DE TRAQUEOSTOMIA DEL N° 6.0 SIN CANULA CON OBSTRUCTOR Y FIJADOR DE CANULA. Solicitamos amablemente a la convocante que nos confirme que la cánula lleva globo, asimismo solicitamos que nos aclare a que se refiere la oración “Sin cánula”. | SE REQUIERE SIN GLOBO Y SIN ENDOCANULA |

| LICITANTE: | TERUMO MEDICAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. |
| --- | --- |
| PREGUNTAS: | RESPUESTA: |
| 1 | ANEXO A ANEXO TECNICO PARTIDA 125 DICE: ALMOHADILLAS PARA SENSOR NIVEL II SARNS 195240, ES PARCHE ADHERIBLE AL OXIGENADOR PARA USO DURANTE LA CIRCULACION EXTRACORPÓREA CAJA CON 60 PZAS REQUIEREN 4 PIEZAS PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACLARAR SI REQUIEREN 4 PIEZAS O 4 CAJAS C/60 PZAS? | ES CAJA |
| 2 | ANEXO A ANEXO TECNICO PARTIDA 285 CUBETA H/S PARA MONITOREO CONTINUO DE SATURACION HEMOGLOBINA Y CONSUMO DE OXIENO EN SANGRE VENOSA DURANTE LA CIRCULACION EXTRACORPOREA Y COMO COMPLEMENTO DEL CDI PARA PACIENTE PEDIATRICOMARCA SARNS TERUMO 3/8 X 3/8 6913 CAJA CON 20 PIEZAS PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACLARAR SI SE REQUIEREN 4 PIEZAS O 4 CAJAS CON 20 PZAS? | ES CAJA |

| LICITANTE: | TECNOLOGIA MEDICA DIART, S.A. DE C.V. |
| --- | --- |
| PREGUNTAS: | RESPUESTA: |
| 1 | 3.2.1. MUESTRAS FÍSICAS, CATÁLOGOS, FICHAS TÉCNICAS O FOLLETOS. Pedimos amablemente a la convocante nos permita entregar muestra respresentativa o en su caso empaque primario, por partida a ofertar, se acepta? | SE SOLICITA MUESTRA POR PARTIDA SE ACEPTA AUN REPRESENTATIVA PERO QUE PERMITA EVALUACION FIDEDIGNA |

| LICITANTE: | UCIN MEDICA, S.A. DE C.V. |
| --- | --- |
| PREGUNTAS: | RESPUESTA: |
| 1 | 2.5. PRUEBAS QUE SE REALIZARÁN Y MÉTODOS A UTILIZAR SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE, AREA REQUIRIENTE Y AREA USUARIA, QUE LAS MUESTRAS PRESENTADAS CON VALOR MONETARIO MAYOR O IGUAL A $2,500.00 (DOS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.) SEAN EXCENTAS DE PRUEBAS FISICAS Y SE LES REALICE UNICAMENTE PRUEBAS VISUALES. ¿SEA ACEPTA? | PARA TALES EFECTOS NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, TODA VEZ QUE RESULTA NECESARIO REALIZAR UNA EVALUACIÓN FÍSICA CON LAS MUESTRAS ENTREGADAS Y POSTERIOR A SU USO, POR RAZONES DE SEGURIDAD E HIGIENE NO ES FACTIBLE SU DEVOLUCIÓN |
| 2 | 3.2.1. MUESTRAS FÍSICAS, CATÁLOGOS, FICHAS TÉCNICAS O FOLLETOS. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE, AREA REQUIRIENTE Y AREA USUARIA, QUE LAS MUESTRAS PRESENTADAS CON VALOR MONETARIO MAYOR O IGUAL A $2,500.00 (DOS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.) SEAN ACEPTADOS FOLETOS Y/O CATALOGOS. ¿SEA ACEPTA? | PARA TALES EFECTOS NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, TODA VEZ QUE RESULTA NECESARIO REALIZAR UNA EVALUACIÓN FÍSICA CON LAS MUESTRAS ENTREGADAS Y POSTERIOR A SU USO, POR RAZONES DE SEGURIDAD E HIGIENE NO ES FACTIBLE SU DEVOLUCIÓN |
| 3 | ¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS AL MOMENTO DE LA ENTREGA DE LOS BIENES? | LOS SEÑALADOS EN EL ANEXO “E”, “OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESPÉCIFICAS”, DE LA CONVOCATORIA |
| 4 | ¿SE ENTREGARAN LOS BIENES CON ETIQUETADOS? | NO SERÁ NECESARIO ETIQUETAR LOS BIENES ENTREGADOS |
| 5 | DE SER AFIRMATIVA LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR. ¿QUÉ DATOS DEBERAN CONTENER LA ETIQUETA? | SOLICITUD ACLARADA CON LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR |
| 6 | ¿EL ETIQUETADO SERA POR PIEZA O POR CAJA? | SERÁ DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA ESPECIFICADA EN EL ANEXO TÉCNICO |
| 7 | SECCIÓN VI, DOCUMENTOS QUE DEBEN DE PRESENTAR LOS LICITANTES EN EL SUPUESTO DE ALGÚN MANIFIESTO O ANEXOS SOLICITADO EN EL PRESENTE PROCESO DE LICITACIÓN NO APLIQUE A MI REPRESENTADA, BASTARA CON PRESENTARLO CON LA MARCA DE AGUA “NO APLICA”. ¿SE ACEPTA? | SE ACEPTA SU PROPUESTA |
| 8 | 6.16.- CARTA DE RESPALDO DEL FABRICANTE Y/O MAYORISTA, (OBLIGATORIO PARA LOS LICITANTES QUE SEAN DISTRIBUIDORES) EN EL CASO DE DISTRIBUIDORES PRIMARIOS, PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO. ¿BASTARA CON PRESENTAR LA CARTA EXPEDIDA POR EL FABRICANTE DONDE SE AUTORIZA LA DISTRIBUCIÓN? | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN |

| LICITANTE: | GL MEDICA, S.A. DE C.V. |
| --- | --- |
| PREGUNTAS: | RESPUESTA: |
| 1 | Partida: 16 Descripción: Circuito circular de anestesia pediátrico….. De qué tipo lo necesitan Coaxial o paralelo dos líneas por separado? La bolsa debe ser libre de látex? | SE REQUIERE PARALELO ES CORRECTO |
| 2 | Partida: 17 Descripción: Circuito circular de anestesia pediátrico….. De qué tipo lo necesitan Coaxial o paralelo dos líneas por separado? La bolsa debe ser libre de látex? Mascarilla con cojín y válvula controladora de presión? | SE REQUIERE PARALELO ES CORRECTO |
| 3 | Partida: 18 Descripción: Circuito circular de anestesia pediátrico….. De qué tipo lo necesitan Coaxial o paralelo dos líneas por separado? La bolsa debe ser libre de látex? Mascarilla con cojín y válvula controladora de presión? | SE REQUIERE PARALELO ES CORRECTO |
| 4 | Partida: 19 Descripción: Circuito universal coaxial para ventilación….. De qué longitud debe ser la tubería? La bolsa debe ser libre de látex? | 60 A 70 PULGADAS ES CORRECTO |
| 5 | Partida: 20 Descripción: Circuito universal coaxial para ventilación….. De qué longitud debe ser la tubería? La bolsa debe ser libre de látex? | 30 A 50 CM ES CORRECTO |

| LICITANTE: | PROMO MEDICAL HEALTHCARE SUPPLIES, S.A. DE C.V. |
| --- | --- |
| PREGUNTAS: | RESPUESTA: |
| 1 | Partida No. 133 Se solicita a la convocante acepte ofertar la siguiente presentación de apósito postquirúrgico transparente con almohadilla absorbente, medida 15 x 10 cm, Autoadherible estéril, presentación caja con 25 pzas. | SE ACEPTA PARA EVALUAR |
| 2 | Partida No. 143 Se solicita a la convocante acepte ofertar la siguiente presentación apósito postquirúrgico transparente con almohadilla absorbente, mide 20 x 10 cm, Autoadherible estéril, presentación 25 piezas por caja | SOLICITAMOS AJUSTARSE A LO REQUERIDO EN LA CONVOCATORIA |
| 3 | Partida No. 144 Se solicita a la convocante acepte ofertar la siguiente presentación apósito postquirúrgico transparente con almohadilla absorbente, mide 10 x 8 cm, Autoadherible estéril caja con 25 piezas | SE ACEPTA PARA EVALUAR |
| 4 | Partida No. 329 Se solicita a la convocante acepte ofertar la siguiente presentación hidrogel de 20 gr amorfo, estéril, favorecen el desbridamiento auto lítico mediante la hidratación y la lisis del tejido necrótico. | SE ACEPTA PARA EVALUAR |

| LICITANTE: | MATERIAL ANTISEPTICO CUTANEO, S.A. DE C.V. |
| --- | --- |
| PREGUNTAS: | RESPUESTA: |
| 1 | Partida 43 Dice: PELÍCULA DE POLIACRILATO PARA PROTECCION CUTANEA CONTRA FLUIDOS CORPORALES Y ADHESIVOS QUE PERDURA HASTA POR 72 HORAS CONTINUAS. LIBRE DE ALCOHOL. SE OBSERVA LA CAPA QUE DEJA EN LA PIEL DESPUES DE SU APLICACIÓN. PRESENTACIÓN EN SPRAY DE 28 ML PIEZA 1.-SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR SPRAY PROTECTOR DE ADHESIVO SIN ARDOR PARA EL CUIDADO DE LA PIEL Y HERIDAS COMPUESTO DE DISILOXANO, CICLOPENTASILOXANO Y SILICA TRIMETILADAS, LIBRE DE ALCOHOL. FRASCO ATOMIZADOR DE 28 ML. ¿SE ACEPTA? | SE ACEPTA PARA EVALUAR |
| 2 | Partida 644 Dice: SHAMPOO PARA CABELLO Y CORPORAL LIBRE DE ENJUAGEQUE CONTIENE GLUCONATO DE CLORHEXIDINA 0.12 G PARA HIGIENE DE LA PIEL Y MUCOSAS EN EL PACIENTE ENCAMADO SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME LA PRESENTACIÓN DE DICHA PARTIDA ¿FRASCO DE CUANTO? | SE ACEPTA PARA EVALUAR |
| 3 | Partida 89 Dice: ANTISEPTICO BUCAL A BASE DE DIGLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL .12% , EFICAZ CONTRA BACTERIAS GRAM POSITIVAS Y GRAM NEGATIVAS Y QUE TENGA UN EFECTO RESIDUAL, FRASCO CON 200 ML SOLCITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR: ANTISEPTICO BUCAL A BASE DE DIGLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL .12% , EFICAZ CONTRA BACTERIAS GRAM POSITIVAS Y GRAM NEGATIVAS Y QUE TENGA UN EFECTO RESIDUAL, FRASCO CON 250 ML ¿SE ACEPTA? | DE 250 ML |

| LICITANTE: | SERVICIOS BIOMEDICOS BAZAFI, S.A. DE C.V. |
| --- | --- |
| PREGUNTAS: | RESPUESTA: |
| 1 | S/N Agradeceré a la convocante nos confirme si es correcto citar todos los escritos de la siguiente forma: INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN. SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES. DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES MÉDICAS Y HOSPITALARIAS PRESENTE. | ES CORRECTA SU APRECIACIÓN |
| 2 | ANEXO TECNICO- Partida 565 y partida 566. Para la partida 565 y partida 566 referente a mascarilla nasal, en la descripción indican que debe tener orificio de exhalación y válvula antiaxficia. Consideramos que no es necesario que posea la válvula antiaxficia debido que al tratarse de una mascarilla nasal el CO2 puede ser exhalado por la boca del paciente, o por los orificios de exhalación que tiene la mascarilla nasal. Solicitamos amablemente a la convocante considere nuestra observación. | SOLICITAMOS AJUSTARSE A LO REQUERIDO EN LA CONVOCATORIA |

| LICITANTE: | ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE, S.A. DE C.V. |
| --- | --- |
| PREGUNTAS: | RESPUESTA: |
| 1 | Solicitamos de la manera más atenta se nos permita entregar registro sanitario y catalogo por familia, referenciando las partida que ampara. | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN |
| 2 | Partida 41, solicitan caja con 25 piezas, solicitamos de la manera se nos permita en caso de ser adjudicado el equivalente de la entrega en caja de 50 piezas. | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN |
| 3 | Partida 91, hoja sensor que se utiliza en el paquete de la prueba de bowie dick nos indica si el esterilizador logra extracción de aire completa virando el color amarillo pálido aun color azul verde en presencia de aire u otros gases no condensables. Presentación paquete individual En relación al cambio de color cada fabricante tiene sus colores de vire, por lo que solicitamos de la manera más atenta se no permita cotizar un vire de rosa a un color NEGRO (oscuro). | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN |
| 4 | Partida 641, 642, para estas partidas solicitamos de la manera se nos permita cotizar rollo de 70 metros. Como en la partida 643. | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN |
| 5 | Partida 286 DETERGENTE MULTIENZIMATICO ( PROTEASA, AMILASA, LIPASA, CARBOHIDRASA). Solicitamos de la manera más atenta se no permita cotizar para estas partidas solicitamos de la manera se nos permita cotizar un DETERGENTE MULTIENZIMATICO CON PROTEASA, AMILASA, LIPASA, MANANASA Y CELULASA, EN BIDON. | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN |
| 6 | Partida 338 INDICADOR PARA VALIDAR EL PROCESO DE LAVADO EN LAVADORA ULTRASONICA Y SANITIZADORA. LAS TIRAS CONTIENEN LIPIDOS Y POLISACARIDOS EN AMBOS LADOS, IMITA SUCIEDAD SECA ESTO LE DA AL INDICADOR UN COLOR ROJO, SE COLOCA EN U SOPORTE Y SE INTRODUCE EN EL CONTENEDOR EN EL INSTRUMENTAL QUE VA A SER SANITIZADO. AL TERMINO DEL PROCESO LA TIRA DEBE QUEDAR SIN RESTO SECO DE LA SUCIEDAD Y ESTO NOS ASEGURA LA EFICACIA DE LA LIMPIEZA DE INSTRUMENTOS QUIRÚRGICOS EN LA MÁQUINA LAVADORA, CON UN SOPORTE DE ACERO PARA INTRODUCIR LAS TIRAS, PRESENTACIÓN CAJA CON 100 PIEZA ¿Solicitamos de la manera más atenta se nos permita cotizar indicador para validar el proceso de lavado en lavadora ultrasónica y sanitizadora. La tiras contienen una mezcla de componentes naturales coloreados proteínas, carbohidratos, ácidos grasos y colorantes, en un lado, imita suciedad seca esto le da al indicador un color rosa, empaque con 200 piezas? | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN |
| 7 | Partida 344 solicitamos de la manera más atenta se nos puedan indicar los parámetros, temperatura y tiempo. | SE SOLICITA PASAR A VERIFICAR DATOS |
| 8 | Partida 344. PRESENTACION CAJA CON 1000 PIEZAS. Solicitamos de la manera se nos permita en caso de ser adjudicado entregar el equivalente en paquetes de 200 piezas, es decir 5 cajas de 200 piezas. | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN |
| 9 | Partidas 2, 155, 156, 157, 158, al referirse a porosidad controlada de acción germicida en la cara externa del papel grado médico, se debe de entender que se refiere al tratamiento superficial de acción germicida de la cara externa del papel grado médico, esto es correcto. | ES CORRECTO |

| LICITANTE: | INSTRUMENTACIÓN MEDICA, S.A. DE C.V. |
| --- | --- |
| PREGUNTAS: | RESPUESTA: |
| 1 | Entendemos que para los bienes de origen extranjero las normas que se podrán presentar serán las normas internacionales que equivalgan a las Normas Mexicanas. ¿Es correcto? | ES CORRECTO |
| 2 | 6.7 Personal con Capacidades Diferentes. Debido que mi representada no cuenta con personal con alguna discapacidad, para dar cumplimiento a este punto, será suficiente presentar un escrito bajo protesta de decir verdad que diga que este punto no aplica para mi representada. ¿Se acepta? | SE ACEPTA SU PROPUESTA |
| 3 | 6.9 Proposición Conjunta. Debido a que mi representada no participa en conjunto con alguna otra empresa. ¿Sera suficiente presentar un escrito bajo protesta de decir verdad, donde indiquemos que este punto no aplica para mi representada? ¿Se acepta? | SE ACEPTA SU PROPUESTA |
| 4 | 6.16 Carta de Respaldo del fabricante. Solicitamos amablemente a la convocante, se nos permita entregar carta firmada por el licitante que es el distribuidor primario en México, anexando debidamente la carta de representación primara que nos otorga el fabricante. ¿Se acepta? | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN |
| 5 | 6.17 Copia Legible del Registro Sanitario Vigente. Solicitamos amablemente a la convocante, que en caso de que los bienes ofertados no requieran Registro Sanitario, nos permita presentar el listado de COFEPRIS D.O.F. publicado el 22 de diciembre de 2014. | SE ACEPTA SU PROPUESTA |
| 6 | Punto 6.17 Se solicita amablemente a la convocante nos permita presentar registro por familia debidamente etiquetado con las partidas a participar, ¿Se acepta? Favor de aclarar. | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN |
| 7 | Partidas Todas Solicitamos a la convocante nos permita ofertar partidas en las cuales a pesar de que no se cumpla con la presentación requerida por la licitante, se ofertara la cantidad total que se solicita en bases de acuerdo a la presentación solicitada. ¿Se acepta? | SE SOLICITA ESPECIFICAR QUE PARTIDAS SEÑALA |
| 8 | Partidas Todas Solicitamos a la convocante que debido a que realizaran evaluación técnica en la calidad de las bolsas para esterilizar, solicitamos amablemente nos permita presentar muestra que se utiliza para fines de presentación a cliente, las cuales tienen un periodo de caducidad cumplido, toda vez que en caso de resultar adjudicados entregaremos material con el periodo de caducidad solicitado por la convocante. ¿Se acepta? | SE ACEPTA PARA EVALUAR, BAJO REVISION DEL INSUMO, CON EL COMPROMISO DE ENTREGAR LA MISMA CALIDAD |
| 9 | Partidas Todas Para aquellas partidas donde se indique el número de código, solicitamos amablemente a la convocante nos permitan ofertar el código de acuerdo a cada fabricante, ya que constantemente hay actualizaciones en éstos. ¿Se acepta nuestra solicitud? | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN |
| 10 | Partidas Todas Algunas de las características no nos es posible referenciar de manera textual, por lo que solicitamos amablemente a la convocante nos permita referenciar a través de imágenes que se encuentren en catálogos y/ o folletos. ¿Se acepta nuestra solicitud? | SE ACEPTA SU PROPUESTA, ADEMÁS DE QUE EL LICITANTE DEBERÁ ENTREGAR LA MUESTRA FÍSICA CORRESPONDIENTE, EN DÍAS, HORA Y LUGAR ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA. |
| 11 | Partidas Todas Para promover la libre participación de empresas le pedimos amablemente a la convocante nos permita ofertar tecnología de acuerdo a cada fabricante. ¿Se acepta nuestra solicitud? | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA EVALUACIÓN |
| 12 | Partida 1 Solicitamos amablemente para promover la libre participación de empresas nos permita ofertar bolsas con barrera de triple sello, construida de un papel de alta resistencia de 42lb y una película de 2 mm que reduce es riesgo a que se rasgue o rompa. ¿Se acepta nuestra solicitud? | SOLICITAMOS DEFINIR LAS PARTIDAS A LAS QUE SE HACE MENCION |
| 13 | Partida 1 Solicitamos a la convocante nos permita ofertar bolsas para esterilizar en óxido de etileno que cubre con las descripciones solicitadas con dimensiones aproximadas a las solicitadas en bases, toda vez que el material a ofertar cuenta con la calidad suficiente para ser utilizada en estos procedimientos. ¿Se acepta? | SOLICITAMOS DEFINIR LAS PARTIDAS A LAS QUE SE HACE MENCION |
| 14 | Partida 1 En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea negativa, le pedimos amablemente a la convocante nos permita ofertar bolsas de 25 x 38 cm +/- 1 cm, lo cual no interfiere con el fin para la que se utilizará la bolsa. ¿Se acepta nuestra solicitud? | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN |
| 15 | Partida 23 Entendemos que en esta partida se deberá de ofertar paquete de electrodos en bolsa cerrada de acuerdo a las características propias del fabricante, ¿es correcto? | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA EVALUACIÓN |
| 16 | Partida 50 En esta partida la cantidad a ofertar se encuentra en ceros, por lo que solicitamos amablemente a la convocante nos indique la cantidad anual que requerirán de esta partida para poder realizar la propuesta económica de acuerdo a sus necesidades. | ACLARADA POR LA CONVOCANTE |
| 17 | Partidas 50, 155, 156, 157, 158, 159, 424, 425, 426, 427. Solicitamos amablemente para promover la libre participación de empresas nos permita ofertar bolsas con barrera de triple sello, construida de un papel de alta resistencia de 42lb y una película de 2 mm que reduce es riesgo a que se rasgue o rompa. ¿Se acepta nuestra solicitud? | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN |
| 18 | Partida 155. Le pedimos amablemente a la convocante para promover la libre participación de empresas nos permitan ofertar bolsas con dimensiones con una tolerancia de +/-1 cm. ¿Se acepta nuestra solicitud? | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN |
| 20 | Partidas 155, 157, 158. Para dar cumplimiento a la cantidad solicitada, solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar nuestra presentación que es caja con 200 piezas, siempre y cuando cumplamos con la cantidad total solicitada, es decir la presentación requerida es de 1000 piezas, nosotros entregaríamos 5 empaques con 200 piezas. ¿Se acepta nuestra solicitud? | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN |
| 21 | Partidas 158, 159. Le pedimos amablemente a la convocante para promover la libre participación de empresas nos permitan ofertar bolsas con dimensiones con una tolerancia de +/-2 cm. ¿Se acepta nuestra solicitud? | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN |
| 22 | Partida 156. Le pedimos amablemente a la convocante para promover la libre participación de empresas nos permitan ofertar bolsas con dimensiones de 33 x 45 cm. ¿Se acepta nuestra solicitud? | SOLICITAMOS AJUSTARSE A LO REQUERIDO EN BASES |
| 23 | Partida 156. Para dar cumplimiento a la cantidad solicitada, solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar nuestra presentación que es caja con 100 piezas, siempre y cuando cumplamos con la cantidad total solicitada, es decir la presentación requerida es de 500 piezas, nosotros entregaríamos 5 empaques con 100 piezas. ¿Se acepta nuestra solicitud? | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN |
| 24 | Partida 159. Para dar cumplimiento a la cantidad solicitada, solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar nuestra presentación que es caja con 100 piezas, siempre y cuando cumplamos con la cantidad total solicitada, es decir la presentación requerida es de 1000 piezas, nosotros entregaríamos 10 empaques con 1000 piezas. ¿Se acepta nuestra solicitud? | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN |
| 25 | Partidas 50, 424, 425, 426, 427. Nuestras bolsas no cumplen con el “largo” solicitado, pero si con el “ancho”, con el fin de no limitar la lobre participación de empresas le pedimos amablemente a la convocante nos permita ofertar un “largo” 30.5 m, siempre y cuando cumplamos con los 200 m requeridos, es decir ofertar 7 rollos con un “largo” de 30.5 m. ¿Se acepta nuestra solicitud? | SOLICITAMOS AJUSTARSE A LO REQUERIDO EN BASES |
| 26 | Partidas 50, 424. Solicitamos amablemente a la convocante nos permitan ofertar rollo de ancho con una tolerancia de +/-1 cm, lo cual no demerita el fin para el que está destinada la bolsa. ¿Se acepta nuestra solicitud? | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN |
| 27 | Partida 425. Solicitamos amablemente a la convocante nos permitan ofertar rollo de ancho con una tolerancia de +/-3 cm, lo cual no demerita el fin para el que está destinada la bolsa. ¿Se acepta nuestra solicitud? | SOLICITAMOS AJUSTARSE A LO REQUERIDO EN BASES |
| 28 | Partida 426. Solicitamos amablemente a la convocante nos permitan ofertar rollo de ancho con una tolerancia de +/-6 cm, lo cual no demerita el fin para el que está destinada la bolsa. ¿Se acepta nuestra solicitud? | SOLICITAMOS AJUSTARSE A LO REQUERIDO EN BASES |
| 29 | Partidas de la 116 a la 124. Solicitamos a la convocante nos indique si las almohadillas solicitadas son de gel o de algún material en específico, esto con la finalidad de ofertar lo adecuado de acuerdo a sus necesidades. | POLIMERO O GEL POSICIONADOR |
| 30 | Partidas de la 116 a la 124. Solicitamos a la convocante nos permita ofertar almohadillas con dimensiones de acuerdo a las características propias de fabricante, finalmente la calidad y compatibilidad se evaluaran en la presentación de muestras. ¿Se acepta | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN |
| 31 | Partida 166 Debemos entender que requieren de 1000 piezas ¿Es correcta nuestra apreciación? Favor de Aclarar. | DE 250 PIEZAS |
| 32 | Partida 166. Solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar medidas de 150 x 300 mm, lo cual no difiere considerablemente a lo solicitado en bases. ¿Se acepta nuestra solicitud? | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN |
| 33 | Partida 293. Le pedimos amablemente a la convocante nos permitan ofertar “eliminador de óxido y corrosión. Solución revitalizadora no corrosiva, elimina oxido, manchas y corrosión de instrumentos quirúrgicos de acero inoxidable, logra mantener el instrumento por más tiempo en buen estado. ¿Se acepta nuestra solicitud? | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN |
| 34 | Partida 338. Solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar indicador biológico independiente que facilita la monitorizaciónmicrobiana. Con solo colocarlo dentro de una bolsa de esterilizaciónpara baja temperatura, procesar eincubar. ¿Se acepta nuestra solicitud? | SOLICITAMOS AJUSTARSE A LO REQUERIDO EN BASES, LO REQUERIDO ES PARA LAVADORA |
| 35 | Partida 338. Para no limitar la libre participación de empresas, le solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar nuestra presentación que es de caja con 50 piezas. ¿Se acepta nuestra solicitud? | SOLICITAMOS AJUSTARSE A LO REQUERIDO EN BASES,LO REQUERIDO ES PARA LAVADORA |
| 36 | Partida 334. En esta partida están solicitando “HOJA NORMAL PARA LÁPIZ DE ELECTROCAUTERIO CON BOTON DE 2.5 " PRESENTACION CAJA CON 100 PZAS”, entendemos que en esta partida están solicitando únicamente la punta del lápiz para electrocirugía, es decir, no requieren el lápiz, ¿es correcto? | ES CORRECTO |
| 37 | Partida 334. En esta partida están solicitando “HOJA NORMAL PARA LÁPIZ DE ELECTROCAUTERIO CON BOTON DE 2.5 " PRESENTACION CAJA CON 100 PZAS” nuestro sistema consta de un lápiz con hoja normal desechable con botones que permiten controlar la frecuencia de la unidad electro quirúrgica considerando que es marca CONMED, ofreciendo mayor autonomía al médico, por lo que solicitamos a la convocante nos permita ofertar este sistema. ¿Se acepta? | EL INSTITUTO NO CUENTA EN SU PROPIEDAD CON ESTA MARCA |
| 38 | Partidas 641, 642, 643. Consideramos que existe un error y solo solicitan rollo con las medidas requeridas en cada partida y no un rollo y un millar. ¿Es correcta nuestra apreciación?. Favor de Aclarar. | ES CORRECTO SE ESTA SOLICITANDO ROLLO DE 100 MTS EN PARTIDAS 641 Y 642 Y ROLLO DE 70 MTS PARA PARTIDA 643 |
| 39 | Partida 641. Solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar medidas de 10 cm x 70 m, lo cual no difiere considerablemente a lo solicitado en bases. ¿Se acepta nuestra solicitud? | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN |
| 40 | Partida 642. Solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar medidas de 15 cm x 70 m, lo cual no difiere considerablemente a lo solicitado en bases. ¿Se acepta nuestra solicitud? | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN |
| 41 | Partida 3 Se solicita amablemente a la convocante nos permita ofertar tamaño de entrada propia del fabricante, esto para permitir una libre participación entre empresas ¿Se acepta? Favor de aclarar. | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN |
| 42 | Partida 3 Se entiende que se debe de ofertar una canastilla para el total de las bolsas solicitadas ¿Es correcta nuestra apreciación? Favor de aclarar. | SE REQUIERE UNA CANASTILLA EN CADA UNIDAD QUE SE REQUIERA |
| 43 | Partida 3 Si la respuesta anterior es negativa se solicita amablemente a la convocante nos indique el número de canastillas que se deben de ofertar para el total de las bolsas solicitadas. | SE REQUIEREN 110 PORTACANISTER QUE SERAN CAMBIADOS POR EL PROVEDOR EN CASO DE DAÑO |
| 44 | Partida 4 Se solicita amablemente a la convocante nos permita ofertar tamaño de entrada propia del fabricante, esto para permitir una libre participación entre empresas ¿Se acepta? Favor de aclarar. | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN, SOLICITANDO POR CADA BOLSA SE INTEGREN DOS CONECTORES CON SALIDA DE ¼ |
| 45 | Partida 4 Se entiende que se debe de ofertar una canastilla para el total de las bolsas solicitadas ¿Es correcta nuestra apreciación? Favor de aclarar. | SE REQUIERE UNA CANASTILLA EN CADA UNIDAD QUE SE REQUIERA |
| 46 | Partida 4 Si la respuesta anterior es negativa se solicita amablemente a la convocante nos indique el número de canastillas que se deben de ofertar para el total de las bolsas solicitadas. | SE REQUIEREN 125 PORTACANISTER QUE SERAN CAMBIADOS POR EL PROVEDOR EN CASO DE DAÑO |
| 47 | Partida 23 Se solicita amablemente a la convocante nos permita ofertar electrodo adulto desechables de ecg, con las características propias del fabricante para promover una libre participación entre empresas ¿Se acepta? | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN |
| 48 | Partida 23 Se solicita amablemente a la convocante nos permita ofertar electrodo de ecg desechable con cinta a prueba de fluidos, con gel húmedo para señales fuertes con broche radiotransparente ¿Se acepta? Favor de aclarar. | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN DEBIENDO SER COMPATIBLE CON LOS CABLES DE MONITORIZACION CON QUE CUENTA LA INSTITUCION |
| 49 | Partida 25 Se solicita amablemente a la convocante nos permita ofertar electrodo neonatal desechables de ecg, con las características propias del fabricante para promover una libre participación entre empresas ¿Se acepta? Favor de aclarar. | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN |
| 50 | Partida 25 Se solicita amablemente a la convocante nos permita ofertar electrodo neonatal desechable para monitoreo cardiaco, de cinta trasparente libre de látex, con gel adhesivo conductor, con broche de metal ¿Se acepta? Favor de aclarar. | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN |
| 51 | Partida 26 Se solicita amablemente a la convocante nos permita ofertar electrodo pediátrico desechables de ecg, con las características propias del fabricante para promover una libre participación entre empresas ¿Se acepta? Favor de aclarar. | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN |
| 52 | Partida 26 Se solicita amablemente a la convocante nos permita ofertar electrodo pediátrico desechable para monitoreo cardiaco, de cinta trasparente libre de látex, con gel adhesivo conductor, con broche de metal ¿Se acepta? Favor de aclarar. | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN |
| 53 | Partida 46 Se solicita amablemente a la convocante nos indique marca y modelo del equipo de electrocirugía para verificar su compatibilidad. Favor de aclarar. | SE TIENE VALLEY LAB MODELO 2L, FUERZA 40 Y FORCE X |
| 54 | Partida 46 Se solicita amablemente a la convocante nos permita ofertar placa o electrodo de retorno para paciente adulto desechable con cable con características propias del fabricante, ¿Se acepta? | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN, SI ES COMPATIBLE CON LOS EQUIPOS DE LA INSTITUCION |
| 55 | Partida 47 Se solicita amablemente a la convocante nos indique marca y modelo del equipo de electrocirugía para verificar su compatibilidad. Favor de aclarar. | SE TIENE VALLEY LAB MODELO 2L, FUERZA 40 Y FORCE X |
| 56 | Partida 47 Se solicita amablemente a la convocante nos permita ofertar placa o electrodo de retorno para paciente neonatal desechable con o sin cable con características propias del fabricante, ¿Se acepta? | SOLICITAMOS AJUSTARSE A LO REQUERIDO EN BASES |
| 57 | Partida 48 Se solicita amablemente a la convocante nos indique marca y modelo del equipo de electrocirugía para verificar su compatibilidad. Favor de aclarar. | SE TIENE VALLEY LAB MODELO 2L, FUERZA 40 Y FORCE X |
| 58 | Partida 48 Se solicita amablemente a la convocante nos permita ofertar placa o electrodo de retorno para paciente pediátrico desechable con cable con características propias del fabricante, ¿Se acepta? | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN, SI ES COMPATIBLE CON LOS EQUIPOS DE LA INSTITUCION |
| 59 | Partida 92 Se entiende que requiere electrodo de laparoscopia y succión tipo L, compatible con Generador Valley Lab ¿Es correcta nuestra apreciación? Favor de aclarar. | SE REQUIERE GANCHO MONOPOLAR |
| 60 | Partida 131 Se solicita amablemente a la convocante nos permita una tolerancia de +/- 1 mm, esto para promover una libre participación ¿Se acepta? Favor de aclarar. | SOLICITAMOS AJUSTARSE A LO REQUERIDO EN BASES |
| 61 | Partida 160 Se solicita amablemente a la convocante nos permita ofertar tamaño de entrada propia del fabricante, esto para permitir una libre participación entre empresas ¿Se acepta? Favor de aclarar. | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN, SOLICITANDO POR CADA BOLSA SE INTEGREN DOS CONECTORES CON SALIDA DE ¼ |
| 62 | Partida 160 Se entiende que se debe de ofertar una canastilla para el total de las bolsas solicitadas ¿Es correcta nuestra apreciación? Favor de aclarar. | SE REQUIERE UNA CANASTILLA EN CADA UNIDAD QUE SE REQUIERA |
| 63 | Partida 160 Si la respuesta anterior es negativa se solicita amablemente a la convocante nos indique el número de canastillas que se deben de ofertar para el total de las bolsas solicitadas. | SE REQUIEREN 90 PORTACANISTER QUE SERAN CAMBIADOS POR EL PROVEDOR EN CASO DE DAÑO |
| 64 | Partida 296 Se solicita amablemente a la convocante nos permita ofertar engrapadora desechable c/20 grapas, esto para permitir una libre participación entre empresas ¿Se acepta? | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN, |
| 65 | Partida 334 Se entiende que están solicitando hoja (electrodo) plano (cuchilla) desechable de 1 pulgada (2.5 cm aprox.) para lápiz de electrocauterio con botón ¿Es correcta nuestra apreciación? Favor de aclarar. | ES CORRECTO, SE REQUIERE SIN CUCHILLO |
| 66 | Partida 336 Se entiende que están solicitando hoja (electrodo) plano (cuchilla) desechable de 1 pulgada (2.5 cm aprox.) para lápiz de electrocauterio con botón ¿Es correcta nuestra apreciación? Favor de aclarar. | ES CORRECTO |
| 67 | Partida 337 Se entiende que están solicitando hoja (electrodo) plano (cuchilla) desechable de 1 pulgada (2.5 cm aprox.) para lápiz de electrocauterio con botón ¿Es correcta nuestra apreciación? Favor de aclarar. | LA PARTIDA DE LA CONVOCANTE NO CORRESPONDE A LA PREGUNTA |
| 68 | Partida 341 Se solicita amablemente a la convocante nos permita ofertar instrumento de uso laparoscópico de agarre, 5mm de punta 33 cm de largo, esto para permitir una libre participación entre empresas ¿Se acepta? Favor de aclarar. | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN |
| 69 | Partida 361 Se solicita amablemente a la convocante nos permita ofertar lápiz con control de mano desechable con hoja del electrodo removible compatible con Valleylab ¿Se acepta? Favor de aclarar. | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN |

| LICITANTE: | HOSPI-MEDICAL, S.A. DE C.V. |
| --- | --- |
| PREGUNTAS: | RESPUESTA: |
| 1 | PUNTO 3.2.1. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ENTREGAR MUESTRA REPRESENTATIVA POR PARTIDA. SE ACEPTA. | NO ES POSIBLE ENTENDER SU SUPUESTO “MUESTRA REPRESENTATIVA” |
| 2 | SECCIÓN IV. REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR LOS LICITANTES. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA EL FOLIO DE MANERA INDIVIDUAL PROPUESTA TÉCNICA Y PROPUESTA ECONÓMICA, Y DE FORMA CONSECUTIVA. SE ACEPTA. | SE ACEPTA SU PROPUESTA |
| 3 | ANEXO 8.4. LISTA DE VERIFICACIÓN PARA REVISAR PROPOSICIONES. DOCUMENTO 6.3. SOLICITAN “CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS” (Obligatorio): COPIA DE LOS DOCUMENTOS MEDIANTE LOS CUALES EL LICITANTE ACREDITARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS, ESPECIFICACIONES O SISTEMAS SOLCITADOS CONFORME A LA LEY FEDERAL SOBRE METROLOGIA Y NORMALIZACION, ASI COMO LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS Y DE LAS NORMAS MEXICANAS SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO BASTARA CON PRESENTAR FORMATO LIBRE PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE IDENTIFICANDO EL NÚMERO Y EL NOMBRE DE LA LICITACIÓN, SOLICITADO EN LA PAGINA 48. PUNTO 6.3. ES CORRECTA MI APRECIACIÓN. | ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, ADEMÁS EL LICITANTE DEBERÁ INDICAR LAS NORMAS SEÑALADAS EN EL NUMERAL 2.4, DE LA CONVOCATORIA |
| 4 | ANEXO A. ANEXO TECNICO. PARTIDA 133. SOLICITAN APOSITO POSTQUIRURGICO TRANSPARENTE CON ALMOHADILLA ABSORBENTE, MIDE 15.5 X 8.5 CM, AUTOADHERIBLE ESTERIL, PRESENTACION CAJA CON 20 PZAS. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR NUESTRO PRODUCTO, APOSITO POSTQUIRURGICO TRANSPARENTE CON ALMOHADILLA ABSORBENTE MIDE 8.00 CM X 15 CM. AUTOADHERIBLE ESTERIL, PRESENTACION CAJA CON C/50 APÓSITOS. SE ACEPTA. | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN |
| 5 | ANEXO A. ANEXO TECNICO. PARTIDA 264. SOLICITAN CINTA PARA USO QUIRURGICO MICROPOROSA ANCHO 2.5 CM, LARGO DE 9.14 M DE PAPEL, NO TEJIDO DE FIBRAS DE RAYON 100% DE COLOR BLANCO CON RECUBRIMIENTO ADHESIVO HIPOALERGENICO EN UNA DE SUS CARAS. QUE TENGA LA ADHESIVIDAD SUFICIENTE PARA ASEGURAR LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS SIN LESIONAR LA PIEL. CAJA CON 12 ROLLOS SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PARTICIPAR CON CINTA PARA USO QUIRURGICO MICROPOROSA ANCHO 2.5 CM, LARGO DE 9.2 M DE PAPEL, NO TEJIDO DE FIBRAS DE RAYON 100% DE COLOR BLANCO CON RECUBRIMIENTO ADHESIVO HIPOALERGENICO EN UNA DE SUS CARAS. QUE TENGA LA ADHESIVIDAD SUFICIENTE PARA ASEGURAR LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS SIN LESIONAR LA PIEL. CAJA CON 12 ROLLOS. SE ACEPTA. | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN |
| 6 | ANEXO A. ANEXO TECNICO. PARTIDA 323. SOLICITAN GUANTES DESECHABLE NITRILO 71/2 ESTERILES CAJA CON 50 PIEZAS. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR GUANTE DE NEOPRENO LIBRE DE LÁTEX Y LIBRE DE POLVO ESTÉRIL TALLA 71/2 CAJA CON 50 PARES. | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN |
| 7 | ANEXO A. ANEXO TECNICO. PARTIDA 393. SOLICITAN MATRIZ HEMOSTATICA PARA CONTROL DE SANGRADO EN CIRUGIA, DESDE SANGRADO EN CAPA HASTA EL CONTROL DE SANGRADO DE GASTO MEDIO A ALTO. CONSTITUIDO POR GRANULOS DE COLAGENO QUE AL CONTACTO CON LA SANGRE FORMAN UNA BARRERA FISICA QUE LIMITA EL SANGRADO Y TROMBINA EN ALTA CONCENTRACION QUE ACTIVA CON EL FIBRINOGENO DEL PACIENTE FORMANDO UN COAGULO ESTABLE DE 6 A 8 SEMANAS. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITAN OFERTAR CON MATRIZ HEMOSTATICA PARA CONTROL DE SANGRADO EN CIRUGIA, DESDE SANGRADO EN CAPA HASTA EL CONTROL DE SANGRADO DE GASTO MEDIO A ALTO. CONSTITUIDO POR GRANULOS DE COLAGENO QUE AL CONTACTO CON LA SANGRE FORMAN UNA BARRERA FISICA QUE LIMITA EL SANGRADO Y TROMBINA EN ALTA CONCENTRACION QUE ACTIVA CON EL FIBRINOGENO DEL PACIENTE FORMANDO UN COAGULO ESTABLE DE 6 A 8 SEMANAS. PRESENTACIÓN DE 5 ML. SE ACEPTA | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN |
| 8 | ANEXO A. ANEXO TECNICO. PARTIDA 433. SOLICITAN SELLADOR VASCULAR RAPIDO TOTALMENTE SINTETICO, CONSTITUIDO POR DOS POLIETILENGLICOL TOTALMENTE BIOCOMPATIBLES. INDICADO PARA EL SELLADO DE ANASTOMOSIS SOMETIDOS A ALTA PRESION Y ALTO RIESGO DE FUGA, UNA VEZ APLICADO ACTUA EN UN MINUTO Y PERMANECE POR TREINTA DIAS EN SITIO DE APLICACIÓN. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITAN OFERTAR SELLADOR VASCULAR RAPIDO TOTALMENTE SINTETICO, CONSTITUIDO POR DOS POLIETILENGLICOL TOTALMENTE BIOCOMPATIBLES. INDICADO PARA EL SELLADO DE ANASTOMOSIS SOMETIDOS A ALTA PRESION Y ALTO RIESGO DE FUGA, UNA VEZ APLICADO ACTUA EN UN MINUTO Y PERMANECE POR TREINTA DIAS EN SITIO DE APLICACIÓN. PRESENTACIÓN DE 2 ML. SE ACEPTA | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN |
| 9 | ANEXO A. ANEXO TECNICO. PARTIDA 434. SOLICITAN SELLANTE ADHESIVO FISIOLOGICO FIBRINA BERIPLAST 3 M. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE PARA NO VERNOS EN DESVENTAJA DE PARTICIPACION, NOS PERMITA PARTICIPAR CON NUESTRO PRODUCTO CONCENTRADO DE PROTEINAS HUMANAS COAGULABLES SOLUCIÓN CADA ML DE SOLUCIÓN RECONSTITUIDA CONTIENE: FIBINÓGENO HUMANO 91 MG (COMO PROTEÍNA COAGULABLE), APROTININA BOVINA 3000 UIK, TROMBINA HUMANA 500 UI, CLORURO DE CALCIO 40 ΜMOL, ENVASE CON UN FRASCO CON LIOFILIZADO DE FIBRINÓGENO (182 MG), UN FRASCO ÁMPULA CON 2 ML DE SOLUCIÓN DE APROTININA BOVINA (6000 UIK) COMO DILUYENTE; UN FRASCO ÁMPULA CON LIOFILIZADO DE TROMBINA (1000 UI) Y UN FRASCO ÁMPULA CON 2 ML DE SOLUCIÓN DE CLORURO DE CALCIO (80 Μ MOL) COMO DILUYENTE. NUESTRO CONCENTRADO DE PROTEÍNAS HUMANAS COAGULABLES CONTIENE UNA CONCENTRACIÓN ELEVADA DE FIBRINÓGENO GENERANDO BENEFICIOS COMO MAYOR FUERZA DE TENSIÓN (HASTA 5 VECES MAYOR A LA DE UN COÁGULO NORMAL), MAYOR FUERZA DE ADHESIÓN Y MAYOR ELASTICIDAD QUE LA DE UN COAGULO NORMAL. NUESTRA BAJA CONCENTRACIÓN DE TROMBINA FAVORECE A LA ADHESIÓN (MAS FUERTE Y UNIFORME) Y A LOS QUERATINOCITOS EPIDÉRMICOS HUMANOS NORMALES (NHEK) QUE FAVORECEN A LA CICATRIZACIÓN DE LA LESIÓN. SE RECOMIENDA LA PRESENTACIÓN DE 4ML RECONSTITUIDO POR TENER UN ALCANCE DE 200 CM2. SE ACEPTA. | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN |
| 10 | ANEXO A. ANEXO TECNICO. PARTIDA 667. SOLICITAN GUANTE DE NITRILO AMBIDIESTRO TAMAÑO MEDIANO CAJA CON 100 PIEZAS SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR GUANTE DE NITRILO AMBIDIESTRO TAMAÑO MEDIANO CAJA CON 300 PIEZAS | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN |
| 11 | ANEXO A. ANEXO TECNICO. PARTIDA 668. SOLICITAN GUANTE DE NITRILO AMBIDIESTRO TAMAÑO GRANDE CAJA CON 100 PIEZAS. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR GUANTE DE NITRILO AMBIDIESTRO TAMAÑO GRANDE CAJA CON 300 PIEZAS | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN |

| LICITANTE: | INSUMOS HOSPITALARIOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V. |
| --- | --- |
| PREGUNTAS: | RESPUESTA: |
| 1 | Partida 242 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CATÉTER DE FLOTACIÓN DE 4 LÚMENES 7FR SIN FUNDA PROTECTORA, SIN RECUBRIMIENTO DE HEPARINA DE 110CM DE LONG MARCA ARROZ, ¿SE ACEPTA? | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN |
| 2 | Partida 627 EL TALADRO O DRIVER SE INCLUYE SIN COSTO POR LA COMPRA DE 18 AGUJAS CON CONTROL, SUGERIMOS A LA CONVOCANTE AUMENTAR EL TOTAL DE AGUJAS POR ESTA CANTIDAD PARA INCLUIR EL TALADRO. ¿SE ACEPTA? | ACLARADO POR LA CONVOCANTE EN EL APARTADO DE PRESICIONES |

| LICITANTE: | PROVEEDORA NACIONAL DE MEDICAMENTOS PRONAMED, S.A. DE C.V. |
| --- | --- |
| PREGUNTAS: | RESPUESTA: |
| 1 | 3.2.1. MUESTRAS FÍSICAS, CATÁLOGOS, FICHAS TÉCNICAS O FOLLETOS. Entendemos que para cumplir con este numeral será suficiente presentar muestra física y/o catálogos y/o fichas técnicas o folletos de cada una de las partidas ¿es correcto? | NO ES CORRECTO, EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR ADEMAS DE SU MUESTRA FÍSICA, EN EL DÍA, HORA Y LUGAR ESTABLECIDO POR LA CONVOCATGORIA, SUS CATÁLOGOS, FICHAS TÉCNICAS Y/O FOLLETOS DE LAS PARTIDAS QUE DESEE OFERTAR |
| 2 | 3.2.1. MUESTRAS FÍSICAS, CATÁLOGOS, FICHAS TÉCNICAS O FOLLETOS. Los LICITANTES deberán entregar una muestra física por cada partida ofertada, como parte de su propuesta técnica, señalando el número de partida y la descripción a la que corresponde de acuerdo al Anexo Técnico “A”. En caso de requerir muestra física y debido a que la finalidad de las muestras es conocer las características generales del producto y en algunas ocasiones lo único que cambia son las medidas, solicitamos atentamente presentar muestras por familia indicando a cuáles partidas pertenecen ¿se acepta? | NO SE ACEPTA SU PROPUESTA |
| 3 | 6.16.- Carta de Respaldo del fabricante y/o mayorista, (Obligatorio para los LICITANTES que sean Distribuidores). En el caso de ser titulares del registro sanitario y/o distribuidor primario, entendemos que será suficiente con integrar copia de carta de distribución otorgada por el fabricante ¿es correcto? | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALAUCIÓN |
| 4 | PARTIDA N° 23 ELECTRODO ADULTO DESECHABLE PARA MONITOREO CARDIACO CON SOPORTE MICROPOROSO CON UN RESPALDO DE FIBRAS SUAVES DE RAYON 100% PREGELIZADO Y CON GEL SOLIDO DE PLATA/CLORURO DE PLATA, BROCHE DE PRESION RESISTENTE A LA HUMEDAD Y ADHESIVO HIPOALERGENICO DE 6 CM. DE DIAMETRO. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS ACEPTE ELECRODO ADULTO DESECHABLE PARA MONITOREO CARDIACO CON SOPORTE CONDUCTIVO DE ESPUMA CON GEL CONDUCTIVO, BROCHE DE PRESION Y ADHESIVO HIPOALERGENICO EN FORMA DE GOTA, ¿SE ACEPTA? | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN |
| 5 | PARTIDA N° 25 ELECTRODO NEONATAL DESECHABLE PARA MONITOREO CARDIACO CON SOPORTE MICROPOROSO CON UN RESPALDO DE FIBRAS SUAVES DE RAYON 100% PREGELIZADO Y CON GEL SOLIDO DE PLATA/CLORURO DE PLATA, BROCHE DE PRESION, RESISTENTE A LA HUMEDAD Y ADHESIVO HIPOALERGENICO DE 4.4CM. DE DIAMETRO. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS ACEPTE SOPORTE DE ESPUMA, PREALAMBRADO EN PRESENTACION DE SOBRES CON 3 PIEZAS, ¿SE ACEPTA? | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN |
| 6 | PARTIDA N° 26 ELECTRODO PEDIATRICO DESECHABLE PARA MONITOREO CARDIACO CON SOPORTE MICROPOROSO CON UN RESPALDO DE FIBRAS SUAVES DE RAYON 100% PREGELIZADO Y CON GEL SOLIDO DE PLATA/CLORURO DE PLATA, BROCHE DE PRESION, RESISTENTE A LA HUMEDAD Y ADHESIVO HIPOALERGENICO DE 4.4CM. DE DIAMETRO. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS ACEPTE SOPORTE DE ESPUMA | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN |
| 7 | PARTIDA N° 51 SELLO DE AGUA ADULTO PARA SALA DE OPERACIONES, CONTENEDOR, TRANSPARENTE, COMPACTO, QUE PERMITE UNA VISUALIZACION FACIL Y PRECISA DE LOS FLUIDOS DENTRO DE LA UNIDAD. CONSTA DE 3 CAMARAS. 1. CAMARA DE RECOLECCION, GRADUADA EN ML. CON CAPACIDAD 2400ML. 2. CAMARA DE CONTROL DE ASPIRACION.3- CAMARA DE SELLADO BAJO AGUA, GRADUADA EN CM DE H2O, EN LA BASE TIENE UN SOPORTE, QUE PERMITE SU APOYO EN EL PISO EN AMBOS LADOS DE LA PARTE SUPERIOR TIENE 2 GANCHOS PARA FIJARLA EN LA CAMA DEL PACIENTE. EN LA PARTE SUPERIOR TIENE INTEGRADA LA CONEXION PARA EL TUBO DE DRENAJE DEL PACIENTELA CUAL DEBE ESTAR BIEN FIJA AL SELLO PARA EVITAR QUE SE DESPRENDA A LA MANIPULACIÓN DEL TUBO, ESTE EN EL EXTREMO PROXIMAL, ES CORRUGADO PARA EVITAR SU ACODAMIENTO, EN EL EXTREMO DISTAL TIENE UN CONECTOR, RANURADO COMPATIBLE CON TUBO DE 1/4 Y 3/8, TAMBIEN CONSTA DE UNA VALVULA DE DESCARGA DE PRESIÓN NEGATIVA, Y EL CONCECTOR PARA EL TUBO DE PRESIÓN NEGATIVA. ¿SE ACEPTA OFERTAR SELLO DE AGUA CONFORME A LA DESCRIPCION DE LA CLAVE DE CUADRO BASICO? | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN |
| 8 | PARTIDA N° 134 APOSITO HIDROCOLOIDE EXTRADELGADO, FLEXIBLE COMPUESTO DE CARBOXIMETILCELULOSA SODICA, GELATINA Y PECTINA ESTIMULA LA EPITELIZACION Y SE UTILIZA EN HERIDAS SUPERFICIALES CON EXUDADO ESCASO ACTUA COMO BARRERA AL AGUA, AL OXIGENO Y LOS MICROORGANISMOS MANTENIENDO UN AMBIENTE HUMEDO EN EL LECHO DE LA HERIDA, QUE TENGA ADHESIVO QUE PERMITA LA FIJACIÓN APROPIADA AL MOMENTO DE COLOCAR Y QUE NO LESIONE LA PIEL. ESTERIL DE 10 X 10 CM. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR APÓSITO HIDROCOLOIDE CON ALGINATO DE CALCIO DE 10.16 X 10.16 CM ¿SE ACEPTA? | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN |
| 9 | PARTIDA N° 135 APÓSITO ADHESIVO ESTÉRIL QUE CONSISTE EN UNA PELÍCULA SEMIPERMEABLE DE POLIURETANO, SOPORTADA POR UN MARCO REFORZADO DE TELA NO TEJIDA, INCLUYE DOS SUAJES LATERALES DE DIFERENTE TAMAÑO, UNA CINTA ESTÉRIL DE MATERIAL NO TEJIDO Y UNA ETIQUETA DE REGISTRO CON RESPALDO MICROPOROSO. ES SEMIPERMEABLE PERMITIENDO EL INTERCAMBIO DE GASES CON EL MEDIO EXTERNO, PERO IMPIDE LA ENTRADA DE AGUA, BACTERIAS Y VIRUS. FACILITA SU APLICACIÓN GRACIAS A SU SISTEMA TIPO “MARCO”. EL FILM POSEE UN ADHESIVO HIPOALERGÉNICO, QUE NO CONTIENE LÁTEX, ES SENSIBLE A LA PRESIÓN Y NO DAÑA LA PIEL. DE 10 X 12 CM ¿SE SOLICTA A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR APÓSITO HIDROCOLOIDE CON ALGINATO DE CALCIO DE 10.2 X 12.1 CM? | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN |
| 10 | PARTIDA N° 146 APÓSITO ADHESIVO TRASPARENTE ESTÉRIL, QUE CONSISTE EN UNA FINA PELÍCULA DE POLIURETANO CUBIERTO POR UN ADHESIVO DE ACRILATO, HIPOALERGÉNICO, LIBRE DE LÁTEX Y SENSIBLE A LA PRESIÓN. EL APÓSITO TIENE UN CORTE PROFUNDO EN EL EXTREMO SUPERIOR Y UN BORDE REFORZADO DE TELA SUAVE NO TEJIDA. QUE AL MOMENTO DE COLOCARLO NO SE TENGA CONTACTO CON EL ADHESIVO POR EL MARCO DE REFERENCIA, PERMITE LA ESTABILIZACIÓN DEL CATÉTER PERIFERICO CON 2 CINTAS ESTÉRILES Y 1 ETIQUETA DE REGISTRO. MEDIDAS DE 7 X 8.5 CM SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR APÓSITO DE POLIURETANO TRANSPARENTE PERMEABLE AL VAPOR 5.1X7CM ¿SE ACEPTA? | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN |
| 11 | PARTIDA N° 294 ENDOCORTADORA LINEAL ARTICULADA PARA TEJIDOS VASCULARES FINOS, LINEA DE GRAPADO DE 35 MM SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ENGRAPADORA ENDO GIA UNIVERSAL COMPATIBLE CON CARTUCHOS DE 30MM 45MM Y 60MM, MISMOS QUE CUENTAN CON CUCHILLA INTEGRADA, CUCHILLA INTEGRADA EN EL CARTUCHO. ASI MISMO SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE LA CANTIDAD DE CARTUCHOS QUE SON NECESARIOS. | SE REQUIEREN SEIS CARTUCHOS |
| 12 | PARTIDA N° 295 ENDOCORTADORA LINEAL ARTICULADA PARA TEJIDOS VASCULARES FINOS, LINEA DE GRAPADO DE 45 MM SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ENGRAPADORA ENDO GIA UNIVERSAL COMPATIBLE CON CARTUCHOS DE 30MM 45MM Y 60MM, MISMOS QUE CUENTAN CON CUCHILLA INTEGRADA, CUCHILLA INTEGRADA EN EL CARTUCHO. ASI MISMO SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE LA CANTIDAD DE CARTUCHOS QUE SON NECESARIOS. | SE REQUIEREN SEIS CARTUCHOS |
| 13 | PARTIDA N° 296 ENGRAPADORA DESECHABLE C/25 GRAPAS P/PIEL, VENTANA AL FINAL PARA UNA MEJOR VISIBILIDAD, GRAPA PUNTIAGUDA QUE DISMINUYE EL TRAUMA AL TEJIDO, ALIMENTACIÒN CONTINUA PARA EVITAR QUE SE ATASQUE, CON PRESEGURO PARA COLOCAR LA GRAPA EN EL LUGAR INDICADO, PRESENTACION 6 ENGRAPADORAS POR CAJA. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PRESENTACIÓN CON 12 PIEZAS, O DE LO CONTRARIO PODER ENTREGAR POR PIEZA, DE FORMA INDIVIDUAL. | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN |
| 14 | PARTIDA N° 448 SONDA VESICAL 100% SILICON 12 FR., 2 VIAS, CON GLOBO 30 CC. ESTERIL, CON ADAPTADOR PARA JERINGA. SIN COLOR QUE PERMITA VISUALIZAR EL FLUJO DE ORINA AL MOMENTO DE COLOCACIÓN, QUE TENGA UNA DURABILIDAD HASTA DE 30 DÍAS SIN PÉRDÍDA DE LA INTEGRIDAD DEL MATERIAL. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR SONDA VESICAL 100% SILICON 12 FR 2 VIAS CON GLOBO 5CC ESTERIL DE COLOR AZUL CON DURABILIDAD DE 30 DÍAS SIN PERDIDA DE INTEGRIDAD DE MATERIAL ¿SE ACEPTA? | SOLICITAMOS AJUSTARSE A LO REQUERIDO EN BASES |
| 15 | PARTIDA N° 449 SONDA VESICAL 100% SILICON 14 FR., 2 VIAS, CON GLOBO 30 CC. ESTERIL, CON ADAPTADOR PARA JERINGA. SIN COLOR QUE PERMITA VISUALIZAR EL FLUJO DE ORINA AL MOMENTO DE COLOCACIÓN, QUE TENGA UNA DURABILIDAD HASTA DE 30 DÍAS SIN PÉRDÍDA DE LA INTEGRIDAD DEL MATERIAL. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR SONDA VESICAL 100% SILICON 14 FR 2 VIAS CON GLOBO 5CC ESTERIL DE COLOR AZUL CON DURABILIDAD DE 30 DÍAS SIN PERDIDA DE INTEGRIDAD DE MATERIAL ¿SE ACEPTA? | SOLICITAMOS AJUSTARSE A LO REQUERIDO EN BASES |
| 16 | PARTIDA N° 450 SONDA VESICAL 100% SILICON 16 FR., 2 VIAS, CON GLOBO 30 CC. ESTERIL, CON ADAPTADOR PARA JERINGA.SIN COLOR QUE PERMITA VISUALIZAR EL FLUJO DE ORINA AL MOMENTO DE COLOCACIÓN, QUE TENGA UNA DURABILIDAD HASTA DE 30 DÍAS SIN PÉRDÍDA DE LA INTEGRIDAD DEL MATERIAL. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR SONDA VESICAL 100% SILICON 16 FR 2 VIAS CON GLOBO 5CC ESTERIL DE COLOR AZUL CON DURABILIDAD DE 30 DÍAS SIN PERDIDA DE INTEGRIDAD DE MATERIAL ¿SE ACEPTA? | SOLICITAMOS AJUSTARSE A LO REQUERIDO EN BASES |
| 17 | PARTIDA N° 456 SONDA VESICAL 100% SILICON 10 FR DOS VIAS CON GLOBO ESTERIL CON ADAPTADOR PARA JERINGA Y AL SISTEMA RECOLECTOR. SIN COLOR QUE PERMITA VISUALIZAR EL FLUJO DE ORINA AL MOMENTO DE COLOCACIÓN, QUE TENGA UNA DURABILIDAD HASTA DE 30 DÍAS SIN PÉRDÍDA DE LA INTEGRIDAD DEL MATERIAL. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR SONDA VESICAL 100% SILICON 10 FR 2 VIAS CON GLOBO 3CC ESTERIL DE COLOR AZUL CON DURABILIDAD DE 30 DÍAS SIN PERDIDA DE INTEGRIDAD DE MATERIAL ¿SE ACEPTA? | SOLICITAMOS AJUSTARSE A LO REQUERIDO EN BASES |
| 18 | PARTIDA N° 457 SONDA VESICAL 100% SILICON 18 FR DOS VIAS CON GLOBO DE 30 CC ESTERIL CON ADAPTADOR. SIN COLOR QUE PERMITA VISUALIZAR EL FLUJO DE ORINA AL MOMENTO DE COLOCACIÓN, QUE TENGA UNA DURABILIDAD HASTA DE 30 DÍAS SIN PÉRDÍDA DE LA INTEGRIDAD DEL MATERIAL. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR SONDA VESICAL 100% SILICON 18 FR 2 VIAS CON GLOBO 30CC ESTERIL DE COLOR AZUL CON DURABILIDAD DE 30 DÍAS SIN PERDIDA DE INTEGRIDAD DE MATERIAL ¿SE ACEPTA? | SOLICITAMOS AJUSTARSE A LO REQUERIDO EN BASES |
| 19 | PARTIDA N° 536 PIERNERAS DESECHABLES. DISEÑADAS ANATÓMICAMENTE Y SIMÉTRICAS CON CÁMARAS INSUFLABLES DE DISEÑO EXCLUSIVO PARA LA DISTRIBUCIÓN HOMOGÉNEA DE LA PRESIÓN EN LAS CÁMARAS. MATERIAL DE POLIÉSTER CON ORIFICIOS DE VENTILACIÓN, DISEÑO TIPO ALMOHADA POR CAPAS, TRANSPIRABLE Y BORDES BLANDOS. EN LAS PIERNERAS AL MUSLO TIENE ABERTURA EN LA PARTE SUPERIOR DE LA ZONA DE LA RODILLA PARA LIBERACIÓN DE LA ARTICULACIÓN, CON TIRAS AUTOADHERIBLES PARA AJUSTARLAS A LAS PIERNAS, EN TALLAS AL MUSLO: MEDIANA DISEÑADAS CON TUBERÍA Y CONEXIÓN ESPECIFICA PARA CONECTARSE A LA TUBERÍA DEL COMPRESOR Y CON SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. USO INDIVIDUAL. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR PIERNERA AL MUSLO, MEDIANA, ANATÓMICA Y SIMÉTRICA CON 3 CÁMARAS INSUFLABLES. FABRICADAS CON MATERIAL DE POLIÉSTER CON ORIFICIOS DE VENTILACIÓN, TRANSPIRABLE Y BORDES BLANDOS. DISEÑADAS CON TUBERÍA Y CONEXIÓN ESPECÍFICA PARA CONECTARSE A LA TUBERÍA DEL COMPRESOR Y CON SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. ABERTURA EN REGIÓN POPLÍTEA PARA LIBERACIÓN DE LA ARTICULACIÓN, CON TIRAS AUTOADHERIBLES PARA SU AJUSTE. USO INDIVIDUAL ¿SE ACEPTA? | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN |
| 20 | PARTIDA N° 537 PIERNERAS DESECHABLES. DISEÑADAS ANATÓMICAMENTE Y SIMÉTRICAS CON CÁMARAS INSUFLABLES DE DISEÑO EXCLUSIVO PARA LA DISTRIBUCIÓN HOMOGÉNEA DE LA PRESIÓN EN LAS CÁMARAS. MATERIAL DE POLIÉSTER CON ORIFICIOS DE VENTILACIÓN, DISEÑO TIPO ALMOHADA POR CAPAS, TRANSPIRABLE Y BORDES BLANDOS. EN LAS PIERNERAS AL MUSLO TIENE ABERTURA EN LA PARTE SUPERIOR DE LA ZONA DE LA RODILLA PARA LIBERACIÓN DE LA ARTICULACIÓN, CON TIRAS AUTOADHERIBLES PARA AJUSTARLAS A LAS PIERNAS, A LA RODILLA: CHICA DISEÑADAS CON TUBERÍA Y CONEXIÓN ESPECIFICA PARA CONECTARSE A LA TUBERÍA DEL COMPRESOR Y CON SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. USO INDIVIDUAL. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR PIERNERA L MUSLO, CHICA, ANATÓMICA Y SIMÉTRICA CON 3 CÁMARAS INSUFLABLES. FABRICADAS CON MATERIAL DE POLIÉSTER CON ORIFICIOS DE VENTILACIÓN, TRANSPIRABLE Y BORDES BLANDOS. DISEÑADAS CON TUBERÍA Y CONEXIÓN ESPECÍFICA PARA CONECTARSE A LA TUBERÍA DEL COMPRESOR Y CON SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. ABERTURA EN REGIÓN POPLÍTEA PARA LIBERACIÓN DE LA ARTICULACIÓN, CON TIRAS AUTOADHERIBLES PARA SU AJUSTE. USO INDIVIDUAL ¿SE ACEPTA? | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN |
| 21 | PARTIDA N° 617 ESPONJA HEMOSTATICA DE PARTICULAS AMP DE POLIMERO MODIFICADO MEDIDAS DE 60 X 40 X 4 MM CAJA CON 10 PZAS ¿SE PUDE COTIZAR HEMOSTATICO ABSORBIBLE ESPONJA DE GELATINA GRADO MEDICO 100% BIODEGRADABLE PH NEUTRO, CAPACIDAD DE ABSORVER 3 VECES MAS RAPIDO Y MAS SANGRADO QUE UNA ESPONJA TRADICIONAL MEDIDA DE: 80X50X4MM?. | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN |
| 22 | PARTIDA N° 618 ESPONJA HEMOSTATICA DE PARTICULAS AMP DE POLIMERO MODIFICADO MEDIDAS DE 120 X 25 X 4 MM CAJA CON 10 PZAS ¿SE PUDE COTIZAR HEMOSTATICO ABSORBIBLE ESPONJA DE GELATINA GRADO MEDICO 100% BIODEGRADABLE PH NEUTRO, CAPACIDAD DE ABSORVER 3 VECES MAS RAPIDO Y MAS SANGRADO QUE UNA ESPONJA TRADICIONAL MEDIDA DE: 125X80X4MM?. | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN |
| 23 | PARTIDA N° 669 CONTENEDOR DESECHABLE PARA LIQUIDOS CON CAPACIDAD DE 12 LITROS SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR CONTENEDOR DE POLIPROPILENO ESTERILIZABLE, INCINERABLE Y NO CONTAMINANTE, RESISTENTE A LA PERFORACIÓN, AL IMPACTO Y A LA PÉRDIDA DE CONTENIDO AL CAERSE, CON ABERTURA PARA EL DEPÓSITO DE PUNZOCORTANTES. CON TAPA, BISAGRA Y ROTOR DE 11.35 LITROS. COLOR ROJO, CON LEYENDA “PELIGRO, RESIDUOS PUNZOCORTANTES BIOLÓGICO-INFECCIOSOS”. ¿SE ACEPTA? | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN, TOMANDO EN CONSIDERACION QUE SE REQUIERE PARA LIQUIDOS |

| LICITANTE: | TERMOCLIN DIAGNOSTICO, S.A. DE C.V. |
| --- | --- |
| PREGUNTAS: | RESPUESTA: |
| 1 | Punto 3.11.11. CADUCIDAD.-Solicitan un periodo de caducidad mínimo de 24 meses, con respecto a la partida 467 estos bienes llegan a México con una caducidad máxima de 12 meses, ya que después de fabricados pasan por una serie de trámites como son cuarentena, aduana etc. por lo que muy atentamente solicito, se nos permita ofertar bienes con fecha de caducidad de 12 meses, comprometiéndonos a entregar la carta compromiso de canje Anexo G, al momento de la entrega. ¿Se acepta? | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA EVALUACIÓN |
| 2 | Partida 461 Anexo A Anexo Técnico.- El equipo solicitado para esta partida deberá estar exento de calibración, es decir no requerirá tira calibradora, ¿Es esto correcto ? | ES CORRECTO |
| 3 | 2.4. NORMAS DE CALIDAD y Sección VI punto 6.3 Cumplimiento de las Normas.-Para dar cumplimiento a estos puntos, bastara con presentar escrito mencionando las Normas que son aplicables a cada bien en particular. ¿Es esto correcto? | ES CORRECTO |

| LICITANTE: | PROGRAMACION COMERCIAL APLICADA, S.A. DE C.V. |
| --- | --- |
| PREGUNTAS: | RESPUESTA: |
| 1 | Partida No. 36 ¿Solicitamos a la convocante nos informe cuantos dispensadores requiere para el Jabón? | SE REQUIERE DISPENSADOR POR BOTELLA |
| 2 | Partida No. 108 Solicitamos a la convocante nos indique de qué medida lo requiere | SE REQUIERE DE 5 GR |
| 3 | Partida No. 2 Solicitamos a la convocante nos informe si podemos cotizar las medidas de 27x35 | SOLICITAMOS AJUSTARSE A LO REQUERIDO EN BASES |
| 4 | Partida No. 60 Solicitamos a la convocante nos permita cotizar caja con 240 piezas | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN |
| 5 | Partida No. 133 Solicitamos a la convocante nos permita cotizar la medida de 9 x 15 cm | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN |
| 6 | Partida No. 142 Solicitamos a la convocante nos permita cotizar medida de 10 x 20 | SOLICITAMOS AJUSTARSE A LO REQUERIDO EN BASES |
| 7 | Partida No. 143 Solicitamos a la convocante nos permita cotizar la medida de 9 x 25 cm | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN |
| 8 | Partida No. 144 Solicitamos a la convocante nos permita cotizar la medida de 9 x 10 cm | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN |
| 9 | Partida No. 155 Solicitamos a la convocante nos permita cotizar BOLSA P/ESTERILIZACION 100x270 | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN |
| 10 | Partida No. 156 Solicitamos a la convocante nos permita cotizar BOLSA P/ESTERILIZACION 300x500 | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN |
| 11 | Partida No. 157 Solicitamos a la convocante nos permita cotizar BOLSA P/ESTERILIZACION 150x270 | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN |
| 12 | Partida No. 158 Solicitamos a la convocante nos permita cotizar BOLSA P/ESTERILIZACION 205x400 | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN |
| 13 | Partida No. 159 Solicitamos a la convocante nos permita cotizar BOLSA P/ESTERILIZACION 250x380 | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN |
| 14 | Partida No. 166 Solicitamos a la convocante nos permita cotizar BOLSA P/ESTERILIZACION TYVEK 150x300 | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN |
| 15 | Partida No. 167 Solicitamos a la convocante nos permita cotizar BOLSA P/ESTERILIZACION TYVEK 250x500 | SOLICITAMOS AJUSTARSE A LO REQUERIDO EN BASES |
| 16 | Partida No. 168 Solicitamos a la convocante nos permita cotizar BOLSA P/ESTERILIZACION TYVEK 75x200 | SOLICITAMOS AJUSTARSE A LO REQUERIDO EN BASES |
| 17 | Partida No. 497 Solicitamos a la convocante nos permita cotizar presentación de 100 piezas | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN |
| 18 | Partida No. 609 Solicitamos a la convocante nos permita cotizar caja cerrada con 100 piezas, en virtud de que es la presentación mínima del fabricante lo que permite tener la cinta en un lugar adecuado para su almacenaje | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN |
| 19 | Partida No. 671 Solicitamos amablemente a la Convocante nos permita cotizar de 1.4 lts. ¿Se acepta? | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN |
| 20 | Partida No. 296 Solicitamos amablemente a la Convocante poder ofertar engrapadora de piel con características similares a la solicitada, con cartucho de 35 grapas, ¿Se acepta? | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN |
| 21 | Partida No. 21 Solicitamos amablemente a la Convocante nos informe si es que la cuchilla requiere ser compatible con el equipo Clipper 3M de clave 9280. | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN |
| 22 | Partida No. 406 Solicitamos amablemente a la Convocante nos permita cotizar en presentación de HISOPO de 1ml. ¿Se acepta? | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN |
| 23 | Partida No. 91 Solicitamos amablemente a la Convocante nos confirme que el cambio del indicador de proceso es de amarillo a negro. | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN |
| 24 | Partidas No. 50, 424, 425, 426, 427, 428, 641, 642, 643 Solicitamos amablemente a la Convocante nos permita entregar catalogos y/o fichas técnicas para su evaluación en ves de muestras dado que el volumen y costo de los rollos es considerable. ¿Se acepta? | SE SOLICITA MUESTRA POR PARTIDA SE ACEPTA AUN REPRESENTATIVA PERO QUE PERMITA EVALUACION FIDEDIGNA |
| 25 | Partidas No. 50, 424, 425, 426, 427, 428, 641, 642, 643 En caso de dar negativa a la pregunta anterior se solicita amablemente a la Convocante nos informe si las muestras presentadas para estas partidas (rollos) será devueltos a los participantes. | SE SOLICITA MUESTRA POR PARTIDA SE ACEPTA AUN REPRESENTATIVA PERO QUE PERMITA EVALUACION FIDEDIGNA |

| LICITANTE: | MELJCROM, S.A. DE C.V. |
| --- | --- |
| PREGUNTAS: | RESPUESTA: |
| 1 | 6.16.-Carta de Respaldo del fabricante y/o mayorista, (Obligatorio para los LICITANTES que sean Distribuidores). ¿La empresa que represento es distribuidora autorizada de los fabricantes de los productos ofertados en la presente licitación, puedo presentar carta bajo protesta de decir verdad manifestando lo anterior y anexar la carta donde los fabricantes me autorizar dicha distribución? | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALAUCIÓN |
| 2 | Partida 116. ALMOHADILLA DE SOPORTE PARA TALON DE 15 X 8.3 X 4.5. Solicitamos atentamente a la convocante nos permita ofertar ALMOHADILLA DE SOPORTE PARA TALON DE 180 X 100 X 70 mm. ¿Se acepta? | SOLICITAMOS AJUSTARSE A LO REQUERIDO EN BASES |
| 3 | Partida 117. ALMOHADILLA APOYADOR DE MAYO 53 X 47 X 16. Solicitamos atentamente a la convocante nos permita ofertar ALMOHADILLA APOYADOR DE MANO 520 X 520 X 12mm.¿Se acepta? | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN |
| 4 | Partida 118. ALMOHADILLA CUERPO ENTERO 183 X 50 X 1.3. Solicitamos atentamente a la convocante nos permita ofertar ALMOHADILLA CUERPO ENTERO 1800 X 520 X 10 mm. ¿Se acepta? | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN |
| 5 | Partida 119. ALMOHADILLA CUERPO ENTERO PEDIATRICA 117 X 50 X 1.3.Solicitamos atentamente a la convocante nos permita ofertar ALMOHADILLA CUERPO ENTERO PEDIATRICA 1150 X 520 X 10 mm. ¿Se acepta? | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN |
| 6 | Partida 120. ALMOHADILLA PROTECTOR DE TALON 32 X 20 X 1.3 Solicitamos atentamente a la convocante nos permita ofertar ALMOHADILLA PROTECTOR DE TALON 105 X 90 X 43 mm. ¿Se acepta? | SOLICITAMOS AJUSTARSE A LO REQUERIDO EN BASES |
| 7 | Partida 121. ALMOHADILLA ESTABILIZADOR DE BRAZO DE 6 X 5 X .6 Solicitamos atentamente a la convocante nos permita ofertar ALMOHADILLA ESTABILIZADOR DE BRAZO DE 315 X 45 X 10 mm. ¿Se Acepta? | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN |
| 8 | Partida 122. ALMOHADILLA DE CUNA DE 66 X 30 X 1.3 Solicitamos atentamente a la convocante nos permita ofertar ALMOHADILLA DE CUNA DE 605 X 335 X 10 mm. ¿Se acepta? | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN |
| 9 | Partida 123. ALMOHADILLA PARA APOYO DE RODILLA DE 43 X 27 X .6 Solicitamos atentamente a la convocante nos permita ofertar ALMOHADILLA PARA APOYO DE RODILLA DE 395 X 245 X 10 mm. ¿Se acepta? | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN |
| 10 | Partida 124. ALMOHADILLA PARA APOYO DE RODILLA 56 X 50 X 1.3 Solicitamos atentamente a la convocante nos permita ofertar ALMOHADILLA PARA APOYO DE RODILLA 520 X 300 X 10 mm.¿Se acepta? | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN |
| 11 | Partida 430. SABANA PARA CALENTAMIENTO POR CONVECCION DESECHABLE TAMAÑO ADULTO PARA TODO EL CUERPO CARE QUILT.Solicitamos atentamente a la convocante nos informe para que modelo y/o equipo son las sabanas solicitadas y si los equipos son propiedad del instituto, lo anterior con el propósito de ofertar sabanas compatibles con dichos equipos. | SE SOLVENTA CON ACLARACION DE LA CONVOCANTE |
| 12 | Partida 431. SABANA PARA CALENTAMIENTO POR CONVECCION DESECHABLE TAMAÑO PEDIATRICO PARA TODO EL CUERPO CARE QUILT.Solicitamos atentamente a la convocante nos informe para que modelo y/o equipo son las sabanas solicitadas y si los equipos son propiedad del instituto, lo anterior con el propósito de ofertar sabanas compatibles con dichos equipos. | SE SOLVENTA CON ACLARACION DE LA CONVOCANTE |
| 13 | Partida 491. SABANA PARA CALENTAMIENTO POR CONVECCION DESECHABLE TAMAÑO LACTANTE PARA TODO EL CUERPO CARE QUILT.Solicitamos atentamente a la convocante nos informe para que modelo y/o equipo son las sabanas solicitadas y si los equipos son propiedad del instituto, lo anterior con el propósito de ofertar sabanas compatibles con dichos equipos. | SE SOLVENTA CON ACLARACION DE LA CONVOCANTE |

| LICITANTE: | CORPORACIÓN ANALITICA, S.A. DE C.V. |
| --- | --- |
| PREGUNTAS: | RESPUESTA: |
| 1 | Dice: Punto 3.2.1. MUESTRAS FÍSICAS, CATÁLOGOS, FICHAS TÉCNICAS O FOLLETOS. Los LICITANTES deberán entregar una muestra física por cada partida ofertada, como parte de su propuesta técnica, señalando el número de partida y la descripción a la que corresponde de acuerdo al Anexo Técnico “A”. Es correcta mi apreciación que se deberá de entregar muestras conforme a la unidad de medida especificada en el Anexo Técnico “A”. | ES CORRECTA SU APRECIACION |
| 2 | Dice: Punto 3.2.1. MUESTRAS FÍSICAS, CATÁLOGOS, FICHAS TÉCNICAS O FOLLETOS. Los LICITANTES deberán entregar una muestra física por cada partida ofertada, como parte de su propuesta técnica, señalando el número de partida y la descripción a la que corresponde de acuerdo al Anexo Técnico “A”. Solicito a la convocante me permita entregar muestra por familia donde aplique sin que resulte motivo de descalificación ¿se acepta? | NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL NUMERAL 3.2.1, DE LA CONVOCATORIA |
| 3 | Dice: Punto 3.2.1. MUESTRAS FÍSICAS, CATÁLOGOS, FICHAS TÉCNICAS O FOLLETOS. Los LICITANTES deberán entregar una muestra física por cada partida ofertada, como parte de su propuesta técnica, señalando el número de partida y la descripción a la que corresponde de acuerdo al Anexo Técnico “A”. Solicito a la convocante me permita entregar para las partidas donde solicita ejemplo caja con 100 caja con 10 piezas sin que resulte motivo de descalificación ¿se acepta? | SE SOLICITA MUESTRA POR PARTIDA SE ACEPTA AUN REPRESENTATIVA PERO QUE PERMITA EVALUACION FIDEDIGNA |
| 4 | Dice: Punto 6.17.- Copia legible del Registro Sanitario Vigente Solicito a la convocante me permita presentar registros sanitarios por familia sin que resulte motivo de descalificación ¿se acepta? | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALAUCIÓN |

| LICITANTE: | BLOOMING DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V. |
| --- | --- |
| PREGUNTAS: | RESPUESTA: |
| 1 | ANEXO A (ANEXO TECNICO) PARTIDA 44 PAQUETE DE ROPA DESECHABLE PARA CIRUGIA GENERAL QUE CONTIENE: 1 CUBIERTA IMPERMEABLE, RESISTENTE PARA MESA DEL INSTRUMENTAL (CON CUBIERTA PLASTICA) DE 127 X 229 CM, 3 BATAS QUIRURGICAS, MATERIAL ANTIESTATICO, QUE CUBRAN TODA LA ESPALDA, PUÑOS QUE SE AJUSTEN A LA MUÑECA DE LA MANO, LAS MANGAS Y LA CISA DEBE SER RESISTENTE A LOS MOVIMIENTOS DE LOS BRAZOS, LAS CINTAS EXTERNAS DEBEN ESTAR UNIDAS AL FRENTE O A UN COSTADO EN LA TARJETA DE TRANSFERENCIA PARA EVITAR CONTAMINACION, CON TOALLAS DE MANOS ABSORVENTE , 1 FUNDA PARA MESA DE MAYO CON PROTECCION PLASTICA IMPERMEABLE, MATERIAL ANTIDESGARRO DE 58 X 137 CM, 1 SABANA DE CABEZA DE 251X 135 CM., 2 SABANAS LATERALES DE 196 X 97., 1 SABANA DE PIE DE 191 X 183 CM, CON REFERENCIAS QUE INDIQUEN COLOCACIÓN CORRECTA PARA EN CADA UNA DE LAS SABANAS, 4 CAMPOS. LAS SABANAS SERAN CON ADHESIVO Y REFUERZO ABSORBENTE, TODA LA ROPA DEBE SER REPELENTE A LOS FLUIDOS PERO ABSORBENTE, SIN SER PLASTICA, LA ENVOLTURA EXTERNA DEBE RESISTIR AL MANIPULEO PARA ASI EVITAR LA CONTAMINACION PERO AL MISMO TIEMPO QUE NO PRESENTE DIFICULTAD SU APERTURA. LA CARÁTULA DEBE TENER DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO, MEDIO DE ESTERILIZACIÓN , FECHA DE CADUCIDAD., PRESENTACION CAJA CON 10 PAQUETES ¿Se solicita amablemente a la convocante nos indique si el gramaje de la tela es de 35 o 50 gr? | DE 50 GRAMOS |
| 2 | ANEXO A (ANEXO TECNICO) PARTIDA 62 UNIFORME QUIRURGICO DESECHABLE, NO TRANSPARENTE, UNITALLA, FILIPINA CON BOLSA CON TRIANGULO INTEGRADO EN CUELLO EN V, APERTURA DE MANGA 25 CM. PANTALON CON BOLSA, JARETA EN LA CINTURA, QUE NO SE ADHIERA AL CUERPO, QUE ENGA UNA DURABILIDAD DE UNA JORNADA DE TRABAJO. ¿Se solicita amablemente a la convocante nos indique si el gramaje de la tela es de 35 o 50 gr? | DE 50 GRAMOS |
| 3 | ANEXO A (ANEXO TECNICO) PARTIDA 151 BATA DESECHABLE ESTERIL DE POLIPROPILENO 100%, REPELENTE AL PASO DE FLUIDOS, ANTIESTATICA, MINIMA GENERACION DE PELUSA, LIBRE DE LATEX, MIDE DE LARGO 115+ - 5 CM, CUELLO ANATOMICO REDONDEADA CON ADHESIVO DE VELCRO Y/O BROCHE DE PRESIÓN PARA AJUSTE DE CUELLO CON TARJETA DE TRANSFERENCIA EN DONDE IRAN INSERTADAS LAS CINTAS DE AMARRE EXTERNO, QUE CUBRA LA ESPALDA GRANDE, PUÑOS DE ALGODON AJUSTABLES, LAS MANGAS Y AXILA REFORZADAS PARA EVITAR QUE SE ROMPA AL MOVIMIENTO DEL CIRUJANO, CON TOALLA DE SECADO ABSORVENTE, CINTAS DE AMARRE A LA ALTURA DE LA CINTURA DE 65 A 70 CM, DOBLADA AL REVERSO, CAIDA LIBRE. CON DOBLE EMPAQUE DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD Y FACIL APERTURA CON ETIQUETA QUE CONTENGA, IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO CON NOMBRE, NÚMERO DE REFERENCIA, CONTENIDO, LOTE. FORMA DE ESTERILIZACIÓN Y FECHA DE CADUCIDAD. TALLA EXTRAGRANDE. ¿Se solicita amablemente a la convocante nos indique si el gramaje de la tela es de 35 o 50 gr? | DE 50 GRAMOS |
| 4 | ANEXO A (ANEXO TECNICO) PARTIDA 152 BATA DESECHABLE ESTERIL DE POLIPROPILENO 100%, REPELENTE AL PASO DE FLUIDOS, ANTIESTATICA, MINIMA GENERACION DE PELUSA, LIBRE DE LATEX, MIDE DE LARGO 115+ - 5 CM, CUELLO ANATOMICO REDONDEADA CON ADHESIVO DE VELCRO Y/O BROCHE DE PRESIÓN PARA AJUSTE DE CUELLO CON TARJETA DE TRANSFERENCIA EN DONDE IRAN INSERTADAS LAS CINTAS DE AMARRE EXTERNO, QUE CUBRA LA ESPALDA GRANDE, PUÑOS DE ALGODON AJUSTABLES, LAS MANGAS Y AXILA REFORZADAS PARA EVITAR QUE SE ROMPA AL MOVIMIENTO DEL CIRUJANO, CON TOALLA DE SECADO ABSORVENTE, CINTAS DE AMARRE A LA ALTURA DE LA CINTURA DE 65 A 70 CM, DOBLADA AL REVERSO, CAIDA LIBRE. CON DOBLE EMPAQUE DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD Y FACIL APERTURA CON ETIQUETA QUE CONTENGA, IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO CON NOMBRE, NÚMERO DE REFERENCIA, CONTENIDO, LOTE. FORMA DE ESTERILIZACIÓN Y FECHA DE CADUCIDAD.TALLA GRANDE ¿Se solicita amablemente a la convocante nos indique si el gramaje de la tela es de 35 o 50 gr? | DE 50 GRAMOS |
| 5 | ANEXO A (ANEXO TECNICO) PARTIDA 401 PAQUETE DE ROPA DESECHABLE ESTERIL PARA ESTUDIO HEMODINAMICO FABRICADO DE MATERIAL ABSORBENTE E IMPERMEABLE SIN SER PLASTICO; CONTIENE, SABANA PARA MESA DE 160 X 190 CM REFORZADA, UNA SABANA DE ANGIOGRAFIA 220 X 340 CM CON REFUERZO DE 90 X 280 CM, CON DOS PERFORACIONES RADIALES DE 8 X 8 CM Y DOS PERFORACIONES FEMORALES DE 5 X 10 CM AMBAS CON ADHESIVO, TRES BATAS DESECHABLES, TRES TOALLAS PARA SECADO DE MANOS, CUATRO CAMPOS CHICOS CON TIRAS AUTOADHERIBLES, CUATRO CAMPOS GRANDES CON TIRAS AUTOADHERIBLES, TODO ELABORADO CON EL MISMO MATERIAL ABSORBENTE E IMPERMEABLE. ¿Se solicita amablemente a la convocante nos indique si el gramaje de la tela es de 35 o 50 gr? | DE 50 GRAMOS |
| 6 | ANEXO A (ANEXO TECNICO) PARTIDA 401 PAQUETE DE ROPA DESECHABLE ESTERIL PARA ESTUDIO HEMODINAMICO FABRICADO DE MATERIAL ABSORBENTE E IMPERMEABLE SIN SER PLASTICO; CONTIENE, SABANA PARA MESA DE 160 X 190 CM REFORZADA, UNA SABANA DE ANGIOGRAFIA 220 X 340 CM CON REFUERZO DE 90 X 280 CM, CON DOS PERFORACIONES RADIALES DE 8 X 8 CM Y DOS PERFORACIONES FEMORALES DE 5 X 10 CM AMBAS CON ADHESIVO, TRES BATAS DESECHABLES, TRES TOALLAS PARA SECADO DE MANOS, CUATRO CAMPOS CHICOS CON TIRAS AUTOADHERIBLES, CUATRO CAMPOS GRANDES CON TIRAS AUTOADHERIBLES, TODO ELABORADO CON EL MISMO MATERIAL ABSORBENTE E IMPERMEABLE. Se solicita amablemente a la convocante nos especifique ¿qué distancia debe de existir entre las perforaciones femorales y las radiales? así como las medidas de cada una. | RADIALES 8 X 8 FEMORALES 5 X 10 |

| LICITANTE: | EYPRO, S.A. DE C.V. |
| --- | --- |
| PREGUNTAS: | RESPUESTA: |
| 1 | RESPECTO A LA SECCIÓN III NUMERAL 3.2.1 MUESTRAS FÍSICAS, CATÁLOGOS, FICHAS TÉCNICAS O FOLLETOS ¿ES CORRECTO ENTENDER QUE LA MENCIÓN DE QUE DEBE SER EN HOJA MEMBRETADA SE REFIERE A LA RELACIÓN DE ENTREGA DE MUESTRAS? | ES CORRECTO, DEBERÁ SER EN FORMATO LIBRE PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE |
| 2 | RESPECTO A LA SECCIÓN IV REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR LOS LICITANTES ¿ES CORRECTO ENTENDER QUE EL FOLIO DE LA PROPOSICIÓN PUEDE SER GENERAL, ES DECIR, UN SOLO FOLIO CONSECUTIVO PARA TODA LA DOCUMENTACIÓN, INCLUYEN LAS PROPUESTAS TÉCNICA Y ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN DISTINTA A ELLAS? | SE ACEPTA SU PROPUESTA |
| 3 | RESPECTO A LA SECCIÓN VI DOCUMENTOS QUE DEBEN PRESENTAR LOS LICITANTES DOCUMENTO 6.10, SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARAR SI ESTE DOCUMENTO DEBERÁ ADJUNTARSE A LA PROPUESTA O BIEN SOLAMENTE SE ENTREGARÁ EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO. | APLICA ÚNICAMENTE PARA LOS LICITANTES QUE RESULTEN ADJUDICADOS |
| 4 | SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI TODOS LOS ESCRITOS DE LA PRESENTE LICITACIÓN DEBEN IR DIRIGIDOS DE LA SIGUIENTE FORMA: INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN. SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES. | ES CORRECTA SU APRECIACIÓN |
| 5 | ANEXO TECNICO. PARTIDA 461. TIRA ELECTRONICA PARA DETERMINACION DE GLUCOSA EN SANGRE TOTAL, FRASCO CON 25 TIRAS EN EMPAQUE INDIVIDUAL RANGO DE 20 A 500 PARA LECTURA INSTRUMENTAL. EL PROVEEDOR DEBERA PROPORCIONAR 50 EQUIPOS. LO CUALES SERAN DADOS A CAMBIO POR FALLAS A NECESIDAD DEL SERVICIO. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR TIRA ELECTRÓNICA PARA DETERMINACIÓN DE GLUCOSA EN SANGRE TOTAL EN PRESENTACIÓN DE 50 TIRAS POR FRASCO, ADECUANDO A LA CANTIDAD SOLICITADA. ¿SE ACEPTA? | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN, REQUIRIENDO SEA EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
| 6 | ANEXO TECNICO. PARTIDA 461. TIRA ELECTRONICA PARA DETERMINACION DE GLUCOSA EN SANGRE TOTAL, FRASCO CON 25 TIRAS EN EMPAQUE INDIVIDUAL RANGO DE 20 A 500 PARA LECTURA INSTRUMENTAL. EL PROVEEDOR DEBERA PROPORCIONAR 50 EQUIPOS. LO CUALES SERAN DADOS A CAMBIO POR FALLAS A NECESIDAD DEL SERVICIO. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR TIRA ELECTRÓNICA PARA DETERMINACIÓN DE GLUCOSA EN SANGRE TOTAL CON CARACTERÍSITICAS IGUALES O SUPERIORES A LAS SOLICITADAS, TALES COMO TIPO DE MUESTRA QUE SE PUEDA UTILIZAR SANGRE TOTAL CAPILAR, ARTERIAL, VENOSA O NEONATAL,RANGO DE MEDICIÓN DE 10 A 600 MG/DL, VOLUMEN DE MUESTRA 0.6 ΜL, LIBRE DE MANTENIMIENTO, CALIBRACIÓN Y CODIFICACIÓN, TIEMPO DE REACCIÓN DE 5 SEGUNDOS, PRINCIPIO DE MEDICIÓN BIOSENSORES. ¿SE ACEPTA? | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN, REQUIRIENDO SEA EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
| 7 | ANEXO TECNICO. PARTIDA 461. TIRA ELECTRONICA PARA DETERMINACION DE GLUCOSA EN SANGRE TOTAL, FRASCO CON 25 TIRAS EN EMPAQUE INDIVIDUAL RANGO DE 20 A 500 PARA LECTURA INSTRUMENTAL. EL PROVEEDOR DEBERA PROPORCIONAR 50 EQUIPOS. LO CUALES SERAN DADOS A CAMBIO POR FALLAS A NECESIDAD DEL SERVICIO. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI SE DEBE CONSIDERAR UNA LANCETA POR CADA TIRA REACTIVA PARA ESTA PARTIDA. | NO, NO ES CORRECTO |
| 8 | ANEXO TÉCNICO. PARTIDA 623.SISTEMA DE ANALISIS DE DIAGNOSTICO IN VITRO DISEÑADO PARA DETERMINAR CUANTITATIVAMENTE EL PORCENTAJE DE HEMOGLOBINA A1C CDCCT/NGSP Y LOS MMOL/MOL (IFCC) EN SANGRE HUMANA TOTAL VENOSA O CAPILAR A TRAVEZ DE LA MEDIDA DE LA TRANSMISION FOTOMETRICA. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI LO QUE REQUIEREN ES: PRUEBA PARA LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE HEMOGLOBINA GLUCOSILADA EN SANGRE CAPILAR O VENOSA. PRINCIPIO DE MEDICIÓN FOTOMÉTRICO. IDENTIFICACIÓN AUTOMÁTICA MEDIANTE CÓDIGO DE BARRAS INCLUIDO EN EL DISCO DE LA PRUEBA, LOTE, FECHA DE CADUCIDAD, CURVA DE CALIBRACIÓN Y ALMACENAMIENTO AUTOMÁTICO DE PRUEBAS. ALMACENAMIENTO DE 2 A 30 °C. NO REQUIERE DE REFRIGERACIÓN. RESULTADOS EN 340 SEGUNDOS. TIPO DE MUESTRA VENOSA O CAPILAR. VOLUMEN DE MUESTRA DE 2UL. RANGO DE MEDICIÓN DE 4 A 14%. VALIDADA POR LA NGSP. PRESENTACIÓN: CAJA CON 10 PRUEBAS. SE INCLUYE POR CADA TIRA UNA LANCETA PARA PUNCIÓN CAPILAR. PARA SER UTILIZADO EN EQUIPO COMPATIBLE. ¿ES CORRECTO? | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN |
| 9 | ANEXO TECNICO. PARTIDA 623. SISTEMA DE ANALISIS DE DIAGNOSTICO IN VITRO DISEÑADO PARA DETERMINAR CUANTITATIVAMENTE EL PORCENTAJE DE HEMOGLOBINA A1C CDCCT/NGSP Y LOS MMOL/MOL (IFCC) EN SANGRE HUMANA TOTAL VENOSA O CAPILAR A TRAVEZ DE LA MEDIDA DE LA TRANSMISION FOTOMETRICA. ES CORRECTO ENTENDER QUE LAS PRUEBAS DEBERAN SER COMPATIBLES CON EL EQUIPO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: EQUIPO PORTÁTIL PARA LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE HEMOGLOBINA GLUCOSILADA (HBA1C) EN SANGRE CAPILAR, ARTERIAL Y VENOSA, DIMENSIONES DE 135 X 184 X 234 MM, PESO NO MAYOR A 2 KILOGRAMOS, CON UN RANGO DE MEDICIÓN PARA HBA1C DE 4-14 %, CALCULA LA CONCENTRACIÓN DE LA GLUCEMIA MEDIA ESTIMADA (EAG) EN UN RANGO DE 68-356 MG/DL,VOLUMEN DE MUESTRA DE 2µL, TEMPERATURA DE OPERACIÓN DE 15 – 32 °C, HUMEDAD RELATIVA NO CONDENSABLE DE 10 - 85%, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 100 – 240 V AC; 50 – 60 HZ, MEMORIA CÍCLICA DE 5,000 PACIENTES Y 500 PARA CONTROL DE CALIDAD, NO REQUIERE DE MANTENIMIENTO, CALIBRACIÓN NI CODIFICACIÓN, TIEMPO DE REACCIÓN DE 340 SEG, PRINCIPIO DE MEDICIÓN ESPECTROFOTOMETRÍA DE TRANSMISIÓN, CUENTA CON PANTALLA TOUCH-SCREEN, TECLADO COMPLETO Y SOPORTE MULTI LENGUAJE, INCLUYE CABLE DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA Y DISCO DE CHEQUEO ÓPTICO. ¿ES CORRECTO? | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN |
| 10 | ANEXO TECNICO. PARTIDA 623.SISTEMA DE ANALISIS DE DIAGNOSTICO IN VITRO DISEÑADO PARA DETERMINAR CUANTITATIVAMENTE EL PORCENTAJE DE HEMOGLOBINA A1C CDCCT/NGSP Y LOS MMOL/MOL (IFCC) EN SANGRE HUMANA TOTAL VENOSA O CAPILAR A TRAVEZ DE LA MEDIDA DE LA TRANSMISION FOTOMETRICA. ES CORRECTO ENTENDER QUE LO QUE SE SOLICITA SON 20 CAJAS EN PRESENTACIÓN DE 10 DISCOS CADA UNA ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN |
| 11 | ANEXO TECNICO. PARTIDA 623. SISTEMA DE ANALISIS DE DIAGNOSTICO IN VITRO DISEÑADO PARA DETERMINAR CUANTITATIVAMENTE EL PORCENTAJE DE HEMOGLOBINA A1C CDCCT/NGSP Y LOS MMOL/MOL (IFCC) EN SANGRE HUMANA TOTAL VENOSA O CAPILAR A TRAVEZ DE LA MEDIDA DE LA TRANSMISION FOTOMETRICA. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE EL NÚMERO DE EQUIPOS QUE REQUIERE PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTA PARTIDA. | SE REQUIEREN DOS EQUIPOS |
| 12 | PARTIDA 624. TIRA REACTIVA PARA LA DETERMINACION CUANTITATIVA DE COLESTEROL EN UN RANGO DE 150 - 300 MG/DL. Y PARTIDA 625. TIRA REACTIVA PARA LA DETERMINACION CUANTITATIVA DE TRIGLICERIDOS EN UN RANGO DE 70 - 600 MG/DL.ES CORRECTO ENTENDER QUE LAS TIRAS DEBERÁN SER COMPATIBLES CON EL EQUIPO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: EQUIPO PORTÁTIL DE DIAGNÓSTICO IN VITRO PARA LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE GLUCOSA, COLESTEROL TOTAL, TRIGLICÉRIDOS Y LACTATO, EN SANGRE CAPILAR, ARTERIAL, VENOSA, CON UN RANGO DE MEDICIÓN DE: GLUCOSA 20 A 600 MG/DL, COLESTEROL TOTAL 150 A 300 MG/DL, TRIGLICÉRIDOS 70 A 600 MG/DL Y LACTATO 0.8 A 22 MG/DL, VOLUMEN DE MUESTRA 25 µL POR CADA PARÁMETRO, TEMPERATURA DE OPERACIÓN DE 10-40 °C, HUMEDAD RELATIVA NO CONDENSABLE DE 10-85% UTILIZA 4 BATERÍAS “AAA” NO RECARGABLES, MEMORIA CÍCLICA DE 100 RESULTADOS POR PARÁMETRO, CALIBRACIÓN POR MEDIO DE TIRA CODIFICADORA (INCLUIDA EN CADA FRASCO DE TIRAS), TIEMPO DE REACCIÓN DE: GLUCOSA 12 SEGUNDOS, COLESTEROL TOTAL 180 SEG, TRIGLICÉRIDOS 174 SEG Y LACTATO 60 SEGUNDOS, PRINCIPIO DE MEDICIÓN ESPECTROFOTOMETRÍA DE REFLECTANCIA. ¿ES CORRECTO? | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN |
| 13 | PARTIDA 624. TIRA REACTIVA PARA LA DETERMINACION CUANTITATIVA DE COLESTEROL EN UN RANGO DE 150 - 300 MG/DL. Y PARTIDA 625. TIRA REACTIVA PARA LA DETERMINACION CUANTITATIVA DE TRIGLICERIDOS EN UN RANGO DE 70 - 600 MG/DL. PARA ESTAS PARTIDAS SOLICITAN 20 CAJAS, DEBEMOS ENTENDER ENTONCES QUE SON 20 CAJAS CON 25 TIRAS CADA UNA. ¿ES CORRECTO? | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN |
| 14 | PARTIDA 624. TIRA REACTIVA PARA LA DETERMINACION CUANTITATIVA DE COLESTEROL EN UN RANGO DE 150 - 300 MG/DL. Y PARTIDA 625. TIRA REACTIVA PARA LA DETERMINACION CUANTITATIVA DE TRIGLICERIDOS EN UN RANGO DE 70 - 600 MG/DL. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI SE DEBE CONSIDERAR UNA LANCETA POR CADA TIRA REACTIVA PARA ESTA PARTIDA. | NO, NO ES CORRECTO |
| 15 | PARTIDA 624. TIRA REACTIVA PARA LA DETERMINACION CUANTITATIVA DE COLESTEROL EN UN RANGO DE 150 - 300 MG/DL. Y PARTIDA 625. TIRA REACTIVA PARA LA DETERMINACION CUANTITATIVA DE TRIGLICERIDOS EN UN RANGO DE 70 - 600 MG/DL. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE EL NUMERO DE EQUIPOS QUE REQUIERE PARA ESTA PARTIDA. | DOS EQUIPOS |
| 16 | PARTIDA 626. EJERCITADORES PULMONARES ESPIRATORIOS E INSPIRATORIOS. PEP: FORMADOR DE PRESION ESPIRATORIA PARA LIBERAR LAS VIAS RESPIRATORIAS, AYUDAN A LA TERAPIA FISICA DEL TORAX. RESISTENCIA DE 5 - 20 CM DE H2O. IMT FORMADORES DE MAYOR FUERZA Y RESISTENCIA DE LOS MUSCULOS RESPIRATORIOS RESISTENCIA DE 9-41 CM DE H20 CAJA CON 10 PIEZAS. ESTÁ DESCRIPCIÓN CONTIENE DOS TIPOS DE EJERCITADORES QUE SE VENDEN POR SEPARADO, POR LO CUAL, ES CORRECTO ENTENDER QUE LA CONVOCANTE REQUIERE SON AMBOS TIPOS DE EJERCITADORES (PEP E IMT). ¿ES CORRECTO? | ES CORRECTO |
| 17 | PARTIDA 626. EJERCITADORES PULMONARES ESPIRATORIOS E INSPIRATORIOS. PEP: FORMADOR DE PRESION ESPIRATORIA PARA LIBERAR LAS VIAS RESPIRATORIAS, AYUDAN A LA TERAPIA FISICA DEL TORAX. RESISTENCIA DE 5 - 20 CM DE H2O. IMT FORMADORES DE MAYOR FUERZA Y RESISTENCIA DE LOS MUSCULOS RESPIRATORIOS RESISTENCIA DE 9-41 CM DE H20 CAJA CON 10 PIEZAS. PARA ESTA PARTIDA SOLICITAN 20 CAJAS CON 10 PIEZAS, DEBEMOS ENTENDER ENTONCES QUE SON 20 CAJAS POR CADA TIPO DE EJERCITADOR, ES DECIR, 20 CAJAS PARA EL TIPO PEP Y 20 PARA EL TIPO IMT. ¿ES CORRECTO? | ES CORRECTO |
| 18 | RESPECTO A LA SECCIÓN VI DOCUMENTOS QUE DEBEN PRESENTAR LOS LICITANTES DOCUMENTO 6.3 ¿ES COPRRECTO ENTENDER QUE EN ESTE PUNTO SE DEBEN ANEXAR LAS COPIAS DE LOS DOCUMENTOS DE CALIDAD CON LA QUE CUMPLEN LOS PRODUCTOS OFERTADOS QUE PARA EL CASO DE BIENES DE IMPORTACIÓN SON LAS NORMAS INTERNACIONALES? | SE ACEPTA SU PROPUESTA |

| LICITANTE: | B BRAUN AESCULAP DE MEXICO, S.A. DE C.V. |
| --- | --- |
| PREGUNTAS: | RESPUESTA: |
| 1 | PARTIDA 326 PREGUNTA: Se solicita a la convocante indique la superficie y las características del hemoconcentrador y/o hemodializador | MEMBRANA POLYARYLETHER SULPHONE SUPERFICIE DE MEMBRANA .07 M2 PARA CIRCULACION EXTRACOPOREA Y ES HEMOCONCENTRADOR |
| 2 | PARTIDA 327 PREGUNTA: Se solicita a la convocante indique la superficie y las características del hemoconcentrador y/o hemodializador | MEMBRANA POLYARYLETHER SULPHONE SUPERFICIE DE MEMBRANA .1.35 M2 PARA PARA CIRCULACION EXTRACOPOREA, Y ES HEMOCONCENTRADOR |
| 3 | PARTIDA 131 PREGUNTA: Solicitamos a la convocante para fomentar la libre competencia nos permita ofertar una pinza reusable que utiliza cartuchos desechables con 8 clips cada uno | SOLICITAMOS AJUSTARSE A LO REQUERIDO EN BASES |
| 4 | PARTIDA 234 PREGUNTA: Solicitamos a la convocante para fomentar la libre competencia nos permita ofertar una pinza reusable que utiliza cartuchos desechables con 8 clips cada uno | SOLICITAMOS AJUSTARSE A LO REQUERIDO EN BASES |
| 5 | PARTIDA 462 PREGUNTA: Solicitamos a la convocante para fomentar la libre competencia y causar un daño menor al paciente nos permita ofertar trocar con punta helicoidal atraumática separadora de tejidos | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN |
| 6 | PARTIDA 463 PREGUNTA: Solicitamos a la convocante para fomentar la libre competencia y causar un daño menor al paciente nos permita ofertar trocar con punta helicoidal atraumática separadora de tejidos | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN |
| 7 | PARTIDA 464 PREGUNTA: Solicitamos a la convocante para fomentar la libre competencia y causar un daño menor al paciente nos permita ofertar trocar con punta helicoidal atraumática separadora de tejidos | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN |

| LICITANTE: | SIMBIOSIS MEDICAL, S.A. DE C.V. |
| --- | --- |
| PREGUNTAS: | RESPUESTA: |
| 1 | 6.3 CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS Solicitamos amablemente a la convocante que nos aclare que para cumplir con este punto, únicamente se debe presentar un escrito libre bajo protesta de decir verdad, manifestando el cumplimiento de las normas. | ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, ADEMÁS DE SEÑALAR LAS NORMAS SEÑALADAS EN EL NUMERAL 2.4 DE LA CONVOCATORIA |
| 2 | 6.3 CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS Solicitamos amablemente a la convocante que nos aclare que únicamente se deben plasmar las normas aplicables. | ES CORRECTA SU APRECIACIÓN |
| 3 | Partida 65 TURBO CONECTOR “T” DE BAJA PRESION 243.8 CM SIT-96-V ¿Qué indicación de uso y que diámetro requiere este conector? | ES PARA SOPORTAR PRESIONES DE 2410 KPA |
| 4 | Partida 141. APOSITO LIBERADOR DE PLATA NANOCRISTALINA COMPUESTO DE TRES CAPAS, DOS EXTERNAS IMPREGNADAS DE PLATA NANOCRISTALINA Y UNA CENTRAL DE POLIESTER RAYON QUE UNE LAS CAPAS, AL CONTACTO CON EL EXUDADO COMIENZA SU LIBERACION MEDIDA DE 10 X 10CM. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR: APOSITO DE HIDROPOLIMERO (POLIURETANO/POLIETER), ALTAMENTE ABSORBENTE, CON BARRERA ANTIMICROBIANA Y ANTIFUNGICA CON INGREDIENTE ACTIVO DE VIOLETA DE GENCIANA (0.25 MG/GR.) AZUL METILENO(0.25 MG/GR) Y FOSFATO DE ZIRCONIO, HIDROGENADO DE SODIO(7 MG/G) ESTERIL Y DESECHABLE DE 10 X 10CM. SE ACEPTA | SE REQUIERE APOSITO DE PLATA |
| 5 | Partida 142. APOSITO COMPUESTO DE HIDROFIBRA CARBOXIMETILCELULOSA SODICA Y PLATA IONICA EN UN 1.2% ABSORBEN GRANDES CANTIDADES DE FLUJO DE LA HERIDA QUE AYUDA A PROTEGER LA PIEL DE LA PERIFERIA YA QUE REDUCE LA MACERACION, ABSORBE GRANDES CANTIDADES DE FLUIDOS Y SE TRANSFORMA EN GEL QUE FAVORECE LA CICATRIZACION , EL CONTENIDO DE PLATA REALIZA UN EFECTO ANTIMICROBIANO RAPIDO Y SOSTENIDO. MEDIDAS 10 X10CM. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR: APOSITO DE HIDROPOLIMERO (POLIURETANO/POLIETER) ALTAMENTE ABSORBENTE, CON BARRERA ANTIMICROBIANA Y ANTIFUNGICA CON INGREDIENTE ACTIVO DE VIOLETA DE GENCIANA (0.25 MG/GR.) AZUL METILENO(0.25 MG/GR) Y FOSFATO DE ZIRCONIO, HIDROGENADO DE SODIO (7 MG/G) ESTERIL Y DESECHABLE DE 10 X 10CM. SE ACEPTA | SE REQUIERE DE HIDROFIBRA |
| 6 | Partida 349. JERINGA DUAL PARA INYECCION DE MEDIO DE CONTRASTE 200ML CON CONECTOR EN T ¿Para que modelo de inyector se requieren estas jeringas? | MODELO STELLANT |

| LICITANTE: | GIFYT , S.A. DE C.V. |
| --- | --- |
| PREGUNTAS: | RESPUESTA: |
| 1 | Anexo A, partida 616, Se solicita a la convocante nos confirme si las cantidades solicitadas en la partida mencionada son correctas, favor de confirmar | ACLARADA POR LA CONVOCANTE EN LAS PRESICIONES |
| 2 | SECCIÓN II OBJETO Y ALCANCE DE LICITACION, 2.4. NORMAS DE CALIDAD Solicitamos amablemente a la convocante nos confirme que el documento correcto para el cumplimiento de normas es el 6.3 y no el 6.4 ya que este es para indicar la cuenta de correo electrónico. | ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, EL NUMERAL REFERENTE A NORMAS CORECTO ES EL NÚMERO 6.3 |
| 3 | SECCÓN III FORMA Y TÉRMINOS QUE REGIRÁN LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE LA LICITACION, 3.11.11 CADUCIDAD Solicitamos amablemente a la convocante nos permita entregar insumos con un periodo de caducidad mínimo de 12 meses garantizando el cambio atreves de la entrega de la Carta de Compromiso de Canje. | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN |
| 4 | Punto 6.3, Pag. 47, solicitamos atentamente a la convocante nos confirme si el documento solicitado en dicho punto será únicamente en referencia a las normas que correspondan a las partidas ofertadas por mi representada, favor de confirmar | ES CORRECTA SU APRECIACIÓN |
| 5 | Punto 6.7, Pag. 48 Solicito a la convocante nos confirme si, en caso de que dicho punto no aplique a mi representada bastara con presentar un escrito donde se señale que no aplica, favor de confirmar | SE ACEPTA SU PROPUESTA |
| 6 | Punto 6.10, Pag. 48 Solicito a la convocante nos confirme si dicho punto se refiere al documento de opinión positiva que emite el SAT, favor de confirmar | ES CORRECTO, NO OBSTANTE SE INFORMA QUE DICHO DOCUMENTO DEBERÁ SER ENTREGADO ÚNICAMENTE POR LOS LICITANTES QUE RESULTEN ADJUDICADOS |
| 7 | Punto 6.16, Pag. 51 solicitamos a la convocante nos confirme si la carta de respaldo podrá ser emitida por el fabricante, mayorista y/o dueño del registro sanitario, favor de confirmar. | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN |
| 8 | Anexo A Partida 508. Se solicita amablemente a la convocante nos permita ofertar Filtro para hemodiálisis, o dializadores de membrana sintética y/o celulosa modificada de 1.8 m2. | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN |
| 9 | Anexo A, partida 616, solicitamos a la convocante para cubrir el requisito de muestra de esta partida, baste con presentar los folletos y/o catálogos, toda vez que son varios insumos los que componen dicha partida. | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN |
| 10 | 6.16.- Carta de Respaldo del fabricante y/o mayorista, (Obligatorio para los LICITANTES que sean Distribuidores), en papel preferentemente membretado del mismo, que contenga domicilio, teléfono, firmado autógrafamente por la persona facultada legalmente para ello del fabricante, en donde lo respalde para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de esta Licitación, indicando las partidas que se respaldan. Evaluación: Se verificará que dicha carta esté firmada autógrafamente por la persona facultada legalmente para ello y que lo manifestado cumpla con lo solicitado. LA CONVOCANTE tendrá la facultad de verificar la veracidad de los datos contenidos en dicho documento. PREGUNTA: LE PEDIMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE ACEPTE CARTAS DE RESPALDO POR EL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO. | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN |

| LICITANTE: | ENDOMEDICA, S.A. DE C.V. |
| --- | --- |
| PREGUNTAS: | RESPUESTA: |
| 1 | PARTIDA 6, “CATETER TORACICO RECTO CON FRANJA RADIOPACA MARCAS DE PROFUNDIDAD, DE CLORURO DE POLIVYNILO (PVC) NO DEBE SER MUY RIGIDO PORQUE PUEDE LESIONAR LOS TEJIDOS NI MUY FLEXIBLE PORQUE AL RETIRARSELO AL PACIENTE SE HACE EN FORMA DE TIRABUZON Y ESO LE PRODUCE DOLOR DE 16 FR POR 51 CM ESTERIL DESECHABLE” SE SOLICITA A LA CONVOCATE NOS PERMITA COTIZAR, CATETER TORACICO RECTO CON FRANJA RADIOPACA MARCAS DE PROFUNDIDAD, DE CLORURO DE POLIVYNILO (PVC)CON TECNICA DE SHELDINGER DE 16 FR POR 41 CM ESTERIL DESECHABLE, MARCA COOK | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN |
| 2 | PARTIDA 7, “CATETER TORACICO RECTO CON FRANJA RADIOPACA MARCAS DE PROFUNDIDAD, DE CLORURO DE POLIVYNILO (PVC) NO DEBE SER MUY RIGIDO PORQUE PUEDE LESIONAR LOS TEJIDOS NI MUY FLEXIBLE PORQUE AL RETIRARSELO AL PACIENTE SE HACE EN FORMA DE TIRABUZON Y ESO LE PRODUCE DOLOR DE 20 FR POR 51 CM ESTERIL DESECHABLE” SE SOLICITA A LA CONVOCATE NOS PERMITA COTIZAR, CATETER TORACICO RECTO CON FRANJA RADIOPACA MARCAS DE PROFUNDIDAD, DE CLORURO DE POLIVYNILO (PVC)CON TECNICA DE SHELDINGER DE 20 FR POR 41 CM ESTERIL DESECHABLE, MARCA COOK | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN |
| 3 | PARTIDA 8, “CATETER TORACICO RECTO CON FRANJA RADIOPACA MARCAS DE PROFUNDIDAD, DE CLORURO DE POLIVYNILO (PVC) NO DEBE SER MUY RIGIDO PORQUE PUEDE LESIONAR LOS TEJIDOS NI MUY FLEXIBLE PORQUE AL RETIRARSELO AL PACIENTE SE HACE EN FORMA DE TIRABUZON Y ESO LE PRODUCE DOLOR DE 24 FR POR 51 CM ESTERIL DESECHABLE” SE SOLICITA A LA CONVOCATE NOS PERMITA COTIZAR, CATETER TORACICO RECTO CON FRANJA RADIOPACA MARCAS DE PROFUNDIDAD, DE CLORURO DE POLIVYNILO (PVC)CON TECNICA DE SHELDINGER DE 24 FR POR 41 CM ESTERIL DESECHABLE, MARCA COOK | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN |
| 4 | PARTIDA 9, “CATETER TORACICO RECTO CON FRANJA RADIOPACA MARCAS DE PROFUNDIDAD, DE CLORURO DE POLIVYNILO (PVC) NO DEBE SER MUY RIGIDO PORQUE PUEDE LESIONAR LOS TEJIDOS NI MUY FLEXIBLE PORQUE AL RETIRARSELO AL PACIENTE SE HACE EN FORMA DE TIRABUZON Y ESO LE PRODUCE DOLOR DE 28 FR POR 51 CM ESTERIL DESECHABLE”, SE SOLICITA A LA CONVOCATE NOS PERMITA COTIZAR, CATETER TORACICO RECTO CON FRANJA RADIOPACA MARCAS DE PROFUNDIDAD, DE CLORURO DE POLIVYNILO (PVC)CON TECNICA DE SHELDINGER DE 28 FR POR 41 CM ESTERIL DESECHABLE, MARCA COOK | SOLICITAMOS AJUSTARSE A LO REQUERIDO EN BASES |
| 5 | PARTIDA 10, “CATETER TORACICO RECTO CON FRANJA RADIOPACA MARCAS DE PROFUNDIDAD, DE CLORURO DE POLIVYNILO (PVC) NO DEBE SER MUY RIGIDO PORQUE PUEDE LESIONAR LOS TEJIDOS NI MUY FLEXIBLE PORQUE AL RETIRARSELO AL PACIENTE SE HACE EN FORMA DE TIRABUZON Y ESO LE PRODUCE DOLOR DE 32 FR POR 51 CM ESTERIL DESECHABLE” SE SOLICITA A LA CONVOCATE NOS PERMITA COTIZAR, CATETER TORACICO RECTO CON FRANJA RADIOPACA MARCAS DE PROFUNDIDAD, DE CLORURO DE POLIVYNILO (PVC)CON TECNICA DE SHELDINGER DE 32 FR POR 41 CM ESTERIL DESECHABLE, MARCA COOK | SOLICITAMOS AJUSTARSE A LO REQUERIDO EN BASES |
| 6 | PARTIDA 11, “CATETER TORACICO RECTO CON FRANJA RADIOPACA MARCAS DE PROFUNDIDAD, DE CLORURO DE POLIVYNILO (PVC) NO DEBE SER MUY RIGIDO PORQUE PUEDE LESIONAR LOS TEJIDOS NI MUY FLEXIBLE PORQUE AL RETIRARSELO AL PACIENTE SE HACE EN FORMA DE TIRABUZON Y ESO LE PRODUCE DOLOR DE 36 FR POR 51 CM ESTERIL DESECHABLE” SE SOLICITA A LA CONVOCATE NOS PERMITA COTIZAR, CATETER TORACICO RECTO CON FRANJA RADIOPACA MARCAS DE PROFUNDIDAD, DE CLORURO DE POLIVYNILO (PVC)CON TECNICA DE SHELDINGER DE 36 FR POR 41 CM ESTERIL DESECHABLE, MARCA COOK | SOLICITAMOS AJUSTARSE A LO REQUERIDO EN BASES |
| 7 | PARTIDA 345, “INTRODUCTOR VENOSO PERCUTANEO DE POLIURETANO CON VALVULA HEMOSTATICA Y EQUIPO DE INSERCION QUE CONTIENE AGUJA DILATADOR, CON GUIA METALICA, CALIBRE 6 FR LARGO 10 CM CON CAMISA DE 30.5 CM ESTERIL, DESECHABLE.” SE SOLICITA A LA CONVOCATE NOS PERMITA COTIZAR, INTRODUCTOR VENOSO PERCUTANEO DE POLIURETANO CON VALVULA HEMOSTATICA Y EQUIPO DE INSERCION QUE CONTIENE DILATADOR, GUIA METALICA, CALIBRE 6 FR LARGO 13 CM ESTERIL, DESECHABLE. | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN |
| 8 | PARTIDA 346, “INTRODUCTOR VENOSO PERCUTANEO DE POLIURETANO CON VALVULA HEMOSTATICA Y EQUIPO DE INSERCION QUE CONTIENE AGUJA DILATADOR, CON GUIA METALICA, CALIBRE 8 FR LARGO 10 CM CON CAMISA DE 80 CM ESTERIL, DESECHABLE.” SE SOLICITA A LA CONVOCATE NOS PERMITA COTIZAR, INTRODUCTOR VENOSO PERCUTANEO DE POLIURETANO CON VALVULA HEMOSTATICA Y EQUIPO DE INSERCION QUE CONTIENE DILATADOR, GUIA METALICA, CALIBRE 6 FR LARGO 13 CM DESECHABLE. | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN |
| 9 | PARTIDA 360, “KIT PARA NEUMOTORAX QUE CONSTA DE LA VALVULA DE HEMLICH 8 FR” SE SOLICITA A LA CONVOCATE NOS PERMITA COTIZAR, KIT PARA NEUMOTORAX QUE CONSTA DE LA VALVULA DE HEMLICH 10 FR POR 29 CM LONG, CON MARCAS RADIOPACAS, PIG TAIL, (COLA DE COCHINO), TECNICA POR PUNCION, MARCA COOK. | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN |
| 10 | PARTIDA 647, “CATETER PARA DRENAJE PERICARDICO MODELO 12010” SE SOLICITA A LA CONVOCATE NOS PERMITA COTIZAR, SET DE PERICARDIOCENTESIS QUE INCLUYE: AGUJA INTRODIUCTORA, GUIA METALICA PUNTA EN "J" DE .038 INCH, 70 CM LONG, DILATADOR, CATETER DE 8.3 FRENCH, CON 40 CM DE LONG, 6 ORIFICIOS CENTRALES Y LATERALES PARA DRENAJE, ADAPTADOR MULTIPROPÓSITO,CÓDIGO: C-PCS-830-LOCK. | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN |
| 11 | SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE QUIEN ES EL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE ESTABLECER LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ASÍ COMO DE HACER LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE LA LICITACIÓN NO. LA-012NCA001-E27-2018. | ES UN EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO, CONFORMADO PRINCIPALEMENTE POR EL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN CLÍNICA DE ENFERMERÍA |

| LICITANTE: | NIPRO MEDICAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. |
| --- | --- |
| PREGUNTAS: | RESPUESTA: |
| 1 | 2.4.NORMAS DE CALIDAD Se solicita de la manera más atenta y respetuosa que se describan las normas con las que debe de cumplir cada una de las partidas a ofertar. | LAS DESCRITAS EN LA SECCIÓN II, NUMERAL 2.4 ”NORMAS DE CALIDAD”, DE LA CONVOCATORIA |
| 2 | ANEXO A, ANEXO TECNICO, PARTIDA 38. Se solicita de la manera más atenta y respetuosa que se pueda ofertar: Pulset Jeringa Gasometría 3cc, aguja 23GX1", 25 UI Heparina Litio/Zinc, CRICKETT. Protector de aguja que resguarde de pinchaduras accidental y filtro eliminador de burbujas. Que no afecta el resultado. | SOLICITAMOS AJUSTARSE A LO REQUERIDO EN BASES |
| 3 | ANEXO A, ANEXO TECNICO, PARTIDA 40 Se solicita de la manera más atenta y respetuosa nos indique la cantidad de piezas por caja que solicitan para la partida 40. LANCETA CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD.CON RETRACCIÓN DE LANCETA AUTOMÁTICA, HOJA O AGUJA DE ACERO INOXIDABLE CON PROTECCIÓN DE SILICONA, LANCETA DE 0.8 MM, 1.5MM O CALIBRE 21 G, PROFUNDIDAD DE PUNCIÓN ENTRE 2.0 MM A 2.4 MM, CON PUNTOS DE AGARRE DE LOS DEDOS QUE EVITAR QUE SE RESBALE AL REALIZAR LA PUNCIÓN. | CAJA CON 200 PIEZAS, CON 200 PIEZAS |
| 4 | ANEXO A, ANEXO TECNICO, PARTIDA 452 Solicitamos amablemente a la convocante, eliminar la palabra Silastic por referirse a una marca. | SE MODIFICA POR SILICON |
| 5 | ANEXO A, ANEXO TECNICO, PARTIDA 461 Se solicita de la manera más atenta y respetuosa que se pueda ofertar: TIRA ELECTRONICA PARA DETERMINACIÓN DE GLUCOSA EN SANGRE TOTAL, FRASCO CON 25 TIRAS, RANGO DE 20 A 600 PARA LECTURA INSTRUMENTAL. EL PROVEEDOR DEBERÁ PROPORCIONAR 50 EQUIPOS. LOS CUALES SERÁN DADOS A CAMBIO POR FALLAS A NECESIDAD DEL SERVICIO. SIN QUE ESTO ALTERE EL RESULTADO DE LA PRUEBA. | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN, REQUIRIENDO SEA EN EMPAQUE INDIVIDUAL |

| LICITANTE: | NIKTEMED, S.A. DE C.V. |
| --- | --- |
| PREGUNTAS: | RESPUESTA: |
| 1 | PUNTO 3.2.1. LA CONVOCANTE SOLICITAMUESTRAS FÍSICAS, CATÁLOGOS, FICHAS TÉCNICAS O FOLLETOS, PARA DAR CUMPLIMIENTO A BASES ES CORRECTO ENTENDER QUE PODEMOS ENTREGAR CATALOGO? FICHAS TECNICAS Y/O FOLLETOS ? EN VEZ DE MUESTRAS FISICAS ? FAVOR DE PRECISAR | NO ES CORRECTO, EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA FÍSICA EN DÍA, HORA Y LUGAR ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA, DE LAS PARTIDAS QUE DESEÉ OFERTAR. |
| 2 | PUNTO 3.2.1 EN EL CASO DE SOLICITAR MUESTRAS PARA TODAS LAS PARTIDAS , SOLICITAMOS QUE LAS MUESTRAS FISICAS CON VALOR MAYOR A $ 2,000.00 ACEPTEN LA ENTREGA DE CATALOGO, FOLLETO O FICHA TÉCNICA . FAVOR DE PRECISAR | NO SE ACEPTA, SE REQUIERE MUESTRA POR PARTIDA |
| 3 | PUNTO 3.2.1 SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS ACEPTE ENTREGAR MUESTRA POR FAMILIA. SE ACEPTA ? | NO SE ACEPTA, SE REQUIERE MUESTRA POR PARTIDA |
| 4 | PUNTO 6.16 LA CARTA DE APOYO REQUERIDA EN EL PUNTO DE REFERENCIA , PUEDE SER EMITIDA POR EL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO ? FAVOR DE PRECISAR | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN |

| LICITANTE: | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, S.A. DE C.V. |
| --- | --- |
| PREGUNTAS: | RESPUESTA: |
| 1 | PARTIDA 430 SABANA PARA CALENTAMIENTO POR CONVECCION DESECHABLE TAMAÑO ADULTO PARA TODO EL CUERPO CARE QUILT PREGUNTA: DE ACUERDO A SU SOLICITUD SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE NOS ACLARE SI CUENTAN CON EQUIPOS WARMTOUCH PARA EL USO DE LAS SÁBANAS Y DE NO SER ASÍ CUÁNTOS EQUIPOS SOLICITAN PARA EL USO DE ESTA PARTIDA. SE ACEPTA? | ACLARADA POR LA CONVOCANTE EN LAS PRESICIONES |
| 2 | PARTIDA 431 SABANA PARA CALENTAMIENTO POR CONVECCION DESECHABLE TAMAÑO PEDIATRICO PARA TODO EL CUERPO CARE QUILT PREGUNTA: DE ACUERDO A SU SOLICITUD SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE NOS ACLARE SI CUENTAN CON EQUIPOS WARMTOUCH PARA EL USO DE LAS SÁBANAS Y DE NO SER ASÍ CUÁNTOS EQUIPOS SOLICITAN PARA EL USO DE ESTA PARTIDA. SE ACEPTA? | ACLARADA POR LA CONVOCANTE EN LAS PRESICIONES |
| 3 | PARTIDA 491 SABANA PARA CALENTAMIENTO POR CONVECCION DESECHABLE TAMAÑO LACTANTE PARA TODO EL CUERPO CARE QUILT PREGUNTA: DE ACUERDO A SU SOLICITUD SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE NOS ACLARE SI CUENTAN CON EQUIPOS WARMTOUCH PARA EL USO DE LAS SÁBANAS Y DE NO SER ASÍ CUÁNTOS EQUIPOS SOLICITAN PARA EL USO DE ESTA PARTIDA. SE ACEPTA? | ACLARADA POR LA CONVOCANTE EN LAS PRESICIONES |
| 4 | PARTIDA 587 SENSOR DE SATURACION REGIONAL DE OXIGENO DE USO UNICO SAFB-SM PARA USO EXCLUSIVO CON SISTEMA INVOS PARA ADULTO EL PROVEEDOR IMPLEMENTARA MONITORES EN COMODATO PREGUNTA: DICE EL PROVEEDOR IMPLEMENTARÁ MONITORES EN COMODATO. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE NOS ACLARE CUÁNTOS MONITORES SOLICITARÁ PARA ESTA PARTIDA. SE ACEPTA? | ACLARADA POR LA CONVOCANTE EN LAS PRESICIONES |
| 5 | PARTIDA 588 SENSOR DE SATURACION REGIONAL DE OXIGENO DE USO UNICO SAFB-SM PARA USO EXCLUSIVO CON SISTEMA INVOS PARA PEDIATRICO EL PROVEEDOR IMPLEMENTARA MONITORES EN COMODATO PREGUNTA: DICE: EL PROVEEDOR IMPLEMENTARÁ MONITORES EN COMODATO. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE NOS ACLARE CUÁNTOS MONITORES SOLICITARÁ PARA ESTA PARTIDA. SE ACEPTA? | ACLARADA POR LA CONVOCANTE EN LAS PRESICIONES |
| 6 | PARTIDA 589 SENSOR DE SATURACION REGIONAL DE OXIGENO DE USO UNICO CNN/SNN PARA USO EXCLUSIVO CON SISTEMA INVOS PARA PACIENTE NEONATAL EL PROVEEDOR IMPLEMENTARA MONITORES EN COMODATO PREGUNTA: DICE: EL PROVEEDOR IMPLEMENTARÁ MONITORES EN COMODATO. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE NOS ACLARE CUÁNTOS MONITORES SOLICITARÁ PARA ESTA PARTIDA. SE ACEPTA? | ACLARADA POR LA CONVOCANTE EN LAS PRESICIONES |
| 7 | PARTIDA 619 SENSOR INDICE BIESPECTRAL TAMAÑO ADULTO REF 186-0106 PREGUNTA: DICE: SENSOR INDICE BIESPECTRAL TAMAÑO PEDIATRICO REF 186-0106. EN EL APARTADO DE PRESENTACIÓN DICE PIEZAS. SOLICITAMOS A LA CONCOVANTE SE NOS ACLARE SI SON PIEZAS O CAJAS COMPARÁNDOLO CON LA SOLICITUD DE EL AÑO ANTERIOR EN DONDE SE ENTREGARON CAJAS EN LUGAR DE PIEZAS. SE ACEPTA? | SE REQUIEREN CAJAS |
| 8 | PARTIDA 620 SENSOR INDICE BIESPECTRAL TAMAÑO PEDIATRICO REF 186-0200 PREGUNTA: DICE: SENSOR INDICE BIESPECTRAL TAMAÑO PEDIATRICO REF 186-0200. EN EL APARTADO DE PRESENTACIÓN DICE PIEZAS. SOLICITAMOS A LA CONCOVANTE SE NOS ACLARE SI SON PIEZAS O CAJAS COMPARÁNDOLO CON LA SOLICITUD DE EL AÑO ANTERIOR EN DONDE SE ENTREGARON CAJAS EN LUGAR DE PIEZAS. SE ACEPTA? | SE REQUIEREN CAJAS |
| 9 | PARA TODAS LAS PARTIDAS LAS SEÑALADAS EN LA SECCIÓN II NUMERAL 2.4 DE LA PRESENTE CONVOCATORIA ESTE DOCUMENTO SERÁ PRESENTADO POR EL LICITANTE EN FORMATO LIBRE PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO IDENTIFICANDO EL NÚMERO Y EL NOMBRE DE LA LICITACIÓN. PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO , BASTARA CON PRESENTAR UN ESCRITO DE BAJO PROTESTA INDICANDO LAS NORMAS QUE APLICA LAS PARTIDAS ¿ ES ESTO CORRCTO? | ES CORRECTA SU APRECIACIÓN |

| LICITANTE: | RYSE MEDICA, S.A. DE C.V. |
| --- | --- |
| PREGUNTAS: | RESPUESTA: |
| 1 | En referencia las muestras físicas. solicitamos a la convocante nos permita entregar muestras por familia SE ACEPTA? | NO SE ACEPTA |
| 2 | En referencia a las muestras físicas. solicitamos a la convocante nos permita entregar muestra representativa en los productos mayores a $ 50,000.00 de costo SE ACEPTA? | SE ACEPTA PARA EVALUACIÓN |
| 3 | En referencia la partida 638 Cánula femoral arterial 20 fr. Solicitamos a la convocante nos permita ofertar de 19fr o 21 fr. Ya que nuestra marca maneja números impares. SE ACEPTA? | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN |
| 4 | en referencia a la partida 645 Cánula femoral arterial de 22 fr. Solicitamos a la convocante nos permita ofertar cánula femoral arterial de 21 fr. o 23fr. ya que nuestra marca maneja números impares SE ACEPTA? | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN |

| LICITANTE: | KENDALL DE MEXICO, S.A. DE C.V. |
| --- | --- |
| PREGUNTAS: | RESPUESTA: |
| 1 | Partida No. 54 Solicitamos atentamente a la convocante nos permita ofertar: Sistema de succión cerrado para tubo endotraqueal TY-CARE exel adulto medida ch/fr 14. Está diseñado para seguir siendo parte del sistema de respiración durante la succión sin desconectar el soporte ventilatorio y manteniendo así los parámetros respiratorios. Válvula de acceso giratoria que permite el aislamiento completo del catéter de succión/manga cuando no se requiere la aspiración y mantiene el sistema cerrado también durante la broncoscopía y toma de biopsias o cultivos. Componentes: un tubo de succión de cloruro de polivinilo (PVC grado médico) de densidad dual, suave en la punta/rígida en el cuerpo, con marcas de profundidad en ambos lados con 1 cm de distancia entre sí y una marca tope. En la punta proximal del tubo cuenta con el orificio principal y 4 orificios laterales, envuelto en una camisa de polietileno transparente, ensamblada a una pieza en forma de "Y" transparente, incluye puerto para irrigación con válvula unidireccional. Conexiones giratorias de forma cónica, una con entrada macho de 15 mm de diámetro externo y una conexión con entrada hembra de 15 mm de diámetro interno, en su extremo distal se encuentra ensamblada la válvula para controlar la succión con sistema de seguridad que bloquea su funcionamiento al girar ¼ de vuelta, tiene conexión cónica estriada universal y tapa con cinturón que la mantiene unida a la conexión, evitando extraviarla. Incluye etiqueta de identificación para control. Estéril y desechable. Empaque individual. ¿Se acepta nuestra solicitud? | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN |
| 2 | Partida No. 440 Solicitamos atentamente a la convocante nos permita ofertar: Sistema de succión cerrado para tubo endotraqueal TY-CARE exel adulto medida ch/fr 10. Está diseñado para seguir siendo parte del sistema de respiración durante la succión sin desconectar el soporte ventilatorio y manteniendo así los parámetros respiratorios. Válvula de acceso giratoria que permite el aislamiento completo del catéter de succión/manga cuando no se requiere la aspiración y mantiene el sistema cerrado también durante la broncoscopía y toma de biopsias o cultivos. Componentes: un tubo de succión de cloruro de polivinilo (PVC grado médico) de densidad dual, suave en la punta/rígida en el cuerpo, con marcas de profundidad en ambos lados con 1 cm de distancia entre sí y una marca tope. En la punta proximal del tubo cuenta con el orificio principal y 4 orificios laterales, envuelto en una camisa de polietileno transparente, ensamblada a una pieza en forma de "Y" transparente, incluye puerto para irrigación con válvula unidireccional. Conexiones giratorias de forma cónica, una con entrada macho de 15 mm de diámetro externo y una conexión con entrada hembra de 15 mm de diámetro interno, en su extremo distal se encuentra ensamblada la válvula para controlar la succión con sistema de seguridad que bloquea su funcionamiento al girar ¼ de vuelta, tiene conexión cónica estriada universal y tapa con cinturón que la mantiene unida a la conexión, evitando extraviarla. Incluye etiqueta de identificación para control. Estéril y desechable. Empaque individual. ¿Se acepta nuestra solicitud? | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN |
| 3 | Partida No. 441 Solicitamos atentamente a la convocante nos permita ofertar: Sistema de succión cerrado para tubo endotraqueal TY-CARE exel adulto medida ch/fr 12. Está diseñado para seguir siendo parte del sistema de respiración durante la succión sin desconectar el soporte ventilatorio y manteniendo así los parámetros respiratorios. Válvula de acceso giratoria que permite el aislamiento completo del catéter de succión/manga cuando no se requiere la aspiración y mantiene el sistema cerrado también durante la broncoscopía y toma de biopsias o cultivos. Componentes: un tubo de succión de cloruro de polivinilo (PVC grado médico) de densidad dual, suave en la punta/rígida en el cuerpo, con marcas de profundidad en ambos lados con 1 cm de distancia entre sí y una marca tope. En la punta proximal del tubo cuenta con el orificio principal y 4 orificios laterales, envuelto en una camisa de polietileno transparente, ensamblada a una pieza en forma de "Y" transparente, incluye puerto para irrigación con válvula unidireccional. Conexiones giratorias de forma cónica, una con entrada macho de 15 mm de diámetro externo y una conexión con entrada hembra de 15 mm de diámetro interno, en su extremo distal se encuentra ensamblada la válvula para controlar la succión con sistema de seguridad que bloquea su funcionamiento al girar ¼ de vuelta, tiene conexión cónica estriada universal y tapa con cinturón que la mantiene unida a la conexión, evitando extraviarla. Incluye etiqueta de identificación para control. Estéril y desechable. Empaque individual. ¿Se acepta nuestra solicitud? | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN |
| 4 | Partida No. 240 Solicitamos a la convocante nos permita ofertar: Catéter de diálisis peritoneal neonatal de 31 cm recto de silicona traslucido con línea radiopaca, que cuente con dos cojinetes fijos y sin fisuras; con distancia de 3 cm entre si, 3.5 cm entre el último cojín y la primera fenestración y 3.5 cm entre fenestración y fenestración, conector de plástico, fenestracion en su región distal, de inserción percutánea para paso de soluciones en cavidad peritoneal en tratamiento dialítico. ¿Se acepta nuestra solicitud? | SOLICITAMOS AJUSTARSE A LO REQUERIDO EN BASES |
| 5 | Partida No. 241 Solicitamos a la convocante nos permita ofertar: catéter de diálisis peritoneal pediátrico de 31 cm recto de silicona traslucido con línea radiopaca, que cuente con dos cojinetes fijos y sin fisuras; con distancia de 3 cm entre si, 3.5 cm entre el último cojín y la primera fenestración y 3 cm entre fenestración y fenestración, conector de plástico, fenestracion en su región distal, de inserción percutánea para paso de soluciones en cavidad peritoneal en tratamiento dialitico. ¿Se acepta nuestra solicitud? | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN |
| 6 | Partida No. 251 Solicitamos a la convocante nos permita ofertar: kit catéter cola de cochino para diálisis peritoneal estéril de 57 cm 2 cuff, con aguja introductora de 18 g, jeringa de 10 ml guía metálica de acero inoxidable en "j" de0.038" x 70 cm hoja de bisturí n° 11 vaina dilatador pelable de 16 fr, estilete tunelizador y adaptador. ¿Se acepta nuestra solicitud? | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN |
| 7 | SECCIÓN VI DOCUMENTOS QUE DEBEN DE PRESENTAR LOS LICITANTES Numeral 6.1, 6.3, Anexo C, Anexo D, Anexo J Es correcto entender que en estos anexos y escritos libres donde nos solicitan nombre y número de la licitación se debe colocar: LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-012NCA001-E27-2018, “MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS 2018” ¿Es correcta nuestra apreciación? | ES CORRECTA SU APRECIACIÓN |
| 8 | SECCIÓN VI DOCUMENTOS QUE DEBEN DE PRESENTAR LOS LICITANTES Numeral 6.3 Es correcto entender que en el escrito libre debemos manifestar bajo protesta de decir verdad, solo las normas de calidad que le apliquen a los bienes que ofertará mi representada, y que se encuentran enlistados en el numeral 2.4. Normas. ¿Es correcta nuestra apreciación? | ES CORRECTA SU APRECIACIÓN |
| 9 | SECCIÓN VI DOCUMENTOS QUE DEBEN DE PRESENTAR LOS LICITANTES Numeral 6.3 Al ser está una licitación para la adquisición de MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS, es correcto entender que del manifiesto bajo protesta de decir verdad se debe eliminar las palabras: “y/o servicios” el cual forma parte del primer párrafo del numeral 2.4, al no aplicar en esta licitación. ¿Es correcta nuestra apreciación? | SE ACEPTA SU PROPUESTA |
| 10 | SECCIÓN VI DOCUMENTOS QUE DEBEN DE PRESENTAR LOS LICITANTES Numeral 6.3 Además de escrito libre se solicita “Copia de los documentos mediante los cuales el licitante acreditará el cumplimiento de las normas (obligatorio)”, por lo que para no limitar la libre participación solicitamos atentamente a la convocante se acepte para dar fiel cumplimiento a este punto en aquellos bienes que les aplique, presentar copia simple del certificado de libre venta (FDA y/o el CE, o del Organismo equivalente en el país de origen de los bienes) e ISO 13485 o su equivalente. ¿Se acepta nuestra solicitud? | BASTARÁ QUE EL LICITANTE PRESENTE EN FORMATO LIBRE EL DOCUMENTO 6.3, DE LA CONVOCATORIA INDICANDO LAS NORMAS SEÑALADAS EN EL NUMERAL 2.4, DE LA CONVOCATORIA |
| 11 | SECCIÓN VI DOCUMENTOS QUE DEBEN DE PRESENTAR LOS LICITANTES Numeral 6.7 En caso de que mi representada no cuente con personal con capacidades diferentes, para cumplir con este punto bastará con presentar manifiesto en escrito libre indicando que no le aplica. ¿Es correcta nuestra apreciación? | ES CORRECTA SU APRECIACIÓN |
| 12 | SECCIÓN VI DOCUMENTOS QUE DEBEN DE PRESENTAR LOS LICITANTES Numeral 6.8 Mi representada no es considerada una empresa MIPYME para cumplir con el formato 8.3, bastará con presentar manifiesto en escrito libre indicando que no le aplica, ¿Es correcta nuestra apreciación? | ES CORRECTA SU APRECIACIÓN |
| 13 | SECCIÓN VI DOCUMENTOS QUE DEBEN DE PRESENTAR LOS LICITANTES Numeral 6.9 En caso de que mí representada no presente proposición conjunta, bastará con presentar manifiesto en escrito libre indicando que no le aplica, ¿Es correcta nuestra apreciación? | ES CORRECTA SU APRECIACIÓN |
| 14 | SECCIÓN VI DOCUMENTOS QUE DEBEN DE PRESENTAR LOS LICITANTES Numeral 6.10 En correcto entender que el documento solicitado en este punto (acuse de recepción de solicitud de opinión ante la autoridad fiscal competente) no formará parte de la propuesta. ¿Es correcta nuestra apreciación? O se debe presentar un escrito indicando que se entregará en caso de resultar adjudicado, solicitamos amablemente aclarar. | ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, TODA VEZ QUE DICHO DOCUMENTO SE DEBERÁ PRESENTAR UNICAMENTE POR LO LICITANTES QUE RESULTEN ADJUDICADOS |
| 15 | SECCIÓN VI DOCUMENTOS QUE DEBEN DE PRESENTAR LOS LICITANTES Numeral 6.13, Anexo 8.1. En correcto entender que el importe en letra de la propuesta se colocará entre el total con número y la leyenda bajo protesta de decir verdad. ¿Es correcta nuestra apreciación? | SE ACEPTA SU PROPUESTA |
| 16 | SECCIÓN VI DOCUMENTOS QUE DEBEN DE PRESENTAR LOS LICITANTES Numeral 6.15 En correcto entender que la declaratoria del anexo L se adecuará según aplique a mi representada al ser una persona moral. ¿Es correcta nuestra apreciación? | ES CORRECTO, EL LICITANTE DEBERÁ ADECUARLA SUGÚN APLIQUE A SU REPRESENTADA |
| 17 | SECCIÓN VI DOCUMENTOS QUE DEBEN DE PRESENTAR LOS LICITANTES Numeral 6.16 En caso de que mi representada sea el titular de los registros sanitarios y distribuidor primario en México de los bienes ofertados, solicitamos de la manera más atenta a la convocante se permita presentar la carta de respaldo junto con la copia simple de la carta de distribución. ¿Se acepta nuestra solicitud? | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN |
| 18 | SECCIÓN VI DOCUMENTOS QUE DEBEN DE PRESENTAR LOS LICITANTES Numeral 6.17 Para cumplir con este punto será suficiente con presentar copia simple del registro sanitario vigente ¿Es correcta nuestra apreciación? | ES CORRECTA SU APRECIACIÓN |
| 19 | SECCIÓN VI DOCUMENTOS QUE DEBEN DE PRESENTAR LOS LICITANTES Numeral 6.17 En caso de que el registro sanitario no se encuentre vigente, solicito atentamente a la convocante me permita entregar: Copia simple legible del Registro Sanitario sometido a prórroga Copia simple legible del acuse de recibo del trámite de prórroga de Registro Sanitario presentado ante la COFEPRIS. Carta en hoja membretada y firmada por el representante legal de mi representada quien es la titular del Registro Sanitario, en donde manifieste bajo protesta de decir verdad, que el trámite de prórroga de Registro Sanitario, del cual presenta copia legible del oficio del Registro Sanitario, que fue sometido en tiempo y forma y que el Acuse de recibo presentado, corresponde al producto sometido al trámite de prórroga de registro sanitario. ¿Se acepta nuestra solicitud? | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN |
| 20 | SECCIÓN VI DOCUMENTOS QUE DEBEN DE PRESENTAR LOS LICITANTES Numeral 6.17 Solicitamos de la manera más atenta a la convocante que en el caso de los bienes que no requieren de Registro Sanitario, se nos permita presentar copia simple del ACUERDO por el que se da a conocer el listado de insumos para la salud considerados como de bajo riesgo para efectos de obtención del Registro Sanitario, y de aquellos productos que por su naturaleza, características propias y uso no se consideran como insumos para la salud y por ende no requieren Registro Sanitario, publicado en el DOF el 22 de diciembre del 2014. ¿Se acepta nuestra solicitud? | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN |
| 21 | Anexo G En correcto entender que el Anexo G Carta Compromiso de Canje no formará parte de la propuesta. ¿Es correcta nuestra apreciación? | ES CORRECTA SU APRECIACIÓN |
| 22 | 2.4. NORMAS DE CALIDAD La Norma Oficial Mexicana NOM-137-SSA1-1995, tuvo una modificación en el año 2008, por lo que solicito de la manera más atenta a la convocante se sustituya por la NOM-137-SSA1-2008. ¿Se acepta nuestra solicitud? | SE ACEPTA SU OBSERVACION |
| 23 | SECCIÓN VI DOCUMENTOS QUE DEBEN DE PRESENTAR LOS LICITANTES Numeral 6.12, Anexo 8.1.1. Es correcto entender que en el campo donde se solicita plazo de entrega se indique: Plazo de entrega: conforme al calendario señalado en el Anexo A (Técnico) de la CONVOCATORIA. ¿Es correcta nuestra apreciación? | ES CORRECTA SU APRECIACIÓN |
| 24 | SECCIÓN VI DOCUMENTOS QUE DEBEN DE PRESENTAR LOS LICITANTES Numeral 6.12, Anexo 8.1.1. Es correcto entender que en el campo donde se solicita Periodo de Garantía y Caducidad se indique: Período de: Garantía será mínimo de 12 meses y durante toda su vida útil a partir de la fecha de entrega. Caducidad: mínimo de 24 meses contados a partir de la fecha de su entrega. Para aquellos bienes que la SSA haya autorizado un periodo de caducidad menor de acuerdo a su Registro Sanitario, se anexará copia simple legible del documento oficial donde la propia SSA lo indique. ¿Es correcta nuestra apreciación? | ES CORRECTA SU APRECIACIÓN |
| 25 | Parámetro 2 Propuesta Económica expediente electrónico compranet. Es correcto entender que para aquellas partidas en las cuales mi representada no presenta propuesta se colocara en el apartado de precio unitario 0. | ES CORRECTA SU APRECIACIÓN |

| LICITANTE: | EDWARDS LIFESCIENCES MÉXICO, S.A. DE C.V. |
| --- | --- |
| PREGUNTAS: | RESPUESTA: |
| 1 | Nos referimos a la partida 39 KIT DE MONITOREO DE PRESION INVASIVA CONFORMADO POR UN TRANSDUCTOR DESECHABLE CON TARJETA ELECTRONICA, DOS LLAVES DE TRES VIAS DE CIERRE HERMETICO, CON INDICADOR DE FLUJO Y CIERRE CADA UNO, FLUSH DE ENJUAGE DE 3 ML POR HORA TIPO GATILLO, CON DOS LINEAS DE MONITOREO, DOS TAPONES DE SELLO HERMETICO, CONEXION HEMBRA MACHO, LUER LOCK EN EMPAQUE GRADO MEDICO ESTERIL EL PROVEDOR DEBERA PROPORCIONAR CABLE COMPATIBLE CON LOS MONITORES QUE SON PROPIEDAD DEL INSTITUTO, EL PROVEEDOR PROPORCIONARA LAS BASES PARA EL TRANSDUCTOR PARA LAS DIFERENTES AREAS HOSPITALARIAS Y DEBERÁ PASAR POR EL LISTADO DE LAS DIFERENTES MARCAS DE MONITORES del Anexo A, SECCIÓN IIOBJETO Y ALCANCE DE LICITACION, sección 2.4 Calidad DE ACUERDO AL ART. 262 DE LA LEY GENERAL DE SALUD ESTAS CLAVES ESTÁN CONSIDERADAS COMO EQUIPO MÉDICO; EN RELACIÓN CON EL ART. 376 DE LA LEY GENERAL DE SALUD Y EL ART. 82 DEL REGLAMENTO DE INSUMOS PARA LA SALUD ESPECIFICA QUE REQUIEREN DE REGISTRO SANITARIO, DE IGUAL MANERA EL ART. 83 DE DEL REGLAMENTO DE INSUMOS PARA LA SALUD LO CLASIFICA COMO CLASE II. “AQUELLOS INSUMOS CONOCIDOS EN LA PRÁCTICA MÉDICA Y QUE PUEDEN TENER VARIACIONES EN EL MATERIAL CON EL QUE ESTÁN ELABORADOS O EN SU CONCENTRACIÓN Y, GENERALMENTE, SE INTRODUCEN AL ORGANISMO PERMANECIENDO MENOS DE TREINTA DÍAS”, LO CUAL SE ACREDITA MEDIANTE REGISTRO SANITARIO NO. 0168E2014SSA EXPEDIDO POR LA COMISIÓN PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS, POR LO QUE SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ESTABLEZCA COMO REQUISITO OBLIGATORIO LA PRESENTACIÓN DEL REGISTRO SANITARIO PARA ESTA PARTIDA, YA QUE SE HA DETECTADO QUE ALGUNOS LICITANTES PRESENTAN ESTAS PARTIDAS COMO INSUMOS PARA LA SALUD CONSIDERADOS COMO DE BAJO RIESGO POR LO QUE NO EXHIBEN REGISTRO SANITARIO SIENDO ESTO TOTALMENTECONTRADICTORIO A LO QUE ESTABLECEN LAS LEYES Y REGLAMENTOS MENCIONADOS. ¿SE ACEPTA? | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN, SOLICITANDO SE ANEXE A SU PROPUESTA EL DOCUMENTO QUE EVIDENCIE LA NECESIDAD DEL REGISTRO SANITARIO. |
| 2 | Nos referimos a la partida 39 KIT DE MONITOREO DE PRESION INVASIVA CONFORMADO POR UN TRANSDUCTOR DESECHABLE CON TARJETA ELECTRONICA, DOS LLAVES DE TRES VIAS DE CIERRE HERMETICO, CON INDICADOR DE FLUJO Y CIERRE CADA UNO, FLUSH DE ENJUAGE DE 3 ML POR HORA TIPO GATILLO, CON DOS LINEAS DE MONITOREO, DOS TAPONES DE SELLO HERMETICO, CONEXION HEMBRA MACHO, LUER LOCK EN EMPAQUE GRADO MEDICO ESTERIL EL PROVEDOR DEBERA PROPORCIONAR CABLE COMPATIBLE CON LOS MONITORES QUE SON PROPIEDAD DEL INSTITUTO, EL PROVEEDOR PROPORCIONARA LAS BASES PARA EL TRANSDUCTOR PARA LAS DIFERENTES AREAS HOSPITALARIAS Y DEBERÁ PASAR POR EL LISTADO DE LAS DIFERENTES MARCAS DE MONITORES, entendemos que el proveedor adjudicado con esta partida deberá de asegurar la entrega del 100% de los cables compatibles para el buen funcionamiento del transductor con todos los diferente tipos de monitores de las diferentes áreas del hospital ¿Es correcta nuestra apreciación? | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN, DEFINIENDO COMO UN COMPROMISO ENTREGAR CABLES COMPATIBLES CON LOS MONITORES DEL INSTITUTO |
| 3 | Nos referimos a la partida 242 CATETER DE FLOTACION, DE 7.5 FR PARA GASTO CARDIACO POR TERMODILUCION, TIPO SWAN GANZ, CON FUNDA PROTECTORA Y UNA JERINGA DE VOLUMEN LIMITADO, ESTA HECHO EN POLIVYNIL Y LATEX, CON VALVULA DE SEGURIDAD DE INFLADO DEL GLOBO RECUBIERTO CON HEPARINA SIN ANTISEPTICO, ES RADIOOPACO MIDE 110 CM CON REFERENCIA A CADA 10 CMS CUENTA CON CINCO LUMENES, CON VIP, EL LUMEN PROXIMAL QUE QUEDA A NIVEL DE AURICULA PARA MEDIR LA PVC O PARA HACER LA INFUSION DEL BOLO, UN LUMEN DISTAL QUE SIRVE PARA MEDIR PRESIONES, solicitamos a la convocante con el fin de no limitar la libre participación se nos permita ofertar la medida7Fr. Y sin camisa protectora. | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN |

| LICITANTE: | INTEGRACION E INNOVACIONES MEDICAS, S.A. DE C.V. |
| --- | --- |
| PREGUNTAS: | RESPUESTA: |
| 1 | BASES PUNTO 6.3, CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS. PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PRESENTE PUNTO, SOLO SE DEBERA PRESENTAR UN ESCRITO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN LA QUE SE ENLISTEN LAS NORMAS APLICABLES A LAS PARTIDAS OFERTADAS, ES CORRECTO? | ES CORRECTA SU APRECIACIÓN |
| 2 | ANEXO A, PARTIDA 430 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR SABANA “BARRIER EASY WARM” DADO QUE CUMPLE CON LA FUNCIÓN SOLICITADA Y NO REQUIERE EQUIPO PARA SU FUNCIONAMIENTO, ¿SE ACEPTA? | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN |
| 3 | ANEXO A, PARTIDA 88 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ESPECIFIQUE TIEMPO DE CONTACTO DE LA TOALLA PARA ELIMINAR TB, FAVOR DE PRECISAR. | NO SE REQUIERE ESPECIFICAMENTE TIEMPO PARA TB |
| 4 | ANEXO A, PARTIDA 88 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ESPECIFIQUE EL ESPECTRO DE MICROORGANISMOS QUE QUIEREN ELIMINAR A TRAVES DE LAS TOALLAS ¿FAVOR ACLARAR? | DE AMPLIO ESPECTRO |
| 5 | ANEXO A, PARTIDA 88 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR TOALLA DESINFECTANTE EN BASE ALCOHOL, LAS CUALES SON EFECTIVAS HASTA TB EN UN TIEMPO DE CONTACTO DE 1 MINUTO, LO CUAL CUMPLE Y SUPERA LO SOLICITADO, ¿SE ACEPTA? | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN, CON LITERATURA QUE SUSTENTE LOS RESULTADOS |

| LICITANTE: | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. |
| --- | --- |
| PREGUNTAS: | RESPUESTA: |
| 1 | 1.-Bases. Solicitamos amablemente a la convocante nos confirme que todos los anexos y escritos serán dirigidos de la siguiente manera: Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. PRESENTE | ES CORRECTA SU APRECIACIÓN |
| 2 | SECCION II, Punto 2.4. Normas de calidad y Sección VI Punto 6.3. Copia de los documentos mediante los cuales el licitante acreditara el cumplimiento de las normas (Obligatorio) Solicitamos amablemente a la convocante nos confirme que únicamente bastara con presentar escrito libre indicando el cumplimiento de todas las normas que se mencionan el numeral 2.4 NORMAS DE CALIDAD. | ES CORRECTA SU APRECIACIÓN |
| 3 | SECCION IV REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR LOS LICITANTES PÁRRAFO 6, CON FORMATO (1 DE X, 2 DE X, ETC.) Solicitamos amablemente a la convocante nos confirme que el folio puede ir con el formato: 1, 2, 3…, omitiendo (1 de x, 2 de x, etc.). | SE ACEPTA SU PROPUESTA |
| 4 | Sección VI Documentos que deben de presentar los licitantes Puntos 6.7, 6.8 y 6.9. Solicitamos atentamente a la convocante nos permita presentar dichos formatos con una marca de agua de NO APLICA. | SE ACEPTA SU PROPUESTA |
| 5 | Sección VI Documentos que deben de presentar los licitantes Punto 6.10 El documento en el que conste el acuse de recepción de solicitud de opinión ante la autoridad fiscal competente (OBLIGATORIO). Solicitamos amablemente a la convocante nos confirme que este punto solo aplica en caso de resultar adjudicado. | ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, DICHO DOCUMENTO DEBERÁ SER PRESENTADO ÚNICAMENTE PARA LOS LICITANTES QUE HAYAN RESULTADO ADJUDICADOS AL MOMENTO DE LLEVAR A CABO LA FIRMA DEL PEDIDO Y/O CONTRATO. |
| 6 | Sección VI Documentos que deben de presentar los licitantes Punto 6.11 El documento en el que conste el acuse de recepción de solicitud de opinión ante la autoridad fiscal competente (OBLIGATORIO). En caso de ser negativa la respuesta de la pregunta anterior solicitamos atentamente a la convocante nos permita presentar dicho documento impresión de la página del SAT con cadena y sello digital. | SOLICITUD ACLARADA CON LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR. |
| 7 | Sección VI Documentos que deben de presentar los licitantes Punto 6.12 Proposición técnica Formato 8.1.1. Solicitamos amablemente a la convocante nos confirme si se presentara este formato a renglón seguido. | NO ES CORRECTO, EL LICITANTE DEBERÁ REQUISITAR DICHO NUMERAL POR CADA PARTIDA EN LA QUE DESEÉ PARTICIPAR, NO OBSTANTE PARA EL CASO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA EL LICITANTE SÍ PODRÁ PRESENTAR SU PROPUESTA A RENGLÓN SEGUIDO, SI ASÍ LO DESEA. |
| 8 | Sección VI Documentos que deben de presentar los licitantes Punto 6.12 Proposición técnica Formato 8.1.1.Columna Plazo de entrega: Solicitamos amablemente a la convocante que para dar cumplimiento a este punto se plasmara únicamente la siguiente información: Se realizarán los primeros 7 días hábiles de cada mes. | SE ACEPTA SU PROPUESTA |
| 9 | Sección VI Documentos que deben de presentar los licitantes Punto 6.12 Proposición técnica y Punto 6.13 Propuesta económica. Es correcto entender que únicamente se foliaran los puntos antes mencionados. Favor de confirmar. | SE ACEPTA SU PROPUESTA |
| 10 | Sección VI Documentos que deben de presentar los licitantes Punto 6.16 Carta de Respaldo del fabricante y/o mayorista. (OBLIGATORIOPARA LOS LICITANTES QUE SEAN DISTRIBUIDORES) Se solicita amablemente a la convocante nos confirme que se podrá presentar carta de respaldo del fabricante, titular del Registro Sanitario o del distribuidor primario. | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN |
| 11 | PARTIDA: 36 JABON ANTISEPTICO A BASE DE GLUCONATO DE CLORHEXIDINA DEL 2 AL 4% Y UN PH ENTRE 5 Y 7 CON EFECTO RESIDUAL DE 5 A 6H RS PARA LA HIGIENE DE LAS MANOS QUE NO IRRITE LA PIEL Y QUE NO DETERIORE EL MATERIAL Y/O EQUIPO QUE TENGA CONTACTO CON EL JABÓN. EN BOTELLA DE UN LITRO CON DOSIFICADOR DE MANO Se solicita amablemente a la convocante nos permita participar con la presentación de CLORHEXI-LAST 2% ENV C/950ML. | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN |
| 12 | PARTIDA: 89 ANTISEPTICO BUCAL A BASE DE DIGLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL .12% , EFICAZ CONTRA BACTERIAS GRAM POSITIVAS Y GRAM NEGATIVAS Y QUE TENGA UN EFECTO RESIDUAL, FRASCO CON 200 ML Se solicita amablemente a la convocante nos permita participar con la presentación de CLORHEXI-GUM 0.12% ENVC/250MLYVASO DOSIF. | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN |
| 13 | PARTIDA: 508 FILTRO DIALIZADOR DE POLISULFONA CON TAPAS REMOVIBLES 1.8 M2 DE AREA DE SUPERFICIE CON CAPACIDAD DE ULTRAFILTRACION DE 55 ML/MIN/MMHG, GROSOR DE LA PARED DE LA MEMBRANA DE 40 MICRAS Y DIAMETRO DE LOS CAPILARES INTERNOS DE 200 MICRAS (F80) Se solicita amablemente a la convocante nos permita participar con la presentación de FILTRO BAJO FLUJO DIAPES BLS517SD HDE 1.7, o FILTRO ALTO FLUJO DIAPES BLS819SD HDE 1.9 | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN |
| 14 | MODELO DE CONTRATO Solicitamos amablemente a la convocante que en términos del artículo 45 fracción III de la LAASSP se aclare en el contrato respectivo que la administradora del contrato tendrá el presupuesto aprobado disponible para realizar el pago puntual de los bienes suministrados por el proveedor. Además se señale expresamente que será causa de Responsabilidad Administrativa del Servidor Público el desvío, retención y omisión de los recursos conforme al artículo 25 de la LAASSP. | ES CORRECTO, LA CONVOCANTE CUENTA CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA PREVIO LA PUBLICACIÓN DE LA PRESENTE LICITACIÓN, POR OTRO LADO, LAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS PREVISTAS EN LAS LEYES Y REGLAMENTOS, SERÁN SANCIONADAS DE CONFORMIDAD A LO CONTEMPLADO POR LOS MISMOS |
| 15 | MODELO DE CONTRATO Solicitamos amablemente a la convocante que en términos del artículo 45 fracción XIV de la LAASSP se estipule en el contrato la forma en que será exigible el pago del servicio en caso de falta de pago puntual de los bienes suministrados. Artículo 45. El contrato o pedido contendrá, en lo aplicable, lo siguiente: XIV. Plazo y condiciones de pago del precio de los bienes, arrendamientos o servicios, señalando el momento en que se haga exigible el mismo; | EN TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES EL PAGO RESPECTIVO Y EN SU CASO LA FALTA DE ÉSTE SERÁ EXIGIBLE MEDIANTE ESCRITO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. |
| 16 | MODELO DE CONTRATO Toda vez que conforme al artículo 51 de la LAASSP la fecha de pago de los bienes suministrados “no podrá exceder de veinte días naturales contados a partir de la entrega de la factura respectiva”, solicitamos atentamente a la convocante se estipule en el contrato que el proveedor no estará obligado al suministro de los bienes de las ordenes de reposición subsiguientes en caso de falta de pago de las ordenes de reposición anteriores imputable a la administradora del contrato. | NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, PARA EL CASO DE FALTA DE PAGO POR PARTE DEL INSTITUTO EL LICITANTE ESTARÁ EN POSIBILIDAD DE EXIGIR LO QUE A SU DERECHO CONVENGA A TRAVÉS DE LOS INSTRUMENTOS LEGALES CORRESPONDIENTES. |
| 17 | MODELO DE CONTRATO Solicitamos amablemente a la convocante nos aclare si existe la posibilidad de que la entidad o dependencia por cuestiones de carácter presupuestal de cualquier tipo no realice el pago de los bienes suministrados y facturados en tiempo y forma. Lo anterior de conformidad con los artículos 25 y 45 fracción III de la LAASSP | SE HACE CONSTAR QUE LA CONVOCANTE CUENTA CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL APROBADA, PREVIO A LA PUBLICACIÓN DE LA PRESENTE LICITACIÓN. |
| 18 | MODELO DE CONTRATO En el entendido de que para el presente procedimiento de contratación existe un presupuesto previamente aprobado de conformidad con el artículo 25 de la LAASSP, solicitamos amablemente a la convocante nos aclare si existe la posibilidad de que la entidad o dependencia deje de realizar oportunamente los pagos por causas imputables a la misma no obstante que el proveedor se encuentre prestando el servicio de manera satisfactoria al cien por ciento. | SE HACE CONSTAR QUE LA CONVOCANTE CUENTA CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL APROBADA, PREVIO A LA PUBLICACIÓN DE LA PRESENTE LICITACIÓN. |
| 19 | MODELO DE CONTRATO Solicitamos amablemente a la convocante nos aclare si la naturaleza del contrato a celebrar entre la entidad o dependencia y el licitante adjudicado es de carácter bilateral donde las contraprestaciones y obligaciones son de carácter recíproco entre ellas. Lo anterior de conformidad con el artículo 45 de la LAASSP. | ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, EL CONTRATO A CELEBRAR ES DE CARÁCTER BILATERIAL |
| 20 | MODELO DE CONTRATO “Solicitamos atentamente a la Convocante de conformidad con el artículo 45 fracción XIX y 53 de la LAASSP y 81 fracción VII, 86, 95 de su Reglamento, se aclare en el contrato a formalizar que el licitante adjudicado no será objeto de penas convencionales por atraso en la entrega de los bienes materia del contrato si por causas imputables a la dependencia o entidad no se realiza el pago puntual de los bienes suministrados y el licitante adjudicado deja de proveer los bienes por dicha causa.” | PARA TAL CASO DE LAS PENAS CONVENCIONALES, SE INFORMA QUE NO SERÁ MOTIVO DE CONDONACIÓN LAS PENAS CONVENCIONALES POR FALTA DE PAGO POR PARTE DE LA CONVOCANTE. |
| 21 | MODELO DE CONTRATO Solicitamos atentamente a la Convocante de conformidad con el artículo 46 párrafo tercero de la LAASSP y 84 sexto párrafo de su Reglamento, se indique expresamente en el contrato que el licitante adjudicado no estará obligado al suministro de los bienes materia del contrato si por causas imputables a la dependencia o entidad no se formaliza el contrato correspondiente dentro del término estipulado. | NO SE ACEPTA SU PROPUESTA |

| LICITANTE: | MEXGLOBAL, S.A. DE C.V. |
| --- | --- |
| PREGUNTAS: | RESPUESTA: |
| 1 | 3.11.11. CADUCIDAD. Para bienes de importación, la caducidad se merma por tiempos de traslados, por tanto solicitamos a la convocante permita entrega de bienes con caducidad no menor a 12 meses contra entrega de carta canje, para aquellos bienes que no se consuman dentro de su periodo de vida útil se realizara el cambio por bienes nuevos de idénticas características a las ofertadas y con nueva caducidad, se acepta? | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALAUCIÓN |
| 2 | 6.3.- Copia de los documentos mediante los cuales el licitante acreditará el cumplimiento de las normas (obligatorio), Entendemos que para dar cabal cumplimiento al punto referido, bastará con presentar escrito manifiesto bajo protesta de decir verdad en la que se estipule que los bienes cumplen con Normativas? Adicional para las partidas:40,90,461,623,624 y 625 entendemos que aplican exclusivamente las Normas: NOM-064-SSA1-1993, NOM-137-SSA1-1995, NOM-006-STPS-2000, NOM-017-STPS-2001, NOM-002-STPS-2010, NOM-006-STPS-2000, ya que las Normas restantes son de aplicación a Procedimiento y/o equipos Y/O materiales diferentes a los propuestos. | ES CORRECTA SU APRECIACIÓN |
| 3 | 6.16.- Carta de Respaldo del fabricante y/o mayorista, (Obligatorio para los LICITANTES que sean Distribuidores), Para aquellos respaldos que no se emitan directo por el fabricante se podrán emitir por su importador siempre y cuando ostente ser distribuidor y titular de registro sanitario? | SE ACEPTA SU PROPUESTA |
| 4 | 6.16.- Carta de Respaldo del fabricante y/o mayorista. En caso de que el mayorista participe directo en la presente licitación podrá auto emitir el escrito referido en su carácter conducente? | ES CORRECTO, POR LO QUE DEBERÁ MANIFESTAR POR ESCRITO ESA SITUACIÓN |
| 5 | PARTIDA 40. LANCETA CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD … LANCETA DE 0.8 MM 1.5 MM … Entendemos que existe un error y la convocante coloca 2 medidas 0.8 MM y 1.5, por las característica solicitadas, se infiere que la medida aplicable es 0.8MM que responde a diámetro de aguja, es correcto? | SE REQUIERE MEDIDAS 0.8 MM |
| 6 | PARTIDA 40. LANCETA … CON PUNTOS DE AGARRE EN LOS DEDOS QUE EVITARA QUE SE RESVALE AL REALIZAR LA PUNCION. Es correcto interpretar que los puntos de agarre responden a la forma ergonómica en que debe estar diseñada la cubierta de lanceta a bien de garantizar amarre? | ES CORRECTO |
| 7 | PARTIDA 40. LANCETA CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD CON RETRACCION DE LANCETA AUTOMATICA.. Se solicita atentamente a la convocante, informe si la cantidad solicitada en el Anexo A, refiere a cajas con 100 o 200 lancetas? Y en su caso, para el evento de presentación de muestras, se podrá presentar muestra en cualquier presentación? | ES CAJA CON 200 PIEZAS, O SU EQUIVALENTE |
| 8 | PARTIDA 461. TIRA ELECTRONICA PARA DETERMINACION DE GLUCOSA EN SANGRE TOTAL.. Tecnologías actuales permiten garantizar esterilidad en tiras reactivas mediante bolsa laminada y bote diseñado por el fabricante con el que se permite redistribuir su contenido, sin contaminar las tiras reactivas, mismas que están revestidas aniquilando posibilidades de daño del producto por manipulación, para tal efecto, por tanto debemos entender que dicha tecnología es genérica al empaque individual, es correcto? | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN, SE SOLICITA EVIDENCIA EN LITERATURA CIENTIFICA QUE EVIDENCIE LA TECNOLGIA, Y LOS EFECTOS QUE MENCIONA |
| 9 | PARTIDA 623. SISTEMA DE ANALISIS DE DIAGNOSTICO IN VITRO DISEÑADO PARA DETERMINAR CUANTITATIVAMENTE EL PORCENTAJE DE HEMOGLOBINA A 1C ..ATRAVES DE LA MEDIDA DE LA TRANSMISION FOTOMETRICA. La convocante solicita transmisión fotométrica, por tanto se infiere que requiere que el monitor para la lectura cuantitativa de la prueba venga incluido en el sistema solicitado, mediante kit que contenga las pruebas a realizar, monitor descartable, portátil , libre de mantenimiento y realice conteo de pruebas realizadas, es correcto? | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN |
| 10 | PARTIDA 623. SISTEMA DE ANALISIS DE DIAGNOSTICO IN VITRO DISEÑADO PARA DETERMINAR CUANTITATIVAMENTE EL PORCENTAJE DE HEMOGLOBINA A 1C .. ATRAVES DE LA MEDIDA DE LA TRANSMISION FOTOMETRICA. Es correcto interpretar que la cantidad solicitada en el Anexo A, refiere a Kit con 10 pruebas? | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN |
| 11 | PARTIDA 623. SISTEMA DE ANALISIS DE DIAGNOSTICO IN VITRO DISEÑADO PARA DETERMINAR CUANTITATIVAMENTE EL PORCENTAJE DE HEMOGLOBINA A 1C CDCCT/NGCP Y LOS MMOL/ MOL (IFCC) Guías clínicas para tratamiento y seguimiento de pacientes con diabetes mellitus tipo 2, recomienda obtención de resultados en porcentaje no siendo asi en MMOL/MOL. Es correcto interpretar que si el kit ofertado contiene la tabla de conversión correspondiente, se dará cabal cumplimiento siendo producto certificado por NGSP? | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN |
| 12 | PARTIDA 624 TIRA REACTIVA PARA LA DERMINACION CUANTITATIVA DE COLESTEROL EN UN RANGO DE 150- 300 MG/DL. Se solicita atentamente a la convocante si la cantidad solicitada en el Anexo A corresponde a Frasco con 25 tiras, es correcto? | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN |
| 13 | PARTIDA 625 TIRA REACTIVA PARA LA DERMINACION CUANTITATIVA DE TRIGLICERIDOS EN UN RANGO DE 70- 600 MG/DL. Toda vez que pacientes que presenten resultados superiores a 400 mg/dL deben ser turnamos a confirmación de resultado mediante Laboratorio, entendemos que la tira reactiva solicitada refiere a prueba rápida con metodologías por química seca, por tanto solicitamos atentamente acepte propuestas de rangos de 50 a 500 mg/dL, se acepta? | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN |
| 14 | PARTIDA 625 TIRA REACTIVA PARA LA DERMINACION CUANTITATIVA DE TRIGLICERIDOS EN UN RANGO DE 70- 600 MG/DL. Se solicita atentamente a la convocante si la cantidad solicitada en el Anexo A corresponde a Frasco con 25 tiras, es correcto? | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN |
| 15 | PARTIDA 624 Y 625 La convocante solicita parámetros con resultados de tipo cuantitativo, por tanto se solicita atentamente a la convocante acepte: Equipo portátil de química clínica seca para la determinación cuantitativa de colesterol total, colesterol HDL, triglicéridos, glucosa. Utiliza tiras reactivas individuales por la metodología de fotometría de reflexión. Utiliza sangre capilar o venosa. volumen de muestra de 15 μl. Pantalla de cristal líquido. Rangos de medición colesterol de 100 a 400 y Triglicéridos de 50 a 500 mg/dl. Alimentación eléctrica mediante 2 baterías alcalinas (AAA). Resultados en 45 segundos. Almacenamiento de 30 resultados por anualito. ¿Se acepta? En caso de ser afirmativa, se solicita atentamente informe la cantidad de equipos solicitados en calidad de comodato. | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN |

| LICITANTE: | FRESENIUS KABI MEXICO, S.A. DE C.V. |
| --- | --- |
| PREGUNTAS: | RESPUESTA: |
| 1 | Sección II, Punto 2.4 Normas de Calidad y Sección VI Punto 6.3 Solicitamos amablemente a la Convocante nos confirme si para cumplir con este punto será suficiente con entregar escrito bajo protesta de decir verdad en el cual se manifieste el cumplimiento de las normas que se señalan | ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, ADEMÁS DE CONSIDERAR LAS NORMAS INDICADAS EN EL NUMERAL 2.4, DE LA CONVOCATORIA |
| 2 | Punto 3.2.1 Muestras Físicas, Catálogos, Fichas Técnicas o Folletos. Solicitamos amablemente a la Convocante nos confirme si será a elección del Licitante entregar Una Muestras Física, Catalogo, Fichas Técnicas o Folleto. | NO ES CORERECTO, EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR LA MUESTRA FÍSICA Y LOS CATÁLOGOS, FICHAS TÉCNICAS O FOLLETOS, EN DÍAS, HORAS, MODO Y LUGAR ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA. |
| 3 | Punto 3.2.1 Muestras Físicas, Catálogos, Fichas Técnicas o Folletos. En caso de optar por la entrega de muestra Física, Solicitamos amablemente a la Convocante nos confirme si para las partidas 163, 164, 165, bastara con entregar 1 pieza de cada partida. | EL LICITANTE DEBERÁ ENTREGAR MUESTRA FÍSICA PARA TODAS LAS PARTIDAS QUE DESEÉ OFERTAR |
| 4 | PUNTO 3.11.11 CADUCIDAD Solicitamos amablemente a la Convocante nos permita cotizar y entregar productos con caducidad menor a 24 meses, para lo cual proponemos entregar carta compromiso de canje al momento de realizar la entrega de mercancía. | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA EVALUACIÓN |
| 5 | SECCION VI DOCUMENTOS QUE DEBEN DE PRESENTAR LOS LICITANTES, DOCUMENTO 6.7, 6.8 y 6.9. Solicitamos amablemente a la Convocante nos confirme que la no presentación de los documentos solicitados en estos puntos, no será causal de descalificación, lo anterior debido a que mí representada no cuenta con personal con discapacidad, no pertenece al sector de las MiPymes y no participa de manera Conjunta. | PARA EL CASO DEL DOCUMENTO 6.8, EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR DOCUMENTO MANIDESTANDO “NO APLICA”, PARA EL CASO DE LOS NUMERALES 6.7 Y 6.9, ES OPCIONAL LA PRESENTACIÓN DE LOS MISMOS. |
| 6 | SECCION VI DOCUMENTOS QUE DEBEN DE PRESENTAR LOS LICITANTES, DOCUMENTO 6.10 Debido a que el servicio de administración tributaria (SAT) a partir del 31 de enero del 2011, ya no expide un acuse de recepción de la solicitud de opinión si no que únicamente se hace una consulta en el portal de internet del SAT sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales y este mismo expide un comprobante de respuesta, para lo cual solicitamos amablemente a la convocante nos confirme si con la presentación de copia del comprobante sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales que genera el portal del SAT mismo que tiene una vigencia de 1 mes a partir de ser expedido, cumpliremos con lo solicitado en este punto. | ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SE DEBERÁ PRESENTAR UNICAMENTE POR EL LICITANTE ADJUDICADO |
| 7 | SECCION VI DOCUMENTOS QUE DEBEN DE PRESENTAR LOS LICITANTES, DOCUMENTO 6.10 Solicitamos amablemente a la Convocante nos confirme si la solicitud de opinión será entregada por el licitante adjudicado al momento de firmar el contrato y/o pedido y no será causal de descalificación el no entregar ningún documento dentro de nuestra propuesta, favor de aclarar y especificar. | ES CORRECTA SU APRECIACIÓN |
| 8 | SECCION VI DOCUMENTOS QUE DEBEN DE PRESENTAR LOS LICITANTES, DOCUMENTO 6.16 Mi representada es distribuidor exclusivo en México y titular del Registro Sanitario expedido por COFEPRIS de los bienes que fabrican sus filiales al rededor del mundo para lo cual solicitamos amablemente a la Convocante nos autorice a que el representante legal en México firme la carta de respaldo manifestando en la misma esta situación y acompañándola con copia simple del poder de distribución. | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALAUACIÓN |
| 9 | SECCION VI DOCUMENTOS QUE DEBEN DE PRESENTAR LOS LICITANTES, DOCUMENTO 6.17 Solicitamos amablemente a la Convocante nos confirme si para cumplir con lo solicitado bastara con entregar la Última Modificación al Registro Sanitario. | SE ACEPTA SU PROPUESTA |
| 10 | SECCION VI DOCUMENTOS QUE DEBEN DE PRESENTAR LOS LICITANTES, DOCUMENTO 6.17 Solicitamos amablemente a la convocante nos confirme si para los Registros Sanitarios que se encuentran en trámite de prorroga será correcto entregar; Copia simple del registro sanitario sometido a Prorroga, copia simple del acuse de recibido del trámite de prorroga presentado ante Cofepris y Carta en hoja membretada y firmada por el representante legal del Titular del Registro Sanitario en donde bajo protesta de decir verdad manifieste que el trámite de prórroga del Registro Sanitario, del cual presenta copia, fue sometido en tiempo y forma, y que el acuse de recibo presentado corresponde al producto sometido al trámite de prórroga. | SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIEMPRE Y CUANDO PRESENTE COPIA SIMPLE DEL ACUSE DE TRAMITE DE PRORROGA PRESENTADO ANTE COFEPRIS |
| 11 | SECION VIII, DOCUMENTO 8.1.1 PRESENTACION DE LA PROPUESTA TECNICA. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME SI LO CORRECTO SERA PONER: GRADO DE CONTENIDO NACIONAL: PARA PRODUCTOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA DEJAR EL ESPACIO EN BLANCO MARCA DEL PRODUCTO: EL NOMBRE COMERCIAL QUE APARECE EN EL REGISTRO SANITARIO. PLAZO DE ENTREGA: DE ACUERDO A BASES Y/O LAS MODIFICACIONES REALIZADAS EN LA JUNTA DE ACLARACIONES GARANTIA: DE ACUERDO A BASES Y/O LAS MODIFICACIONES REALIZADAS EN LA JUNTA DE ACLARACIONES CADUCIDAD: DE ACUERDO A BASES Y/O LAS MODIFICACIONES REALIZADAS EN LA JUNTA DE ACLARACIONES | DEBERÁ INDICAR EL GRADO DE CONTENIDO CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA OFERTADA ES CORRECTA SU APRECIACIÓN ES CORRECTA SU APRECIACIÓN ES CORRECTA SU APRECIACIÓN |
| 12 | ANEXO E, PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA DE LOS BIENES, NOVENO PARRAFO, ADEMÁS DE LAS LEYENDAS AUTORIZADAS EN EL PRODUCTO TERMINADO PARA EL FABRICANTE, EL (LOS) PROVEEDOR(ES) IDENTIFICARÁ(N) LOS BIENES CON EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR, NÚMERO DE CONTRATO/PEDIDO, NÚMERO DE LICITACIÓN, DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO, MARCA, CANTIDAD. Solicitamos amablemente a la Convocante nos confirme si esta información deberá de ponerse en el empaque colectivo. | ES CORRECTA SU APRECIACIÓN |
| 13 | ANEXO G, CARTA COMPROMISO DE CANJE. Solicitamos amablemente a la Convocante nos confirme si este anexo es informativo y únicamente lo entregara el proveedor adjudicado al momento de realizar la entrega de mercancía. | ES CORRECTO, DEBERÁ SER ENTREGADO AL MOMENTO DE REALIZAR LA ENTREGA DE LOS BIENES |
| 14 | ANEXO K, CARTA GARANTIA, DEFECTOS DE FABRICACION Y VICIOS OCULTOS. Solicitamos amablemente a la Convocante nos autorice sean 5 días hábiles para la sustitución de artículos defectuosos o dañados | NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE APEGSARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO “K”, DE LA CONVOCATORIA |
| 15 | ANEXO A, PARTIDA 163.- BOLSA TRANSFER CAPACIDAD 300 ML CAJA CON 12 PIEZAS CADA UNA, PIDEN 70 CAJAS DE 12 PIEZAS CADA UNA solicitamos amablemente a la convocante que se base en la presentación mínima de nuestro factor de empaque que es caja con 8 cajas de 12 piezas cada una por lo cual solicitamos nos informe en caso de ser adjudicados si entregamos 72 cajas de 12 piezas c/u o 64 cajas de 12 piezas c/u, esto es para no abrir cajas e inutilizar las demás piezas. | SE REQUIEREN 72 CAJAS ANUALES CON 12 PIEZAS CADA UNA |
| 16 | ANEXO A, PARTIDA 164.- BOLSA TRANSFER CAPACIDAD 600 ML CAJA CON 12 PIEZAS CADA UNA. Solicitamos amablemente a la convocante que se base en la presentación mínima de nuestro factor de empaque que es caja con 8 cajas de 12 piezas cada una por lo cual solicitamos nos informe en caso de ser adjudicados si entregamos 72 cajas de 12 piezas c/u o 64 cajas de 12 piezas c/u, esto es para no abrir cajas e inutilizar las demás piezas | SE REQUIEREN 72 CAJAS ANUALES CON 12 PIEZAS CADA UNA |
| 17 | ANEXO A, PARTIDA165. BOLSA TRANSFER CON CAPACIDAD DE 150 ML, CAJA CON 12 PIEZAS. Solicitamos amablemente a la convocante que se base en la presentación mínima de nuestro factor de empaque que es caja con 8 cajas de 12 piezas cada una por lo cual solicitamos nos informe en caso de ser adjudicados si entregamos 72 cajas de 12 piezas c/u o 64 cajas de 12 piezas c/u, esto es para no abrir cajas e inutilizar las demás piezas. | SE REQUIEREN 72 CAJAS ANUALES CON 12 PIEZAS CADA UNA |
| 18 | ANEXO A, ANEXO TECNICO, PARTIDAS 163, 164 y 165. Solicitamos amablemente a la Convocante nos confirme si en nuestra propuesta Económica el precio lo debemos de poner de acuerdo a la columna Unidad del Anexo A, es decir por la Caja con 12 Piezas. | DEBERÁ DE INDICAR EL PRECIO DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA REQUERIDA EN EL ANEXO TÉCNICO A |
| 19 | ANEXO A, ANEXO TECNICO, PARTIDAS 163,164,165. Solicitamos amablemente a la Convocante nos permita ofertar en Unidad Caja con 96 piezas | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN |

| LICITANTE: | DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO, S.A. DE C.V. |
| --- | --- |
| PREGUNTAS: | RESPUESTA: |
| 1 | EN EL PUNTO 3.2.1 MUESTRAS FÍSICAS, CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICAS O FOLLETOS. LOS LICITANTES DEBERÁN ENTREGAR UNA MUESTRA FÍSICA POR CADA PARTIDA OFERTADA, COMO PARTE DE SU PROPUESTA TÉCNICA, SEÑALANDO EL NÚMERO DE PARTIDA Y LA DESCRIPCIÓN A LA QUE CORRESPONDE DE ACUERDO AL ANEXO TÉCNICO “A” ¿SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE EN QUE FECHA SE PASARÁ A RECOGER LAS MUESTRAS FÍSICAS QUE FUERON ENTREGADAS PARA SU EVALUACIÓN? | LAS MUESTRAS SON UTILIZADAS PARA LA EVALUACION |
| 2 | EN EL PUNTO 6.16. CARTA DE RESPALDO DEL FABRICANTE, (OBLIGATORIO PARA LOS LICITANTES QUE SEAN DISTRIBUIDORES), SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTA CARTA DEL DISTRIBUIDOR PRIMARIO EN MÉXICO Y/O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO, ¿SE ACEPTA?. | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALAUCIÓN |
| 3 | EN LA PARTIDA 39: KIT DE MONITOREO DE PRESION INVASIVA CONFORMADO POR UN TRANSDUCTOR DESECHABLE CON TARJETA ELECTRONICA, DOS LLAVES DE TRES VIAS DE CIERRE HERMETICO, CON INDICADOR DE FLUJO Y CIERRE CADA UNO, FLUSH DE ENJUAGE DE 3 ML POR HORA TIPO GATILLO, CON DOS LINEAS DE MONITOREO, DOS TAPONES DE SELLO HERMETICO, CONEXION HEMBRA MACHO, LUER LOCK EN EMPAQUE GRADO MEDICO ESTERIL EL PROVEDOR DEBERA PROPORCIONAR CABLE COMPATIBLE CON LOS MONITORES QUE SON PROPIEDAD DEL INSTITUTO, EL PROVEEDOR PROPORCIONARA LAS BASES PARA EL TRANSDUCTOR PARA LAS DIFERENTES AREAS HOSPITALARIAS Y DEBERÁ PASAR POR EL LISTADO DE LAS DIFERENTES MARCAS DE MONITORES” SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PROPORCIONE LISTADO DE CABLES A UTILIZAR. | FAVOR DE PASAR AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES POR EL LISTADO REQUERIDO EN DÍAS Y HORAS HABILES |
| 4 | EN LA PARTIDA 51: SELLO DE AGUA ADULTO PARA SALA DE OPERACIONES, CONTENEDOR, TRANSPARENTE, COMPACTO, QUE PERMITE UNA VISUALIZACION FACIL Y PRECISA DE LOS FLUIDOS DENTRO DE LA UNIDAD. CONSTA DE 3 CAMARAS. 1. CAMARA DE RECOLECCION, GRADUADA EN ML. CON CAPACIDAD 2400ML. 2. CAMARA DE CONTROL DE ASPIRACION.3- CAMARA DE SELLADO BAJO AGUA, GRADUADA EN CM DE H2O, EN LA BASE TIENE UN SOPORTE, QUE PERMITE SU APOYO EN EL PISO EN AMBOS LADOS DE LA PARTE SUPERIOR TIENE 2 GANCHOS PARA FIJARLA EN LA CAMA DEL PACIENTE. EN LA PARTE SUPERIOR TIENE INTEGRADA LA CONEXION PARA EL TUBO DE DRENAJE DEL PACIENTE, ESTE EN EL EXTREMO PROXIMAL, ES CORRUGADO PARA EVITAR SU ACODAMIENTO, EN EL EXTREMO DISTAL TIENE UN CONECTOR, RANURADO COMPATIBLE CON TUBO DE 1/4 Y 3/8, TAMBIEN CONSTA DE UNA VALVULA DE DESCARGA DE PRESIÓN NEGATIVA, Y EL CONCECTOR PARA EL TUBO DE PRESIÓN NEGATIVA” SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR UN CONTENEDOR CON CAPACIDAD DE 2300ML Y 2 CÁMARAS, TODA VEZ QUE NO AFECTA EL FUNCIONAMIENTO DEL MISMO ¿ SE ACEPTA ? | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN |
| 5 | EN LA PARTIDA 352: JERINGA 150 ML PARA INYECTOR CATALOGO 150-FT-Q” SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PROPORRCIONAR EL MODELO Y MARCA DEL INYECTOR. | MEDRAD, MODELO MARKVPROVIS |

| LICITANTE: | COMERCIALIZADORA SANCHEZ RICO, S.A. DE C.V. |
| --- | --- |
| PREGUNTAS: | RESPUESTA: |
| 1 | PAGINA 24 PUNTO 3.5 PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO SOLICITO A LA CONVOCANTE QUE ME PERMITA PRESENTAR UN ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD INDICANDO QUE ESTE PUNTO NO APLICA A MI REPRESENTA ¿SE ACEPTA? | SE ACEPTA SU PROPUESTA |
| 2 | PAGINA 43 REQUISITOS QUE DEBERAN CUMPLIR LOS LICITANTES LA CONVOCANTE SOLICITA FOLIAR LA DOCUMENTACION PRESENTADA CON EXCEPCION DE LA DOCUMENTACION LEGAL ¿ES CORRECTA MI APRESIACION QUE NO DEBRAN FOLIARSE LOS PUNTOS 1, 2 ,3 ,4,5,6,7,8,9 Y 10 DE LA LISTA DE VERIFICACION PARA REVISAR PROPOSICIONES PUNTO 8.4 O EN SU CASO SOLICITO A LA CONVOCANTE ME INDIQUE PUNTUALMENTE CUALES SON LOS DOCUMENTOS LEGALES QUE NO DEBREAN FOLIARSE | ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, EL LICITANTE DEBERÁ FOLIAR SU PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA. |
| 3 | PAGINAS 62 Y 85 ANEXO TECNICO PARTIDAS 3,4 Y 160 LA CONVOCANTE SOLICITA QUE LOS TAPONES CIERREN HERMETICAMENTE PARA OFRECER SEGURIDAD EN SU MANEJO PARA SEGURIDA DEL PERSONAL DE ENFERMERIA ¿EN BASE A LA SEGURIDAD QUE REQUIERE EL AREA USUARIA ES CORRCTO ENTENDER QUE SERA MOTIVO DE DESCALIFICACIONEL PRESENTAR UNA BOLSA QUE SUS TAPONES NO ESTEN ENSAMBLADOS EN UNA SOLA PIEZA Y SE PUEDAN DESPRENDAN DE LA MISMA PONIENDO EN RIESGO LA SEGURIDAD DEL PACIENTE Y PERSONAL DE ENFEREMERIA YA QUE LA CLAVE AUTORIZADA POR LA SECRETARIA DE SALUD Y PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL(ANEXO COPIA DE LA CLAVE) INDICA QUE DEBE ESTAR ENSAMBLADA EN UNA SOLA PIEZA MATERIAL DE CONSUMO PARA EL SISTEMA PARA ASPIRACION DE SECRECIONES. Clave: 533.819.0019 CLAVE DESCRIPCION ESPECIALIDAD O SERVICIO 060.125.0483 060.125.0491 060.125.0533 Bolsa de propileno, desechable, flexible, transparente, para aspiración y recolección de fluidos corporales, con tapa de poliestireno ensamblada en una sola pieza con cuatro puertos, cada puerto con leyenda indicando su función. 60 Puerto para paciente: Con válvula plástica antirreflujo, ángulo recto con conector tipo macho removible para adaptarse a todo tipo de tubería, diámetro interno 6 mm. 2. Puerto para vacío: Con válvula de seguridad integrada de polipropileno y filtro de material absorbente integrado, con capacidad para atrapar micropartículas de hasta 0.45 micras. 3. Puerto para conexión de bolsas en serie (Tándem) con conector a presión tipo hembra, diámetro interno de 7 mm. 4. Puerto para accesorios para toma de muestra, o bien opcional para poder verter el polvo gelatinizante, diámetro interno 7 mm. Capacidad 1000 ml 1500 ml 3000 ml Pieza. Médicas y Quirúrgicas | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN |
| 4 | PAGINAS 62 Y 85 ANEXO TECNICO PARTIDAS 3,4 Y 160 EN BASE AL ARTICULO 33 BIS DE LA DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLLICO SOLICITO A LA CONVOCANTE EN CASO DE QUE SU RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR SEA NEGATIVA INDIQUE DE FORMA CLARA Y PRECISA LOS MOTIVOS POR EL CUAL ADMITE UNA BOLSA QUE NO ESTE ENSAMBLADA EN UNA SOLA PIEZA CONTRADICIENDO LAS ESPECIFICANES TECNICAS DE LA SECRETARIA DE SALUD YPONIENDO EN RIESGO LA SEGURIDAD DEL PACIENTE Y PERSONAL DE ENFERMERIA | SOLICITUD ACLARADA CON LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR |
| 5 | PAGINAS 62 Y 85 ANEXO TECNICO PARTIDAS 3,4 Y 160 EN BASE AL ARTICULO 33 BIS DE LA DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLLICO SOLICITO A LA CONVOCANTE EN CASO DE QUE SU RESPUESTA A LA PREGUNTA 3 SEA SE ACEPTA PARA EVALUACION INDIQUE DE FORMA CLARA Y PRECISA QUE ES LO QUE VA A EVALUAR | SE EVALUARÁ DE ACUERDO A LA MUESTRA FÍSICA PRESENTADA, ADEMÁS DE SUS CATÁLOGOS FICHAS TÉCNICOS Y FOLLETOS, Y PRECIO OFERTADO |
| 6 | PAGINA 62 ANEXO TECNICO ¿ES CORRECTO ENTENDER QUE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS POR LA CONVOCANTE CORRESPONDEN UNICAMENTE A LOS INSUMOS LICITADOS POR LA CONVOCANTE EN SU ANEXO TECNICO DE LA PRESENTE LICITACION? | ES CORRECTA SU APRECIACIÓN |
| 7 | PAGINA 62 ANEXO TECNICO PARTIDAS 3,4 Y 160 ¿ES CORRECTO ENTENDER QUE LA ENTRADA PARA TUBO DE ¼ LA CONVOCANTE LO REQUIERE EN LA SUCCION? | SE REQUIERE PARA AMBOS |
| 8 | EN BASE AL ARTICULO 28 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO ¿ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA LA LICITACION N° LA-012NCA001-E27-2018 LOS BIENES DE ORIGEN NACIONAL CONTARAN CON UN MARGEN DE PREFERENCIA HASTA DE UN 15% SOBRE EL PRECIO MAS BAJO DE LOS BIENES DE IMPORTACION? | SI, EFECTIVAMENTE LOS PRODUCTOS DE ORIGEN NACIONAL QUE SE OFERTEN CONTARÁN CON EL MARGEN DE PREFERENCIA ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN III, DEL ARTICULO 28 DE LA LEY DE ADQUISICONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO |
| 9 | EN BASE AL ARTICULO 33 BIS DE LA DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLLICO SOLICITO A LA CONVOCANTE EN CASO DE QUE SU RESPUESTA A LA PREGUNTA 8 SEA SE ACEPTA PARA EVALUACION INDIQUE DE FORMA CLARA Y PRECISA QUE ES LO QUE VA A EVALUAR | SE INFORMA QUE EL ARTÍCULO QUE HACE REFERENCIA, NO GUARDA RELACIÓN CON SU PLANTEAMIENTO, SIN EMBARGO SE INFORMA QUE LA EVALUACIÓN CONSTARÁ DE LAS MUESTRAS FÍSICAS PRESENTADAS, CATÁLOGOS, FICHAS TÉCNICAS Y/O FOLLETOS QUE SE PRESENTEN ADEMÁS DE SUS PRECIOS |
| 10 | EN CASO A QUE LA RESPUESTA A LA PREGUNTA 8 SEA NEGATIVA SOLICITO A LA CONVOCANTE ME INDIQUE LOS MOTIVOS POR EL CUAL NO APLICA EL MARGEN DE PREFERENCIA DE LOS BIENES DE ORIGEN NACIONAL SOBRE LOS BIENES DE IMPORTACION | SOLICITUD ACLARADA CON LA RESPUESTA A LA PREGUNTA NUMERO 8 |
| 11 | EN CASO DE QUE LA RESPUESTA A LAPREGUNTA 8 SEA ACEPTADA SOLICITO A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI HAY UN FORMATO EN ESPECIFICO PARA INFORMAR ALACONVOCANTELAS PARTIDAS DE ORIGEN NACIONAL O SE PRESENTARA ENFORMATO LIBRE ASI COMO SI DICHO DOCUMENTO FORMARA PARTEDE LA PROPUESTA TECNICA O DE LA DOCUMENTACION LEGAL | EL LICITANTE DEBERÁ INDICAR EN EL FORMATO 8.1.1, EN EL RUBRO DE GRADO DE CONTENIDO NACIONAL, EL GRADO DE CONTENIDO DE LA O LAS PARTIDAS OFERTADAS |

| LICITANTE: | VITALMEX COMERCIAL, S.A. DE C.V. |
| --- | --- |
| PREGUNTAS: | RESPUESTA: |
| 1 | REFERENCIA: 6.4.COPIA DE LOS DOCUMENTOS MEDIANTE LOS CUALES EL LICITANTE ACREDITARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS PREGUNTA: DEBEMOS ENTENDER QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PUNTO 6.4 SE DEBERÁ INTEGRAR MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD SUSCRITO POR PARTE DEL LICITANTE EN FORMATO LIBRE, EN PAPEL MEMBRETADO IDENTIFICANDO EL NÚMERO Y NOMBRE DE LA LICITACIÓN EN LA CUAL SE SEÑALE EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SEÑALADAS EN EL PUNTO 2.4 DENOMINADO NORMAS DE CALIDAD, APLICABLES A LOS BIENES PROPUESTOS, ¿ESTO ES CORRECTO? | ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, NO OBSTANTE SE INFORMA QUE EL NUMERAL CORRECTO ES EL 6.3. |
| 2 | REFERENCIA: 6.11. EL DOCUMENTO EN EL QUE CONSTE EL ACUSE DE RECEPCIÓN DE SOLICITUD DE OPINIÓN ANTE LA AUTORIDAD FISCAL COMPETENTE (OBLIGATORIO), RESPECTO DEL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES DEL LICITANTE A QUIEN SE LE ADJUDIQUE EL CONTRATO PREGUNTA: PARA EFECTO DE CUMPLIR CON ÉSTE REQUISITO, DEBEMOS PRESENTAR UN ESCRITO EN EL QUE SE MANIFIESTE BAJO PROTESTAS DE DECIR VERDAD, QUE EN EL CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS, NOS COMPROMETEMOS A PRESENTAR EL ACUSE DE RECEPCIÓN DE SOLICITUD DE OPINIÓN ANTE LA AUTORIDAD FISCAL COMPETENTE, RESPECTO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES DEL LICITANTE A QUIEN SE LE ADJUDIQUE EL CONTRATO, ¿ESTO ES CORRECTO? | SE ACEPTA SU PROPUESTA |
| 3 | REFERENCIA: 6.17.- COPIA LEGIBLE DEL REGISTRO SANITARIO VIGENTE, (OBLIGATORIO) EXPEDIDO Y FIRMADO POR LA AUTORIDAD SANITARIA DE LA SECRETARIA DE SALUD (ACTUALMENTE COFEPRIS PREGUNTA: SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE QUE EN EL CASO DE QUE EL REGISTRO SANITARIO EXPEDIDO POR LA COFEPRIS, NO SE ENCUENTRE VIGENTE, NOS PERMITA PRESENTAR: 1.- COPIA SIMPLE DEL REGISTRO SANITARIO, SOMETIDO A PRÓRROGA ANTE LA COFEPRIS. 2.- COPIA SIMPLE DEL ACUSE DE RECIBO DE TRÁMITE DE PRÓRROGA DEL REGISTRO SANITARIO PRESENTADO ANTE LA COFEPRIS A MÁS TARDAR DENTRO DE LOS 150 DÍAS ANTERIORES AL VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO EN LOS TÉRMINOS PREVISTOS POR EL ARTÍCULO 190 BIS 6 DEL REGLAMENTO DE INSUMOS PARA LA SALUD, 3.- CARTA EN HOJA MEMBRETADA Y FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL TITULAR DEL REGISTRO EN DONDE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTE QUE EL TRÁMITE DE PRÓRROGA DE REGISTRO SANITARIO, DEL CUAL PRESENTA COPIA DE LA SOLICITUD DE REGISTRO SANITARIO, FUE SOMETIDO EN TIEMPO Y FORMA, Y QUE EL ACUSE DE RECIBO PRESENTADO CORRESPONDE AL PRODUCTO SOMETIDO AL TRÁMITE DE PRÓRROGA DEL REGISTRO SANITARIO, ¿SE ACEPTA? | SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIEMPRE Y CUANDO PRESENTE COPIA SIMPLE DEL ACUSE DE TRAMITE DE PRORROGA PRESENTADO ANTE COFEPRIS |
| 4 | 408 .- PULMON DE PRUEBA PARA VENTILADOR ADULTO DEBEMOS ENTENDER QUE EL PULMON DE PRUEBA DE SER DE 1000ML, CON UN VOLUMEN APLICABLE DE 0 A 600 ML, Y CON PARAMETROS AJUSTABLES DE RESISTENCIA, COMPLIANCIA Y FUGAS A DISTINTOS NIVELES, EN EL ENTENDIDO DE QUE SIMULA EL COMPORTAMIENTO PULMONAR EN UN PACIENTE ADULTO EN UN MAYOR RANGO DE SITUACIONES CLINICAS DE UNA MANERA PRECISA Y FUNCIONAL. ¿ES ESTO CORRECTO? | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN |
| 5 | 409 .- PULMON DE PRUEBA PARA VENTILADOR PEDIATRICO DEBEMOS ENTENDER QUE EL PULMON DE PRUEBA DE SER DE 500ML, CON UN VOLUMEN APLICABLE DE 0 A 200 ML, Y CON PARAMETROS AJUSTABLES DE RESISTENCIA, COMPLIANCIA Y FUGAS A DISTINTOS NIVELES, EN EL ENTENDIDO DE QUE SIMULA EL COMPORTAMIENTO PULMONAR EN UN PACIENTE PEDIÁTRICO EN UN MAYOR RANGO DE SITUACIONES CLINICAS DE UNA MANERA PRECISA Y FUNCIONAL. ¿ES ESTO CORRECTO? | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN |
| 6 | 576 .- OXIGENADOR DE FIBRA HUECA SISTEMA ABIERTO LACTANTE CAPACIDAD DE OXIGENAR HASTA 2000 ML. POR MINUTO CON FILTRO INTEGRADO SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTE OXIGENADOR CON EL FILTRO ARTERIAL INDEPENDIENTE, ESTO CON FINES DE NO ENCARECER LA PROPUESTA. | SOLICITAMOS AJUSTARSE A LO REQUERIDO EN BASES |
| 7 | 577 .- OXIGENADOR DE FIBRA HUECA SISTEMA ABIERTO PEDIATRICO CAPACIDAD DE OXIGENAR HASTA 2800 ML. POR MINUTO CON FILTRO INTEGRADO SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: "OXIGENADOR DE FIBRA HUECA SISTEMA ABIERTO PEDIATRICO CAPACIDAD DE OXIGENAR HASTA 2500 ML. POR MINUTO CON FILTRO INTEGRADO" YA QUE ESTO NO REPRESENTA UN RIESGO PARA EL PACIENTE NI AFECTA LA FUNCIONALIDAD DEL EQUIPO. ¿SE ACEPTA? | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN |
| 8 | 602 .- CANULA VENOSA CON PUNTA DE ACERO EN ANGULO RECTO CON VARIAS PERFORACIONES, REFORZADA EXTREMO DISTAL COMPATIBLE CON CONECTOR 1/4 TAMAÑO 12 FR. (PACIFICO) SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: "CANULA VENOSA CON PUNTA PLÁSTICA EN ANGULO RECTO CON VARIAS PERFORACIONES, REFORZADA EXTREMO DISTAL COMPATIBLE CON CONECTOR 1/4 TAMAÑO 12 FR". PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, YA QUE ESTA CARACTERÍSTICA ES EXCLUSIVA DE UNA MARCA. ¿SE ACEPTA? | SOLICITAMOS AJUSTARSE A LO REQUERIDO EN BASES |
| 9 | 613 .- CONO PARA BOMBA CENTRIFUGA ROTAFLO EL PROVEDOR PROPORCIONARA LA CONSOLA PARA SU USO SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: "CONO PARA BOMBA CENTRIFUGA". PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, YA QUE "ROTAFLO" ES UNA MARCA EXCLUSIVA DE UN DISTRIBUIDOR. ¿SE ACEPTA? | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN, REFERIRSE A ACLARACION DE CONVOCANTE |
| 10 | 645 .- CANULA FEMORAL ARTERIAL 22 FR SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: "CANULA FEMORAL ARTERIAL 23 FR". YA QUE ESTO NO REPRESENTA NINGÚN RIESGO PARA EL PACIENTE. ¿SE ACEPTA? | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN |
| 11 | 646 .- SISTEMA PARA ECMO PEDIATRICO SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE, SI DEBEMOS ENTENDER QUE SE HACE REFERENCIA AL DESECHABLE PARA TERAPIA ECMO Y NO AL EQUIPO MÉDICO. | SE HACE REFERENCIA AL DESECHABLE PARA TERAPIA ECMO, Y SE REALIZA ACLARACION POR PARTE DE LA CONVOCANTE |

| LICITANTE: | VITASANITAS, S.A. DE C.V. |
| --- | --- |
| PREGUNTAS: | RESPUESTA: |
| 1 | 3.2.1. MUESTRAS FÍSICAS, CATÁLOGOS, FICHAS TÉCNICAS O FOLLETOS. Solicitamos atentamente a la convocante para la partida 434 y dar cumplimiento al punto 3.2.1.MUESTRAS FÍSICAS, CATÁLOGOS, FICHAS TÉCNICAS O FOLLETOSnos permita entregar fichas técnicas, folletos o catálogos, así como Los Proyectos de Marbete y los IPP´s (Información Para Prescribir Amplia y Reducida, para dar cumplimiento a dicho numeral ¿Se acepta? | NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA FÍSICA |

| LICITANTE: | HI-TEC MEDICAL, S.A. DE C.V. |
| --- | --- |
| PREGUNTAS: | RESPUESTA: |
| 1 | NUMERAL 3.2.1 MUESTRAS FISICAS, CATALOGOS, FICHAS TECNICAS O FOLLETOS. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ENTREGAR MUESTRAS FISICAS, CATALOGOS, FICHAS TECNICAS O FOLLETOS POR FAMILIA. | SE ACEPTA |
| 2 | ANEXO A ANEXO TECNICO PARTIDA 167 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR BOLSA TYVEK Y MILAR CON INDICADOR QUIMICO INTEGRADO, SILICONIZADO PLASTICO TRANSPARENTE, TERMOSENSIBLE PARA ESTERILIZAR EN PERÓXIDO DE HIDRÓGENO TERMOSENSIBLE MIDE 250X480MM. PRESENTACION CAJA CON 250 PIEZAS | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN |
| 3 | ANEXO A ANEXO TECNICO PARTIDAs: 231 Y 232 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA HACER LA ENTREGA EN UNA SOLA EXHIBICIÓN YA QUE NUESTRA PRESENTACIÓN ES CAJA CON 18 PIEZAS | SE ACEPTA SU PROPUESTA |
| 4 | ANEXO A ANEXO TECNICO PARTIDA 233 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ENTREGAR CAJA CON 36 PIEZAS. | SE ACEPTA |
| 5 | ANEXO A ANEXO TECNICO PARTIDA 234 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE AMPLIAR A 25 CLIPS POR PINZA | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN |
| 6 | ANEXO A ANEXO TECNICO PARTIDAS: 294 Y 295 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARE SI LOS CARTUCHOS LO SOLICITAN APARTE, YA QUE NUESTRA ENGRAPADORA NO LOS TIENE INCLUIDOS. | ES CORRECTO |
| 7 | ANEXO A ANEXO TECNICO PARTIDAS: 294 Y 295 EN CASO DE QUE LOS CARTUCHOS NO LOS SOLICITEN POR SEPARADO, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LA ENGRAPADORA CON CARTUCHO. | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN |

| LICITANTE: | PROVEEDORA NACIONAL DE MATERIAL DE CURACIÓN, S.A. DE C.V. |
| --- | --- |
| PREGUNTAS: | RESPUESTA: |
| 1 | SECCION III PUNTO 3.2.1 PAGINA 23 SOLICITO A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ENTREGAR MUESTRAS POR FAMILIA HACIENDO REFERENCIA A CUALES CORRESPONDEN, SE ACEPTA? | SE REQUIERE MUESTRA POR PARTIDA |
| 2 | SECCION III PUNTO 3.2.1 PAGINA 23 SOLICITO A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ENTREGAR MUESTRAS REPRESENTATIVAS ES DECIR SI EN EL ANEXO “A” SOLICITAN EN LA UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE O CAJA, SE PUEDA ENTREGAR POR PIEZA SIN QUE SEA MOTIVO DE DESCALIFICACION, SOLO PARA LA EVALUACION DEL PRODUCTO, SE ACEPTA? | SE SOLICITA MUESTRA POR PARTIDA SE ACEPTA AUN REPRESENTATIVA PERO QUE PERMITA EVALUACION FIDEDIGNA |
| 3 | SECCION III PUNTO 3.2.1 PAGINA 23 SOLICITO A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ENTREGAR MUESTRAS REPRESENTATIVAS ES DECIR SI EN EL ANEXO “A” SOLICITAN EN LA UNIDAD DE MEDIDA GALON, SE PUEDA ENTREGAR UNA MUESTRA MAS PEQUEÑA SIN QUE SEA MOTIVO DE DESCALIFICACION, SOLO PARA LA EVALUACION DEL PRODUCTO, SE ACEPTA? | SE SOLICITA MUESTRA POR PARTIDA SE ACEPTA AUN REPRESENTATIVA PERO QUE PERMITA EVALUACION FIDEDIGNA |
| 4 | SECCION III PUNTO 3.2.1 PAGINA 23 DICE MUESTRAS FISICAS, CATALOGOS, FICHAS TECNICAS O FOLLETOS, SOLICITO A LA CONVOCANTE NOS ACLARE QUE SI ENTREGAMOS MUESTRAS YA NO ES NECESARIO EL CATALOGO NI LAS FICHAS TECNICAS NI LOS FOLLETOS, ES CORRECTO? | SE REQUIERE MUESTRAS FISICAS, CATALOGOS, FICHAS TECNICAS O FOLLETOS |
| 5 | SECCION III PUNTO 3.2.1 PAGINA 23 SOLICITO A LA CONVOCANTE NOS ACLARE QUE SI ENTREGO CATALOGOS NO ES NECESARIO ENTREGAR MUESTRAS ES CORRECTO? | NO ES CORRECTO, ADEMÁS DE LA ENTREGA DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA O FOLLETOS, EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA FÍSICA EN DÍA, HORA Y LUGAR, ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA |
| 6 | SECCION VI PUNTO 6.17 PAGINA 51 SOLICITO A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ENTREGAR REGISTROS SANITARIOS POR FAMILIA IDENTIFICANDO A CUALES PERTENECE, SE ACEPTA? | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA EVALUACIÓN |
| 7 | PARTIDA 332,333,335SOLICITO A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR ACERO AL CARBON, SE ACEPTA? | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN |
| 8 | PARTIDA 403.- SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR SPRAY PROTECTOR DE ADHESIVO SIN ARDOR PARA EL CUIDADO DE LA PIEL Y HERIDAS COMPUESTO DE DISILOXANO, CICLOPENTASILOXANO Y SILICA TRIMETILADAS, LIBRE DE ALCOHOL. FRASCO ATOMIZADOR DE 28 ML. SE ACEPTA? | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN |
| 9 | PARTIDA 286.- SUGERENCIA: SE SOLICTA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PRODUCTO CON LOS SIGUIENTES INGREDIENTES: ALCOHOL ISOPROPILICO, ENZIMAS PROTEASA, AMILASA, LIPASA, DETERGENTE NO IONICO, COLORANTE, AROMA, AGUA DESTILADA. LAS PROPIEDADES, EFECTIVIDAD Y CALIDAD DEL PRODUCTO CUMPLEN CON LOS SOLICITADO., SE ACEPTA? | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN |
| 10 | PARTIDA 293.- SUGERENCIA: SE SOLICTA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PRODUCTO CON LOS SIGUIENTES INGREDIENTES: NONILFENOL, PROPILENGLICOL, ACIDO FOSFORICO, AGUA DESTILADA. LAS PROPIEDADES, EFECTIVIDAD Y CALIDAD DEL PRODUCTO CUMPLEN CON LOS SOLICITADO, SE ACEPTA? | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN, SE SOLICITA PROPORCIONE LITERATURA QUE EVIDENCIE LA EFICIENCIA Y EFECTIVDAD DEL PRODUCTO |
| 11 | PARTIDA 96, 97,98,99 - LA CONVOCANTE SOLICITA DE 40 CM SOLICITO A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR MISMAS CARACTERISTICAS PERO DE 70 CM LARGO, SE ACEPTA? | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN |
| 12 | PARTIDA 352.- SOLICITO A LA CONVOCANTE COTIZAR DE 9 FR, SE ACEPTA? | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN |
| 13 | PARTIDA 542.- SOLICITO A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR DE 0.6 mm, SE ACEPTA? | SOLICITAMOS AJUSTARSE A LO REQUERIDO EN BASES |
| 14 | PARTIDA 137.- PODEMOS COTIZAR GASA PARAFINADA ANTIMICROBIANA CON ACETATO DE CLORHEXIDINA AL 0.5% TAMAÑO DE 10X10 CM, SE ACEPTA? | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN SE SOLICITA PRESENTAR EVIDENCIA CIENTIFICA DE SU USO |
| 15 | PARTIDA 597.- SOLICITO A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR TUBO DE 92 gr. SE ACEPTA? | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN |
| 16 | PARTIDA 598.- REQUIEREN DE 235 ML. SOLICITO A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR DE 237 ML., SE ACEPTA? | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN |
| 17 | PARTIDA 524.- CANISTER PARA TERAPIA VAC 500 ML. RECOLECTOR DE FLUIDOS CON GEL PARA CONSOLA DE TERAPIA DE PRESION NEGATIVA VAC ULTA. Al respecto consideramos de relevante importancia observar que el requerimiento arriba citado, pudiera constituirse en una condición imposible de cumplir, en virtud de que en el mercado de los bienes objeto de la licitación que nos ocupa, es el caso que sólo una casa comercial tiene la capacidad de ofertar una marca especifica como la que se está requiriendo, situación que pudiera constituirse en una limitante de la libre participación, Siendo a lo previsto por el artículo 29 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que en su ante penúltimo párrafo, en la parte conducente, establece: Para la participación, adjudicación o contratación de adquisiciones, arrendamientos o servicios no se podrán establecer requisitos que tengan por objeto o efecto limitar el proceso de competencia y libre concurrencia. En ningún caso se deberán establecer requisitos o condiciones imposibles de cumplir. Por lo anterior expuesto, muy atentamente solicitamos a la convocante, no limitar la libre participación considerando lo antes expuesto, nos permita ofertar: Depósito recolector de fluidos para equipo de Terapia de Presión Negativa Renasys EZ Plus, de 800 ml, graduaciones cada 100 ml, con sellado, filtro anti-desbordamiento, tubo de conexión a equipo de terapia de presión negativa, tubo de conexión a drenaje, saco gelificante de agar y filtro de entrada al sistema. Presentación pieza. Número de catálogo: 66800912. Para su uso en el equipo médico: Clave 531.357.0011 Equipo para terapia de heridas con Presión Negativa. Marca Smith &Nephew. Modelo: Renasys EZ Plus 66800697. El bien que ofertamos tiene las mismas características esenciales, con igual función terapéutica. Anexando un beneficio a la institución por su costo. POR LO QUE SOLICITAMOS OFERTAR DE 800 ML. ¿Se acepta? | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN |
| 18 | PARTIDA 526.- APOSITO GRANUFOAM PARA TERAPIA VAC MEDIANO.ESPONJA DE POLIURETANO GRADO MEDICO QUE CONTIENE PLATA IONICA DE COLOR PLATEADO DE 18 CM X 12.5 X 3.2 CM CON UN CONECTOR SENSATRAC Y DOS PELICULAS ADHESIVAS Al respecto consideramos de relevante importancia observar que el requerimiento arriba citado, pudiera constituirse en una condición imposible de cumplir, en virtud de que en el mercado de los bienes objeto de la licitación que nos ocupa, es el caso que sólo una casa comercial tiene la capacidad de ofertar una marca especifica como la que se está requiriendo, situación que pudiera constituirse en una limitante de la libre participación, Siendo a lo previsto por el artículo 29 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que en su ante penúltimo párrafo, en la parte conducente, establece: Para la participación, adjudicación o contratación de adquisiciones, arrendamientos o servicios no se podrán establecer requisitos que tengan por objeto o efecto limitar el proceso de competencia y libre concurrencia. En ningún caso se deberán establecer requisitos o condiciones imposibles de cumplir. Por lo anterior expuesto, muy atentamente solicitamos a la convocante, no limitar la libre participación considerando lo antes expuesto, nos permita ofertar: Paquete MEDIANO: incluye UNA ESPUMA de poliuretano de 400 a 600 micras de porosidad de forma rectangular de 20cm x 12.5cm x 3cm, UN PUERTO de succión suave con sistema de sellado resistente a la compresión y un aposito de marco de ventana para fijación , con Dos peliculas transparentes de 20cm x 30cm con indicadores numéricos para su fácil aplicación con alta transmisión de vapor de agua..Presentación: Paquete. Número de catalaogo:66800795. Para su uso en el equipo médico: Clave 531.357.0011 Equipo para terapia de heridas con Presión Negativa. Marca Smith &Nephew. Modelo: Renasys EZ Plus 66800697/RenasysGo 66800164. En conjunto con 2 APOSITOS FLEXIBLESantimicrobianos impregnados con nanocristales de plata de 70 a 100 PPM. que tiene un mallado de tejido abierto 100% poliéster, que permite el paso del exudado, con efectividad comprobada de más de 360 patógenos, manteniendo la barrera antimicrobiana un mínimo de 3 días. Medida 10X10 cm. El bien que ofertamos tiene la misma función terapéutica en presión negativa y por la tecnología de última generación en nuestros apósitos de plata nanocristalina que contienen entre 70 a 100 partes por millón de plata con liberación prolongada de 48 a 72 hrs, que maximizan los beneficios para el paciente haciendo recambios en esta intermitencia permitiendo un mayor número de pacientes atendidos con la misma cantidad de esponjas. Ya que esponjas solicitadas contienen plata iónica en menos de 30 partes por millón de plata liberada entre 24 y 48 hrs dependiendo de la carga bacteriana de acuerdo a la literatura clínica del fabricante de la marca solicitada. Lo cual incrementa la intermitencia de recambios y disminuyendo la atención de número de pacientes.¿Se acepta? | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN |
| 19 | PARTIDA 523.- APOSITO GRANUFOAM PARA TERAPIA VAC MEDIANO.ESPONJA DE POLIURETANO GRADO MEDICO NEGRO HIDROFOBICO DE 18 CM X 12.5 X 3.2 CM CON UN CONECTOR SENSATRAC Y DOS PELICULAS ADHESIVAS. Al respecto consideramos de relevante importancia observar que el requerimiento arriba citado, pudiera constituirse en una condición imposible de cumplir, en virtud de que en el mercado de los bienes objeto de la licitación que nos ocupa, es el caso que sólo una casa comercial tiene la capacidad de ofertar una marca especifica como la que se está requiriendo, situación que pudiera constituirse en una limitante de la libre participación, Siendo a lo previsto por el artículo 29 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que en su ante penúltimo párrafo, en la parte conducente, establece: Para la participación, adjudicación o contratación de adquisiciones, arrendamientos o servicios no se podrán establecer requisitos que tengan por objeto o efecto limitar el proceso de competencia y libre concurrencia. En ningún caso se deberán establecer requisitos o condiciones imposibles de cumplir. Por lo anterior expuesto, muy atentamente solicitamos a la convocante, no limitar la libre participación considerando lo antes expuesto, nos permita ofertar: Clave del IMSS 379 561 1957 00 01 Paquete MEDIANO: incluye UNA ESPUMA de poliuretano de 400 a 600 micras de porosidad de forma rectangular de 20cm x 12.5cm x 3cm, UN PUERTO de succión suave con sistema de sellado resistente a la compresión y un aposito de marco de ventana para fijación , con Dos peliculas transparentes de 20cm x 30cm con indicadores numéricos para su fácil aplicación con alta transmisión de vapor de agua..Presentación: Paquete. Número de catalaogo:66800795. Para su uso en el equipo médico: Clave 531.357.0011 Equipo para terapia de heridas con Presión Negativa. Marca Smith &Nephew. Modelo: Renasys EZ Plus 66800697/RenasysGo 66800164. SE ACEPTA? | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN |
| 20 | PARTIDA 525.- CANISTER PARA TERAPIA VAC 300 ML. RECOLECTOR DE FLUIDOS CON GEL PARA CONSOLA DE TERAPIA DE PRESION NEGATIVA ACTI VAC Al respecto consideramos de relevante importancia observar que el requerimiento arriba citado, pudiera constituirse en una condición imposible de cumplir, en virtud de que en el mercado de los bienes objeto de la licitación que nos ocupa, es el caso que sólo una casa comercial tiene la capacidad de ofertar una marca especifica como la que se está requiriendo, situación que pudiera constituirse en una limitante de la libre participación, Siendo a lo previsto por el artículo 29 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que en su ante penúltimo párrafo, en la parte conducente, establece: Para la participación, adjudicación o contratación de adquisiciones, arrendamientos o servicios no se podrán establecer requisitos que tengan por objeto o efecto limitar el proceso de competencia y libre concurrencia. En ningún caso se deberán establecer requisitos o condiciones imposibles de cumplir. Por lo anterior expuesto, muy atentamente solicitamos a la convocante, no limitar la libre participación considerando lo antes expuesto, nos permita ofertar: Clave del IMSS 379 271 0049 00 01 Depósito recolector de fluidos para Renasys GO de 300 ml, con filtro anti-desbordamiento, tubo de conexión terapia de presión negativa ambulatoria, tubo de conexión a drenaje, saco gelificante de agar, y filtro de entrada a equipo portable.Presentación pieza. Número de catalaogo:66800914. Para su uso en el equipo médico: Clave 531.357.0011 Equipo para terapia de heridas con Presión Negativa.Sistema electromecánico de uso hospitalario para la aplicación de Presión Negativa en heridas con el fin de promover la cicatrización, mediante la generación de Presión. Marca Smith &Nephew. Modelo: RenasysGo 66800164.. El bien que ofertamos tiene las mismas características esenciales, con igual función terapéutica. Anexando un beneficio a la institución por su costo. ¿Se acepta? | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN |

| LICITANTE: | TECNOLOGIA APLICADA EN MEDICINA, S.A. DE C.V. |
| --- | --- |
| PREGUNTAS: | RESPUESTA: |
| 1 | SECCIÓN IV FOLIADO DE LA LICITACIÓN. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE EL FOLIADO. ¿DEBEMOS ENTENDER QUE DE ACUERDO A LAS INDICACIONES DE LA LICITACIÓN, LA DOCUMENTACIÓN LEGAL NO LLEVA FOLIO, QUE SERÍA DE LOS DOCUMENTOS DEL PUNTO 6.1 HASTA EL 6.11? ¿DEBEMOS ENTENDER QUE DE ACUERDO A LAS INDICACIONES DE LA LICITACIÓN, LA PROPUESTA TÉCNICA LLEVA UN FOLIADO INDIVIDUAL DEL PUNTO 6.12 HASTA EL 6.19? ¿DEBEMOS ENTENDER QUE DE ACUERDO A LAS INDICACIONES DE LA LICITACIÓN, LA PROPUESTA ECONÓMICA LLEVA UN FOLIADO INDIVIDUAL DEL PUNTO 6.13 Y ES DIFERENTE AL DE LA PROPUESTA TÉCNICA? FAVOR DE ACLARAR | SU DOCUMENTACIÓN TÉCNICA, ECONÓMICA LEGAL Y ADMINISTRATIVA, DEBERÁ CONTENER FOLIO, NO OBSTANE, EL LICITANTE DEBERÁ FOLIAR PREFERENTEMENTE SU PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA CON FORMATO (1 DE X, 2 DE X, ETC.) |
| 2 | PARTIDA 515: DESCRIPCIÓN: PARCHE PARA DESFIBRILADOR PEDIATRICO TRANSCUTANEO ZOLL CAJA CON 12 PARES. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE NOS ACLARE LA CANTIDAD TOTAL DE PARCHES REQUERIDOS PARA ESTA PARTIDA, DEBIDO A QUE EL FABRICANTE PARA ESTE PRODUCTO SOLO MANEJA LA PRESENTACIÓN DE CAJA CON 6 PARES DE PARCHES. POR LO ANTERIOR MENCIONADO¿DEBEMOS ENTENDER QUE ESTÁN SOLICITANDO UN TOTAL DE 192 PARES DE PARCHES EN PRESENTACIÓN DE CAJA C/6 PARES? O ¿ DEBEMOS ENTENDER QUE SOLO REQUIEREN 96 PARES DE PARCHES EN PRESENTACIÓN EN 16 CAJAS DE 6 PARES DE PARCHES, YA QUE NO EXISTE PRESENTACIÓN DE CAJA C/12 PARES DE PARCHES PEDIÁTRICOS? FAVOR DE ACLARAR. | LA PRESENTACIÓN ES DE CAJA CON 6 PARES |
| 3 | PARTIDA 619: DESCRIPCIÓN: SENSOR INDICE BIESPECTRAL TAMAÑO ADULTO REF 186-0106. UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE NOS ACLARE ¿SI LA UNIDAD DE MEDIDA QUE ESTÁN SOLICITANTE ES LA DEL FABRICANTE LA CUÁL ES CAJA CON 25 PIEZAS?, POR LO CUÁL ¿SE ENTREGARÍAN 18 CAJAS DE 25 PIEZAS CADA UNA? FAVOR DE ACLARAR | ACLARADO POR LA CONVOCANTE EN LAS PRESICIONES |
| 4 | PARTIDA 620: DESCRIPCIÓN: SENSOR INDICE BIESPECTRAL TAMAÑO PEDIÁTRICO REF 186-0200. UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE NOS ACLARE ¿SI LA UNIDAD DE MEDIDA QUE ESTÁN SOLICITANTE ES LA DEL FABRICANTE LA CUÁL ES CAJA CON 25 PIEZAS?, POR LO CUÁL ¿SE ENTREGARÍAN 6 CAJAS DE 25 PIEZAS CADA UNA? FAVOR DE ACLARAR | SE REQUIERE DOS CAJAS POR MES |

| LICITANTE: | BERNIE MEDICAL, S.A. DE C.V. |
| --- | --- |
| PREGUNTAS: | RESPUESTA: |
| 1 | PARTIDA 108 LA CONVOCANTE SOLICITA : “ AGENTE HEMOSTATICO ABSORBIBLE TOTALMENTE BIOCOMPATIBLE, NO BIOLOGICO, SINTETIZADO DE FUENTES VEGETABLES, MICROESFERAS POLISACARIDAS HEMOSTATICAS, PRODUCE GELATINIZACION INSTANTANEA PRESENTACION CAJA CON 5 PIEZAS”. SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE , NOS CONFIRME SI EL GRAMAJE SOLICITADO POR PIEZA ES DE 5 GRAMOS . ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? FAVOR DE PRECISAR | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN |

| LICITANTE: | GRUPO BIOMEDICO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. |
| --- | --- |
| PREGUNTAS: | RESPUESTA: |
| 1 | PARTIDA 96INJERTO DE PTFE PARED DELGADA DE 4 MM X 40 CM – SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR INJERTO PERIFÉRICO ARTERIAL IMPRA PARED DELGADA RECTO 70 CM X 4 MM, MARCA BARD | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN |
| 2 | PARTIDA 97INJERTO DE PTFE PARED DELGADA DE 5 MM X 40 CM – SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR INJERTO PERIFÉRICO ARTERIAL IMPRA PARED DELGADA RECTO 70 CM X 5 MM, MARCA BARD | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN |
| 3 | PARTIDA 98INJERTO DE PTFE PARED DELGADA DE 6 MM X 40 CM – SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR INJERTO PERIFÉRICO ARTERIAL IMPRA PARED DELGADA RECTO 70 CM X 6 MM, MARCA BARD | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN |
| 4 | PARTIDA 99INJERTO DE PTFE PARED DELGADA DE 8 MM X 40 CM – SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR INJERTO PERIFÉRICO ARTERIAL IMPRA PARED DELGADA RECTO 70 CM X 8 MM, MARCA BARD | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN |
| 5 | PARTIDA 126 ANTISÉPTICO TÓPICO ESTÉRIL PARA LA PREPARACIÓN PREOPERATORIA DE LA PIEL COMBINA GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 2% Y ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70% DEJANDO UNA PELÍCULA ANTIMICROBIANA SOBRE LA PIEL CON UN EFECTO RESIDUAL POR 48HRS. APLICADOR CON ESPONJA CON UNA DOSIS DE 26ML - Solicitamos a la Convocante, a fin de promover la libre competencia, nos permita ofertar APLICADOR PARA ASEPSIA DE LA PIEL A BASE DE GLUCONATO DE CHLORHEXIDINA AL 2% Y ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70% DE 35 ML.CON TINTE ROSA. ESTERIL Y DESECHABLE que evita la contaminación del antiséptico y minimiza el riesgo de contaminación cruzada. Marca 3M | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN |
| 6 | PARTIDA 127 ANTISÉPTICO TÓPICO ESTÉRIL PARA LA PREPARACIÓN PREOPERATORIA DE LA PIEL COMBINA GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 2% Y ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70% DEJANDO UNA PELÍCULA ANTIMICROBIANA SOBRE LA PIEL CON UN EFECTO RESIDUAL POR 48HRS. APLICADOR CON ESPONJA CON UNA DOSIS DE 10.5ML. - Solicitamos a la Convocante, a fin de promover la libre competencia, nos permita ofertar SOLUPREP HISOPO CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 2% Y ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70% CON TINTA ESTERIL Y DESECHABLE. HISOPO DE 5.2 ML, MARCA 3M | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN |
| 7 | PARTIDA 144 APOSITO POSTQUIRURGICO TRANSPARENTE CON ALMOHADILLA ABSORBENTE, MIDE 9.5X 8.5CM, AUTOADHERIBLE ESTERIL CAJA CON 25 PIEZAS – SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR Tegaderm + PAD 3586 9 cm x 10 cm APOSITO ADHESIVO TRANSPARENTE CON ALMOHADILLA DE FIBRA DE RAYÓN Y POLIETILENO ABSORBENTE NO ADHERENTE 9 CM X 10 CM CON SISTEMA DE APLICACIÓN CON MARCO DE REFERENCIA ENVASE C/25 PIEZAS, MARCA 3M | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN |
| 8 | PARTIDA 178CAMPO DE INCISION YODADO. ES UNA PELICULA POLIMERICA, EL COMPLEJO YODOFORO INCORPORADO AL ADHESIVO LIBERA AGENTES MICROBICIDAS PROPORCIONANDO CONTINUA ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA PRESENTA UNA ADHESION SEGURA Y UNA SUPERFICIE OPERATORIA ESTERIL, AREA TOTAL 60 X 45 CM, AREA ADHESIVA 35 X 35 CM PRESENTACION CAJA CON 10 PIEZAS. – SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR 6640 Ioban Area total: 44 x 35 cm. Area Adhesiva: 34 x 35 cm CAMPOS IMPREGNADOS CON IODOPOVIDONA EN UNADE SUS CARAS. CON UNA SUPERFICIE DEIMPREGNACION DE: 34 X 35 CM ESTERILES YDESECHABLES, EMPAQUE INDIVIDUAL CAJA CON 10 PIEZAS, MARCA 3M | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN |
| 9 | PARTIDA 179CAMPO DE INCISION YODADO. ES UNA PELICULA POLIMERICA, EL COMPLEJO YODOFORO INCORPORADO AL ADHESIVO LIBERA AGENTES MICROBICIDAS PROPORCIONANDO CONTINUA ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA PRESENTA UNA ADHESION SEGURA Y UNA SUPERFICIE OPERATORIA ESTERIL, AREA TOTAL 90 X 45 CM, AREA ADHESIVA 60 X 45 CM PRESENTACION CAJA CON 10 PIEZAS. – SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR 6650 Ioban. Area total: 66 x 45 cm. Area Adhesiva: 56 x 45 cm CAMPOS IMPREGNADOS CON IODOPOVIDONA EN UNADE SUS CARAS. CON UNA SUPERFICIE DEIMPREGNACION DE: 56 X 45 CM ESTERILES YDESECHABLES, EMPAQUE INDIVIDUAL CAJA CON 10 PIEZAS, MARCA 3M | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN |
| 10 | PARTIDA 263CINTA PARA USO QUIRURGICO MICROPOROSA ANCHO 1/2 CM, LARGO DE 10 M DE PAPEL, NO TEJIDO DE FIBRAS DE RAYON 100% DE COLOR BLANCO CON RECUBRIMIENTO ADHESIVO HIPOALERGENICO EN UNA DE SUS CARAS. QUE TENGA LA ADHESIVIDAD SUFICIENTE PARA ASEGURAR LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS SIN LESIONAR LA PIEL. CAJA CON 24 ROLLOS – SOLICITAMOS ALA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR Micropore 15300 1/2" 9.14 m CINTA MICROPOROSA , DE TELA NO TEJIDA, UNIDIRECCIONAL DE COLOR BLANCO CON RECUBRIMIENTO ADHESIVO EN UNA DE SUS CARAS. LONGITUD 9.14 M, ANCHO 1.25 CM. ENVASE C/24 ROLLOS, MARCA 3 | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN |
| 11 | PARTIDA 350 KIT DE CATÉTER PERMANENTE PARA HEMODIÁLISIS TAMAÑO ADULTO DE DOBLE LUMEN, CALIBRE DE 14.5 FR, CON LONGITUDES DE IMPLANTE DE 28CM – SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EQUISTREAM CATETER PARA HEMODIALISIS DE LARGA PERMANENCIA DE 14.5 FR X 28 CM ALPHACURVE, MARCA BARD | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN |
| 12 | PARTIDA 351KIT DE CATÉTER PERMANENTE PARA HEMODIÁLISIS TAMAÑO ADULTO DE DOBLE LUMEN, CALIBRE DE 14.5 FR, CON LONGITUDES DE IMPLANTE DE 40CM – SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EQUISTREAM CATETER PARA HEMODIALISIS DE LARGA PERMANENCIA DE 14.5 FR X 42 CM CON STYLET PRE CARGADO, RECTO, MARCA BARD | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN |
| 13 | PARTIDA 352KIT DE NEFROSTOMIA PERCUTANEA DE 8.3 FR – SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR SET DE NEFROSTOMIA CON CATETER POLIURETANO Y PUNTA PIGTAIL (COLA DE COCHINO) 9 FR 30 CM LONG CON LLAVE DE DOS VIAS, CONSTA DE UNA AGUJA DE PUNCIÓN DE 17.5 G UNA AGUJA CHIBA 22 G UNA GUIA DE ACERO INOXIDABLE 0.035 X 100 CM LONG 40 CM LONG. 5 DILATADORES 6, 7, 8, 9 Y 10 FR, BOLSA DE DRENADO 2000 ML Y UN DISCO DE FIJACIÓN | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN |
| 14 | PARTIDA 542MEMBRANA DE POLITETRAFLUOROETILENO EXPANDIDO DE 0.1 MM DE 15 X 5 CM – SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PARCHE CARDIOVASCULAR RECTANGULAR 50 X 100 MM, MARCA BARD | SOLICITAMOS AJUSTARSE A LO REQUERIDO EN BASES |
| 15 | PARTIDA 590CATÉTER ELITE PRECURVADO EN KIT DE 13.5 FR X 20 CM DE DOBLE LUMEN, TERMOSENSIBLE, CON DISEÑO DE PUNTA SIMÉTRICA Y GRANDES RANURAS LATERALES CON CORTE LASER, MARCAS DE PROFUNDIDAD EN EL CUERPO DEL CATÉTER, CON EXTENSIONES RECTAS Y CONTIENE: AGUJA INTRODUCTORA 18G, (1) GUÍA METÁLICA CON AVANZADOR EN J/RECTA DE 70 CM ( 0.035" ) , (2) APÓSITOS DE TELFA ISLAND, (1) DILATADOR DE TEJIDO -10 FR (1)DILATADOR DE TEJIDO - 12 FR (2) TAPONES DE SELLADO - SOLICTAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CATETER HEMODIALISIS NIAGARA, TEMPORAL, CURVO, 13.5 FR, SILICON Y POLIURETANO, LONGITUD 20 CMS FLUJO 400 ML/MIN. KIT COMPLETO GUIA METALICA, APOSITOS FIJADORES, TAPONES PARA HEPARINA Y DILATADORES | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN |
| 16 | PARTIDA 591CATÉTER ELITE EN KIT DE 12.5 FR X 20 CM DE TRIPLE LUMEN, TERMOSENSIBLE, CON DISEÑO DE PUNTA SIMÉTRICA Y GRANDES RANURAS LATERALES CON CORTE LASER, MARCAS DE PROFUNDIDAD EN EL CUERPO DEL CATÉTER, CON EXTENSIONES CURVAS Y CONTIENE: AGUJA INTRODUCTORA 18G, (1) GUÍA METÁLICA CON AVANZADOR EN J/RECTA DE 70 CM ( 0.035" ) , (2) APÓSITOS DE TELFA ISLAND, (1) DILATADOR DE TEJIDO -10 FR (1)DILATADOR DE TEJIDO - 12 FR (3) TAPONES DE SELLADO - SOLICTAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CATETER HEMODIALISIS NIAGARA, TEMPORAL, CURVO, 12 FR, SILICON Y POLIURETANO, LONGITUD 20 CMS FLUJO 400 ML/MIN. KIT COMPLETO GUIA METALICA, APOSITOS FIJADORES, TAPONES PARA HEPARINA Y DILATADORES | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN |
| 17 | PARTIDA 635VENDA TIPO COBAN AUTO ADHERENTE COHESIVA CON SOPORTE POROSO DE POLIESTER NO TEJIDO Y FIBRAS ELASTICAS DE POLIURETANO DISTRIBUIDAS LONGITUDINALMENTE PARA OTORGAR ELASTICIDAD, RESISTENTE AL AGUA DE 2.5 CM X 2 M CAJA CON 60 VENDAS – SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR COBAN Color Piel 1581 2.5 cm x 4.5 m Venda elástica autoadherente, color piel Longitud 4.5 m Ancho 2.5 CAJA CON 36 ROLLOS, MARCA 3M | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN |

| LICITANTE: | MEDICAL CORPORATION GROUP, S.A. DE C.V. |
| --- | --- |
| PREGUNTAS: | RESPUESTA: |
| 1 | Partida No. 21 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR CUCHILLA RECORTADORA DE VELLO, LO ELIMINA DEJANDO SOLO 0.23 MM DE VELLO, PUEDE USARSE EN AREAS DELICADAS, MINIMIZA EL TRAUMA ASOCIADO A LOS METODOS TRADICIONALES DE RASURADO EVITANDO INFECCIONES, COMPATIBLE CON LA RECORDADORA QUIRURGICA DE CAREFUSION. CAJA CON 50 PZAS. | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN |
| 2 | PARTIDAS No. 35 Y 36 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR JABÓN ANTISEPTICO A BASE DE GLUCONATO DE CHORHEXIDINA AL 4% Y UN PH ENTRE 5 Y 7 CON EFECTO RESIDUAL DE 5 A 6 HRS PARA LA HIGIENE DE LAS MANOS EN BOTELLA DE 946 ML. CON DOSIFICADOR. ¿SE ACEPTA | PARTIDA 35 SE REQUIERE GALON Y PARA LA 36 SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN |
| 3 | PARTIDA No. 37 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR JERINGA ASEPTO (CON BULBO INTEGRAL) CAPACIDAD 60 ML. DE PLASTICO, ESTERILIZADA, LIBRE DE PIRÓGENOS Y DESECHABLE | SOLICITAMOS AJUSTARSE A LO REQUERIDO EN BASES |
| 4 | PARTIDA No. 38 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA COTIZAR JERINGA DE POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD PARA TOMA DE MUESTRAS DE SANGRE ARTERIAL, CON HEPARINA DE LITIO BALANCEADAS DE 80 UI CON AGUJA 23G X 25 MM CON BROCHE DE SEGURIDAD INTEGRADO A LA AGUJA, CAPACIDAD DE 3 ML CON SISTEMA DE PURGA INTEGRADO AL EMBOLO, LA JERINGA GRADUADA CON TINTA RESISTENTE AL ALCOHOL, CON ENVOLTURA GRADO MÉDICO Y SELLADO HERMÉTICO SIN PERFORACIONES; QUE GARANTICE EL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN Y LA VIDA ESTÉRIL DEL PRODUCTO. ¿SE ACEPTA? | ACLARADA POR LA CONVOCANTE EN LAS PRESICIONES |
| 5 | PARTIDA No. 290 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR DISPOSITIVO DE FIJACION DE ESTABILIZACION DE CATETER VESICAL PARA ASEGURAR TUBOS DE DRENAJE HORIZONTALES, CATÈTERES Y DRENAJE PARALELOS AL CUERPO 5 A 40 FRENCH. ESTÈRIL. ¿SE ACEPTA? | SOLICITAMOS AJUSTARSE A LO REQUERIDO EN BASES, SE REQUIERE PEDIATRICO |
| 6 | PARTIDA No. 329 Solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar Hidrogel amorfo estéril que favorece el desbridamiento autolítico mediante hidratación y la Lisis del tejido necrótico, transparente, Gel viscoso Rellena los espacios muertos, Costo-Efectivo, clínicamente está demostrado que puede permanecer hasta 72 hrs. en presentación de tubo de 90 gr. que además tiene la ventaja de contener ácido hialurónico que promueve el cuidado de la piel ¿Se acepta? | SOLICITAMOS AJUSTARSE A LO REQUERIDO EN BASES |
| 7 | PARTIDA No. 399 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR SISTEMA PARA HIGIENE CORPORAL DE PACIENTE, PAQUETE CON 8 TOALLAS LIMPIADORAS, FABRICADAS DE CELULOSA Y POLIESTER MEDIDA 20 X 20, SUAVES AL TACTO, QUE NO DESPRENDEN FIBRAS, PRE-HUMEDECIDAS CON AGUA PURIFICADA USP, CON PH BALANCEADO DE 4.5, LIBRE DE LATEX, NO REQUIERE ENJUAGE, HIPOALERGENICAS, IMPREGNADAS CON SOLUCION LIMPIADORA, VITAMINA "E" Y ALOE, LO CUAL PERMITE MANTENER LA PIEL DEL PACIENTE SANA, CON SISTEMA DE BOLSA QUE PUEDE UTILIZARSE A TEMPERATURA AMBIENTE O CALENTANDO EN MICROONDAS, CON ETIQUETA RESELLABLE QUE PERMITE ABRIR Y CERRAR EL PAQUETE PARA MANTENER LAS CONDICIONES OPTIMAS DE TEMPERATURA Y HUMEDAD Y CON GORRA IMPREGNADA CON SHAMPOO LIBRE DE ENJUAGUE ¿SE ACEPTA? | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN |
| 8 | PARTIDAS Nos. 670 Y 672 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR RECOLECTORES DE CAPACIDAD DE 7.6 LTS. ¿SE ACEPTA? | SOLICITAMOS AJUSTARSE A LO REQUERIDO EN BASES |

| LICITANTE: | MEDICAL RECOVERY, S.A. DE C.V. |
| --- | --- |
| PREGUNTAS: | RESPUESTA: |
| 1 | REFERENTE A LAS PARTIDAS 523, 524, 525 Y 56 SI TODAS ESTAS PARTIDAS DEBERAN APEGARSE JUSTA Y CABALMENTE A LAS DESCRIPCIONES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS, ASI COMO A LAS MEDIDAS Y CAPACIDADES DE LOS INSUMOS DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA | ES CORRECTO |
| 2 | REFERENTE A LAS PARTIDAS 523, 524, 525 Y 56 SI EL CONJUNTO DE ESTAS PARTIDAS SE ENTREGARAN EN SU TOTALIDAD POR EL LICITANTE ASIGNADO PARA QUE SEAN COMPATIBLES PARA UN SOLO EQUIPO DE PRESION NEGATIVA. c).- De carácter | ES CORRECTO |
| 3 | REFERENTE A LAS PARTIDAS 523, 524, 525 Y 56 SI LOS EQUIPOS PARA UTILIZAR ESTAS PARTIDAS DEBERAN CONTAR CON ALARMAS AUDIBLES TAL Y COMO LO MARCA EL CUADRO BASICO PARA LA BIOSEGURIDAD DE LOS PACIENTES. | ES CORRECTO |

| LICITANTE: | SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA, S.A. DE C.V. |
| --- | --- |
| PREGUNTAS: | RESPUESTA: |
| 1 | Punto 3.2.1 Solicitamos de la manera más atenta nos indiquen si las muestras entregadas serán devueltas, así como el proceso para solicitarlas. | LAS MUESTRAS SE UTILIZAN PARA LA EVALUACION |
| 2 | Punto 6.3 Para los bienes de procedencia extranjera entendemos que se deberá presentar un escrito libre, especificando las normas internacionales que le apliquen, acompañado de copia simple de los documentos mencionados, ¿es correcto? | BASTARÁ QUE EL LICITANTE PRESENTE ESCRITO LIBRE PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE IDENTIFICANDO EL NÚMERO Y EL NOMBRE DE LA LICITACIÓN, EN EL QUE MANIFIESTE LAS NORMAS SOLICITADAS EN EL NUMERAL 2.4, DE LA CONVOCATORIA |
| 3 | Punto 6.3 Solicitamos por favor nos indiquen si estos documentos se deberán entregar por partida o se podremos entregarlos por familia, en el caso de que el mismo documento aplique para varias partidas, indicando a que partidas aplica. | SE DEBERÁ PRESENTAR EN FORMATO ÚNICO |
| 4 | Punto 6.17 Solicitamos por favor nos indiquen si estos documentos se deberán entregar por partida o se podremos entregarlos por familia, en el caso de que el mismo documento aplique para varias partidas, indicando a que partidas aplica. | SE ACEPTA SU PROPUESTA, PODRÁ ENTREGARLO POR FAMILIA PARA SU EVALUACIÓN |
| 5 | Punto 6.18 Para cumplir con este punto solicitan que se presente la licencia sanitaria pero debido a que mi representada solo es distribuidor y no tiene ninguna de las actividades descritas en el artículo 198 de la ley general de salud, no requiere de licencia por lo que creemos que es suficiente con presentar un escrito bajo protesta de decir verdad que este documento no aplica, ¿es correcto? | SE ACEPTA SU PROPUESTA |

Con fundamento en el artículo 46 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y una vez que la Convocante dio respuesta a las solicitudes presentadas en tiempo y forma, se da oportunidad a los licitantes para que formulen las preguntas que consideren necesarias con relación a las respuestas remitidas.

Por lo tanto, se informa a los licitantes que cuentan con un plazo de SEIS HORAS (hasta las 20:00 horas), para que formulen y envíen sus repreguntas a través del portal de Compranet.

En ese contexto, las preguntas recibidas con relación a las respuestas emitidas por la convocante que lleguen después de la hora establecida en el párrafo anterior, no se les dará respuesta por resultar extemporáneas.

# Esta Acta consta de 98 hojas, y 238 hojas adjuntas a la misma por un solo lado de sus caras, de preguntas entregadas en tiempo y forma por los licitantes, firmando para los efectos legales y de conformidad los asistentes a este evento, quienes reciben copia de la misma.

# POR EL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ

| NOMBRE | ÁREA | FIRMA |
| --- | --- | --- |
| C. JOSE ANTONIO YLLESCAS FERNÁNDEZ | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES MEDICAS Y HOSPITALARIAS |  |
| MTRA. MARTHA MARÍA QUINTERO BARRIOS | DEPARTAMENTO DE GESTIÓN CLÍNICA DE ENFERMERÍA |  |
| C. MARÍA DEL CARMÉN ESPINOSA ROBLES | ASUNTOS JURÍDICOS |  |

# POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

| NOMBRE | FIRMA |
| --- | --- |
| C.P. MARTINA DEL CARMEN ZEPDA |  |

---------------------------------------------- FIN DEL ACTA  ----------------------------------------