INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA

IGNACIO CHÁVEZ

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

No. LA-012NCA001-E725-2020

“MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL ÁREA DEL BIOTERIO Y MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL EDIFICIO “M” (BASAMENTO), EN EL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ 2020”

ÍNDICE

| PRESENTACIÓN | 6 |
| --- | --- |
| GLOSARIO | 7 |
| SECCIÓN I DATOS GENERAL O DE IDENTIFICACION DE LA LICITACIÓN | 11 |
| CONVOCANTE | 11 |
| MEDIO QUE SE UTILIZARÁ Y CARÁCTER DE LA LICITACIÓN | 12 |
| NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA LICITACIÓN | 12 |
| PERIODO DE CONTRATACIÓN | 12 |
| IDIOMAS EN QUE PODRÁN PRESENTARSE LAS PROPOSICIONES | 13 |
| DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA | 13 |
| PROCEDIMIENTOS, REQUISITOS Y DEMAS DISPOSICIONES | 13 |
| SECCIÓN II OBJETO Y ALCANCE DE LA LICITACIÓN | 14 |
| 2.1. IDENTIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS A PRESTAR | 14 |
| 2.2. PARTIDAS O AGRUPACIÓN DE PARTIDAS | 14 |
| 2.3. PRECIO MÁXIMO DE REFERENCIA | 14 |
| 2.4. NORMAS DE CALIDAD | 14 |
| 2.5. PRUEBAS QUE SE REALIZARÁN Y MÉTODOS A UTILIZAR | 15 |
| 2.6. CANTIDAD DE LOS SERVICIOS SUJETOS A CONTRATAR | 15 |
| 2.7. MODALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | 15 |
| 2.8. FORMA DE ADJUDICACIÓN | 16 |
| 2.9. MODELO DE CONTRATO | 16 |
| SECCIÓN III FORMA Y TÉRMINOS QUE REGIRÁN LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE LA LICITACIÓN | 17 |
| 3.1. REDUCCIÓN DE PLAZO | 17 |
| 3.2. FECHAS Y HORAS PREVISTAS PARA LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS DE LA PRESENTE LICITACIÓN | 17 |
| 3.2.1 MUESTRAS FISICAS, CATALOGOS, FICHAS TECNICAS O FOLLETOS | 24 |
| 3.3. ASPECTOS A LOS QUE SE SUJETARA LA RECEPCION DE LAS PROPOSICIONES ENVIADAS A TRAVÉS DEL SERVICIO POSTAL O DE MENSAJERIA | 24 |
| 3.4. RECEPCIÓN DE PROPOSICIONES | 24 |
| 3.5. PROPOSICIONES CONJUNTAS | 24 |
| 3.6. PRESENTACION DE PROPOSICIONES | 25 |
| 3.7. PRESENTACION DE DOCUMENTACION DISTINTA A LA QUE CONFORMAN LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA | 25 |
| 3.8. ACREDITAMIENTO DE PERSONALIDAD JURIDICA EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS | 25 |
| 3.9. PARTES DE LAS PROPOSICIONES QUE SE RUBRICARÁN | 26 |
| 3.10. REVISION PRELIMINAR DE LA DOCUMENTACION DISTINTA A LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA | 26 |
| 3.11. INDICACIONES RELATIVAS AL FALLO Y A LA FIRMA DEL CONTRATO | 27 |
| 3.11.1. MODIFICACIONES A LOS CONTRATOS/PEDIDOS. | 30 |
| 3.11.2. FACTURACIÓN. | 31 |
| 3.11.3 PAGO AL PROVEEDOR. | 31 |
| 3.11.4 IMPUESTOS Y DERECHOS. | 32 |
| 3.11.5 PROPIEDAD INTELECTUAL. | 32 |
| 3.11.6 PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA DE LOS SERVICIOS. | 32 |
| 3.11.7. INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN DE SERVICIOS. | 33 |
| 3.11.8. DEVOLUCIONES. | 33 |
| 3.11.9. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO/PEDIDO. | 33 |
| 3.11.10. GARANTÍA CONTRA VICIOS OCULTOS. | 34 |
| 3.11.11 CADUCIDAD. | 34 |
| 3.12. CONSECUENCIAS POR INCUMPLIMIENTO DEL PROVEEDOR. | 34 |
| 3.12.1. RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS CONTRATOS/PEDIDOS. | 34 |
| 3.12.2. PENAS CONVENCIONALES. | 35 |
| 3.12.3. DEDUCCIONES. | 35 |
| 3.12.4. EJECUCIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO. | 36 |
| 3.12.5. TERMINACIÓN ANTICIPADA DE LOS CONTRATOS/PEDIDOS. | 36 |
| 3.12.6. SUSPENSIÓN DE LA LICITACIÓN | 37 |
| 3.12.7. CANCELACIÓN DE LA LICITACIÓN, PARTIDA(S) Y/O AGRUPACIÓN DE PARTIDAS O CONCEPTOS INCLUIDOS EN ÉSTAS | 37 |
| 3.12.8. DECLARAR DESIERTA LA LICITACIÓN, PARTIDA(S) Y/O AGRUPACIÓN DE PARTIDAS | 37 |
| 3.12.9. CONTROVERSIAS | 38 |
| 3.12.10. INFRACCIONES Y SANCIONES | 38 |
| 3.12.11. CONCILIACIÓN | 38 |
| 3.12.12. SITUACIONES NO PREVISTAS EN LA CONVOCATORIA | 38 |
| 3.12.13. GENERALIDADES DE LOS ACTOS DE LA LICITACIÓN | 39 |
| 3.12.14. NOTA INFORMATIVA PARA PARTICIPANTES DE PAÍSES MIEMBROS DE LA OCDE | 39 |
| SECCIÓN IV REQUISITOS QUE DEBERAN DE CUMPLIR LOS LICITANTES. | 40 |
| SECCIÓN V CRITERIOS DE EVALUACIÓN, DICTAMEN Y ADJUDICACIÓN. | 41 |
| DESECHAMIENTO | 50 |
| SECCIÓN VI DOCUMENTOS QUE DEBEN DE PRESENTAR LOS LICITANTES. | 51 |
| 6.1 SEÑALAMIENTO PARA INTERVENIR EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS | 51 |
| 6.2. ACREDITAMIENTO DE PERSONALIDAD JURIDICA | 51 |
| 6.3. ESCRITO DE NACIONALIDAD. | 51 |
| 6.4. CUMPLIMIENTO DE NORMAS | 52 |
| 6.5. CUENTA DE CORREO ELECTRÓNICO. | 52 |
| 6.6. ESCRITO RELATIVO A LOS ARTÍCULOS 50 Y 60 DE LA LEY. | 52 |
| 6.7. DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD | 53 |
| 6.8. ESCRITO DE PERSONAL CON CAPACIDADES DIFERENTES. | 53 |
| 6.9. DOCUMENTO DE ESTRATIFICACIÓN | 53 |
| 6.10. PROPOSICIÓN CONJUNTA | 53 |
| 6.11. ACUSE DE RECEPCION ANTE AUTORIDAD FISCAL | 53 |
| 6.12.-CARTA GARANTIA CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION Y VICIOS OCULTOS | 54 |
| 6.13.- PROPOSICION TECNICA | 54 |
| 6.14.- PROPOSICION ECONOMICA | 54 |
| 6.15.- MANIFESTACIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS | 55 |
| SECCIÓN VII INCONFORMIDADES | 56 |
| SECCIÓN VIII FORMATOS QUE SE DEBERAN UTILIZAR PARA LA PRESENTACION Y RECEPCION DE LAS PROPOSICIONES. 8.1. PRESENTACION DE LA PROPUESTA ECONÓMICA. | 57 |
| 8.1.1.- PRESENTACION DE LA PROPUESTA TECNICA | 58 |
| 8.2. MANIFESTACION SOBRE LAS ESTRATIFICACION A LA QUE PERTENECE UNA EMPRESA CONSIDERADA MIPYME. | 59 |
| 8.3. LISTA DE VERIFICACIÓN PARA REVISAR PROPOSICIONES | 62 |
| ANEXO A. ANEXO TECNICO | 64 |
| ANEXO B. MODELO DE PEDIDO Y/O CONTRATO | 107 |
| ANEXO C. MANIFIESTO DE NO EXISTIR IMPEDIMENTO PARA PARTICIPAR | 120 |
| ANEXO D. DECLARACION DE INTEGRIDAD | 121 |
| ANEXO E. OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESPECIFICAS | 122 |
| ANEXO F. MODELO DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | 125 |
| ANEXO G. CARTA COMPROMISO DE CANJE | 126 |
| ANEXO H. NOTA INFORMATIVA OCDE | 127 |
| ANEXO I FORMATO DE ACLARACION DE CONVOCATORIA | 128 |
| ANEXO IA INSTRUCCIONES PARA EL FORMATO DE ACLARACION DE CONVOCATORIA | 129 |
| ANEXO J ACREDITAMIENTO DE PERSONALIDAD JURIDICA | 130 |
| ANEXO K CARTA GARANTIA CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION Y VICIOS OCULTOS | 131 |
| ANEXO L MANIFESTACIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS | 132 |
| ANEXO M NACIONALIDAD DEL LICITANTE | 133 |
| ANEXO N CONSTANCIA DE VISITA A LAS INSTALACIONES | 134 |

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

“MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL ÁREA DEL BIOTERIO Y MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL EDIFICIO “M” (BASAMENTO), EN EL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ 2020”.

No. LA-012NCA001-E725-2020

PRESENTACIÓN

El Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, en cumplimiento de las disposiciones contenidas en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26 fracción I, 26 Bis fracción II, 27, 28 fracción I, 29, 30, 32 párrafo segundo, tercero y cuarto, 33, 33 Bis 34, 35, 36, 36 bis 37 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento, y demás disposiciones legales aplicables en la materia, a través de la Dirección de Administración y por conducto de la Subdirección de Recursos Materiales y el Departamento de Adquisiciones Médicas y Hospitalarias, con Cédula de Registro Federal de Contribuyentes Número INC-430623-C16, sita en Juan Badiano No.1, basamento del Edificio “A”, en la Colonia Sección XVI, Alcaldía Tlalpan, Código Postal 14080, Ciudad de México, teléfono 55-55-73-29-11 ext. 20037, celebrará el procedimiento de Licitación Pública Nacional Electrónica No. LA-012NCA001-E725-2020, para la contratación del,  “MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL ÁREA DEL BIOTERIO Y MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL EDIFICIO “M” (BASAMENTO), EN EL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ 2020”, conforme a la siguiente:

CONVOCATORIA

GLOSARIO

Para efectos de esta CONVOCATORIA, se entenderá por:

| ALAC: | Administración Local de Asistencia al Contribuyente. |
| --- | --- |
| ÁREA CONTRATANTE: | La facultada en la dependencia o entidad para realizar procedimientos de contratación a efecto de adquirir o arrendar bienes o contratar la prestación de servicios que requiera la dependencia o entidad de que se trate: LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES A TRAVÉS DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES MÉDICAS Y HOSPITALARIAS |
| ÁREA REQUIRENTE: | La que en la dependencia o entidad, solicite o requiera formalmente la adquisición o arrendamiento de bienes o la prestación de servicios, o bien aquélla que los utilizará: SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES |
| ÁREA TÉCNICA: | La que en la dependencia o entidad elabora las especificaciones técnicas que se deberán incluir en el procedimiento de contratación, evalúa la proposición técnica de las proposiciones y es responsable de responder en la junta de aclaraciones, las preguntas que sobre estos aspectos realicen los LICITANTES; el Área técnica, podrá tener también el carácter de DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN, Ubicado en el basamento del edificio “H”, de este Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. |
| BIENES: | Los que se solicitan con motivo de la presente LICITACIÓN y se especifican en el Anexo Técnico de la presente CONVOCATORIA. |
| BIENES DE IMPORTACION | Bienes de origen extranjero que no han sido internados al país previamente a la fecha de realización de esta LICITACIÓN y que requieren de trámite aduanal al momento de su arribo para su importación por cualquier aduana de entrada al país. |
| CONVOCATORIA: | Al documento que contiene los requisitos y especificaciones técnicas que se deberán observar para participar en la presente LICITACIÓN. |
| CFF: | Código Fiscal de la Federación. |
| COMPRANET: | Sistema electrónico de información pública gubernamental sobre adquisiciones, arrendamientos y servicios; a cargo de la Secretaría de la Función Pública. |
| CONTRATO(S) Y/O PEDIDO(S): | Acuerdo de voluntades que crean derechos y obligaciones entre el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez y el proveedor derivado de la presente LICITACIÓN. |
| CONVOCANTE: | El Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez a través de la Dirección de Administración y por conducto de la Subdirección de Recursos Materiales y el Departamento de Adquisiciones Médicas y Hospitalarias. |
| DOF: | Diario Oficial de la Federación. |
| INSTITUTO: | El Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. |
| INVESTIGACIÓN DE MERCADO: | La verificación de la existencia de bienes, arrendamientos o servicios, de proveedores a nivel nacional o internacional y del precio estimado basado en la información que se obtenga en dependencias o entidades, de organismos públicos o privados, de fabricantes de bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes de información. |
| IVA: | Impuesto al Valor Agregado. |
| LEY: | La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. |
| LICITANTE(S): | La persona física o moral que participe en la presente LICITACIÓN. |
| MIPYMES: | Las micro, pequeñas y medianas empresas de nacionalidad mexicana a que hace referencia la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa; |
| OIC: | El Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. |
| PARTIDA: | La división o desglose de los bienes a adquirir o arrendar o de los servicios a contratar, contenidos en un procedimiento de contratación o en un contrato, para diferenciarlos unos de otros, clasificarlos o agruparlos para este caso se denominara servicio; |
| PRECIO NO ACEPTABLE: | Aquél que derivado de la investigación de mercado realizada, resulte superior en un diez por ciento al ofertado como media en dicha investigación o del promedio de las ofertas presentadas en la misma LICITACIÓN. |
| PRECIO CONVENIENTE: | Aquel que se determina a partir de obtener el promedio de los precios preponderantes que resulten de las proposiciones aceptadas técnicamente en la LICITACIÓN, y a éste se le resta el porcentaje que determine el INSTITUTO en sus políticas, bases criterio y/o lineamientos. |
| PROPOSICION(ES): | Documentación que contiene las proposiciones técnicas y económicas de Las Personas Invitadas y documentación inherente al proceso de LICITACIÓN a cuando menos tres personas. |
| PROVEEDOR(ES): | La persona física o moral con quien el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez celebre el contrato y/o pedido derivado de la presente LICITACIÓN a cuando menos tres personas. |
| REGLAMENTO: | El Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. |
| SAT: | El Servicio de Administración Tributaria. |
| SFP: | La Secretaría de la Función Pública. |
| SHCP: | La Secretaría de Hacienda y Crédito Público. |
| SERVICIOS | Los que se solicitan con motivo de la presente LICITACIÓN a cuando menos tres personas y se especifican en el anexo técnico de la presente CONVOCATORIA. |
| SOBRE CERRADO: | Cualquier medio que contenga la proposición del licitante, cuyo contenido sólo puede ser conocido en el acto de presentación y apertura de proposiciones en términos de la Ley. |

SECCIÓN I

DATOS GENERALES O DE IDENTIFICACIÓN DE LA LICITACIÓN.

1.1.	CONVOCANTE.

El Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez a través de la Dirección de Administración y por conducto del área contratante, la Subdirección de Recursos Materiales y el Departamento de Adquisiciones Médicas y Hospitalarias. ubicado en la Calle Juan Badiano No.1, basamento del Edificio “A”, en la Colonia Sección XVI, Alcaldía de Tlalpan, Código Postal 14080, Ciudad de México, realizará la contratación con personas físicas y/o morales cuyas actividades comerciales estén relacionadas con la prestación del servicio de “MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS”, en cumplimiento a lo establecido en los Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 24, 26 fracción I, 26 Bis Fracción II, 28 fracción I Y 29, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 48 de su Reglamento y las leyes y ordenamientos relativos y aplicables vigentes.

La CONVOCANTE invita a participar a personas que no se encuentren en alguno de los supuestos que se establecen en los Artículos 50 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 88 de su Reglamento, y las leyes y ordenamientos relativos y aplicables vigentes para participar en el procedimiento de contratación de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL.

Esta convocatoria será difundida en la página de COMPRANET de conformidad con lo que señala el artículo 29 penúltimo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Los licitantes se obligan a presentar formalmente a la CONVOCANTE sus proposiciones técnicas y económicas en el presente procedimiento de contratación, y aceptan sin reserva de ningún tipo todos y cada uno de los términos y condiciones previstos en la presente Convocatoria y sus anexos, por lo que los licitantes se obligan a respetarlas y cumplirlas durante el proceso y en caso de resultar ganadores, con toda su fuerza legal y para todos los efectos legales y administrativos.

La Convocante hace del conocimiento a los licitantes que los servidores públicos que participan en el presente procedimiento de contratación están obligados a observar el ACUERDO por el que se expide el Protocolo de Actuación en Materia de Contrataciones Públicas, Otorgamiento y Prorroga de Licencias, Permisos, Autorizaciones y Concesiones, así como el ACUERDO  por el que se modifica el diverso que expide el Protocolo de Actuación en Materia de Contrataciones Públicas, Otorgamiento y Prorroga de Licencias, Permisos, Autorizaciones y Concesiones, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto del 2015 y 19 de febrero del 2016, respectivamente. Dicho protocolo se encuentra para consulta en el portal de la Ventanilla Única Nacional (gob.mx), a través de la liga www.gob.mx/sfp.

1.2. 	MEDIO QUE SE UTILIZARÁ Y CARÁCTER DE LA LICITACIÓN

Con fundamento en lo que establecen los artículos 26 Bis fracción II y 27 de la LEY, el carácter del presente procedimiento será electrónico, por lo que los licitantes deberán participar en este procedimiento exclusivamente a través del sistema Compranet, las proposiciones técnicas y económicas, así como la documentación distinta a éstas por lo que deberán ser enviadas a través de dicho sistema, conforme al acuerdo por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización del sistema electrónico de información pública gubernamental denominado Compranet, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de junio de 2011. Por lo tanto, no serán recibidas proposiciones a través de servicio postal o de mensajería.

Para la presentación y firma de proposiciones o, en su caso, de inconformidades a través de Compranet, los licitantes deberán utilizar la firma electrónica avanzada que emite el servicio de administración tributaria para el cumplimiento de obligaciones fiscales, los licitantes que así presenten sus proposiciones, aceptan que éstas, así como la demás documentación requerida, se tendrán como no presentadas cuando el archivo electrónico en el que se contengan no pueda abrirse por tener algún virus informático o por cualquier otra causa ajena a la Convocante.

Se recibirán las propuestas a través del sistema Compranet a más tardar en la fecha y hora prevista para la recepción y apertura de proposiciones, indicada en la sección III, numeral 3.2 de la presente Convocatoria, para efectos de la fecha y hora se aplicará la Ley del sistema de horario de los Estados Unidos Mexicanos.

Finalmente, se recomienda a los licitantes visitar la página en internet https://sites.google.com/site/cnetuc/avisos-importantes, donde la Unidad de Política de Contrataciones Públicas de la Secretaría de la Función Pública, pone a disposición tutoriales y videos demostrativos sobre el uso y manejo de Compranet.

1.3.	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA LICITACIÓN

El número de identificación de la presente LICITACIÓN es LA-012NCA001-E725-2020.

1.4.	PERIODO DE CONTRATACIÓN

La vigencia de la contratación será a partir del día hábil posterior a la emisión del fallo y hasta 90 días naturales cada una, para estos efectos el inicio del primero será con una diferencia de 3 días, la contratación se pagará con recursos del ejercicio fiscal al año en que se hace la publicación, asimismo el contrato estará sujeto únicamente a la disponibilidad presupuestal del INSTITUTO.

1.5.	IDIOMAS EN QUE PODRÁN PRESENTARSE LAS PROPOSICIONES

Las Proposiciones deberán presentarse a través del sistema Compranet en idioma español. Los folletos, catálogos y demás documentación complementaria así como anexos técnicos podrán presentarse en su idioma de origen, con su traducción simple al idioma español, en escrito adjunto.

1.6.	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

De conformidad con lo previsto en los Artículos 25 de la LEY y 39 Fracción I, Inciso d) y f) del REGLAMENTO, se hace constar que la CONVOCANTE cuenta con la disponibilidad presupuestaria de conformidad con el oficio número INCAR-DG-DA-SF-183-2020, de fecha 13 de agosto de 2020, para el presente proceso y que la contratación abarcará solo el ejercicio fiscal 2020, en el entendimiento de que los recursos para realizar los pagos por concepto de la contratación del Servicio se realizará a favor del Licitante ganador bajo la formalización y firma del respectivo Contrato/Pedido y con cargo a la partida presupuestal 35102 de la presente Convocatoria

1.7. 	PROCEDIMIENTOS, REQUISITOS Y DEMÁS DISPOSICIONES.

En el caso de la presente LICITACIÓN no aplica cumplir disposiciones restrictivas referentes a un proceso de contratación financiada con fondos provenientes de créditos externos.

SECCIÓN II

OBJETO Y ALCANCE DE LA LICITACIÓN

2.1. 	IDENTIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS A ADQUIRIR

El presente procedimiento consta de 2 partidas, para la contratación de los Servicios, mismo que se describen en el Anexo Técnico “A”, las proposiciones se presentarán respetando las especificaciones establecidas que se integran en esta Convocatoria.

2.2. 	PARTIDAS O AGRUPACIÓN DE PARTIDAS

Los Servicios objeto de la presente LICITACIÓN estará establecido en partidas y conceptos, de acuerdo al Anexo Técnico “A”, los LICITANTES deberán ofertar el 100% de lo solicitado en el citado Anexo; de no ser así, el licitante quedará descalificado. Asimismo, se informa que la adjudicación se realizará por partida completa independiente a un solo licitante.

2.3. 	PRECIO MÁXIMO DE REFERENCIA

Este Numeral No aplica para la presente LICITACIÓN, por consiguiente, no resulta aplicable el precio máximo de referencia, además, se informa que los precios serán fijos.

2.4.	 NORMAS DE CALIDAD

De conformidad con lo dispuesto por los Artículos 52, 53, 55 y 67 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, los licitantes, deberán cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas, las Normas Mexicanas, las Normas Internacionales o en su caso las Normas de referencia o especificaciones, cuyo cumplimiento se exija a los licitantes conforme a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización con las que el licitante deberá demostrar que los bienes y/o servicios o los procesos de fabricación cumplen con los estándares de calidad o unidades de medida requeridas que se señalan en este numeral, lo cual deberá ser manifestado por escrito, en el documento solicitado en el numeral 6.4, de la presente convocatoria.

Así mismo, dicho escrito deberá señalar el cumplimiento de las normas señaladas a continuación:

PARA EL SERVICIO:

- Instalaciones Eléctricas y Tableros de Control 		NOM-001-SEDE2012

- Aparatos Eléctricos 					NOM-001-SCFI-1993

- Subestaciones Eléctricas					NOM-029-STPS-2005

- Plantas de Emergencia 					NOM-EM-003-SECRE

Así mismo, los LICITANTES deberán manifestar además en dicho numeral, que su equipo de trabajo cuenta con capacitación en materia de seguridad e higiene laboral y que cumple con las siguientes normas:

- NOM-009-STPS-2011	Condiciones de seguridad para realizar trabajos de altura.

- NOM-002-STPS-2010	Condiciones de seguridad prevención y protección contra incendios en los centros de trabajo.

- NOM-020-STPS-2011	Recipientes sujetos a presión, recipientes criogénicos y generadores de vapor o calderas – Funcionamiento – Condiciones de Seguridad (trabajos con flama).

Mismas que son de carácter enunciativo más no limitativo.

2.5. 	PRUEBAS QUE SE REALIZARÁN Y MÉTODOS A UTILIZAR

Se informa que no se requerirá la realización de pruebas, toda vez que se evaluará de acuerdo a la documentación presentada por los licitantes, misma que será verificada por el área correspondiente, señalada en el Anexo Técnico “A”, así como de la revisión de la Evaluación de Puntos y Porcentajes señalados en la presente Convocatoria, la cual deberá cumplir las necesidades del área técnica del INSTITUTO.

2.6.	 CANTIDAD DE LOS SERVICIOS SUJETOS A CONTRATAR

Las cantidades y descripciones objeto de ésta LICITACIÓN se determinan en el 
Anexo Técnico “A”, por lo que el contrato que se derive del presente proceso serán cantidades y trabajos previamente determinados.

2.7.	 MODALIDAD DE LA CONTRATACIÓN

El presente procedimiento No se sujetará a ninguna modalidad de contratación, como lo es la Consolidación, las ofertas subsecuentes de descuentos, así como el abastecimiento simultaneo.

Se hace constar que el procedimiento se regulará estrictamente a lo establecido en la LEY, así como en su REGLAMENTO y demás disposiciones supletorias.

2.8.	 FORMA DE ADJUDICACIÓN

La adjudicación se asignará por partida completa a un solo Licitante, por lo tanto, se deberán cumplir con todos los requisitos establecidos en la CONVOCATORIA.

2.9.	 MODELO DE CONTRATO

Se adjunta como formato de Anexo “B”, el modelo de Contrato / Pedido que se adjudicará (n) al (los) licitante (s) ganador (es).

SECCIÓN III

FORMA Y TÉRMINOS QUE REGIRÁN LOS DIVERSOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN

3.1.	 REDUCCIÓN DE PLAZO

No aplica para el presente procedimiento, por lo tanto no se efectuará considerando una reducción de plazos.

3.2.	 FECHAS Y HORAS PREVISTAS PARA LOS DIFERENTES ACTOS DEL PROCEDIMIENTO LICITATORIO.

| DESCRIPCIÓN | DIA | MES | AÑO | HORA | LUGAR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA | 01 | Septiembre | 2020 | N/A | EN LA PLATAFORMA DE COMPRAS GUBERNAMENTALES COMPRANET 5.0 |
| VISITA A LAS INSTALACIONES | 08 | Septiembre | 2020 | 10:00 HRS | EN EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN; UBICADO EN EL BASAMENTO DEL EDIFICIO “H” DEL INSTITUTO |
| JUNTA(S) DE ACLARACIÓN(ES) | 11 | Septiembre | 2020 | 10:00 HRS | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES MÉDICAS Y HOSPITALARIAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ; UBICADO EN JUAN BADIANO No 1, COLONIA SECCIÓN XVI, ALCALDÍA TLALPAN, C.P. 14080, CDMX |
| ENTREGA DE MUESTRAS FÍSICAS, CATÁLOGOS, FOLLETOS Y/O FICHAS TÉCNICAS | NO APLICA |
| ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES: | 18 | Septiembre | 2020 | 12:00 HRS | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES MÉDICAS Y HOSPITALARIAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ; UBICADO EN JUAN BADIANO No 1, COLONIA SECCIÓN XVI, ALCALDÍA TLALPAN, C.P. 14080, CDMX |
| ACTO DE NOTIFICACIÓN DE FALLO: | 01 | Octubre | 2020 | 10:00 HRS |  |
| FIRMA DEL CONTRATO | DENTRO DE LOS 15 DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO | DE 09:00 A 16:00 HRS |  |

JUNTA DE ACLARACIONES: Se llevará a cabo sin la presencia de licitantes en el Departamento de Adquisiciones Médicas y Hospitalarias, ubicado en basamento del edificio “A”, del INSTITUTO. El día 11 de Septiembre de 2020, en punto de las 10:00 horas.

Los licitantes que deseen alguna aclaración relativa a los aspectos técnicos y administrativos sobre los Servicios solicitados, deberán enviar sus preguntas a través del SISTEMA ELECTRÓNICO DE COMPRANET, desde el momento de la publicación y hasta el día 10 de septiembre de 2020, en punto de las 10:00 horas, las cuales serán contestadas a través del acta que se levantará el día 11 de septiembre de 2020, misma que será publicada a través del Sistema Electrónico de COMPRANET en la dirección electrónica https://compranet.hacienda.gob.mx/web/login.html, donde estará(n) a su disposición a partir de la fecha establecida.

Podrán formular preguntas los licitantes que manifiesten interés en participar hasta veinticuatro horas antes de la fecha y hora en que se vaya a realizar la junta de aclaraciones, hayan enviado a través de Compranet la solicitud de aclaración de todos aquellos aspectos administrativos, legales o técnicos que les generan dudas o cuestionamientos. Las solicitudes de aclaración deberán plantearse de manera concisa y estar directamente vinculadas con los puntos contenidos en la presente convocatoria, indicando el numeral o punto específico con el cual se relacionan, en el entendido de que si las solicitudes no cumplen con los requisitos señalados o no sean recibidas en el tiempo establecido, la convocante podrá desecharlas y no dará respuesta a las mismas por resultar extemporáneas.

Las solicitudes de aclaración deberán ser enviadas únicamente a través de sistema COMPRANET, preferentemente en formato PDF debidamente firmadas por la persona facultada y acompañadas de una versión electrónica en formato WORD 97-2003.

Los licitantes que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la Convocatoria, deberán enviar junto con su solicitud de aclaración un escrito en el que expresen su interés en participar en la LICITACIÓN, manifestando en todos los casos los datos generales del interesado y, en su caso, del representante, es decir la información que se detalla en la fracción V del Artículo 48 del REGLAMENTO de la LEY.

Cualquier aclaración que se realice y quede asentada en el acta correspondiente, será de observancia obligatoria para los licitantes, toda vez de que el acta formará parte de la convocatoria y deberá ser considerada por los licitantes en la elaboración de su proposición, de conformidad a lo establecido en el Artículo 33, párrafo tercero de la LEY.

De acuerdo con la fracción II del Artículo 46 del Reglamento de la LEY, la Convocante informará a las personas Invitadas, atendiendo al número de solicitudes de aclaración contestadas, el plazo que éstos tendrán para formular las preguntas que consideren necesarias en relación con las respuestas otorgadas. Dicho plazo no podrá ser inferior a 6 (seis) ni superior a 48 (cuarenta y ocho) horas. Una vez recibidas las preguntas, la convocante informará a los licitantes el plazo máximo en el que dará las contestaciones correspondientes. Se informa que no se aceptarán preguntas adicionales.

En el acta de la junta de aclaraciones podrá señalarse día, hora y lugar para la celebración de ulteriores juntas, debiendo indicar cuál de ellas es la última.

Para tales efectos el licitante podrá utilizar el modelo de “Anexo I” de la CONVOCATORIA.

Las solicitudes de aclaración que sean recibidas con posterioridad al plazo previsto en el Artículo 33 Bis, párrafo quinto de la Ley, no serán contestadas por la CONVOCANTE por resultar extemporáneas, pero se integrarán al expediente respectivo; en caso de que los invitados presenten nuevas solicitudes de aclaración en la junta correspondiente la CONVOCANTE las recibirá, pero no les dará respuesta. En ambos supuestos, si el servidor público que presida la junta de aclaraciones considera necesario convocar a una ulterior junta, la CONVOCANTE deberá tomar en cuenta dichas solicitudes para darles respuesta.

VISITA A LAS INSTALACIONES: Se llevara a cabo en punto de las 10:00 horas, del día 08 de Septiembre de 2020, en las instalaciones que ocupa la Subdirección de Servicios Generales, a través del Depto. de Mantenimiento, Conservación y Construcción. La asistencia de los interesados se registrará mediante una lista de asistencia la cual también será firmada por personal del Departamento de Mantenimiento Conservación y Construcción del Instituto, quien acompañará el recorrido. Los licitantes asistentes contarán con una tolerancia máxima de 10 minutos, para considerar su asistencia. (Modelo de anexo “N”).

ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES: Se llevará a cabo el día 18 de Septiembre de 2020, en punto de las 12:00 horas.

La presentación, recepción y apertura de proposiciones se llevará a cabo a través del sistema Compranet y sin la presencia de los licitantes, en las oficinas que ocupa la Convocante en la Subdirección de Recursos Materiales y el Departamento de Adquisiciones Médicas y Hospitalarias, en el entendido de que el sistema no permitirá recibir propuestas después de las 12:01 horas, de la fecha antes indicada, lo anterior de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo de la fracción II del Artículo 26 bis y 35 de la Ley y 47 y 48 del Reglamento, así como las demás disposiciones aplicables para la utilización del sistema Compranet.

Una vez recibidas las proposiciones, por medios electrónicos, en la fecha y hora establecidas en el párrafo anterior, estas no podrán retirarse o dejarse sin efecto, por lo que permanecerán vigentes hasta la conclusión de la LICITACIÓN.

Para la firma de las proposiciones los licitantes deben emplear los medios de identificación electrónica, en términos del Artículo 50 del Reglamento de la Ley, los cuales producirán los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes, y, en consecuencia, tendrán el mismo valor probatorio, de acuerdo al último párrafo del Artículo 27 de la Ley.

En el supuesto de que durante el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, por causas ajenas a la voluntad de la convocante no sea posible abrir los archivos que contengan las proposiciones enviadas por Compranet, el acto se reanudará a partir de que se restablezcan las condiciones que dieron origen a la interrupción, en base a lo establecido en el acuerdo.

Al ingresar al sistema Compranet, los servidores públicos autorizados para ello, revisarán que los archivos electrónicos que contienen la documentación antes mencionada cumplan con los requerimientos establecidos en la convocatoria de la presente LICITACIÓN, haciéndose constar la documentación presentada, sin que ello implique la evaluación de su contenido de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 35, fracción I, de la Ley.

Una vez enviadas sus propuestas a través de Compranet, los licitantes deberán concluir el envío de sus proposiciones y contar con el acuse de recibo electrónico que emita Compranet, de la presentación de proposiciones el día y hora señalada en el presente numeral, el cual deberá conservar para cualquier aclaración, ya que con posterioridad al horario establecido el sistema impedirá la recepción de alguna proposición.

Una vez recibidas las proposiciones, el servidor público que presida el acto comenzará la revisión cuantitativa de las proposiciones recibidas por Compranet, haciendo constar la documentación recibida, sin que ello implique la evaluación técnica, económica y administrativa de su contenido.

De acuerdo con la Lista de Verificación Para Revisar Proposiciones situado en la Sección VIII, el numeral 8.3, de la presente Convocatoria, los licitantes podrán indicar la documentación que fue enviada a través de Compranet (la falta de este documento no será motivo para desechar la proposición), sin embargo se recomienda su inclusión para que los participantes se aseguren de que envían la documentación completa.

Una vez realizada la recepción de las proposiciones se procederá al registro de la documentación recibida.

Se levantará acta que servirá de constancia de la celebración del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, en la que se hará constar las proposiciones recibidas a través de Compranet en tiempo y forma; durante este acto, atendiendo al número de proposiciones presentadas en la que se hará constar, el importe total de cada una de las proposiciones; se señalará lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el fallo de la Licitación, esta fecha deberá quedar comprendida dentro de los 20 días naturales siguientes a la establecida para este acto y podrá diferirse, siempre que el nuevo plazo fijado no exceda de 20 días naturales contados a partir del plazo establecido originalmente, conforme a lo establecido en el Artículo 35 fracción III de la Ley.

La CONVOCANTE tendrá como no presentada la proposición del licitante, cuando el archivo electrónico enviado a través de Compranet no pueda abrirse por tener algún virus informático o por cualquier causa ajena a la misma.

La participación de los licitantes será exclusivamente a través de Compranet.

Los sobres serán generados mediante el uso de tecnologías que resguarden la confidencialidad de la información de tal forma que sean inviolables, conforme a las disposiciones técnicas que al efecto establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Las proposiciones, al ser enviadas por medios electrónicos, a través de Compranet, emplearán los medios de identificación electrónica que establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los cuales producirán los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes y, en consecuencia, tendrán el mismo valor probatorio que los documentos firmados autógrafamente, pero invariablemente las personas Invitadas deberán utilizar, para la presentación de sus proposiciones y demás documentación, la Firma Electrónica avanzada que emite el Servicio de Administración Tributaria para el cumplimiento de obligaciones fiscales; dicha firma deberá ser válida para Compranet, por lo que se recomienda que los licitantes, previo al envío de sus proposiciones, verifiquen la validez de la firma, precisamente con Compranet.

Dicha firma deberá ser la asignada al licitante, como persona moral, o bien la asignada a la persona física que lo represente y que deberá ser la señalada en el anexo relativo a la acreditación de la personalidad o bien participando como persona física, por lo que de ser firmadas electrónicamente, las proposiciones, por persona distinta a las mencionadas, dichas proposiciones serán desechadas.

TÉRMINOS PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS

En el acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, que se llevará a cabo sin la presencia de los licitantes, serán abiertas las propuestas enviadas por los licitantes a través del sistema Compranet.

El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo de la siguiente manera:

I. Una vez dando las 12:00 horas “hora oficial en los Estados Unidos Mexicanos del Centro Nacional de Metrología página pública – zona centro” se procederá a la apertura de las propuestas enviadas por los licitantes a través del sistema compranet.

II. Se revisarán de forma cuantitativa las propuestas técnicas conformadas por la documentación Técnica, Legal y Administrativa, haciéndose constar la documentación enviada, sin que ello implique la evaluación de su contenido y debiendo enseguida dar lectura al importe total de cada una de las propuestas económicas para su posterior evaluación.

III. El servidor público que presida el acto, designará a(l) los servidor (es) público(s) quienes rubricarán únicamente los formatos correspondientes a las propuestas técnicas y económicas de cada licitante, recibida por CompraNet, las que para estos efectos constarán documentalmente.

IV. Se levantará acta que servirá de constancia de la celebración del Acto de Presentación y Apertura de las Proposiciones en la que se hará constar el importe de cada una de ellas; dicha acta será firmada por los asistentes y se pondrá a su disposición a través de Compranet el mismo día. La falta de firma de alguno de los asistentes no invalidará su contenido y efectos.

V. En el acta a que se refiere la fracción anterior, se señalará lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el fallo de la presente LICITACIÓN; misma que deberá quedar comprendida dentro de los veinte días naturales siguientes a la establecida para este acto y podrá diferirse, siempre que el nuevo plazo fijado no exceda de veinte días naturales contados a partir del plazo establecido originalmente para el fallo.

ENVÍO DE PROPUESTAS POR COMPRANET

De conformidad con lo previsto en el numeral 29 del Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado Compranet, se hace del conocimiento que las dependencia y entidades, a través de la unidad compradora, recabarán de los licitantes su aceptación de que se tendrán como no presentadas sus proposiciones y, en su caso, la documentación requerida por la Unidad compradora, cuando el archivo electrónico en el que se contengan las proposiciones y/o demás información no pueda abrirse por tener virus informático o por cualquier otra causa ajena a la dependencia o entidad.

Los licitantes aceptarán que se tendrán por notificados de las actas que se levanten cuando éstas se encuentren a su disposición a través de la plataforma de Compranet.

Las PROPOSICIONES deberán abarcar el 100% del volumen del SERVICIO requeridos en cada partida y concepto, según lo indica el modelo de Anexo Técnico “A”.

Los LICITANTES deberán cumplir, en su caso, con las licencias, autorizaciones y/o permisos señalados en la SECCIÓN IV y VI, de la CONVOCATORIA.

Todos los documentos que se soliciten en la Sección VI de la CONVOCATORIA, deberán elaborarse con toda claridad y precisión a fin de evitar errores de interpretación, considerando todos y cada uno de los requisitos solicitados.

Reproducir y requisitar los modelos de anexos de la Sección VIII de las CONVOCATORIA, de acuerdo con la información solicitada en los mismos y preferentemente en papel membretado del licitante.

Para el caso de la Propuesta Económica, deberá considerarse entre otros aspectos lo siguiente:

Los precios cotizados deberán cubrir los costos del SERVICIO, así como gastos inherentes, impuestos, seguros, fianzas, derechos, licencias, fletes, empaques, carga, descarga y cualquier otro que pudiera presentarse.

Cotizar en pesos mexicanos.

Establecer precios fijos considerando que la cotización deberá presentarse hasta centavos.

Es importante destacar que ninguna de las condiciones contenidas en la CONVOCATORIA, así como las PROPOSICIONES presentadas por los LICITANTES podrán ser negociadas.

3.2.1.	 MUESTRAS FÍSICAS, CATÁLOGOS, FICHAS TÉCNICAS O FOLLETOS.

Dicho numeral no aplica para la presente LICITACIÓN.

3.3.	 ASPECTOS A LOS QUE SE SUJETARA LA RECEPCION DE LAS PROPOSICIONES ENVIADAS A TRAVÉS DE SERVICIO POSTAL O DE MENSAJERIA.

El presente proceso de LICITACIÓN es de carácter electrónico, por lo tanto No serán recibidas proposiciones a través del servicio postal o de mensajería.

3.4.	 RECEPCIÓN DE PROPOSICIONES

Una vez recibidas las proposiciones en la fecha, hora y lugar establecidos, éstas no podrán retirarse o dejarse sin efecto, por lo que deberán considerarse vigentes dentro del procedimiento de la LICITACIÓN, hasta su conclusión.

3.5.	 PROPOSICIONES CONJUNTAS

Los LICITANTES podrán presentar PROPOSICIONES conjuntas de conformidad con los artículos 34 de la LEY y 44 de su REGLAMENTO, cumpliendo con los siguientes aspectos:

Deberán celebrar entre todas las personas que integran la agrupación, un convenio en términos de la legislación aplicable en donde se establezca lo siguiente:

- Nombre, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes de las personas integrantes, identificando, en su caso, los datos de las escrituras públicas con las que se acredite la existencia legal de las personas morales, y de haberlas, sus reformas y modificaciones así como el nombre de los socios que aparezcan en éstas;

- Nombre y domicilio de los representantes de cada una de las personas agrupadas, identificando, en su caso, los datos de las escrituras públicas con las que acrediten las facultades de representación;

- La designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente, para atender todo lo relacionado con la PROPOSICION en el procedimiento de Licitación, mismo que firmara la PROPOSICIÓN;

- La descripción de las partes objeto del CONTRATO/PEDIDO que corresponda cumplir a cada persona, así como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones, y

- Estipulación expresa referente a que cada uno de los firmantes quedará obligado en forma conjunta y solidaria con los demás integrantes, para comprometerse por cualquier responsabilidad derivada del CONTRATO/PEDIDO que se firme.

De resultar adjudicada la PROPOSICIÓN conjunta, el CONTRATO/PEDIDO deberá ser firmado por el representante legal de cada una de las personas participantes en la PROPOSICIÓN, a quienes se considerará, para efectos del procedimiento y del CONTRATO/PEDIDO, como responsables solidarios o mancomunados.

Las PROPOSICIONES deberán ser firmadas por el representante común que haya sido designado por los integrantes de la agrupación.

3.6.	 PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES.

Por el hecho de presentar PROPOSICIONES, el LICITANTE acepta y se obliga a cumplir con las condiciones establecidas en esta CONVOCATORIA y en la(s) acta(s) de la(s) junta(s) de aclaraciones, no pudiendo renunciar a su contenido y alcance, en el entendido que solo podrá presentar una PROPOSICIÓN para esta LICITACIÓN

3.7.	 PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACION DISTINTA A LA QUE CONFORMAN LA PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA.

Los LICITANTES deberán presentar sus PROPOSICIONES por medio electrónico a través del sistema CompraNet, el cual contendrá la información solicitada en las Secciones IV y VI de la CONVOCATORIA.

3.8.	 ACREDITAMIENTO DE PERSONALIDAD JURÍDICA EN EL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPUESTAS.

Con el objeto de acreditar su personalidad, los licitantes o sus representantes podrán anexar en su documentación un escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, mismo que contendrá (modelo de Anexo J), los datos siguientes:

- Del licitante: Registro Federal de Contribuyente, nombre, domicilio, así como, en su caso, de su apoderado o representante. Tratándose de personas morales, además se señalará la descripción del objeto social de la empresa, identificando los datos de las escrituras públicas y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, con las que se acredite la existencia legal de las personas morales así como el nombre de los socios, y

- Del representante legal del licitante: datos de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas las facultades para suscribir las propuestas.

En su caso, se deberán incorporar los datos equivalentes considerando las disposiciones aplicables. En caso de duda sobre los documentos que deberán requerirse a los licitantes para acreditar su personalidad, la convocante solicitará un escrito en el que el licitante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que los documentos entregados cumplen con los requisitos necesarios para acreditar la existencia de la persona moral y del tipo o alcances jurídicos de las facultades otorgadas a sus representantes legales.

3.9. 	PARTES DE LAS PROPOSICIONES QUE SE RUBRICARÁN.

El servidor público que presida el acto, designará a (l) los servidor (es) público(s) quienes rubricarán únicamente los formatos correspondientes a las Propuestas Económicas de cada licitante, recibida por CompraNet, las que para estos efectos constarán documentalmente.

3.10.	 REVISION PRELIMINAR DE LA DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA

No aplica para la presente Licitación, por lo tanto no habrá revisión preliminar de documentación distinta a las propuestas técnica y económica.

REGISTRO DE PARTICIPANTES Y REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS

No habrá registro de participantes, en virtud de ser un procedimiento electrónico por otro lado, se informa que la revisión de la documentación distinta a las propuestas técnicas y económicas se llevará a cabo en la fecha y hora que corresponde al acto de Presentación y Apertura de Proposiciones.

JUNTA PÚBLICA EN QUE SE DARÁ A CONOCER EL FALLO:

Se llevará a cabo el día 01 de Octubre de 2020, en punto de las 10:00 HORAS.

En este acto se levantará el acta respectiva y se enviará un aviso a los licitantes por correo electrónico informándoles que el acta de fallo se encuentra a su disposición en Compranet, conforme lo establecido en el Artículo 37 sexto párrafo de la Ley.

Con la notificación del fallo por el que se adjudica el CONTRATO/PEDIDO, las obligaciones derivadas de éste serán exigibles, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en la fecha y términos señalados en el fallo.

En caso de error aritmético, mecanográfico o de cualquier otra naturaleza en el fallo, que no afecte el resultado de la evaluación realizada por la convocante, procederá la corrección del fallo, en la forma y términos dispuestos por el penúltimo párrafo del artículo 37 de la Ley.

3.11.	 INDICACIONES RELATIVAS AL FALLO Y A LA FIRMA DEL CONTRATO.

La Firma del Contrato Y/O Pedido se llevará a cabo dentro de los 15 días naturales posteriores a la notificación del fallo en el Departamento de Adquisiciones Médicas y Hospitalarias, ubicado en el basamento del edificio “A” del INSTITUTO, con domicilio en Juan Badiano No 1, Col. Sección XVI, Alcaldía de Tlalpan, C.P. 14080, Ciudad de México, en un horario de 09:00 a 16:00 horas, en días hábiles.

El(los) LICITANTE(S) adjudicado(s) deberá(n) presentarse a firmar el CONTRATO/PEDIDO Modelo de Anexo “B”, de la Sección VIII de la CONVOCATORIA entregando la siguiente documentación:

PERSONAS MORALES:

- Copia simple para su archivo, del acta constitutiva y, en su caso, de la última modificación a la misma y copia certificada para su cotejo.

- Copia del poder notarial para su archivo, en el cual conste la facultad para contratar y copia certificada para su cotejo.

- Copia de identificación oficial vigente, (cartilla del servicio militar, cédula profesional, credencial de elector o pasaporte) del representante legal y original o copia certificada para su cotejo.

- Opinión positiva de cumplimiento de obligaciones fiscales emitida por el Sistema de Administración Tributaria en términos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación vigente a la fecha de firma del CONTRATO.

- Opinión positiva de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social, emitida por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), vigente a la fecha de firma del CONTRATO.

- En caso de que se realice subcontratación de personal a través de un tercero, deberá presentar dicha opinión por parte de la empresa subcontratada, vigente a la fecha de firma del pedido.

- En caso de resultar adjudicada una PROPOSICION CONJUNTA, deberá presentar copia simple y original o copia certificada para su cotejo de la escritura pública en donde conste el convenio señalado en esta sección y la acreditación de las facultades del apoderado legal que formalizará el CONTRATO/PEDIDO respectivo, salvo que éste sea firmado por todas las personas que integran la propuesta conjunta o sus apoderados, quienes en lo individual, deberán acreditar su respectiva personalidad.

PERSONAS FÍSICAS:

- Copia del acta de nacimiento y copia certificada para su cotejo.

- En caso de que se presente el representante legal del LICITANTE adjudicado, deberá presentar copia del poder notarial para su archivo, en el cual conste la facultad para contratar y copia certificada para su cotejo.

- En caso de ser mexicano por naturalización, deberá presentar la documentación que así lo acredite, en copia simple y en original o copia certificada para su cotejo.

- Copia de identificación oficial vigente, (cartilla del servicio militar, cédula profesional, credencial de elector o pasaporte) del LICITANTE adjudicado o de su representante legal y original o copia certificada para su cotejo.

- Copia simple del Registro Federal de Contribuyentes (Cédula de Identificación Fiscal) y original o copia certificada para su cotejo.

- Opinión positiva de cumplimiento de obligaciones fiscales emitida por el Sistema de Administración Tributaria en términos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación vigente a la fecha de firma del CONTRATO.

- Opinión positiva de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social, emitida por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), vigente a la fecha de firma del CONTRATO.

- En caso de que se realice subcontratación de personal a través de un tercero, deberá presentar dicha opinión por parte de la empresa subcontratada, vigente a la fecha de firma del pedido.

- En caso de resultar adjudicada una PROPOSICION CONJUNTA, deberá presentar copia simple y original o copia certificada para su cotejo de la escritura pública en donde conste el convenio señalado en la Sección III de la CONVOCATORIA y la acreditación de las facultades del apoderado legal que formalizará el CONTRATO Y/O PEDIDO respectivo, salvo que éste sea firmado por todas las personas que integran la propuesta conjunta, quienes en lo individual, deberán acreditar su respectiva personalidad.

Asimismo, para efectos de su cumplimiento, se describe de manera enunciativa  la Regla II.2.1.16. De la Resolución Miscelánea Fiscal vigente, manifestación que deberá entregar el LICITANTE adjudicado a la firma del CONTRATO.

Para los efectos del artículo 32-D, primero, segundo, tercero y cuarto párrafos del CFF, cuando la Administración Pública Federal, Centralizada y Paraestatal, la Procuraduría General de la República, así como las entidades federativas vayan a realizar contrataciones por adquisición de bienes, arrendamiento, prestación de servicios u obra pública, con cargo total o parcial a fondos federales, cuyo monto exceda de $300,000.00 sin incluir el IVA, se observará lo siguiente, según corresponda:

Por cada contrato, las dependencias y entidades citadas exigirán de los contribuyentes con quienes se vaya a celebrar el contrato, les presenten documento actualizado expedido por el SAT, en el que se emita opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

El contribuyente solicitante con el acto de registrar su solicitud en la página de Internet del SAT para efectos del artículo 32-D, primero, segundo, tercero y cuarto párrafos del CFF, manifiesta que:

- a) Han cumplido con sus obligaciones en materia de inscripción al RFC, a que se refieren el CFF y su Reglamento, la situación actual del registro es activo y localizado.

- b) Se encuentran al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales respecto de la presentación de la declaración anual del ISR por el último ejercicio fiscal que se encuentre obligado.

- c)Que no tienen créditos fiscales determinados firmes a su cargo por impuestos federales, distintos a ISAN e ISTUV, entendiéndose por impuestos federales, el ISR, IVA, IMPAC, impuestos generales de importación y de exportación (impuestos al comercio exterior) y sus accesorios. Así como créditos fiscales determinados firmes, relacionados con la obligación de pago de las contribuciones, y de presentación de declaraciones, solicitudes, avisos, informaciones o expedición de constancias y comprobantes fiscales.

- d) Tratándose de contribuyentes que hubieran solicitado autorización para pagar a plazos o hubieran interpuesto algún medio de defensa contra créditos fiscales a su cargo, los mismos se encuentren garantizados conforme al artículo 141 del CFF.

- e)En caso de contar con autorización para el pago a plazo, que no han incurrido en las causales de revocación a que hace referencia el artículo 66-A, fracción IV del CFF.

En el caso que existan créditos fiscales determinados firmes manifestará que se compromete a celebrar convenio con las autoridades fiscales para pagarlos con los recursos que se obtengan por la enajenación, arrendamiento, prestación de servicios u obra pública que se pretenda contratar, en la fecha en que las citadas autoridades señalen, en este caso, se estará a lo establecido en la regla II.2.1.16.

Los residentes en el extranjero que resulten adjudicados y que no estén obligados a presentar la solicitud de inscripción en el RFC o declaraciones periódicas en México, así como los contribuyentes que no estén obligados a presentar total o parcialmente la declaración anual del Impuesto Sobre la Renta, deberán realizar su solicitud de opinión al SAT ante la Administración Local de Servicios al Contribuyente que corresponda al domicilio de la CONVOCANTE.

Si el (los) LICITANTE(S) adjudicado(s) no firmare(n) el CONTRATO/PEDIDO por causas imputables al (los) mismo (s), dentro del plazo señalado, el INSTITUTO, podrá sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el CONTRATO/PEDIDO al LICITANTE que ocupe el segundo lugar dentro del margen del diez por ciento de la puntuación de conformidad con lo asentado en el fallo correspondiente, y así sucesivamente en caso de que este último no acepte la adjudicación.

El (los) LICITANTE(S) adjudicado(s) que no firme(n) el CONTRATO/PEDIDO por causas imputables al mismo será sancionado en los términos de lo dispuesto en el Título Quinto de la LEY.

Los derechos y obligaciones que se deriven del CONTRATO/PEDIDO, no podrán cederse en forma parcial ni total a favor de cualquier otra persona, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso se deberá contar con el consentimiento del INSTITUTO.

3.11.1.	 MODIFICACIONES A LOS CONTRATOS/PEDIDOS.

El INSTITUTO podrá, dentro de su presupuesto aprobado y disponible, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explícitas, acordar el incremento en la prestación de los SERVICIOS solicitados, mediante modificaciones en sus CONTRATOS Y/O PEDIDOS vigentes, dentro de la vigencia del contrato, siempre que el monto total de las modificaciones no rebase, en conjunto, el 20% del monto o cantidad de los conceptos y volúmenes establecidos originalmente en los mismos y el precio de los SERVICIOS sea igual al pactado originalmente.

Tratándose de CONTRATOS Y/O PEDIDOS en los que se incluyan SERVICIOS de diferentes características, el porcentaje se aplicará para cada partida o concepto de los SERVICIOS de que se trate.

Cualquier modificación a los CONTRATOS Y/O PEDIDOS deberá formalizarse por escrito y los convenios modificatorios respectivos serán suscritos por el servidor público que lo haya hecho en el CONTRATO Y/O PEDIDO o quien lo sustituya o esté facultado para ello.

En este caso el PROVEEDOR deberá obtener de la afianzadora, el endoso correspondiente a la póliza de garantía de cumplimiento por la modificación efectuada, mismo que deberá presentar a la firma del convenio modificatorio.

3.11.2.	 FACTURACIÓN.

La factura correspondiente deberá tener como requisitos aquellos que se señalan en Anexo “E”, de la CONVOCATORIA.

Los PROVEEDORES presentarán, en el domicilio y horario señalado en el Anexo “E” de la CONVOCATORIA, la documentación requerida para pago, a fin de que sea revisada por personal de la CONVOCANTE. En caso de que las facturas y soportes documental presentado para su pago presenten errores o deficiencias, el INSTITUTO dentro de los 3 días naturales siguientes al de su recepción, indicará por escrito al PROVEEDOR las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurre a partir de la entrega del citado escrito y hasta que el PROVEEDOR presenta las correcciones, no se computará para efectos del plazo establecido para el pago.

3.11.3.	 PAGO AL PROVEEDOR.

Se informa que No se otorgarán anticipos.

El pago al PROVEEDOR se realizará en moneda nacional, el cual no podrá exceder de 20 días naturales contando a partir de la entrega de la factura respectiva y demás documentos, previa prestación de los SERVICIOS en los términos del CONTRATO/PEDIDO, sellados y firmados por el Supervisor y Jefe del Departamento de Mantenimiento, Conservación y Construcción, en el domicilio, horario y términos señalados en el Anexo “E”, de la CONVOCATORIA.

A dicho pago se le efectuarán las deducciones por el incumplimiento parcial o deficiente en la prestación de los SERVICIOS, así como las correspondientes por las penas convencionales establecidas en la CONVOCATORIA.

Derivado de la revisión documental y en base a términos contractuales en caso de que la factura y/o el soporte documental entregado por el PROVEEDOR para su pago, presente errores o deficiencias, el INSTITUTO, dentro de los 3 días naturales siguientes al de su recepción, indicará por escrito al PROVEEDOR las deficiencias que deberá corregir, suspendiéndose en ese momento el plazo para el pago, mismo que se reanudará una vez que el PROVEEDOR haya satisfecho los requisitos.

En el supuesto de que el PROVEEDOR haya sido sujeto a penas convencionales por incumplimiento, se entenderá que el PROVEEDOR no ha cumplido con los requisitos de exigibilidad de pago, sí no entrega el pago correspondiente respectivo o cheque certificado a favor del INSTITUTO.

3.11.4.	IMPUESTOS Y DERECHOS.

El INSTITUTO se obliga a cubrir el impuesto al valor agregado (IVA), siempre y cuando corresponda su pago según las disposiciones fiscales vigentes. Cualquier otro impuesto o derecho, deberá ser cubierto por el PROVEEDOR, por lo que el importe de éstos, deberán estar incluido en el precio unitario ofertado.

3.11.5.	PROPIEDAD INTELECTUAL.

El PROVEEDOR será responsable de las consecuencias jurídicas en caso de infringir derechos sobre patentes, marcas, registros, derechos de autor y otros derivados de la propiedad intelectual por lo que se libera al INSTITUTO de cualquier responsabilidad civil, penal, fiscal, mercantil o administrativa.

3.11.6.	 PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

El  SERVICIO se realizará de conformidad con lo señalado en el Anexo Técnico “A”, de la CONVOCATORIA.

En caso de aplicar prórrogas para el cumplimiento de las obligaciones contractuales se deberá observar lo estipulado en el Anexo “E”, de la CONVOCATORIA.

En caso de no otorgarse prórrogas, el PROVEEDOR deberá dar cumplimiento a las obligaciones derivadas de este procedimiento de contratación en tiempo y forma, de no hacerse así, se hará acreedor a las penas convencionales a que se refiere ésta Sección.

3.11.7.	INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN DEL SERVICIO

El personal del área requirente del INSTITUTO, realizará la inspección física de la prestación de los SERVICIOS, conforme a las especificaciones establecidas en el CONTRATO/PEDIDO, siendo necesaria la presencia de un representante del PROVEEDOR, para que supervise, respalde y resuelva todo lo concerniente a ésta. El INSTITUTO procederá a rechazar éstos, cuando no hayan cumplido con las especificaciones estipuladas en el CONTRATO/PEDIDO.

3.11.8.	DEVOLUCIONES.

Dicho numeral NO aplica al presente procedimiento.

3.11.9.	GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO/PEDIDO.

A fin de garantizar el cumplimiento del CONTRATO/PEDIDO celebrado por el INSTITUTO y el PROVEEDOR, éste último se obliga a otorgar póliza de fianza por un importe del 10% del monto total máximo del CONTRATO/PEDIDO antes de IVA.

La póliza de fianza deberá ser expedida por empresa afianzadora constituida en términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas señalándose como beneficiario al INSTITUTO, debiendo observar los requisitos del modelo de Anexo “F”, de la Sección VIII de la CONVOCATORIA.

Para proceder a la devolución de la garantía de cumplimiento del CONTRATO/PEDIDO será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito del INSTITUTO de liberar las fianzas correspondientes. Para lo anterior se requerirá finiquito total de las obligaciones estipuladas en el CONTRATO/PEDIDO.

Asimismo la garantía otorgada será liberada a petición del PROVEEDOR, una vez que el ÁREA SOLICITANTE manifieste que los SERVICIOS se han prestado a satisfacción y no existe adeudo pendiente con el INSTITUTO.

La fianza original y en su caso los cheques certificados, cruzados o de caja, deberán presentarse en el domicilio y horario señalado en el Anexo “E”, de la CONVOCATORIA, a más tardar dentro de los diez días naturales siguientes a la firma del CONTRATO/PEDIDO.

3.11.10.	GARANTÍA CONTRA VICIOS OCULTOS.

El PROVEEDOR queda obligado ante el INSTITUTO a responder por los defectos o vicios ocultos en la prestación del SERVICIO, así como de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el CONTRATO/PEDIDO respectivo y en la legislación aplicable.

El período de garantía del SERVICIO requerido en este punto, se establece en el Anexo “E”, de la CONVOCATORIA, lo cual no sustituye a la fianza de cumplimiento.

3.11.11.	CADUCIDAD.

Dicho numeral No aplica al presente procedimiento.

3.12.		CONSECUENCIAS POR INCUMPLIMIENTO DEL PROVEEDOR.

3.12.1		 RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS CONTRATOS/PEDIDOS.

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que asuma el PROVEEDOR por virtud del CONTRATO/PEDIDO derivado de este procedimiento, faculta al INSTITUTO a dar inicio al procedimiento de rescisión administrativa del CONTRATO/PEDIDO sin ninguna responsabilidad a su cargo. Dicha acción operará de pleno derecho y sin necesidad de declaración judicial, bastando para ello que el INSTITUTO comunique al PROVEEDOR por escrito y en forma fehaciente tal determinación, además también será causal del inicio de procedimiento de rescisión administrativa si el PROVEEDOR incurre en alguno de los siguientes supuestos mismos que se señalan de manera enunciativa más no limitativa:

Si no otorga la fianza de garantía, cheque certificado o de caja y, en su caso el endoso de ampliación correspondiente, en los términos que se establecen en esta Sección y en el Anexo “E”, de la CONVOCATORIA, siendo a su cargo los daños y perjuicios que pudiera sufrir el INSTITUTO.

Cuando hubiese transcurrido el plazo que se conceda al PROVEEDOR para reemplazar los SERVICIOS prestados.

Cuando el PROVEEDOR no preste los SERVICIOS en el plazo establecido en el CONTRATO/PEDIDO y se hubiese agotado el monto límite de aplicación de penas convencionales.

Si cede total o parcial a favor de cualquier otra persona, los derechos y obligaciones que se deriven del CONTRATO/PEDIDO, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso, se deberá contar con la conformidad previa del INSTITUTO.

Si el PROVEEDOR es declarado en concurso mercantil o quiebra por autoridad competente, o por alguna situación distinta que sea análoga o equivalente y afecte el cumplimiento de las obligaciones consignadas en la CONVOCATORIA, a cargo del PROVEEDOR.

Por incumplimiento de cualquier otra obligación a cargo del PROVEEDOR consignadas en el Anexo “E”, de la CONVOCATORIA y demás estipuladas en el CONTRATO/PEDIDO respectivo, de ser el caso.

El INSTITUTO podrá en cualquier momento iniciar la rescisión administrativa de los CONTRATOS/PEDIDOS cuando el PROVEEDOR incurra en incumplimiento de sus obligaciones, conforme lo establece el Artículo 54 de la LEY.

En caso de que el PROVEEDOR sea quien decida rescindir el CONTRATO/PEDIDO, será necesario que acuda ante la autoridad judicial federal y obtenga la declaración correspondiente.

3.12.2		PENAS CONVENCIONALES.

Cuando el PROVEEDOR se atrase en la prestación del SERVICIO, en las fechas o plazos pactados en el CONTRATO/PEDIDO, se hará acreedor a la pena convencional correspondiente, cuyo porcentaje se determina en el Anexo “E”, de la CONVOCATORIA, calculado sobre los días del SERVICIO no prestados oportunamente, misma que no deberá exceder del monto de la garantía de cumplimiento del CONTRATO/PEDIDO, la que será calculada y aplicada por la Subdirección de Recursos Materiales, con base a la información que reciba del AREA SOLICITANTE.

El pago de las sanciones se deberá realizar a través del Pago Electrónico de Derechos, Productos y Aprovechamientos (Pago Electrónico E5cinco), para lo cual deberá presentar copia del comprobante a la factura correspondiente que entregue en el Departamento de Tesorería del INSTITUTO.

En el supuesto de que sea rescindido el CONTRATO/PEDIDO, no procederá el cobro de dichas penalizaciones ni la contabilización de las mismas para hacer efectiva la garantía de cumplimiento.

El INSTITUTO no autorizará la condonación de penas convencionales por atraso en la prestación de los SERVICIOS.

3.12.3. 	DEDUCCIONES.

De señalarse en el Anexo “E”, de la CONVOCATORIA, el INSTITUTO aplicará las deducciones al pago del SERVICIO con motivo del incumplimiento parcial o deficiente en que pudiera incurrir el PROVEEDOR respecto a los conceptos que integran el CONTRATO/PEDIDO, estableciéndose en dicho anexo el límite del incumplimiento a partir del cual se podrán cancelar los conceptos no entregados, o bien rescindir el CONTRATO/PEDIDO.

De conformidad en lo dispuesto en el artículo 53 bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se realizan deducciones al pago del servicio con motivo del incumplimiento parcial o deficiente, por causas imputables al prestador del servicio como a continuación se describe:

Los montos a deducir se deberán aplicar en la factura que el proveedor presente para su cobro, inmediatamente después de que el área requirente tenga cuantificada la deducción correspondiente y esta le sea notificada al área requirente, de conformidad a lo establecido en el artículo 97 del Reglamento de la LEY.

Cabe señalar que el INSTITUTO podrá iniciar la rescisión administrativa de contrato cuando se preste los servicios de manera parcial o deficiente, y el monto de determinado por el concepto de deducciones exceda del monto de la garantía de cumplimiento del contrato.

3.12.4		 EJECUCIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.

Una vez concluido el procedimiento de rescisión administrativa del CONTRATO/PEDIDO respectivo, el INSTITUTO, solicitará al Departamento de Asuntos Jurídicos del INSTITUTO y en los términos de la legislación aplicable, la ejecución de la garantía respectiva ante el incumplimiento de las obligaciones a cargo del PROVEEDOR; en este caso, la aplicación de la garantía de cumplimiento será proporcional al monto de las obligaciones incumplidas.

En el caso que por las características del SERVICIO prestado, éstos no puedan funcionar o ser utilizados por el INSTITUTO, por estar incompletos, en cuyo caso, la aplicación será por el total de la garantía.

Todo lo anterior, no exime al PROVEEDOR de las responsabilidades subsistentes que no se encuentren amparadas por la póliza de fianza.

3.12.5.	TERMINACIÓN ANTICIPADA DE LOS CONTRATOS/PEDIDOS.

El INSTITUTO podrá dar por terminados los CONTRATOS/PEDIDOS cuando concurran razones de interés general, o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de prestar el SERVICIO originalmente contratado, y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio al Estado, o se determine la nulidad total o parcial de los actos que dieron origen al CONTRATO/PEDIDO, conforme a los dispuesto en el Artículo 54 Bis de la LEY.

3.12.6. 	SUSPENSIÓN DE LA LICITACIÓN.

La SFP o el OIC con base en sus atribuciones, podrán fundada y motivadamente suspender la presente LICITACIÓN al dar trámite a alguna inconformidad o realizar las investigaciones que conforme a sus facultades resulten pertinentes.

Recibida la notificación de la SFP o del OIC, la CONVOCANTE suspenderá todo acto relacionado con el procedimiento de LICITACIÓN. En tal situación, la CONVOCANTE se compromete a informar por escrito a los LICITANTES en un término no mayor de 5 días hábiles, independientemente de asentar tal circunstancia en el acta que al efecto se levante y que se pondrán para efectos de su notificación a disposición de los LICITANTES, fijándose en el tablero informativo del área contratante o a través del portal de COMPRANET.

El procedimiento se reanudará en los términos de la orden o resolución que emita la SFP o el OIC, lo que se deberá hacer del conocimiento a los LICITANTES por escrito.

3.12.7 	CANCELACIÓN DE LA LICITACIÓN, PARTIDA(S) Y/O AGRUPACIÓN DE PARTIDAS O CONCEPTOS INCLUIDOS EN ÉSTA(S).

La CONVOCANTE podrá cancelar la LICITACIÓN, partida(s) y/o agrupación de partidas o conceptos incluidos en ésta(s) por caso fortuito o fuerza mayor. De igual manera se podrá cancelar cuando existan circunstancias debidamente justificadas que provoquen la extinción de la necesidad para contratar el SERVICIO, y que de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio al INSTITUTO.

La determinación de dar por cancelada la LICITACIÓN, partida(s) y/o agrupación de partidas o conceptos incluidos en ésta(s), deberá precisar el acontecimiento que motiva la decisión, la cual se hará del conocimiento de los LICITANTES.

3.12.8. 	DECLARAR DESIERTA LA LICITACIÓN, PARTIDA(S) Y/O AGRUPACIÓN DE PARTIDAS.

La CONVOCANTE, procederá a declarar desierta la LICITACIÓN partida(s) y/o agrupación de partidas cuando:

No se presenten PROPOSICIONES en el Acto de Presentación y Apertura.

Las PROPOSICIONES presentadas no reúnan los requisitos de la CONVOCATORIA.

Sus precios no fueran solventes para el Instituto, conforme a la investigación de precios realizada por el ÁREA SOLICITANTE.

Cuando una, varias partidas y/o agrupación de partidas se declaren desiertas, la CONVOCANTE podrá, sólo respecto a las mismas celebrar una Licitación, una invitación a Cuando Menos Tres Personas, o bien un procedimiento, de adjudicación directa, según corresponda.

3.12.9.	CONTROVERSIAS.

Las controversias que se susciten con motivo de la interpretación o aplicación de la LEY o de los CONTRATOS/PEDIDOS derivados de esta LICITACIÓN, serán resueltas por los Tribunales Federales.

Los actos, CONTRATOS/PEDIDOS y convenios que celebre la CONVOCANTE en contravención a lo dispuesto por la legislación aplicable a la materia, serán nulos previa declaración de la autoridad competente.

3.12.10.	 INFRACCIONES Y SANCIONES

Conforme a lo dispuesto en el Título Quinto de la LEY y Capítulo UNICO del Título QUINTO del REGLAMENTO.

3.12.11.	 CONCILIACIÓN.

Los PROVEEDORES podrán presentar quejas ante la SFP o el OIC, con motivo de incumplimiento de los términos y condiciones pactados en los CONTRATOS/PEDIDOS que tengan celebrados con el INSTITUTO. Una vez recibida la queja respectiva, la SFP, señalará día y hora para que tenga verificativo la audiencia de conciliación y citará a las partes.

El anterior procedimiento se desarrollará conforme al Capítulo Segundo del Título Sexto de la LEY, así como al Capítulo SEGUNDO del Título SEXTO del REGLAMENTO.

3.12.12. 	SITUACIONES NO PREVISTAS EN LA CONVOCATORIA.

Cualquier situación no prevista en la CONVOCATORIA podrá ser resuelta por la CONVOCANTE apegándose a la legislación vigente y demás disposiciones administrativas aplicables. De cualquier manera la CONVOCANTE estará facultada para realizar las consultas que estime necesarias a la Secretaría de la Función Pública, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o la Secretaría de Economía, con base en las atribuciones conferidas a éstas.

3.12.13. 	GENERALIDADES DE LOS ACTOS DE LA LICITACIÓN

Los actos correspondientes a la(s) junta(s) de aclaraciones, presentación y apertura de PROPOSICIONES y fallo, tendrán el carácter de públicos y se levantará acta de los mismos y serán publicados en el portal de compras gubernamentales COMPRANET, en el entendido que dicho procedimiento podrá sustituir a la notificación personal.

O bien el aviso que contendrá la información en donde serán proporcionadas las copias de las actas que se levanten de cada uno de los actos, se pondrá al finalizar los mismos en las oficina que ocupa la Subdirección de Recursos Materiales, en Juan Badiano No. 1, Col. Sección XVI, Alcaldía de Tlalpan, C.P. 14080, Ciudad de México, de lunes a viernes en un horario de 09:00 a 16:00 horas en días hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los LICITANTES acudir a enterarse de su contenido y obtener la copia correspondiente.

3.12.14. 	NOTA INFORMATIVA PARA PARTICIPANTES DE PAÍSES MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE)

Modelo de Anexo “H”, de la presente CONVOCATORIA.

SECCIÓN IV

REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR LOS LICITANTES.

Podrán participar personas físicas y morales de nacionalidad mexicana y los servicios a prestar en el país cuenten por lo menos, con un 65% (sesenta y cinco por ciento) de contenido nacional.

Los licitantes no deberán encontrarse en alguno de los supuestos establecidos en los artículos 50 y 60 de la LEY.

Los licitantes que participen en la presente LICITACIÓN, deberán cumplir con todos y cada uno de los requisitos establecidos en esta CONVOCATORIA y deberán presentar la documentación señalada en la sección VI, misma que se considera indispensable para evaluar las proposiciones, siendo causal de desechamiento la omisión o incumplimiento de cualquiera de ellos, con excepción de aquellos establecidos como opcionales.

Las proposiciones serán generadas mediante el uso de tecnología que resguarde la confidencialidad de la información de tal forma que sean inviolables, conforme a las disposiciones técnicas que al efecto establezca la SHCP.

Los licitantes deberán enviar sus propuestas firmadas los medios de identificación electrónica que establezca la SHCP.

Cada uno de los documentos que integran la proposición y aquellos distintos a ésta, deberán estar foliados de preferencia con formato (1 de x, 2 de x, etc.) En todas y cada una de las hojas que los integren. Al efecto, se deberán numerar de manera individual las propuestas técnicas y económicas, así como el resto de los documentos que entregue el licitante.

En el caso de que alguna o algunas hojas de los documentos que integren las propuestas carezcan de folio y se constate que la o las hojas no foliadas mantienen continuidad, el INSTITUTO no desechará la proposición. En el supuesto de que falte alguna hoja y la omisión pueda ser cubierta con información contenida en la propia proposición o con los documentos distintos a la misma, tampoco se desechará la proposición.

Elaborarse sin tachaduras ni enmendaduras.

En moneda nacional (peso mexicano) pudiendo ser hasta dos decimales.

SECCIÓN V

CRITERIOS DE EVALUACIÓN, DICTAMEN Y ADJUDICACIÓN

Los criterios que aplicarán en el ÁREA TÉCNICA y/o ÁREA SOLICITANTE para evaluar las PROPOSICIONES, se basarán en la información documental presentada por los LICITANTES, observando lo previsto en el Artículo 36 en lo relativo al criterio de PUNTOS Y PORCENTAJES y 36 Bis fracción I de la Ley, mediante el cual sólo se adjudica a quien cumpla con todos y cada uno de los requisitos establecidos por la CONVOCANTE y oferte las mejores condiciones a favor del INSTITUTO,

Admitidas las PROPOSICIONES no podrán alterarse y deberán mantenerse en las mismas condiciones con que fueron aceptadas.

Solo serán consideradas aquellas proposiciones que cubran el cien por ciento de la demanda requerida en el anexo técnico “A”, de esta Convocatoria.

La puntuación o unidades porcentuales a obtener en la propuesta técnica para ser considerada solvente y, por tanto, no ser desechada, será de cuando menos 45 de los 60 máximos que se pueden obtener en su evaluación.

El ÁREA REQUIRENTE Y/O TÉCNICA emitirá el Dictamen Técnico, en el que conste el resultado de la evaluación técnica de las PROPOSICIONES, misma que formará parte para la determinación del índice de ponderación técnico-económico.

Se desecharán aquellas PROPOSICIONES que hayan incumplido en alguno de los requisitos técnicos que su cumplimiento se haya definido como obligatorio en las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, por afectar directamente la solvencia de las PROPOSICIONES.

En la propuesta técnica los rubros a considerar serán los siguientes:

V.1.- CAPACIDAD DEL LICITANTE

Consiste en la valoración que hará la convocante de los Recursos Humanos, Económicos, Técnicos y de Equipamiento que ofrezca el licitante para la prestación de los servicios requeridos. De igual manera se considerará a las personas con discapacidad o las empresas que cuenten con trabajadores con discapacidad. A este rubro se le otorgará un máximo de 24 PUNTOS los cuales están integrados de la siguiente forma:

| RUBRO: CAPACIDAD DEL LICITANTE | MÉTODO DE EVALUACIÓN | PUNTOS MÁXIMOS A OTORGAR |
| --- | --- | --- |

| SUBRUBRO 24 PUNTOS | CAPACIDAD DE LOS RECURSOS HUMANOS ÚNICAMENTE SE CONSIDERARÁ PARA EL OTORGAMIENTO DE PUNTOS AL PERSONAL QUE SE HAYA ACREDITADO EN LA PRESENTACIÓN DE LOS CURRÍCULUMS, CONSTANCIAS DE ESTUDIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA, TECNICOS EN CONSTRUCCIÓN, O CARRERAS AFINES, CON CEDULA PROFESIONAL O TITULO. 12 PUNTOS | EXPERIENCIA: 4 PUNTOS | SE ASIGNARÁ EL MÁXIMO DE PUNTOS AL LICITANTE QUE ACREDITE Y CUMPLA CON LA EXPERIENCIA DE DOS AÑOS PARA LO CUAL DEBERA DE PRESENTAR: CURRICULUM DE 2 PERSONAS MINIMO DEL LICITANTE, PROPUESTAS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS, EL CUAL DEBERÁ DE INCLUIR AL MENOS LO SIGUIENTE: A).- NOMBRE COMPLETO B).- NOMBRE DE LAS EMPRESAS PARA LAS QUE HAN TRABAJADO. C).- DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO (EL CUAL DEBERÁ CORRESPONDER A LOS SERVICIOS OBJETO DE LA LICITACIÓN) D) PERIODO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS. | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | SE ASIGNARÁ DOS PUNTOS AL LICITANTE QUE ACREDITE Y CUMPLA CON DOS AÑOS DE EXPERIENCIA PARA LO CUAL DEBERA DE PRESENTAR: CURRICULUM MÍNIMO DE UNA 1 PERSONA PROPUESTA DEL LICITANTE PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, EL CUAL DEBERÁ DE INCLUIR AL MENOS LO SIGUIENTE: A) NOMBRE COMPLETO B) NOMBRE DE LAS EMPRESAS PARA LAS QUE HAN TRABAJADO C) DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO (EL CUAL DEBERÁ CORRESPONDER A LOS SERVICIOS QUE CORRESPONDAN) D) PERIODO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2 |
|  |  |  | SE ASIGNARÁ CERO PUNTOS AL LICITANTE QUE NO ACREDITE Y CUMPLA CON LA EXPERIENCIA SOLICITADA | 0 |
|  |  | COMPETENCIA O HABILIDAD: SE ASIGNARÁ EL MÁXIMO DE PUNTOS AL LICITANTE QUE ACREDITE EL NIVEL ACADEMICO DEL PERSONAL PROPUESTO PARA MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE INMUEBLES A PARTIR DE ESTE MÁXIMO ASIGNADO SE ASIGNARA A UNO O A TODOS LOS QUE ACREDITEN LO SOLICITADO. | SE ASIGNARÁ EL MÁXIMO DE PUNTOS AL LICITANTE QUE ACREDITE Y CUMPLA CON LA COMPETENCIA O HABILIDAD DE MÍNIMO 2 PERSONAS A TRAVÉS DE LO SIGUIENTE: A) INGENIERO, ARQUITECTO, TÉCNICOS EN CONSTRUCCIÓN O CARRERAS AFINES, CONCLUIDOS EN SU TOTALIDAD (PRESENTAR COPIA SIMPLE DEL TITULO O CÉDULA PROFESIONAL) OBJETO DE LA LICITACIÓN | 4 |
|  |  |  | SE ASIGNARÁ DOS PUNTOS AL LICITANTE QUE ACREDITE Y CUMPLA CON EL TITULO O CÉDULA PROFESIONAL DE 1 PERSONA, OBJETO DE LA LICITACIÓN | 2 |
|  |  | DOMINIO DE HERRAMIENTAS: SE ASIGNARÁ EL MÁXIMO DE CUATRO PUNTOS AL LICITANTE QUE DEMUESTRE EL CONOCIMIENTO DE LOS MANTENIMIENTOS O REMODELACIONES 4 PUNTOS | SE ASIGNARÁ CUATRO PUNTOS AL LICITANTE QUE ACREDITE CONOCIMIENTO DE OBRA CIVIL, ACABADOS, INSTALACIONES ELECTRICAS CON UNA ANTIGÜEDAD NO MAYOR A CINCO AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA. (2016-2020). MÍNIMO UNA CONSTANCIA EXPEDIDAS A FAVOR DEL PERSONAL PROPUESTO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, PARA DOS PERSONAS. | 4 |
|  |  |  | SE ASIGNARÁ DOS PUNTOS AL LICITANTE QUE ACREDITE CONOCIMIENTO DE OBRA CIVIL, ACABADOS, INSTALACIONES ELECTRICAS CON UNA ANTIGÜEDAD NO MAYOR A CINCO AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA. (2016-2020). MÍNIMO UNA CONSTANCIA EXPEDIDA A FAVOR DEL PERSONAL PROPUESTO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, PARA UNA PERSONA.. EN CASO DE QUE EL LICITANTE NO PRESENTE NINGUNA CONSTANCIA Y/O CURSOS DE CAPACITACIÓN CON UNA ANTIGÜEDAD NO MAYOR A CINCO AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA SU PUNTACIÓN SERÁ CERO | 2 |
| SUBRUBRO 24 PUNTOS | CAPACIDAD DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS: 5 PUNTOS | EL LICITANTE DEBERÁ DEMOSTRAR QUE CUENTA CON CAPACIDAD ECONÓMICA PARA CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DEL CONTRATO. 5 PUNTOS | DECLARACIÓN FISCAL ANUAL DEL EJERCICIO 2019 Y LOS ÚLTIMOS PAGOS PROVISIONALES DE 2020, DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PRESENTADA ANTE SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. EN CASO DE NO CUMPLIR CON LO ANTERIOR, LA PUNTUACIÓN OTORGADA AL LICITANTE SERA CERO | 5 |
|  | HERRAMIENTA Y EQUIPOS PARA MANTENIMIENTO 6 PUNTOS | EL LICITANTE DEBERÁ DE DEMOSTRAR QUE CUENTA CON HERRAMIENTA Y O MAQUINARIA PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SEVICIOS QUE PRETENDA PRESTAR 6 PUNTOS | EL LICITANTE DEBERA DE DEMOSTRAR A TRAVÉS DE UN ESCRITO LIBRE MEDIANTE EL CUAL PRESENTE UN LISTADO DESCRIBIENDO EN EQUIPO Y LA HERRAMIENTA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, ASI MISMO, DEBERÁ PRESENTAR FOTOGRAFIAS DE LOS MISMOS LA OMISIÓN DE CUALQUIERA DE ESTOS REQUISITOS, SU PUNTAJE SERA CERO. | 6 |
|  | PARTICIPACIÓN DE PERSONAL CON DISCAPACIDAD O EMPRESAS QUE CUENTEN CON TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD 0.5 PUNTOS | SE ASIGNARÁ EL MÁXIMO DE PUNTOS AL LICITANTE QUE ACREDITE MAYOR NÚMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD 0.5 PUNTOS | ESCRITO FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL EN EL QUE MANIFIESTE QUE CUENTA CON TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD EN UNA PROPORCIÓN DEL CINCO POR CIENTO CUANDO MENOS DE LA TOTALIDAD DE SU PLANTILLA DE EMPLEADOS DE TODA LA COMPAÑÍA, CUYA ANTIGÜEDAD NO SEA INFERIOR A 6 MESES. PRESENTAR AVISO DE ALTA DEL REGIMEN OBLIGATORIO DEL IMSS. SE ASIGNARÁ CERO PUNTOS AL LICITANTE QUE NO ACREDITE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | 0.5 |
|  | PARTICIPACIÓN DE MIPYMES QUE PRODUZCAN BIENES CON INNOVACIÓN TECNOLÓGICA RELACIONADOS DIRECTAMENTE CON LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. 0.5 PUNTOS | INNOVACIÓN TECNOLOGICA 0.5 PUNTOS | SI PRESENTA REGISTRO SE ASIGNARÁ CERO PUNTOS AL LICITANTE QUE NO ACREDITE SER MIPYMES CON INNOVACIÓN TECNOLOGICA. | 0.5 |
|  |  |  | TOTAL DE PUNTUACIÓN CAPACIDAD DEL LICITANTE | 24 |

V.2.- EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE

Se refiere a los contratos celebrados por el licitante con los cuales demuestre que es una empresa con conocimiento y experiencia en servicios que tengan características similares a las descritas en la presente convocatoria. A este rubro se le otorgará un máximo de 16 PUNTOS, los cuales están integrados de la siguiente forma:

La EXPERIENCIA y los contratos deben haberse obtenido o haberse realizado en México.

| RUBRO: EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE | MÉTODO DE EVALUACIÓN | PUNTOS MÁXIMOS A OTORGAR |
| --- | --- | --- |

| SUBRUBRO 16 PUNTOS | EXPERIENCIA, MAYOR TIEMPO PRESTANDO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REQUERIDOS 6 PUNTOS | SE ASIGNARÁ EL MÁXIMO DE PUNTOS AL LICITANTE QUE DEMUESTRE UNA ANTIGÜEDAD MÍNIMA DE 5 O MÁS AÑOS DE EXPERIENCIA EN EL SERVICIO(S) DE MANTENIMIENTOS Y REMODELACIÓN QUE ESTÉ OFERTANDO | FOTOCOPIA DE LOS CONTRATOS FORMALIZADOS DENTRO DE LOS 5 AÑOS ANTERIORES (2016-2020) CON LOS QUE SE DEMUESTRE EL TIEMPO EN QUE EL LICITANTE HA PRESTADO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DICHOS DOCUMENTOS DEBERÁN DE CONTENER AL MENOS LO SIGUIENTE: A) NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE B) DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO C) PERIODO DE VIGENCIA DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. PARA COMPUTAR LOS AÑOS DE EXPERIENCIA SE HARA UNA SUMATORIA DEL TIEMPO REAL EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE MENCIONES LOS CONTRATOS | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SE ASIGNARÁ 3 PUNTOS AL LICITANTE QUE DEMUESTRE DE 3 A 4 AÑOS DE EXPERIENCIA EN EL SERVICIO(S) DE MANTENIMIENTOS QUE ESTÉ OFERTANDO. |  | 3 |
|  |  | SE ASIGNARÁ 1 PUNTO AL LICITANTE QUE DEMUESTRE 1 AÑO DE EXPERIENCIA EN EL SERVICIO(S) DE MANTENIMIENTOS QUE ESTÉ OFERTANDO. |  | 1 |
|  | ESPECIALIDAD, MAYOR NÚMERO DE CONTRATOS O DOCUMENTOS CON LOS CUALES EL LICITANTE ACREDITE SU ESPECIALIDAD EN SERVICIOS CON LAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS Y EN CONDICIONES SIMILARES A LAS ESTABLECIDAS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA. 6 PUNTOS PARA QUIEN ENTREGUE EL NÚMERO MÁXIMO DE CONTRATOS SOLICITADOS Y 4 PUNTOS A QUIEN ENTREGUE EL NÚMERO MÁXIMO DE CARTAS DE RECOMENDACIÓN SOLICITADOS. | SE ASIGNARÁ 6 PUNTOS AL LICITANTE QUE DEMUESTRE MÍNIMO 5 O MÁS CONTRATOS DE ESPECIALIDAD EN EL SERVICIO O SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REMODELACIONES SIMILARES QUE ESTÉ OFERTANDO, CON UNA ANTIGÜEDAD MÍNIMA DE TRES AÑOS. (2016-2020). | FOTOCOPIA DE LOS CONTRATOS FORMALIZADOS DENTRO DE LOS 5 AÑOS ANTERIORES (2016-2020), CON LOS QUE SE DEMUESTRE QUE HA PRESTADO SERVICIOS CON LAS CARACTERÍSITICAS ESPECÍFICAS Y CONDICIONES SIMILARES A LAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE, EN INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO O INICIATIVA PRIVADA. DICHOS DOCUMENTOS DEBERÁN DE CONTENER AL MENOS LO SIGUIENTE: A) NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE B) DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO RELACIONADO A LA PARTIDA OFERTADA PARA OBTENER LA PUNTUACIÓN DEBERÁ CUMPLIR CON LA INFORMACIÓN DOCUMENTAL COMPLETA. | 6 |
|  |  | SE ASIGNARÁ 3 PUNTOS AL LICITANTE QUE DEMUESTRE MÍNIMO 2 CONTRATOS DE ESPECIALIDAD EN EL SERVICIO(S) DE MANTENIMIENTOS SIMILARES QUE ESTE OFERTANDO, CON UNA ANTIGÜEDAD MÍNIMA DE TRES AÑOS. (2016-2020). |  | 3 |
|  |  | SE ASIGNARÁ 1 PUNTO AL LICITANTE QUE DEMUESTRE MÍNIMO 1 CONTRATO DE ESPECIALIDAD EN EL SERVICIO(S) DE MANTENIMIENTOS SIMILARES QUE ESTÉ OFERTANDO, CON UNA ANTIGÜEDAD MÍNIMA DE TRES AÑOS. (2016-2020). |  | 1 |
|  |  | CARTA EN PAPEL MEMEBRETADO POR INSTITUCIONES PÚBLICAS O PRIVADAS. | PRESENTAR MÍNIMO 4 CARTAS DE RECOMENDACIÓN DE POR LO MENOS CINCO AÑOS ANTERIORES (2016-2020) | 4 |
|  |  |  | PRESENTAR MÍNIMO 2 CARTAS DE RECOMENDACIÓN DE POR LO MENOS CINCO AÑOS ANTERIORES (2016-2020) | 3 |
|  |  |  | PRESENTAR MÍNIMO UNA CARTA DE RECOMENDACIÓN DE POR LO MENOS TRES AÑOS ANTERIORES (2016-2020) | 1 |
|  |  |  | TOTAL DE PUNTUACIÓN | 16 |

V.3.- PROPUESTA DE TRABAJO.

Consiste en evaluar conforme a los términos de referencia establecidos por la convocante, LA METODOLOGÍA, EL PLAN DE TRABAJO Y LA ORGANIZACIÓN PROPUESTA POR EL LICITANTE que permitan garantizar el cumplimiento del contrato. A este rubro se le otorgarán 8 PUNTOS los cuales están integrados de la siguiente forma:

| RUBRO: EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE | MÉTODO DE EVALUACIÓN | PUNTOS MÁXIMOS A OTORGAR |
| --- | --- | --- |
| SUBRUBRO 8 PUNTOS | METODOLOGÍA, PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO | SE ASIGNARÁ EL MÁXIMO DE PUNTOS AL LICITANTE QUE CUMPLA CON EL INCISO REQUERIDOS PARA IMPLEMENTAR LOS SERVICIOS, EN CASO DE NO PRESENTARLO SE OTORGARÁ CERO PUNTOS AL LICITANTE: PLAN DE ACCION PARA LLEVAR A CABO EL SERVICIO. ACTIVIDADES QUE REALIZARAN LOS INGENIEROS Y/O TECNICOS PARA PRESTAR EL SERVICIO, ES DECIR COMO LLEVARÁN A CABO LAS ACTIVIDADES O TAREAS QUE IMPLICAN PARA PRESTAR EL SERVICIO | 3 |
|  | PLAN DE TRABAJO, PROPUESTO POR EL LICITANTE | SE ASIGNARÁ EL MÁXIMO DE PUNTOS AL LICITANTE QUE CUMPLA Y PRESENTE LOS PUNTOS REQUERIDOS PARA IMPLEMENTAR LOS SERVICIOS. EN CASO DE QUE EL LICITANTE OMITA LA PRESENTACIÓN DE CUALQUIER DE LOS INCISOS, SU PUNTUACIÓN SERA CERO. DEBERÁ PRESENTAR SU PROGRAMA DE TRABAJO INDICANDO COMO Y CUANDO SE REALIZARÁ. PERSONAL QUE INVOLUCRARA EN LA ACTIVIDAD HERRAMIENTA QUE UTILIZARA | 3 |
|  | ESQUEMA ESTRUCTURAL DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS | SE ASIGNARÁ EL MÁXIMO DE PUNTOS AL “LICITANTE” QUE CUMPLA Y PRESENTE EL INCISO REQUERIDO PARA IMPLEMENTAR LOS SERVICIOS, EN CASO DE NO PRESENTARLO SE OTORGARÁ CERO PUNTOS AL LICITANTE A) UN ORGANIGRAMA DE COMO ESTRUCTURARÁ SU PLANTILLA DE PERSONAL PROPUESTO PARA LA COBERTURA DEL SERVICIO. | 2 |
|  |  | TOTAL DE PUNTUACIÓN: | 8 |

V.4.- CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS

Se ocupa de medir el desempeño o cumplimiento que ha tenido el licitante en la prestación oportuna y adecuada de los servicios de la misma naturaleza objeto del procedimiento de contratación de que se trate, que hubieren sido contratados por alguna dependencia, entidad o cualquier otra persona en el plazo que determine la convocante, el cual no podrá ser superior a diez años. A este rubro se le otorgarán 
12 PUNTOS los cuales están integrados de la siguiente forma:

| RUBRO: EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE | MÉTODO DE EVALUACIÓN | PUNTOS MÁXIMOS A OTORGAR |
| --- | --- | --- |

| SUBRUBRO 12 PUNTOS | CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS | SE CONSIDERARÁ EL MÁXIMO DE PUNTOS AL LICITANTE QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE HASTA 6 CONTRATOS DENTRO DE LOS AÑOS 2016 A LA FECHA | DOCUMENTO EN EL QUE CONSTE LA LIBERACIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, Y/O LA MANIFESTACIÓN EXPRESA DE LA CONTRATANTE SOBRE EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES O CUALQUIER OTRO DOCUMENTO QUE CORROBORE DICHO CUMPLIMIENTO. DEBERÁ INCLUIR AL MENOS LO SIGUIENTE: A) NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE B) DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO C) PERIODO O VIGENCIA DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 O MÁS CONTRATOS 3 CONTRATOS 2 CONTRATOS 1 CONTRATO NINGÚN CONTRATO | 12 PUNTOS 9 PUNTOS 6 PUNTOS 3 PUNTOS 0 PUNTOS | TOTAL DE PUNTUACIÓN: | 12 |
|  |  |  | TOTAL GENERAL DE PUNTUACIÓN: | 60 |

Posteriormente a la evaluación de Puntos y Porcentajes se determinará como propuesta técnicamente solvente aquélla que como resultado de la calificación obtenida en la evaluación técnica cumpla con un mínimo de ponderación de 45 PUNTOS, del total de los rubros y que cumpla con la totalidad de los requisitos solicitados en la presente convocatoria. Una vez obtenido el puntaje mínimo señalado, serán susceptibles de ser evaluados económicamente.

La evaluación de los precios ofertados se realizará conforme al Artículo 36 Bis fracción I, de la Ley.

V.5.- EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

Para efectos de proceder a la evaluación de la propuesta económica, se deberá excluir del precio ofertado por el licitante, el impuesto al valor agregado y sólo se considerará el precio neto propuesto.

El total de puntuación o unidades porcentuales de la Propuesta Económica, tendrá un valor numérico MÁXIMO DE 40 puntos, por lo que a la propuesta económica que resulte ser la más baja de las técnicamente aceptadas deberá asignársele la puntuación o unidad porcentual máxima.

Para determinar la puntuación o unidades porcentuales que correspondan a la propuesta económica de cada participante, la convocante aplicará la siguiente fórmula:

PPE = MPEMB X 40 / MPI.

Donde:

PPE = Puntuación o unidades porcentuales que corresponden a la propuesta económica;

MPEMB = Monto de la propuesta económica más baja, y

MPI = Monto de la I-ÉSIMA propuesta económica;

V.6.- CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.

Se adjudicará el contrato a la propuesta solvente que obtenga la mayor puntuación de conformidad con lo siguiente:

Para calcular el resultado final de la puntuación o unidades porcentuales que obtuvo cada proposición, la convocante aplicará la siguiente fórmula:

PTJ = TPT + PPE	PARA TODA J = 1, 2,…..,N

Donde:

PTJ = Puntuación o unidades porcentuales totales de la proposición;

TPT = Total de puntuación o unidades porcentuales asignados a la propuesta técnica;

PPE = Puntuación o unidades porcentuales asignados a la propuesta económica, y

El Subíndice “J” representa a las demás proposiciones determinadas como solventes como resultado de la evaluación.

Una vez hecha la evaluación de las proposiciones el contrato se adjudicará de entre los licitantes a aquél cuya propuesta resulte la solvente más conveniente porque reúne, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la convocatoria a la LICITACIÓN, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Si resultare que dos o más proposiciones son solventes y, por tanto, satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por la convocante, el contrato se adjudicará a la propuesta que obtenga el mayor puntaje final de acuerdo a la fórmula antes mencionada.

Si derivado de la evaluación de las proposiciones se obtuviera un empate en el puntaje final entre dos o más proposiciones, la adjudicación se efectuará a favor del licitante que se encuentre clasificado en la estratificación de empresas como MIPYMES; se adjudicará el contrato en este caso en primer término a la micro empresa, a continuación se considerará a la pequeña empresa y, en caso de no contarse con alguna de las anteriores, se adjudicará a la que tenga el carácter de mediana empresa.

En caso de subsistir el empate, la adjudicación se efectuará a favor del licitante que resulte ganador del sorteo manual por insaculación que realice la convocante en el propio acto de fallo el cual consistirá en depositar en una urna o recipiente transparente las boletas con el nombre de cada licitante empatado; acto seguido se extraerá en primer lugar la boleta del licitante ganador y posteriormente las demás boletas de los licitantes que resultaron empatados en esa partida con lo cual se determinarán los subsecuentes lugares que ocuparán tales proposiciones

Cuando se presente un error de cálculo en las propuestas económicas presentadas, sólo habrá lugar a su rectificación por parte de la CONVOCANTE, cuando la corrección no implique la modificación de precios unitarios. En caso de discrepancia entre las cantidades escritas con letra y con número, prevalecerá la cantidad con letra, por lo que de presentarse errores en las cantidades o volúmenes solicitados, éstos podrán corregirse.

Si el LICITANTE no acepta la corrección de la propuesta económica, ésta se desechará, o sólo las partidas que sean afectadas por tal error.

Una vez concluido el acto de presentación y apertura de PROPOSICIONES, el ÁREA CONVOCANTE pondrá las PROPOSICIONES presentadas por los LICITANTES a disposición del ÁREA SOLICITANTE, para que ésta y/o el ÁREA TÉCNICA lleven a cabo la evaluación técnica de las mismas, conforme a lo dispuesto en la CONVOCATORIA y elaboren el dictamen, el cual deberá especificar las partidas y/o agrupación de partidas que cumplen o no con lo solicitado en la CONVOCATORIA y las causas sobre el desechamiento de aquellas partidas o agrupación de partidas que no aprobaron la evaluación, considerando que la documentación correspondiente a las condiciones legales, será evaluada por el área que designe la CONVOCANTE.

El resultado de todo lo anterior, servirá como base a la CONVOCANTE para la elaboración del dictamen a que se refiere el artículo 36 Bis de la LEY y, para la emisión del fallo respectivo.

DESECHAMIENTO.

Se desecharán las PROPOSICIONES, partida(s) o agrupación de partidas que se ubiquen en cualquiera de las siguientes situaciones:

- Cuando no se cumpla con alguno de los requisitos solicitados en la presente CONVOCATORIA;

- Cuando se compruebe que algún LICITANTE ha acordado con otro u otros elevar los precios de los SERVICIOS objeto de esta LICITACIÓN, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás LICITANTES;

- Cuando se compruebe que el LICITANTE se encuentra en alguno de los supuestos a que se refieren los artículos 50 y 60 de la LEY;

- Cuando se presente más de una PROPOSICIÓN, para el mismo servicio, por un mismo LICITANTE;

- Cuando habiéndose presentado un error de cálculo en la propuesta económica, el LICITANTE no acepte la rectificación por parte de la CONVOCANTE, cuando la corrección no implique la modificación de precios unitarios;

- Cuando la autoridad facultada compruebe la presentación de documentos alterados, o apócrifos;

- Cuando la propuesta presentada, no se apeguen exacta y cabalmente a lo solicitado en ésta CONVOCATORIA y a la descripción de los SERVICIOS solicitados en el anexo técnico “A”.

SECCIÓN VI

DOCUMENTOS QUE DEBEN DE PRESENTAR LOS LICITANTES

6.1 “Señalamiento para intervenir en el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones” (Obligatorio), El licitante deberá presentar escrito libre en el que su firmante manifestante bajo protesta de decir verdad que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada en el presente proceso de LICITACIÓN.

Evaluación:

Se verificará que dicho documento contenga la manifestación “Bajo protesta de decir verdad”; que esté firmado autógrafamente por la persona facultada legalmente para ello y que lo manifestado se apegue al nombre y número de la LICITACIÓN.

6.2. “Acreditamiento de Personalidad Jurídica” (Obligatorio), con el objeto de acreditar su personalidad, los licitantes o sus representantes deberán exhibir un escrito en el que su firmante manifieste bajo protesta de decir verdad que cuenta con las facultades suficientes para comprometerse en la presente Licitación por sí o por su representada, según modelo de Anexo “J”, así mismo se deberán incluir los siguientes documentos para su acreditación, preferentemente en formato PDF.

  - Del LICITANTE: Registro Federal de Contribuyentes.

  - Acta Constitutiva y, en su caso, reformas y modificaciones, tratándose de personas morales, mediante la cual se conste su constitución conforme a las leyes mexicanas y que tiene su domicilio en el territorio nacional.

  - En el caso de Personas Físicas, Acta de Nacimiento para acreditar su nacionalidad mexicana, o en su caso carta de naturalización respectiva expedida por autoridad competente.

  - Así mismo, el licitante deberá integrar una Identificación Oficial Vigente del representante legal, o bien, de la persona física participante en el presente procedimiento.

Evaluación:

Se verificará que dicho documento contenga la manifestación “Bajo protesta de decir verdad”; que esté firmado autógrafamente por la persona facultada legalmente para ello, que lo manifestado se apegue a lo solicitado en el modelo de anexo referido y que sus actividades comerciales o profesionales correspondan con el objeto de la presente Convocatoria, además que integre en formato digital los documentos señalados anteriormente.

6.3.- Escrito en el que el licitante manifieste bajo protesta de decir verdad, (obligatorio), que es de nacionalidad mexicana, además manifestará que los servicios que oferta contarán con el porcentaje de contenido nacional correspondiente, así como también manifestará que en caso de que la Secretaria de Economía lo solicite, le proporcionará la información que permita verificar que los servicios ofertados cumplen con el porcentaje de contenido nacional requerido. Según modelo de Anexo “M”, Sección VIII.

Previo a la firma del contrato, el licitante quien se le adjudique el mismo deberá presentar para su cotejo, original y copia certificada de los siguientes documentos:

- Tratándose de persona moral, testimonio de la escritura pública en la que conste que fue constituida conforme a las leyes mexicanas y que tiene su domicilio en el territorio nacional, o

- Tratándose de persona física, copia certificada del acta de nacimiento o, en su caso, carta de naturalización respectiva, expedida por autoridad competente, así como la documentación con la que acredite tener su domicilio legal en el territorio nacional.

Evaluación:

Se verificará que dicho documento contenga la manifestación “Bajo protesta de decir verdad”; que esté firmado autógrafamente por la persona facultada legalmente y que lo manifestado se apegue a lo solicitado en el modelo de anexo referido.

6.4. Copia de los documentos mediante los cuales el licitante acreditará el cumplimiento de las normas (obligatorio), especificaciones o sistemas solicitados conforme a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, así como el de las Normas Oficiales Mexicanas y de las Normas Mexicanas.

Este documento será presentado por el LICITANTE en formato libre preferentemente en papel membretado del licitante identificando el número y el nombre de la LICITACIÓN.

Evaluación:

Se verificará que el documento esté firmado y que señale las normas solicitadas en el numeral 2.4, para los SERVICIOS ofertados.

6.5. Cuenta de correo electrónico del LICITANTE en caso de contar con ella (opcional).

6.6. Escrito mediante el cual el licitante manifieste bajo protesta de decir verdad (obligatorio), que no se ubica en los supuestos establecidos en los artículos 50 y 60, antepenúltimo párrafo de la Ley. Según modelo de Anexo “C”.

Evaluación:

Se verificará que dicho documento contenga la manifestación “Bajo protesta de decir verdad”; que esté firmado autógrafamente por la persona facultada legalmente para ello y que lo manifestado se apegue a lo solicitado en el modelo de anexo referido.

6.7. Declaración de Integridad (obligatorio), en la que el licitante manifieste bajo protesta de decir verdad que se abstendrá por sí o a través de interpósita persona, de adoptar conductas para que los servidores públicos de la dependencia, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento u otros aspectos que le puedan otorgar condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes. Según modelo de Anexo “D”, sección VIII de la Convocatoria.

Evaluación:

Se verificará que dicho documento contenga la manifestación requerida; que esté firmado autógrafamente por la persona facultada legalmente para ello, y que lo manifestado se apegue a lo solicitado en el modelo de anexo referido.

6.8. Personal con Capacidades Diferentes (obligatorio para los licitantes que deseen recibir la preferencia), Escrito libre mediante el cual, en su caso el LICITANTE indique bajo protesta de decir verdad, que es una persona física con discapacidad, o bien tratándose de empresas que cuenten con trabajadores con discapacidad.

Evaluación:

Se verificará que dicho documento esté firmado autógrafamente por la persona facultada legalmente para ello y que lo manifestado se apegue a lo solicitado. Asimismo se verificará con el (los) aviso(s) de alta al régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social, que la antigüedad del personal discapacitado no sea inferior a seis meses.

6.9. En su caso, para las MIPYMES, podrán participar con ese carácter presentando a la CONVOCANTE, copia del documento expedido por autoridad competente que determine estratificación como micro, pequeña o mediana empresa (obligatorio únicamente para los licitantes que deseen recibir la preferencia), o bien, un escrito bajo protesta de decir verdad, que cuenta con ese carácter. “Formato 8.2”, Sección VIII.

Evaluación:

Se verificará que dicho documento esté firmado autógrafamente por la persona facultada legalmente y que lo manifestado se apegue a lo solicitado en el modelo de anexo referido.

6.10. Proposición Conjunta, En su caso, convenio firmado por cada una de las personas que integren una Proposición Conjunta, (obligatorio únicamente para los licitantes que deseen recibir la preferencia), indicando en el mismo las obligaciones específicas del contrato que corresponderá a cada una de ellas, así como la manera en que se exigirá su cumplimiento.

Evaluación:

Se verificará que dicho convenio contenga los requisitos en listados en el punto referido; que la proposición se encuentre firmada autógrafamente por el representante común que para ese acto haya sido designado por el grupo de personas y que el manifiesto de no existir impedimento para participar y la declaración de integridad de cada uno de sus miembros se acompañe y corresponda en lo general a lo solicitado en los ANEXOS “C” y “D” de la CONVOCATORIA.

6.11. El documento en el que conste el acuse de recepción de solicitud de opinión ante la autoridad fiscal competente (obligatorio), respecto del cumplimiento de sus obligaciones fiscales del licitante a quien se le adjudique el contrato.

Dicho documento se deberá de presentar únicamente por los licitantes que resulten adjudicados al momento de llevar a cabo la firma del Contrato y/o Pedido.

Evaluación:

Se verificará que dicho documento sea el original del “acuse de recepción” de la solicitud.

6.12.	Carta Garantía contra Defectos de Fabricación y Vicios Ocultos. (Obligatorio), la carta deberá manifestar mínimo en año de vicios ocultos.

El LICITANTE deberá presentar manifiesto en escrito dirigido a la CONVOCANTE, firmado autógrafamente por la persona facultada legalmente para ello que de resultar adjudicado presentará al momento de la aceptación de los SERVICIOS, la correspondiente carta garantía contra defectos de fabricación y vicios ocultos, según “Modelo de Anexo “K”, Sección VIII de la CONVOCATORIA.

6.13. Proposición Técnica (Obligatorio).

“Descripción del SERVICIO” firmado autógrafamente por la persona facultada legalmente para ello en la última hoja del documento que la contenga su “Programa de Trabajo”.

Este documento deberá ser presentado por el servicio ofertado y de conformidad a lo solicitado en el Anexo Técnico “A”, de la CONVOCATORIA.

Evaluación:

Se verificará que el documento referido esté firmado autógrafamente por la persona facultada legalmente para ello en la última hoja del documento que lo contenga y que la información contenida, corresponda a las especificaciones solicitadas en el 
Anexo Técnico “A”, de la Sección VIII de la CONVOCATORIA.

6.14. Proposición Económica (Obligatorio).

“Propuesta Económica”. Se deberá presentar un resumen de su “Programa de Trabajo con Precio”, firmada autógrafamente en la última hoja del documento que lo contenga por la persona facultada legalmente para ello.

Evaluación:

Se verificará que el documento referido esté firmado por la persona facultada legalmente para ello y que la información contenida corresponda a las especificaciones presentadas en su propuesta técnica.

6.15.- Manifestación de Conflicto de Interés (Obligatorio), Escrito bajo protesta de decir verdad por medio del cual el licitante manifiesta sus vínculos o relaciones de negocios, personales o familiares, así como de posibles conflictos de interés con servidores públicos de mando medio o superior de la administración pública federal, incluyendo a sus cónyuges de estos últimos y parientes en primer grado (anexo segundo del acuerdo por el que se expide el protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas, otorgamiento y prorroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones, publicado en el D.O.F. el 20 de agosto de 2015, así como el acuerdo por el que se modifica este último, publicado en el D.O.F. el 19 de febrero de 2016). ANEXO “L”.

Evaluación:

Se verificará que dicho documento esté firmado autógrafamente por la persona facultada legalmente y que lo manifestado se apegue a lo solicitado en el modelo de anexo referido.

SECCIÓN VII

INCONFORMIDADES

El procedimiento, plazos y formalidades para la presentación y substanciación de la inconformidad, serán los que se establecen en el Título Sexto Capítulo PRIMERO de la Ley y del Título SEXTO Capítulo PRIMERO de su Reglamento.

Para la presentación y firma de proposiciones, o en su caso, de inconformidades a través de Compranet, los licitantes deberán utilizar la firma electrónica avanzada que emite el servicio de administración tributaria para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, conforme a lo establecido en el artículo 50 primer párrafo del reglamento.

La inconformidad será presentada a elección del promovente por escrito, directamente en las oficinas de la Secretaría de la Función Pública, ubicada en Av. de los Insurgentes sur 1735, colonia Guadalupe Inn, C.P. 01020, Alcaldía de Álvaro Obregón, Ciudad de México o a través de la página de Compranet https://compranet.hacienda.gob.mx/web/login.html y/o en el Área de Quejas del Órgano Interno de Control en el INSTITUTO, ubicado en Juan Badiano No. 1, Colonia Sección XVI, Alcaldía de Tlalpan, C.P. 14080, Ciudad de México, edificio de Enseñanza, 3er piso.

SECCIÓN VIII

FORMATOS QUE SE DEBERAN UTILIZAR PARA LA PRESENTACION Y RECEPCIÓN DE LAS PROPOSICIONES

8.1. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA. (Obligatorio).

PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE.

PRESENTAR UN RESUMEN DE SU PROGRAMA DE TRABAJO CON COSTO

8.1.1. “PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA TECNICA” (Obligatorio). DESCRIPCION DEL SERVICIO”:

PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE.

PRESENTAR SU PROGRAMA DE TRABAJO

8.2. “MANIFESTACIÓN SOBRE LA ESTRATIFICACION A LA QUE PERTENECE UNA EMPRESA CONSIDERADA MIPYME”.

### FORMATO DE ESTRATIFICACIÓN DE MICRO, PEQUEÑA O MEDIANA EMPRESA.

___ de _________ de ______ (10)

Instituto Nacional de Cardiologia Ignácio Chávez

P r e s e n t e.

Me refiero al procedimiento ___(2)___ No. ___(3)___ en el que mi representada, la empresa _____(4)_____ participa a través de la propuesta que se contiene en el presente sobre.

Sobre el particular, y en los términos de lo previsto por los “Lineamientos para fomentar la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas en los procedimientos de adquisición y arrendamiento de bienes muebles así como la contratación de servicios que realicen las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal”, declaro bajo protesta de decir verdad, que mi representada pertenece al sector ____(5)____, cuenta con ____(6)_____ empleados de planta registrados ante el IMSS y con ____(7)____ personas subcontratadas y que el monto de las ventas anuales de mi representada es de _____(8)_____ obtenido en el ejercicio fiscal correspondiente a la última declaración anual de impuestos federales. Considerando lo anterior, mi representada se encuentra en el rango de una empresa _____(9)_____ atendiendo lo siguiente:

| Estratificación |
| --- |
| Tamaño (9) | Sector (5) | Rango de número de trabajadores (6) + (7) | Rango de monto de ventas anuales (mdp) (8) | Tope máximo combinado* |
| Micro | Todas | Hasta 10 | Hasta $4 | 4.6 |
| Pequeña | Comercio | Desde 11 hasta 30 | Desde $4.01 hasta $ 100 | 93 |
|  | Industria y Servicios | Desde 11 hasta 50 | Desde $4.01 hasta $100 | 95 |
| Mediana | Comercio | Desde 31 hasta 100 | Desde $ 100.01 Hasta $ 250 | 235 |
|  | Servicios | Desde 51 hasta 100 |  |  |
|  | Industria | Desde 51 hasta 250 | Desde $100.01 Hasta $ 250 | 250 |

* Tope Máximo Combinado = (Trabajadores) X 10% + (Ventas Anuales) X 90%)

(6) (7) El número de trabajadores será el que resulte de la sumatoria de los puntos (6) y (7)

(9)    El Tamaño de la empresa se determinará a partir del puntaje obtenido conforme a la siguiente fórmula: Puntaje de la empresa = (Número de Trabajadores) X 10% + (Monto de Ventas Anuales) X 90% el cual debe ser igual o menor  al Tope Máximo Combinado de su categoría.

Asimismo, manifiesto, bajo protesta de decir verdad, que el Registro Federal de Contribuyentes de mi representada es___(10)___; y que el Registro Federal de Contribuyentes del (los) fabricante(s) de los bienes que integran mi oferta, es (son):_______(11)________ .

A T E N T A M E N T E

______________(12)_______________

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO DE ESTRATIFICACIÓN DE MICRO, PEQUEÑA O MEDIANA EMPRESA.

| NUMERO | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- |
| 1 | Señalar la fecha de suscripción del documento. |
| 2 | Precisar el procedimiento de que se trate, Licitación, LICITACIÓN a cuando menos tres personas o adjudicación directa. |
| 3 | Indicar el número respectivo del procedimiento. |
| 4 | Citar el nombre o razón social o denominación de la empresa. |
| 5 | Indicar con letra el sector al que pertenece (Industria, Comercio o Servicios). |
| 6 | Anotar el número de trabajadores de planta inscritos en el IMSS. |
| 7 | En su caso, anotar el número de personas subcontratadas. |
| 8 | Señalar el rango de monto de ventas anuales en millones de peso (mdp), conforme al reporte de su ejercicio fiscal correspondiente a la última declaración anual de impuestos federales. |
| 9 | Señalar con letra el tamaño de la empresa (Micro, Pequeña o Mediana), conforme a la fórmula anotada al pie del cuadro de estratificación. |
| 10 | Indicar el Registro Federal de Contribuyentes del licitante. |
| 11 | Cuando el procedimiento tenga por objeto la adquisición de bienes y el licitante y fabricante sean personas distintas, indicar el Registro Federal del Contribuyentes del (los) fabricante(s) de los bienes que integran la oferta. |
| 12 | Anotar el nombre y firma del representante de la empresa licitante. |

8.3. LISTA DE VERIFICACIÓN PARA REVISAR PROPOSICIONES.

| LICITACION PUBLICA ( ) NO._______________ | INVITACION A CUANDO MENOS TRES( )No.________________ |
| --- | --- |

Fecha: ______________________________

| NO | DESCRIPCIÓN | ENTREGA |
| --- | --- | --- |
|  |  | SÍ | NO |
| 1 | DOCUMENTO 6.1 “SEÑALAMIENTO PARA INTERVENIR EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES” (Obligatorio), ESCRITO LIBRE EN EL QUE SU FIRMANTE MANIFESTANTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETERSE POR SÍ O POR SU REPRESENTADA EN EL PRESENTE PROCESO DE ITP. |  |  |
| 2 | DOCUMENTO 6.2.- “ACREDITAMIENTO DE PERSONALIDAD JURÍDICA” (Obligatorio). DOCUMENTO “BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD”, FIRMADO AUTÓGRAFAMENTE POR LA PERSONA FACULTADA LEGALMENTE PARA ELLO, SEGÚN MODELO DE ANEXO “J”, DE LA CONVOCATORIA. |  |  |
| 3 | DOCUMENTO 6.3.- “NACIONALIDAD MEXICANA”, (Obligatorio). ESCRITO “BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD”, FIRMADO AUTÓGRAFAMENTE POR LA PERSONA FACULTADA LEGALMENTE PARA ELLO, SEGÚN MODELO DE ANEXO “M”, DE LA CONVOCATORIA. |  |  |
| 4 | DOCUMENTO 6.4.- “CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS” (Obligatorio): COPIA DE LOS DOCUMENTOS MEDIANTE LOS CUALES EL LICITANTE ACREDITARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS, ESPECIFICACIONES O SISTEMAS SOLICITADOS CONFORME A LA LEY FEDERAL SOBRE METROLOGIA Y NORMALIZACION, ASI COMO LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS Y DE LAS NORMAS MEXICANAS |  |  |
| 5 | DOCUMENTO 6.5.- “CUENTA DE CORREO”, (OPCIONAL), EN CASO DE CONTAR CON ELLA. |  |  |
| 6 | DOCUMENTO 6.6.- “MANIFIESTO DE NO EXISTIR IMPEDIMENTO PARA PARTICIPAR” (Obligatorio). DECIR VERDAD” QUE NO SE UBICA EN LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS 50 Y 60 DE LA LEY. SEGÚN MODELO DE ANEXO “C”. |  |  |
| 7 | DOCUMENTO 6.7.- “DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD” (Obligatorio). FIRMADO AUTÓGRAFAMENTE POR LA PERSONA FACULTADA LEGALMENTE PARA ELLO, SEGÚN MODELO DE ANEXO “D”. |  |  |
| 8 | DOCUMENTO 6.8.- PERSONAL CON CAPACIDADES DIFERENTES, “MANIFESTACION BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE ES UNA PERSONA FISICA CON DISCAPACIDAD Ó EMPRESA QUE CUENTA CON TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD” (Obligatorio en caso de que el LICITANTE desee recibir la preferencia). |  |  |
| 9 | DOCUMENTO 6.9 “ESTRATIFICACIÓN DE MICRO, PEQUEÑA O MEDIANA EMPRESA”, LOS LICITANTES QUE DESEEN PARTICIPAR CON EL CARÁCTER DE MICRO, PEQUEÑA O MEDIANA EMPRESA (MIPYMES) (Obligatorio para LICITANTES que deseen recibir la preferencia). DEBERÁN ACREDITAR SU ESTRATIFICACIÓN QUE LOS CLASIFIQUE CON TAL CARÁCTER CON UN DOCUMENTO FIRMADO AUTÓGRAFAMENTE POR LA PERSONA FACULTADA SEGÚN MODELO DE ANEXO 8.2 SECCIÓN VIII. |  |  |
| 10 | DOCUMENTO 6.10.- “CONVENIO DE PARTICIPACION CONJUNTA”. (Obligatorio en caso de que LICITANTES desee recibir la preferencia). CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA”, ASÍ COMO PRESENTAR MANIFESTACIÓN POR CADA UNO DE LOS MIEMBROS DE LA AGRUPACIÓN, DE NO EXISTIR IMPEDIMENTO PARA PARTICIPAR. |  |  |
| 11 | DOCUMENTO 6.12. “CARTA GARANTIA CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION Y VICIOS OCULTOS. MODELO DE ANEXO “K”. |  |  |
|  | PROPOSICIÓN TÉCNICA |  |  |
| 12 | DOCUMENTO 6.13 FORMATO 8.1.1.- “PROGRAMA DE TRABAJO” (Obligatorio), FIRMADO AUTÓGRAFAMENTE POR LA PERSONA FACULTADA LEGALMENTE PARA ELLO EN LA ÚLTIMA HOJA DEL DOCUMENTO QUE LA CONTENGA, ANEXO TÉCNICO “A” DE LA SECCIÓN VIII DE LA CONVOCATORIA. ESTE DOCUMENTO DEBERÁ SER PRESENTADO POR CADA UNA DE LAS PARTIDAS OFERTADAS Y DE CONFORMIDAD A LO SOLICITADO EN EL ANEXO “A” DE LA CONVOCATORIA. |  |  |
| 13 | DOCUMENTO 6.15.- “MANIFESTACIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS”, ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD POR MEDIO DEL CUAL EL LICITANTE MANIFIESTA SUS VÍNCULOS O RELACIONES DE NEGOCIOS, PERSONALES O FAMILIARES, ASÍ COMO DE POSIBLES CONFLICTOS DE INTERÉS CON SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO MEDIO O SUPERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL (Obligatorio). MODELO DE ANEXO “L”. |  |  |
|  | PROPOSICIÓN ECONÓMICA |  |  |
| 14 | DOCUMENTO 6.14 “PROPUESTA ECONÓMICA”, RESUMEN DEL PROGRAMA DE TRABAJO CON COSTO FORMATO 8.1.- (Obligatorio), FIRMADA AUTÓGRAFAMENTE EN LA ÚLTIMA HOJA DEL DOCUMENTO QUE LO CONTENGA POR LA PERSONA FACULTADA LEGALMENTE PARA ELLO, SEGÚN MODELO DE LA CONVOCATORIA. |  |  |
| ENTREGO DOCUMENTACION ________________________________________ (NOMBRE Y FIRMA) | RECIBIÓ DOCUMENTACIÓN ____________________________ (NOMBRE Y FIRMA) |

ANEXO TECNICO “A”

PARTIDA 1

MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL ÁREA DEL BIOTERIO EN EL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ 2020

Relación de áreas sujeta al servicio con la descripción de los conceptos a ejecutar, unidades de medida y cantidades.

| ITEM | CLAVE | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TRAZO-01 | TRAZO Y NIVELACIÓN DE CON EQUIPO TOPOGRAFICO, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS PARA DESPLANTE DE ELEMENTOS DE MUROS DE CONFINAMIENTO; POR MEDIO DE EJES Y REFERENCIAS, EN ESPACIOS EXISTENTES Y ADECUACIONES, EL PRECIO INCLUYE: EL SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL SEÑALAMIENTO, LA MANO DE OBRA LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO. | M2 | 223.28 |
| 2 | TAPIAL-01 | TAPIAL DE MADERA DE PINO DE TERCERA, A BASE DE TRIPLAY DE 13 MM DE ESPESOR, CON POLINES 0.102 x0.102 x 2.44 m (4"x4"x8') A CADA 1.22 MTS. DE SEPARACION Y BARROTE DE 0.51 x 0.76 x 2.44 MTS. (2"x3"x8') A CADA 0.80 MTS. EN SENTIDO HORIZONTAL CON RECUPERACION O TABLAROCA CON BASTIDOR DE CANAL Y POSTE GALVANIZADO A UN A CARA O PLASTICO NEGRO CALIBRE 600 EL CUAL DEBERA SELLAR PERFECTAMENTE IMPÌDIENDO EL PASO DEL POLVO A LAS AREAS DEL BIOTERIO, MATERIAL DE RECUPERACION PARA LA EMPRESA CONTRATISTA EL PRECIO INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, CORTES, AJUSTE, DESPERDICIO, LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, COLOCACION, ACARREOS VERTICAL Y HORIZONTAL, ANDAMIOS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 17.85 |
|  |  | DEMOLICIONES |  |  |
| 3 | DEMOL-01 | DEMOLICION DE MUROS DE TABIQUE DE 15 CMS. DE ESPESOR EL PRECIO INCLUYE: LA DEMOLICION DEL APLANADO DE 1.5 CMS. AMBAS CARAS, POR MEDIOS MANUALES, ACARREOS, ANDAMIOS, ACOPIO PROVISIONAL DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION INDICADO POR LA SUPERVISION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 60.59 |
| 4 | DEMOL-02 | DEMOLICION DE CASTILLOS Y CADENAS DE CONCRETO ARMADO DE 15 CMS. X 15 CMS EL PRECIO INCLUYE: DEMOLICION POR MEDIOS MANUALES Y/O MECANICOS, ACARREOS, ANDAMIOS, ACOPIO PROVISIONAL DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION INDICADO POR LA SUPERVISION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 10.00 |
| 5 | DEMOL-03 | DEMOLICION DE BASE DE CONCRETO DE 0.70 X 6.00 X 0.10 MTS. DE ALTO EN PISO EL PRECIO INCLUYE: DEMOLICION POR MEDIOS MANUALES Y/O MECANICOS, ACARREOS, ACOPIO PROVISIONAL DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION INDICADO POR LA SUPERVISION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3 | 0.42 |
| 6 | DEMOL-04 | DEMOLICION DE COMEDERO-BEBEDERO DE CONCRETO SIMPLE (2 PIEZAS) DE 3.80 MTS. DE LARGO X 0.40 MTS. DE ANCHO X 0.30 MTS. DE ALTURA CON ESPESOR DE CONCRETO DE 0.10 MTS., POR MEDIOS MANUALES EL PRECIO INCLUYE: ACARREOS, ACOPIO PROVISIONAL DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION INDICADO POR LA SUPERVISION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3 | 1.54 |
| 7 | DEMOL-05 | DEMOLICION DE CORONA DE MURETE DE CONCRETO ARMADO PARA SALIDA DE EMERGENCIA, CON SECCION DE 2.60 MTS DE LONGITUD X 0.46 MTS DE ANCHO X 0.24 MTS DE ALTURA, PARA SALIDA DE EMERGENCIA. EL PRECIO INCLUYE: DEMOLICION POR MEDIOS MANUALES Y/O MECANICOS, ACARREOS, ACOPIO PROVISIONAL DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION INDICADO POR LA SUPERVISION, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3 | 0.29 |
| 8 | DEMOL-06 | DEMOLICION DE LAMBRIN DE LOSETA ESMALTADA EN MURO HASTA UNA ALTURA DE 2.50 MTS. POR MEDIOS MANUALES EL PRECIO INCLUYE: ACARREOS, ACOPIO PROVISIONAL DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION INDICADO POR LA SUPERVISION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 16.45 |
| 9 | DEMOL-07 | DEMOLICION DE LOSETA ESMALTADA EN PISO POR MEDIOS MANUALES EL PRECIO INCLUYE: ACARREOS, ACOPIO PROVISIONAL DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION INDICADO POR LA SUPERVISION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 3.35 |
| 10 | DEMOL-08 | DEMOLICION DE SARDINEL EN PISO DE LOSETA ESMALTADA DE 10 CMS DE ALTO POR MEDIOS MANUALES EL PRECIO INCLUYE: ACARREOS, ACOPIO PROVISIONAL DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION INDICADO POR LA SUPERVISION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 1.80 |
|  |  | DESMANTELAMIENTOS |  |  |
| 11 | DESM-01 | DESMONTAJE DE LUMINARIAS DE PLAFON DE PANEL DE YESO CON RECUPERACION EL PRECIO INCLUYE: DESCONEXIÓN, RETIRO DEL MATERIAL DEL PRODUCTO DEL DESMONTAJE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES HASTA SITIO DONDE INDIQUE LA SUPERVISION, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 77.00 |
| 12 | DESM-02 | DESMONTAJE DE REJILLAS DE INYECCION O EXTRACCION DE AIRE EN PLAFON DE PANEL DE YESO EN VARIAS DIMENSIONES DE 10 X 40 CMS.; 15 X 40 CMS. 20 X 30 CMS.; 20 X 40 CMS.; 20 X 50 CMS.; 30 X 40; 25 X 50 CMS.; 50 X 50 CMS.; 90 X 40 CMS. CON RECUPERACION, EL PRECIO INCLUYE: DESCONEXIÓN, RETIRO DEL MATERIAL DEL PRODUCTO DEL DESMONTAJE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES HASTA EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 31.00 |
| 13 | DESM-03 | DESMANTELAMIENTO DE FALSO PLAFON EN CUALQUIER NIVEL A BASE DE PLACAS DE YESO A UNA ALTURA DE HASTA 2.50 MTS. EL PRECIO INCLUYE: RETIRO DE TODOS LOS MATERIALES PRODUCTO DEL DESMANTELAMIENTO ASI COMO, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, ACOPIO DE MATERIAL PRODUCTO DEL DESMANTELAMIENTO DONDE INDIQUE LA SUPERVISION, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 179.18 |
| 14 | DESM-04 | DESMONTAJE DE PUERTA DOS HOJAS ABATIBLE DE MADERA DE 1.60 DE ANCHO X 2.20 MTS DE ALTURA CON RECUPERACION INCLUYE: MARCO Y CHAMBRANA DE MADERA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, TRASLADO DEL MATERIAL A DONDE INDIQUE LA SUPERVISION, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1.00 |
| 15 | DESM-05 | REUBICACION DE PUERTA UNA HOJA ABATIBLE METALICA DE 1.00 DE ANCHO X 2.20 MTS DE ALTURA CON RECUPERACION DEL LOCAL GUARDA DE VIRUTA ACTUAL AL NUEVO LOCAL AREA DE CONTROL, INCLUYE: RESGUARDO A CARGO DEL PRESTADOR DE SERVICIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1.00 |
| 16 | DESM-06 | DESMONTAJE DE PUERTA METALICA EN DOS HOJAS DE 1.68 MTS DE LARGO X 1.10 MTS DE ALTURA CON RECUPERACION, EL PRECIO INCLUYE: RESANE DE LA SUPERFICIE DE RETIRO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES HASTA SITIO INDICADO POR LA SUPERVISION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1.00 |
| 17 | DESM-07 | DESMONTAJE DE PUERTA METALICA EN DOS HOJAS DE 1.36 MTS DE LARGO X 2.20 MTS DE ALTURA CON RECUPERACION, EL PRECIO INCLUYE: RESANE DE LA SUPERFICIE DE RETIRO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES HASTA SITIO INDICADO POR LA SUPERVISION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1.00 |
| 18 | DESM-08 | DESMONTAJE DE PROTECCION METALICA A BASE DE TUBO GALVANIZADO DE 1 1/4" DE DIAMETRO SOLDADO EN LOS EXTREMOS CON PLACA METALICA DE 10 X 10 CMS. ALCLADO Y FIJADO A MURO DE 1.57 MTS. DE LARGO CON RECUPERACION, EL PRECIO INCLUYE: RESANE DE LA SUPERFICIE DE RETIRO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES HASTA SITIO INDICADO POR LA SUPERVISION, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1.00 |
| 19 | DESM-09 | DESMONTAJE DE PROTECCION METALICA A BASE DE 5 TUBOS GALVANIZADO DE 2" DE DIAMETRO SOLDADO EN LOS EXTREMOS CON PLACA METALICA DE 1.03 MTS. X 7.5 CMS. CON REFUERZO EN LA PARTE MEDIA DE TUBO GALVANIZADO DE 2" X 83 CMS DE LARGO ALCLADO Y FIJADO A MURO DE 3.88 MTS. DE LONGITUD CON RECUPERACION, EL PRECIO INCLUYE: RESANE DE LA SUPERFICIE DE RETIRO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES HASTA SITIO INDICADO POR LA SUPERVISION, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1.00 |
| 20 | DESM-10 | REUBICACION DE TARJA SOBRE BASE DE ESTRUCTURA METALICA DE RECUPERACION, DEL LOCAL LABORATORIO ACTUAL A VESTIBULO PARA ACCESO A SALA DE FLUROSCOPIA EL PRECIO INCLUYE: DESMONTAJE DEL SITIO EXISTENTE, COLOCACION AL NUEVO SITIO, ADECUACION DE ALIMENTACION HIDRAULICA E INSTALACION SANITARIA, SUMINISTRO DE CESPOL, MANGUERAS COFLEX, VALVULAS, TORNILLOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, Y TODO LO NECESARIO PARA CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 1.00 |
| 21 | DESM-11 | REUBICACION DE DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA DE RECUPERACION DEL LOCAL LABORATORIO ACTUAL A VESTIBULO PARA ACCESO A SALA DE FLUROSCOPIA EL PRECIO INCLUYE: DESMONTAJE DEL SITIO EXISTENTE, COLOCACION AL NUEVO SITIO, ELEMENTOS DE FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1.00 |
| 22 | DESM-12 | REUBICACION DE DESPACHADOR DE JABON LIQUIDO DE RECUPERACION DEL LOCAL LABORATORIO ACTUAL A VESTIBULO PARA ACCESO A SALA DE FLUROSCOPIA EL PRECIO INCLUYE: DESMONTAJE DEL SITIO EXISTENTE, COLOCACION AL NUEVO SITIO, ELEMENTOS DE FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1.00 |
| 23 | DESM-13 | DESMONTAJE DE ESQUINERO DE PROTECCION DE ACERO INOXIDABLE 1.22 MTS DE LARGO EN ESCUADRA DE 10 X 10 CMS. CON RECUPERACION EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS HORIZONTALES Y VERICALES HASTA SITIO DE ACOPIO INDICADO POR LA SUPERVISION, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 6.00 |
| 24 | DESM-14 | DESMONTAJE DE ESQUINERO DE PROTECCION DE ACERO INOXIDABLE 1.22 MTS DE LARGO EN ESCUADRA DE 15 X 5 CMS. CON RECUPERACION EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS HORIZONTALES Y VERICALES HASTA SITIO DE ACOPIO INDICADO POR LA SUPERVISION, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 2.00 |
| 25 | DESM-15 | DESMONTAJE DE PROTECCION EN FORMA DE "U" DE ACERO INOXIDABLE 1.22 MTS DE LARGO DE 8 X 20 X 8 CMS. CON RECUPERACION EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS HORIZONTALES Y VERICALES HASTA SITIO DE ACOPIO INDICADO POR LA SUPERVISION, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 3.00 |
| 26 | DESM-16 | DESMONTAJE DE CANAL SANITARIO GALVANIZADO DE 15 X 15 CMS CON RECUPERACION EL PRECIO INCLUYE RELLENAR HUECO CON CONCRETO HECHO EN EL SITIO, RESISTENCIA F`C 200 KG/CM2 FRAGUADO NORMAL, AL NIVEL DE PISO TERMINADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES HASTA SITIO DE ACOPIO INDICADO POR LA SUPERVISION, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 8.70 |
| 27 | DESM-17 | DESMONTAJE DE TAPA Y PROTECCION DE TOMA DE OXIGENO PARA REALIZAR TRABAJO DE ACABADO EN MURO EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES PRODUCTO DEL RETIRO A RESGUARDO DEL PRESTADOR DEL SERVICIO, COLOCACION Y ACOMODO DE LA TOMA DE OXIGENO AL FINALIZAR TRABAJOS EN ACABADO DE MURO, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2.00 |
| 28 | DESM-18 | DESMONTAJE DE TAPA Y PROTECCION DE TOMA DE GASES MEDICINALES PARA REALIZAR TRABAJO DE ACABADO EN MURO EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES PRODUCTO DEL RETIRO A RESGUARDO DEL PRESTADOR DEL SERVICIO, COLOCACION Y ACOMODO DE LA TOMA DE GASES MEDICINALES AL FINALIZAR TRABAJOS EN ACABADO DE MURO, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 4.00 |
| 29 | DESM-19 | DESMONTAJE DE TAPA Y PROTECCION DE CONTACTO DUPLEX POLARIZADO PARA REALIZAR TRABAJO DE ACABADO EN MURO EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES PRODUCTO DEL RETIRO A RESGUARDO DE LA CONTRATISTA, COLOCACION Y ACOMODO DE CONTACTO DUPLEX POLARIZADO AL FINALIZAR TRABAJOS EN ACABADO DE MURO, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 16.00 |
| 30 | DESM-20 | DESMONTAJE DE TAPA Y PROTECCION DE CONTACTO DE MEDIA VUELTA PARA REALIZAR TRABAJO DE ACABADO EN MURO EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES PRODUCTO DEL RETIRO A RESGUARDO DEL PRESTADOR DEL SERVICIO, COLOCACION Y ACOMODO DE CONTACTO DE MEDIA VUELTA AL FINALIZAR TRABAJOS EN ACABADO DE MURO, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1.00 |
| 31 | DESM-21 | DESMONTAJE DE TAPA Y PROTECCION DE APAGADOR PARA REALIZAR TRABAJO DE ACABADO EN MURO EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES PRODUCTO DEL RETIRO A RESGUARDO DEL PRESTADOR DEL SERVICIO, COLOCACION Y ACOMODO DE APAGADOR AL FINALIZAR TRABAJOS EN ACABADO DE MURO, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 3.00 |
| 32 | DESM-22 | DESMONTAJE DE TAPA Y PROTECCION DE SALIDA DE VOZ Y DATOS PARA REALIZAR TRABAJO DE ACABADO EN MURO EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES PRODUCTO DEL RETIRO A RESGUARDO DEL PRESTADOR DEL SERVICIO, COLOCACION Y ACOMODO DE SALIDA DE VOZ Y DATOS AL FINALIZAR TRABAJOS EN ACABADO DE MURO, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 4.00 |
| 33 | DESM-23 | RETIRO DE BARRA DE PROTECCION DE 9.5 CMS DE ANCHO COLOCADA EN MURO A UNA ALTURA DE 1.20 MTS DEL NIVEL DE PISO, SIN RECUPERACION EL PRECIO INCLUYE: ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE MATERIAL PRODUCTO DEL RETIRO HASTA SITIO PROVISIONAL DE ACOPIO INDICADO POR LA SUPERVISION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 12.82 |
| 34 | DESM-24 | RETIRO DE TOPE EN PISO CON RECUPERACION, EL PRECIO INCLUYE: ACARREOS HASTA SITIO INDICADO POR LA SUPERVISION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1.00 |
| 35 | DESM-25 | DESMONTAJE DE MAMPARA 1.80 X 1.92 EN SANITARIO CON RECUPERACION, EL PRECIO INCLUYE: ACARREOS HASTA SITIO INDICADO POR LA SUPERVISION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1.00 |
| 36 | DESM-26 | DESINSTALACION Y RETIRO DE MUEBLE SANITARIO INODORO, EL PRECIO INCLUYE: CLAUSURA DE ALIMENTACION HIDRAULICA E INSTALACION SANITARIA, RETIRO DE MANGUERAS COFLEX, VALVULAS, TORNILLOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES AL SITIO INDICADO POR EL INSTITUTO Y TODO LO NECESARIO PARA CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1.00 |
| 37 | DESM-27 | DESINSTALACION Y RETIRO DE MUEBLE SANITARIO LAVABO INCLUYE: CLAUSURA DE ALIMENTACION HIDRAULICA E INSTALACION SANITARIA, RETIRO DE MANGUERAS COFLEX, VALVULA, CESPOL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES AL SITIO INDICADO POR EL INSTITUTO Y TODO LO NECESARIO PARA CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1.00 |
|  |  | MONTAJE |  |  |
| 38 | MONTAJ-01 | COLOCACION DE ESQUINERO DE PROTECCION DE ACERO INOXIDABLE 1.22 MTS DE LARGO EN ESCUADRA DE 10 X 10 CMS. DE RECUPERACION EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS HORIZONTALES Y VERICALES HASTA SITIO DE ACOPIO INDICADO POR LA SUPERVISION, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 6.00 |
| 39 | MONTAJ-02 | COLOCACION DE PROTECCION EN FORMA DE "U" DE ACERO INOXIDABLE 1.22 MTS DE LARGO DE 8 X 20 X 8 CMS. DE RECUPERACION EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS HORIZONTALES Y VERICALES HASTA SITIO DE ACOPIO INDICADO POR LA SUPERVISION, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 3.00 |
|  |  | ALBAÑILERIA |  |  |
| 40 | ALB-01 | CADENAS DE DESPLANTE DE 0.15 X 0.20 CMS. ARMADAS CON 4 VARILLAS ACERO DE REFUERZO GRADO 42 DE 12.7 MM (3/8") Y ESTRIBOS A CADA 20 CMS. ARMADOS CON ALAMBRON DE (1/4") DE DIAMETRO, CIMBRA CON MADERA DE PINO Y COLADO CON CONCRETO HIDRAULICO FRAGUADO NORMAL, RESISTENCIA F`C=150 KG/CM2 HECHO EN OBRA, EL PRECIO INCLUYE: EL SUMINISTRO Y LA COLOCACION DE LOS MATERIALES, TRAZO, NIVELACION, ESTRIBOS, AMARRES, PLOMEOS, LA CIMBRA ACABADO COMUN DE MADERA DE PINO, LOS MATERIALES, ALAMBRE RECOCIDO PARA AMARRES, TRASLAPES, DOBLECES, GANCHOS, DEPERDICIOS, LA CIMBRA Y DESCIMBRA, LA MADERA EN LA PARTE PROPORCIONAL QUE LE CORRESPONDA, PARA LOS MOLDES, BASTIDORES, CONTRAVENTEOS, CLAVOS, ALAMBRE Y DEMAS DISPOSITIVOS DE FIJACION, DESMOLDANTES, COLOCACION Y VACIADO DEL CONCRETO, MUESTREO, Y PRUEBAS, VIBRADO, CURADO, DESPERDICIOS, ACARREOS, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 17.62 |
| 41 | ALB-02 | CASTILLOS DE 0.15 X 0.15 CMS. ARMADAS CON 4 VARILLAS ACERO DE REFUERZO GRADO 42 DE 12.7 MM (3/8") Y ESTRIBOS A CADA 20 CMS. ARMADOS CON ALAMBRON DE (1/4") DE DIAMETRO, CIMBRA CON MADERA DE PINO Y COLADO CON CONCRETO HIDRAULICO FRAGUADO NORMAL, RESISTENCIA F`C=150 KG/CM2 HECHO EN OBRA, EL PRECIO INCLUYE: EL SUMINISTRO Y LA COLOCACION DE LOS MATERIALES, ANCLAJE DESDE LA CADENA DE DESPLANTE, TRAZO, NIVELACION, ESTRIBOS, AMARRES, PLOMEOS, LA CIMBRA ACABADO COMUN DE MADERA DE PINO, ALAMBRE RECOCIDO PARA AMARRES, TRASLAPES, DOBLECES, GANCHOS, DEPERDICIOS, LA CIMBRA Y DESCIMBRA, LA MADERA EN LA PARTE PROPORCIONAL QUE LE CORRESPONDA, PARA LOS MOLDES, BASTIDORES, CONTRAVENTEOS, CLAVOS, ALAMBRE Y DEMAS DISPOSITIVOS DE FIJACION, DESMOLDANTES, COLOCACION Y VACIADO DEL CONCRETO, MUESTREO, Y PRUEBAS, VIBRADO, CURADO, DESPERDICIOS, ACARREOS, ANDAMIOS, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 25.00 |
| 42 | ALB-03 | MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 14 CMS. DE ESPESOR, ACABADO COMUN, EN AREAS PLANAS, JUNTEADOS CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4 EL PRECIO INCLUYE: EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA EL ACARREO LIBRE, ELEVACIONES, FABRICACION DEL MORTERO, TRAZO, ENRASES, CORTES. PLOMEO, PERFILADO, ACABADO, ANDAMIOS, LA HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 40.34 |
| 43 | ALB-04 | MOCHETA DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 14 CMS. DE ESPESOR, ACABADO COMUN, EN AREAS PLANAS, JUNTEADOS CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4 EL PRECIO INCLUYE: EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA EL ACARREO LIBRE, ELEVACIONES, FABRICACION DEL MORTERO, TRAZO, ENRASES, CORTES. PLOMEO, PERFILADO, ACABADO, ANDAMIOS, LA HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 2.15 |
| 44 | ALB-05 | CADENAS DE CERRAMIENTO DE 0.15 X 0.20 CMS. ARMADAS CON 4 VARILLAS ACERO DE REFUERZO GRADO 42 DE 12.7 MM (3/8") Y ESTRIBOS A CADA 20 CMS. ARMADOS CON ALAMBRON DE (1/4") DE DIAMETRO, CIMBRA CON MADERA DE PINO Y COLADO CON CONCRETO HIDRAULICO FRAGUADO NORMAL, RESISTENCIA F`C=150 KG/CM2 HECHO EN EL SITIO, EL PRECIO INCLUYE: EL SUMINISTRO Y LA COLOCACION DE LOS MATERIALES, TRAZO, NIVELACION, ESTRIBOS, AMARRES, PLOMEOS, LA CIMBRA ACABADO COMUN DE MADERA DE PINO, ALAMBRE RECOCIDO PARA AMARRES, TRASLAPES, DOBLECES, GANCHOS, DEPERDICIOS, LA CIMBRA Y DESCIMBRA, LA MADERA EN LA PARTE PROPORCIONAL QUE LE CORRESPONDA, PARA LOS MOLDES, BASTIDORES, CONTRAVENTEOS, CLAVOS, ALAMBRE Y DEMAS DISPOSITIVOS DE FIJACION, DESMOLDANTES, COLOCACION Y VACIADO DEL CONCRETO, MUESTREO, Y PRUEBAS, VIBRADO, CURADO, DESPERDICIOS, ACARREOS, ANDAMIOS, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 17.62 |
| 45 | ALB-06 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE RELLENO CON MATERIAL FLUIDO FRAGUADO NORMAL RESISTENCIA F´c= A 14 KG/CM2 REVENIMIENTO 18, MARCA CEMEX O SIMILAR PARA NIVELACION DE PISO EXISTENTE EL PRECIO INCLUYE: PREPARACION Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, LIBRE DE POLVO, GRASA, PINTURA O CUALQUIER OTRO ELEMENTO EXTRAÑO, LOS MATERIALES NECESARIOS, LA MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 60.15 |
| 46 | ALB-07 | CONSTRUCCION DE COMEDERO-BEBEDERO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO FRAGUADO NORMAL, RESISTENCIA F`C=150 KG/CM2 HECHO EN EL SITIO, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, CIMBRA ACABADO APARENTE, CON MUROS Y FONDO DE 10 CMS DE ESPESOR ANCHO DE 40 CMS Y ALTURA DE 30 CMS. CON BOQUILLAS Y ARISTAS REDONDEADAS., EL PRECIO INCLUYE: EL SUMINISTRO Y LA COLOCACION DE LOS MATERIALES, TRAZO, NIVELACION, ESTRIBOS, AMARRES, PLOMEOS, ALAMBRE RECOCIDO PARA AMARRES, TRASLAPES, DOBLECES, GANCHOS, DEPERDICIOS, LA CIMBRA Y DESCIMBRA, LA MADERA EN LA PARTE PROPORCIONAL QUE LE CORRESPONDA, PARA LOS MOLDES, BASTIDORES, CONTRAVENTEOS, CLAVOS, ALAMBRE Y DEMAS DISPOSITIVOS DE FIJACION, DESMOLDANTES, COLOCACION Y VACIADO DEL CONCRETO, MUESTREO, Y PRUEBAS, VIBRADO, CURADO, DESPERDICIOS, ACARREOS, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 6.86 |
| 47 | ALB-08 | FIRME DE DE CONCRETO HIDRAULICO FRAGUADO NORMAL RESISTENCIA F'C= 150 KG/CM2, HECHO EN OBRA, ACABADO ESCOBILLADO DE 10 CM. DE ESPESOR ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, EN PASO EN SALIDA DE EMERGENCIA EL PRECIO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CIMBRADO ACABADO COMÚN, ARMADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, PERFILADO, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 6.25 |
| 48 | ALB-09 | APLANADO ACABADO PULIDO CON PLANA DE MADERA, EN MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4 DE 2.0 CMS DE ESPESOR EL PRECIO INCLUYE: EL REPELLADO, BOQUILLAS, PERFILADO DE ARISTAS EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, PREPARACION DE LA SUPERFICIE,, FABRICACION DEL MORTERO Y SU COLOCACION, NIVELACION, PLOMEO, ACABADO, CURADO, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA Y Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 96.84 |
| 49 | ALB-10 | EMBOQUILLADO, EN MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4 CON ARISTAS VIVAS DE 17 CMS DE ANCHO, 2.0 CMS DE ESPESOR EL PRECIO INCLUYE: EL REPELLADO, BOQUILLAS, PERFILADO DE ARISTAS EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, PREPARACION DE LA SUPERFICIE,, FABRICACION DEL MORTERO Y SU COLOCACION, NIVELACION, PLOMEO, ACABADO, CURADO, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA Y Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 55.22 |
| 50 | ALB-11 | GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO FRAGUADO NORMAL RESISTENCIA F'C= 150 KG/CM2, HECHO EN EL SITIO, DE 20 CMS DE BASE X 10 CMS DE CORONA X 30 CMS DE ALTURA EN PASO EN SALIDA DE EMERGENCIA EN FRONTERA ENTRE EL FIRME Y EL AREA VERDE, EL PRECIO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CIMBRADO ACABADO COMÚN, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, PERFILADO, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 2.50 |
|  |  | HERRERIA |  |  |
| 51 | HERR-01 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE UNA HOJA DE 1.00 X 2.20 MTS. DE ALTURA A BASE DE BASTIDOR DE PTR DE 2" X 2" CALIBRE 11 (4.38 KG / ML) MARCO DE 3″ CALIBRE 18 ZINTRO ZP 300 Y CHAMBRANA SIMILAR A LA EXISTENTE, ANCLAS DE SOLERA DE 1/8" X 1 ", FORRO EN UNA CARA DE LAMINA NEGRA LISA CALIBRE 16 Y FORRO POR LA OTRA CARA CON LAMINA DE PLOMO DE 1.6 MM DE ESPESOR, ACABADO EN PINTURA HORNEADA CON RIBETE DE PERFIL DE ALUMINIO DE 1 CMS Y DOBLES EN LAS ARISTAS SIMILAR A LA EXISTENTE EL PRECIO INCLUYE: CERRADURA PHILLIPS 550 PUERTAS DE ABATIR NATURAL BLANCO, BISAGRA, TAQUETES, TORNILLOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 3.00 |
| 52 | HERR-02 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE DOS HOJAS DE 2.00 X 2.20 MTS. DE ALTURA A BASE DE BASTIDOR DE PTR DE 2" X 2" CALIBRE 11 (4.38 KG / ML) MARCO DE 3″ CALIBRE 18 ZINTRO ZP 300 Y CHAMBRANA SIMILAR A LA EXISTENTE, ANCLAS DE SOLERA DE 1/8" X 1 ", FORRO EN UNA CARA DE LAMINA NEGRA LISA CALIBRE 16 Y FORRO POR LA OTRA CARA CON LAMINA DE PLOMO DE 1.6 MM DE ESPESOR, ACABADO EN PINTURA HORNEADA CON RIBETE DE PERFIL DE ALUMINIO DE 1 CMS Y DOBLES EN LAS ARISTAS SIMILAR A LA EXISTENTE EL PRECIO INCLUYE: CERRADURA PHILLIPS 550 PUERTAS DE ABATIR NATURAL BLANCO, BISAGRA, TAQUETES, TORNILLOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 2.00 |
| 53 | HERR-03 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE DOS HOJA DE 0.80 X 1.20 MTS. DE ALTURA CADA UNA A BASE DE MARCO DE PTR DE DE 1 1/2" X 1 1/2" CALIBRE 14 (2.09 KG / ML), SECCIONADA EN 3 PARTES DOS DE 20 CMS Y OTRA DE 64 CMS, TAMAÑO DE TUBO CEDULA 30 DE 1" DE DIAMETRO CALIBRE 14 (1.50 KG / ML) SEPARADOS A CADA 10 CMS., EN AREA DE RECUPERACION, EL PRECIO INCLUYE: BISAGRAS, 2 PASADORES DE PISO DE 30 CMS., 1 CERROJO DE 12 CMS., FIJADO A PISO Y MURO CON SOLERA DE 1/4" X 2" DE 20 CMS., BIBEL, TEJUELO, SOLDADURA, TAQUETES, TORNILLOS, PRAIMER ANTICORROSIVO, ACABADO EN PINTURA DE ESMALTE 100 O SIMILAR LAS MANOS NECESARIAS, COLOR SIMILAR A LA EXISTENTE, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1.00 |
| 54 | HERR-04 | MARCO ESTRUCTURAL DE PTR DE 3" X 2" CALIBRE 11 (PESO 5.60 KG/M2), SOLDADO A PISO EN PLACA DE 25 X 25 CMS., PARA VANO LIBRE DE 1.20 MTS. DE ANCHO X 2.10 MTS. DE ALTURA, PARA COLOCAR PUERTA PARA SALIDA DE EMERGENCIA EL PRECIO INCLUYE: NIVELACION, PLOMEO, SOLDADURA, PRAIMER ANTICORROSIVO, ACABADO EN PINTURA DE ESMALTE 100 O SIMILAR LAS MANOS NECESARIAS, COLOR SIMILAR A LOS ELEMENTOS METALICOS EXISTENTES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1.00 |
| 55 | HERR-05 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLA METALICA PARA DESAGUE EN PISO DE 20 CMS DE ANCHO X 1.60 DE LARGO A BASE DE CONTRA MARCO CON ANGULO DE 1 1/4" X 1/8" Y MARCO Y REJILLA CON SOLERA DE 1" DE ANCHO X 1/8" CON SEPARACION A CADA 1 CMS., EN AREA DE RECUPERACION, EL PRECIO INCLUYE: FIJACION DE CONTRAMARCO CON ANCLAS DE SOLERA A PISO SOLDADURA, PRAIMER ANTICORROSIVO, ACABADO EN PINTURA DE ESMALTE 100 O SIMILAR LAS MANOS NECESARIAS, COLOR SIMILAR A LA EXISTENTE, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1.00 |
| 56 | HERR-06 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA METALICA DE 25 X 25 X 1/4" DE ESPESOR CON 4 PERFORACIONES PARA TORNILLO DE 5/8" DE DIAMETRO PARA ANCLAR A MURO DE CONCRETO EXISTENTE, TORNILLOS A-307 GRADO A DE 5/8" DE DIAMETRO, PARA SOPORTE DE ESTRUCTURA METALICA EN MARCO PARA PUERTA DE EMERGENCIA Y PASO DE REJILLA IRVING EN SALIDA DE EMERGENCIA EL PRECIO INCLUYE: ABRIR CAJA EN MURO PARA COLOCAR PLACA Y NIVELAR CON MORTERO ESTABILIZADOR GROUT, FIJACION CON TORNILLERIA, SOLDADURA, PRAIMER ANTICORROSIVO, ACABADO EN PINTURA DE ESMALTE 100 O SIMILAR LAS MANOS NECESARIAS, COLOR SIMILAR A LOS ELEMENTOS METALICOS EXISTENTES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 12.00 |
| 57 | HERR-07 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIGUETA METALICA IPS DE 4" X 4" (PESO 19.30 KG/ML) COLOCADAS EN FORMA TRANSVERSAL A LA REJILLA IRVING, SOLDADA CORDON CORRIDO A LAS PLACAS DE 25 X 25 CMS., PARA SOPORTE DE ESTRUCTURA METALICA EN PASO DE REJILLA IRVING EN SALIDA DE EMERGENCIA EL PRECIO INCLUYE: SOLDAR A PLACA Y NIVELAR, SOLDADURA, PRAIMER ANTICORROSIVO, ACABADO EN PINTURA DE ESMALTE 100 O SIMILAR LAS MANOS NECESARIAS, COLOR SIMILAR A LOS ELEMENTOS METALICOS EXISTENTES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 10.08 |
| 58 | HERR-08 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA MARCA IRVING MODELO IS−05 DE 1/8 X 1" TABLEROS DE 1.00 X 6.00 MTS. EN ACABADO LISO, NEGRO (ACABADO CON PINTURA BASE AGUA). PESO APROX. (146.4 KG / REJILLA) PARA PASO EN SALIDA DE EMERGENCIA EL PRECIO INCLUYE MARCO DE PERFIL METALICO ANGULO DE 2" X "2", AL PERIMETRO DE LA REJILLA IRVING, SOLERA DE 2" DE ANCHO X 1/8" DE ESPESOR EN RETICULA A CADA 30 CMS. DE SEPARACION AMBOS SENTIDOS PARA SOPORTAR REJILLA IRVING, SOLDADA AL ANGULO PERIMETRAL, SOLDADURA, PRAIMER ANTICORROSIVO, ACABADO EN PINTURA DE ESMALTE 100 O SIMILAR LAS MANOS NECESARIAS, COLOR SIMILAR A LOS ELEMENTOS METALICOS EXISTENTES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 10.20 |
| 59 | HERR-09 | ESCALON DE HUELLA DE 30 CMS Y PERALTE DE 0.166 CMS A BASE DE REJILLA MARCA IRVING MODELO IS−05 DE 1/8 X 1" EN ACABADO LISO, NEGRO (ACABADO CON PINTURA BASE AGUA). PESO APROX. (146.4 KG / REJILLA) PERFIL PTR DE 1 1/2" X 1 1/2 " Y ANGULO DE 1 1/4" X 1/8" PARA PASO EN SALIDA DE EMERGENCIA EL PRECIO INCLUYE: BARANDAL CON PTR DE 2" X 2" A UNA ALTURA DE 1.90 FIJADO A LA ESTRUCTURA, MARCO DE PERFIL METALICO ANGULO DE 1 1/4" X 1 1/4", AL PERIMETRO DE LA REJILLA IRVING, SOLDADA AL ANGULO PERIMETRAL, SOLDADURA, PRAIMER ANTICORROSIVO, ACABADO EN PINTURA DE ESMALTE 100 O SIMILAR LAS MANOS NECESARIAS, COLOR SIMILAR A LOS ELEMENTOS METALICOS EXISTENTES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 5.00 |
| 60 | HERR-10 | REUBICACION DE PUERTA UNA HOJA ABATIBLE DE METALICA DE 1.00 DE ANCHO X 2.10 MTS DE ALTURA A UNA DISTANCIA NO MAYOR A 3.00 MTS. CONSERVANDO LA MISMA ALTURA, MATERIAL DE RECUPERACION CON RESGUARDO POR EL PRESTADOR DE SERVICIOS, EL PRECIO INCLUYE: RESANES, ACARREOS, EMBOQUILLADO, COLOCACION EN SITIO INDICADO POR LA SUPERVISION, ELEMENTOS DE FIJACION, TAQUETES, TORNILLOS, MANO DE OBRA ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1.00 |
| 60-A | HERR-10 A | SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE SISTEMA DE FIJACION PARA EQUIPOS DESLIZABLES EN LA MESA DE EXPLORACION DEL FLUROSCOPIO (SE ANEXA GUIA MECANICA) EL PRECIO INCLUYE: TODOS LOS ELEMENTOS DE FIJACION NECESARIOS, SOLDADURA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, APLICACION DE PRAIMER ANTICORROSIVO, ACABADO EN PINTURA DE ESMALTE 100 O SIMILAR LAS MANOS NECESARIAS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 4.00 |
|  |  | ALUMINIO |  |  |
| 61 | ALUM-01 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIDRIO EMPLOMADO DE 1.10 MTS ALTURA X 1.20 MTS. Y 7 MM DE ESPESOR, 2-2.4 MM DE PROTECCION, QUE CUMPLA CON LAS NORMAS NOM-146-SSA1-1996 "Responsabilidades Sanitarias en Establecimientos de Diagnóstico Médico con Rayos X". NOM-156-SSA1-1996 "Requisitos Técnicos para las Instalaciones en Establecimientos de Diagnóstico Médico con Rayos X". NOM-158-SSA1-1996 "Especificaciones Técnicas para Equipos de Diagnóstico Médico con Rayos X". PROTEGIDO CON PELICULA TIPO ESPEJO, INCLUYE: PRUEBAS DE INFRAESTRUCTURA, PRUEBAS DE SOBRE EXPOSICION PARA EL BLINDAJE DEL VIDRIO CON INSTRUMENTO CERTIFICADO CON LECTURA EN TIEMPO REAL, MARCO FIJO DE PERFIL DE ALUMINIO DE 3", ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, ANDAMIOS, MATERIALES DE FIJACION, TAQUETES, PIJAS, SELLADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1.00 |
| 62 | ALUM-02 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE 1.85 X 0.60 MTS DE ALTURA CON SISTEMA TIPO PERSIANA Y MECANISMO PARA ABRIR CERRAR, CON PORTA TABLETA FIJADO AL PERFIL DE ALUMINIO, DIVIDIDA EN TRES SECCIONES DEL MISMO TAMAÑO EN EL SENTIDO LONGITUDINAL, FABRICADA A BASE DE TABLETAS DE VIDRIO DE 4 MM Y MARCO DE ALUMINIO DE 2" EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES PARA SU FABRICACION Y COLOCACION, ELEMENTOS DE FIJACION, TAQUETES, PIJAS, SELLADO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA. EQUIPO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1.00 |
| 63 | ALUM-03 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE 1.60 X 0.60 MTS DE ALTURA CON SISTEMA TIPO PERSIANA Y MECANISMO PARA ABRIR CERRAR, CON PORTA TABLETA FIJADO AL PERFIL DE ALUMINIO, DIVIDIDA EN TRES SECCIONES DEL MISMO TAMAÑO EN EL SENTIDO LONGITUDINAL, FABRICADA A BASE DE TABLETAS DE VIDRIO DE 4 MM Y MARCO DE ALUMINIO DE 2" EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES PARA SU FABRICACION Y COLOCACION, ELEMENTOS DE FIJACION, TAQUETES, PIJAS, SELLADO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA. EQUIPO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1.00 |
| 64 | ALUM-04 | DESMONTAJE DE CANCELERIA DE ALUMINIO DE 3" Y CRISTAL TEMPLADO DE 6 MM DE 1.70 x 2.45 MTS DE ALTURA CON RECUPERACION, EN AREA PARA ADECUACION DE SALIDA DE EMERGENCIA, CON RESGUARDO POR LA EMPRESA CONTRATISTA, EL PRECIO INCLUYE: LA HACER LOS AJUSTES PARA COLOCACION EN LA DISPOSICION FINAL, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 4.17 |
| 65 | ALUM-05 | PUERTA PARA SALIDA DE EMERGENCIA DE 0.90 MTS. DE ANCHO X 2.10 MTS. DE ALTURA, CON PERFIL DE ALUMINIO INTERMEDIO Y CRISTAL, APROVECHANDO MATERIAL RECUPERACION, EN AREA PARA ADECUACION DE SALIDA DE EMERGENCIA, EL PRECIO INCLUYE: COLOCACION Y FIJACION A MARCO DE PTR DE 3" X 2", SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARRA ANTIPANICO FIJADA A PERFIL INTERMEDIO, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES NECESARIOS, NIVELACION, PLOMEO, HERRAJES, BISAGRAS, PIVOTE, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIALES DE FIJACION, VINIL, FELPA, SELLADO CON SILICON, ANDAMIOS, ELEMENTOS DE FIJACION, TAQUETES, TORNILLOS, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1.00 |
| 66 | ALUM-06 | CANCEL FIJO CON PERFILES DE ALUMINIO DE 3" CON MATERIAL DE RECUPERACION EN AREA PARA ADECUACION DE SALIDA DE EMERGENCIA, EL PRECIO INCLUYE: CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIALES DE FIJACION, VINIL, FELPA, SELLADO CON SILICON, ANDAMIOS, ELEMENTOS DE FIJACION, TAQUETES, TORNILLOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 2.02 |
| 67 | ALUM-07 | DESMONTAJE DE VENTANA DE ALUMINIO 3" Y CRISTAL DE 1.70 x 2.45 MTS DE ALTURA CON RECUPERACION, EN OFICINA DEL JEFE DEL BIOTERIO, EL PRECIO INCLUYE: PROTECCION DE EL AREA DE TRABAJO, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES HASTA SITIO DONDE INDIQUE LA SUPERVISION, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1.00 |
| 68 | ALUM-08 | REUBICACION DE TRANSFER DE 2.40 MTS. X 1.20 MTS DE ALTURA A UNA DISTANCIA NO MAYOR A 3.00 MTS. CONSERVANDO LA MISMA ALTURA, MATERIAL DE RECUPERACION CON RESGUARDO POR EL PRESTADOR DEL SERVICIO, EL PRECIO INCLUYE: DEMOLICION DEL MURO PARA SU RETIRO, ACARREOS, EMBOQUILLADO, COLOCACION EN SITIO INDICADO POR LA SUPERVISION, ELEMENTOS DE FIJACION, TAQUETES, TORNILLOS, SELLADO PERIMETRAL, VINIL, FELPA, MANO DE OBRA ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1.00 |
| 69 | ALUM-09 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA CON DOS HOJAS CORREDIZAS EN LOS EXTREMOS Y UN FIJO AL CENTRO, FABRICADA CON PERFILES DE ALUMINIO 2" Y CRISTAL DE 6 MM DE DIMENSIONES TOTALES 2.40 MTS DE LARGO X 1.20 MTS DE ALTURA, (CADA HOJA SERA DE 0.80 MTS DE ANCHO X 1.20 MTS DE ALTURA), COLOCADA EN AREA SECRETARIAL, EL PRECIO INCLUYE: NIVELACION, PLOMEO, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIALES DE FIJACION, VINIL, FELPA, SELLADO CON SILICON, ANDAMIOS, ELEMENTOS DE FIJACION, TAQUETES, TORNILLOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1.00 |
| 70 | ALUM-10 | REUBICACION DE VENTANA CON PERFILES DE ALUMINIO Y CRISTAL DE 1.17 MTS. X 0.96 MTS DE ALTURA A UNA DISTANCIA NO MAYOR A 3.00 MTS. CONSERVANDO LA MISMA ALTURA, MATERIAL DE RECUPERACION CON RESGUARDO POR EL PRESTADOR DEL SERVICIO, EL PRECIO INCLUYE: DEMOLICION DEL MURO PARA SU RETIRO, ACARREOS, EMBOQUILLADO, COLOCACION EN SITIO INDICADO POR LA SUPERVISION, ELEMENTOS DE FIJACION, TAQUETES, TORNILLOS, SELLADO PERIMETRAL, VINIL, FELPA, MANO DE OBRA ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1.00 |
| 71 | ALUM-11 | REUBICACION DE PUERTA CON PERFILES DE ALUMINIO DE 1.10 MTS. X 2.18 MTS DE ALTURA A UNA DISTANCIA NO MAYOR A 3.00 MTS. CONSERVANDO LA MISMA ALTURA, MATERIAL DE RECUPERACION CON RESGUARDO POR EL PRESTADOR DEL SERVICIO, EL PRECIO INCLUYE: DEMOLICION DEL MURO PARA SU RETIRO, ACARREOS, EMBOQUILLADO, COLOCACION EN SITIO INDICADO POR LA SUPERVISION, ELEMENTOS DE FIJACION, TAQUETES, TORNILLOS, SELLADO PERIMETRAL, VINIL, FELPA, MANO DE OBRA ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1.00 |
|  |  | ACABADOS |  |  |
| 72 | ACA-01 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLAFON SUSPENDIDO DE TABLAROCA DE 13 MM DE ESPESOR COLGANTEADO CON ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 14, CON BASTIDOR FORMADO CON CON CANALETA DE CARGA CAL. 22 A CADA 1.22M, CANAL LISTON ESTRUCTURAL CAL. 20 A @ 40CM, A UNA ALTURA DE DE PISO A PLAFON DE 2.50 MTS EL PRECIO INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, FULMINANTE IMPULSOR ROJO CALIBRE 27 MARCA HILTI, TORNILLO PARA TABLAROCA DE 1", UNION DE PANELES CON PERFACINTA DE 75 MM DE ANCHO, CALAFATEADO CON REDIMIX, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 179.18 |
| 73 | ACA-02 | REPARACION DE PLAFON SUSPENDIDO DE TABLAROCA DE 13 MM DE ESPESOR COLGANTEADO CON ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 14, CON BASTIDOR FORMADO CON CON CANALETA DE CARGA CAL. 22 A CADA 1.22M, CANAL LISTON ESTRUCTURAL CAL. 20 A @ 40CM, A UNA ALTURA DE DE PISO A PLAFON DE 2.50 MTS EL PRECIO INCLUYE: RECORTE Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA REPARACION CON ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES HASTA SITIO PROVISIONAL DE ACOPIO INDICADO POR LA SUPERVISION, EL SUMINISTRO Y LA COLOCACION DE LOS MATERIALES, EL REFORZAMIENTO DEL PERIMETRO, TRAZO, NIVELACION, FULMINANTE IMPULSOR ROJO CALIBRE 27 MARCA HILTI, TORNILLO PARA TABLAROCA DE 1", UNION DE PANELES CON PERFACINTA DE 75 MM DE ANCHO, CALAFATEADO CON REDIMIX, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 32.35 |
| 74 | ACA-03 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA PARA REGISTRO DE MANTENIMIENTO DE 60 X 60 CMS EN PLAFON SUSPENDIDO DE TABLAROCA DE 13 MM DE ESPESOR CON ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 14, CON BASTIDOR FORMADO CON CANALETA DE CARGA CAL. 22 PERIMETRAL EL PRECIO INCLUYE: ABRIR Y REFORZAR HUECO CON PERFIL "J", TRAZO, NIVELACION, SELLADO Y CALAFATEO, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 9.00 |
| 75 | ACA-04 | COLOCACION DE REJILLAS DE INYECCION O EXTRACCION DE AIRE EN PLAFON SUSPENDIDO DE TABLAROCA DE 13 MM DE ESPESOR EN VARIAS DIMENSIONES DE 10 X 40 CMS.; 15 X 40 CMS. 20 X 30 CMS.; 20 X 40 CMS.; 20 X 50 CMS.; 30 X 40; 25 X 50 CMS.; 50 X 50 CMS.; 90 X 40 CMS. DE RECUPERACION, EL PRECIO INCLUYE: ABRIR Y REFORZAR HUECO CON PERFIL "J", TRAZO, NIVELACION, SELLADO Y CALAFATEO, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 31.00 |
| 76 | ACA-05 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO DE TABLAROCA DE 13 MM DE ESPESOR, ACABADO A DOS CARAS DE 118 MM DE ESPESOR, BASTIDOR A BASE DE CANAL Y POSTE DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 DE 92 MM A CADA 60 CMS. A UNA ALTURA PROM. DE 2.50 MTS. EL PRECIO INCLUYE: TAQUETE PLASTICO DE 1/2" PARA TABLAROCA, TORNILLO # 6X1 1/4", TORNILLO PARA TABLAROCA DE 1", UNION DE PANELES CON PERFACINTA DE 75 MM DE ANCHO, CALAFATEADO CON REDIMIX, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | M2 | 46.43 |
| 76- A | ACA-05 A | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO DE DUROCK DE 13 MM DE ESPESOR, ACABADO A DOS CARAS DE 118 MM DE ESPESOR, BASTIDOR A BASE DE CANAL Y POSTE DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 DE 92 MM A CADA 60 CMS. A UNA ALTURA PROM. DE 2.50 MTS. EL PRECIO INCLUYE: TAQUETE PLASTICO DE 1/2" PARA TABLAROCA, TORNILLO # 6X1 1/4", TORNILLO PARA TABLAROCA DE 1", UNION DE PANELES CON PERFACINTA DE 75 MM DE ANCHO, CALAFATEADO CON REDIMIX, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | M2 | 25.00 |
| 77 | ACA-06 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTA EPOXICA DE POLIURETANO VARIADA Y PINTURA EPOXICA EN PISO, EL PRECIO INCLUYE: CURVAS SANITARIAS EN ARISTAS CON EL MURO, EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS, LA MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EQUIPO LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 232.98 |
| 78 | ACA-07 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTA EPOXICA DE POLIURETANO VARIADA Y PINTURA EPOXICA EN MUROS, EL PRECIO INCLUYE: CURVAS SANITARIAS EN ARISTAS CON EL PLAFON, EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS, LA MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 446.71 |
| 79 | ACA-08 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA MARCA COMEX VINIMEX O SIMILAR, COLOR BLANCO 700 EN MUROS INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, APLICACION CON UNA BASE DE SELLADOR VINILICO, Y DOS MANOS O LAS NECESARIAS DE PINTURA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, | M2 | 188.58 |
| 79-A | ACA-08 A | MEMORIA ANALITICA CON LOS CALCULOS DEL BLINDAJE NECESARIO PARA UNA POSICION ESPECIFICA DEL FLUROSCOPIO Y EL GROSOR DEL PLOMO PARA LAS PUERTAS, ELABORADO POR PERSONAS/EMPRESAS QUE TENGAN PERMISO ANTE COFEPRIS PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS A LOS RAYOS X PARA FINES MEDICOS (SE ADJUNTA LISTA DE PERSONAS/EMPRESAS) | PZA | 1.00 |
| 79-B | ACA-08 B | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ACABADO EN MUROS DE FLUROSCOPIO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DE LA MEMORIA ANALITICA APLICADA POR PERSONAL CALIFICADO Y CERFIFICADO DE ACUERDO A LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS NOM-156-SSA1-1996, SALUD AMBIENTAL. REQUISITOS TECNICOS PARA LAS INSTALACIONES EN ESTABLECIMIENTOS DE DIAGNOSTICO MEDICO CON RAYOS "X" Y NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-229-SSA-2001. EL PRECIO INCLUYE.: INCLUYE: CURVAS SANITARIAS EN ARISTAS CON EL PLAFON, EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS, LA MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 60.25 |
| 80 | ACA-09 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA MARCA COMEX VINIMEX O SIMILAR, COLOR BLANCO 700 EN PLAFON. INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, APLICACION CON UNA BASE DE SELLADOR VINILICO, Y DOS MANOS O LAS NECESARIAS DE PINTURA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, | M2 | 274.92 |
| 81 | ACA-10 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE MARCA COMEX 100 O SIMILAR, COLOR SIMILAR AL EXISTENTE EN PUERTAS METALICOS, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, APLICACION DE PRAIMER EN AREAS QUE SE NECESITE Y DOS MANOS O LAS NECESARIAS DE PINTURA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | M2 | 15.13 |
| 82 | ACA-11 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE MARCA COMEX 100 O SIMILAR, COLOR SIMILAR AL EXISTENTE EN PROTECCIONES A BASE DE TUBO METALICOS DE HASTA 2" DE DIAMETRO, INCLUYE: PLACAS Y ELEMENTOS DE FIJACION LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, APLICACION DE PRAIMER EN AREAS QUE SE NECESITE Y DOS MANOS O LAS NECESARIAS DE PINTURA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | ML | 17.80 |
| 83 | ACA-12 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE MARCA COMEX 100 O SIMILAR, COLOR SIMILAR AL EXISTENTE EN REJILLAS DE DESAGUE EN PISO A BASE DE ANGULO METALICO EN MARCO Y CONTRAMARCO Y SOLERA DE 1/8 A CADA 1 CMS. CON ANCHO PROMEDIO HASTA 20 CMS. EL PRECIO INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, APLICACION DE PRAIMER EN AREAS QUE SE NECESITE Y DOS MANOS O LAS NECESARIAS DE PINTURA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, HERRAMIENTA, EQUIPO LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | ML | 6.02 |
| 84 | ACA-13 | PROTECCION Y LIMPIEZA DE BARRA DE PROTECCION DE 9.5 CMS DE ANCHO COLOCADA EN MURO A UNA ALTURA DE 1.20 MTS DEL NIVEL DE PISO PARA REALIZAR TRABAJO DE ACABADO EN MURO EL PRECIO INCLUYE: LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA PROTECCION Y LA LIMPIEZA PARA LA ENTREGA, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 19.90 |
| 85 | ACA-14 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARRA DE PROTECCION DE 9.5 CMS DE ANCHO COLOCADA EN MURO A UNA ALTURA DE 1.20 MTS DEL NIVEL DE PISO SIMILAR A LA EXISTENTE EL PRECIO INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ASI COMO LOS ELEMENTOS DE FIJACION, PEGAMENTO, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 29.17 |
| 86 | ACA-15 | REUBICACION DE PORTA ESCOBAS A UNA DISTANCIA DE 1.50 MTS. COMO MAXIMO Y CONSERVANDO LA ALTURA EXISTENTE, EL PRECIO INCLUYE: DESPEGAR DE MURO, RESANE O REPARACION DE MURO, PEGAMENTO PARA SU COLOCACION , LOS MATERIALES NECESARIOS, LOS ELEMENTOS DE FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, UBICACION EN SITIO INDICADO POR LA SUPERVISION, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1.00 |
| 87 | ACA-16 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE LOSETA DE PORCELANATO MARCA PORCELANITE O SIMILAR DE 60 X 60 CM MODELO CITADELLA COLOR SEGUN MUESTRA AUTORIZADA, ASENTADO CON PASTA ADHESIVA CREST Y LECHADEADO CON CEMENTO PARA BOQUILLA INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, PROTECCION DE AREAS ADYACENTES, CORTES, AJUSTE, DESPERDICIO, LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, COLOCACION, ACARREOS VERTICAL Y HORIZONTAL, LIMPIEZA CON AGUA Y JABON AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE Y RETIRO FUERA DEL INSTITUTO A TIRO ABIERTO, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 11.95 |
|  |  | CARPINTERIA |  |  |
| 88 | CARP-01 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE MADERA DE PINO DE 1.00 MTS DE ANCHO X 2.20 MTS. DE ALTURA TIPO TAMBOR, CON BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE PRIMERA Y PEINAZOS DE 38 X 38 A CADA 30 CMS EN AMBOS SENTIDOS, FORRO POR LAS DOS CARAS DE TRIPLAY DE 6MM DE ESPESOR Y ACABADO POR LAS DOS CARAS CON FORMICA COLOR SIMILAR AL EXISTENTE MODELO 949-MC MARCA FORMICA O EQUIVALENTE, MARCO DE 3″ CALIBRE 18 ZINTRO ZP 300 Y CHAMBRANA METALICA SIMILAR A LA EXISTENTE, SEGUN MUESTRA PREVIAMENTE APROBADA POR LA SUPERVISION EL PRECIO INCLUYE: CERRADURA DE POMO TIPO ESFERA PARA BAÑO, MECANISMO TUBULAR, CROMO MATE MARCA HERMEX MODELO BALT-CM-BP, BISAGRAS DE 3" LATONADA, TAQUETES, TORNILLOS, PEGAMENTO DE CONTACTO BLANCO 850, RESISTOL 950, CLAVO, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 2.00 |
| 89 | CARP-02 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE MADERA DE PINO DE 0.80 MTS DE ANCHO X 2.20 MTS. DE ALTURA TIPO TAMBOR, CON BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE PRIMERA Y PEINAZOS DE 38 X 38 A CADA 30 CMS EN AMBOS SENTIDOS, FORRO POR LAS DOS CARAS DE TRIPLAY DE 6MM DE ESPESOR Y ACABADO POR LAS DOS CARAS CON FORMICA COLOR SIMILAR AL EXISTENTE MODELO 949-MC MARCA FORMICA O EQUIVALENTE, MARCO DE 3″ CALIBRE 18 ZINTRO ZP 300 Y CHAMBRANA METALICA SIMILAR A LA EXISTENTE, SEGUN MUESTRA PREVIAMENTE APROBADA POR LA SUPERVISION EL PRECIO INCLUYE: CERRADURA DE POMO TIPO ESFERA PARA BAÑO, MECANISMO TUBULAR, CROMO MATE MARCA HERMEX MODELO BALT-CM-BP, BISAGRAS DE 3" LATONADA, TAQUETES, TORNILLOS, PEGAMENTO DE CONTACTO BLANCO 850, RESISTOL 950, CLAVO, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 2.00 |
| 90 | CARP-03 | RETIRO Y CAMBIO DE CHAPA EN PUERTA EN TRANSFER EL PRECIO INCLUYE: EL SUMINISTRO Y LA COLOCACION DE CERRADURA DE POMO TIPO ESFERA PARA BAÑO, MECANISMO TUBULAR, CROMO MATE MARCA HERMEX MODELO BALT-CM-BP, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1.00 |
|  |  | INSTALACIÓN ELÉCTRICA |  |  |
| 91 | ELEC-01 | REUBICACION DE TABLERO ELECTRICO EN SALA DE FLUROSCOPIA A UNA DISTANCIA DE 1.20 MTS Y CONSERVANDO LA ALTURA EXISTENTE, CON TUBERIA CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA MISMO DIAMETRO AL EXISTENTE Y EMPALME DEL CABLEADO AL EXISTENTE EL PRECIO INCLUYE: LOS MATERIALES NECESARIOS, LOS SOPORTES Y/O ELEMENTOS DE FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, UBICACION EN SITIO INDICADO POR LA SUPERVISION, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1.00 |
| 92 | ELEC-02 | REUBICACION DE TABLERO ELECTRICO LBG-2 3 FASES MARCA SQUARE`D. EN AUTOCLAVE A UNA DISTANCIA MAXIMA DE 5.00 MTS. MTS Y CONSERVANDO LA ALTURA EXISTENTE, CON TUBERIA CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA MISMO DIAMETRO AL EXISTENTE Y EMPALME DEL CABLEADO AL EXISTENTE EL PRECIO INCLUYE: RANURAS, RESANES CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4 EMPALMES DE CABLEADOS EXISTENTES EN CALIBRE, LOS MATERIALES NECESARIOS, LOS SOPORTES Y/O ELEMENTOS DE FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, UBICACION EN SITIO INDICADO POR LA SUPERVISION, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1.00 |
| 93 | ELEC-03 | REUBICACION DE GABINETE CON INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 POLOS EN SALA DE FLUROSCOPIA A UNA DISTANCIA DE 1.20 MTS Y CONSERVANDO LA ALTURA EXISTENTE, CON TUBERIA CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA MISMO DIAMETRO AL EXISTENTE Y EMPALME DEL CABLEADO AL EXISTENTE EL PRECIO INCLUYE: LOS MATERIALES NECESARIOS, LOS SOPORTES Y/O ELEMENTOS DE FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, UBICACION EN SITIO INDICADO POR LA SUPERVISION, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1.00 |
| 94 | ELEC-04 | REUBICACION DE CENTRO DE CARGA QOD6 MARCA SQUARE`D. CON 2 INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS DE 10 AMP. EN AUTOCLAVE A UNA DISTANCIA MAXIMA DE 5.00 MTS. MTS Y CONSERVANDO LA ALTURA EXISTENTE, CON TUBERIA CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA MISMO DIAMETRO AL EXISTENTE Y EMPALME DEL CABLEADO AL EXISTENTE EL PRECIO INCLUYE: RANURAS, RESANES CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4 EMPALMES DE CABLEADOS EXISTENTES EN CALIBRE, LOS MATERIALES NECESARIOS, LOS SOPORTES Y/O ELEMENTOS DE FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, UBICACION EN SITIO INDICADO POR LA SUPERVISION, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1.00 |
| 95 | ELEC-05 | REUBICACION DE ALIMENTACION ELECTRICA CON TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA PARED GRUESA DE 2" EN CAJA CUADRADA GALVANIZADA DE 20 X 20 CMS. EN SALA DE FLUROSCOPIA A UNA DISTANCIA DE 1.20 MTS Y CONSERVANDO LA ALTURA EXISTENTE, CON TUBERIA CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA MISMO DIAMETRO AL EXISTENTE Y EMPALME DEL CABLEADO AL EXISTENTE EL PRECIO INCLUYE: LOS MATERIALES NECESARIOS, LOS SOPORTES Y/O ELEMENTOS DE FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, UBICACION EN SITIO INDICADO POR LA SUPERVISION, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1.00 |
| 96 | ELEC-06 | REUBICACION DE 3 CONTACTO DUPLEX POLARIZADO CON RECUPERACION UBICADOS EN PISO Y COLOCAR EN MURO MAS CERCANO A 1.50 MTS. DE DISTANCIA, EL PRECIO INCLUYE: DESCONEXION Y DESMONTAJE DE CONTACTOS, DEMOLICION POR MEDIOS MANUALES DE BASE DE CONCRETO (PATA DE CABRA) DE 0.40 X 0.15 X 0.30 MTS DE ALTURA, RANURA EN PISO, ACOPLAMIENTO CON TUBERIA CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA, Y CABLEADO CON CONDUCTORES THW DANDO CONTINUIDAD AL EXISTENTE HASTA EL SITIO INDICADO POR LA SUPERVISION, RESANES EN PISO Y MURO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4 PARA RECIBIR ACABADO FINAL, COLOCACION DE LOS CONTACTOS EN SITIO FINAL, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS HORIZONTALES Y VERICALES DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION HASTA SITIO DE ACOPIO INDICADO POR LA SUPERVISION, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (LA REUBICACION SERA EN LA CABECERA DE LA MESA DE EXPLORACION Y SERAN 5 CONTACTOS DUPLEX GFCI SMARTLOCK PRO, GRADO HOSPITAL DE USO RUDO, 15 AMP. 125 VOLTS. MODELO 076-GFTR1-HGR MODELO LEVITON, Y LA BASE DE CONCRETO TENDRA UNA ALTURA DE 15 CMS. CON ADECUACION A LOS 5 CONTACTOS) | PZA | 1.00 |
| 97 | ELEC-07 | REUBICACION DE SALIDA DE CONTACTO DUPLEX A UNA DISTANCIA DE 1.50 MTS. COMO MAXIMO Y CONSERVANDO LA ALTURA EXISTENTE, CON TUBERIA CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA MISMO DIAMETRO AL EXISTENTE Y EMPALME DEL CABLEADO AL EXISTENTE EL PRECIO INCLUYE: LOS MATERIALES NECESARIOS, LOS SOPORTES Y/O ELEMENTOS DE FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, UBICACION EN SITIO INDICADO POR LA SUPERVISION, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | SAL | 2.00 |
| 98 | ELEC-08 | REUBICACION DE APAGADOR SENCILLO A UNA DISTANCIA DE 1.50 MTS. COMO MAXIMO, CONSERVANDO LA ALTURA EXISTENTE, CON TUBERIA CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA MISMO DIAMETRO AL EXISTENTE Y EMPALME DEL CABLEADO AL EXISTENTE EL PRECIO INCLUYE: LOS MATERIALES NECESARIOS, LOS SOPORTES Y/O ELEMENTOS DE FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, UBICACION EN SITIO INDICADO POR LA SUPERVISION, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | SAL | 4.00 |
| 99 | ELEC-09 | REUBICACION DE SALIDA DE VOZ Y DATOS A UNA DISTANCIA DE 1.50 MTS. COMO MAXIMO Y CONSERVANDO LA ALTURA EXISTENTE, CON TUBERIA CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA MISMO DIAMETRO AL EXISTENTE Y EMPALME DEL CABLEADO CON CABLE CATEGORÍA 6 U/UTP MARCA COMMSCOPE COLOR AZUL CS34R ETL, NO-PLENO PAR DE 4, COMMPAK, CHAQUETA AZUL (FORRO DEL CABLE PVC), CONDUCTOR DE COBRE AWG CALIBRE 23 EL PRECIO INCLUYE: TODOS LOS MATERIALES COMPLEMENTARIOS COMO: CAJA CHALUPA DE PARED PARA NODO RJ45 DE PVC, TAPA DE PARED FACE PLATE 2 SALIDAS RJ45 Y RJ11, PLUG TELEFONICO CONECTOR RJ11 4 PINES, PLUG CONECTOR RJ 45 UTP CATEGORIA 5e, GUIADO DE CABLE CON ALAMBRE GALVALIZADO, MATERIALES, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | SAL | 1.00 |
| 100 | ELEC-10 | REUBICACION DE TAPA CIEGA A UNA DISTANCIA DE 1.50 MTS. COMO MAXIMO Y CONSERVANDO LA ALTURA EXISTENTE, CON TUBERIA CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA MISMO DIAMETRO AL EXISTENTE Y EMPALME DEL CABLEADO AL EXISTENTE EL PRECIO INCLUYE: LOS MATERIALES NECESARIOS, LOS SOPORTES Y/O ELEMENTOS DE FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, UBICACION EN SITIO INDICADO POR LA SUPERVISION, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1.00 |
| 101 | ELEC-11 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LÁMPARA LED DE 25W MARCA OSRAM MODELO LED ADVANCE 4000 K, LUZ NEUTRA / LUZ CALIDA, PREVIA MUESTRA AUTORIZADA POR LA SUPERVISION, EL PRECIO INCLUYE: ABRIR Y REFORZAR HUECO EN FALSO PLAFON, ELEMENTOS DE FIJACION, CINTA DE AISLAR, CONEXIONES, PRUEBAS, RESANES, MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA CORRECTA EJECUCION. | PZA | 69.00 |
| 102 | ELEC-12 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LÁMPARA LED DE 40W MARCA TECNOLITE MODELO PAN-LED/40/40/S DOMUS I, 100-240 V., 4000 K, 3500 Im, LUZ AZUL NEUTRA, PREVIA MUESTRA AUTORIZADA POR LA SUPERVISION, EL PRECIO INCLUYE: ABRIR Y REFORZAR HUECO EN FALSO PLAFON, ELEMENTOS DE FIJACION, CINTA DE AISLAR, CONEXIONES, PRUEBAS, RESANES, MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA CORRECTA EJECUCION. | PZA | 6.00 |
| 102-A | ELEC-12-A | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA ATENUABLE SMART LIGHTING SPOT BLANCO LED INTEGRADO BLANCO FRIO 600 Lm 9.5 W MARCA PHILIPS PREVIA MUESTRA AUTORIZADA POR LA SUPERVISION, EL PRECIO INCLUYE: ABRIR Y REFORZAR HUECO EN FALSO PLAFON, ELEMENTOS DE FIJACION, CINTA DE AISLAR, CONEXIONES, PRUEBAS, RESANES, MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA CORRECTA EJECUCION. | PZA | 8.00 |
| 102-B | ELEC-12-B | SUMINISTRO E INSTALACION DE (DIMMER) ATENUADOR INCANDESCENTE /LED WIFI MODELO DW6HD-1BZ MARCA LEVITON COLOR BLANCO PREVIA MUESTRA AUTORIZADA POR LA SUPERVISION, EL PRECIO INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACION, CONEXIONES, PRUEBAS, RESANES, MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA CORRECTA EJECUCION. | PZA | 4.00 |
| 103 | ELEC-13 | RETIRO DE CONTACTO DUPLEX POLARIZADO EL PRECIO INCLUYE: ENCINTAR LOS CABLES PARA EMPALMES FUTUROS O DESCABLEADO HASTA CAJA DE CONEXION, ACARREOS HOROZONTALES Y VERTICALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 48.00 |
| 104 | ELEC-14 | RETIRO DE APAGADOR SENCILLO EL PRECIO INCLUYE: ENCINTAR LOS CABLES PARA EMPALMES FUTUROS O DESCABLEADO HASTA CAJA DE CONEXION, ACARREOS HOROZONTALES Y VERTICALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 25.00 |
| 105 | ELEC-15 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR SENCILLO CON PLACA BLANCO 2 PIEZAS MARCA ESTEVEZ-ALPHA MODELO: HCE97121BN, EL PRECIO INCLUYE: TODOS LOS MATERIALES COMPLEMENTARIOS COMO: CAJA CHALUPA GALVANIZADA, 5.00 MTS TUBERIA CONDUIT PARED DELGADA DE 19 MM DE DIAMETRO, CONECTORES, ABRAZADERAS, CURVAS, 5.00 MTS CABLEADO CON 2 HILOS DE CONDUCTOR ELECTRICO CABLE DE COBRE CALIBRE 12 TIPO DE AWG PARA 600 VOLTS Y 90/75°c, CON AISLAMIENTO DE VINANEL, MARCA CONDUMEX O SIMILAR, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, , LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | SALIDA | 5.00 |
| 106 | ELEC-16 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO DUPLEX POLARIZADO MARCA ARROW HART MODELO M5250 O SIMILAR CON TAPA COLOR BLANCO, EL PRECIO INCLUYE: TODOS LOS MATERIALES COMPLEMENTARIOS COMO: CAJA CHALUPA GALVANIZADA, TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA PARED DELGADA DE 1" DE DIAMETRO, CONECTORES, ABRAZADERAS, CURVAS, CABLEADO CON 2 HILOS DE CONDUCTOR ELECTRICO CABLE DE COBRE CALIBRE 10 TIPO DE AWG PARA 600 VOLTS Y 90/75°c, CON AISLAMIENTO DE VINANEL, MARCA CONDUMEX O SIMILAR, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | SALIDA | 13.00 |
| 107 | ELEC-17 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA VOZ Y DATOS A BASE DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE ACUERDO A LOS ESTANDARES INTERNACIONALES A BASE TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA PARED GRUESA DE 3/4" DE DIAMETRO Y CABLEADO CON EL NUMERO DE HILOS SIMILAR AL EXISTENTE DE CABLE CATEGORÍA 6 U/UTP MARCA COMMSCOPE COLOR AZUL CS34R ETL, NO-PLENO PAR DE 4, COMMPAK, CHAQUETA AZUL (FORRO DEL CABLE PVC), CONDUCTOR DE COBRE AWG CALIBRE 23 EL PRECIO INCLUYE: TODOS LOS MATERIALES COMPLEMENTARIOS COMO: CAJA CHALUPA DE PARED PARA NODO RJ45 DE PVC, TAPA DE PARED FACE PLATE 2 SALIDAS RJ45 Y RJ11, PLUG TELEFONICO CONECTOR RJ11 4 PINES, PLUG CONECTOR RJ 45 UTP CATEGORIA 5e, GUIADO DE CABLE CON ALAMBRE GALVALIZADO, MATERIALES, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | SALIDA | 2.00 |
| 108 | ELEC-18 | SUMINISTRO E INSTALACION Y PRUEBA DE DE CONDUCTOR ELECTRICO DE COBRE CALIBRE 12 TIPO DE THW PARA 600 VOLTS Y 90/75°c, CON AISLAMIENTO DE VINANEL, MARCA CONDUMEX O SIMILAR EL PRECIO INCLUYE: TODOS LOS MATERIALES COMPLEMENTARIOS COMO CINTA DE AISLAR, CINCHOS, ELEMENTOS DE SUJECION, COCAS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA CORRECTA EJECUCION. | ML | 239.00 |
| 109 | ELEC-19 | SUMINISTRO E INSTALACION Y PRUEBA DE CONDUCTOR ELECTRICO DE COBRE CALIBRE 10 TIPO DE THW PARA 600 VOLTS Y 90/75°c, CON AISLAMIENTO DE VINANEL, MARCA CONDUMEX O SIMILAR EL PRECIO INCLUYE: TODOS LOS MATERIALES COMPLEMENTARIOS COMO CINTA DE AISLAR, CINCHOS, ELEMENTOS DE SUJECION, COCAS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA CORRECTA EJECUCION. | ML | 140.00 |
| 110 | ELEC-20 | SUMINISTRO E INSTALACION Y PRUEBA DE DE CONDUCTOR ELECTRICO DESNUDO DE COBRE CALIBRE 12 TIPO DE THW PARA 600 VOLTS Y 90/75°c, SIN AISLAMIENTO, MARCA CONDUMEX O SIMILAR EL PRECIO INCLUYE: TODOS LOS MATERIALES COMPLEMENTARIOS COMO CINTA DE AISLAR, CINCHOS, ELEMENTOS DE SUJECION, COCAS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA CORRECTA EJECUCION. | ML | 140.00 |
| 110-A | ELEC-20 A | TRINCHERA ELECTRICO EN PISO DE RECUPERACION DE 15 X 15 CMS. EL PRECIO INCLUYE CORTE CON CORTADORA DE PISO DE CONCRETO, EXCAVACION, REPELLADO, NIVELADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS HORIZONTALES Y VERICALES, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 8.70 |
|  |  | INSTALACIÓN HIDRAULICA |  |  |
| 111 | HIDRA-01 | CANCELAR ALIMENTACION HIDRAULICA DE BEBEDERO EXISTENTE DE TUBERIA DE COBRE DE 13MM DE DIAMETRO, EL PRECIO INCLUYE: EL RETIRO SIN RECUPERACION DE TUBERIA, COPLES Y CONEXIONES, SOLDADURA, LOS MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | SAL | 2.00 |
| 112 | HIDRA-02 | AUMENTO DE ALIMENTACION HIDRAULICA DE BEBEDERO CON TUBERIA DE COBRE DE 13 MM. DE DIAMETRO DE HASTA 50 CMS, EL PRECIO INCLUYE: TUBERIA, COPLES Y CONEXIONES, SOLDADURA, LOS MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | SAL | 1.00 |
| 113 | HIDRA-03 | ALIMENTACION HIDRAULICA DE BEBEDERO CON TUBERIA DE COBRE DE 13 MM. DE DIAMETRO DESDE LA TRAYECTORIA MAS CERCANA, EL PRECIO INCLUYE: TUBERIA, COPLES Y CONEXIONES, SOLDADURA, LOS MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | SAL | 4.00 |
| 114 | HIDRA-04 | REUBICACION DE TOMA HIDRAULICA AGUA CALIENTE AGUA FRIA EN AREA DE LAVADO CON TUBERIA DE COBRE DE 19 MM. DE DIAMETRO, (TOMA 1 A UNA DISTANCIA DE 5.10 MTS) (TOMA 2 A UNA DISTANCIA DE 2.80 MTS) (TOMA 3 Y 4 A UNA DISTANCIA DE 1.10 MTS) EL PRECIO INCLUYE: LA REUBICACION DE LOS SOPORTES PARA MANGUERAS DE AGUA A BASE DE PLACAS DE ACERO INOXIDABLE DE 65 X 50 CMS., RANURAS, ACOPLAMIENTOS, TUBERIA, COPLES Y CONEXIONES, SOLDADURA, LOS MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | SAL | 4.00 |
| 115 | HIDRA-05 | TOMA HIDRAULICA AGUA CALIENTE AGUA FRIA EN AREA DE PREPARACION CON TUBERIA DE COBRE DE 19 MM. DE DIAMETRO, EL PRECIO INCLUYE: ACOPLAMIENTO DE LINEA DE ALIMENTACION ARRIBA DE PLAFON A UNA DISTANCIA DE 4.00 MTS MAXIMO Y BAJANDO VERTICALMENTE RANURANDO EL MURO, TOMA SIMILAR A LAS EXISTENTES, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANGUERA Y SOPORTES PARA MANGUERAS DE AGUA A BASE DE PLACAS DE ACERO INOXIDABLE DE 65 X 50 CMS., RANURAS, ACOPLAMIENTOS, TUBERIA, COPLES Y CONEXIONES, SOLDADURA, LOS MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | SAL | 1.00 |
| 115-A | HIDRA-05 A | MODIFICACION DE LA TRAYECTORIA DE ALIMENTACION DE LA INSTALACION DE VAPOR PARA EL AUTOCLAVE CON TUBERIA DEL COBRE DEL MISMO DIAMETRO A LA EXISTENTE DESDE EL CODO DE 90º LOCALIZADO EN LA TUBERIA QUE BAJA POR FACHADA NORPONIENTE Y QUE SE ENCUENTRA A 3.20 MTS DEL N.P.T. EL PRECIO INCLUYE: ACOPLAMIENTO DE LA NUEVA TRAYECTORIA DESDE EL CODO 90º, ABRIR HUECO EN MURO PARA PASO DE TUBERIA, SELLADO DEL MISMO, SOPORTERIA Y ELEMENTOS DE FIJACION, Y DEJAR DISPARO A UNA ALTURA 2.30 MTS. DEL N.P.T. MURO NORORIENTE CON RESPECTO A AUTOCLAVE, DESMANTELAMIENTO DE LA TUBERIA CON RECUPERACION DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA MODIFICACION, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, COPLES Y CONEXIONES, SOLDADURA, LOS MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1.00 |
| 115-B | HIDRA-05 B | MODIFICACION DE LA TRAYECTORIA DE LA INSTALACION DEL TIRO ATMOSFERICO DEL AUTOCLAVE EL PRECIO INCLUYE: RECORTAR LA TUBERIA DE COBRE EXISTENTE Y HACER LOS AJUSTES NECESARIOS PARA DEJAR DISPARO A UNA ALTURA 2.30 MTS. DEL N.P.T. MURO NORORIENTE CON RESPECTO A AUTOCLAVE, DESMANTELAMIENTO DE LA TUBERIA CON RECUPERACION DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA MODIFICACION, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, COPLES Y CONEXIONES, SOLDADURA, LOS MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | SAL | 1.00 |
|  |  | INSTALACIÓN SANITARIA |  |  |
| 116 | SANIT-01 | CANCELAR DESCARGA SANITARIA DE BEBEDERO EXISTENTE DE TUBERIA DE COBRE DE 19MM DE DIAMETRO, EL PRECIO INCLUYE: EL RETIRO SIN RECUPERACION DE TUBERIA, COPLES Y CONEXIONES, SOLDADURA, LOS MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | SAL | 2.00 |
| 117 | SANIT-02 | DESCARGA SANITARIA DE BEBEDERO CON TUBERIA DE COBRE DE 19 MM. DE DIAMETRO SIMILAR A LA EXISTENTE, EL PRECIO INCLUYE: TUBERIA, COPLES Y CONEXIONES, SOLDADURA, VALVULA DE ESFERA DE 19 mm., LOS MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | SAL | 2.00 |
| 118 | SANIT-03 | DESCARGA SANITARIA DE REJILLA DE PISO A REJILLA EXISTENTE EN AREA DE PREPARCION CON TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 2" DE DIAMETRO EL PRECIO INCLUYE: CORTE CON CORTADORA EN PISO, DEMOLICION DE CONCRETO EN PISO, EXCAVACION, NIVELACION, CESPOL, TUBERIA PVC 2" , COPLES Y CONEXIONES, PEGAMENTO, RESANE DE PISO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1.4, LOS MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | SAL | 1.00 |
| 118-A | SANIT-03 A | SUMINISTRO E INSTALACION DE LA DESCARGA DE VAPOR DEL AUTOCLAVE A BASE DE TUBERIA DE COBRE TIPO "L" DE 2" DE DIAMETRO EL PRECIO INCLUYE: RANURA DE PISO POR MEDIOS MECANICOS PARA ALOJAR TUBERIA, EXCAVACION, AFINE DE FONDO, PENDIENTE MINIMA DEL 2% HACIA EL REGISTRO EXISTENTE, CONEXIÓN A REGISTRO EXISTENTE, COLOCAR CODO DE 90º X 2" EN DESCARGA DEL AUTOCLAVE CON TRAMO DE TUBERIA QUE SOBRESALE 10 CMS DEL N.P.T. Y DESCARGA DEL CONDENSADO AL REGISTRO DE DRENAJE EXISTENTE, RECIBIR TUBERIA QUE LLEGA AL REGISTRO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, ENCOFRADO DE LA TUBERIA CON CONCRETO F´C= 150 KG/CM2 HECHO EN OBRA, FRAGUADO NORMAL COPLES Y CONEXIONES, SOLDADURA, LOS MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | SAL | 1.00 |
|  |  | LIMPIEZAS |  |  |
| 119 | LIMP-01 | LIMPIEZA FINA Y GRUESA DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, INCLUYE: ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA AL LUGAR INDICADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | JOR | 10.00 |
| 120 | LIMP-02 | RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LOS TRABAJOS A TIRO LIBRE FUERA DEL INSTITUTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 | 45.00 |

Relación de áreas sujeta al servicio con la descripción de los conceptos a ejecutar, precios unitarios y cantidades.

ANEXO TECNICO “2”

CARACTERÍSTICAS Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

- Los trabajos indicados deberán desarrollarse con base en lo establecido en el Anexo Técnico 1 y todo lo que el Jefe del Departamento de Mantenimiento, Conservación y Construcción considere necesario y conveniente para recibir los trabajos  a satisfacción.

- Durante la ejecución de la adecuación y mantenimiento, el licitante tendrá la obligación de usar procedimientos adecuados de ejecución y protección contra cualquier daño o deterioro que pueda afectar la calidad, estabilidad y acabados de las instalaciones.

- Será responsabilidad del licitante la ejecución o adecuación de los trabajos de carácter provisional, necesarios para acceder a las áreas de trabajo del proyecto así como al mantenimiento de las mismas.

- Los trabajos o servicios rechazados por defectuosos, bien sea por defectos o mala calidad de los materiales, elementos empleados o mala calidad en la mano de obra o por deficiencia en las instalaciones, cuando lo considere el Jefe del Departamento de Mantenimiento, Conservación y Construcción, deberá proceder a su reposición y/o reparación con cargo al licitante. El licitante se obliga a retirar del sitio de los trabajos los materiales o elementos defectuosos cuando así lo exija el supervisor encargado del control de ejecución.

- Si el licitante no diere comienzo a los servicios correspondientes, o no los terminare en la fecha o dentro del plazo señalado por el Instituto, esta podrá hacerlo por cuenta del licitante; con cargo a las garantías que respaldan el cumplimiento del contrato, o a la buena ejecución y estabilidad de los servicios contratados. Esta circunstancia no puede entenderse como modificación al plazo pactado en el Contrato.

- Se considera como servicios no autorizados, aquellos que haga el licitante, sin la autorización ni aceptación previa y escrita del Jefe del Departamento de Mantenimiento, Conservación y Construcción, debiendo ser repuestos por cuenta del licitante, si así lo considera necesario el Jefe de Mantenimiento

- El licitante organizará el trabajo y adoptará las medidas pertinentes para asegurar la protección del público y de los trabajadores tanto del licitante como los del Instituto y reducir y/o evitar los riesgos a los que estos pueden quedar expuestos. Sin embargo, el licitante será responsable si por falta de adecuadas medidas de seguridad ocurrieren daños o accidentes a su personal, al personal del INSTITUTO  y a terceros. Por consiguiente todas las indemnizaciones correspondientes serán por cuenta del licitante. El licitante deberá tomar las precauciones necesarias acogiéndose a las normas que forman parte integrante del contrato. El licitante se responsabiliza de la ejecución de los servicios, desde su comienzo hasta la fecha de suscripción del acta entrega final de los servicios a entera satisfacción, también de cualquier daño que pueda ocasionarse a terceros durante la ejecución de los servicios, si a juicio del INSTITUTO fuese de su responsabilidad. En este caso los perjuicios y/o reparaciones correrán por cuenta del licitante sin derecho a que el INSTITUTO le reembolse cualquier clase de costo o gasto, y sin que implique derecho para prórroga del plazo convenido para la terminación de los servicios, Así mismo, cuando así se requiera, el licitante se obliga a encerrar el sitio de los servicios con un material que impida la visibilidad y a acatar las normas de seguridad exigidas.

ANEXO TECNICO “3”

PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO

El Licitante deberá entregar un programa de trabajo con diagramas de Gantt calendarizado cada 15 días.

ANEXO TECNICO “4”

DISPOSICIONES DE CONTROL

- Para el desarrollo de los trabajos, el personal que preste los servicios deberá contar con el equipo de seguridad necesario para mantener su integridad, por ejemplo: guantes, casco, overol, arnés de seguridad, gogles, zapato de seguridad, entre otros.

- Para efectos de control y seguridad se deberá notificar al Instituto, previamente, el ingreso y salida de los materiales, maquinaria y equipo propiedad del licitante.

- El licitante será el único responsable del traslado del personal que preste los servicios, así como de los materiales, equipo y herramienta necesarios para la correcta ejecución de los trabajos solicitados, de acuerdo a lo establecido en el presente anexo técnico durante la vigencia del contrato.

- Se deberán colocar las señalizaciones necesarias en las áreas de trabajo para protección y seguridad del personal del instituto, asimismo, deberá realizar la limpieza de las áreas de trabajo como son: pisos, muros, mobiliario, manteniendo siempre las áreas de trabajo limpias y sin obstáculos que puedan ocasionar accidentes.

- El licitante deberá considerar que una vez concluidos los trabajos, el retiro de los materiales producto de los desmantelamientos fuera del inmueble y en caso de ser recuperables donde lo indique el Departamento de Mantenimiento, Conservación y Construcción. además deberá realizar la limpieza de las áreas de trabajo, no dejar materiales, equipo y/o herramienta y en el caso de que el personal que realice los trabajos ocasione daños o desperfectos a los muebles e inmuebles será el único responsable y deberá repararlos sin costo alguno para el Instituto.

PARTIDA 2

MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL EDIFICIO “M” (BASAMENTO), EN EL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ 2020”

ANEXO TECNICO “1”

| ÍTEM | CLAVE | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TRAZO-01 | PRELIMINARES TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRAFICO, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS PARA DESPLANTE DE ELEMENTOS DE MUROS DE CONFINAMIENTO; POR MEDIO DE EJES Y REFERENCIAS, EN ESPACIOS EXISTENTES Y ADECUACIONES, EL PRECIO INCLUYE: EL SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL SEÑALAMIENTO, LA MANO DE OBRA LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO. | M2 | 721.50 |
| 2 | TAPIAL-01 | PRELIMINARES TAPIAL DE MADERA DE PINO DE TERCERA, A BASE DE TRIPLAY DE 13 MM DE ESPESOR, CON POLINES 0.102 x 0.102 x 2.44 m (4"x4"x8') A CADA 1.22 MTS. DE SEPARACION Y BARROTE DE 0.51 x 0.76 x 2.44 MTS. (2"x3"x8') A CADA 0.80 MTS. EN SENTIDO HORIZONTAL CON RECUPERACION O TABLAROCA CON BASTIDOR DE CANAL Y POSTE GALVANIZADO A UN A CARA O PLASTICO NEGRO CALIBRE 600 EL CUAL DEBERA SELLAR PERFECTAMENTE IMPÌDIENDO EL PASO DEL POLVO A LAS INSTALACIONES EN OPERACION DEL INSTITUTO, MATERIAL DE RECUPERACION EN FAVOR DEL PRESTADOR DE SERVICIO, EL PRECIO INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, CORTES, AJUSTE, DESPERDICIO, LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, COLOCACION, ACARREOS VERTICAL Y HORIZONTAL, ANDAMIOS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 33.00 |
|  |  | DEMOLICIONES |  |  |
| 3 | DEMOL-01 | DEMOLICION POR MEDIOS MANUALES DE PISO DE LOSETA CERAMICA EL PRECIO INCLUYE: ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, ACOPIO PROVISIONAL DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION INDICADO POR LA SUPERVISION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | m2 | 467.00 |
| 4 | DEMOL-02 | DEMOLICIÓN DE MURO DE PANEL YESO ACABADO A DOS CARAS CON BASTIDOR A BASE DE CANAL Y POSTE DE LAMINA, HASTA UNA ALTURA DE 3.00 MTS DE ALTURA, EL PRECIO INCLUYE: RETIRO DE ELEMENTOS DE FIJACION, CANES, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, ACOPIO PROVISIONAL DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION INDICADO POR LA SUPERVISION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | m2 | 278.00 |
| 5 | DEMOL-03 | DEMOLICION DE MUROS DE TABIQUE DE 15 CMS. DE ESPESOR EL PRECIO INCLUYE: LA DEMOLICION DEL APLANADO DE 1.5 CMS. AMBAS CARAS, POR MEDIOS MANUALES, APUNTALAMIENTO, ACARREOS, ANDAMIOS, ACOPIO PROVISIONAL DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION INDICADO POR LA SUPERVISION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 43.76 |
| 6 | DEMOL-04 | DEMOLICION DE CASTILLOS Y CADENAS DE CONCRETO ARMADO DE 15 CMS. X 15 CMS EL PRECIO INCLUYE: DEMOLICION POR MEDIOS MANUALES Y/O MECANICOS, ACARREOS, ANDAMIOS, ACOPIO PROVISIONAL DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION INDICADO POR LA SUPERVISION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 14.40 |
| 7 | DEMOL-05 | DESPEGAR Y RETIRAR LOSETA VINILICA EN PISO, EL PRECIO INCLUYE: ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, ACOPIO PROVISIONAL DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION INDICADO POR LA SUPERVISION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 175.00 |
| 8 | DEMOL-06 | DESMANTELAMIENTO DE FALSO PLAFON EN CUALQUIER NIVEL A BASE DE PLACAS DE YESO Y/O ACUSTONE A UNA ALTURA DE HASTA 3.50 MTS. EL PRECIO INCLUYE: RETIRO DE TODOS LOS MATERIALES PRODUCTO DEL DESMANTELAMIENTO ASI COMO, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, ACOPIO DE MATERIAL PRODUCTO DEL DESMANTELAMIENTO DONDE INDIQUE LA SUPERVISION, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 401.00 |
| 9 | DEMOL-07 | DESMANTELAMIENTO DE DUCTERIA GALVANIZADA DE AIRE CON FORRO DE FIBRA DE VIDRIO DE 12" X 24" A UNA ALTURA MAXIMA DE 4.50 MTS., EL PRECIO INCLUYE: RETIRO DE TODOS LOS MATERIALES PRODUCTO DEL DESMANTELAMIENTO ASI COMO, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, ACOPIO DE MATERIAL PRODUCTO DEL DESMANTELAMIENTO DONDE INDIQUE LA SUPERVISION, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 30.00 |
|  |  | DESMANTELAMIENTO |  |  |
| 10 | DESM-01 | DESMONTAJE DE PUERTA DE UNA HOJA A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO DE 2" CON DIVISION DE CRISTAL Y PANEL ART CON RECUPERACION DE 0.90 DE ANCHO X 2.40 MTS. DE ALTURA, EL PRECIO INCLUYE: RETIRO DE MARCO Y CHAMBRANA DE ALUMINIO CON RECUPERACION, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES AL SITIO INDICADO POR LA SUPERVISION, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 9.00 |
| 11 | DESM-02 | DESMONTAJE DE PUERTA DE MADERA DE PINO UNA HOJA Y UN FIJO O DOS HOJAS DE HASTA 1.70 MTS DE ANCHO X 2.40 MTS. DE ALTURA TIPO TAMBOR CON RECUPERACION, EL PRECIO INCLUYE: DESMONTAJE DE ANTEPECHO DEL MISMO ANCHO X 1.05 DE ALTURA, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES HASTA SITIO INDICADO POR LA SUPERVISION, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 32 |
| 12 | DESM-03 | DESMONTAJE DE PUERTA DE MADERA DE PINO UNA HOJA DE HASTA 1.00 MTS DE ANCHO X 2.10 MTS. DE ALTURA TIPO TAMBOR CON RECUPERACION, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES HASTA SITIO INDICADO POR LA SUPERVISION, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 11.00 |
| 13 | DESM-04 | DESMONTAJE DE PUERTA DE MADERA DE PINO UNA HOJA DE 0.89 MTS DE ANCHO X 2..50 MTS. DE ALTURA CON UN FIJO DE 0.40 X 2.50 MTS DE ALTURA, TIPO TAMBOR DE RECUPERACION, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES HASTA SITIO INDICADO POR LA SUPERVISION, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1.00 |
| 14 | DESM-05 | DESMONTAJE DE PUERTA DE CANCELERIA DE ALUMINIO DOS HOJA DE 1.40 MTS DE ANCHO X 2.15 MTS. DE ALTURA FABRICADA EN DOS PARTES (PARTE INFERIOR DUELA DE ALUMINIO PARTE SUPERIOR CRISTAL CON PELICULA) CON RECUPERACION, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES HASTA SITIO INDICADO POR LA SUPERVISION, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1.00 |
| 15 | DESM-06 | DESMONTAJE DE CANCELERIA DE ALUMINIO DE 2" CON RECUPERACION, EL PRECIO INCLUYE: DESMONTAJE DE PERFILES DE ALUMINIO Y CRISTAL, FELPA, VINIL, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, ACOPIO provisional DEL MATERIAL PRODUCTO DEL DESMONTAJE, INDICADO POR LA SUPERVISION, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 39.50 |
| 16 | DESM-07 | DESCONEXION, DESMONTAJE, DESINSTALACION Y RETIRO DE LUMINARIAS DE PLAFON DE PANEL DE YESO Y/O ACUSTONE CON RECUPERACION EL PRECIO INCLUYE: DESCONEXIÓN, RETIRO DEL MATERIAL DEL PRODUCTO DEL DESMONTAJE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES HASTA SITIO DONDE INDIQUE LA SUPERVISION, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 118.00 |
| 17 | DESM-08 | DESCONEXION, DESMONTAJE, DESINSTALACION Y RETIRO DE CONTACTO DUPLEX POLARIZADO, CONTACTO CARA DE CHINO O CONTACTO PATA DE CABRA DE MUROS O PISOS CON RECUPERACION EL PRECIO INCLUYE: DESCONEXIÓN, RETIRO DEL MATERIAL DEL PRODUCTO DEL DESMONTAJE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES HASTA SITIO DONDE INDIQUE LA SUPERVISION, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 98.00 |
| 18 | DESM-09 | DESCONEXION, DESMONTAJE, DESINSTALACION Y RETIRO DE APAGADORES DE 1 O 2 UNIDADES CON RECUPERACION EL PRECIO INCLUYE: DESCONEXIÓN, RETIRO DEL MATERIAL DEL PRODUCTO DEL DESMONTAJE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES HASTA SITIO DONDE INDIQUE LA SUPERVISION, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 38.00 |
| 19 | DESM-10 | DESCONEXION, DESMONTAJE Y RETIRO DE TABLERO DE DISTRIBUCION DE 30 CIRCUITOS MARCA SIEMENS EN BASAMENTO, INCLUYE: DESCONEXION, DESMONTAJE Y RETIRO DE: (1) INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PRINCIPAL DE 3 X 100 AMP. Y (10) INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 X 10 AMP, IDENTIFICACION DE CIRCUITOS, ENCINTADO DE CABLES, ELEMENTOS DE FIJACION, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES AL SITIO INDICADO POR LA SUPERVISION, MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1.00 |
| 20 | DESM-11 | DESCONEXION, DESMONTAJE Y RETIRO DE TABLERO DE DISTRIBUCION DE 30 CIRCUITOS MARCA SIEMENS EN 1er. NIVEL, INCLUYE: DESCONEXION, DESMONTAJE Y RETIRO DE: (1) INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PRINCIPAL DE 3 X 100 AMP. Y (12) INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PRINCIPAL DE 1 X 20 AMP, (4) INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 X 40 AMP., (1) INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 X 20 AMP.,(1) INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 X 30 AMP., IDENTIFICACION DE CIRCUITOS, ENCINTADO DE CABLES, ELEMENTOS DE FIJACION, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES AL SITIO INDICADO POR LA SUPERVISION, MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1.00 |
| 21 | DESM-12 | DESCONEXION, DESMONTAJE Y RETIRO DE TABLERO DE DISTRIBUCION MODELO NALP MARCA FEDERAL PACIFIC EN 1er. NIVEL, INCLUYE: DESCONEXION, DESMONTAJE Y RETIRO DE: (1) INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PRINCIPAL DE 3 X 100 AMP. Y (7) INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 X 15 AMP, (4) INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 X 20 AMP., (10) INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 X 30 AMP.,(2) INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 X 30 AMP., (1) INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 X 50 AMP., IDENTIFICACION DE CIRCUITOS, ENCINTADO DE CABLES, ELEMENTOS DE FIJACION, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES AL SITIO INDICADO POR LA SUPERVISION, MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1.00 |
| 22 | DESM-13 | DESCONEXION, DESMONTAJE Y RETIRO DE TABLERO DE DISTRIBUCION MODELO NALP MARCA FEDERAL PACIFIC EN 2do. NIVEL, INCLUYE: DESCONEXION, DESMONTAJE Y RETIRO DE: (1) INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PRINCIPAL DE 3 X 100 AMP. Y (4) INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 X 15 AMP, (3) INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 X 20 AMP., (11) INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 X 30 AMP.,(2) INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3 X 30 AMP., IDENTIFICACION DE CIRCUITOS, ENCINTADO DE CABLES, ELEMENTOS DE FIJACION, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES AL SITIO INDICADO POR LA SUPERVISION, MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1.00 |
| 23 | DESM-14 | DESCONEXION, DESMONTAJE Y RETIRO DE TABLERO "C" DE EMERGENCIA EN 2do. NIVEL, INCLUYE: DESCONEXION, DESMONTAJE Y RETIRO DE: (1) INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PRINCIPAL DE 2 X 40 AMP. Y (4) INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 X 20 AMP, (4) INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 X 15 AMP., (6) INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 X 30 AMP.,(2) INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 X 15 AMP., IDENTIFICACION DE CIRCUITOS, ENCINTADO DE CABLES, ELEMENTOS DE FIJACION, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES AL SITIO INDICADO POR LA SUPERVISION, MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1.00 |
| 24 | DESM-15 | DESCONEXION, DESMONTAJE Y RETIRO DE TABLERO DE EMERGENCIA 2 EN 2do. NIVEL, INCLUYE: DESCONEXION, DESMONTAJE Y RETIRO DE: (4) INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3 X 30 AMP., (1) INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 X 30 AMP, (1) INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 X 40 AMP., (1) INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3 X 60 AMP.,(1) INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 X 20 AMP., IDENTIFICACION DE CIRCUITOS, ENCINTADO DE CABLES, ELEMENTOS DE FIJACION, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES AL SITIO INDICADO POR LA SUPERVISION, MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1.00 |
| 25 | DESM-16 | DESCONEXION, DESMONTAJE Y RETIRO DE TABLERO "M" DE DISTRIBUCION MARCA FEDERAL PACIFIC EN 7mo. NIVEL, INCLUYE: DESCONEXION, DESMONTAJE Y RETIRO DE: (1) INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PRINCIPAL DE 3 X 100 AMP. Y (4) INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 X 15 AMP, (3) INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 X 20 AMP., (11) INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 X 30 AMP.,(2) INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3 X 30 AMP., IDENTIFICACION DE CIRCUITOS, ENCINTADO DE CABLES, ELEMENTOS DE FIJACION, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES AL SITIO INDICADO POR LA SUPERVISION, MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1.00 |
| 26 | DESM-17 | DESMONTAJE Y RETIRO DE TUBERIA GALVANIZADA DE DIFERENTES DIAMETROS QUE CONDUCE CONDUCTORES PARA, ALUMBRADO, CONTACTOS Y APAGADORES CON RECUPERACION, EL PRECIO INCLUYE: RETIRO DE CAJAS GALVANIZADAS DE CONEXION CUADRADA Y/O CHALUPA, CONECTORES, ABRAZADERAS, CURVAS, SOPORTERIA Y ELEMENTOS DE SUJECION, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | ML | 232.20 |
| 27 | DESM-18 | DESCONEXION, DESMONTAJE Y RETIRO DE SALIDA PARA VOZ Y DATOS CON RECUPERACION EL PRECIO INCLUYE: RETIRO DE CONECTORES RJ, TAPA, DESCABLEADO, RETIRO DE TUBERIA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES HASTA SITIO DONDE INDIQUE LA SUPERVISION, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | SALIDA | 13.00 |
| 28 | DESM-19 | DESMONTAJE DE EQUIPO DE EXTRACCION DE AIRE EN 1er. NIVEL CON RECUPERACION, EL PRECIO INCLUYE: DESCONEXIÓN, RETIRO DEL MATERIAL DEL PRODUCTO DEL DESMONTAJE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES HASTA EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1.00 |
| 29 | DESM-20 | DESMONTAJE DE REJILLAS DE INYECCION O EXTRACCION DE AIRE EN PLAFON DE PANEL DE YESO EN VARIAS DIMENSIONES CON RECUPERACION, EL PRECIO INCLUYE: DESCONEXIÓN, RETIRO DEL MATERIAL DEL PRODUCTO DEL DESMONTAJE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES HASTA EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2.00 |
| 30 | DESM-21 | DESINSTALACION Y RETIRO DE MUEBLE SANITARIO INODORO, EL PRECIO INCLUYE: CLAUSURA DE ALIMENTACION HIDRAULICA E INSTALACION SANITARIA, RETIRO DE MANGUERAS COFLEX, VALVULAS, TORNILLOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES AL SITIO INDICADO POR EL INSTITUTO Y TODO LO NECESARIO PARA CORRECTA EJECUCION. | PZA | 8.00 |
| 31 | DESM-22 | DESINSTALACION Y RETIRO DE MUEBLE SANITARIO LAVABO INCLUYE: CLAUSURA DE ALIMENTACION HIDRAULICA E INSTALACION SANITARIA, RETIRO DE MANGUERAS COFLEX, VALVULA, CESPOL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES AL SITIO INDICADO POR EL INSTITUTO Y TODO LO NECESARIO PARA CORRECTA EJECUCION. | PZA | 4.00 |
| 32 | DESM-23 | DESINSTALACION Y RETIRO DE TARJA DE ACERO INOXIDABLE INCLUYE: CLAUSURA DE ALIMENTACION HIDRAULICA E INSTALACION SANITARIA, RETIRO DE MANGUERAS COFLEX, VALVULA, CESPOL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES AL SITIO INDICADO POR LA SUPERVISION Y TODO LO NECESARIO PARA CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1.00 |
|  |  | ALBAÑILERIA |  |  |
| 33 | ALB-01 | EMBOQUILLADO, EN MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4 CON ARISTAS VIVAS DE 17 CMS DE ANCHO, 2.0 CMS DE ESPESOR EL PRECIO INCLUYE: EL REPELLADO, BOQUILLAS, PERFILADO DE ARISTAS EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, PREPARACION DE LA SUPERFICIE,, FABRICACION DEL MORTERO Y SU COLOCACION, NIVELACION, PLOMEO, ACABADO, CURADO, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA Y Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 7.00 |
|  |  | CARPINTERIA |  |  |
| 34 | CARP-01 | ADECUACION, MANTENIMIENTO Y COLOCACION DE PUERTA DE MADERA DE PINO DOS HOJA DE HASTA 2.45 MTS DE ANCHO X 2.40 MTS. DE ALTURA, (CON 2 PUERTAS AL CENTRO DE 1.00 MTS CADA HOJA Y AJUSTES DE LA MISMA MEDIDA A LOS EXTREMOS) TIPO TAMBOR DE RECUPERACION, EN ACCESOS DE FILTRO, CON RESGUARDO POR PARTE DEL PRESTADOR DE SERVICIO, EL PRECIO INCLUYE: DESMONTAJE, EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE FORMICA COLOR BLANCO MODELO 949-MC MARCA FORMICA O EQUIVALENTE, EN AMBAS CARAS, MARCO Y CHAMBRANA, CERRADURA DE POMO TIPO ESFERA PARA BAÑO, MECANISMO TUBULAR, CROMO MATE MARCA HERMEX MODELO BALT-CM-BP, BISAGRAS DE 3" LATONADA, TAQUETES, TORNILLOS, PEGAMENTO DE CONTACTO BLANCO 850, RESISTOL 950, CLAVO, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 4.00 |
| 35 | CARP-02 | ADECUACION, MANTENIMIENTO Y COLOCACION DE PUERTA DE MADERA DE PINO UNA HOJA DE 0.80 MTS DE ANCHO X 2.17 MTS. DE ALTURA TIPO TAMBOR DE RECUPERACION, EN BAÑOS Y ALMACEN, CON RESGUARDO POR PARTE DEL PRESTADOR DE SERVICIO, EL PRECIO INCLUYE: EL DESMONTAJE, SUMINISTRO Y COLOCACION DE FORMICA COLOR BLANCO MODELO 949-MC MARCA FORMICA O EQUIVALENTE, EN AMBAS CARAS, MARCO Y CHAMBRANA, CERRADURA DE POMO TIPO ESFERA PARA BAÑO, MECANISMO TUBULAR, CROMO MATE MARCA HERMEX MODELO BALT-CM-BP, BISAGRAS DE 3" LATONADA, TAQUETES, TORNILLOS, PEGAMENTO DE CONTACTO BLANCO 850, RESISTOL 950, CLAVO, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 6.00 |
| 36 | CARP-03 | ADECUACION, MANTENIMIENTO Y COLOCACION DE PUERTA DE MADERA DE PINO UNA HOJA DE 0.80 MTS DE ANCHO X 2.40 MTS. DE ALTURA TIPO TAMBOR DE RECUPERACION, EN BAÑOS, ALMACEN Y ASEO CON RESGUARDO POR PARTE DEL PRESTADOR DE SERVICIO, EL PRECIO INCLUYE: EL DESMONTAJE, SUMINISTRO Y COLOCACION DE FORMICA COLOR BLANCO MODELO 949-MC MARCA FORMICA O EQUIVALENTE, EN AMBAS CARAS, MARCO Y CHAMBRANA, CERRADURA DE POMO TIPO ESFERA PARA BAÑO, MECANISMO TUBULAR, CROMO MATE MARCA HERMEX MODELO BALT-CM-BP, BISAGRAS DE 3" LATONADA, TAQUETES, TORNILLOS, PEGAMENTO DE CONTACTO BLANCO 850, RESISTOL 950, CLAVO, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 7.00 |
| 37 | CARP-04 | ADECUACION, MANTENIMIENTO Y COLOCACION DE PUERTA DE MADERA DE PINO UNA HOJA DE 0.90 MTS DE ANCHO X 2.50 MTS. DE ALTURA, Y UN FIJO DE 0.40 X 2.50 DE ALTURA TIPO TAMBOR DE RECUPERACION, CON RESGUARDO POR PARTE DEL PRESTADOR DE SERVICIO, EL PRECIO INCLUYE: EL DESMONTAJE, SUMINISTRO Y COLOCACION DE FORMICA COLOR BLANCO MODELO 949-MC MARCA FORMICA O EQUIVALENTE, EN AMBAS CARAS, MARCO Y CHAMBRANA, CERRADURA DE POMO TIPO ESFERA PARA BAÑO, MECANISMO TUBULAR, CROMO MATE MARCA HERMEX MODELO BALT-CM-BP, BISAGRAS DE 3" LATONADA, TAQUETES, TORNILLOS, PEGAMENTO DE CONTACTO BLANCO 850, RESISTOL 950, CLAVO, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1.00 |
| 38 | CARP-05 | ADECUACION, MANTENIMIENTO Y COLOCACION DE PUERTA DE MADERA DE PINO UNA HOJA DE 0.89 MTS DE ANCHO X 2.41 MTS. DE ALTURA TIPO TAMBOR DE RECUPERACION, PARA UN VANO DE 1.08 MTS DE ANCHO X 2.48 MTS DE ALTURA CON RESGUARDO POR PARTE DEL PRESTADOR DE SERVICIO, EL PRECIO INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION CON FIJOS EN ANCHO Y ALTURA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE FORMICA COLOR BLANCO MODELO 949-MC MARCA FORMICA O EQUIVALENTE, EN AMBAS CARAS, MARCO Y CHAMBRANA, CERRADURA DE POMO TIPO ESFERA PARA BAÑO, MECANISMO TUBULAR, CROMO MATE MARCA HERMEX MODELO BALT-CM-BP, BISAGRAS DE 3" LATONADA, TAQUETES, TORNILLOS, PEGAMENTO DE CONTACTO BLANCO 850, RESISTOL 950, CLAVO, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1.00 |
| 39 | CARP-06 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE MADERA DE PINO UNA HOJA DE 1.00 MTS DE ANCHO X 2.40 MTS. DE ALTURA TIPO TAMBOR, CON BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE PRIMERA Y PEINAZOS DE 38 X 38 A CADA 30 CMS EN AMBOS SENTIDOS, FORRO POR LAS DOS CARAS DE TRIPLAY DE 6MM DE ESPESOR Y ACABADO POR LAS DOS CARAS CON FORMICA COLOR SIMILAR AL EXISTENTE MODELO 949-MC MARCA FORMICA O EQUIVALENTE, MARCO DE 3″ CALIBRE 18 ZINTRO ZP 300 Y CHAMBRANA METALICA SIMILAR A LA EXISTENTE, SEGUN MUESTRA PREVIAMENTE APROBADA POR LA SUPERVISION EL PRECIO INCLUYE: CERRADURA DE POMO TIPO ESFERA PARA BAÑO, MECANISMO TUBULAR, CROMO MATE MARCA HERMEX MODELO BALT-CM-BP, BISAGRAS DE 3" LATONADA, TAQUETES, TORNILLOS, PEGAMENTO DE CONTACTO BLANCO 850, RESISTOL 950, CLAVO, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 20.00 |
| 40 | CARP-07 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE MADERA DE PINO DOS HOJA DE 2.00 MTS DE ANCHO X 2.40 MTS. DE ALTURA TIPO TAMBOR, CON BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE PRIMERA Y PEINAZOS DE 38 X 38 A CADA 30 CMS EN AMBOS SENTIDOS, FORRO POR LAS DOS CARAS DE TRIPLAY DE 6MM DE ESPESOR Y ACABADO POR LAS DOS CARAS CON FORMICA COLOR SIMILAR AL EXISTENTE MODELO 949-MC MARCA FORMICA O EQUIVALENTE, MARCO DE 3″ CALIBRE 18 ZINTRO ZP 300 Y CHAMBRANA METALICA SIMILAR A LA EXISTENTE, SEGUN MUESTRA PREVIAMENTE APROBADA POR LA SUPERVISION EL PRECIO INCLUYE: CERRADURA DE POMO TIPO ESFERA PARA BAÑO, MECANISMO TUBULAR, CROMO MATE MARCA HERMEX MODELO BALT-CM-BP, BISAGRAS DE 3" LATONADA, TAQUETES, TORNILLOS, PEGAMENTO DE CONTACTO BLANCO 850, RESISTOL 950, CLAVO, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 4.00 |
| 41 | CARP-08 | ADECUACION, MANTENIMIENTO Y COLOCACION DE ANTEPECHO DE PUERTA DE 0.80 MTS DE ANCHO EN BAÑOS, ALMACEN Y ASEO CON RESGUARDO POR PARTE DEL PRESTADOR DE SERVICIO, EL PRECIO INCLUYE: EL DESMONTAJE, SUMINISTRO Y COLOCACION A UNA ALTURA DE 2.40 MTS. DEL NIVEL DE PISO DE FORMICA COLOR BLANCO MODELO 949-MC MARCA FORMICA O EQUIVALENTE, EN AMBAS CARAS, TAQUETES, TORNILLOS, RESISTOL 950, CLAVO, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 4.82 |
|  |  | HERRERIA |  |  |
| 42 | HERR-01 | EL DESMONTAJE Y RETIRO DE PUERTA DE REJA METALICA DE 1.08 ANCHO X 2.48 MTS DE ALTURA CON RECUPERACION EN 7º NIVEL, EL PRECIO INCLUYE: ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES HASTA EL SITIO INDICADO POR LA SUPERVISION, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1.00 |
| 43 | HERR-02 | EL DESMONTAJE Y RETIRO DE REJA METALICA DE 0.89 ANCHO X 2.41 MTS DE ALTURA CON RECUPERACION EN 7º NIVEL, EL PRECIO INCLUYE: ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES HASTA EL SITIO INDICADO POR LA SUPERVISION, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1.00 |
|  |  | ACABADOS |  |  |
| 44 | ACA-01 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PANEL YESO DE 13 MM DE ESPESOR PARA MURO DE 118 MM DE ESPESOR ACABADO A DOS CARAS, CON BASTIDOR A BASE DE CANAL Y POSTE DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 DE 92 MM A CADA 60 CMS. A UNA ALTURA MAXIMA DE 3.45 MTS. EL PRECIO INCLUYE: TAQUETE PLASTICO DE 1/2" PARA TABLAROCA, TORNILLO # 6X1 1/4", TORNILLO PARA TABLAROCA DE 1", UNION DE PANELES CON PERFACINTA DE 75 MM DE ANCHO, CALAFATEADO CON REDIMIX, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 264.04 |
| 45 | ACA-02 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLAROCA DE 13 MM DE ESPESOR EN PLAFON SUSPENDIDO CON ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 14, CON BASTIDOR FORMADO CON CON CANALETA DE CARGA CAL. 22 A CADA 1.22M, CANAL LISTON ESTRUCTURAL CAL. 20 A @ 40CM , A UNA ALTURA DE DE PISO A PLAFON DE 2.40 MTS EL PRECIO INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, FULMINANTE IMPULSOR ROJO CALIBRE 27 MARCA HILTI, TORNILLO PARA TABLAROCA DE 1", UNION DE PANELES CON PERFACINTA DE 75 MM DE ANCHO, CALAFATEADO CON REDIMIX, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 401.00 |
| 46 | ACA-03 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLAROCA DE 13 MM DE ESPESOR EN PLAFON SUSPENDIDO PARA CUBRIR HUECOS PROVOCADO POR ALGUN RETIRO, CON ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 14, CON BASTIDOR FORMADO CON CON CANALETA DE CARGA CAL. 22 A CADA 1.22M, CANAL LISTON ESTRUCTURAL CAL. 20 A @ 40CM , A UNA ALTURA DE DE PISO A PLAFON DE 2.40 MTS EL PRECIO INCLUYE: SELLADO PERIMETRAL DE HUECO, TRAZO, NIVELACION, FULMINANTE IMPULSOR ROJO CALIBRE 27 MARCA HILTI, TORNILLO PARA TABLAROCA DE 1", UNION DE PANELES CON PERFACINTA DE 75 MM DE ANCHO, CALAFATEADO CON REDIMIX, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 3.00 |
| 47 | ACA-04 | SUMINISTRO Y APLICACION DE RECUBRIMIENTO CHISA GLASS REF-S.M.A. (MARMOLEADO FLAMEADO) APLICACION HASTA UNA ALTURA MAXIMA DE 2.50MTS., EN SUPERFICIE LISAS CON PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO EN MUROS CON SUPERFICIE LISA O CON APLANADO FINO DE MEZCLA: 1.- REBABEAR O LIJAR LA SUPERFICIE CON PIEDRA O LIJA DE ESMERIL PARA LOGRAR UNA TEXTURA, 2.- APLICAR UNA CAPA DE SELLADOR INICIAL 4648 CON RODILLO DE FELPA Y BROCHA. (SOLO EN CASO DE QUE LA SUPERFICIE CUENTE CON LA POROSIDAD PARA ABSORBER EL MISMO), 3.- APLICAR EL PRODUCTO PRAIMER GLASS, CON RODILLO DE FELPA Y BROCHA; SIGUIENDO EL COLOR PREDOMINANTE DEL RECUBRIMIENTO MARMOLEADO - FLAMEADO, 4.- APLICAR RECUBRIMIENTO MARMOLEADO - FLAMEADO CON EQUIPO DE ALTA PRESIÓN. 5.-APLICAR EL VITROGLASS ECOLOGICO, CON RODILLO DE FELPA Y BROCHA O CON EQUIPO NEUMÁTICO POR ASPERSIÓN DE AIRE. EL PRECIO INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES PROPIOS HASTA EL LUGAR INDICADO POR AUTORIDADES DEL INSTITUTO DENTRO DE OBRA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, ANDAMIOS FLETES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 469.56 |
| 48 | ACA-05 | SUMINISTRO Y APLICACION DE RECUBRIMIENTO CHISA GLASS REF-S.M.A. (MARMOLEADO FLAMEADO) APLICACION HASTA UNA ALTURA MAXIMA DE 2.50MTS., EN SUPERFICIE CON LOSETA VITRIFICADA (CINTILLA) CON PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO EN MUROS CON SUPERFICIE LISA O CON APLANADO FINO DE MEZCLA: 1.- REBABEAR O LIJAR LA SUPERFICIE CON PIEDRA O LIJA DE ESMERIL PARA LOGRAR UNA TEXTURA, 2.- APLICAR UNA CAPA DE SELLADOR INICIAL 4648 CON RODILLO DE FELPA Y BROCHA. (SOLO EN CASO DE QUE LA SUPERFICIE CUENTE CON LA POROSIDAD PARA ABSORBER EL MISMO), 3.- APLICAR EL PRODUCTO PRAIMER GLASS, CON RODILLO DE FELPA Y BROCHA; SIGUIENDO EL COLOR PREDOMINANTE DEL RECUBRIMIENTO MARMOLEADO - FLAMEADO, 4.- APLICAR RECUBRIMIENTO MARMOLEADO - FLAMEADO CON EQUIPO DE ALTA PRESIÓN. 5.-APLICAR EL VITROGLASS ECOLOGICO, CON RODILLO DE FELPA Y BROCHA O CON EQUIPO NEUMÁTICO POR ASPERSIÓN DE AIRE. EL PRECIO INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES PROPIOS HASTA EL LUGAR INDICADO POR AUTORIDADES DEL INSTITUTO DENTRO DE OBRA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, ANDAMIOS FLETES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 839.33 |
| 49 | ACA-06 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA MARCA COMEX VINIMEX O SIMILAR, COLOR BLANCO 700 EN PLAFON. INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, APLICACION CON UNA BASE DE SELLADOR VINILICO, Y DOS MANOS O LAS NECESARIAS DE PINTURA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 697.00 |
| 50 | ACA-07 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE LOSETA DE PORCELANATO MARCA PORCELANITE O SIMILAR DE 60 X 60 CM MODELO CITADELLA COLOR SEGUN MUESTRA AUTORIZADA, ASENTADO CON PASTA ADHESIVA CREST Y LECHADEADO CON CEMENTO PARA BOQUILLA INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, PROTECCION DE AREAS ADYACENTES, CORTES, AJUSTE, DESPERDICIO, LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, COLOCACION, ACARREOS VERTICAL Y HORIZONTAL, LIMPIEZA CON AGUA Y JABON AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE A SITIO DE ACOPIO INDICADO POR LA SUPERVISION, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 747.68 |
| 51 | ACA-08 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO DE LOSETA DE PORCELANATO MARCA PORCELANITE O SIMILAR DE 10 CMS. DE ALTURA, MODELO CITADELLA COLOR SEGUN MUESTRA AUTORIZADA, ASENTADO CON PASTA ADHESIVA CREST Y LECHADEADO CON CEMENTO PARA BOQUILLA INCLUYE: TRAZO, PLOMEO, PROTECCION DE AREAS ADYACENTES, CORTES, AJUSTE, DESPERDICIO, LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, COLOCACION, ACARREOS VERTICAL Y HORIZONTAL, LIMPIEZA CON AGUA Y JABON AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE A SITIO DE ACOPIO INDICADO POR LA SUPERVISION, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 552.16 |
| 52 | ACA-09 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE LOSETA CERÁMICA ESMALTADA DE 50 X 50 CMS, ESTILO GRANITO, COLOR BLANCO MARCA INTERCERAMIC, COLOR SEGUN MUESTRA AUTORIZADA, ASENTADO CON PASTA ADHESIVA CREST Y LECHADEADO CON CEMENTO PARA BOQUILLA INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, PROTECCION DE AREAS ADYACENTES, CORTES, AJUSTE, DESPERDICIO, LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, COLOCACION, ACARREOS VERTICAL Y HORIZONTAL, LIMPIEZA CON AGUA Y JABON AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE A SITIO DE ACOPIO INDICADO POR LA SUPERVISION, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 88.00 |
| 53 | ACA-10 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO VINÍLICO DE 10 CMS DE ANCHO, COLOR A ELECCION PREVIA MUESTRA AUTORIZADA POR LA SUPERVISION, EL PRECIO INCLUYE: NIVELACION, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, LIBRE DE GRASA Y POLVO, PEGAMENTO, LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, EL EQUIPO Y LA HERRAMIENTA, LIMPIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | ML | 48.00 |
|  |  | ELECTRICA |  |  |
| 54 | ELEC-01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LÁMPARA LED DE 25W MARCA OSRAM MODELO LED ADVANCE 4000 K, LUZ NEUTRA / LUZ CALIDA, PREVIA MUESTRA AUTORIZADA POR LA SUPERVISION, EL PRECIO INCLUYE: ABRIR Y REFORZAR HUECO EN FALSO PLAFON, ELEMENTOS DE FIJACION, CINTA DE AISLAR, CONEXIONES, PRUEBAS, RESANES, MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA CORRECTA EJECUCION. | PZA | 118.00 |
| 55 | ELEC-02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO DUPLEX POLARIZADO MARCA ARROW HART MODELO M5250 O SIMILAR CON TAPA COLOR BLANCO, EL PRECIO INCLUYE: ABRIR CAJA EN PISO Y/O MURO, SELLADO Y/O RESANE, CAJA DE CONEXION, CONTRATAPA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 62.00 |
| 56 | ELEC-03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO EN MURO RECEPTÁCULO MODELO SENCILLO CHINO 11.3 X 7 X 2.3 CM CON PLACA MARFIL MARCA LEVITON O SIMILAR EL PRECIO INCLUYE: ABRIR CAJA EN PISO Y/O MURO, SELLADO Y/O RESANE, CAJA DE CONEXION, CONTRATAPA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 22.00 |
| 57 | ELEC-04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONTACTO DE PISO DUPLEX TAPA ROSCADA MODELO 25349-fba 15a 125v MARCA LEVITON O SIMILAR (PATA DE CABRA) CONJUNTO DE RECEPTACULO DE CAJA DE PISO DE 1 UNIDAD 15A, 125 VOLTS, CAJA NEMA 5-15R, 2 P, 3W, RECEPTACULO DUPLEX RESISTENTE A LA MANIPULACION, HOJA RECTA GRADO COMERCIAL, PUESTA A TIERRA AUTOMATICA, CORREA DE ACERO, PLACA CON ACABADO DE LATON EL PRECIO INCLUYE: ABRIR CAJA EN PISO Y/O MURO, SELLADO Y/O RESANE, CAJA DE CONEXION, CONTRATAPA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 14.00 |
| 58 | ELEC-05 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR SENCILLO CON PLACA BLANCO 2 PIEZAS MARCA ESTEVEZ-ALPHA MODELO: HCE97121BN, EL PRECIO INCLUYE: ABRIR CAJA EN PISO Y/O MURO, SELLADO Y/O RESANE, CAJA DE CONEXION, CONTRATAPA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 38.00 |
| 59 | ELEC-06 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA VOZ Y DATOS A BASE DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE ACUERDO A LOS ESTANDARES INTERNACIONALES A BASE TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA PARED GRUESA DE 3/4" DE DIAMETRO Y CABLEADO CON EL NUMERO DE HILOS SIMILAR AL EXISTENTE DE CABLE CATEGORÍA 6 U/UTP MARCA COMMSCOPE COLOR AZUL CS34R ETL, NO-PLENO PAR DE 4, COMMPAK, CHAQUETA AZUL (FORRO DEL CABLE PVC), CONDUCTOR DE COBRE AWG CALIBRE 23 EL PRECIO INCLUYE: TODOS LOS MATERIALES COMPLEMENTARIOS COMO: CAJA CHALUPA DE PARED PARA NODO RJ45 DE PVC, TAPA DE PARED FACE PLATE 2 SALIDAS RJ45 Y RJ11, PLUG TELEFONICO CONECTOR RJ11 4 PINES, PLUG CONECTOR RJ 45 UTP CATEGORIA 5e, GUIADO DE CABLE CON ALAMBRE GALVALIZADO, MATERIALES, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | SALIDA | 13.00 |
| 60 | ELEC-07 | SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE CON CONDUCTOR ELECTRICO, CABLE DE COBRE CALIBRE 12 TIPO DE THW PARA 600 VOLTS Y 90/75°c, CON AISLAMIENTO DE VINANEL, MARCA CONDUMEX O SIMILAR EL PRECIO INCLUYE: ENCINTADO, CINCHOS, LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA CORRECTA EJECUCION. | ML | 548.00 |
| 61 | ELEC-08 | SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE CON CONDUCTOR ELECTRICO, CABLE DE COBRE CALIBRE 10 TIPO DE THW PARA 600 VOLTS Y 90/75°c, CON AISLAMIENTO DE VINANEL, MARCA CONDUMEX O SIMILAR EL PRECIO INCLUYE: ENCINTADO, CINCHOS, LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA CORRECTA EJECUCION. | ML | 340.00 |
| 62 | ELEC-09 | SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE CON CONDUCTOR ELECTRICO, CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 12 TIPO DE THW PARA 600 VOLTS Y 90/75°c, SIN AISLAMIENTO, MARCA CONDUMEX O SIMILAR EL PRECIO INCLUYE: ENCINTADO, CINCHOS, LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA CORRECTA EJECUCION. | ML | 340.00 |
| 63 | ELEC-10 | SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACIÓN DE TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA PARED DELGADA DE 25 MM DE DIAMETRO, EL PRECIO INCLUYE: RANURAS EN PISO Y/O MURO, RESANES, CAJAS GALVANIZADAS DE CONEXION CUADRADA Y/O CHALUPA, CONECTORES, ABRAZADERAS, CURVAS, SOPORTERIA Y ELEMENTOS DE SUJECION A @ 1.20 MTS., ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | ML | 92.40 |
| 64 | ELEC-11 | SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACIÓN DE TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA PARED DELGADA DE 19 MM DE DIAMETRO, EL PRECIO INCLUYE: RANURAS EN PISO Y/O MURO, RESANES, CAJAS GALVANIZADAS DE CONEXION CUADRADA Y/O CHALUPA, CONECTORES, ABRAZADERAS, CURVAS, SOPORTERIA Y ELEMENTOS DE SUJECION A @ 1.20 MTS., ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | ML | 139.80 |
| 65 | ELEC-12 | SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACIÓN DE TUBERIA CONDUIT FLEXIBLE TIPO LIQUATITE. DE 13 MM DE DIAMETRO, EL PRECIO INCLUYE: CONECTORES, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | ML | 177.00 |
| 66 | ELEC-13 | SUMINISTRO, INSTALACION Y CONEXION DE TABLERO DE DISTRIBUCION NQOD 30 CIRCUITOS 100 AMP. MODELO NQ304AB100S CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3 X 100 AMP. MARCA SQUARE D; EL PRECIO INCLUYE: SUSTITUIR AL EXISTENTE AJUSTAR ESPACIO PARA EMBUTIR Y LAS CANALIZACIONES, RESANES CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, PEINADO DE CABLES, ELEMENTOS DE FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 7.00 |
| 67 | ELEC-14 | SUMINISTRO, INSTALACION Y CONEXION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO X 15 AMP. HASTA 1 POLO X 40 AMP. TIPO ENCHUFABLE MARCA SQUARE D; EL PRECIO INCLUYE: CONEXION, PRUEBAS, ELEMENTOS DE FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 105.00 |
| 68 | ELEC-15 | SUMINISTRO, INSTALACION Y CONEXION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 POLO X 15 AMP. HASTA 2 POLO X 50 AMP. TIPO ENCHUFABLE MARCA SQUARE D; EL PRECIO INCLUYE: CONEXION, PRUEBAS, ELEMENTOS DE FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 21.00 |
| 69 | ELEC-16 | SUMINISTRO, INSTALACION Y CONEXION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3 POLO X 30 AMP. TIPO ENCHUFABLE MARCA SQUARE D; EL PRECIO INCLUYE: CONEXION, PRUEBAS, ELEMENTOS DE FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 3.00 |
| 70 | ELEC-17 | SUMINISTRO, INSTALACION Y CONEXION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3 POLO X 60 AMP. TIPO ENCHUFABLE MARCA SQUARE D; EL PRECIO INCLUYE: CONEXION, PRUEBAS, ELEMENTOS DE FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1.00 |
|  |  | HIDROSANITARIA |  |  |
| 71 | HIDRO-SANIT 01 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TARJA DE ACERO INOXIDABLE DE SOBREPONER CON ESCURRIDOR DERECHO DE 75 CMS DE LARGO X 48 CMS DE ANCHO Y 14 CMS DE ALTURA, TINA DE 36 CMS X 36 CMS, CALIBRE 24 EL PRECIO INCLUYE: MEZCLADORA PARA FREGADERO CUELLO LARGO, CONTRACANASTA DE ACERO INOXIDABLE CON TUBO CEJA DE 3 1/2", CESPOL FLEXIBLE DE PVC, VALVULA ANGULAR, MANGUERAS COFLEX, Y TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA, EL EQUIPO Y LA HERRAMIENTA, LIMPIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1.00 |
| 72 | HIDRO-SANIT 02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTACION HIDRAULICA PARA TARJA DE ACERO INOXIDABLE CON TUBERIA DE COBRE DE 13 MM DE DIAMETRO, EL PRECIO INCLUYE: EL ACOPLAMIENTO DESDE LA LINEA MAS CERCANA A NO MAS DE 2.00 MTS. LAS CONEXIONES Y VALVULAS NECESARIAS, LAS RANURAS Y LOS RESANES NECESARIOS, LOS MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA, EL EQUIPO Y LA HERRAMIENTA, LIMPIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | SAL | 1.00 |
| 73 | HIDRO-SANIT 03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DESCARGA SANITARIA PARA TARJA DE ACERO INOXIDABLE CON TUBERIA DE PVC SANITARIA DE DE 2" DE DIAMETRO, EL PRECIO INCLUYE: LA CONEXION A LA LINEA DE DESCARGA MAS CERCANA A NO MAS DE 2.00 MTS. LAS CONEXIONES Y VALVULAS NECESARIAS, LAS RANURAS Y LOS RESANES NECESARIOS, LOS MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA, EL EQUIPO Y LA HERRAMIENTA, LIMPIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | SAL | 1.00 |
| 74 | HIDRO-SANIT 04 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE TAZA ALARGADA Y FLUXOMETRO MANUAL 4.8 LTS MARCA INTERCERAMIC, COLOR BLANCO. (ECO COMBO 1 DE INTERCERAMIC) EL PRECIO INCLUYE: INCLUYE: ASIENTO ALARGADO, CONEXION PARA FLUXOMETRO DE 1 1/2", TRAMPA ESMALTADA DE 2 1/8", CONEXIONES, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, SOLDADURA, JUNTA PROHEL, PIJAS, MATERIAL DE CONSUMO, LIMPIEZA DEL AREA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÒN. | PZA | 6.00 |
| 75 | HIDRO-SANIT 05 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE LAVABO DE SOBREPONER MCA. KOHLER MODELO STERLING MODESTO DE 40.0 CM, CON MEZCLADORA DUOMANDO ECONOMICA MCA. INTERCERAMIC MOD. QUASAR, INCLUYE: CESPOL, CONEXIONES, COFLEX, LLAVE ANGULAR, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, MATERIAL DE FIJACIÓN, SELLO PERIMETRAL CON SILICON BLANCO, LIMPIEZA DEL ÁREA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO HASTA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 4.00 |
| 76 | HIDRO-SANIT 06 | BARRA DE CONCRETO FORRADA PORCELANATO DE 60 X 60 CMS PARA LAVABO EN SANITARIO DE 1.80 MTS. DE LARGO X 40 CMS DE ANCHO X 80 CMS DE ALTURA A BASE DE TABIQUE Y CONCRETO CON ACABADO EN PORCELANATO DE 60 X 60 CMS. EL PRECIO INCLUYE: 2 LLAVES MEZCLADORAS DUOMANDO ECONOMICA MCA. INTERCERAMIC MOD. QUASAR, INCLUYE: CESPOL, CONEXIONES, COFLEX, LLAVE ANGULAR, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, MATERIAL DE FIJACIÓN, SELLO PERIMETRAL CON SILICON BLANCO, LIMPIEZA DEL ÁREA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO HASTA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2.00 |
|  |  | MOVIMIENTO DE MOBILIARIO |  |  |
| 77 | MOV-01 | PROTECCION, ACARREOS Y MOVIMIENTOS DE MOBILIARIO DE OFICINA, SILLERIA, ESTANTERIA DE FORMA INTERNA EL PRECIO INCLUYE: MATERIAL PARA LA PROTECCION, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, LIMPIEZA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO HASTA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | JOR | 10.00 |
|  |  | LIMPIEZAS |  |  |
| 78 | LIMP-01 | LIMPIEZA FINA Y GRUESA DURANTE EL PROCESO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS , EL PRECIO INCLUYE: EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES NECESARIOS TALES COMO DETERGENTE, CLORO, ESTOPA, ACARREO HORIZONTALES Y VERTICALES PRODUCTO DE LAS LIMPIEZAS HASTA EL SITIO DE ACOPIO provisional INDICADO POR LA SUPERVISION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | JOR | 10.00 |
| 79 | LIMP-02 | CARGA Y ACARREOS POR MEDIOS MANUALES O MECANICOS DE MATERIALES PRODUCTO DE LOS DESMANTELAMIENTOS, DEMOLICIONES, DESPERDICIOS Y LIMPIEZA, ETC., FUERA DE LAS INSTALACIONES A TIRO LIBRE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | M3 | 56.00 |

ANEXO TÉCNICO 2

CARACTERÍSTICAS Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

- Los trabajos indicados deberán desarrollarse con base en lo establecido en el Anexo Técnico 1 y todo lo que el Jefe del Departamento de Mantenimiento, Conservación y Construcción considere necesario y conveniente para recibir los trabajos  a satisfacción.

- Durante la ejecución de la adecuación y mantenimiento, el licitante tendrá la obligación de usar procedimientos adecuados de ejecución y protección contra cualquier daño o deterioro que pueda afectar la calidad, estabilidad y acabados de las instalaciones.

- Será responsabilidad del licitante la ejecución o adecuación de los trabajos de carácter provisional, necesarios para acceder a las áreas de trabajo del proyecto así como al mantenimiento de las mismas.

- Los trabajos o servicios rechazados por defectuosos, bien sea por defectos o mala calidad de los materiales, elementos empleados o mala calidad en la mano de obra o por deficiencia en las instalaciones, cuando lo considere el Jefe del Departamento de Mantenimiento, Conservación y Construcción, deberá proceder a su reposición y/o reparación con cargo al licitante. El licitante se obliga a retirar del sitio de los trabajos los materiales o elementos defectuosos cuando así lo exija el supervisor encargado del control de ejecución.

- Si el licitante no diere comienzo a los servicios correspondientes, o no los terminare en la fecha o dentro del plazo señalado por el Instituto, esta podrá hacerlo por cuenta del licitante; con cargo a las garantías que respaldan el cumplimiento del contrato, o a la buena ejecución y estabilidad de los servicios contratados. Esta circunstancia no puede entenderse como modificación al plazo pactado en el Contrato.

- Se considera como servicios no autorizados, aquellos que haga el licitante, sin la autorización ni aceptación previa y escrita del Jefe del Departamento de Mantenimiento, Conservación y Construcción, debiendo ser repuestos por cuenta del licitante, si así lo considera necesario el Jefe de Mantenimiento

- El licitante organizará el trabajo y adoptará las medidas pertinentes para asegurar la protección del público y de los trabajadores tanto del licitante como los del Instituto y reducir y/o evitar los riesgos a los que estos pueden quedar expuestos. Sin embargo, el licitante será responsable si por falta de adecuadas medidas de seguridad ocurrieren daños o accidentes a su personal, al personal del INSTITUTO  y a terceros. Por consiguiente todas las indemnizaciones correspondientes serán por cuenta del licitante. El licitante deberá tomar las precauciones necesarias acogiéndose a las normas que forman parte integrante del contrato. El licitante se responsabiliza de la ejecución de los servicios, desde su comienzo hasta la fecha de suscripción del acta entrega final de los servicios a entera satisfacción, también de cualquier daño que pueda ocasionarse a terceros durante la ejecución de los servicios, si a juicio del INSTITUTO fuese de su responsabilidad. En este caso los perjuicios y/o reparaciones correrán por cuenta del licitante sin derecho a que el INSTITUTO le reembolse cualquier clase de costo o gasto, y sin que implique derecho para prórroga del plazo convenido para la terminación de los servicios, Así mismo, cuando así se requiera, el licitante se obliga a encerrar el sitio de los servicios con un material que impida la visibilidad y a acatar las normas de seguridad exigidas.

ANEXO TÉCNICO 3

PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO

El Licitante deberá entregar un programa de trabajo con diagramas de Gantt calendarizado cada 15 días.

ANEXO TÉCNICO 4

DISPOSICIONES DE CONTROL

- Para el desarrollo de los trabajos, el personal que preste los servicios deberá contar con el equipo de seguridad necesario para mantener su integridad, por ejemplo: guantes, casco, overol, arnés de seguridad, gogles, zapato de seguridad, entre otros.

- Para efectos de control y seguridad se deberá notificar al instituto, previamente, el ingreso y salida de los materiales, maquinaria y equipo propiedad del licitante.

- El licitante será el único responsable del traslado del personal que preste los servicios, así como de los materiales, equipo y herramienta necesarios para la correcta ejecución de los trabajos solicitados, de acuerdo a lo establecido en el presente anexo técnico durante la vigencia del contrato.

- Se deberán colocar las señalizaciones necesarias en las áreas de trabajo para protección y seguridad del personal del instituto, asimismo, deberá realizar la limpieza de las áreas de trabajo como son: pisos, muros, mobiliario, manteniendo siempre las áreas de trabajo limpias y sin obstáculos que puedan ocasionar accidentes.

- El licitante deberá considerar que una vez concluidos los trabajos, el retiro de los materiales producto de los desmantelamientos fuera del inmueble y en caso de ser recuperables donde lo indique el departamento de mantenimiento, conservación y construcción. además deberá realizar la limpieza de las áreas de trabajo, no dejar materiales, equipo y/o herramienta y en el caso de que el personal que realice los trabajos ocasione daños o desperfectos a los muebles e inmuebles será el único responsable y deberá repararlos sin costo alguno para el Instituto.

| ELABORÓ | REVISÓ |
| --- | --- |
| ING. PEDRO LAURO RAZO VAZQUEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO CONSERVACION Y CONSTRUCCION Y ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENRALES | SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENRALES |

ANEXO B (MODELO DE CONTRATO)

CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ________ QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA “IGNACIO CHÁVEZ”, A QUIEN SE LE DENOMINA “EL INSTITUTO”, REPRESENTADO POR LA C.P. JAIR MENDOZA GARCÍA, EN SU CARÁCTER DE APODERADO LEGAL Y POR LA OTRA LA EMPRESA ______, EN LO SUCESIVO “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” REPRESENTADA POR EL ____________ EN SU CARÁCTER DE ________________, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

D E C L A R A C I O N E S

I.- “EL INSTITUTO” POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE DECLARA QUE:

I.1	ES UN ORGANISMO PÚBLICO, DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, CON PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIOS, CREADO MEDIANTE DECRETO, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 23 DE JUNIO DE 1943, ACTUALMENTE REGIDO POR LA LEY DE LOS INSTITUTOS NACIONALES DE SALUD, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 26 DE MAYO DEL 2000. Y TIENE POR OBJETO LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN EL CAMPO DE LA SALUD, LA FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE RECURSOS HUMANOS CALIFICADOS Y LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD DE LOS PADECIMIENTOS CARDIOVASCULARES, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 2º FRACCIÓN III  DE LA LEY DE LOS INSTITUTOS NACIONALES DE SALUD.

I.2	EL C.P. JAIR MENDOZA GARCÍA, EN SU CARÁCTER DE APODERADO LEGAL, SE ENCUENTRA FACULTADO PARA LA SUSCRIPCIÓN DE ESTE INSTRUMENTO, LO QUE ACREDITA CON EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 80,811 DE FECHA 01 DE JULIO DEL AÑO 2020, PASADO ANTE LA FE DEL NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 181 DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LICENCIADO MIGUEL SOBERÓN MAINERO, Y MANIFIESTA QUE A LA FECHA DICHAS FACULTADES NO LE HAN SIDO MODIFICADAS NI REVOCADAS.

I.3	TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN LA CALLE JUAN BADIANO NÚMERO 1, COLONIA SECCIÓN XVI, ALCALDÍA TLALPAN, CÓDIGO POSTAL 14080, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, MISMO QUE SEÑALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

I.4	ENTRE OTROS SERVICIOS, REQUIERE EL __________

I.5	LA ADJUDICACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZÓ A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE ____________________ CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 26 FRACCIÓN _____ DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

I.6	CUENTA CON LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA NECESARIA PARA CUBRIR LAS OBLIGACIONES ECONÓMICAS DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO, EL CUAL ESTÁ LEGALMENTE AUTORIZADO, COMO SE DEMUESTRA CON EL OFICIO No. _______________, PARA LO QUE AFECTARÁ LA PARTIDA PRESUPUESTAL ___________, DENOMINADA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS.

I.7	QUE EL TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN ___________, FUNGIRÁ COMO ENLACE PARA ATENDER EL DESARROLLO Y SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

II.	“EL PRESTADOR DE SERVICIOS” POR CONDUCTO DE ___________ DECLARA:

II.1	QUE LA EMPRESA _____________ ACREDITA SU CON LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO ________ DE FECHA ____________ PASADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO __________, TITULAR DE LA NOTARÍA NÚMERO _______DEL ___________, INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DE DICHA CIUDAD, EN LA SECCIÓN COMERCIO, BAJO EL FOLIO MERCANTIL NÚMERO __________ LA CUAL OSTENTA ACTUALMENTE.

II.2	QUE EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA _______________ ES EL C______________ QUIEN ACREDITA LA PERSONALIDAD CON QUE SE OSTENTA, CON LA ESCRITURA PUBLICA NÚMERO ________ DE __________________ PASADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO JESÚS TORRES GÓMEZ, TITULAR DE LA NOTARÍA NÚMERO 224 DEL DISTRITO FEDERAL, ASIMISMO, MANIFIESTA QUE A LA FECHA DE CELEBRACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO NO LE HAN SIDO LIMITADAS, MODIFICADAS O REVOCADAS LAS FACULTADES QUE LE FUERON CONFERIDAS EN LA ESCRITURA PÚBLICA ANTES CITADA.

II.3 	OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA SE CONTEMPLA ENTRE OTRAS: _____________.

II.4	QUE HAN CONSIDERADO TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN LA EJECUCIÓN SATISFACTORIA DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS, ASÍ COMO LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN LOS ANEXOS 1 Y 2 DE  ESTE INSTRUMENTO.

II.5	QUE REÚNEN LA CAPACIDAD TÉCNICA Y LOS ELEMENTOS PROPIOS Y SUFICIENTES PARA OBLIGARSE A LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

II.6	BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE NO SE ENCUENTRAN EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS CONTENIDOS EN LOS ARTÍCULOS 50 Y 60 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

II.7	QUE CONOCEN EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, Y SU REGLAMENTO, EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS 1 Y 2 QUE DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO, ASÍ COMO DE LAS DEMÁS NORMAS ADMINISTRATIVAS QUE REGULAN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

II.8	SE ENCUENTRA INSCRITA EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, BAJO LA CLAVE *****.

II.9	QUE PARA EL EJERCICIO Y CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE SE DERIVAN DEL PRESENTE CONTRATO, SEÑALAN COMO SU DOMICILIO LEGAL EL UBICADO EN ______________, MISMO QUE SEÑALA PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

HECHAS LAS DECLARACIONES QUE ANTECEDEN LAS PARTES CONVIENEN EN OBLIGARSE Y CONTRATAR AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

C L Á U S U L A S

PRIMERA.- 	OBJETO DEL CONTRATO. – “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” SE OBLIGA A LLEVAR A CABO LA PRESTACIÓN DEL __________, DE CONFORMIDAD CON LO CONTENIDO EN LOS ANEXOS 1 Y 2 QUE CORRESPONDE A LA PROPUESTA DEL “PRESTADOR DE SERVICIOS” QUE SE AGREGA AL PRESENTE CONTRATO, EL CUAL DEBIDAMENTE RUBRICADO Y SIGNADO POR CADA UNA DE LAS PARTES, FORMA PARTE INTEGRAL DEL MISMO; “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” SE OBLIGA A REALIZARLO HASTA SU TOTAL TERMINACIÓN, ACATANDO LO ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS Y NORMAS QUE RESULTEN APLICABLES.

SEGUNDA 	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO.- PARA EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO  “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” SE OBLIGA A PROPORCIONAR; LO SIGUIENTE PARA LA PRESTACIÓN DEL __________:

A) OBSERVAR LAS DISPOSICIONES QUE “EL INSTITUTO” TIENE ESTABLECIDAS PARA EL CONTROL DE LAS PERSONAS QUE TIENEN ACCESO A SUS INSTALACIONES, ASÍ COMO CUALQUIER OTRA INDICACIÓN QUE AL EFECTO EMITA EL MISMO;

B) NO SUBCONTRATAR NI CEDER EN FORMA PARCIAL O TOTAL A FAVOR DE CUALQUIER OTRA PERSONA FÍSICA O MORAL LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL PRESENTE CONTRATO CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 46 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO;

C) INFORMAR A “EL INSTITUTO” OPORTUNAMENTE DE LOS HECHOS Y RAZONES DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS QUE LO IMPOSIBILITEN PARA CUMPLIR, EN SU CASO, CON LAS OBLIGACIONES QUE LE SEÑALA EL PRESENTE CONTRATO.

TERCERA	CONDICIONES DE USO.- LAS MODIFICACIONES, ACTUALIZACIONES O CORRECCIONES EFECTUADAS A LA PRESTACIÓN DEL __________, OBJETO DEL PRESENTE INSTRUMENTO, PODRÁN SER USADAS POR “EL INSTITUTO” CONFORME A ESTE CONTRATO.

CUARTA	SOPORTE TÉCNICO CORRECTIVO.- CUANDO SE PRESENTEN FALLAS O ERRORES EN LA OPERACIÓN OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, EN CUYO CASO “EL INSTITUTO” REQUIERA ASESORÍA O SOPORTE TÉCNICO PARA EL USO DE LOS MISMOS, SE SEGUIRÁN LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS CONFORME AL ANEXO 2.

“EL PRESTADOR DE SERVICIOS” DIAGNOSTICARÁ EL ESTADO DEL (LOS) EQUIPO (S) REPORTADO (S) QUE SEAN OBJETO DE LAS FALLAS O ERRORES, UTILIZANDO RUTINAS DE DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS DE FALLA, ASÍ COMO TODOS AQUELLOS PROGRAMAS DE APOYO QUE CONSIDERE NECESARIOS.

QUINTA	MONTO DEL CONTRATO.- “EL INSTITUTO” PAGARÁ A “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”, COMO CONTRAPRESTACIÓN POR LOS SERVICIOS OBJETO DE ESTE CONTRATO UN IMPORTE DE $***** (*** PESOS 00/100 M.N.) MÁS LA CANTIDAD DE $***** (PESOS 00/100 M.N.) CORRESPONDIENTE AL 16% DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, HACIENDO UN TOTAL DE $**** ( PESOS 00/100 M.N.), EL PRECIO DEL SERVICIO ES FIJO E INALTERABLE DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO Y HASTA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DEL SERVICIO, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO.

LA LIQUIDACIÓN TOTAL O PARCIAL DEL SERVICIO OBJETO DE ESTE CONTRATO NO SIGNIFICA LA ACEPTACIÓN DEL MISMO, POR LO TANTO “EL INSTITUTO” SE RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO DE RECLAMAR EN CASO DE QUE ÉSTE NO SEA DE ACUERDO AL CONTENIDO ESTABLECIDO EN LOS ANEXOS 1 Y 2 DEL PRESENTE INSTRUMENTO, SIN PERJUICIO DE LAS PENALIZACIONES ESTABLECIDAS.  EN ESTE CASO, SI “EL INSTITUTO” EFECTUARA CUALQUIER RECLAMACIÓN SOBRE EL SERVICIO CONTRATADO, DEBERÁ HACERLO DENTRO DE UN PLAZO DE 45 (CUARENTA Y CINCO) DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA EN QUE SURJA DICHA RECLAMACIÓN Y DEBERÁ PRESENTARSE POR ESCRITO, ANEXANDO EN SU CASO LOS DOCUMENTOS QUE SIRVAN DE PRUEBA.

SEXTA	FORMA Y LUGAR DE PAGO.- “EL INSTITUTO” SE OBLIGA A CUBRIR A “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” EL IMPORTE SEÑALADO EN LA CLÁUSULA QUINTA MEDIANTE MENSUALIDADES VENCIDAS DE CONFORMIDAD CON LOS SERVICIOS REALIZADOS, SEGÚN ESTIMACIONES DE TRABAJOS TERMINADOS Y PROGRAMADOS EN EL MES Y LOS PRECIOS UNITARIOS OFERTADOS POR “EL PROVEEDOR” Y ACEPTADOS POR “EL INSTITUTO” LOS CUALES SERÁN PAGADOS A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS MAS EL 16% DEL IVA, LOS REQUISITOS FISCALES EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 29-A, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, EL CUAL SEÑALA LA OBLIGACIÓN DE INDICAR EN LA FACTURA:

- NÚMERO DE CLAVE INTERBANCARIA DE 18 DÍGITOS.

- NOMBRE DEL BANCO.

- NÚMERO DE SUCURSAL Y DE CUENTA

- NÚMERO DE CONTRATO

- REQUISITOS FISCALES VIGENTES

- REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

ADEMÁS, DEBERÁ CONTENER:

- FIRMA DEL DEPARTAMENTO DE __________________, EL Vo.Bo. DE LA SUBDIRECCIÓN DE _________________________.

- DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO, SUBTOTAL, IVA Y TOTAL.

- NÚMERO DEL CONTRATO, PERIODO FACTURADO, PRECIOS UNITARIOS, IMPORTE TOTAL, IVA DESGLOSADO

AUNADO A LO ANTERIOR LA(S) FACTURA(S) DEBERÁN CONTENER LA LEYENDA: “PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN”. EN LA PRIMERA EXHIBICIÓN QUE REALICE DE LAS FACTURAS EL “PRESTADOR DE SERVICIOS” DEBERÁ ANEXAR EL CONTRATO ORIGINAL Y COPIA DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO; PARA LOS PAGOS SUBSECUENTES DEBERÁ PRESENTAR COPIA DE LA PRIMERA Y ÚLTIMA HOJA DEL CONTRATO RESPECTIVO, CON EL SELLO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL Y COPIA DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.

EN CASO DE QUE LA(S) FACTURA(S) ENTREGADA(S) PARA SU PAGO PRESENTE(N) ERRORES O DEFICIENCIAS, SERÁ(N) DEVUELTA(S) AL “PRESTADOR DE SERVICIOS”,  PARA SU CORRECCIÓN, EL PLAZO DE PAGO INICIARA CON LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CORRECTA.

EL PAGO DE LOS SERVICIOS SERÁN A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS A LA CUENTA BANCARIA DEL “PRESTADOR DE SERVICIOS”, POR MEDIO DEL SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA FEDERAL QUE OPERA LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN, Y SE HARÁN DENTRO DE LOS 20 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA RECEPCIÓN DE LA FACTURA O BIEN, CON EL CONSENTIMIENTO DEL PROVEEDOR, SE REALIZARÁ A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS.

DE IGUAL MANERA EL PAGO DE LOS SERVICIOS QUEDARÁ CONDICIONADO, PROPORCIONALMENTE, AL PAGO QUE “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” DEBA EFECTUAR POR CONCEPTO DE PENAS CONVENCIONALES Y DEDUCCIONES, EN EL ENTENDIDO DE QUE EN EL SUPUESTO DE QUE SEA RESCINDIDO EL PRESENTE CONTRATO, NO PROCEDERÁ EL COBRO DE DICHAS PENALIZACIONES NI LA CONTABILIZACIÓN DE LAS MISMAS PARA HACER EFECTIVA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 95 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

SÉPTIMA	VIGENCIA.- LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO SERÁ DEL _____, SIN PERJUICIO DE SU POSIBLE TERMINACIÓN ANTICIPADA, EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN SU CLAUSULADO COMO SE ESTABLECE EN LA CLAÚSULA DÉCIMA OCTAVA CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 54 BIS, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

OCTAVA		OBLIGACIONES DE “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”.- PARA EFECTOS DE CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” SE OBLIGA A:

A)	PROPORCIONAR A “EL INSTITUTO” EL SERVICIO OBJETO DEL CONTRATO CONFORME A LAS CARACTERÍSTICAS Y DESCRIPCIONES ESTABLECIDAS EN EL MISMO Y EN LOS ANEXOS 1 Y 2.

B)	CONTAR CON EL PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO ESPECIALIZADO EN EL RAMO, SUFICIENTE PARA LA EJECUCIÓN, OPERACIÓN Y SUPERVISIÓN CONTINUA DE LOS SERVICIOS.

NOVENA		OBLIGACIONES DE “EL INSTITUTO”.- “EL INSTITUTO” SE OBLIGA CON “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” A PROPORCIONARLE TODAS LAS FACILIDADES NECESARIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO OBJETO DE ESTE CONTRATO.

DÉCIMA	GARANTÍAS. PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO, “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” SE COMPROMETE A OTORGAR UNA FIANZA QUE CONTENGA SU NOMBRE O RAZÓN SOCIAL, EN FAVOR Y A SATISFACCIÓN DEL “INSTITUTO”, EXPEDIDA POR INSTITUCIÓN LEGALMENTE AUTORIZADA, HACIENDO REFERENCIA AL PRESENTE INSTRUMENTO Y OBLIGACIONES GARANTIZADAS, POR LA CANTIDAD EQUIVALENTE AL DIEZ POR CIENTO DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO, SIN CONSIDERAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y CONSIDERANDO LOS DESCUENTOS QUE, EN SU CASO, LE OTORGUE A “EL INSTITUTO”, DICHA CANTIDAD SE EXPRESARÁ CON NÚMERO Y LETRA. CONFORME A LOS ARTÍCULOS 48 FRACCIÓN II Y 49 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y 103 DE SU REGLAMENTO, ESTA GARANTÍA SERÁ ENTREGADA A “EL INSTITUTO” A MAS TARDAR DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FIRMA DEL CONTRATO.

EL TEXTO DE LA FIANZA DEBERÁ CONSIGNAR LAS SIGUIENTES DECLARACIONES:

A) QUE LA FIANZA SE OTORGA PARA GARANTIZAR TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL “PRESTADOR DE SERVICIOS” CONTENIDAS EN EL CONTRATO Y SE HARÁ EFECTIVA EN SU TOTALIDAD CUANDO “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” INCUMPLA CON CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN ESTE INSTRUMENTO;

B) QUE LA PRESENTE FIANZA PODRÁ SER CANCELADA ÚNICAMENTE MEDIANTE UN ESCRITO EXPEDIDO POR “EL INSTITUTO” Y ESTARÁ VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRÁ ACORTARSE EN RAZÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA. ASÍ MISMO ESTA FIANZA PERMANECERÁ EN VIGOR AÚN EN LOS CASOS EN QUE “EL INSTITUTO” OTORGUE PRÓRROGAS A “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES.

C) QUE LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 95 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, PARA LA EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTÍA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIÉN SE SUJETARÁ PARA EL CASO DEL COBRO DE INTERESES QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 95 BIS DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, POR PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE FIANZA REQUERIDA.

D) QUE LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCIÓN TOTAL DEL SERVICIO MATERIA DEL CONTRATO, AÚN CUANDO PARTE DE ÉL SE MODIFIQUE CON LA AUTORIZACIÓN PREVIA Y POR ESCRITO DE “EL INSTITUTO”.

“EL PRESTADOR DE SERVICIOS” SE OBLIGA A QUE EN EL CASO DE QUE EL PRESENTE INSTRUMENTO SE MODIFIQUE EN LOS TÉRMINOS DE LA CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA, ENTREGARÁ DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DÍAS SIGUIENTES A LA FIRMA DEL CONVENIO RESPECTIVO, LA AMPLIACIÓN DE MONTO Y/O VIGENCIA DE LA PÓLIZA DE FIANZA QUE GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS EN EL PRESENTE INSTRUMENTO.

LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 48, 49 Y 53 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y EN EL CAPITULO VI PUNTO II DE LAS POLITICAS BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.

DÉCIMA

PRIMERA	DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS.- EL “PRESTADOR DE SERVICIOS” DEBERÁ SOLICITARLO POR ESCRITO, DIRIGIDO A LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, LA CUAL SOLICITARÁ AL ÁREA USUARIA, QUE MANIFIESTE POR ESCRITO SI EL “PRESTADOR DE SERVICIOS” CUMPLIÓ EN TIEMPO Y FORMA CON SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, DE ACUERDO AL CALENDARIO DESCRITO EN LOS ANEXOS 1 Y 2, EN CASO AFIRMATIVO LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES SOLICITARÁ A LA SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS SE LIBERE LA GARANTÍA CORRESPONDIENTE CON COPIA PARA EL “PRESTADOR DE SERVICIOS”.

DÉCIMA

SEGUNDA	PROGRAMA.- PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO, “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” SE OBLIGA A AJUSTARSE PARA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO A TODAS LAS INDICACIONES, SUGERENCIAS, OBSERVACIONES Y DEMÁS ESPECIFICACIONES PARTICULARES QUE EN SU CASO EMITA “EL INSTITUTO”, ASÍ COMO EN LOS ANEXOS 1Y 2 QUE FORMAN PARTE DEL PRESENTE INSTRUMENTO.

DÉCIMA

TERCERA	SUPERVISIÓN.- “EL INSTITUTO” A TRAVÉS DE LA SUPERVISIÓN TÉCNICA SERÁ LA RESPONSABLE DE ADMINISTRAR Y VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE INSTRUMENTO, POR LO QUE, TENDRÁ EL DERECHO DE VIGILAR Y SUPERVISAR EN TODO TIEMPO EL SERVICIO OBJETO DE ESTE CONTRATO Y DAR A “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” POR ESCRITO, LAS INSTRUCCIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, RELACIONADAS CON SU EJECUCIÓN, ASÍ COMO LAS MODIFICACIONES QUE EN SU CASO SEAN ACORDADAS ENTRE LAS PARTES.

EL SERVIDOR PÚBLICO DE “EL INSTITUTO” DESIGNADO PARA SUPERVISAR EL SERVICIO, EN SU CASO EN CUALQUIER MOMENTO PODRÁ CITAR A “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” A EFECTO DE REVISAR CONJUNTAMENTE LOS SERVICIOS CONCLUIDOS, CON EL PROPÓSITO DE VERIFICAR QUE LOS MISMOS HAYAN SIDO REALIZADOS CONFORME A LAS CARACTERÍSTICAS ESPECIFICADAS.

DÉCIMA

CUARTA	SOBRE LAS RELACIONES ENTRE LAS PARTES CONTRATANTES.- QUEDA EXPRESAMENTE ESTIPULADO QUE LAS PARTES QUE SUSCRIBEN EL PRESENTE CONTRATO EN ATENCIÓN A QUE LA EMPRESA _______ SE OBLIGA A PRESTAR EL __________ DESCRITO EN LOS ANEXOS 1 Y 2, CON LOS RECURSOS QUE LA MISMA CONSIDERE NECESARIOS PARA EL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO. EL TRABAJO DESCRITO EN LOS DOCUMENTOS ANTERIORMENTE SEÑALADOS, NO ABARCA TODAS LAS ACTIVIDADES, IGUALES O SIMILARES EN SU TOTALIDAD, QUE SE DESARROLLAN EN ESTE INSTITUTO Y NO COMPRENDE TAREAS IGUALES NI SIMILARES A LAS QUE REALIZAN EL RESTO DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE “EL INSTITUTO”, POR LO TANTO ACEPTAN QUE EN RELACIÓN CON EL PERSONAL QUE TRABAJE CON MOTIVO DE LA EJECUCIÓN DE ESTE INSTRUMENTO LEGAL, NO EXISTIRÁ RELACIÓN ALGUNA DE CARÁCTER LABORAL CON “EL INSTITUTO”, POR LO QUE NO PODRÁ CONSIDERÁRSELE COMO PATRÓN Y LA EMPRESA CONTRATADA ASUMIRÁ LAS RESPONSABILIDADES QUE DE TAL RELACIÓN LE CORRESPONDA. POR LO QUE LA EMPRESA ________ SE OBLIGA A SACAR A SALVO LOS DERECHOS DE “EL INSTITUTO”.

DÉCIMA

QUINTA	PENA CONVENCIONAL.- ATENTO A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 45 FRACCIÓN XIX, 53 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y LOS ARTÍCULOS 81 FRACCIÓN VII, 86, 95 Y 96 DE SU REGLAMENTO, “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” CONVIENE EN QUE SI NO PRESTA EL SERVICIO OBJETO DE ESTE CONTRATO EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE EN EL MISMO SE ESTABLECEN, PAGARÁ A “EL INSTITUTO” UNA CANTIDAD EQUIVALENTE AL 0.5% (CERO PUNTO CINCO POR CIENTO) POR DÍA NATURAL DE LO INCUMPLIDO, QUE NO DEBERÁ EXCEDER DEL MONTO DE LA GARANTÍA A QUE SE REFIERE LA CLÁUSULA DÉCIMA DEL PRESENTE INSTRUMENTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LAS CLÁUSULAS VIGÉSIMA Y VIGÉSIMA PRIMERA DEL PRESENTE INSTRUMENTO, RESPONDIENDO ADEMÁS, POR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS OCASIONADOS POR EL INCUMPLIMIENTO O MORA, SALVO QUE ESTOS OBEDEZCAN A CAUSAS JUSTIFICADAS, A JUICIO DE “EL INSTITUTO”.

ESTA SANCIÓN SE ESTIPULA POR EL SIMPLE RETRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” Y SU MONTO SE DESCONTARÁ ADMINISTRATIVAMENTE DE LA LIQUIDACIÓN QUE SE FORMULE, SIN PERJUICIO DEL DERECHO QUE TIENE “EL INSTITUTO”, DE OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O RESCINDIRLO.

INDEPENDIENTEMENTE DE LA PENA MORATORIA MENCIONADA “EL INSTITUTO” HARÁ EFECTIVA LA FIANZA CORRESPONDIENTE, SALVO QUE ESTA OBEDEZCA A CAUSAS JUSTIFICADAS A JUICIO DE “EL INSTITUTO”, EN CUYO CASO EL MONTO DE ESTA SERÁ DESCONTADO EN EL PAGO DE LA FACTURACIÓN DEL MES QUE CORRESPONDA, PREVIA NOTIFICACIÓN POR ESCRITO QUE ENVÍE “EL INSTITUTO” A “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” DONDE SE LE NOTIFIQUE LA PROCEDENCIA DE DICHAS PENALIZACIONES Y “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”, EN UN PLAZO NO MAYOR A DIEZ (10) DÍAS NATURALES, DEBERÁ ARGUMENTAR LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y EXPONER LAS CAUSAS DEL INCUMPLIMIENTO, QUEDANDO FACULTADO “EL INSTITUTO” EN ESTOS CASOS PARA SUSTITUIR LOS SERVICIOS CONTRATADOS POR SI O POR MEDIO DE TERCEROS.

DÉCIMA

SEXTA	DEDUCCIONES.- EN CASO DE INCUMPLIMIENTO PARCIAL O DEFICIENTE DE LAS OBLIGACIÓNES DERIVADAS DEL CONTRATO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 53 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES , ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y 97 DE SU REGLAMENTO, “EL INSTITUTO” DESCONTARÁ A “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” EL IMPORTE CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS QUE DEJARAN DE PRESTARSE, ATENDIENDO A LOS PRECIOS DE LOS SERVICIOS NO PRESTADOS MÁS UN 5% ADICIONAL SOBRE DICHO IMPORTE, LO ANTERIOR, SIN PERJUICIO DE QUE DICHOS SERVICIOS DEBAN SER DEBIDAMENTE PRESTADOS DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE CONTRATO.

DÉCIMA

SEPTIMA	MODIFICACIONES.- CUALQUIER MODIFICACIÓN, ADICIÓN O VARIACIÓN DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES ESTIPULADOS EN EL PRESENTE CONTRATO QUE POR RAZONES FUNDADAS PUDIERAN REALIZARSE AL PRESENTE INSTRUMENTO SE PODRÁ HACER DURANTE LA VIGENCIA DEL MISMO, SIEMPRE QUE EL MONTO TOTAL DE LAS MODIFICACIONES NO REBASE, EN CONJUNTO, EL VEINTE POR CIENTO DE LOS CONCEPTOS O VOLÚMENES ESTABLECIDOS ORIGINALMENTE, MEDIANTE ACUERDO POR ESCRITO, FIRMADO POR LAS PARTES Y SIN ESTE REQUISITO NO SERÁ VÁLIDA, NI SE RECONOCE NINGÚN OTRO ADEUDO QUE POR ESTE CONCEPTO SE PRETENDIERA RECLAMAR; CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

DÉCIMA

OCTAVA		TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO (ARTÍCULO 54 BIS, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO).- CUANDO CONCURRAN RAZONES DE INTERÉS GENERAL QUE DEN ORIGEN A LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO, O BIEN, QUE POR CAUSAS JUSTIFICADAS SE EXTINGA LA NECESIDAD DE REQUERIR LOS SERVICIOS ORIGINALMENTE CONTRATADOS Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS SE OCASIONARÍA ALGÚN DAÑO O PERJUICIO A EL ESTADO, O SE DETERMINE LA NULIDAD TOTAL O PARCIAL DE LOS ACTOS QUE DIERON ORIGEN AL CONTRATO CON MOTIVO DE UNA INCONFORMIDAD EMITIDA POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA; SE NOTIFICARÁ CON 10 (DIEZ) DÍAS HÁBILES DE ANTICIPACIÓN A “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” LAS RAZONES QUE DIERON ORIGEN A DICHA TERMINACIÓN.

AL EFECTO “EL INSTITUTO” PAGARÁ A “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” EL SERVICIO EJECUTADO OBJETO DEL CONTRATO, ASÍ COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTÉN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

DÉCIMA

NOVENA		PROCEDIMIENTO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA (ARTÍCULO 54 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y 102 DE SU REGLAMENTO, ASÍ COMO EL PUNTO 4.3.4 DEL MANUAL ADMINISTRATIVO DE APLICACIÓN GENERAL EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO). PARA EL CASO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA A QUE SE REFIERE LA CLÁUSULA ANTERIOR, LAS PARTES CONVIENEN EN ESTABLECER EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

“EL INSTITUTO” NOTIFICARÁ, CON 15 (QUINCE) DÍAS HÁBILES DE ANTICIPACIÓN A “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”, LAS RAZONES QUE DIERON ORIGEN A DICHA TERMINACIÓN CON EL FIN DE QUE “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” SE PRESENTE A LA INSTRUMENTACIÓN DEL ACTA ADMINISTRATIVA, PARA EFECTO DE PRESENTAR EL FINIQUITO Y LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE.

“EL INSTITUTO”, COMUNICARÁ POR ESCRITO A “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” SU   DICTAMEN.

“EL INSTITUTO”, PAGARÁ LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASÍ COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES (SIEMPRE QUE ESTOS SEAN COMPROBADOS SEGÚN “EL INSTITUTO” Y QUE ESTÉN RELACIONADOS CON EL SERVICIO QUE SE PRETENDE CONTRATAR) A “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”, DENTRO DE UN TÉRMINO QUE NO EXCEDA DE 45 DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE QUE SURTA SUS EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DEL DICTAMEN.

VIGÉSIMA	RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO (ARTÍCULO 54 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO).- “EL INSTITUTO” PODRÁ rescindir el presente contrato sin necesidad de DECLARACIÓN judicial alguna, ni responsabilidad de ninguna especie, con el sOlo requisito de comunicar su DECISIÓN por escrito a “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” EN LOS SIGUIENTES SUPUESTOS QUE SE SEÑALAN EN FORMA ENUNCIATIVA MAS NO LIMITATIVA:

A) SI “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” NO EJECUTA EL SERVICIO DE ACUERDO A LAS NORMAS Y LINEAMIENTOS QUE EMITA “EL INSTITUTO”, O BIEN CUANDO SE HUBIERE AGOTADO EL MONTO DE LA GARANTÍA EN LOS TÉRMINOS DE LA CLÁUSULA DÉCIMA DEL PRESENTE INSTRUMENTO, SIENDO A SU CARGO LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE PUEDA SUFRIR "EL INSTITUTO" POR LA INEJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS;

B) SI “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO Y/O SI NO LE DA LA DEBIDA ATENCIÓN POR MEDIO DE PERSONAL COMPETENTE;

C) SI “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” NO DA LAS FACILIDADES NECESARIAS A LOS SUPERVISORES QUE AL EFECTO DESIGNE “EL INSTITUTO”, PARA EL EJERCICIO DE SU FUNCIÓN;

D) SI “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” CEDE, TRASPASA O SUBCONTRATA LA TOTALIDAD O PARTE DEL SERVICIO CONTRATADO, SIN CONSENTIMIENTO POR ESCRITO DE “EL INSTITUTO”;

E) SI “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” SE NIEGA A REPETIR O COMPLEMENTAR LOS SERVICIOS QUE “EL INSTITUTO” NO ACEPTE POR DEFICIENTES;

F) SI “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” DESATIENDE LAS RECOMENDACIONES HECHAS POR “EL INSTITUTO” EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES;

G) SI “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” INCUMPLE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN ESTE CONTRATO Y EN LAS ESPECIFICACIONES DE LOS ANEXOS 1 Y 2 QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE INSTRUMENTO Y QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDOS COMO SI A LA LETRA SE INSERTASEN;

H) SI “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” ES DECLARADO POR AUTORIDAD COMPETENTE EN QUIEBRA O SUSPENSIÓN DE PAGOS;

LA CONTRAVENCIÓN A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, ASÍ COMO A LAS DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES EN LA MATERIA Y EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DE “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONTRATO, DA DERECHO A SU RESCISIÓN INMEDIATA SIN RESPONSABILIDAD PARA “EL INSTITUTO”, ADEMÁS DE QUE SE LE APLIQUEN A “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” LAS PENAS CONVENCIONALES CONFORME A LO ESTABLECIDO EN ESTE INSTRUMENTO.

VIGÉSIMA

PRIMERA	PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN.- PARA EL CASO DE QUE “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” incurra en alguna de las causales de RESCISIÓN a que se refiere la CLÁUSULA anterior, CON EXCEPCIÓN DE LO SEÑALADO EN EL INCISO “H”, EL CUAL SURTIRÁ EFECTO DE INMEDIATO, las partes convienen en establecer el siguiente procedimieNTO:

- SE INICIARÁ A PARTIR DE QUE A “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” LE SEA COMUNICADO POR ESCRITO EL INCUMPLIMIENTO EN QUE HAYA INCURRIDO, PARA QUE EN UN TÉRMINO DE CINCO DÍAS HÁBILES EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APORTE, EN SU CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES;

- TRANSCURRIDO EL TÉRMINO A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN ANTERIOR, “EL INSTITUTO” CONTARÁ CON UN PLAZO DE QUINCE DÍAS PARA RESOLVER, CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE HUBIERE HECHO VALER “EL PROVEEDOR”. LA DETERMINACIÓN DE DAR O NO POR RESCINDIDO EL CONTRATO DEBERÁ SER DEBIDAMENTE FUNDADA, MOTIVADA Y COMUNICADA A “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” DENTRO DE DICHO PLAZO.

- CUANDO SE RESCINDA EL CONTRATO SE FORMULARÁ EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, A EFECTO DE HACER CONSTAR LOS PAGOS QUE DEBA EFECTUAR LA DEPENDENCIA O INSTITUTO POR CONCEPTO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS HASTA EL MOMENTO DE RESCISIÓN.

EN EL CASO DE QUE LA DECISIÓN DE “EL INSTITUTO” SEA DAR POR TERMINADO EL CONTRATO, APLICARÁ A LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, LA PARTE PROPORCIONAL AL MONTO DE LAS OBLIGACIONES INCUMPLIDAS, EN ESTE CASO NO PROCEDERÁ EL COBRO DE PENAS CONVENCIONALES NI LA CONTABILIZACIÓN DE LAS MISMAS AL HACER EFECTIVA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.

VIGÉSIMA

SEGUNDA	CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.- EN CASO DE REALIZARSE EVENTOS DERIVADOS DE CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, LAS PARTES NO SERÁN RESPONSABLES, SI ESTOS IMPIDEN LA EJECUCIÓN TOTAL O PARCIAL DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO.

CUANDO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO SE PRESENTE CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR, “EL INSTITUTO”, BAJO SU RESPONSABILIDAD PODRÁ SUSPENDERLA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, EN CUYO CASO ÚNICAMENTE SE PAGARÁN AQUELLOS QUE HUBIESEN SIDO EFECTIVAMENTE PRESTADOS.

VIGÉSIMA

TERCERA	DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS.- “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” QUEDARÁ OBLIGADO ANTE “EL INSTITUTO”, A RESPONDER DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS EN LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS, ASÍ COMO DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL PRESENTE CONTRATO Y/O EN LA LEGISLACIÓN APLICABLE.

VIGÉSIMA

CUARTA	INFORMACIÓN.- “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” SE OBLIGA A PONER EN CONOCIMIENTO DE “EL INSTITUTO” CUALQUIER HECHO O CIRCUNSTANCIA QUE EN RAZÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS SEA DE SU CONOCIMIENTO Y QUE PUEDA BENEFICIAR O EVITAR UN PERJUICIO AL MISMO.

VIGÉSIMA

QUINTA	DERECHOS DE AUTOR, PATENTES Y/O MARCAS.- “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” SE OBLIGA CON “EL INSTITUTO”, A RESPONDER PERSONAL E ILIMITADAMENTE DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE PUDIERA CAUSAR A “EL INSTITUTO” O A TERCEROS, SI CON MOTIVO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS VIOLA DERECHOS DE AUTOR, PATENTES Y/O MARCAS REGISTRADAS, DE TERCEROS U OTRO DERECHO INHERENTES A LA PROPIEDAD INTELECTUAL, EN TAL VIRTUD, “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” MANIFIESTA EN ESTE ACTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, NO ENCONTRARSE EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DE INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA Y/O DELITO, ESTABLECIDOS EN LA LEY FEDERAL DE DERECHOS DE AUTOR Y LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

EN CASO DE QUE SOBREVINIERA ALGUNA RECLAMACIÓN EN CONTRA DE “EL INSTITUTO”, POR CUALQUIERA DE LAS CAUSAS ANTES MENCIONADAS, LA ÚNICA OBLIGACIÓN DE ÉSTE, SERÁ LA DE DAR AVISO DENTRO DE LOS 3 (TRES) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A DICHA RECLAMACIÓN, EN EL DOMICILIO PREVISTO EN ESTE INSTRUMENTO A “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”, PARA QUE ÉSTE, UTILIZANDO LOS MEDIOS CORRESPONDIENTES AL CASO, GARANTICE SALVAGUARDAR A “EL INSTITUTO” DE CUALQUIER CONTROVERSIA, LIBERÁNDOLE DE TODA RESPONSABILIDAD DE CARÁCTER CIVIL, PENAL, MERCANTIL, FISCAL O DE CUALQUIER OTRA ÍNDOLE.

“EL INSTITUTO” SERÁ TITULAR DE LOS DERECHOS DE AUTOR Y DE PROPIEDAD DE LA BASE DE DATOS Y DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL QUE SE PRODUZCA CON MOTIVO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO, SALVO DE AQUELLOS MATERIALES RESPECTO DE LOS QUE TERCEROS YA DETENTEN LOS DERECHOS DE AUTOR O DE PROPIEDAD, EN CUYO CASO, SE HARÁ DEL CONOCIMIENTO DE EL “INSTITUTO”.

# “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” TENDRÁ LA OBLIGACIÓN INELUDIBLE DE INVESTIGAR E INFORMAR A “EL INSTITUTO” SOBRE LAS CONDICIONES DE USO Y RESTRICCIÓN DE LOS DERECHOS INTELECTUALES EN RELACIÓN CON LOS MATERIALES PRODUCIDOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

VIGÉSIMA

SEXTA	CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES.- “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” SE OBLIGA A NO CEDER EN FORMA PARCIAL NI TOTAL EN FAVOR DE CUALQUIER OTRA PERSONA, FÍSICA O MORAL, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, Y SÓLO PODRÁ CEDER LOS DERECHOS DE COBRO, PREVIA AUTORIZACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE “EL INSTITUTO”.

VIGÉSIMA

SEPTIMA	CONFIDENCIALIDAD. “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” SE COMPROMETE A GUARDAR ABSOLUTA CONFIDENCIALIDAD RESPECTO DE LOS SERVICIOS MATERIA DE ESTE CONTRATO Y, POR ENDE, A NO DIVULGAR NI DAR A CONOCER A TERCEROS DISTINTOS DE “EL INSTITUTO”, DOCUMENTACIÓN Y/O INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL SERVICIO, ASÍ COMO DE LOS RESULTADOS FINALES QUE SE GENEREN CON MOTIVO DE SUS SERVICIOS, CON EXCEPCIÓN DE LOS DATOS E INFORMES QUE EN SU CASO SE LE REQUIERAN, EN APEGO A LO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 57, DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

VIGÉSIMA

OCTAVA	COMUNICACIONES.- LAS COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES SE DEBERÁN REALIZAR POR ESCRITO, A LA ATENCIÓN DE CUANDO MENOS UNO DE LOS ENLACES DESIGNADOS POR LAS PARTES, CONFORME A LO SIGUIENTE:

- PARA “EL INSTITUTO”, LAS COMUNICACIONES SE HARÁN POR CORREO A LA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA ESTABLECIDA POR LAS PARTES Y CON ACUSE DE RECIBO AL DOMICILIO DEL INSTITUTO MENCIONADO EN LA DECLARACIÓN I.3 DEL PRESENTE CONTRATO Y SE ENTENDERÁN REALIZADAS EL DÍA DE SU RECEPCIÓN POR PARTE DEL DESTINATARIO, PREVIA COMPROBACIÓN O CONFIRMACIÓN,

- PARA “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”, LAS COMUNICACIONES SERÁN POR CORREO A LA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA ESTABLECIDA POR LAS PARTES Y CON ACUSE DE RECIBO AL DOMICILIO DE “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” MENCIONADO EN LA DECLARACIÓN II.9 DEL PRESENTE CONTRATO Y SE ENTENDERÁN REALIZADAS EL DÍA DE SU RECEPCIÓN POR PARTE DEL DESTINATARIO, PREVIA COMPROBACIÓN O CONFIRMACIÓN.

EN EL SUPUESTO DE QUE CUALQUIERA DE LAS PARTES MODIFIQUE O INCORPORE NÚMEROS TELEFÓNICOS O DIRECCIONES ELECTRÓNICAS, BASTARÁ UNA NOTIFICACIÓN POR ESCRITO A LA OTRA PARTE, CON CUANDO MENOS CINCO DÍAS NATURALES DE ANTICIPACIÓN, PARA QUEDAR DEBIDAMENTE FORMALIZADO EL CAMBIO.

VIGÉSIMA

NOVENA		SANCIONES ADMINISTRATIVAS.- SE HARÁ EFECTIVA LA GARANTÍA RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CUANDO “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” INCUMPLA CUALQUIERA DE SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR CAUSAS A ÉL IMPUTABLES; TENIENDO “EL INSTITUTO” FACULTAD POTESTATIVA PARA RESCINDIR EL CONTRATO.

INDEPENDIENTEMENTE DE LO ANTERIOR, CUANDO “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” INCUMPLA CON SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR CAUSAS IMPUTABLES A ÉL, Y COMO CONSECUENCIA, CAUSE DAÑOS Y/O PERJUICIOS GRAVES A “EL INSTITUTO”, O BIEN, PROPORCIONE INFORMACIÓN FALSA, ACTÚE CON DOLO O MALA FE EN LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO O DURANTE LA VIGENCIA DEL MISMO, SE HARÁ ACREEDOR A LAS SANCIONES ESTABLECIDAS EN LOS ARTÍCULOS 59, 60 Y 61 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, Y 109,110,111,112, 113, 114 Y 115 DE SU REGLAMENTO.

TRIGÉSIMA

CONCILIACIÓN.- “EL INSTITUTO” Y “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” ACUERDAN QUE PARA EL CASO DE QUE SE PRESENTEN DESAVENENCIAS DERIVADAS DE LA EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO SE SOMETERÁN AL PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 77, 78, 79 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135 Y 136 DE SU REGLAMENTO.

TRIGÉSIMA

PRIMERA	LEGISLACIÓN APLICABLE.- “EL INSTITUTO” Y “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS QUE LO INTEGRAN, A LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, SU REGLAMENTO; AL CÓDIGO CIVIL FEDERAL; LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO; AL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES; A LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA Y SU REGLAMENTO, Y A LAS DEMÁS DISPOSICIONES JURÍDICAS APLICABLES.

TRIGÉSIMA

SEGUNDA	JURISDICCIÓN.-  “EL INSTITUTO” Y “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” CONVIENEN QUE PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, ASÍ COMO PARA LO NO PREVISTO EN EL MISMO, SE SOMETERÁN A LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES FEDERALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RENUNCIANDO EXPRESAMENTE AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLES EN RAZÓN DE SU DOMICILIO ACTUAL O FUTURO.

LEÍDO QUE FUE POR LAS PARTES QUE EN EL INTERVIENEN Y ENTERADAS DE SU CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, SE FIRMA EL PRESENTE CONTRATO EN CUATRO TANTOS, AL MARGEN Y AL CALCE, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EL XX DE XXXXX DEL AÑO 2020.

| POR “EL INSTITUTO” ________________________________ C.P. JAIR MENDOZA GARCÍA APODERADO LEGAL | POR “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” ___________________________________ C. ***** |
| --- | --- |
| SUPERVISIÓN TÉCNICA ________________________________ |  |

ANEXO C (MANIFIESTO DE NO EXISTIR IMPEDIMENTO PARA PARTICIPAR.)

PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE.

Ciudad de México, a _____ de ___________________ del 202___ Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez Presente. (Nombre de la persona facultada legalmente) , con las facultades que la empresa denominada _______________________________________ me otorga. Declaro bajo protesta de decir verdad lo siguiente: Que el suscrito y las personas que forman parte de la sociedad y de la propia empresa que represento, no se encuentran en alguno de los supuestos señalados en los artículos 50 y 60 penúltimo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, lo que manifiesto para los efectos correspondientes con relación a la LICITACIÓN (Nombre y No.)______ _______________________________________________ NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA FACULTADA LEGALMENTE

Nota: En caso de que el Licitante sea persona física, adecuar el formato.

ANEXO D	 DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD.

PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE.

Ciudad de México, a _____ de ___________________ de 202___ Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez Presente. (Nombre del representante legal) , en mi carácter de representante legal de la empresa denominada _______________________________________. Declaro Bajo Protesta de Decir Verdad lo siguiente: Que el suscrito y las personas que forman parte de la sociedad y de la propia empresa que represento nos abstendremos por sí o por interpósita persona de adoptar conductas para que los servidores públicos del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez induzcan o alteren las evaluaciones de las PROPOSICIONES, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, lo que manifiesto para los efectos correspondientes con relación a la LICITACIÓN (Nombre y No.)______ _____________________________________________ NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA FACULTADA LEGALMENTE

Nota: En caso de que el Licitante sea persona física, adecuar el formato.

ANEXO E

## OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESPECÍFICAS.

| CELEBRACIÓN DEL CONTRATO/PEDIDO | El(los) LICITANTE(S) adjudicado(s) deberá(n) firmar el CONTRATO/PEDIDO correspondiente, a más tardar dentro de los 15 días naturales siguientes a la notificación del fallo, en: La Subdirección de Recursos Materiales a través del Departamento de Adquisiciones Médicas y Hospitalarias, ubicado en el basamento del edificio “A” del INSTITUTO, con domicilio en Juan Badiano No. 1, Col. Sección XVI, Alcaldía de Tlalpan, Código Postal 14080, Ciudad de México, de lunes a viernes, en un horario de 09:00 a 16:00 horas en días hábiles. El LICITANTE adjudicado deberá presentar opinión positiva de cumplimiento de obligaciones fiscales emitida por el Sistema de Administración Tributaria en términos del artículo 32-D, del Código Fiscal de la Federación: Realizar la consulta de opinión ante el SAT, preferentemente dentro de los tres días hábiles posteriores a la fecha en que tenga conocimiento del fallo o adjudicación correspondiente. En caso de Propuestas Conjuntas El LICITANTE adjudicado deberá presentar el “Acuse de Recepción” a que se hace referencia en el párrafo anterior, por cada uno de los obligados en dicha propuesta. |
| --- | --- |

| FACTURACIÓN (Sección III, punto 3.11.2) | El PROVEEDOR deberá entregar la siguiente documentación en original y copia debidamente requisitada en la Subdirección de Finanzas, Departamento de TESORERIA, ventanilla 4, para su revisión. PEDIDO/CONTRATO con sus estimaciones correspondientes. Factura. Conteniendo los siguientes datos: Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, domicilio: Juan Badiano No. 1, Col. Sección XVI. Alcaldía de Tlalpan, C.P. 14080, Ciudad de México, R.F.C: INC-430623-C16. La presentación de la documentación estará sujeta a un horario de 10:00 a 13:00 horas los días lunes; mismo que deberá de contener: Datos Completos del Instituto Número de Pedido y/o Contrato Número de Partida Descripción de acuerdo al Pedido y/o Contrato Clave del producto Marca, Catálogo, Modelo, Precio Número de lote y fecha de caducidad (en su caso) Mes al que corresponde a la prestación del Servicio Condiciones de entrega Copia del Pedido y o Contrato formalizado (para trámite de pago). Método de pago; PPD Uso del CFDI; Gastos en general Forma de pago; Por definir NOTA: Para el caso de los adelantos en la prestación de los Servicios, favor de presentar oficio del área solicitante, el adelanto debe ser con el visto bueno del departamento de adquisiciones. |
| --- | --- |

| PAGO AL PROVEEDOR (Sección III, punto 3.11.3) | El pago se realizará de acuerdo al artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público con la facturación debidamente requisitada, el cual se hará mediante las siguientes modalidades: Cheque Cadenas productivas Transferencia electrónica El pago mediante cheque se realizará en el Departamento de Tesorería, dependiente de la Subdirección de Finanzas del INSTITUTO, los días Lunes con horario de 10:00 a 14:00 horas, ubicado en Juan Badiano #1, Col. Sección XVI, Alcaldía de Tlalpan, C.P. 14080, Ciudad de México. Pago por vía electrónica, el proveedor lo solicitará, a través de una carta en papel con membrete, detallando la siguiente información: *NOMBRE DE LA EMPRESA *RFC *DOMICILIO FISCAL *NOMBRE DEL BANCO DE LA CUENTA RECEPTORA *NUMERO DE CUENTA *CLABE *SUCURSAL *PLAZA *TIPO DE CUENTA (CHEQUE, MAESTRA, ETC) Pago mediante programa de cadenas productivas. de conformidad con el transitorio Quinto de las modificaciones a las Disposiciones Generales a las que deberán sujetarse las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para su incorporación al Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C. Institución de Banca de Desarrollo, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el pasado 6 de Abril del 2009. En caso de que las facturas entregadas por los proveedores para su pago, presenten errores o deficiencias, la convocante dentro de los tres días naturales siguientes al de su recepción indicará por escrito al proveedor de las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurre a partir de la entrega del citado escrito y hasta que el proveedor presente las correcciones, no se computará para efectos del artículo 51 de la Ley. |
| --- | --- |

| PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS. Sección III, punto 3.11.6 | Aplica ( X ) De conformidad a lo señalado en el Anexo Técnico “A” No aplica ( ) |
| --- | --- |

| PRORROGAS Sección III, punto 3.11.6 | Aplica ( ) No aplica ( X ) |
| --- | --- |

| DEVOLUCIONES Sección III, punto 3.11.8 | Aplica ( ) No aplica ( X ) |
| --- | --- |

| GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO/PEDIDO (FIANZA O CHEQUE CERTIFICADO O DE CAJA ) (Sección III, punto 3.11.9) | El importe de la garantía será del 10% del monto total del CONTRATO/PEDIDO adjudicado antes de I.V.A. Dicha garantía deberá ser entregada dentro de los diez días naturales siguientes a la firma del CONTRATO/PEDIDO., en la Subdirección de Recursos Materiales del INSTITUTO, de lunes a viernes, en un horario de 09:00 a 16:00 horas, en días hábiles. |
| --- | --- |
| GARANTÍA DE LOS SERVICIOS (Sección III, punto 3.11.10) | Aplica ( X ) No aplica ( ) El periodo de garantía de los SERVICIOS será durante la vigencia del Contrato y 6 meses posteriores a la conclusión del contrato. |

| CADUCIDAD (Sección III, punto 3.11.11) | Aplica ( ). No aplica ( X ) |
| --- | --- |

| RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO/PEDIDO (Sección III, punto 3.12.1) | Aplica ( X ) No aplica ( ) |
| --- | --- |

| PENAS CONVENCIONALES (Sección III, punto 3.12.2) | Aplica ( X ) No aplica ( ) En caso de atraso del plazo pactado para la prestación de los SERVICIOS la pena convencional se calculará a razón del 0.5 % por cada día natural de atraso, sobre el valor de los SERVICIOS no entregados oportunamente, misma que no excederá del monto de la garantía de cumplimiento del CONTRATO/PEDIDO y deberá deducirse la pena convencional que se derive del incumplimiento, al momento de realizar el pago al PROVEEDOR. |
| --- | --- |

| DEDUCCIONES (Sección III, punto 3.12.3.) | Aplica ( X ) No aplica ( ) |
| --- | --- |

### ANEXO F 	MODELO DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO/PEDIDO (FIANZA)

(LA FIANZA SE OTORGA A FAVOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA IGNACIO CHAVEZ) Para garantizar por la empresa (o persona física con actividad empresarial),__________________________________ en lo sucesivo "EL PROVEEDOR" con domicilio en la calle______________ No. ___, Colonia _____________,.Alcaldía ___________ , C.P.________, en la Ciudad de México, el fiel y exacto cumplimiento de las obligaciones a su cargo, derivadas del CONTRATO/PEDIDO No.__________, de fecha _____de _______del _______, que tiene por objeto (especificar el objeto) derivado de la LICITACION-XXX-20 (señalar si fue por LPN, LPI, invitación a cuando menos tres o por adjudicación directa) que celebran por una parte el Ejecutivo Federal a través del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, representado por el C.P. Jair Mendoza García, Subdirectora de Finanzas, y por la otra parte “del PROVEDOR” (o persona física con actividad empresarial) __________________ a través de su .________________ el C.________________________, con un (importe total de $__________________ (___________________ pesos _____/100 M.N.), antes del I.V.A. (NOMBRE DE LA AFIANZADORA) expresamente declara: A) Que esta fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el CONTRATO/PEDIDO y sus anexos. B) Que la fianza se otorga de conformidad con lo dispuesto por los artículos 48 fracción II y último párrafo, y 49 fracción II de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y demás normatividad aplicable .en los términos del CONTRATO/PEDIDO No._________, y se hará efectiva cuando "EL PROVEEDOR" no cumpla con las obligaciones establecidas en dicho instrumento, o incurra en alguno o algunos de los supuestos de incumplimiento establecidos en el citado CONTRATO/PEDIDO; C) En caso de que la presente fianza se haga exigible (NOMBRE DE LA AFIANZADORA) acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en el artículo 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, para la efectividad de la presente garantía; procedimiento al que también se sujetará para el caso del cobro de intereses que prevé el artículo 283 del mismo ordenamiento legal, por pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida D) Esta garantía continuará vigente en caso de que se otorgue prórroga al cumplimiento del contrato, así como durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente, salvo que las partes se otorguen el finiquito, de forma tal que su vigencia no podrá acotarse en razón del plazo de la ejecución del CONTRATO/PEDIDO principal o fuente de las obligaciones, o cualquier otra circunstancia, por lo que (NOMBRE DE LA AFIANZADORA) manifiesta su consentimiento, a través del a presente fianza. E) Que la fianza continuará vigente en caso de defectos y/o responsabilidades hasta que se corrijan los defectos y se satisfagan las responsabilidades; F) Esta garantía de cumplimiento de CONTRATO/PEDIDO podrá ser cancelada únicamente mediante un escrito expedido por el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, cuando el PROVEEDOR haya cumplido con todas las obligaciones que se deriven del CONTRATO/PEDIDO que garantiza; G) Toda estipulación que aparezca impresa por formato por parte de (NOMBRE DE LA AFIANZADORA), que contravenga las estipulaciones aquí asentadas, las cuales comprenden el proemio y los incisos de la A) al H) se consideran como no puestas. H) Que (NOMBRE DE LA AFIANZADORA) se somete expresamente a la jurisdicción de los Tribunales Federales de la Ciudad de México, renunciando a la que pudiera corresponderle por razón de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa

ANEXO G 	CARTA COMPROMISO DE CANJE.

NO APLICA PARA EL PRESENTE PROCEDIMIENTO

ANEXO H

NOTA INFORMATIVA OCDE

NO APLICA PARA EL PRESENTE PROCEDIMIENTO

ANEXO I	FORMATO DE ACLARACIÓN DE CONVOCATORIA

PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE.

LICITACIÓN No. _____________ Nombre de la LICITACIÓN: _________________

Ciudad de México, a _______ de _________________de 202___

Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez

Dirección de Administración.

Subdirección de Recursos Materiales.

Presente.

Por medio de la presente, nos permitimos solicitar al Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, la aclaración de las siguientes dudas:

a).- De carácter administrativo

| Preguntas | Respuestas |
| --- | --- |

b).- De carácter técnico

| Preguntas | Respuestas |
| --- | --- |

c).- De carácter legal

| Preguntas | Respuestas |
| --- | --- |

Atentamente

|  | Nombre del representante legal |  |  |  | Cargo en la empresa |  |  |  | Firma |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Nota: Este documento podrá ser reproducido cuantas veces sea necesario; se recomienda entregarlo en medio magnético (CD ó USB) en programa Word.

ANEXO IA	INSTRUCCIONES PARA EL FORMATO DE ACLARACIÓN DE CONVOCATORIA.

Nota importante: este formato deberá presentarse preferentemente en papel membretado del LICITANTE.

En el apartado a).- de carácter administrativo

Deberá asentar detalladamente y de forma clara la pregunta de aspectos administrativos que solicite sea aclarada en el evento de aclaración a la CONVOCATORIA, absteniéndose de hacer anotaciones en el espacio correspondiente a respuestas, ya que esta reservado para que el área del INSTITUTO a la que va dirigida la pregunta, de respuesta a la misma.

En el apartado b).- de carácter técnico

Deberá asentar detalladamente y de forma clara la pregunta de aspectos técnicos que solicite sea aclarada en el evento de aclaración a la CONVOCATORIA, absteniéndose de hacer anotaciones en el espacio correspondiente a respuestas, ya que esta reservado para que el área del INSTITUTO a la que va dirigida la pregunta, de respuesta a la misma.

En el apartado c).- de carácter legal

Deberá asentar detalladamente y de forma clara la pregunta de aspectos legales que solicite sea aclarada en el evento de aclaración a la CONVOCATORIA, absteniéndose de hacer anotaciones en el espacio correspondiente a respuestas, ya que esta reservado para que el área del INSTITUTO a la que va dirigida la pregunta, de respuesta a la misma.

Nombre del representante, cargo y firma.

Deberá anotar el nombre, cargo y estar firmada por el LICITANTE o su representante legal.

ANEXO J	ACREDITAMIENTO DE PERSONALIDAD JURÍDICA.

PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE.

(Nombre)                  manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos aquí asentados, son ciertos y han sido debidamente verificados, así como que cuento con facultades suficientes para comprometerse y suscribir las PROPOSICIONES en la presente LICITACIÓN, a nombre y representación de: (Nombre, denominación o razón social del LICITANTE).

LICITACIÓN, nombre y número ____________________________________

DATOS DEL LICITANTE:

| Registro Federal de Contribuyentes: |
| --- |
| Domicilio.- |
| Calle y número: |
| Colonia: | Alcaldía o municipio: |
| Código postal: | Entidad federativa: |
| Teléfonos: | Fax: |
| Correo electrónico: |
| No. de la escritura pública en la que consta su acta constitutiva: | Fecha: |
| Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se dio fe de la misma: |
| Descripción del objeto social: |
| Relación de accionistas.- |
| Apellido Paterno: | Apellido Materno: | Nombre(s): |
| Reformas al acta constitutiva (Señalar nombre, número y circunscripción del notario o fedatario públicos que las protocolizó, así como la fecha y los datos de su inscripción en el Registro Público de la Propiedad): |

DATOS DE LA PERSONA FACULTADA LEGALMENTE

| Nombre, RFC, domicilio completo y teléfono del apoderado o representante: |
| --- |
| Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades. |
| Escritura pública número: | Fecha: |
| Nombre, número y lugar del notario público ante el cual se otorgó: |

(Lugar y fecha)

Protesto lo necesario

(Firma)

Nota: En caso de que el Licitante sea persona física, adecuar el formato.

ANEXO K 	CARTA DE GARANTIA CONTRA, DEFECTOS DE FABRICACION Y VICIOS OCULTOS

EN PAPEL PREFERENTEMENTE MEMBRETADO DEL LICITANTE.

CIUDAD DE MÉXICO, A _______ DE _________________DEL 202__

INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA IGNACIO CHÁVEZ

PRESENTE.

(NOMBRE DE LA PERSONA LEGALMENTE FACULTADA), EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA DENOMINADA________________________________________________________, MANIFIESTO QUE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN  LA LICITACIÓN No.____________________________ CUENTA(N) CON GARANTÍA MINIMA DE _12_ MESES__ POSTERIORES  A LA CONCLUSIÓN DEL CONTRATO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS, A PARTIR DE LA FECHA DE SU ENTREGA A ENTERA SATISFACCION DEL INSTITUTO; CONSIDERANDO INCLUSO LA REPARACIÓN DE LOS MISMOS EN UN PLAZO MÁXIMO DE RESPUESTA A ___1___ DIA HABIL A LA NOTIFICACION POR PARTE DEL INSTITUTO, SIN NINGUN COSTO ADICIONAL Y A ENTERA SATISFACCION DEL MISMO

______________________________________________________

NOMBRE DE LA PERSONA LEGALMENTE FACULTADA

ANEXO L	MANIFESTACIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS

PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE.

Ciudad de México a ___ de _____ de 202_

Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez

Presente.

Por este medio declaro bajo protesta de decir verdad que mi representado (Nombre persona moral) tiene / no tiene vínculo, relación personal, de parentesco consanguíneo o por afinidad hasta el primer grado, o de negocios con servidores públicos de mando medio o superior de la Administración Pública Federal y de manera particular con los que intervienen en la presente contratación pública, información que he corroborado personalmente (tratándose de persona física) / en razón de la base de información recabada por la administración o dirección de la empresa moral que represento (tratándose de persona moral).

Atentamente,

_____________________________________________

NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA FACULTADA LEGALMENTE

## ANEXO M	NACIONALIDAD DEL LICITANTE

PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE.

____de __________ de 202___ (1) ________(2)____________ P r e s e n t e. Me refiero al procedimiento _______(3)___________ No. __(4)____ en el que mi representada, la empresa _______________(5)___________________ participa a través de la propuesta que se contiene en el presente sobre. Sobre el particular, y en los términos de lo previsto por el Artículo 35 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, manifiesto que el que suscribe, declara bajo protesta decir verdad, que mi representada es de nacionalidad mexicana. Además, sobre el particular, y en los términos de lo previsto en el Acuerdo por el que se reforma el diverso por el que se establecen las reglas para la determinación y acreditación del grado de contenido nacional tratándose de procedimientos de contratación de carácter nacional, manifiesto que el que suscribe, declara bajo protesta de decir verdad, que la totalidad de los servicios que oferta y en su caso prestará, son producidos en los Estados Unidos Mexicanos y tendrán un grado de contenido nacional de por lo menos el 65% por ciento, en el supuesto de que sea adjudicado el CONTRATO/PEDIDO respectivo. Asimismo, que proporcionará a la Secretaría de Economía, en caso de que ésta se lo solicite, la información necesaria que permita verificar que los servicios ofertados cumplen con el grado de contenido nacional. De no proporcionarse dicha información dentro del plazo otorgado por la citada Secretaría, se considerara que los servicios objeto de la LICITACIÓN ofertados no cumplen con el grado de contenido nacional solicitado en la CONVOCATORIA. ATENTAMENTE _______________(6)_______________ INSTRUCTIVO DE LLENADO 1 Señalar la fecha de suscripción del documento. 2 Anotar el nombre de la CONVOCANTE. 3 Precisar el procedimiento de que se trate. 4 Indicar el número respectivo del procedimiento. 5 Citar el nombre o razón social o denominación de la empresa. 6 Anotar el nombre y firma del licitante o representante legal

Nota: En caso de que el licitante sea persona física, adecuar el formato.

## ANEXO N

## CONSTANCIA DE VISITA A LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO

Subdirección Servicios Generales

Presente.

Comunico a usted que el C. _____________________________________ en su carácter de ___________________________________ de la empresa ____________________________________ se presentó en las instalaciones de esta Unidad Administrativa, a efecto de dar cumplimiento a la visita de inspección del sitio requerido por la CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN Pública Núm._____________________, relativa a la prestación del Servicio de ___________________________________, 2020, con el objeto de conocer debidamente los lugares en que habrán de prestarse los SERVICIOS de la citada Licitación.

A T E N T A M E N T E

(Nombre del Área)

NOMBRE:	_______________________________________________________

CARGO:	_______________________________________________________

FIRMA:	_______________________________________________________

SELLO:	_______________________________________________________

Ciudad de México, a ____________ de _____________ de 202__.