INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA

IGNACIO CHÁVEZ

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

No. LA-012NCA001-E28-2021

“SERVICIO DE REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE QUÍMICA CLÍNICA, INMUNOLOGÍA, HEMATOLOGIA, COAGULACIÓN, GASOMETRÍAS Y AUTOINMUNIDAD, CON EQUIPOS EN COMODATO PARA EL LABORATORIO CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ 2021”

ÍNDICE

| PRESENTACIÓN | 6 |
| --- | --- |
| GLOSARIO | 7 |
| SECCIÓN I DATOS GENERAL O DE IDENTIFICACION DE LA LICTACION | 10 |
| CONVOCANTE | 10 |
| MEDIO QUE SE UTILIZARÁ Y CARÁCTER DE LA LICITACION | 11 |
| NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA LICITACION | 11 |
| PERIODO DE CONTRATACIÓN | 11 |
| IDIOMAS EN QUE PODRÁN PRESENTARSE LAS PROPOSICIONES | 12 |
| DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA | 12 |
| PROCEDIMIENTOS, REQUISITOS Y DEMAS DISPOSICIONES | 12 |
| SECCIÓN II OBJETO Y ALCANCE DE LA LICITACION | 13 |
| 2.1. IDENTIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS A PRESTAR | 13 |
| 2.2. PARTIDAS O AGRUPACIÓN DE PARTIDAS | 13 |
| 2.3. PRECIO MÁXIMO DE REFERENCIA | 13 |
| 2.4. NORMAS DE CALIDAD | 13 |
| 2.5. PRUEBAS QUE SE REALIZARÁN Y MÉTODOS A UTILIZAR | 13 |
| 2.6. CANTIDAD DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS SUJETAS A CONTRATAR | 14 |
| 2.7. MODALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | 14 |
| 2.8. FORMA DE ADJUDICACIÓN | 14 |
| 2.9. MODELO DE CONTRATO | 14 |
| SECCIÓN III FORMA Y TÉRMINOS QUE REGIRÁN LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE LA LICITACION | 15 |
| 3.1. REDUCCIÓN DE PLAZO | 15 |
| 3.2. FECHAS Y HORAS PREVISTAS PARA LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS DE LA PRESENTE LICITACION | 15 |
| 3.2.1 MUESTRAS FISICAS, CATALOGOS, FICHAS TECNICAS O FOLLETOS | 22 |
| 3.3. ASPECTOS A LOS QUE SE SUJETARA LA RECEPCION DE LAS PROPOSICIONES ENVIADAS A TRAVÉS DEL SERVICIO POSTAL O DE MENSAJERIA | 22 |
| 3.4. RECEPCIÓN DE PROPOSICIONES | 22 |
| 3.5. PROPOSICIONES CONJUNTAS | 23 |
| 3.6. PRESENTACION DE PROPOSICIONES | 23 |
| 3.7. PRESENTACION DE DOCUMENTACION DISTINTA A LA QUE CONFORMAN LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA | 24 |
| 3.8. ACREDITAMIENTO DE PERSONALIDAD JURIDICA EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS | 24 |
| 3.9. PARTES DE LAS PROPOSICIONES QUE SE RUBRICARÁN | 24 |
| 3.10. REVISION PRELIMINAR DE LA DOCUMENTACION DISTINTA A LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA | 24 |
| 3.11. INDICACIONES RELATIVAS AL FALLO Y A LA FIRMA DEL CONTRATO | 25 |
| 3.11.1. MODIFICACIONES A LOS CONTRATOS/PEDIDOS. | 28 |
| 3.11.2. FACTURACIÓN. | 29 |
| 3.11.3 PAGO AL PROVEEDOR. | 29 |
| 3.11.4 IMPUESTOS Y DERECHOS. | 30 |
| 3.11.5 PROPIEDAD INTELECTUAL. | 30 |
| 3.11.6 PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS. | 30 |
| 3.11.7. INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN DE LOS SERVICIOS. | 31 |
| 3.11.8. DEVOLUCIONES. | 31 |
| 3.11.9. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO/PEDIDO. | 32 |
| 3.11.10. GARANTÍA CONTRA VICIOS OCULTOS. | 32 |
| 3.11.11 CADUCIDAD. | 33 |
| 3.12. CONSECUENCIAS POR INCUMPLIMIENTO DEL PROVEEDOR. | 33 |
| 3.12.1. RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS CONTRATOS/PEDIDOS. | 33 |
| 3.12.2. PENAS CONVENCIONALES. | 34 |
| 3.12.3. DEDUCCIONES. | 34 |
| 3.12.4. EJECUCIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO. | 35 |
| 3.12.5. TERMINACIÓN ANTICIPADA DE LOS CONTRATOS/PEDIDOS. | 35 |
| 3.12.6. SUSPENSIÓN DE LA LICITACIÓN | 35 |
| 3.12.7. CANCELACIÓN DE LA LICITACIÓN, PARTIDA(S) Y/O AGRUPACIÓN DE PARTIDAS O CONCEPTOS INCLUIDOS EN ÉSTAS | 36 |
| 3.12.8. DECLARAR DESIERTA LA LICITACIÓN, PARTIDA(S) Y/O AGRUPACIÓN DE PARTIDAS | 36 |
| 3.12.9. CONTROVERSIAS | 37 |
| 3.12.10. INFRACCIONES Y SANCIONES | 37 |
| 3.12.11. CONCILIACIÓN | 37 |
| 3.12.12. SITUACIONES NO PREVISTAS EN LA CONVOCATORIA | 37 |
| 3.12.13. GENERALIDADES DE LOS ACTOS DE LA LICITACIÓN | 37 |
| 3.12.14. NOTA INFORMATIVA PARA PARTICIPANTES DE PAÍSES MIEMBROS DE LA OCDE | 38 |
| SECCIÓN IV REQUISITOS QUE DEBERAN DE CUMPLIR LOS LICITANTES. | 39 |
| SECCIÓN V CRITERIOS DE EVALUACIÓN, DICTAMEN Y ADJUDICACIÓN. | 40 |
| DESECHAMIENTO | 53 |
| SECCIÓN VI DOCUMENTOS QUE DEBEN DE PRESENTAR LOS LICITANTES. | 54 |
| 6.1 SEÑALAMIENTO PARA INTERVENIR EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS | 54 |
| 6.2. ACREDITAMIENTO DE PERSONALIDAD JURIDICA | 54 |
| 6.3. ESCRITO DE NACIONALIDAD. | 55 |
| 6.4. CUMPLIMIENTO DE NORMAS | 55 |
| 6.5. CUENTA DE CORREO ELECTRÓNICO. | 56 |
| 6.6. ESCRITO RELATIVO A LOS ARTÍCULOS 50 Y 60 DE LA LEY. | 56 |
| 6.7. DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD | 56 |
| 6.8. ESCRITO DE PERSONAL CON CAPACIDADES DIFERENTES. | 57 |
| 6.9. DOCUMENTO DE ESTRATIFICACIÓN | 57 |
| 6.10. PROPOSICION CONJUNTA EN SU CASO | 57 |
| 6.11. ACUSE DE RECEPCION ANTE AUTORIDAD FISCAL | 58 |
| 6.12.-CARTA GARANTIA CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION Y VICIOS OCULTOS | 58 |
| 6.13.- PROPOSICION TECNICA | 58 |
| 6.14.- PROPOSICION ECONOMICA | 58 |
| 6.15.- MANIFESTACIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS | 59 |
| 6.16.- CARTA DE RESPALDO DEL FABRICANTE | 59 |
| 6.17.- REGISTRO SANITARIO | 59 |
| 6.18.- LICENCIA SANITARIA Y/O AVISO DE FUNCIONAMIENTO | 60 |
| 6.19.- CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE | 60 |
| 6.20.- CARTA DE TRAZABILIDAD | 60 |
| 6.21.- CERTIFICADOS DE CALIDAD Y HOJAS DE SEGURIDAD | 61 |
| 6.22.- ANALISIS DE DESECHOS CRETI | 61 |
| 6.23.- DOCUMENTOS ANEXO TÉCNICO “A” | 61 |
| SECCIÓN VII INCONFORMIDADES | 63 |
| SECCIÓN VIII FORMATOS QUE SE DEBERAN UTILIZAR PARA LA PRESENTACION Y RECEPCION DE LAS PROPOSICIONES. 8.1. PRESENTACION DE LA PROPUESTA ECONÓMICA. | 64 |
| 8.1.1.- PRESENTACION DE LA PROPUESTA TECNICA | 65 |
| 8.2. MANIFESTACION SOBRE LAS ESTRATIFICACION A LA QUE PERTENECE UNA EMPRESA CONSIDERADA MIPYME. | 66 |
| 8.3. LISTA DE VERIFICACIÓN PARA REVISAR PROPOSICIONES | 69 |
| ANEXO A. ANEXO TECNICO | 71 |
| ANEXO B. MODELO DE PEDIDO Y/O CONTRATO | 115 |
| ANEXO C. MANIFIESTO DE NO EXISTIR IMPEDIMENTO PARA PARTICIPAR | 128 |
| ANEXO D. DECLARACION DE INTEGRIDAD | 129 |
| ANEXO E. OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESPECIFICAS | 130 |
| ANEXO F. MODELO DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | 134 |
| ANEXO G. CARTA COMPROMISO DE CANJE | 135 |
| ANEXO H. NOTA INFORMATIVA OCDE | 136 |
| ANEXO I FORMATO DE ACLARACION DE CONVOCATORIA | 139 |
| ANEXO IA INSTRUCCIONES PARA EL FORMATO DE ACALARACION DE CONVOCATORIA | 140 |
| ANEXO J ACREDITAMIENTO DE PERSONALIDAD JURIDICA | 141 |
| ANEXO K CARTA GARANTIA CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION Y VICIOS OCULTOS | 142 |
| ANEXO L MANIFESTACIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS | 143 |
| ANEXO M NACIONALIDAD DEL LICITANTE | 144 |

LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

“SERVICIO DE REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE QUÍMICA CLÍNICA, INMUNOLOGÍA, HEMATOLOGIA, COAGULACION, GASOMETRIAS Y AUTOINMUNIDAD, CON EQUIPOS EN COMODATO PARA EL LABORATORIO CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ 2021”

No. LA-012NCA001-E28-2021

PRESENTACIÓN

El Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, en cumplimiento de las disposiciones contenidas en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26 fracción I, 26 Bis fracción II, 27, 28 fracción I, 29, 30, 32, 33, 33 Bis, 34, 35, 36, 36 bis, 37 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento, y demás disposiciones legales aplicables en la materia, a través de la Dirección de Administración y por conducto de la Subdirección de Recursos Materiales y el Departamento de Adquisiciones Médicas y Hospitalarias, con Cédula de Registro Federal de Contribuyentes Número INC-430623-C16, sita en Juan Badiano No.1, basamento del Edificio “A”, en la Colonia Sección XVI, Alcaldía de Tlalpan, Código Postal 14080, Ciudad de México, teléfono 55-55-73-29-11, celebrará el procedimiento de Licitación Pública Nacional Electrónica No. LA-012NCA001-E28-2021, para la adquisición de "Servicio de Realización de Pruebas de Química Clínica, Inmunología, Hematología, Coagulación, Gasometrías y Autoinmunidad, con Equipos en Comodato para el Laboratorio Central del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez 2021” conforme a la siguiente:

CONVOCATORIA

GLOSARIO

Para efectos de esta CONVOCATORIA, se entenderá por:

| ALAC: | Administración Local de Asistencia al Contribuyente. |
| --- | --- |
| ÁREA CONTRATANTE: | La facultada en la dependencia o entidad para realizar procedimientos de contratación a efecto de adquirir o arrendar bienes o contratar la prestación de servicios que requiera la dependencia o entidad de que se trate: LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES A TRAVÉS DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES MÉDICAS Y HOSPITALARIAS. |
| ÁREA REQUIRENTE: | La que en la dependencia o entidad, solicite o requiera formalmente la adquisición o arrendamiento de bienes o la prestación de servicios, o bien aquélla que los utilizará: DEPARTAMENTO DE LABORATORIO CENTRAL DEL INSTITUTO. |
| ÁREA TÉCNICA: | La que en la dependencia o entidad elabora las especificaciones técnicas que se deberán incluir en el procedimiento de contratación, evalúa la proposición técnica de las proposiciones y es responsable de responder en la junta de aclaraciones, las preguntas que sobre estos aspectos realicen los LICITANTES; el Área técnica, podrá tener también el carácter de DEPARTAMENTO SERVICIO DE LABORATORIO CENTRAL DEL INSTITUTO; Ubicado en el tercer piso del edificio “B”, de este Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. |
| BIENES: | Los que se solicitan con motivo de la presente licitación y se especifican en el Anexo Técnico “A” de la presente CONVOCATORIA. |
| BIENES DE IMPORTACION | Bienes de origen extranjero que no han sido internados al país previamente a la fecha de realización de esta licitación y que requieren de trámite aduanal al momento de su arribo para su importación por cualquier aduana de entrada al país. |
| CONVOCATORIA: | Al documento que contiene los requisitos y especificaciones técnicas que se deberán observar para participar en la presente licitación. |
| CFF: | Código Fiscal de la Federación. |
| COMPRANET: | Sistema electrónico de información pública gubernamental sobre adquisiciones, arrendamientos y servicios; a cargo de la Secretaría de la Función Pública. |
| CONTRATO(S) Y/O PEDIDO(S): | Acuerdo de voluntades que crean derechos y obligaciones entre el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez y el proveedor derivado de la presente Licitación. |
| CONVOCANTE: | El Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez a través de la Dirección de Administración y por conducto de la Subdirección de Recursos Materiales y el Departamento de Adquisiciones Médicas y Hospitalarias. |
| DOF: | Diario Oficial de la Federación. |
| INSTITUTO: | El Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. |
| INVESTIGACIÓN DE MERCADO: | La verificación de la existencia de bienes, arrendamientos o servicios, de proveedores a nivel nacional o internacional y del precio estimado basado en la información que se obtenga en dependencias o entidades, de organismos públicos o privados, de fabricantes de bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes de información. |
| IVA: | Impuesto al Valor Agregado. |
| LEY: | La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. |
| LICITANTE(S): | La persona física o moral que participe en la presente Licitación. |
| MIPYMES: | Las micro, pequeñas y medianas empresas de nacionalidad mexicana a que hace referencia la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa; |
| OIC: | El Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. |
| PARTIDA O CONCEPTO: | La división o desglose de los bienes a adquirir o arrendar o de los servicios a contratar, contenidos en un procedimiento de contratación o en un contrato, para diferenciarlos unos de otros, clasificarlos o agruparlos; |
| PRECIO NO ACEPTABLE: | Aquél que derivado de la investigación de mercado realizada, resulte superior en un diez por ciento al ofertado como media en dicha investigación o del promedio de las ofertas presentadas en la misma Licitación. |
| PRECIO CONVENIENTE: | Aquel que se determina a partir de obtener el promedio de los precios preponderantes que resulten de las proposiciones aceptadas técnicamente en la Licitación, y a éste se le resta el porcentaje que determine el INSTITUTO en sus políticas, bases criterio y/o lineamientos. |
| PROPOSICION(ES): | Documentación que contiene las proposiciones técnicas y económicas de los LICITANTES y documentación inherente al proceso de Licitación. |
| PROVEEDOR(ES): | La persona física o moral con quien el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez celebre el contrato y/o pedido derivado de la presente Licitación. |
| REGLAMENTO: | El Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. |
| SAT: | El Servicio de Administración Tributaria. |
| SFP: | La Secretaría de la Función Pública. |
| SHCP | La Secretaría de Hacienda y Crédito Público |
| SERVICIOS | Los que se solicitan con motivo de la presente licitación y se especifican en el anexo técnico “A” de la presente CONVOCATORIA. |
| SOBRE CERRADO: | Cualquier medio que contenga la proposición del licitante, cuyo contenido sólo puede ser conocido en el acto de presentación y apertura de proposiciones en términos de la Ley. |

SECCIÓN I

DATOS GENERALES O DE IDENTIFICACIÓN DE LA LICITACION.

1.1.	CONVOCANTE.

El Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez a través de la Dirección de Administración y por conducto del área contratante, la Subdirección de Recursos Materiales y el Departamento de Adquisiciones Médicas y Hospitalarias. Ubicado en la calle Juan Badiano No.1, basamento del Edificio “A”, en la Colonia Sección XVI, Alcaldía de Tlalpan, Código Postal 14080, Cuidad de México, realizará la contratación con personas físicas y/o morales cuyas actividades comerciales estén relacionadas con el suministro de “Otros Productos Químicos”, en cumplimiento a lo establecido en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 24, 26 fracción I, 26 Bis Fracción II, 27, 28 fracción I, 29, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 39 y 48 de su Reglamento y las leyes y ordenamientos relativos y aplicables vigentes.

La CONVOCANTE invita a personas que no se encuentren en alguno de los supuestos que se establecen en los artículos 50 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 88 de su Reglamento, y las leyes y ordenamientos relativos y aplicables vigentes a participar en el procedimiento de contratación de LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA.

Esta convocatoria será difundida en la página de COMPRANET de conformidad con lo que señala los artículos 29 penúltimo párrafo y 30 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Los licitantes al presentar formalmente a la CONVOCANTE sus proposiciones técnicas y económicas en el presente procedimiento de contratación, aceptan sin reserva de ningún tipo todos y cada uno de los términos y condiciones previstos en la presente Convocatoria y sus anexos, por lo que los licitantes se obligan a respetarlas y cumplirlas durante el proceso y en caso de resultar ganadores, con toda su fuerza legal y para todos los efectos legales y administrativos.

La Convocante hace del conocimiento a los licitantes que los servidores públicos que participan en el presente procedimiento de contratación están obligados a observar el ACUERDO por el que se expide el Protocolo de Actuación en Materia de Contrataciones Públicas, Otorgamiento y Prorroga de Licencias, Permisos, Autorizaciones y Concesiones, así como el ACUERDO  por el que se modifica el diverso que expide el Protocolo de Actuación en Materia de Contrataciones Públicas, Otorgamiento y Prorroga de Licencias, Permisos, Autorizaciones y Concesiones, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto del 2015 y 19 de febrero del 2016, respectivamente. Dicho protocolo se encuentra para consulta en el portal de la Ventanilla Única Nacional (gob.mx), a través de la liga www.gob.mx/sfp.

1.2. 	MEDIO QUE SE UTILIZARÁ Y CARÁCTER DE LICITACION

Con fundamento en lo que establecen los artículos 26 Bis fracción II y 27 de la LEY, el carácter del presente procedimiento será electrónico, por lo que los licitantes deberán participar en este procedimiento exclusivamente a través del sistema Compranet, las proposiciones técnicas y económicas, así como la documentación distinta a éstas por lo que deberán ser enviadas a través de dicho sistema, conforme al acuerdo por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización del sistema electrónico de información pública gubernamental denominado Compranet, publicado en el diario oficial de la federación el 28 de junio de 2011. Por lo tanto, no serán recibidas proposiciones a través de servicio postal o de mensajería.

Para la presentación y firma de proposiciones o, en su caso, de inconformidades a través de Compranet, los licitantes deberán utilizar la firma electrónica avanzada que emite el servicio de administración tributaria para el cumplimiento de obligaciones fiscales, los licitantes que así presenten sus proposiciones, aceptan que éstas, así como la demás documentación requerida, se tendrán como no presentadas cuando el archivo electrónico en el que se contengan no pueda abrirse por tener algún virus informático o por cualquier otra causa ajena a la Convocante.

Se recibirán las propuestas a través del sistema Compranet a más tardar en la fecha y hora prevista para la recepción y apertura de proposiciones, indicada en la sección III, numeral 3.2 de la presente Convocatoria, para efectos de la fecha y hora se aplicará la Ley del sistema de horario de los Estados Unidos Mexicanos.

Finalmente, se recomienda a los licitantes visitar la página en internet https://sites.google.com/site/cnetuc/avisos-importantes, donde la Unidad de Política de Contrataciones Públicas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pone a disposición tutoriales y videos demostrativos sobre el uso y manejo de Compranet.

1.3.	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA LICITACION

El número de identificación de la presente Licitación es LA-012NCA001-E28-2021

1.4.	PERIODO DE CONTRATACIÓN

La vigencia de la contratación será a partir de la emisión del fallo y hasta el 31 de diciembre de 2021, por tanto, la contratación se pagará con recursos del ejercicio fiscal al año en que se hace la publicación, asimismo los contratos estarán sujetos únicamente a la disponibilidad presupuestal del INSTITUTO.

1.5.	IDIOMAS EN QUE PODRÁN PRESENTARSE LAS PROPOSICIONES

Las Proposiciones folletos, catálogos y demás documentación deberán presentarse únicamente a través del sistema Compranet en idioma español.

1.6.	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

De conformidad con lo previsto en los Artículos 25 de la LEY y 39 Fracción I, Inciso d) y f) del REGLAMENTO, se hace constar que la CONVOCANTE cuenta con la disponibilidad presupuestaria de conformidad con el oficio número: 
INCAR-DG-DA-SF-019-2021, de fecha 13 de enero de 2021, por parte de la Subdirección de Finanzas, para el presente proceso de adquisición y que la contratación abarcará solo el ejercicio fiscal 2021, en el entendimiento de que los recursos para realizar los pagos por concepto de la contratación de los Servicios se realizarán a favor del Licitante ganador bajo la formalización y firma del respectivo Contrato/Pedido y con cargo a la partida presupuestal 25901 de la presente Convocatoria.

1.7. 	PROCEDIMIENTOS, REQUISITOS Y DEMÁS DISPOSICIONES.

Para el caso de la presente Licitación, no aplica cumplir disposiciones restrictivas referentes a un proceso de contratación financiada con fondos provenientes de créditos externos.

SECCIÓN II

OBJETO Y ALCANCE DE LICITACION

2.1. 	IDENTIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS

El presente procedimiento de contratación consta de 2 (dos) partidas que se describen en el Anexo Técnico “A”, las proposiciones presentadas por parte de los licitantes, se presentarán respetando las especificaciones establecidas que se integran a esta Convocatoria.

2.2. 	PARTIDAS O AGRUPACIÓN DE PARTIDAS

El Servicio objeto de la presente Licitación estará establecidos en dos partidas, de acuerdo al Anexo Técnico “A”, los LICITANTES deberán ofertar el 100% de la cantidad total solicitada de cada una de ellas; de no ser así, el licitante quedará descalificado. Así mismo se informa que la adjudicación se realizará por el Servicio completo a un solo licitante.

2.3. 	PRECIO MÁXIMO DE REFERENCIA

Este Numeral No aplica para la presente Licitación, por consiguiente, no resulta aplicable establecer precios máximos de referencia a este procedimiento, por ende, se informa que los precios serán fijos durante todo el procedimiento y vigencia del contrato.

2.4.	 NORMAS DE CALIDAD

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 52, 53, 55 y 67 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, los licitantes, deberán cumplir con las Normas oficiales mexicanas, las normas mexicanas, las normas internacionales o en su caso las normas de referencia o especificaciones, cuyo cumplimiento se exija a los licitantes conforme a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización con las que el licitante deberá demostrar que los bienes y/o servicios o los procesos de fabricación cumplen con los estándares de calidad o unidades de medida requeridas que se señalan en este numeral, lo cual deberá ser manifestado por escrito, en el documento solicitado en el numeral 6.4, de la presente convocatoria.

2.5. 	PRUEBAS QUE SE REALIZARÁN Y MÉTODOS A UTILIZAR

Los Catálogos, Fichas Técnicas y/o Folletos presentados, se verificará la coherencia en cuanto a las especificaciones técnicas señaladas en el anexo técnico “A”, y en su caso, de uso que sean necesarias para determinar la funcionalidad de los Servicios para el fin que serán destinados y que la funcionalidad satisfaga las necesidades del INSTITUTO.

En base a lo anterior, el licitante deberá presentar su documentación en formato PDF, verificando el cumplimiento de la documentación solicitada en el anexo técnico citado en el párrafo que antecede.

2.6.	 CANTIDAD DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS SUJETOS A CONTRATAR

Las cantidades de los BIENES Y/O SERVICIOS objeto de ésta Licitación se determinan en el Anexo Técnico “A”, por lo que el (los) contrato (s) que se derive (n) del presente proceso de Licitación será un contrato abierto.

2.7.	 MODALIDAD DE LA CONTRATACIÓN

El presente procedimiento No se sujetará a ninguna modalidad de contratación, como lo es la Consolidación, las ofertas subsecuentes de descuentos, así como el abastecimiento simultaneo.

Se hace constar que el procedimiento se regulará estrictamente a lo establecido en la LEY, así como en su REGLAMENTO y demás disposiciones supletorias.

2.8.	 FORMA DE ADJUDICACIÓN

La adjudicación se asignará por Partida Completa a un solo licitante, por lo que, éstos deberán cumplir con todos los requisitos establecidos en la CONVOCATORIA. Así mismo, se informa que la adjudicación NO se realizará a través del procedimiento de abastecimiento simultáneo.

2.9.	 MODELO DE CONTRATO

Se adjunta como Formato de Anexo “B”, el modelo de Contrato / Pedido que se adjudicará (n) al (los) licitante (s) ganador (es).

SECCIÓN III

FORMA Y TÉRMINOS QUE REGIRÁN LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN

3.1.	 REDUCCIÓN DE PLAZO

Conforme a lo establecido por el Artículo 32 de la Ley y 43 del Reglamento, Aplica Reducción de Plazo para el presente procedimiento

3.2.	 FECHAS Y HORAS PREVISTAS PARA LOS DIFERENTES ACTOS DEL PROCEDIMIENTO LICITATORIO.

| DESCRIPCIÓN | DIA | MES | AÑO | HORA | LUGAR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA EN EL PORTAL DEL INSTITUTO | 21 | Enero | 2021 | N/A | EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, ASÍ COMO EN EL PORTAL DE COMPRANET 5.0 |
| JUNTA(S) DE ACLARACIÓN(ES) | 26 | Enero | 2021 | 10:00 HRS | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES MÉDICAS Y HOSPITALARIAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ; UBICADO EN JUAN BADIANO No 1, COLONIA SECCIÓN XVI, ALCALDÍA TLALPAN, C.P. 14080, CDMX |
| VISITA A LAS INSTALACIONES | 22 | Enero | 2021 | 10:00 HRS | EN EL LABORATORIO CENTRAL DEL INSTITUTO UBICADO EL 3° PISO DEL EDIF. B. EN JUAN BADIANO No 1, COLONIA SECCIÓN XVI, ALCALDÍA TLALPAN, C.P. 14080, CDMX. |
| ENTREGA DE MUESTRAS FÍSICAS, CATÁLOGOS, FOLLETOS Y/O FICHAS TÉCNICAS | 02 | Febrero | 2021 | 10:00 HRS | DENTRO DEL SOBRE ELECTRÓNICO QUE CONTENDRÁ SU PROPUESTA, EN EL PORTAL DE COMPRANET |
| ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES: | 02 | Febrero | 2021 | 10:00 HRS | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES MÉDICAS Y HOSPITALARIAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ; UBICADO EN JUAN BADIANO No 1, COLONIA SECCIÓN XVI, ALCALDÍA TLALPAN, C.P. 14080, CDMX |
| ACTO DE NOTIFICACIÓN DE FALLO: | 08 | Febrero | 2021 | 10:00 HRS | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES MÉDICAS Y HOSPITALARIAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ; UBICADO EN JUAN BADIANO No 1, COLONIA SECCIÓN XVI, ALCALDÍA TLALPAN, C.P. 14080, CDMX |
| PUESTA EN MARCHA | 2 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA EMISIÓN DEL FALLO | EN EL LABORATORIO CENTRAL DEL INSTITUTO UBICADO EL 3° PISO DEL EDIF. B. EN JUAN BADIANO No 1, COLONIA SECCIÓN XVI, ALCALDÍA TLALPAN, C.P. 14080, CDMX. |
| FIRMA DEL CONTRATO | DENTRO DE LOS 15 DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO | DE 09:00 A 16:00 HRS | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES MÉDICAS Y HOSPITALARIAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ; UBICADO EN JUAN BADIANO No 1, COLONIA SECCIÓN XVI, ALCALDÍA TLALPAN, C.P. 14080, CDMX |

JUNTA DE ACLARACIONES: Se llevará a cabo sin la presencia de licitantes en el Departamento de Adquisiciones Médicas y Hospitalarias, ubicado en basamento del edificio “A”, del INSTITUTO. El día 26 de enero de 2021, en punto de las 10:00 horas.

Los licitantes que deseen alguna aclaración relativa a los aspectos técnicos y administrativos sobre los Servicios solicitados, deberán enviar sus preguntas a través de Compranet, desde el momento de la publicación y hasta el día 25 de enero de 2021 a las 10:00 horas, las cuales serán contestadas a través del acta que se levantará el día 26 de enero de 2021, misma que será publicada a través del sistema Compranet en la dirección electrónica https://compranet.hacienda.gob.mx/web/login.html, donde estará(n) a su disposición a partir de la fecha establecida.

Podrán formular preguntas los licitantes que hasta veinticuatro horas antes de la fecha y hora en que se vaya a realizar la junta de aclaraciones, hayan enviado a través de compranet la solicitud de aclaración de todos aquellos aspectos administrativos, legales o técnicos que les generan dudas o cuestionamientos. Las solicitudes de aclaración deberán plantearse de manera concisa y estar directamente vinculadas con los puntos contenidos en la presente convocatoria, indicando el numeral o punto específico con el cual se relacionan, en el entendido de que si las solicitudes no cumplen con los requisitos señalados o no sean recibidas en el tiempo establecido, la convocante podrá desecharlas y no dará respuesta a las mismas por resultar extemporáneas.

Las solicitudes de aclaración deberán ser enviadas únicamente a través de sistema COMPRANET, preferentemente en formato PDF debidamente firmadas por la persona facultada y acompañadas de una versión electrónica en formato WORD 97-2003.

Los licitantes que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la convocatoria, deberán enviar junto con su solicitud de aclaración un escrito en el que expresen su interés en participar en la licitación, manifestando en todos los casos los datos generales del interesado y, en su caso, del representante, es decir la información que se detalla en la fracción V del artículo 48 del REGLAMENTO de la LEY.

Cualquier aclaración que se realice y quede asentada en el acta correspondiente, será de observancia obligatoria para los licitantes, toda vez de que el acta formará parte de la convocatoria y deberá ser considerada por los licitantes en la elaboración de su proposición, de conformidad a lo establecido en el artículo 33, párrafo tercero de la LEY.

De acuerdo con la fracción II del artículo 46 del reglamento de la LEY, la convocante informará a los licitantes, atendiendo al número de solicitudes de aclaración contestadas, el plazo que éstos tendrán para formular las preguntas que consideren necesarias en relación con las respuestas otorgadas. Dicho plazo no podrá ser inferior a 6 (seis) ni superior a 48 (cuarenta y ocho) horas. Una vez recibidas las preguntas, la convocante informará a los licitantes el plazo máximo en el que dará las contestaciones correspondientes. Se informa que no se aceptarán preguntas adicionales.

En el acta de la junta de aclaraciones podrá señalarse día, hora y lugar para la celebración de ulteriores juntas, debiendo indicar cuál de ellas es la última.

Para tales efectos el licitante podrá utilizar el modelo de “Anexo I” de la CONVOCATORIA.

Las solicitudes de aclaración que sean recibidas con posterioridad al plazo previsto en el artículo 33 Bis, párrafo quinto de la Ley, no serán contestadas por la CONVOCANTE por resultar extemporáneas, pero se integrarán al expediente respectivo; en caso de que algún licitante presente nuevas solicitudes de aclaración en la junta correspondiente la CONVOCANTE las recibirá, pero no les dará respuesta. En ambos supuestos, si el servidor público que presida la junta de aclaraciones considera necesario convocar a una ulterior junta, la CONVOCANTE deberá tomar en cuenta dichas solicitudes para darles respuesta.

VISITAS A INSTALACIONES

La visita al Laboratorio Central será el día viernes 22 de enero de 2021, iniciando con el registro del licitante de las 10:00 a 10:30 horas y se realizará en la entrada de Urgencias (ubicada por viaducto Tlalpan) con la C. Patricia Martínez Magaña. Después del horario antes señalado no se aceptarán más registros para la visita a las instalaciones.

Deberá asistir solamente una persona por licitante, portando su equipo de protección personal, así mismo deberá presentar su identificación oficial y credencial de la empresa que representa acompañado de una copia simple.

La visita dará inicio a las 10:30 horas, será por el pasillo principal observando la infraestructura del Laboratorio, sin ingresar a las instalaciones por contingencia sanitaria, con una duración de 10 minutos por licitante y será conforme al orden de registro.

No se permite tomar videos y fotografías.

ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES: Se llevará a cabo el día 02 de febrero de 2021, en punto de las 10:00 horas.

La presentación, recepción y apertura de proposiciones se llevará a cabo a través del sistema Compranet y sin la presencia de los licitantes, en las oficinas que ocupa la Convocante en la Subdirección de Recursos Materiales y el Departamento de Adquisiciones Médicas y Hospitalarias, en el entendido de que el sistema no permitirá recibir propuestas después de las 10:01 horas, de la fecha antes indicada, lo anterior de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo de la fracción II del artículo 26 bis y 35 de la ley y 47 y 48 del reglamento, así como las demás disposiciones aplicables para la utilización del sistema Compranet.

Una vez recibidas las proposiciones, por medios electrónicos, en la fecha y hora establecidas en el párrafo anterior, estas no podrán retirarse o dejarse sin efecto, por lo que permanecerán vigentes hasta la conclusión de la licitación.

Para la firma de las proposiciones los licitantes deben emplear los medios de identificación electrónica, en términos del artículo 50 del reglamento de la ley, los cuales producirán los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes, y, en consecuencia, tendrán el mismo valor probatorio, de acuerdo al último párrafo del artículo 27 de la ley.

En el supuesto de que durante el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, por causas ajenas a la voluntad de la convocante no sea posible abrir los archivos que contengan las proposiciones enviadas por Compranet, el acto se reanudará a partir de que se restablezcan las condiciones que dieron origen a la interrupción, en base a lo establecido en el acuerdo.

Al ingresar al sistema Compranet, los servidores públicos autorizados para ello, revisarán que los archivos electrónicos que contienen la documentación antes mencionada cumpla con los requerimientos establecidos en la convocatoria de la presente licitación, haciéndose constar la documentación presentada, sin que ello implique la evaluación de su contenido de acuerdo a lo estipulado en el artículo 35, fracción I, de la ley.

Una vez enviadas sus propuestas a través de Compranet, los licitantes deberán concluir el envío de sus proposiciones y contar con el acuse de recibo electrónico que emita la SHCP, de la presentación de proposiciones el día y hora señalada en el presente numeral, el cual deberá conservar para cualquier aclaración, ya que con posterioridad al horario establecido el sistema Compranet impedirá la recepción de alguna proposición.

Una vez recibidas las proposiciones, el servidor público que presida el acto comenzará la revisión cuantitativa de las proposiciones recibidas por Compranet, haciendo constar la documentación recibida, sin que ello implique la evaluación técnica, económica y administrativa de su contenido.

De acuerdo con la Lista de Verificación Para Revisar Proposiciones situado en la Sección VIII, el numeral 8.3, de la presente Convocatoria, los licitantes podrán indicar la documentación que fue enviada a través de Compranet (la falta de este documento no será motivo para desechar la proposición), sin embargo se recomienda su inclusión para que los participantes se aseguren de que envían la documentación completa.

Una vez realizada la recepción de las proposiciones se procederá al registro de la documentación recibida.

Se levantará acta que servirá de constancia de la celebración del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, en la que se hará constar las proposiciones recibidas a través de Compranet en tiempo y forma; durante este acto, atendiendo al número de proposiciones presentadas en la que se hará constar, el importe total de cada una de las proposiciones; se señalará lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el fallo de la licitación, esta fecha deberá quedar comprendida dentro de los 20 días naturales siguientes a la establecida para este acto y podrá diferirse, siempre que el nuevo plazo fijado no exceda de 20 días naturales contados a partir del plazo establecido originalmente, conforme a lo establecido en el artículo 35 fracción III de la ley.

La CONVOCANTE tendrá como no presentada la proposición del licitante, cuando el archivo electrónico enviado a través de Compranet no pueda abrirse por tener algún virus informático o por cualquier causa ajena a la misma.

La participación de los licitantes será exclusivamente a través de Compranet.

Los sobres serán generados mediante el uso de tecnologías que resguarden la confidencialidad de la información de tal forma que sean inviolables, conforme a las disposiciones técnicas que al efecto establezca la SHCP.

Las proposiciones, al ser enviadas por medios electrónicos, a través de Compranet, emplearán los medios de identificación electrónica que establezca la secretaría de la función pública, los cuales producirán los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes y, en consecuencia, tendrán el mismo valor probatorio que los documentos firmados autógrafamente, pero invariablemente los licitantes deberán utilizar, para la presentación de sus proposiciones y demás documentación, la Firma Electrónica avanzada que emite el Servicio de Administración Tributaria para el cumplimiento de obligaciones fiscales; dicha firma deberá ser válida para Compranet, por lo que se recomienda que los licitantes, previo al envío de sus proposiciones, verifiquen la validez de la firma, precisamente con Compranet.

Dicha firma deberá ser la asignada al licitante, como persona moral, o bien la asignada a la persona física que lo represente y que deberá ser la señalada en el anexo relativo a la acreditación de la personalidad o bien participando como persona física, por lo que de ser firmadas electrónicamente, las proposiciones, por persona distinta a las mencionadas, dichas proposiciones serán desechadas.

TÉRMINOS PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS

En el acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, que se llevará a cabo sin la presencia de los licitantes, serán abiertas las propuestas enviadas por los licitantes a través del sistema Compranet.

El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo de la siguiente manera:

I. Una vez dando las 10:00 horas “hora oficial en los Estados Unidos Mexicanos del Centro Nacional de Metrología página pública – zona centro” se procederá a la apertura de las propuestas enviadas por los licitantes a través del sistema compranet.

II. Se revisarán de forma cuantitativa las propuestas técnicas conformadas por la documentación Técnica, Legal y Administrativa, haciéndose constar la documentación enviada, sin que ello implique la evaluación de su contenido y debiendo enseguida dar lectura al importe total de cada una de las propuestas económicas para su posterior evaluación.

III. El servidor público que presida el acto, designará a (l) los servidor (es) público(s) quienes rubricarán únicamente los formatos correspondientes a las propuestas económicas de cada licitante, recibida por CompraNet, las que para estos efectos constarán documentalmente.

IV. Se levantará acta que servirá de constancia de la celebración del Acto de Presentación y Apertura de las Proposiciones en la que se hará constar el importe de cada una de ellas; dicha acta será firmada por los asistentes y se pondrá a su disposición a través de Compranet el mismo día. La falta de firma de alguno de los asistentes no invalidará su contenido y efectos.

V. En el acta a que se refiere la fracción anterior, se señalará lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el fallo de la presente Licitación; misma que deberá quedar comprendida dentro de los veinte días naturales siguientes a la establecida para este acto y podrá diferirse, siempre que el nuevo plazo fijado no exceda de veinte días naturales contados a partir del plazo establecido originalmente para el fallo.

ENVÍO DE PROPUESTAS POR COMPRANET

De conformidad con lo previsto en el numeral 29 del Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado Compranet, se hace del conocimiento a los licitantes que; las dependencia y entidades, a través de la unidad compradora, recabarán de los licitante su aceptación de que se tendrán como no presentadas sus proposiciones y, en su caso, la documentación requerida por la Unidad compradora, cuando el archivo electrónico en el que se contengan las proposiciones y/o demás información no pueda abrirse por tener virus informático o por cualquier otra causa ajena a la dependencia o entidad.

Así mismo, y en el supuesto de que durante el acto de presentación y apertura de proposiciones, por causas ajenas a Compranet o de la Convocante, no sea posible iniciar o continuar con el acto de presentación y apertura de propuestas, el mismo se podrá suspender de manera fundada y motivada, hasta en tanto se restablezca las condiciones para su inicio o reanudación; a tal efecto la convocante difundirá en Compranet la fecha y hora en la que iniciará o reanudará el acto, de conformidad con el numeral 30 del acuerdo citado en el párrafo que antecede.

Los licitantes aceptarán que se tendrán por notificados de las actas que se levanten cuando éstas se encuentren a su disposición a través de la plataforma de Compranet.

Las PROPOSICIONES deberán abarcar el 100% del volumen de los SERVICIOS requeridos en cada partida, según lo indica el modelo de Anexo Técnico “A”.

Los LICITANTES deberán cumplir, en su caso, con las licencias, autorizaciones y/o permisos señalados en la SECCIÓN IV y VI, de la CONVOCATORIA.

Todos los documentos que se soliciten en la Sección VI de la CONVOCATORIA, deberán elaborarse con toda claridad y precisión a fin de evitar errores de interpretación, considerando todos y cada uno de los requisitos solicitados.

Reproducir y requisitar los modelos de anexos de la Sección VIII de la CONVOCATORIA, de acuerdo con la información solicitada en los mismos y preferentemente en papel membretado del licitante.

Para el caso de la Propuesta Económica, deberá considerarse entre otros aspectos lo siguiente:

Los precios cotizados deberán cubrir los costos de los SERVICIOS CON EQUIPOS EN COMODATO, así como gastos inherentes a la prestación de los mismos, comodato, impuestos, seguros, fianzas, derechos, licencias, fletes, empaques, carga, descarga y cualquier otro que pudiera presentarse.

Cotizar en pesos mexicanos.

Establecer precios fijos considerando que la cotización deberá presentarse hasta centavos.

Es importante destacar que ninguna de las condiciones contenidas en la CONVOCATORIA, así como las PROPOSICIONES presentadas por los LICITANTES podrán ser negociadas.

3.2.1.	 MUESTRAS FÍSICAS, CATÁLOGOS, FICHAS TÉCNICAS O FOLLETOS.

No aplica la entrega de Muestras Físicas.

Sin embargo, se informa que el (los) licitante (s) deberá (n) presentar dentro del sobre que contenga su propuesta electrónica los Catálogos, Fichas Técnicas o Folletos correspondientes a la partida que oferten, de acuerdo al Anexo Técnico “A”, de la Convocatoria.

Los Catálogos, Fichas Técnicas o Folletos presentados, deberán cumplir con todos y cada uno de los requisitos establecidos en el Anexo Técnico “A”, así como con las precisiones que se realicen en la (s) junta(s) de aclaraciones.

La documentación presentada, Catálogos, Fichas Técnicas o Folletos que no se entreguen de acuerdo a lo solicitado en los párrafos que anteceden, serán desechados.

3.3.	 ASPECTOS A LOS QUE SE SUJETARA LA RECEPCION DE LAS PROPOSICIONES ENVIADAS A TRAVÉS DE SERVICIO POSTAL O DE MENSAJERIA.

El presente proceso licitatorio es de carácter electrónico, por lo tanto, No serán recibidas proposiciones a través del servicio postal ni de mensajería.

3.4.	 RECEPCIÓN DE PROPOSICIONES

Una vez recibidas las proposiciones electrónicas en la fecha, hora y lugar establecidos, éstas no podrán retirarse o dejarse sin efecto, por lo que deberán considerarse vigentes dentro del procedimiento de licitación pública hasta su conclusión.

3.5.	 PROPOSICIONES CONJUNTAS

Los LICITANTES podrán presentar PROPOSICIONES conjuntas de conformidad con los artículos 34 de la LEY y 44 de su REGLAMENTO, cumpliendo con los siguientes aspectos:

Deberán celebrar entre todas las personas que integran la agrupación, un convenio en términos de la legislación aplicable en donde se establezca lo siguiente:

- Nombre, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes de las personas integrantes, identificando, en su caso, los datos de las escrituras públicas con las que se acredite la existencia legal de las personas morales, y de haberlas, sus reformas y modificaciones así como el nombre de los socios que aparezcan en éstas;

- Nombre y domicilio de los representantes de cada una de las personas agrupadas, identificando, en su caso, los datos de las escrituras públicas con las que acrediten las facultades de representación;

- La designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente, para atender todo lo relacionado con la PROPOSICION en el procedimiento de Licitación, mismo que firmara la PROPOSICIÓN;

- La descripción de las partes objeto del CONTRATO/PEDIDO que corresponda cumplir a cada persona, así como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones, y

- Estipulación expresa referente a que cada uno de los firmantes quedará obligado en forma conjunta y solidaria con los demás integrantes, para comprometerse por cualquier responsabilidad derivada del CONTRATO/PEDIDO que se firme.

De resultar adjudicada la PROPOSICIÓN conjunta, el CONTRATO/PEDIDO deberá ser firmado por el representante legal de cada una de las personas participantes en la PROPOSICIÓN, a quienes se considerará, para efectos del procedimiento y del CONTRATO/PEDIDO, como responsables solidarios o mancomunados.

Las PROPOSICIONES deberán ser firmadas por el representante común que haya sido designado por los integrantes de la agrupación.

3.6.	 PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES.

Por el hecho de presentar PROPOSICIONES, el LICITANTE acepta y se obliga a cumplir con las condiciones establecidas en esta CONVOCATORIA y en la(s) acta(s) de la(s) junta(s) de aclaraciones, no pudiendo renunciar a su contenido y alcance, en el entendido que solo podrá presentar una PROPOSICIÓN para esta licitación

3.7.	 PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACION DISTINTA A LA QUE CONFORMAN LA PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA.

Los LICITANTES deberán presentar sus PROPOSICIONES por medio electrónico a través del sistema CompraNet, el cual contendrá la información solicitada en las Secciones IV y VI de la CONVOCATORIA.

3.8.	 ACREDITAMIENTO DE PERSONALIDAD JURÍDICA EN EL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPUESTAS.

Con el objeto de acreditar su personalidad, los licitantes o sus representantes podrán anexar en su documentación un escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, mismo que contendrá (modelo de Anexo “J”), los datos siguientes:

- Del licitante: Registro Federal de Contribuyente, nombre, domicilio, así como, en su caso, de su apoderado o representante. Tratándose de personas morales, además se señalará la descripción del objeto social de la empresa, identificando los datos de las escrituras públicas y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, con las que se acredite la existencia legal de las personas morales así como el nombre de los socios, y

- Del representante legal del licitante: datos de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas las facultades para suscribir las propuestas.

3.9. 	PARTES DE LAS PROPOSICIONES QUE SE RUBRICARAN.

El servidor público que presida el acto, designará a (l) los servidor (es) público(s) quienes rubricarán únicamente los formatos correspondientes a las propuestas económicas de cada licitante, recibida por Compranet, las que para estos efectos constarán documentalmente.

3.10.	 REVISION PRELIMINAR DE LA DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA

No aplica para la presente licitación, por lo tanto no habrá revisión preliminar de documentación distinta a las propuestas técnica y económica.

REGISTRO DE PARTICIPANTES Y REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS

No habrá registro de participantes, en virtud de ser un procedimiento electrónico por otro lado, se informa que la revisión de la documentación distinta a las propuestas técnicas y económicas se llevará a cabo en la fecha y hora que corresponde al acto de presentación y apertura de proposiciones.

JUNTA PÚBLICA EN QUE SE DARÁ A CONOCER EL FALLO:

Se llevará a cabo el día 08 de febrero de 2021 en punto de las 10:00 horas.

En este acto se levantará el acta respectiva y se enviará un aviso a los licitantes por correo electrónico informándoles que el acta de fallo se encuentra a su disposición en Compranet, conforme lo establecido en el artículo 37 quinto párrafo de la ley.

Con la notificación del fallo por el que se adjudica el CONTRATO/PEDIDO, las obligaciones derivadas de éste serán exigibles, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en la fecha y términos señalados en el fallo.

En caso de error aritmético, mecanográfico o de cualquier otra naturaleza en el fallo, que no afecte el resultado de la evaluación realizada por la convocante, procederá la corrección del fallo, en la forma y términos dispuestos por el penúltimo párrafo del artículo 37 de la Ley.

3.11.	 INDICACIONES RELATIVAS AL FALLO Y A LA FIRMA DEL CONTRATO.

La Firma del Contrato Y/O Pedido se llevará a cabo dentro de los 15 días naturales siguientes a la notificación del fallo en la Subdirección de Recursos Materiales a través del Departamento de Adquisiciones Médicas y Hospitalarias, ubicada en el basamento del edificio “A” del INSTITUTO, con domicilio en Juan Badiano No 1, Col. Sección XVI, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14080, Ciudad de México, en un horario de 09:00 a 16:00 horas, en días hábiles.

El (los) LICITANTE(S) adjudicado(s) deberá(n) presentarse a firmar el CONTRATO/PEDIDO Modelo de Anexo “B”, de la Sección VIII de la CONVOCATORIA entregando la siguiente documentación:

PERSONAS MORALES:

- Copia simple para su archivo, del acta constitutiva y, en su caso, de la última modificación a la misma y copia certificada para su cotejo.

- Copia del poder notarial para su archivo, en el cual conste la facultad para contratar y copia certificada para su cotejo.

- Copia de identificación oficial vigente, (cartilla del servicio militar, cédula profesional, credencial de elector o pasaporte) del representante legal y original o copia certificada para su cotejo.

- Opinión positiva de cumplimiento de obligaciones fiscales emitida por el Sistema de Administración Tributaria en términos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación vigente a la fecha de firma del CONTRATO.

- Opinión positiva de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social, emitida por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), vigente a la fecha de firma del CONTRATO.

- En caso de que se realice subcontratación de personal a través de un tercero, deberá presentar dicha opinión por parte de la empresa subcontratada, vigente a la fecha de firma del pedido.

- En caso de resultar adjudicada una PROPOSICION CONJUNTA, deberá presentar copia simple y original o copia certificada para su cotejo de la escritura pública en donde conste el convenio señalado en esta sección y la acreditación de las facultades del apoderado legal que formalizará el CONTRATO/PEDIDO respectivo, salvo que éste sea firmado por todas las personas que integran la propuesta conjunta o sus apoderados, quienes en lo individual, deberán acreditar su respectiva personalidad.

PERSONAS FÍSICAS:

- Copia del acta de nacimiento y copia certificada para su cotejo.

- En caso de que se presente el representante legal del LICITANTE adjudicado, deberá presentar copia del poder notarial para su archivo, en el cual conste la facultad para contratar y copia certificada para su cotejo.

- En caso de ser mexicano por naturalización, deberá presentar la documentación que así lo acredite, en copia simple y en original o copia certificada para su cotejo.

- Copia de identificación oficial vigente, (cartilla del servicio militar, cédula profesional, credencial de elector o pasaporte) del LICITANTE adjudicado o de su representante legal y original o copia certificada para su cotejo.

- Copia simple del Registro Federal de Contribuyentes (Cédula de Identificación Fiscal) y original o copia certificada para su cotejo.

- Opinión positiva de cumplimiento de obligaciones fiscales emitida por el Sistema de Administración Tributaria en términos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación vigente a la fecha de firma del CONTRATO.

- Opinión positiva de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social, emitida por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), vigente a la fecha de firma del CONTRATO.

- En caso de que se realice subcontratación de personal a través de un tercero, deberá presentar dicha opinión por parte de la empresa subcontratada, vigente a la fecha de firma del pedido.

- En caso de resultar adjudicada una PROPOSICION CONJUNTA, deberá presentar copia simple y original o copia certificada para su cotejo de la escritura pública en donde conste el convenio señalado en la Sección III de la CONVOCATORIA y la acreditación de las facultades del apoderado legal que formalizará el CONTRATO Y/O PEDIDO respectivo, salvo que éste sea firmado por todas las personas que integran la propuesta conjunta, quienes en lo individual, deberán acreditar su respectiva personalidad.

Asimismo, para efectos de su cumplimiento, se describe de manera enunciativa la Regla II.2.1.16. De la Resolución Miscelánea Fiscal vigente, manifestación que deberá entregar el LICITANTE adjudicado a la firma del CONTRATO.

Para los efectos del artículo 32-D, primero, segundo, tercero y cuarto párrafos del CFF, cuando la Administración Pública Federal, Centralizada y Paraestatal, la Procuraduría General de la República, así como las entidades federativas vayan a realizar contrataciones por adquisición de bienes, arrendamiento, prestación de servicios u obra pública, con cargo total o parcial a fondos federales, cuyo monto exceda de $300,000.00 sin incluir el IVA, se observará lo siguiente, según corresponda:

Por cada contrato, las dependencias y entidades citadas exigirán de los contribuyentes con quienes se vaya a celebrar el contrato, les presenten documento actualizado expedido por el SAT, en el que se emita opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

El contribuyente solicitante con el acto de registrar su solicitud en la página de Internet del SAT para efectos del artículo 32-D, primero, segundo, tercero y cuarto párrafos del CFF, manifiesta que:

- a) Han cumplido con sus obligaciones en materia de inscripción al RFC, a que se refieren el CFF y su Reglamento, la situación actual del registro es activo y localizado.

- b) Se encuentran al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales respecto de la presentación de la declaración anual del ISR por el último ejercicio fiscal que se encuentre obligado.

- c) Que no tienen créditos fiscales determinados firmes a su cargo por impuestos federales, distintos a ISAN e ISTUV, entendiéndose por impuestos federales, el ISR, IVA, IMPAC, IETU, IDE, impuestos generales de importación y de exportación (impuestos al comercio exterior) y sus accesorios. Así como créditos fiscales determinados firmes, relacionados con la obligación de pago de las contribuciones, y de presentación de declaraciones, solicitudes, avisos, informaciones o expedición de constancias y comprobantes fiscales.

- d) Tratándose de contribuyentes que hubieran solicitado autorización para pagar a plazos o hubieran interpuesto algún medio de defensa contra créditos fiscales a su cargo, los mismos se encuentren garantizados conforme al artículo 141 del CFF.

- e) En caso de contar con autorización para el pago a plazo, que no han incurrido en las causales de revocación a que hace referencia el artículo 66-A, fracción IV del CFF.

En el caso que existan créditos fiscales determinados firmes manifestará que se compromete a celebrar convenio con las autoridades fiscales para pagarlos con los recursos que se obtengan por la enajenación, arrendamiento, prestación de servicios u obra pública que se pretenda contratar, en la fecha en que las citadas autoridades señalen, en este caso, se estará a lo establecido en la regla II.2.1.16.

Los residentes en el extranjero que resulten adjudicados y que no estén obligados a presentar la solicitud de inscripción en el RFC o declaraciones periódicas en México, así como los contribuyentes que no estén obligados a presentar total o parcialmente la declaración anual del Impuesto Sobre la Renta, deberán realizar su solicitud de opinión al SAT ante la Administración Local de Servicios al Contribuyente que corresponda al domicilio de la CONVOCANTE.

Si el (los) LICITANTE(S) adjudicado(s) no firmare(n) el CONTRATO/PEDIDO por causas imputables al (los) mismo (s), dentro del plazo señalado, el INSTITUTO, podrá sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el CONTRATO/PEDIDO al LICITANTE que ocupe el segundo lugar dentro del margen del diez por ciento de la puntuación de conformidad con lo asentado en el fallo correspondiente, y así sucesivamente en caso de que este último no acepte la adjudicación.

El (los) LICITANTE(S) adjudicado(s) que no firme(n) el CONTRATO/PEDIDO por causas imputables al mismo será sancionado en los términos de lo dispuesto en el Título Quinto de la LEY.

Los derechos y obligaciones que se deriven del CONTRATO/PEDIDO, no podrán cederse en forma parcial ni total a favor de cualquier otra persona, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso se deberá contar con el consentimiento del INSTITUTO.

3.11.1.	 MODIFICACIONES A LOS CONTRATOS/PEDIDOS.

El INSTITUTO podrá, dentro de su presupuesto aprobado y disponible, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explícitas, acordar el incremento en la cantidad de los SERVICIOS solicitados, mediante modificaciones en sus CONTRATOS Y/O PEDIDOS, dentro de su vigencia, siempre que el monto total de las modificaciones no rebase, en conjunto, el 20% del monto o cantidad de los conceptos y volúmenes establecidos originalmente en los mismos y el precio de los SERVICIOS sea igual al pactado originalmente.

Tratándose de CONTRATOS Y/O PEDIDOS en los que se incluyan SERVICIOS de diferentes características, el porcentaje se aplicará para cada partida o concepto de los SERVICIOS de que se trate.

Cualquier modificación a los CONTRATOS Y/O PEDIDOS deberá formalizarse por escrito y los convenios modificatorios respectivos serán suscritos por el servidor público que lo haya hecho en el CONTRATO Y/O PEDIDO o quien lo sustituya o esté facultado para ello.

En este caso el PROVEEDOR deberá obtener de la afianzadora, el endoso correspondiente a la póliza de garantía de cumplimiento por la modificación efectuada, mismo que deberá presentar a la firma del convenio modificatorio.

3.11.2.	 FACTURACIÓN.

La factura correspondiente deberá tener como requisitos aquellos que se señalan en Anexo “E”, de la CONVOCATORIA.

Los PROVEEDORES presentarán, en el domicilio y horario señalado en el Anexo “E”, de la CONVOCATORIA, la documentación requerida para pago, a fin de que sea revisada por personal de la CONVOCANTE. En caso de que las facturas y soportes documentales presentados para su pago presenten errores o deficiencias, el INSTITUTO dentro de los 3 días naturales siguientes al de su recepción, indicará por escrito al PROVEEDOR las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurre a partir de la entrega del citado escrito y hasta que el PROVEEDOR presenta las correcciones, no se computará para efectos del plazo establecido para el pago.

3.11.3.	 PAGO AL PROVEEDOR.

Se informa que No se otorgarán anticipos.

El pago al PROVEEDOR se realizará en moneda nacional, el cual no podrá exceder de 20 días naturales contando a partir de la entrega de la factura respectiva y demás documentos, previa prestación de los SERVICIOS en los términos del CONTRATO/PEDIDO, en el domicilio, horario y términos señalados en el Anexo “E”, de la CONVOCATORIA.

A dicho pago se le efectuarán las deducciones por el incumplimiento parcial o deficiente en la prestación de los SERVICIOS, así como las correspondientes por las penas convencionales establecidas en la CONVOCATORIA.

Derivado de la revisión documental y en base a términos contractuales en caso de que la factura y/o el soporte documental entregado por el PROVEEDOR para su pago, presente errores o deficiencias, el INSTITUTO, dentro de los 3 días naturales siguientes al de su recepción, indicará por escrito al PROVEEDOR las deficiencias que deberá corregir, suspendiéndose en ese momento el plazo para el pago, mismo que se reanudará una vez que el PROVEEDOR haya satisfecho los requisitos.

En el supuesto de que el PROVEEDOR haya sido sujeto a penas convencionales por incumplimiento, se entenderá que el PROVEEDOR no ha cumplido con los requisitos de exigibilidad de pago, sí no entrega el pago correspondiente respectivo o cheque certificado a favor del INSTITUTO.

3.11.4.	IMPUESTOS Y DERECHOS.

El INSTITUTO se obliga a cubrir el impuesto al valor agregado (IVA), siempre y cuando corresponda su pago según las disposiciones fiscales vigentes. Cualquier otro impuesto o derecho, deberá ser cubierto por el PROVEEDOR, por lo que el importe de éstos, deberán estar incluido en el precio unitario ofertado.

3.11.5.	PROPIEDAD INTELECTUAL.

El PROVEEDOR será responsable de las consecuencias jurídicas en caso de infringir derechos sobre patentes, marcas, registros, derechos de autor y otros derivados de la propiedad intelectual por lo que se libera al INSTITUTO de cualquier responsabilidad civil, penal, fiscal o mercantil.

3.11.6.	 PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS.

Los BIENES Y/O SERVICIOS se prestarán de conformidad con lo señalado en el Anexo “E”, de la CONVOCATORIA, en el Laboratorio Central del INSTITUTO, ubicado en el tercer piso del edificio “B”, del INSTITUTO ubicado en Juan Badiano No. 1, Colonia Sección XVI, Alcaldía de Tlalpan, C. P. 14080, Ciudad de México.

Además se deberá dar cumplimiento a lo establecido en las especificaciones técnicas señaladas en el Anexo Técnico “A” de la CONVOCATORIA, y la(s) junta(s) de aclaraciones.

El licitante se compromete a que en caso de urgencia y a petición de la CONVOCANTE, adelantará la prestación del Servicio objeto de esta licitación previa notificación por escrito.

3.11.7.	INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS.

El INSTITUTO a través del ÁREA REQUIRENTE Y TÉCNICA, verificara que los servicios materia de la presente CONVOCATORIA se ejecuten con la cantidad, calidad y eficacia convenidas.

La Jefatura del Departamento de Laboratorio Central, realizará durante la vigencia del contrato, evaluaciones analíticas de verificación, seguimiento del servicio y de atributos a los equipos, reactivos y consumibles proporcionados, para aceptar aquellos que cumplan con las especificaciones requeridas y reportar por escrito a los representantes de los proveedores, cualquier tipo de incumplimiento en cuanto a la entrega de equipos, reactivos y consumibles que se encuentren fuera de las especificaciones requeridas, para que se apliquen las sanciones correspondientes y/o en su caso el proceso de rescisión correspondiente. Cabe señalar que estos tipos de incumplimientos serán considerados para evitar futuras contrataciones con los licitantes que hayan presentado incumplimiento al contrato.

3.11.8.	DEVOLUCIONES.

En caso de que los materiales o servicios se entreguen y se presten con características diferentes a las solicitadas, se devolverán los mismos y se solicitara que se sustituyan en un plazo no mayor a 3 días naturales. Lo anterior, no lo exime de la aplicación de las penas convencionales y deducciones correspondientes.

Una vez prestados los SERVICIOS y cuando se compruebe la existencia de defectos o vicios ocultos, el INSTITUTO, procederá a notificar al proveedor según lo indicado en el Anexo E de la CONVOCATORIA.

El PROVEEDOR se obliga a reponer al INSTITUTO, el 100% de los SERVICIOS contratados a partir de la fecha de notificación por escrito en el plazo indicado en el Anexo E de la CONVOCATORIA.

Cuando el PROVEEDOR no efectúe la reposición en el plazo señalado, éste se obliga a reintegrar al INSTITUTO las cantidades pagadas, más los intereses correspondientes conforme al procedimiento establecido en la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio vigente como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas y se computarán por días naturales desde la fecha de pago, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición del INSTITUTO.

De no reintegrarse las cantidades pagadas más los intereses correspondientes en forma voluntaria y después del plazo establecido, el INSTITUTO se reserva el derecho de ejercer ante los tribunales competentes, las acciones legales correspondientes, incluidas las que les restituyan los daños y perjuicios causados.

3.11.9.	GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO/PEDIDO.

A fin de garantizar el cumplimiento del CONTRATO/PEDIDO celebrado por el INSTITUTO y el PROVEEDOR, éste último se obliga a otorgar póliza de fianza por un importe del 10% del monto total máximo del CONTRATO/PEDIDO antes de IVA.

La póliza de fianza deberá ser expedida por empresa afianzadora constituida en términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas señalándose como beneficiario al INSTITUTO, debiendo observar los requisitos del modelo de Anexo “F”, de la Sección VIII de la CONVOCATORIA.

Para proceder a la devolución de la garantía de cumplimiento del CONTRATO/PEDIDO será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito del INSTITUTO de liberar las fianzas correspondientes. Para lo anterior se requerirá finiquito total de las obligaciones estipuladas en el CONTRATO/PEDIDO.

Asimismo la garantía otorgada será liberada a petición del PROVEEDOR, una vez que el ÁREA SOLICITANTE manifieste que la prestación de los SERVICIOS se han recibido a satisfacción y no existe adeudo pendiente con el INSTITUTO.

La fianza original y en su caso los cheques certificados, cruzados o de caja, deberán presentarse en el domicilio y horario señalado en el Anexo “E”, de la CONVOCATORIA, a más tardar dentro de los diez días naturales siguientes a la firma del CONTRATO/PEDIDO.

3.11.10.	GARANTÍA CONTRA VICIOS OCULTOS.

El PROVEEDOR queda obligado ante el INSTITUTO a responder por los defectos o vicios ocultos de los BIENES Y/O SERVICIOS, así como de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el CONTRATO/PEDIDO respectivo y en la legislación aplicable.

El período de garantía de los SERVICIOS requeridos en este punto, se establece en el Anexo “E”, de la CONVOCATORIA, lo cual no sustituye a la fianza de cumplimiento.

3.11.11.	CADUCIDAD.

No aplica.

3.12.		CONSECUENCIAS POR INCUMPLIMIENTO DEL PROVEEDOR.

3.12.1		 RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS CONTRATOS/PEDIDOS.

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que asuma el PROVEEDOR por virtud del CONTRATO/PEDIDO derivado de este procedimiento, faculta al INSTITUTO a dar inicio al procedimiento de rescisión administrativa del CONTRATO/PEDIDO sin ninguna responsabilidad a su cargo. Dicha acción operará de pleno derecho y sin necesidad de declaración judicial, bastando para ello que el INSTITUTO comunique al PROVEEDOR por escrito y en forma fehaciente tal determinación, además también será causal del inicio de procedimiento de rescisión administrativa si el PROVEEDOR incurre en alguno de los siguientes supuestos mismos que se señalan de manera enunciativa más no limitativa:

Si no otorga la fianza de garantía, cheque certificado o de caja y, en su caso el endoso de ampliación correspondiente, en los términos que se establecen en esta Sección y en el Anexo “E”, de la CONVOCATORIA, siendo a su cargo los daños y perjuicios que pudiera sufrir el INSTITUTO.

Cuando hubiese transcurrido el plazo que se conceda al PROVEEDOR para prestar los SERVICIOS.

Cuando el PROVEEDOR no preste los SERVICIOS en el plazo establecido en el CONTRATO/PEDIDO y se hubiese agotado el monto límite de aplicación de penas convencionales.

Si cede total o parcial a favor de cualquier otra persona, los derechos y obligaciones que se deriven del CONTRATO/PEDIDO, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso, se deberá contar con la conformidad previa del INSTITUTO.

Si el PROVEEDOR es declarado en concurso mercantil o quiebra por autoridad competente, o por alguna situación distinta que sea análoga o equivalente y afecte el cumplimiento de las obligaciones consignadas en la CONVOCATORIA, a cargo del PROVEEDOR.

Por incumplimiento de cualquier otra obligación a cargo del PROVEEDOR consignadas en el Anexo “E”, de la CONVOCATORIA y demás estipuladas en el CONTRATO/PEDIDO respectivo, de ser el caso.

El INSTITUTO podrá en cualquier momento iniciar la rescisión administrativa de los CONTRATOS/PEDIDOS cuando el PROVEEDOR incurra en incumplimiento de sus obligaciones, conforme lo establece el Artículo 54 de la LEY.

En caso de que el PROVEEDOR sea quien decida rescindir el CONTRATO/PEDIDO, será necesario que acuda ante la autoridad judicial federal y obtenga la declaración correspondiente.

3.12.2		PENAS CONVENCIONALES.

Cuando el PROVEEDOR se atrase en la prestación del SERVICIO, en las fechas o plazos pactados en el CONTRATO/PEDIDO, se hará acreedor a la pena convencional correspondiente, cuyo porcentaje se determina en el Anexo “E”, de la CONVOCATORIA, calculado sobre el valor de los SERVICIOS no prestados oportunamente, misma que no deberá exceder del monto de la garantía de cumplimiento del CONTRATO/PEDIDO, la que será calculada y aplicada por la Subdirección de Recursos Materiales y el Departamento de Adquisiciones Médicas y Hospitalarias, con base a la información que reciba del AREA SOLICITANTE.

El pago de las sanciones se deberá realizar a través del Pago Electrónico de Derechos, Productos y Aprovechamientos (Pago Electrónico E5cinco), para lo cual deberá presentar copia del comprobante a la factura correspondiente que entregue en el Departamento de Tesorería de EL INSTITUTO.

En el supuesto de que sea rescindido el CONTRATO/PEDIDO, no procederá el cobro de dichas penalizaciones ni la contabilización de las mismas para hacer efectiva la garantía de cumplimiento. El INSTITUTO no autorizará la condonación de penas convencionales por atraso en la prestación de los SERVICIOS.

El INSTITUTO no autorizará la condonación de penas convencionales por atraso en la prestación de los SERVICIOS.

3.12.3. 	DEDUCCIONES.

Se aplicarán deducciones al pago por una prestación deficiente del servicio o sustitución de los mismos las cuales estarán bajo los siguientes conceptos:

Se aplicará una deducción al pago mensual (por partida) por la cantidad de $1,000.00 (Mil pesos 00/100 M.N.), por cada día de atraso en la entrega de los consumibles y/o reactivos para la prestación del servicio, conforme a lo establecido en el Anexo Técnico “A” de esta convocatoria. Sí el proveedor tuviera un retraso de dos días hábiles en la entrega, el Instituto podrá contratar con cualquier otra compañía y los gastos ocasionados, así como los daños y perjuicios que se causen, serán cubiertos por el proveedor.

Se calcularán las deducciones por Servicio al cierre del mes de ocurrencia en función de los bienes o servicios prestados de manera parcial o deficiente, y su aplicación será el 0.5% (uno por ciento) sobre el monto mensual del presente contrato mediante nota de crédito o en la factura que “EL PROVEEDOR” presente para su cobro, inmediatamente después de que el área requirente tenga cuantificada la deducción correspondiente, debiéndose actualizar la deducción hasta la fecha en que “EL PROVEEDOR” materialmente cumpla con la obligación a juicio de “EL PROVEEDOR”, o éste comunique la rescisión del contrato, la deducción no podrá ser mayor al monto de la fianza de cumplimiento.

Una vez calculada la deducción por parte del área usuaria o requirente del servicio, la remitirá al Departamento de Adquisiciones Médicas y Hospitalarias, y esta notificará a “EL PROVEEDOR” de la deducción impuesta indicando la base para su cálculo y la cantidad a descontar y le dará tres días hábiles para que pague o para que demuestre con documentos probatorios que dicha deducción es improcedente, terminado el plazo se resolverá considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer, en caso de procedencia de la penalización el Departamento de Adquisiciones Médicas y Hospitalarias enviará un oficio al Departamento de Tesorería para que se haga la deducción de pagos pendientes que “EL INSTITUTO“ tenga con “EL PROVEEDOR” de que se trate.

3.12.4		 EJECUCIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.

Una vez concluido el procedimiento de rescisión administrativa del CONTRATO/PEDIDO respectivo, el INSTITUTO, solicitará o realizara a través de la Subdirección de Recursos Materiales y el Departamento de Adquisiciones Médicas y Hospitalarias, en los términos de la legislación aplicable, la ejecución de la garantía respectiva ante el incumplimiento de las obligaciones a cargo del PROVEEDOR; en este caso, la aplicación de la garantía de cumplimiento será proporcional al monto de las obligaciones incumplidas.

Todo lo anterior, no exime al PROVEEDOR de las responsabilidades subsistentes que no se encuentren amparadas por la póliza de fianza.

3.12.5.	TERMINACIÓN ANTICIPADA DE LOS CONTRATOS/PEDIDOS.

El INSTITUTO podrá dar por terminados los CONTRATOS/PEDIDOS cuando concurran razones de interés general, o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los SERVICIOS originalmente contratados, y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio al Estado, o se determine la nulidad total o parcial de los actos que dieron origen al CONTRATO/PEDIDO, conforme a los dispuesto en el Artículo 54 Bis de la LEY.

3.12.6. 	SUSPENSIÓN DE LA LICITACIÓN.

La SFP o el OIC con base en sus atribuciones, podrán fundada y motivadamente suspender la presente Licitación al dar trámite a alguna inconformidad o realizar las investigaciones que conforme a sus facultades resulten pertinentes.

Recibida la notificación de la SFP o del OIC, la CONVOCANTE suspenderá todo acto relacionado con el procedimiento de Licitación. En tal situación, la CONVOCANTE se compromete a informar por escrito a los LICITANTES en un término no mayor de 5 días hábiles, independientemente de asentar tal circunstancia en el acta que al efecto se levante y que se pondrán para efectos de su notificación a disposición de los LICITANTES, fijándose en el tablero informativo del área contratante.

El procedimiento se reanudará en los términos de la orden o resolución que emita la SFP o el OIC, lo que se deberá hacer del conocimiento a los LICITANTES por escrito.

3.12.7. 	CANCELACIÓN DE LA LICITACION, PARTIDA(S) Y/O AGRUPACIÓN DE PARTIDAS O CONCEPTOS INCLUIDOS EN ÉSTA(S).

La CONVOCANTE podrá cancelar la licitación, partida(s) y/o agrupación de partidas o conceptos incluidos en ésta(s) por caso fortuito o fuerza mayor. De igual manera se podrá cancelar cuando existan circunstancias debidamente justificadas que provoquen la extinción de la necesidad para contratar los SERVICIOS, y que de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio al INSTITUTO.

La determinación de dar por cancelada la licitación, partida(s) y/o agrupación de partidas o conceptos incluidos en ésta(s), deberá precisar el acontecimiento que motiva la decisión, la cual se hará del conocimiento de los LICITANTES.

Se informa que el INSTITUTO podrá cancelar el presente procedimiento en caso de insuficiencia presupuestaria considerando la restricción de recursos por la declaratoria de emergencia sanitaria por la propagación del virus SARS-COVID 2.

3.12.8.	 DECLARAR DESIERTA LA LICITACION, PARTIDA(S) Y/O AGRUPACIÓN DE PARTIDAS.

La CONVOCANTE, procederá a declarar desierta la licitación partida(s) y/o agrupación de partidas cuando:

No se presenten PROPOSICIONES en el acto de presentación y apertura.

Las PROPOSICIONES presentadas no reúnan los requisitos de la CONVOCATORIA.

Sus precios no fueran aceptables o convenientes, conforme a la investigación de precios realizada por el ÁREA SOLICITANTE.

Cuando una, varias partidas y/o agrupación de partidas se declaren desiertas, la CONVOCANTE podrá, sólo respecto a las mismas celebrar una nueva Licitación a Cuando Menos Tres Personas, o bien un procedimiento, o de Adjudicación Directa, según corresponda.

3.12.9.	CONTROVERSIAS.

Las controversias que se susciten con motivo de la interpretación o aplicación de la LEY o de los CONTRATOS/PEDIDOS derivados de esta Licitación, serán resueltas por los Tribunales Federales.

Los actos, CONTRATOS/PEDIDOS y convenios que celebre la CONVOCANTE en contravención a lo dispuesto por la legislación aplicable a la materia, serán nulos previa declaración de la autoridad competente.

3.12.10.	 INFRACCIONES Y SANCIONES

Conforme a lo dispuesto en el Título Quinto de la LEY y Capítulo UNICO del Título QUINTO del REGLAMENTO.

3.12.11.	 CONCILIACIÓN.

Los PROVEEDORES podrán presentar quejas ante la SFP o el OIC, con motivo de incumplimiento de los términos y condiciones pactados en los CONTRATOS/PEDIDOS que tengan celebrados con el INSTITUTO. Una vez recibida la queja respectiva, la SFP, señalará día y hora para que tenga verificativo la audiencia de conciliación y citará a las partes.

El anterior procedimiento se desarrollará conforme al Capítulo Segundo del Título Sexto de la LEY, así como al Capítulo SEGUNDO del Título SEXTO del REGLAMENTO.

3.12.12. 	SITUACIONES NO PREVISTAS EN LA CONVOCATORIA.

Cualquier situación no prevista en la CONVOCATORIA podrá ser resuelta por la CONVOCANTE apegándose a la legislación vigente y demás disposiciones administrativas aplicables. De cualquier manera la CONVOCANTE estará facultada para realizar las consultas que estime necesarias a la Secretaría de la Función Pública, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o la Secretaría de Economía, con base en las atribuciones conferidas a éstas.

3.12.13. 	GENERALIDADES DE LOS ACTOS DE LA LICITACION

Los actos correspondientes a la(s) junta(s) de aclaraciones, presentación y apertura de PROPOSICIONES y fallo, tendrán el carácter de públicos y se levantará acta de los mismos.

El lugar donde podrán ser proporcionadas las copias de las actas que se levanten de cada uno de los actos al finalizar los mismos, será en la oficina que ocupa la Subdirección de Recursos Materiales, en Juan Badiano No. 1, basamento del Edificio “A”, Col. Sección XVI, Alcaldía de Tlalpan, C.P. 14080, Ciudad de México, por un término no menor a cinco días hábiles, siendo exclusiva responsabilidad de los LICITANTES acudir a enterarse de su contenido y obtener la copia de lunes a viernes en un horario de 09:00 a 16:00 horas en días hábiles.

3.12.14. 	NOTA INFORMATIVA PARA PARTICIPANTES DE PAÍSES MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE)

No aplica para el presente procedimiento.

SECCIÓN IV

REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR LOS LICITANTES.

Podrán participar personas físicas y morales de nacionalidad mexicana y los Servicios a prestar sean prestados en el país y cuenten, por lo menos, con un 65% (sesenta y cinco por ciento) de contenido nacional.

Los licitantes no deberán encontrarse en alguno de los supuestos establecidos en los artículos 50 y 60 de la LEY.

Los licitantes que participen en la presente Licitación, deberán cumplir con todos y cada uno de los requisitos establecidos en esta CONVOCATORIA y deberán presentar la documentación señalada en la sección VI, misma que se considera indispensable para evaluar las proposiciones, siendo causal de desechamiento la omisión o incumplimiento de cualquiera de ellos, con excepción de aquellos establecidos como opcionales.

Las proposiciones serán generadas mediante el uso de tecnología que resguarde la confidencialidad de la información de tal forma que sean inviolables, conforme a las disposiciones técnicas que al efecto establezca la SHCP.

Los licitantes deberán enviar sus propuestas firmadas a través de los medios de identificación electrónica que establezca la SHCP.

Cada uno de los documentos que integran la proposición y aquellos distintos a ésta, deberán estar obligatoriamente foliados, de preferencia con formato (1 de x, 2 de x, etc.) En todas y cada una de las hojas que los integren. Al efecto, se deberán numerar de manera individual las propuestas técnicas y económicas, así como el resto de los documentos que entregue el licitante.

En el caso de que alguna o algunas hojas de los documentos que integren las propuestas carezcan de folio y se constate que la o las hojas no foliadas mantienen continuidad, el INSTITUTO no desechará la proposición. En el supuesto de que falte alguna hoja y la omisión pueda ser cubierta con información contenida en la propia proposición o con los documentos distintos a la misma, tampoco se desechará la proposición.

Elaborarse sin tachaduras ni enmendaduras.

En moneda nacional (peso mexicano) pudiendo ser hasta dos decimales.

SECCIÓN V

CRITERIOS DE EVALUACIÓN, DICTAMEN Y ADJUDICACIÓN

Los criterios que aplicarán en el ÁREA TÉCNICA y/o ÁREA SOLICITANTE para evaluar las PROPOSICIONES, se basarán en la información documental presentada por los LICITANTES, observando lo previsto en el artículo 36 en lo relativo al criterio de PUNTOS Y PORCENTAJES y 36 Bis fracción I de la Ley, mediante el cual sólo se adjudica a quien cumpla con todos y cada uno de los requisitos establecidos por la CONVOCANTE y oferte las mejores condiciones a favor del INSTITUTO,

Admitidas las PROPOSICIONES no podrán alterarse y deberán mantenerse en las mismas condiciones con que fueron aceptadas.

“Solo serán consideradas para la evaluación de puntos y porcentajes, aquellas proposiciones que cubran el cien por ciento de la demanda requerida en el Anexo Técnico “A” y lo solicitado en la Sección VI de esta Convocatoria”.

La puntuación o unidades porcentuales a obtener en la propuesta técnica para ser considerada solvente y, por tanto, no ser desechada, será de cuando menos 45 de los 60 máximos que se pueden obtener en su evaluación.

El ÁREA REQUIRENTE Y/O TÉCNICA, emitirá el Dictamen Técnico, en el que conste el resultado de la evaluación técnica de las PROPOSICIONES, misma que formará parte para la determinación del índice de ponderación técnico-económico.

Se desecharán aquellas PROPOSICIONES que hayan incumplido en alguno de los requisitos técnicos que su cumplimiento se haya definido como obligatorio en las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, por afectar directamente la solvencia de las PROPOSICIONES.

En la propuesta técnica los rubros a considerar serán los siguientes:

Partida 1: Química Clínica, Inmunología y Hematología

A.1.- CAPACIDAD DEL LICITANTE

Consiste en la valoración que hará la convocante de los Recursos Humanos, Económicos, Técnicos y de Equipamiento que ofrezca el licitante para la prestación de los servicios requeridos. De igual manera se considerará a las personas con discapacidad o las empresas que cuenten con trabajadores con discapacidad. A este rubro se le otorgará un máximo de 24 PUNTOS los cuales están integrados de la siguiente forma:

| PARTIDA UNO. QUÍMICA CLÍNICA, INMUNOLOGÍA Y HEMATOLOGÍA RUBRO: CAPACIDAD DEL LICITANTE | MÉTODO DE EVALUACIÓN | PUNTOS A OTORGAR |
| --- | --- | --- |
| SUBRUBRO 24 PUNTOS | CAPACIDAD DE LOS RECURSOS HUMANOS ÚNICAMENTE SE CONSIDERARÁ PARA EL OTORGAMIENTO DE PUNTOS AL PERSONAL QUE SE HAYA ACREDITADO EN LA PRESENTACIÓN DE LOS CURRÍCULUMS, CONSTANCIAS DE ESTUDIOS DE INGENIERIA, QUÍMICA, BIOMEDICO, O CARRERA AFIN Y CERTIFICACIONES DE LOS EQUIPOS OFERTADOS. 12 PUNTOS. | EXPERIENCIA: 4 PUNTOS | SE ASIGNARÁ 4 PUNTOS AL LICITANTE QUE ACREDITE Y CUMPLA CON LA EXPERIENCIA SOLICITADA PARA LO CUAL DEBE DE PRESENTAR: CURRICULUM DE MÍNIMO 6 PERSONAS PROPUESTAS, EL CUAL DEBE DE INCLUIR AL MENOS LO SIGUIENTE: NOMBRE COMPLETO, NOMBRE DE LAS EMPRESAS PARA LAS QUE SE HAN TRABAJADO, DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO (EL CUAL DEBE CORRESPONDER A LOS SERVICIOS QUE SE OFERTAN), PERIODO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS. | 4 |
|  |  |  | SE ASIGNARÁ 2 PUNTOS AL LICITANTE QUE ACREDITE Y CUMPLA CON LA EXPERIENCIA SOLICITADA PARA LO CUAL DEBERA DE PRESENTAR: CURRICULUM DE MÍNIMO 4 PERSONAS PROPUESTAS, EL CUAL DEBE DE INCLUIR AL MENOS LO SIGUIENTE: NOMBRE COMPLETO, NOMBRE DE LAS EMPRESAS PARA LAS QUE SE HAN TRABAJADO, DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO (EL CUAL DEBE CORRESPONDER A LOS SERVICIOS QUE SE OFERTAN), PERIODO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS. | 2 |
|  |  |  | SE ASIGNARÁ 0 PUNTOS AL LICITANTE QUE NO ACREDITE Y CUMPLA CON LA EXPERIENCIA SOLICITADA DE ACUERDO CON LO SIGUIENTE: CURRICULUM DE 3 PERSONAS PROPUESTAS O MENOS. | 0 |
|  |  | COMPETENCIA O HABILIDAD: EL PERSONAL PRESENTADO EN ESTÉ SUBRUBRO DEBE CORRESPONDER CON EL PRESENTADO EN EL SUBRUBRO ANTERIOR. 4 PUNTOS | SE ASIGNARÁ 4 PUNTOS AL LICITANTE QUE ACREDITE Y CUMPLA CON LA COMPETENCIA O HABILIDAD DE MÍNIMO 6 PERSONAS DE ACUERDO CON LO SIGUIENTE: 2 INGENIERIA, 3 QUÍMICA Y 1 BIOMEDICO. NIVEL SUPERIOR CONCLUIDO EN SU TOTALIDAD (PRESENTAR COPIA SIMPLE DEL TITULO Y CÉDULA) | 4 |
|  |  |  | SE ASIGNARÁ 2 PUNTOS AL LICITANTE QUE ACREDITE Y CUMPLA CON LA COMPETENCIA O HABILIDAD DE MÍNIMO 4 PERSONAS DE ACUERDO CON LO SIGUIENTE: 1 INGENIERIA, 2 QUÍMICA Y 1 BIOMEDICO. NIVEL SUPERIOR CONCLUIDO EN SU TOTALIDAD (PRESENTAR COPIA SIMPLE DEL TITULO Y CEDULA) | 2 |
|  |  |  | SE ASIGNARÁ 0 PUNTOS AL LICITANTE QUE NO ACREDITE Y CUMPLA CON LA COMPETENCIA O HABILIDAD SOLICITADA; DE ACUERDO CON LO SIGUIENTE: PRESENTA CONSTANCIAS (TITULO Y CEDULA) DE 3 PERSONAS PROPUESTAS O MENOS. | 0 |
|  |  | DOMINIO DEL EQUIPAMIENTO: EL PERSONAL PRESENTADO EN ESTÉ SUBRUBRO DEBE CORRESPONDER CON EL PRESENTADO EN LOS SUBRUBROS EXPERIENCIA Y COMPETENCIA O HABILIDAD. 4 PUNTOS | SE ASIGNARÁ 4 PUNTOS AL LICITANTE QUE ACREDITE CONOCIMIENTO DE LOS EQUIPOS OFERTADOS, EMITIDOS POR EL FABRICANTE, DE ACUERDO CON LO SIGUIENTE: CONSTANCIAS DEL PERSONAL CAPACITADO EN LOS EQUIPOS OFERTADOS. MÍNIMO 6 PERSONAS. | 4 |
|  |  |  | SE ASIGNARÁ 2 PUNTOS AL LICITANTE QUE ACREDITE CONOCIMIENTO DE LOS EQUIPOS OFERTADOS, EMITIDOS POR EL FABRICANTE, DE ACUERDO CON LO SIGUIENTE: CONSTANCIAS DEL PERSONAL CAPACITADO EN LOS EQUIPOS OFERTADOS. MÍNIMO 3 PERSONAS. | 2 |
|  |  |  | SE ASIGNARÁ 0 PUNTOS AL LICITANTE QUE NO ACREDITE Y CUMPLA CON EL DOMINIO DE HERRAMIENTAS SOLICITADA; DE ACUERDO CON LO SIGUIENTE: CONSTANCIAS DEL PERSONAL CAPACITADO EN LOS EQUIPOS OFERTADOS. 2 PERSONAS O MENOS. | 0 |
|  | CAPACIDAD DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS: 3 PUNTOS | EL LICITANTE DEBE DEMOSTRAR QUE CUENTA CON CAPACIDAD ECONÓMICA PARA CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DEL CONTRATO. 3 PUNTOS | DECLARACIÓN FISCAL ANUAL DEL EJERCICIO 2019 Y LA ÚLTIMA DECLARACIÓN FISCAL PROVISIONAL 2020 DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PRESENTADA ANTE SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. EN CASO DE NO CUMPLIR CON LO ANTERIOR, LA PUNTUACIÓN OTORGADA AL LICITANTE SERA CERO | 3 |
|  | HERRAMIENTA Y EQUIPOS PARA MANTENIMIENTO 6 PUNTOS | EL LICITANTE DEBE DE DEMOSTRAR QUE CUENTA CON HERRAMIENTA Y O MAQUINARIA PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SEVICIOS QUE PRETENDA PRESTAR 6 PUNTOS | EL LICITANTE DEBE DE COMPROBAR QUE TIENE LOS INSTRUMENTOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LOS ANALIZADORES E INSTRUMENTOS COMO SON LOS SIGUIENTES: MULTÍMETRO, TACÓMETRO, TERMÓMETROS LASER (MOSTRAR CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ema COMO EVIDENCIA). HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LOS ANALIZADORES OFERTADOS (ANEXAR FOTOGRAFÍA Y FACTURAS). ALMACÉN CON TEMPERATURA CONTROLADA, GARANTIZANDO LA CADENA DE FRÍO, CONTROL DE TEMPERATURA AMBIENTE, HUMEDAD RELATIVA, TOMANDO EN CUENTA LA TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA RECOMENDADA DE LOS REACTIVOS, CALIBRADORES, CONTROLES, INSUMOS OFERTADOS (ANEXAR LA FOTOGRAFÍA Y REGISTRO DEL ÚLTIMO MES DE TEMPERATURA Y HUMEDAD COMO EVIDENCIA). LA OMISIÓN DE CUALQUIERA DE ESTOS REQUISITOS, EL PUNTAJE SERA CERO. | 6 |
|  | PARTICIPACIÓN DE PERSONAL CON DISCAPACIDAD O EMPRESAS QUE CUENTEN CON TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD 1 PUNTOS | SE ASIGNARÁ EL MÁXIMO DE PUNTOS AL LICITANTE QUE ACREDITE MAYOR NÚMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD 1 PUNTOS | ESCRITO FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL EN EL QUE MANIFIESTE QUE CUENTA CON TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD EN UNA PROPORCIÓN DEL CINCO POR CIENTO CUANDO MENOS DE LA TOTALIDAD DE SU PLANTILLA DE EMPLEADOS DE TODA LA COMPAÑÍA, CUYA ANTIGÜEDAD NO SEA INFERIOR A 6 MESES. PRESENTAR AVISO DE ALTA DEL REGIMEN OBLIGATORIO DEL IMSS. SE ASIGNARÁ CERO PUNTOS AL LICITANTE QUE NO ACREDITE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD. | 1 |
|  | PARTICIPACIÓN DE MIPYMES QUE PRODUZCAN BIENES CON INNOVACIÓN TECNOLÓGICA RELACIONADOS DIRECTAMENTE CON LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 2 PUNTOS | INNOVACIÓN TECNOLOGICA 2 PUNTOS | SE ASIGNARÁ 2 PUNTOS SI ACREDITA SER MIPYMES CON INNOVACIÓN TECNOLÓGICA. SE ASIGNARÁ CERO PUNTOS AL LICITANTE QUE NO ACREDITE SER MIPYMES CON INNOVACIÓN TECNOLOGICA. | 2 |
|  |  |  | TOTAL DE PUNTUACIÓN | 24 |

A.2.- EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE

Se refiere a los contratos celebrados por el licitante con los cuales demuestre que es una empresa con conocimiento y experiencia en servicios que tengan características similares a las descritas en la presente convocatoria. A este rubro se le otorgará un máximo de 16 PUNTOS, los cuales están integrados de la siguiente forma:

La EXPERIENCIA se tomará en cuenta el tiempo en que el licitante ha prestado a cualquier persona servicios de la misma naturaleza de los que son objeto del procedimiento de contratación de que se trate y los contratos deben haberse obtenido o haberse realizado en México.

En la ESPECIALIDAD deberá valorarse si los servicios que ha venido prestando el licitante, corresponden a las características específicas y a condiciones similares a las requeridas por la Convocante.

| PARTIDA UNO. QUÍMICA CLÍNICA, INMUNOLOGÍA Y HEMATOLOGÍA RUBRO: EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE | MÉTODO DE EVALUACIÓN | PUNTOS A OTORGAR |
| --- | --- | --- |
| SUBRUBRO 16 PUNTOS | EXPERIENCIA, MAYOR TIEMPO PRESTANDO SERVICIOS DEL MISMO OBJETO A LOS SERVICIOS REQUERIDOS 6 PUNTOS | SE ASIGNARÁ 6 PUNTOS AL LICITANTE QUE DEMUESTRE UNA ANTIGÜEDAD MÍNIMA DE 5 O MÁS AÑOS DE EXPERIENCIA EN EL SERVICIO REQUERIDO | FOTOCOPIA DE LOS CONTRATOS FORMALIZADOS DEL AÑO 2020 Y ANTERIORES DENTRO DE LOS 5 AÑOS ANTERIORES (2016-2020) CON LOS QUE SE DEMUESTRE EL TIEMPO EN QUE EL LICITANTE HA PRESTADO SERVICIOS DE LA MISMA NATURALEZA DE LA PRESENTE CONVOCATORIA, DICHOS DOCUMENTOS DEBEN DE CONTENER AL MENOS LO SIGUIENTE: A) DEBIDAMENTE FORMALIZADOS B) DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO C) PERIODO DE VIGENCIA DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO | 6 |
|  |  | SE ASIGNARÁ 3 PUNTOS AL LICITANTE QUE DEMUESTRE DE 3 A 4 AÑOS DE EXPERIENCIA EN EL SERVICIO |  | 3 |
|  |  | SE ASIGNARÁ 1 PUNTO AL LICITANTE QUE DEMUESTRE DE 1 A 2 AÑOS DE EXPERIENCIA EN EL SERVICIO |  | 1 |
|  |  | SE ASIGNARÁ 0 PUNTOS AL LICITANTE QUE NO ACREDITE AÑOS DE EXPERIENCIA |  | 0 |
|  | ESPECIALIDAD, MAYOR NÚMERO DE CONTRATOS DEL MISMO OBJETO A LOS SERVICIOS REQUERIDOS CON LOS CUALES EL LICITANTE ACREDITE SU ESPECIALIDAD EN SERVICIOS CON LAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS Y EN CONDICIONES SIMILARES A LAS ESTABLECIDAS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA. 6 PUNTOS | SE ASIGNARÁ 6 PUNTOS AL LICITANTE QUE DEMUESTRE MÍNIMO 5 O MÁS CONTRATOS DEL MISMO OBJETO A LOS SERVICIOS QUE ESTÉ OFERTANDO. | FOTOCOPIA DE LOS CONTRATOS FORMALIZADOS DEL AÑO 2020 Y ANTERIORES DENTRO DE LOS 5 AÑOS ANTERIORES (2016-2020) CON LOS QUE SE DEMUESTRE QUE HA PRESTADO SERVICIOS DEL MISMO OBJETO A LOS SERVICIOS REQUERIDOS CON LAS CARACTERÍSITICAS ESPECÍFICAS Y CONDICIONES SIMILARES A LAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE. A)DEBIDAMENTE FORMALIZADOS B) DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO C) PERIODO DE VIGENCIA DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO | 6 |
|  |  | SE ASIGNARÁ 3 PUNTOS AL LICITANTE QUE DEMUESTRE MÍNIMO 4 CONTRATOS DEL MISMO OBJETO A LOS SERVICIOS QUE ESTÉ OFERTANDO. |  | 3 |
|  |  | SE ASIGNARÁ 1 PUNTO AL LICITANTE QUE DEMUESTRE MÍNIMO 1 CONTRATO DE LA MISMA ESPECIALIDAD EN EL SERVICIO QUE ESTÉ OFERTANDO. |  | 1 |
|  |  | SE ASIGNARÁ 0 PUNTOS AL LICITANTE QUE NO ACREDITE ESPECIALIDAD EN LOS SERVICIOS SOLICITADOS. |  | 0 |
|  | ENTREGA DE CARTAS DE RECOMENDACIÓN 4 PUNTOS | SE ASIGNARÁ 4 PUNTOS COMO MÍNIMO CINCO CARTAS DE RECOMENDACIÓN. | CARTA EN PAPEL MEMEBRETADO POR INSTITUCIONES PÚBLICAS O PRIVADAS, CON UNA ANTIGUEDAD DE POR LO MENOS 5 AÑOS ANTERIORES CONTADOS A PARTÍR DEL AÑO 2020. (2016-2020) | 4 |
|  |  | SE ASIGNARÁ 3 PUNTOS CON CUATRO CARTAS DE RECOMENDACIÓN. |  | 3 |
|  |  | SE ASIGNARÁ 1 PUNTO CON UNA CARTA DE RECOMENDACIÓN. |  | 1 |
|  |  |  | TOTAL DE PUNTUACIÓN | 16 |

A.3.- PROPUESTA DE TRABAJO.

Consiste en evaluar conforme a los términos de referencia establecidos por la convocante, LA METODOLOGÍA, EL PLAN DE TRABAJO Y LA ORGANIZACIÓN PROPUESTA POR EL LICITANTE que permitan garantizar el cumplimiento del contrato. A este rubro se le otorgarán 8 PUNTOS los cuales están integrados de la siguiente forma:

| PARTIDA UNO. QUÍMICA CLÍNICA, INMUNOLOGÍA Y HEMATOLOGÍA PROPUESTA DE TRABAJO | MÉTODO DE EVALUACIÓN | PUNTOS A OTORGAR |
| --- | --- | --- |
| SUBRUBRO 8 PUNTOS | METODOLOGÍA, PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 4 PUNTOS | EL LICITANTE DEBE PRESENTAR: AVISO DE FUNCIONAMIENTO Y RESPONSABLE SANITARIO DEL ALMACEN, A NOMBRE DEL LICITANTE. PRESENTAR CONSTANCIA DE CERTIFICACIÓN ISO 9001:2015 CON ALCANCE EN SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO. PROGRAMA DEL SERVICIO DEL LICITANTE QUE INCLUYA: LÍNEAS DE COMUNICACIÓN. NOMBRE DEL PERSONAL ASIGNADO AL LABORATORIO CENTRAL. VISITAS AL LABORATORIO CENTRAL, CON DÍAS Y HORARIOS. GUARDIAS DE SERVICIO EN FIN DE SEMANA. SE ASIGNARÁ CERO PUNTOS AL LICITANTE QUE NO ACREDITE LO ANTERIORMENTE SEÑALADO. | 4 |
|  | PLAN DE TRABAJO, PROPUESTO POR EL LICITANTE 3 PUNTOS | SE ASIGNARÁ EL MÁXIMO DE PUNTOS AL LICITANTE QUE CUMPLA Y PRESENTE SU PLAN DE TRABAJO CALENDARIZADO QUE INCLUYA: INSTALACIÓN DE ANALIZADORES. INSTALACIÓN DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS. ENTREGA DE REACTIVOS. ENTREGA E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO. CAPACITACIÓN AL PERSONAL DEL LABORATORIO CENTRAL, TOMANDO EN CUENTA QUE SE LABORA LOS 365 DÍAS DEL AÑO, LAS 24 HORAS. CALENDARIO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS DE LOS ANALIZADORES Y EQUIPOS OFERTADOS. CALENDARIO DE CALIBRACIONES DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS. CALENDARIO DE VISITAS DE SEGUIMIENTO PARA VER LAS NECESIDADES DEL LABORATORIO CENTRAL. ENTREGUE EL PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE REACTIVOS, CONTROLES, CALIBRADORES E INSUMOS DEL ALMACÉN DEL LICITANTE AL ALMACÉN DEL LABORATORIO CENTRAL INCLUYENDO LA TRAZABILIDAD DE LA CADENA DE FRÍO. | 3 |
|  | ESQUEMA ESTRUCTURAL DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS 1 PUNTO | SE ASIGNARÁ EL MÁXIMO DE PUNTOS AL LICITANTE QUE CUMPLA CON LO SIGUIENTE: A) UN ORGANIGRAMA DE COMO ESTRUCTURARÁ SU PLANTILLA DE PERSONAL PROPUESTO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO QUE PRETENDA OFERTAR. DE ACUERDO CON LO SOLICITADO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA. EN CASO DE NO PRESENTARLO SE OTORGARÁ CERO PUNTOS AL LICITANTE | 1 |
|  |  | TOTAL DE PUNTUACIÓN: | 8 |

A.4.- CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS

Se ocupa de medir el desempeño o cumplimiento que ha tenido el licitante en la prestación oportuna y adecuada de los servicios de la misma naturaleza objeto del procedimiento de contratación de que se trate, que hubieren sido contratados por alguna dependencia, entidad o cualquier otra persona en el plazo que determine la convocante, el cual no podrá ser superior a diez años. A este rubro se le otorgarán 
12 PUNTOS los cuales están integrados de la siguiente forma:

| PARTIDA UNO. QUÍMICA CLÍNICA, INMUNOLOGÍA Y HEMATOLOGÍA RUBRO: CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS | MÉTODO DE EVALUACIÓN | PUNTOS A OTORGAR |
| --- | --- | --- |
| SUBRUBRO 12 PUNTOS | CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS 12 PUNTOS | SE CONSIDERARÁ EL MÁXIMO DE PUNTOS AL LICITANTE QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE HASTA 5 CONTRATOS DENTRO DE LOS AÑOS 2016 A LA FECHA 5 Ó MÁS CONSTANCIAS 12 PUNTOS 3-4 CONSTANCIAS 8 PUNTOS 1-2 CONSTANCIAS 4 PUNTOS 0 CONSTANCIAS 0 PUNTOS | DOCUMENTO EN EL QUE CONSTE LA CANCELACIÓN O DE LA LIBERACIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO Y/O LA MANIFESTACIÓN EXPRESA DE LA CONTRATANTE SOBRE EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS EN LOS SUBRUBROS DE EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD O CUALQUIER OTRO DOCUMENTO QUE COMPRUEBE DICHO CUMPLIMIENTO DEBE INCLUIR AL MENOS LO SIGUIENTE: A) NUMERO DE CONTRATO B) DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO | 12 |
|  |  |  | TOTAL DE PUNTUACIÓN: | 12 |
|  |  |  | TOTAL GENERAL DE PUNTUACIÓN: | 60 |

Partida 2: Autoinmunidad, Coagulación y Gasometrías

A.1.- CAPACIDAD DEL LICITANTE

Consiste en la valoración que hará la convocante de los Recursos Humanos, Económicos, Técnicos y de Equipamiento que ofrezca el licitante para la prestación de los servicios requeridos. De igual manera se considerará a las personas con discapacidad o las empresas que cuenten con trabajadores con discapacidad. A este rubro se le otorgará un máximo de 24 PUNTOS los cuales están integrados de la siguiente forma:

| PARTIDA DOS. AUTOINMUNIDAD, COAGULACIÓN Y GASOMETRÍAS RUBRO: CAPACIDAD DEL LICITANTE | MÉTODO DE EVALUACIÓN | PUNTOS A OTORGAR |
| --- | --- | --- |
| SUBRUBRO 24 PUNTOS | CAPACIDAD DE LOS RECURSOS HUMANOS ÚNICAMENTE SE CONSIDERARÁ PARA EL OTORGAMIENTO DE PUNTOS AL PERSONAL QUE SE HAYA ACREDITADO EN LA PRESENTACIÓN DE LOS CURRÍCULUMS, CONSTANCIAS DE ESTUDIOS DE INGENIERIA, QUÍMICA, BIOMEDICO, O CARRERA AFIN Y CERTIFICACIONES DE LOS EQUIPOS OFERTADOS. 12 PUNTOS. | EXPERIENCIA: 4 PUNTOS | SE ASIGNARÁ 4 PUNTOS AL LICITANTE QUE ACREDITE Y CUMPLA CON LA EXPERIENCIA SOLICITADA PARA LO CUAL DEBE DE PRESENTAR: CURRICULUM DE MÍNIMO 6 PERSONAS PROPUESTAS, EL CUAL DEBE DE INCLUIR AL MENOS LO SIGUIENTE: NOMBRE COMPLETO, NOMBRE DE LAS EMPRESAS PARA LAS QUE SE HAN TRABAJADO, DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO (EL CUAL DEBE CORRESPONDER A LOS SERVICIOS QUE SE OFERTAN), PERIODO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS. | 4 |
|  |  |  | SE ASIGNARÁ 2 PUNTOS AL LICITANTE QUE ACREDITE Y CUMPLA CON LA EXPERIENCIA SOLICITADA PARA LO CUAL DEBERA DE PRESENTAR: CURRICULUM DE MÍNIMO 4 PERSONAS PROPUESTAS, EL CUAL DEBE DE INCLUIR AL MENOS LO SIGUIENTE: NOMBRE COMPLETO, NOMBRE DE LAS EMPRESAS PARA LAS QUE SE HAN TRABAJADO, DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO (EL CUAL DEBE CORRESPONDER A LOS SERVICIOS QUE SE OFERTAN), PERIODO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS. | 2 |
|  |  |  | SE ASIGNARÁ 0 PUNTOS AL LICITANTE QUE NO ACREDITE Y CUMPLA CON LA EXPERIENCIA SOLICITADA DE ACUERDO CON LO SIGUIENTE: CURRICULUM DE 3 PERSONAS PROPUESTAS O MENOS | 0 |
|  |  | COMPETENCIA O HABILIDAD: EL PERSONAL PRESENTADO EN ESTÉ SUBRUBRO DEBE CORRESPONDER CON EL PRESENTADO EN EL SUBRUBRO ANTERIOR. 4 PUNTOS | SE ASIGNARÁ 4 PUNTOS AL LICITANTE QUE ACREDITE Y CUMPLA CON LA COMPETENCIA O HABILIDAD DE MÍNIMO 6 PERSONAS DE ACUERDO CON LO SIGUIENTE: 2 INGENIERIA, 3 QUÍMICA Y 1 BIOMEDICO. NIVEL SUPERIOR CONCLUIDO EN SU TOTALIDAD (PRESENTAR COPIA SIMPLE DEL TITULO Y CÉDULA) | 4 |
|  |  |  | SE ASIGNARÁ 2 PUNTOS AL LICITANTE QUE ACREDITE Y CUMPLA CON LA COMPETENCIA O HABILIDAD DE MÍNIMO 4 PERSONAS DE ACUERDO CON LO SIGUIENTE: 1 INGENIERIA, 2 QUÍMICA Y 1 BIOMEDICO. NIVEL SUPERIOR CONCLUIDO EN SU TOTALIDAD (PRESENTAR COPIA SIMPLE DEL TITULO Y CEDULA) | 2 |
|  |  |  | SE ASIGNARÁ 0 PUNTOS AL LICITANTE QUE NO ACREDITE Y CUMPLA CON LA COMPETENCIA O HABILIDAD SOLICITADA; DE ACUERDO CON LO SIGUIENTE: PRESENTA CONSTANCIAS (TITULO Y CEDULA) DE 3 PERSONAS PROPUESTAS O MENOS. | 0 |
|  |  | DOMINIO DEL EQUIPAMIENTO: EL PERSONAL PRESENTADO EN ESTÉ SUBRUBRO DEBE CORRESPONDER CON EL PRESENTADO EN LOS SUBRUBROS EXPERIENCIA Y COMPETENCIA O HABILIDAD. 4 PUNTOS | SE ASIGNARÁ 4 PUNTOS AL LICITANTE QUE ACREDITE CONOCIMIENTO DE LOS EQUIPOS OFERTADOS, EMITIDOS POR EL FABRICANTE, DE ACUERDO CON LO SIGUIENTE: CONSTANCIAS DEL PERSONAL CAPACITADO EN LOS EQUIPOS OFERTADOS. MÍNIMO 6 PERSONAS. | 4 |
|  |  |  | SE ASIGNARÁ 2 PUNTOS AL LICITANTE QUE ACREDITE CONOCIMIENTO DE LOS EQUIPOS OFERTADOS, EMITIDOS POR EL FABRICANTE, DE ACUERDO CON LO SIGUIENTE: CONSTANCIAS DEL PERSONAL CAPACITADO EN LOS EQUIPOS OFERTADOS. MÍNIMO 3 PERSONAS. | 2 |
|  |  |  | SE ASIGNARÁ 0 PUNTOS AL LICITANTE QUE NO ACREDITE Y CUMPLA CON EL DOMINIO DE HERRAMIENTAS SOLICITADA; DE ACUERDO CON LO SIGUIENTE: CONSTANCIAS DEL PERSONAL CAPACITADO EN LOS EQUIPOS OFERTADOS. 2 PERSONAS O MENOS. | 0 |
|  | CAPACIDAD DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS: 3 PUNTOS | EL LICITANTE DEBE DEMOSTRAR QUE CUENTA CON CAPACIDAD ECONÓMICA PARA CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DEL CONTRATO. 3 PUNTOS | DECLARACIÓN FISCAL ANUAL DEL EJERCICIO 2019 Y LA ÚLTIMA DECLARACIÓN FISCAL PROVISIONAL 2020 DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PRESENTADA ANTE SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. EN CASO DE NO CUMPLIR CON LO ANTERIOR, LA PUNTUACIÓN OTORGADA AL LICITANTE SERA CERO | 3 |
|  | HERRAMIENTA Y EQUIPOS PARA MANTENIMIENTO 6 PUNTOS | EL LICITANTE DEBE DE DEMOSTRAR QUE CUENTA CON HERRAMIENTA Y O MAQUINARIA PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SEVICIOS QUE PRETENDA PRESTAR 6 PUNTOS | EL LICITANTE DEBE DE COMPROBAR QUE TIENE LOS INSTRUMENTOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LOS ANALIZADORES E INSTRUMENTOS COMO SON LOS SIGUIENTES: MULTÍMETRO, TACÓMETRO, TERMÓMETROS LASER (MOSTRAR CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ema COMO EVIDENCIA). HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LOS ANALIZADORES OFERTADOS (ANEXAR FOTOGRAFÍA Y FACTURAS). ALMACÉN CON TEMPERATURA CONTROLADA, GARANTIZANDO LA CADENA DE FRÍO, CONTROL DE TEMPERATURA AMBIENTE, HUMEDAD RELATIVA, TOMANDO EN CUENTA LA TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA RECOMENDADA DE LOS REACTIVOS, CALIBRADORES, CONTROLES, INSUMOS OFERTADOS (ANEXAR LA FOTOGRAFÍA Y REGISTRO DEL ÚLTIMO MES DE TEMPERATURA Y HUMEDAD COMO EVIDENCIA). LA OMISIÓN DE CUALQUIERA DE ESTOS REQUISITOS, EL PUNTAJE SERA CERO. | 6 |
|  | PARTICIPACIÓN DE PERSONAL CON DISCAPACIDAD O EMPRESAS QUE CUENTEN CON TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD 1 PUNTOS | SE ASIGNARÁ EL MÁXIMO DE PUNTOS AL LICITANTE QUE ACREDITE MAYOR NÚMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD 1 PUNTOS | ESCRITO FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL EN EL QUE MANIFIESTE QUE CUENTA CON TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD EN UNA PROPORCIÓN DEL CINCO POR CIENTO CUANDO MENOS DE LA TOTALIDAD DE SU PLANTILLA DE EMPLEADOS DE TODA LA COMPAÑÍA, CUYA ANTIGÜEDAD NO SEA INFERIOR A 6 MESES. PRESENTAR AVISO DE ALTA DEL REGIMEN OBLIGATORIO DEL IMSS. SE ASIGNARÁ CERO PUNTOS AL LICITANTE QUE NO ACREDITE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD. | 1 |
|  | PARTICIPACIÓN DE MIPYMES QUE PRODUZCAN BIENES CON INNOVACIÓN TECNOLÓGICA RELACIONADOS DIRECTAMENTE CON LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 2 PUNTOS | INNOVACIÓN TECNOLOGICA 2 PUNTOS | SE ASIGNARÁ 2 PUNTOS SI ACREDITA SER MIPYMES CON INNOVACIÓN TECNOLÓGICA. SE ASIGNARÁ CERO PUNTOS AL LICITANTE QUE NO ACREDITE SER MIPYMES CON INNOVACIÓN TECNOLOGICA. | 2 |
|  |  |  | TOTAL DE PUNTUACIÓN | 24 |

A.2.- EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE

Se refiere a los contratos celebrados por el licitante con los cuales demuestre que es una empresa con conocimiento y experiencia en servicios que tengan características similares a las descritas en la presente convocatoria. A este rubro se le otorgará un máximo de 16 PUNTOS, los cuales están integrados de la siguiente forma:

La EXPERIENCIA se tomará en cuenta el tiempo en que el licitante ha prestado a cualquier persona servicios de la misma naturaleza de los que son objeto del procedimiento de contratación de que se trate y los contratos deben haberse obtenido o haberse realizado en México.

En la ESPECIALIDAD deberá valorarse si los servicios que ha venido prestando el licitante, corresponden a las características específicas y a condiciones similares a las requeridas por la Convocante.

| PARTIDA DOS. AUTOINMUNIDAD, COAGULACIÓN Y GASOMETRÍAS RUBRO: EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE | MÉTODO DE EVALUACIÓN | PUNTOS A OTORGAR |
| --- | --- | --- |
| SUBRUBRO 16 PUNTOS | EXPERIENCIA, MAYOR TIEMPO PRESTANDO SERVICIOS DEL MISMO OBJETO A LOS SERVICIOS REQUERIDOS 6 PUNTOS | SE ASIGNARÁ 6 PUNTOS AL LICITANTE QUE DEMUESTRE UNA ANTIGÜEDAD MÍNIMA DE 5 O MÁS AÑOS DE EXPERIENCIA EN EL SERVICIO REQUERIDO | FOTOCOPIA DE LOS CONTRATOS FORMALIZADOS DEL AÑO 2020 Y ANTERIORES CON LOS QUE SE DEMUESTRE EL TIEMPO EN QUE EL LICITANTE HA PRESTADO SERVICIOS DE LA MISMA NATURALEZA DE LA PRESENTE CONVOCATORIA, DICHOS DOCUMENTOS DEBEN DE CONTENER AL MENOS LO SIGUIENTE: A) DEBIDAMENTE FORMALIZADOS B) DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO C) PERIODO DE VIGENCIA DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO | 6 |
|  |  | SE ASIGNARÁ 3 PUNTOS AL LICITANTE QUE DEMUESTRE DE 3 A 4 AÑOS DE EXPERIENCIA EN EL SERVICIO |  | 3 |
|  |  | SE ASIGNARÁ 1 PUNTO AL LICITANTE QUE DEMUESTRE DE 1 AÑO DE EXPERIENCIA EN EL SERVICIO |  | 1 |
|  |  | SE ASIGNARÁ 0 PUNTOS AL LICITANTE QUE NO ACREDITE AÑOS DE EXPERIENCIA |  | 0 |
|  | ESPECIALIDAD, MAYOR NÚMERO DE CONTRATOS DEL MISMO OBJETO A LOS SERVICIOS REQUERIDOS CON LOS CUALES EL LICITANTE ACREDITE SU ESPECIALIDAD EN SERVICIOS CON LAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS Y EN CONDICIONES SIMILARES A LAS ESTABLECIDAS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA. 6 PUNTOS | SE ASIGNARÁ 6 PUNTOS AL LICITANTE QUE DEMUESTRE MÍNIMO 5 O MÁS CONTRATOS DEL MISMO OBJETO A LOS SERVICIOS QUE ESTÉ OFERTADO. | FOTOCOPIA DE LOS CONTRATOS FORMALIZADOS DEL AÑO 2020 Y ANTERIORES CON LOS QUE SE DEMUESTRE QUE HA PRESTADO SERVICIOS DEL MISMO OBJETO A LOS SERVICIOS REQUERIDOS CON LAS CARACTERÍSITICAS ESPECÍFICAS Y CONDICIONES SIMILARES A LAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE. A)DEBIDAMENTE FORMALIZADOS B) DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO C) PERIODO DE VIGENCIA DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO | 6 |
|  |  | SE ASIGNARÁ 3 PUNTOS AL LICITANTE QUE DEMUESTRE MÍNIMO 4 CONTRATOS DEL MISMO OBJETO A LOS SERVICIOS QUE ESTÉ OFERTADO. |  | 3 |
|  |  | SE ASIGNARÁ 1 PUNTO AL LICITANTE QUE DEMUESTRE MÍNIMO 1 CONTRATO DE LA MISMA ESPECIALIDAD EN EL SERVICIO QUE ESTÉ OFERTANDO. |  | 1 |
|  |  | SE ASIGNARÁ 0 PUNTOS AL LICITANTE QUE NO ACREDITE ESPECIALIDAD EN LOS SERVICIOS SOLICITADOS. |  | 0 |
|  | ENTREGA DE CARTAS DE RECOMENDACIÓN 4 PUNTOS | SE ASIGNARÁ 4 PUNTOS CON CINCO CARTAS DE RECOMENDACIÓN. | CARTA EN PAPEL MEMEBRETADO POR INSTITUCIONES PÚBLICAS O PRIVADAS, CON UNA ANTIGUEDAD DE POR LO MENOS 5 AÑOS ANTERIORES CONTADOS A PARTÍR DEL AÑO 2020. (2016-2020) | 4 |
|  |  | SE ASIGNARÁ 3 PUNTOS CON CUATRO CARTAS DE RECOMENDACIÓN. |  | 3 |
|  |  | SE ASIGNARÁ 1 PUNTO CON UNA CARTA DE RECOMENDACIÓN. |  | 1 |
|  |  |  | TOTAL DE PUNTUACIÓN | 16 |

A.3.- PROPUESTA DE TRABAJO.

Consiste en evaluar conforme a los términos de referencia establecidos por la convocante, LA METODOLOGÍA, EL PLAN DE TRABAJO Y LA ORGANIZACIÓN PROPUESTA POR EL LICITANTE que permitan garantizar el cumplimiento del contrato. A este rubro se le otorgarán 8 PUNTOS los cuales están integrados de la siguiente forma:

| PARTIDA UNO. QUÍMICA CLÍNICA, INMUNOLOGÍA Y HEMATOLOGÍA PROPUESTA DE TRABAJO | MÉTODO DE EVALUACIÓN | PUNTOS A OTORGAR |
| --- | --- | --- |
| SUBRUBRO 8 PUNTOS | METODOLOGÍA, PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 4 PUNTOS | EL LICITANTE DEBE PRESENTAR: AVISO DE FUNCIONAMIENTO Y RESPONSABLE SANITARIO DEL ALMACEN, A NOMBRE DEL LICITANTE. PRESENTAR CONSTANCIA DE CERTIFICACIÓN ISO 9001:2015 CON ALCANCE EN SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO. PROGRAMA DEL SERVICIO DEL LICITANTE QUE INCLUYA: LÍNEAS DE COMUNICACIÓN. NOMBRE DEL PERSONAL ASIGNADO AL LABORATORIO CENTRAL. VISITAS AL LABORATORIO CENTRAL, CON DÍAS Y HORARIOS. GUARDIAS DE SERVICIO EN FIN DE SEMANA. SE ASIGNARÁ CERO PUNTOS AL LICITANTE QUE NO ACREDITE LO ANTERIORMENTE SEÑALADO. | 4 |
|  | PLAN DE TRABAJO, PROPUESTO POR EL LICITANTE 3 PUNTOS | SE ASIGNARÁ EL MÁXIMO DE PUNTOS AL LICITANTE QUE CUMPLA Y PRESENTE SU PLAN DE TRABAJO CALENDARIZADO QUE INCLUYA: INSTALACIÓN DE ANALIZADORES. INSTALACIÓN DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS. ENTREGA DE REACTIVOS. ENTREGA E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO. CAPACITACIÓN AL PERSONAL DEL LABORATORIO CENTRAL, TOMANDO EN CUENTA QUE SE LABORA LOS 365 DÍAS DEL AÑO, LAS 24 HORAS. CALENDARIO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS DE LOS ANALIZADORES Y EQUIPOS OFERTADOS. CALENDARIO DE CALIBRACIONES DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS. CALENDARIO DE VISITAS DE SEGUIMIENTO PARA VER LAS NECESIDADES DEL LABORATORIO CENTRAL. ENTREGUE EL PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE REACTIVOS, CONTROLES, CALIBRADORES E INSUMOS DEL ALMACÉN DEL LICITANTE AL ALMACÉN DEL LABORATORIO CENTRAL INCLUYENDO LA TRAZABILIDAD DE LA CADENA DE FRÍO. | 3 |
|  | ESQUEMA ESTRUCTURAL DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS 1 PUNTO | SE ASIGNARÁ EL MÁXIMO DE PUNTOS AL LICITANTE QUE CUMPLA CON LO SIGUIENTE: A) UN ORGANIGRAMA DE COMO ESTRUCTURARÁ SU PLANTILLA DE PERSONAL PROPUESTO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO QUE PRETENDA OFERTAR. DE ACUERDO CON LO SOLICITADO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA. EN CASO DE NO PRESENTARLO SE OTORGARÁ CERO PUNTOS AL LICITANTE | 1 |
|  |  | TOTAL DE PUNTUACIÓN: | 8 |

A.4.- CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS

Se ocupa de medir el desempeño o cumplimiento que ha tenido el licitante en la prestación oportuna y adecuada de los servicios de la misma naturaleza objeto del procedimiento de contratación de que se trate, que hubieren sido contratados por alguna dependencia, entidad o cualquier otra persona en el plazo que determine la convocante, el cual no podrá ser superior a diez años. A este rubro se le otorgarán 
12 PUNTOS los cuales están integrados de la siguiente forma:

| PARTIDA DOS. AUTOINMUNIDAD, COAGULACIÓN Y GASOMETRÍAS RUBRO: CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS | MÉTODO DE EVALUACIÓN | PUNTOS A OTORGAR |
| --- | --- | --- |
| SUBRUBRO 12 PUNTOS | CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS 12 PUNTOS | SE CONSIDERARÁ EL MÁXIMO DE PUNTOS AL LICITANTE QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE HASTA 5 CONTRATOS DENTRO DE LOS AÑOS 2016 A LA FECHA 5 Ó MÁS CONSTANCIAS 12 PUNTOS 3-4 CONSTANCIAS 8 PUNTOS 1-2 CONSTANCIAS 4 PUNTOS 0 CONSTANCIAS 0 PUNTOS | DOCUMENTO EN EL QUE CONSTE LA CANCELACIÓN O DE LA LIBERACIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO Y/O LA MANIFESTACIÓN EXPRESA DE LA CONTRATANTE SOBRE EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS EN LOS SUBRUBROS DE EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD O CUALQUIER OTRO DOCUMENTO QUE COMPRUEBE DICHO CUMPLIMIENTO DEBE INCLUIR AL MENOS LO SIGUIENTE: A) NUMERO DE CONTRATO B) DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO | 12 |
|  |  |  | TOTAL DE PUNTUACIÓN: | 12 |
|  |  |  | TOTAL GENERAL DE PUNTUACIÓN: | 60 |

Posteriormente a la evaluación de Puntos y Porcentajes se determinará como propuesta técnicamente solvente aquélla que como resultado de la calificación obtenida en la evaluación técnica cumpla con un mínimo de ponderación de 45 PUNTOS, del total de los rubros y que cumpla con la totalidad de los requisitos solicitados en la presente convocatoria. Una vez obtenido el puntaje mínimo señalado, serán susceptibles de ser evaluados económicamente.

La evaluación de los precios ofertados se realizará conforme al Artículo 36 Bis fracción I, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

A.5.- EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

Para efectos de proceder a la evaluación de la propuesta económica, se deberá excluir del precio ofertado por el licitante, el impuesto al valor agregado y sólo se considerará el precio neto propuesto.

El total de puntuación o unidades porcentuales de la Propuesta Económica tendrá un valor numérico MÁXIMO DE 40 puntos, por lo que a la propuesta económica que resulte ser la más baja de las técnicamente aceptadas deberá asignársele la puntuación o unidad porcentual máxima.

Para determinar la puntuación o unidades porcentuales que correspondan a la propuesta económica de cada participante, la convocante aplicará la siguiente fórmula:

PPE = MPEMB X 40 / MPI.

Donde:

PPE = Puntuación o unidades porcentuales que corresponden a la propuesta económica;

MPEMB = Monto de la propuesta económica más baja, y

MPI = Monto de la I-ÉSIMA propuesta económica;

A.6.- CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.

Se adjudicará el contrato a la propuesta solvente que obtenga la mayor puntuación de conformidad con lo siguiente:

Para calcular el resultado final de la puntuación o unidades porcentuales que obtuvo cada proposición, la convocante aplicará la siguiente fórmula:

PTJ = TPT + PPE	PARA TODA J = 1, 2,…..,N

Donde:

PTJ = Puntuación o unidades porcentuales totales de la proposición;

TPT = Total de puntuación o unidades porcentuales asignados a la propuesta técnica;

PPE = Puntuación o unidades porcentuales asignados a la propuesta económica, y

El Subíndice “J” representa a las demás proposiciones determinadas como solventes como resultado de la evaluación.

Una vez hecha la evaluación de las proposiciones el contrato se adjudicará de entre los licitantes a aquél cuya propuesta resulte la solvente más conveniente porque reúne, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la convocatoria a la licitación, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Si resultare que dos o más proposiciones son solventes y, por tanto, satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por la convocante, el contrato se adjudicará a la propuesta que obtenga el mayor puntaje final de acuerdo a la fórmula antes mencionada.

Si derivado de la evaluación de las proposiciones se obtuviera un empate en el puntaje final entre dos o más proposiciones, la adjudicación se efectuará a favor del licitante que se encuentre clasificado en la estratificación de empresas como MIPYMES; se adjudicará el contrato en este caso en primer término a la micro empresa, a continuación se considerará a la pequeña empresa y, en caso de no contarse con alguna de las anteriores, se adjudicará a la que tenga el carácter de mediana empresa.

En caso de subsistir el empate, la adjudicación se efectuará a favor del licitante que resulte ganador del sorteo manual por insaculación que realice la convocante en el propio acto de fallo el cual consistirá en depositar en una urna o recipiente transparente las boletas con el nombre de cada licitante empatado; acto seguido se extraerá en primer lugar la boleta del licitante ganador y posteriormente las demás boletas de los licitantes que resultaron empatados en esa partida con lo cual se determinarán los subsecuentes lugares que ocuparán tales proposiciones

Cuando se presente un error de cálculo en las propuestas económicas presentadas, sólo habrá lugar a su rectificación por parte de la CONVOCANTE, cuando la corrección no implique la modificación de precios unitarios. En caso de discrepancia entre las cantidades escritas con letra y con número, prevalecerá la cantidad con letra, por lo que de presentarse errores en las cantidades o volúmenes solicitados, éstos podrán corregirse.

Si el LICITANTE no acepta la corrección de la propuesta económica, ésta se desechará, o sólo las partidas que sean afectadas por tal error.

Una vez concluido el acto de presentación y apertura de PROPOSICIONES, el ÁREA CONVOCANTE pondrá las PROPOSICIONES presentadas por los LICITANTES a disposición del ÁREA SOLICITANTE, para que ésta y/o el ÁREA TÉCNICA lleven a cabo la evaluación técnica de las mismas, conforme a lo dispuesto en la CONVOCATORIA y elaboren el dictamen, el cual deberá especificar las partidas y/o agrupación de partidas que cumplen o no con lo solicitado en la CONVOCATORIA y las causas sobre el desechamiento de aquellas partidas o agrupación de partidas que no aprobaron la evaluación, considerando que la documentación correspondiente a las condiciones legales, será evaluada por el área que designe la CONVOCANTE.

El resultado de todo lo anterior, servirá como base a la CONVOCANTE para la elaboración del dictamen a que se refiere el artículo 36 Bis de la LEY y, para la emisión del fallo respectivo.

DESECHAMIENTO.

Se desecharán las PROPOSICIONES, partida(s) o agrupación de partidas que se ubiquen en cualquiera de las siguientes situaciones:

- Cuando no se cumpla con alguno de los requisitos solicitados en la presente CONVOCATORIA;

- Cuando se compruebe que algún LICITANTE ha acordado con otro u otros elevar los precios de los SERVICIOS objeto de esta Licitación, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás LICITANTES;

- Cuando se compruebe que el LICITANTE se encuentra en alguno de los supuestos a que se refieren los artículos 50 y 60 de la LEY;

- Cuando se presente más de una PROPOSICIÓN, para el mismo bien, por un mismo LICITANTE;

- Cuando habiéndose presentado un error de cálculo en la propuesta económica, el LICITANTE no acepte la rectificación por parte de la CONVOCANTE, cuando la corrección no implique la modificación de precios unitarios;

- Cuando la autoridad facultada compruebe la presentación de documentos alterados, o apócrifos;

- Cuando a partir de la investigación de mercado se acredite la inaceptabilidad del precio ofertado de su proposición;

- Cuando la propuesta presentada y/o la muestra física y/o análisis presentado, no se apeguen exacta y cabalmente a lo solicitado en esta CONVOCATORIA y a la descripción de los SERVICIOS solicitados en el Anexo Técnico “A”;

SECCIÓN VI

DOCUMENTOS QUE DEBEN DE PRESENTAR LOS LICITANTES

6.1 “Señalamiento para intervenir en el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones” (Obligatorio). El licitante deberá presentar escrito libre en el que su firmante manifestante bajo protesta de decir verdad que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada en el presente proceso de Licitación.

Evaluación:

Se verificará que dicho documento contenga la manifestación “Bajo protesta de decir verdad”; que esté firmado autógrafamente por la persona facultada legalmente para ello y que lo manifestado se apegue al nombre y número de la Licitación.

6.2. “Acreditamiento de Personalidad Jurídica” (Obligatorio), con el objeto de acreditar su personalidad, los licitantes o sus representantes deberán exhibir un escrito en el que su firmante manifieste bajo protesta de decir verdad que cuenta con las facultades suficientes para comprometerse en la presente Licitación por sí o por su representada, según modelo de Anexo “J”, mismo que contendrá los datos siguientes:

  - Del LICITANTE: Registro Federal de Contribuyentes; nombre y domicilio así como en su caso de su apoderado o representante. Tratándose de personas morales además de lo anterior, descripción del objeto social de la empresa; número y fecha de escrituras públicas en que conste el acta constitutiva y, en su caso, reformas y modificaciones, así como fecha y datos de su inscripción en el registro Público correspondiente y relación de socios o asociados.

  - Del representante legal del licitante: número y fecha de escrituras públicas en las que le fueron otorgadas las facultades para suscribir las propuestas, señalando datos de inscripción en el Registro Público correspondiente.

  - Así mismo, el licitante deberá integrar una Identificación Oficial Vigente del representante legal, o bien, de la persona física participante en el presente procedimiento.

Evaluación:

Se verificará que dicho documento contenga la manifestación “Bajo protesta de decir verdad”; que esté firmado autógrafamente por la persona facultada legalmente para ello, que lo manifestado se apegue a lo solicitado en el modelo de anexo referido y que la descripción del objeto social señalado en dicho anexo, indique que se dedica a la prestación de los SERVICIOS solicitados.

6.3.- Escrito en el que el licitante manifieste bajo protesta de decir verdad, (obligatorio), que es de nacionalidad mexicana, además manifestará que los servicios que oferta serán prestados en México y contarán con el porcentaje de contenido nacional correspondiente, así como también manifestará que en caso de que la Secretaria de Economía lo solicite, le proporcionará la información que permita verificar que los bienes ofertados son de producción nacional y cumplen con el porcentaje de contenido nacional requerido. Según modelo de “Anexo M”, Sección VIII.

Previo a la firma del contrato, el licitante quien se le adjudique el mismo deberá presentar para su cotejo, original y copia certificada de los siguientes documentos:

- Tratándose de persona moral, testimonio de la escritura pública en la que conste que fue constituida conforme a las leyes mexicanas y que tiene su domicilio en el territorio nacional, o

- Tratándose de persona física, copia certificada del acta de nacimiento o, en su caso, carta de naturalización respectiva, expedida por autoridad competente, así como la documentación con la que acredite tener su domicilio legal en el territorio nacional.

Evaluación:

Se verificará que dicho documento contenga la manifestación “Bajo protesta de decir verdad”; que esté firmado autógrafamente por la persona facultada legalmente y que lo manifestado se apegue a lo solicitado en el modelo de anexo referido.

6.4.- Copia de los documentos mediante los cuales el licitante acreditará el cumplimiento de las normas (obligatorio), especificaciones o sistemas solicitados conforme a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, así como el de las Normas Oficiales Mexicanas y de las Normas Mexicanas.

Este documento será presentado por el LICITANTE en formato libre preferentemente en papel membretado del licitante identificando el número y el nombre de la Licitación.

Así mismo el licitante deberá anexar copia simple de lo siguiente:

- NOM-007-SSA3-2011. Para la organización y funcionamiento de los laboratorios clínicos.

- NOM-052-SEMARNAT-2005: Establece las características, el procedimiento de identificación, clasificación y los listados de los residuos peligrosos.

- NMX-CC-IMNC-9001:2015 / ISO 9001:2015 o certificación de calidad ante cualquier entidad nacional competente reconocida, que ampare la certificación del licitante como prestador de servicios integrales, deberá amparar en el alcance la distribución y entrega de reactivos y consumibles, asesoría técnica, distribución, así como la entrega e instalación de equipos médicos.

- NMX-EC-15189-IMNC-2015 / ISO 15189-2012 Laboratorios clínicos-Requisitos de calidad y competencia.

- Para los equipos analizadores y los reactivos enlistados en el Anexo Técnico “A”, para bienes de origen extranjero, el licitante deberá presentar certificado de buenas prácticas de fabricación, C.E.E. NORMA DE LA UNIÓN EUROPEA; FDA (U.S.A.); TÜV (Alemania); JIS (JAPÓN) o emitido por la autoridad sanitaria del país de origen; con su traducción simple al español. Para productos de origen nacional, certificado de buenas prácticas de fabricación expedido por la COFEPRIS.  Y

- REGISTRO SANITARIO”, vigente, en copia simple y legible, de los equipos analizadores y los reactivos enlistados en el Anexo Técnico “A” propuestos para la prestación del servicio. En caso de que el registro sanitario no se encuentre dentro del periodo de vigencia de 5 años, conforme al artículo 376 de la ley general de salud, deberán entregar: copia simple del acuse de recibo del trámite de prórroga de registro sanitario presentado ante la Cofepris, así como la carta en hoja membretada y firmada por el representante legal del titular del registro en donde bajo protesta de decir verdad manifieste que el trámite de prórroga del registro sanitario, del cual presenta copia de la solicitud, fue sometido en tiempo y forma, y que el acuse de recibo presentado corresponde al producto sometido al trámite de prórroga del registro sanitario.

En su caso, constancia Expedida por la Cofepris o publicación del Diario Oficial de la Federación del 22 de diciembre del 2014, en el cual señale que el producto por el momento no requiere Registro Sanitario. Indicando el Número de Renglón al que corresponda.

Evaluación:

Se verificará que el documento esté firmado y que señale las normas solicitadas para la prestación de los SERVICIOS ofertados. Y que la copia de los documentos que avalan la calidad y su registro sanitario corresponda con los bienes y servicios ofertados.

6.5. Cuenta de correo electrónico del LICITANTE en caso de contar con ella (opcional).

6.6. Escrito mediante el cual el licitante manifieste bajo protesta de decir verdad (obligatorio), que no se ubica en los supuestos establecidos en los artículos 50 y 60, antepenúltimo párrafo de la Ley. Según modelo de Anexo “C”.

Evaluación:

Se verificará que dicho documento contenga la manifestación “Bajo protesta de decir verdad”; que esté firmado autógrafamente por la persona facultada legalmente para ello y que lo manifestado se apegue a lo solicitado en el modelo de anexo referido.

6.7. Declaración de Integridad (obligatorio), en la que el licitante manifieste bajo protesta de decir verdad que se abstendrá por sí o a través de interpósita persona, de adoptar conductas para que los servidores públicos de la dependencia, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento u otros aspectos que le puedan otorgar condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes. Según modelo de Anexo “D”, sección VIII de la Convocatoria.

Evaluación:

Se verificará que dicho documento contenga la manifestación requerida; que esté firmado autógrafamente por la persona facultada legalmente para ello y que lo manifestado se apegue a lo solicitado en el modelo de anexo referido.

6.8. Personal con Capacidades Diferentes (obligatorio para los licitantes que deseen recibir la preferencia), Escrito libre mediante el cual, en su caso el LICITANTE indique bajo protesta de decir verdad, que es una persona física con discapacidad, o bien tratándose de empresas que cuenten con trabajadores con discapacidad.

Evaluación:

Se verificará que dicho documento esté firmado autógrafamente por la persona facultada legalmente para ello y que lo manifestado se apegue a lo solicitado. Así mismo se verificará con el (los) aviso(s) de alta al régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social, que la antigüedad del personal discapacitado no sea inferior a seis meses.

6.9. En su caso, para las MIPYMES, podrán participar con ese carácter presentando a la CONVOCANTE, copia del documento expedido por autoridad competente que determine estratificación como micro, pequeña o mediana empresa (obligatorio únicamente para los licitantes que deseen recibir la preferencia), o bien, un escrito bajo protesta de decir verdad, que cuenta con ese carácter. “Formato 8.2”, Sección VIII.

Evaluación:

Se verificará que dicho documento esté firmado autógrafamente por la persona facultada legalmente y que lo manifestado se apegue a lo solicitado en el modelo de anexo referido.

6.10. Proposición Conjunta, En su caso, convenio firmado por cada una de las personas que integren una Proposición Conjunta, (obligatorio únicamente para los licitantes que deseen recibir la preferencia), indicando en el mismo las obligaciones específicas del contrato que corresponderá a cada una de ellas, así como la manera en que se exigirá su cumplimiento.

Evaluación:

Se verificará que dicho convenio contenga los requisitos en listados en el punto referido; que la proposición se encuentre firmada autógrafamente por el representante común que para ese acto haya sido designado por el grupo de personas y que el manifiesto de no existir impedimento para participar y la declaración de integridad de cada uno de sus miembros se acompañe y corresponda en lo general a lo solicitado en los ANEXOS “C” y “D” de la CONVOCATORIA.

6.11. 	El documento en el que conste el acuse de recepción de solicitud de opinión ante la autoridad fiscal competente (obligatorio), respecto del cumplimiento de sus obligaciones fiscales del licitante a quien se le adjudique el contrato. Mismo que deberá ser en sentido positivo y vigente.

Dicho documento se deberá de presentar únicamente por los licitantes que resulten adjudicados al momento de llevar a cabo la firma del Contrato y/o Pedido.

Evaluación:

Se verificará que dicho documento sea el original del “acuse de recepción” de la solicitud.

6.12.	Carta Garantía contra Defectos de Fabricación y Vicios Ocultos. (Obligatorio)

El LICITANTE deberá presentar manifiesto en escrito dirigido a la CONVOCANTE, firmado autógrafamente por la persona facultada legalmente para ello que de resultar adjudicado presentará al momento de la aceptación de la prestación de los SERVICIOS, la correspondiente carta garantía contra defectos de fabricación y vicios ocultos, según “Modelo de Anexo “K”, Sección VIII de la CONVOCATORIA.

Evaluación:

Se verificará que dicho documento esté firmado autógrafamente por la persona facultada legalmente y que lo manifestado se apegue a lo solicitado en el modelo de anexo referido.

6.13. Proposición Técnica (Obligatorio).

“Descripción del BIEN” firmado autógrafamente por la persona facultada legalmente para ello en la última hoja del documento que la contenga, según modelo de 
“Formato 8.1.1”, de la CONVOCATORIA.

Este documento deberá ser presentado por cada una de las partidas ofertadas y de conformidad a lo solicitado en el Anexo Técnico “A”, de la CONVOCATORIA.

Evaluación:

Se verificará que el documento referido esté firmado autógrafamente por la persona facultada legalmente para ello en la última hoja del documento que lo contenga y que la información contenida, corresponda a las especificaciones solicitadas en el 
Anexo Técnico “A” de la Sección VIII de la CONVOCATORIA.

6.14. Proposición Económica (Obligatorio).

“Propuesta Económica” firmada autógrafamente en la última hoja del documento que lo contenga por la persona facultada legalmente para ello, según modelo de “Anexo 8.1”, de la Sección VIII de la CONVOCATORIA. Se informa que dicho anexo se podrá presentar a renglón seguido, siempre y cuando se encuentre debidamente firmado por la persona legalmente facultada.

Evaluación:

Se verificará que el documento referido esté firmado por la persona facultada legalmente para ello y que la información contenida corresponda a las especificaciones presentadas en su propuesta técnica.

6.15.- Manifestación de Conflicto de Interés (Obligatorio), Escrito bajo protesta de decir verdad por medio del cual el licitante manifiesta sus vínculos o relaciones de negocios, personales o familiares, así como de posibles conflictos de interés con servidores públicos de mando medio o superior de la administración pública federal, incluyendo a sus cónyuges de estos últimos y parientes en primer grado (anexo segundo del acuerdo por el que se expide el protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas, otorgamiento y prorroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones, publicado en el DOF el 20 de agosto de 2015, así como el acuerdo por el que se modifica este último, publicado en el DOF el 19 de febrero de 2016). ANEXO “L”.

Evaluación:

Se verificará que dicho documento esté firmado autógrafamente por la persona facultada legalmente y que lo manifestado se apegue a lo solicitado en el modelo de anexo referido.

6.16.- Carta de Respaldo del fabricante y/o mayorista, (Obligatorio para los LICITANTES que sean Distribuidores), en papel preferentemente membretado del mismo, que contenga domicilio, teléfono, firmado autógrafamente por la persona facultada legalmente para ello del fabricante, en donde lo respalde para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de esta Licitación, para adquirir las pruebas solicitadas en el Anexo Técnico “A” Inciso “C”.

Evaluación:

Se verificará que dicha carta esté firmada autógrafamente por la persona facultada legalmente para ello y que lo manifestado cumpla con lo solicitado. LA CONVOCANTE tendrá la facultad de verificar la veracidad de los datos contenidos en dicho documento.

6.17.- Copia legible del Registro Sanitario Vigente, (Obligatorio) expedido y firmado por la autoridad sanitaria de la Secretaria de Salud (actualmente COFEPRIS), según lo solicitado en el Anexo Técnico “A” de la presente Convocatoria. En caso de haber modificaciones en las condiciones del registro inicial cuando este relacionado a la clave deberá anexar copia legible de la modificación que contenga la información de la clave solicitada en el anexo técnico, Documento(s), expedido por la autoridad sanitaria de la Secretaria de Salud (actualmente COFEPRIS).

Este documento deberá integrarse a cada formato de propuesta técnica presentada.

Evaluación:

Se verificará que dichos documentos estén legibles, que estén expedidos y firmados por la autoridad sanitaria de la Secretaria de Salud (actualmente COFEPRIS), que el registro corresponda(n), con las características y especificaciones técnicas del servicio solicitado y que contengan la descripción y autorización para la presentación de la clave solicitada en el Anexo Técnico “A” de la sección VIII de la presente Convocatoria. Si presentan modificaciones a las condiciones del registro inicial éstas deberán estar legible, firmadas y selladas y que contengan la descripción y autorización para la presentación de la clave solicitada en el Anexo Técnico “A” de la presente Convocatoria.

6.18.- Copia legible, completa y vigente de la Licencia Sanitaria y/o Aviso de Funcionamiento, (Obligatorio) del Licitante ya sea fabricante o distribuidor, especificando la autorización para la línea de fabricación, comercialización, distribución, y almacenamiento, según sea el caso de los bienes ofertados. Documento expedido por la autoridad sanitaria de la Secretaria de Salud (actualmente COFEPRIS).

Evaluación:

Se verificará que dicho documento se encuentre legible, vigente, completo, firmado, con la autorización para la línea de fabricación, comercialización, distribución y almacenamiento de medicamentos para uso humano según sea el caso de los bienes ofertados. Que este expedido por la autoridad sanitaria de la Secretaria de Salud (actualmente COFEPRIS),  y que se encuentre a nombre del licitante, ya sea fabricante o distribuidor.

6.19.- Carta de trazabilidad (obligatorio). El licitante debe entregar carta de trazabilidad en hoja membretada, con las especificaciones del material de referencia de los calibradores para las pruebas enlistadas en el inciso “C” de cada partida del Anexo Técnico “A”.

Evaluación:

Se verificará que las cartas de Trazabilidad tengan los datos correctos, con hoja membretada, que sea legible, vigente y completo.

6.20.- Certificados de Calidad y Hojas de Seguridad (obligatorio) El licitante  debe entregar certificados de calidad, hojas de seguridad e insertos, de reactivos, calibradores, controles y consumibles, para las pruebas enlistadas en el inciso “C” de cada partida del Anexo Técnico “A”.

Evaluación:

Se verificará que los certificados de calidad tengan los datos correctos, en hoja membretada, que sea legible, vigente y completo.

6.21.- Análisis de desechos CRETI (obligatorio) El licitante debe presentar el informe del análisis CRETI de los desechos generados de los analizadores ofertados, acreditando que opera bajo la Norma Oficial Mexicana NOM-052-SEMARNAT-2005 (si estos se vierten directamente al drenaje).

Evaluación:

Se verificará que el informe CRETI se haya realizado para los analizadores ofertados.

6.22.- Documentos Anexo Técnico “A”, Partida 1 Inciso “A” Química, Inmunología y Hematología, Partida 2 Inciso “A” Autoinmunidad, Coagulación y Gasometrías. (obligatorio). El Licitante debe entregar la evidencia escaneada en formato PDF, de manuales, catálogos, insertos, fichas técnicas. Referenciando, identificando el número de partida, la disciplina, el inciso e identificando cada numeral al que hace referencia, que a continuación se mencionan:

Anexo Técnico “A”, Partida Uno, Inciso “A” Química Clínica e Inmunología.  Numeral: 1, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 34, 42.

Anexo Técnico “A”, Partida Uno, Inciso “A” Hematología.  Numeral: 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 28, 31, 33, 49.

Anexo Técnico “A”, Partida Dos, Inciso “A” Autoinmunidad.  Numeral: 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 38, 48, 50.

Anexo Técnico “A”, Partida Dos, Inciso “A” Coagulación. Numeral: 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 25, 31, 35.

Anexo Técnico “A”, Partida Dos, Inciso “A” Gasometrías. Numeral: 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 26, 33.

Evaluación:

El licitante debe cumplir con la entrega de las evidencias requeridas, cualquier INCUMPLIMIENTO será motivo de descalificación.

La documentación a la que se hace referencia debe entregarse en original, una vez que el licitante adjudicado instale los analizadores.

SECCIÓN VII

INCONFORMIDADES

El procedimiento, plazos y formalidades para la presentación y substanciación de la inconformidad, serán los que se establecen en el Título Sexto Capítulo PRIMERO de la Ley y del Título SEXTO Capítulo PRIMERO de su Reglamento.

Para la presentación y firma de proposiciones, o en su caso, de inconformidades a través de Compranet, los licitantes deberán utilizar la firma electrónica avanzada que emite el servicio de administración tributaria para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, conforme a lo establecido en el artículo 50 primer párrafo del reglamento.

La inconformidad será presentada a elección del promovente por escrito, directamente en las oficinas de la Secretaría de la Función Pública ubicada en avenida de los Insurgentes sur 1735, colonia Guadalupe Inn, C.P. 01020, Alcaldía de Álvaro Obregón, Ciudad de México o a través de la página de Compranet https://compranet.hacienda.gob.mx/web/login.html y/o en el Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en el INSTITUTO, ubicado en Juan Badiano No. 1, Colonia Sección XVI, Alcaldía de Tlalpan, C.P. 14080, Ciudad de México, en el edificio de Enseñanza 3er piso.

SECCIÓN VIII

FORMATOS QUE SE DEBERAN UTILIZAR PARA LA PRESENTACION Y RECEPCIÓN DE LAS PROPOSICIONES

8.1. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA. (Obligatorio).

MODELO DE PROPUESTA ECONÓMICA.

PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE.

| Ciudad de México, a _____ de ___________________ del 202___ Instituto Nacional de Cardiologia Ignácio Chávez P r e s e n t e. Con relación a la Licitación Pública (nombre y número), me permito someter a su consideración la siguiente propuesta económica: | Hoja No.____ de ____ |
| --- | --- |

| No. Partida | Descripción técnica completa | Unidad de medida | Cantidad | Precio unitario Pieza | Importe total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Sub-total: IVA: Total: |  |
| Bajo protesta de decir verdad Atentamente |
| (Nombre de la persona legalmente facultada) |  | (Cargo en la empresa) |  | (Firma) |

Nota 1: En caso de que el Licitante sea persona física, adecuar el formato.

8.1.1.  “PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA TECNICA” (Obligatorio). DESCRIPCION DEL BIEN”:

| Ciudad de México, a _____ de ___________________ de 202___. Instituto Nacional de Cardiologia Ignácio Chávez P r e s e n t e. Con relación a la Licitación (nombre y número), me permito ofertar lo siguiente: | Hoja No.___ de ___ |
| --- | --- |
| No. de Partida y/o agrupación de partidas | Descripción técnica completa | Unidad de medida | Cantidad |
| Fabricado por: | Marca del producto: | Plazo de entrega: | Período de: Garantía __________ Caducidad _________ |
| Atentamente |
| (Nombre de la persona facultada legalmente) |  | (Cargo en la empresa) |  | (Firma) |

8.2. “MANIFESTACIÓN SOBRE LA ESTRATIFICACION A LA QUE PERTENECE UNA EMPRESA CONSIDERADA MIPYME”.

### FORMATO DE ESTRATIFICACIÓN DE MICRO, PEQUEÑA O MEDIANA EMPRESA.

___ de _________ de ______ (10)

Instituto Nacional de Cardiologia Ignácio Chávez

P r e s e n t e.

Me refiero al procedimiento ___(2)___ No. ___(3)___ en el que mi representada, la empresa _____(4)_____ participa a través de la propuesta que se contiene en el presente sobre.

Sobre el particular, y en los términos de lo previsto por los “Lineamientos para fomentar la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas en los procedimientos de adquisición y arrendamiento de bienes muebles así como la contratación de servicios que realicen las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal”, declaro bajo protesta de decir verdad, que mi representada pertenece al sector ____(5)____, cuenta con ____(6)_____ empleados de planta registrados ante el IMSS y con ____(7)____ personas subcontratadas y que el monto de las ventas anuales de mi representada es de _____(8)_____ obtenido en el ejercicio fiscal correspondiente a la última declaración anual de impuestos federales. Considerando lo anterior, mi representada se encuentra en el rango de una empresa _____(9)_____ atendiendo lo siguiente:

| Estratificación |
| --- |
| Tamaño (9) | Sector (5) | Rango de número de trabajadores (6) + (7) | Rango de monto de ventas anuales (mdp) (8) | Tope máximo combinado* |
| Micro | Todas | Hasta 10 | Hasta $4 | 4.6 |
| Pequeña | Comercio | Desde 11 hasta 30 | Desde $4.01 hasta $ 100 | 93 |
|  | Industria y Servicios | Desde 11 hasta 50 | Desde $4.01 hasta $100 | 95 |
| Mediana | Comercio | Desde 31 hasta 100 | Desde $ 100.01 Hasta $ 250 | 235 |
|  | Servicios | Desde 51 hasta 100 |  |  |
|  | Industria | Desde 51 hasta 250 | Desde $100.01 Hasta $ 250 | 250 |

* Tope Máximo Combinado = (Trabajadores) X 10% + (Ventas Anuales) X 90%)

(6) (7) El número de trabajadores será el que resulte de la sumatoria de los puntos (6) y (7)

(9)    El Tamaño de la empresa se determinará a partir del puntaje obtenido conforme a la siguiente fórmula: Puntaje de la empresa = (Número de Trabajadores) X 10% + (Monto de Ventas Anuales) X 90% el cual debe ser igual o menor  al Tope Máximo Combinado de su categoría.

Asimismo, manifiesto, bajo protesta de decir verdad, que el Registro Federal de Contribuyentes de mi representada es___(10)___; y que el Registro Federal de Contribuyentes del (los) fabricante(s) de los servicios que integran mi oferta, es (son):_______(11)________ .

A T E N T A M E N T E

______________(12)_______________

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO DE ESTRATIFICACIÓN DE MICRO, PEQUEÑA O MEDIANA EMPRESA.

| NUMERO | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- |
| 1 | Señalar la fecha de suscripción del documento. |
| 2 | Precisar el procedimiento de que se trate, Licitación invitación a cuando menos tres personas o adjudicación directa. |
| 3 | Indicar el número respectivo del procedimiento. |
| 4 | Citar el nombre o razón social o denominación de la empresa. |
| 5 | Indicar con letra el sector al que pertenece (Industria, Comercio o Servicios). |
| 6 | Anotar el número de trabajadores de planta inscritos en el IMSS. |
| 7 | En su caso, anotar el número de personas subcontratadas. |
| 8 | Señalar el rango de monto de ventas anuales en millones de peso (mdp), conforme al reporte de su ejercicio fiscal correspondiente a la última declaración anual de impuestos federales. |
| 9 | Señalar con letra el tamaño de la empresa (Micro, Pequeña o Mediana), conforme a la fórmula anotada al pie del cuadro de estratificación. |
| 10 | Indicar el Registro Federal de Contribuyentes del licitante. |
| 11 | Cuando el procedimiento tenga por objeto la adquisición de bienes o servicios y el licitante y fabricante sean personas distintas, indicar el Registro Federal del Contribuyentes del (los) fabricante(s) de los bienes que integran la oferta. |
| 12 | Anotar el nombre y firma del representante de la empresa licitante. |

8.3. LISTA DE VERIFICACIÓN PARA REVISAR PROPOSICIONES.

| LICITACION PUBLICA ( ) NO._______________ | INVITACION A CUANDO MENOS TRES( )No.________________ |
| --- | --- |

Fecha: ______________________________

| NO | DESCRIPCIÓN | ENTREGA |
| --- | --- | --- |
|  |  | SÍ | NO |
| 1 | DOCUMENTO 6.1 “SEÑALAMIENTO PARA INTERVENIR EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES” (Obligatorio), ESCRITO LIBRE EN EL QUE SU FIRMANTE MANIFESTANTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETERSE POR SÍ O POR SU REPRESENTADA EN EL PRESENTE PROCESO DE LICITACIÓN. |  |  |
| 2 | DOCUMENTO 6.2.- “ACREDITAMIENTO DE PERSONALIDAD JURÍDICA” (Obligatorio). DOCUMENTO “BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD”, FIRMADO AUTÓGRAFAMENTE POR LA PERSONA FACULTADA LEGALMENTE PARA ELLO, SEGÚN MODELO DE ANEXO “J”, DE LA CONVOCATORIA. |  |  |
| 3 | DOCUMENTO 6.3.- “NACIONALIDAD MEXICANA”, (Obligatorio). ESCRITO “BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD”, FIRMADO AUTÓGRAFAMENTE POR LA PERSONA FACULTADA LEGALMENTE PARA ELLO, SEGÚN MODELO DE ANEXO M DE LA CONVOCATORIA. |  |  |
| 4 | DOCUMENTO 6.4.- “CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS” (Obligatorio): COPIA DE LOS DOCUMENTOS MEDIANTE LOS CUALES EL LICITANTE ACREDITARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS, ESPECIFICACIONES O SISTEMAS SOLICITADOS CONFORME A LA LEY FEDERAL SOBRE METROLOGIA Y NORMALIZACION, ASI COMO LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS Y DE LAS NORMAS MEXICANAS. NOM-007-SSA3-2011. Para la organización y funcionamiento de los laboratorios clínicos. NOM-052-SEMARNAT-2005: Establece las características, el procedimiento de identificación, clasificación y los listados de los residuos peligrosos. NMX-CC-IMNC-9001:2015 / ISO 9001:2015 o certificación de calidad ante cualquier entidad nacional competente reconocida, que ampare la certificación del licitante como prestador de servicios integrales, deberá amparar en el alcance la distribución y entrega de reactivos y consumibles, asesoría técnica, distribución, así como la entrega e instalación de equipos médicos. NMX-EC-15189-IMNC-2015 / ISO 15189-2012 Laboratorios clínicos-Requisitos de calidad y competencia. |  |  |
| 5 | DOCUMENTO 6.5.- “CUENTA DE CORREO”, (OPCIONAL), EN CASO DE CONTAR CON ELLA. |  |  |
| 6 | DOCUMENTO 6.6.- “MANIFIESTO DE NO EXISTIR IMPEDIMENTO PARA PARTICIPAR” (Obligatorio). DECIR VERDAD” QUE NO SE UBICA EN LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS 50 Y 60 DE LA LEY. SEGÚN MODELO DE ANEXO “C”. |  |  |
| 7 | DOCUMENTO 6.7.- “DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD” (Obligatorio). FIRMADO AUTÓGRAFAMENTE POR LA PERSONA FACULTADA LEGALMENTE PARA ELLO, SEGÚN MODELO DE ANEXO “D”. |  |  |
| 8 | DOCUMENTO 6.8.- PERSONAL CON CAPACIDADES DIFERENTES, “MANIFESTACION BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE ES UNA PERSONA FISICA CON DISCAPACIDAD Ó EMPRESA QUE CUENTA CON TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD” (Obligatorio en caso de que el LICITANTE desee recibir la preferencia). |  |  |
| 9 | DOCUMENTO 6.9 “ESTRATIFICACIÓN DE MICRO, PEQUEÑA O MEDIANA EMPRESA”, LOS LICITANTES QUE DESEEN PARTICIPAR CON EL CARÁCTER DE MICRO, PEQUEÑA O MEDIANA EMPRESA (MIPYMES) (Obligatorio para LICITANTES que deseen recibir la preferencia). DEBERÁN ACREDITAR SU ESTRATIFICACIÓN QUE LOS CLASIFIQUE CON TAL CARÁCTER CON UN DOCUMENTO FIRMADO AUTÓGRAFAMENTE POR LA PERSONA FACULTADA SEGÚN MODELO DE ANEXO 8.2 SECCIÓN VIII. |  |  |
| 10 | DOCUMENTO 6.10.- “CONVENIO DE PARTICIPACION CONJUNTA”. (Obligatorio en caso de que LICITANTES desee recibir la preferencia). CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA”, ASÍ COMO PRESENTAR MANIFESTACIÓN POR CADA UNO DE LOS MIEMBROS DE LA AGRUPACIÓN, DE NO EXISTIR IMPEDIMENTO PARA PARTICIPAR. |  |  |
| 11 | DOCUMENTO 6.12. “CARTA GARANTIA CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION Y VICIOS OCULTOS. MODELO DE ANEXO “K”. |  |  |
|  | PROPOSICIÓN TÉCNICA |  |  |
| 12 | DOCUMENTO 6.13 FORMATO 8.1.1.- “DESCRIPCIÓN DEL BIEN” (Obligatorio), FIRMADO AUTÓGRAFAMENTE POR LA PERSONA FACULTADA LEGALMENTE PARA ELLO EN LA ÚLTIMA HOJA DEL DOCUMENTO QUE LA CONTENGA, SEGÚN MODELO DE ANEXO TÉCNICO “A” DE LA SECCIÓN VIII DE LA CONVOCATORIA. ESTE DOCUMENTO DEBERÁ SER PRESENTADO POR CADA UNA DE LAS PARTIDAS OFERTADAS Y DE CONFORMIDAD A LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO “A”, DE LA CONVOCATORIA. |  |  |
| 13 | DOCUMENTO 6.15.- “MANIFESTACIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS”, ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD POR MEDIO DEL CUAL EL LICITANTE MANIFIESTA SUS VÍNCULOS O RELACIONES DE NEGOCIOS, PERSONALES O FAMILIARES, ASÍ COMO DE POSIBLES CONFLICTOS DE INTERÉS CON SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO MEDIO O SUPERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL (Obligatorio). MODELO DE ANEXO “L”. |  |  |
| 14 | DOCUMENTO 6.16.- “CARTA DE RESPALDO DEL FABRICANTE Y/O MAYORISTA” (OBLIGATORIO PARA LICITANTES QUE SEAN DISTRIBUIDORES). CARTA EN PAPEL MEMBRETADO DEL FABRICANTE EN DONDE RESPALDE AL LICITANTE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA LICITACIÓN, INDICANDO LAS PARTIDAS QUE SE RESPALDAN. |  |  |
| 15 | DOCUMENTO 6.17.- REGISTRO SANITARIO (OBLIGATORIO) COPIA LEGIBLE DEL REGISTRO SANITARIO VIGENTE, EXPEDIDO Y FIRMADO POR LA AUTORIDAD SANITARIA DE LA SECRETARIA DE SALUD (ACTUALMENTE COFEPRIS). |  |  |
| 16 | DOCUMENTO 6.18.- LICENCIA SANITARIA Y/O AVISO DE FUNCIONAMIENTO (obligatorio). COPIA LEGIBLE, COMPLETA Y VIGENTE DE LA LICENCIA SANITARIA Y/O AVISO DE FUNCIONAMIENTO, |  |  |
| 17 | DOCUMENTO 6.19- CARTA DE TRAZABILIDAD (obligatorio) |  |  |
| 18 | DOCUMENTO 6.20.- CERTIFICADOS DE CALIDAD Y HOJAS DE SEGURIDAD (obligatorio) |  |  |
| 19 | DOCUMENTO 6.21.- ANÁLISIS DE DESECHOS CRETI (obligatorio) |  |  |
| 20 | DOCUMENTO 6.22.- DOCUMENTOS ANEXO TÉCNICO (obligatorio) |  |  |
|  | PROPOSICIÓN ECONÓMICA |  |  |
| 21 | DOCUMENTO 6.14 “PROPUESTA ECONÓMICA”, FORMATO 8.1.- (Obligatorio), FIRMADA AUTÓGRAFAMENTE EN LA ÚLTIMA HOJA DEL DOCUMENTO QUE LO CONTENGA POR LA PERSONA FACULTADA LEGALMENTE PARA ELLO, SEGÚN MODELO DE LA CONVOCATORIA. |  |  |
| ENTREGO DOCUMENTACION ________________________________________ (NOMBRE Y FIRMA) | RECIBIÓ DOCUMENTACIÓN ____________________________ (NOMBRE Y FIRMA) |

# ANEXO TÉCNICO “A”

# PARTIDA “UNO”

# INCISO “A”

# ESPECIFICACIONES DE SERVICIO PARA PRUEBAS DE QUÍMICA CLÍNICA, INMUNOLOGÍA Y BIOMETRÍA HEMÁTICA.

# QUÍMICA CLÍNICA E INMUNOLOGÍA

- El Licitante debe proporcionar dos analizadores modulares, de Química Clínica e Inmunología, deben ser integrados, escalables, expandibles y configurables; los analizadores deben ser completamente nuevos, automatizados, idénticos, de la misma marca, de acceso “random” y que procese indistintamente una o varias pruebas a una misma muestra o mismo tubo (1).

- El licitante debe presentar carta original escaneada en hoja membretada, donde  el fabricante o filial en México manifieste a favor del licitante, ser responsable solidario para participar en la licitación para adquirir las pruebas solicitadas en el inciso “C”, enlistando el bien y la marca.

- El licitante debe de mostrar el Registro Sanitario Vigente expedido y firmado por la autoridad sanitaria de la Secretaria de Salud (actualmente COFEPRIS).

- Los analizadores deben realizar las mediciones de los analitos en muestras de suero, plasma, sangre total, orina y líquidos corporales enlistados en el inciso “C” (1).

- Todos los reactivos deben de ser de la misma marca del fabricante y procesados en el mismo analizador (1).

- Los analizadores de Química Clínica deben tener los siguientes principios de medición: turbidimetría, colorimetría, fotometría, cinética, ión-selectivo y los analizadores de Inmunología con electroquimioluminiscencia o  quimioluminiscencia (1).

- Los analizadores deben tener un tiempo de reacción no mayor a 10 minutos para Química Clínica, para Inmunología no mayor a 30 minutos y para marcadores cardíacos no mayor a 15 minutos por electroquimioluminiscencia o quimioluminiscencia (1).

- Los analizadores deben contar con interfaz (hardware y software), que sea compatible con el Sistema Informático del Laboratorio Central.

- Los analizadores deben contar con la capacidad para almacenar mínimo 11,000 resultados de pruebas (1).

- Los analizadores deben realizar diluciones automáticas, después de la detección de un valor por arriba de la linealidad del método (1).

- Los analizadores deben contar con un dispositivo detector de volumen, coágulo, espuma o burbuja (1).

- Los mantenimientos diarios de los analizadores no deben de exceder 20 minutos (1).

- Los analizadores deben de realizar la determinación de los índices séricos de la muestra como hemólisis, lipemia e ictericia (1).

- Los analizadores deben tener un gasto de agua menor a 70 litros por hora (1).

- El licitante  debe asegurar la instalación de un sistema de agua clasificación tipo I (1), contar con mantenimientos preventivos, correctivos y soporte técnico los 365 días año, las 24 horas del día.

- Los analizadores deben tener un rendimiento de un mínimo de 1,000 pruebas por hora para Química Clínica, 900 pruebas por hora para Electrólitos y 300 pruebas por hora para Inmunología (1).

- Los analizadores deben contar por lo menos con 200 celdas de reacción para Química Clínica y para Inmunología 90 posiciones de reacción (1).

- Los analizadores deben contar por lo menos con 60 posiciones de reactivo para Química Clínica y 48 posiciones de reactivo para Inmunología (1).

- Los reactivos deben de estar listos para su uso (que no requiera preparación), con carga automática y continua de reactivos, capaz de identificarlos y censar el número de pruebas disponibles (1).

- El tiempo de estabilidad del reactivo a bordo debe ser mínimo 60 días para Química Clínica e Inmunología (1).

- El volumen de pipeteo de muestra por prueba sea máximo 25 µL para Química Clínica y máximo 60 µL de muestra por prueba para Inmunología (1).

- Los analizadores deben contar con capacidad para el uso de los diferentes tamaños de tubos primarios (16x100 mm, 16x75 mm, 13x100 mm, 13x75 mm) y copas de muestra para pacientes pediátricos (1).

- Los analizadores deben contar con lector de código de barras, que garantice la lectura de las etiquetas de los tubos de muestra generadas en el sistema de la red interna del Laboratorio Central e Institucional.

- Los analizadores deben permitir el ingreso de las muestras de todo tipo de especímenes (suero, plasma, orina, sangre total y líquidos corporales) y contar con un acceso para las muestras urgentes (1).

- Las pruebas que se procesen en suero, plasma, sangre total, líquidos corporales y orina (Química Clínica) no deben requerir pre-tratamiento externo en ninguna de las pruebas mencionadas en el inciso “C”, excepto las pruebas de inmunosupresores, los cuales deben procesarse por electroquimioluminiscencia o quimioluminiscencia (1).

- Los analizadores deben tener software en español (1).

- El licitante debe proporcionar el Certificado de Calidad de los analizadores, junto con la documentación que avale la validación de los mismos (1).

- El licitante debe presentar un manual del usuario, por cada analizador en original o en copia junto con una carta compromiso de que es copia fiel del original (1).

- Los analizadores deben contar con sistema No-Break con supresor de picos de voltaje, un mínimo de respaldo de 30 minutos, contar con mantenimientos y soporte técnico los 365 días del año, las 24 horas del día, en caso de ser necesario realizar la reposición del mismo, durante la vigencia del contrato de prestación de servicio, sin costo extra para el Instituto.

- Los analizadores deben tener un contador interno del instrumento del total de pruebas realizadas (1).

- Los analizadores deben contar con sistema de refrigeración que permita mantener la estabilidad de los reactivos a bordo (1).

- Los analizadores deben realizar inventario automático por prueba y estado de reactivos visibles en pantalla (1).

- El licitante debe de considerar la Instalación de los analizadores, así como la puesta en marcha, capacitación continua en los turnos que el Laboratorio Central  designe y actualizaciones en caso de ser necesarias durante la vigencia de contrato.

- Los analizadores deben trabajar entre 15°C y 25°C (1), el licitante  debe  asegurarse de que las condiciones de temperatura del área donde se instalen los analizadores sean las idóneas para su buen funcionamiento, a través de instalación de aire acondicionado o minisplits de ser necesario.

- El licitante debe proporcionar el servicio de referencia de las pruebas que no se realicen en caso de alguna contingencia, el servicio de referencia incluye la selección de un Laboratorio acreditado vigente con la ema y/o con el CAP, el envío y transporte de las muestras, así como la obtención de los resultados en un máximo de 12 horas.

- El licitante debe entregar carta de trazabilidad en hoja membretada, con las especificaciones del material de referencia de cada calibrador.

- El licitante debe entregar certificados de calidad, hojas de seguridad e insertos, de reactivos, calibradores, controles y consumibles, cuando corresponda.

- El licitante debe proporcionar controles de tercera opinión seleccionados por el Laboratorio Central, para Química Clínica e Inmunología, garantizando el mismo número de lote y caducidad mínimo 1 año.

- El licitante debe incluir un programa de comparación inter-laboratorio con controles de tercera opinión que el Laboratorio Central elija.

- No se aceptarán materiales de control desarrollados por el propio fabricante adjudicado, a menos que el sistema de control de calidad de tercera opinión solicitado no se comercialice en México.

- El licitante debe proporcionar un programa de control de calidad externo internacional que el Laboratorio Central elija, siguiendo la logística establecida por el licitante de los ensayos de aptitud, a partir del momento de la adjudicación.

- Los controles (cuando no existan controles de tercera opinión) y calibradores, pueden ser líquidos y/o liofilizados, los consumibles y soluciones deben ser de la misma marca que los analizadores ofertados de acuerdo al manual operativo (1).

- El licitante debe proporcionar el reactivo, insumos suficientes y necesarios para la verificación de los analizadores en sitio, de acuerdo al protocolo establecido por el Laboratorio Central sin que esto genere un costo adicional para el Instituto.

- El licitante debe realizar las entregas de reactivos, controles, calibradores, consumibles e insumos correspondientes a un mes de servicio en tiempo y forma al Almacén del Laboratorio Central los 5 primeros días del mes, asegurando la cadena de frío para garantizar el funcionamiento de los analizadores. En caso de incumplimiento con la fecha de entrega, se debe resolver el problema en un periodo máximo de 24 horas.

- El licitante debe de proporcionar, instalar, validar un software para el control de inventarios, proporcionar capacitación y actualizaciones de software y soporte técnico los 365 días, las 24 horas del día, durante la vigencia del contrato de prestación de servicio, sin que esto genere un costo adicional para el Instituto en el Almacén del Laboratorio Central.

- El licitante debe de asegurar la continuidad del servicio en caso de una contingencia (abasto de reactivos, controles, calibradores, consumibles, servicio de ingeniería y asesoría técnica).

- El licitante debe presentar el informe del análisis CRETI vigente de los desechos generados por el analizador, acreditando que opera bajo la Norma Oficial Mexicana NOM-052-SEMARNAT-2005 (si estos se vierten directamente al drenaje).

- El licitante debe proporcionar en forma calendarizada el mantenimiento preventivo recomendado por el fabricante, que incluya refacciones de los analizadores, durante el periodo del contrato, sin que esto genere un costo adicional para el Instituto durante la vigencia del contrato y se debe entregar un informe por cada mantenimiento.

- El licitante debe proporcionar mantenimientos correctivos a los analizadores, por medio de una aplicación de soporte técnico vía telefónica los 365 días del año, las 24 horas. En caso de ser necesario la visita presencial del especialista, el tiempo de respuesta no debe de ser mayor de 8 horas. Si se requieren refacciones, serán sin costo adicional para el Instituto y se debe un informe por cada reporte.

- El licitante debe incluir en su servicio: el costo de los controles de tercera opinión, programas de ensayo de aptitud, licencia de interfaz del programa de comparación interlaboratorios, licencias de interfaces al LIS de Laboratorio Central (incluyendo los nodos en caso de necesitarlos), la auditoría externa para la Acreditación bajo la Norma NMX-EC-15189-IMNC en su versión vigente con la entidad mexicana de acreditación A.C. (ema).

- El pago será por prueba reportada en el Sistema Modulab, se realizará el conteo de las pruebas del mes anterior los primeros días del mes corriente, para su facturación.

NOTA (1): Se requiere evidencia oficial documentada referenciada de Manuales, Catálogos, Insertos, Fichas Técnicas, NO se aceptan cartas compromiso, de lo contrario se tomará como NO CUMPLIMIENTO. La documentación requerida debe entregarse una vez que el licitante  adjudicado instale los analizadores.

NOTA (2): Las diluciones se consideran como merma porque no se incluyen en la facturación.

HEMATOLOGÍA

- El licitante debe proporcionar dos analizadores automatizados para Biometría Hemática, deben ser completamente nuevos, idénticos y de la misma marcad (1).

- El licitante debe presentar carta original escaneada en hoja membretada, donde  el fabricante o filial en México manifieste a favor del licitante , ser responsable solidario para participar en la licitación para adquirir las pruebas solicitadas en el inciso “C”, enlistando el bien y la marca.

- El licitante debe de mostrar el Registro Sanitario Vigente expedido y firmado por la autoridad sanitaria de la Secretaria de Salud (actualmente COFEPRIS).

- Los analizadores (2 de Biometría Hemática) deben realizar las mediciones de los analitos en muestras de sangre total enlistados en el inciso “C”(1).

- Todos los reactivos deben de ser de la misma marca del fabricante y procesados en el mismo analizador (1).

- Los analizadores (2 de Biometría Hemática) deben tener una capacidad de análisis mínimo de 100 muestras por hora y deben realizar las siguientes mediciones: Cuenten con diferencial de 5 partes,  WBC (glóbulos blancos), RBC (glóbulos rojos), HGB (hemoglobina), HCT (hematocrito), MCV (volumen corpuscular medio), MCH (hemoglobina corpuscular media), MCHC (concentración de hemoglobina corpuscular media), PLT (plaquetas), NEUT (neutrófilos) # y %, LYMPH (linfocitos) # y %, MONO (monocitos) # y %, BASO (basófilos) # y %, EO (eosinófilos) # y %, RDW (ancho de distribución eritrocitario), MPV (volumen plaquetario medio). El % de reticulocitos solo se necesita procesar en un analizador (1).

- Los analizadores (2 de Biometría Hemática) deben tener un auto-muestreador de acceso continuo y un modo secundario manual de ingreso de muestras, con perforador de tapón y cargador con capacidad mínima de 50 tubos (1).

- Los analizadores (2 de Biometría Hemática) deben contar con un principio de medición de citometría de flujo, fluorescencia, radio frecuencia, impedancia eléctrica, método SLS libre de cianuro (1).

- Los analizadores (2 de Biometría Hemática) deben tener la capacidad para reportar granulocitos inmaduros en número y porcentaje (1).

- Los analizadores (2 de Biometría Hemática) deben tener la capacidad de análisis en fluidos corporales con diferencial de 2 partes (1).

- Los analizadores (2 de Biometría Hemática) deben contar con capacidad para el uso de los diferentes tamaños de tubos primarios (13x100 mm, 13x75 mm) (1).

- Los analizadores (2 de Biometría Hemática) deben de tener una linealidad para Hb hasta 25 g/dL (1)

- Los analizadores (2 de Biometría Hemática) deben requerir un volumen de muestra menor de 90 µL (1).

- Los analizadores (2 de Biometría Hemática) deben contar con la capacidad para almacenar hasta 10,000 registros muestras incluyendo histogramas o diagrama de dispersión (1).

- Los analizadores (2 de Biometría Hemática) deben contar con lector de código de barras, que garantice la lectura de las etiquetas de los tubos de muestra generadas en el sistema de la red interna del Laboratorio Central e Institucional.

- El licitante debe proporcionar un equipo de Velocidad de Sedimentación Globular, debe ser completamente nuevo y automatizado (1).

- El licitante debe Presentar Carta original escaneada en hoja membretada, donde  el fabricante o filial en México manifieste a favor del licitante, ser responsable solidario para participar en la licitación para adquirir las pruebas solicitadas en el inciso “C”, enlistando el bien y la marca.

- El licitante debe de mostrar el Registro Sanitario Vigente expedido y firmado por la autoridad sanitaria de la Secretaria de Salud (actualmente COFEPRIS).

- El analizador (Velocidad de Sedimentación Globular) debe de contar con un principio de análisis de reoscopio fotométrico y resultados en un rango de 1 a 130 mm/h (1).

- El analizador (Velocidad de Sedimentación Globular)  debe contar con sistema de lavado automático (1).

- El analizador (Velocidad de Sedimentación Globular) debe contar con lector de código de barras, que garantice la lectura de las etiquetas de los tubos de muestra generadas en el sistema de la red interna del Laboratorio Central e Institucional.

- El analizador (Velocidad de Sedimentación Globular)  debe contar con un rotor para capacidad de 20 muestras mínimo (1).

- El analizador (Velocidad de Sedimentación Globular) debe realizar las mediciones de los analitos en muestras de sangre total, todos los reactivos que utilice deben de ser de la misma marca del fabricante y procesados en el mismo instrumento (1).

- El analizador (Velocidad de Sedimentación Globular)  debe contar con capacidad para el uso de tubos primarios (1).

- El licitante debe proporcionar el Certificado de Calidad de los tres analizadores (dos de Biometría Hemática y uno de Velocidad de Sedimentación Globular), junto con la documentación que avale la validación de los mismos.

- El licitante debe de presentar el manual del usuario de cada analizador, en original o en copia junto con una carta compromiso de que es copia fiel del original (1).

- El licitante debe de considerar la Instalación de los analizadores, así como la puesta en marcha, capacitación continua en los turnos que el Laboratorio Central designe y actualizaciones en caso de ser necesarias durante la vigencia del contrato.

- Los analizadores deben trabajar entre 15 y 25°C (1), el licitante  debe asegurarse de que las condiciones de temperatura del área donde se instalen los analizadores sean las idóneas para su buen funcionamiento, a través de instalación de aire acondicionado o minisplits de ser necesario.

- El licitante debe de proporcionar el servicio de referencia de las pruebas que no se realicen en caso de alguna contingencia, el servicio de referencia incluye la selección de un laboratorio acreditado vigente en la ema y/o con el CAP, el envío y transporte de las muestras, así como la obtención de los resultados en un máximo de 12 horas.

- Los tres analizadores deben contar con interfaz (hardware y software), que sea compatible con el Sistema Informático del Laboratorio Central.

- Los tres analizadores deben tener software en español (1).

- Los tres analizadores deben contar con sistema No-Break con supresor de picos de voltaje, un mínimo de respaldo de 30 minutos, contar con mantenimientos y soporte técnico los 365 días año, las 24 horas del día, en caso de ser necesario realizar la reposición del mismo, durante la vigencia del contrato de prestación de servicio, sin costo extra para el Instituto.

- Los reactivos deben de estar listos para su uso (que no requiera preparación), con carga automática y continua de reactivos, capaz de identificarlos y censar el número de pruebas disponibles (1).

- El licitante debe proporcionar el reactivo, insumos suficientes y necesarios para la verificación de los analizadores en sitio, de acuerdo al protocolo establecido por el Laboratorio Central sin que esto genere un costo adicional para el Instituto.

- El licitante debe realizar las entregas de reactivos, controles, calibradores, consumibles e insumos correspondientes a un mes de servicio en tiempo y forma en el Almacén del Laboratorio Central los 5 primeros días del mes, asegurando la cadena de frío para garantizar el funcionamiento de los analizadores. En caso de incumplimiento con la fecha de entrega, se debe resolver el problema en un periodo máximo de 24 horas.

- El licitante debe entregar todos los reactivos, calibradores (que deben ser de la misma marca que los sistemas ofertados) y controles de tercera opinión, insumos necesarios para el funcionamiento del equipo para realizar las pruebas solicitadas. Garantizando que los reactivos entregados permitan efectuar las pruebas de acuerdo a lo establecido en sus insertos, entregados junto con la propuesta.

- El licitante debe proporcionar controles de tercera opinión seleccionados por el Laboratorio Central, para hematología los cuales cuenten con análisis cuantitativo y cuenta diferencial, velocidad de sedimentación y reticulocitos, garantizando el mismo número de lote y caducidad mínimo tres meses.

- El licitante debe entregar carta de trazabilidad en hoja membretada, con las especificaciones del material de referencia de cada calibrador una vez que sea adjudicado.

- El licitante debe entregar certificados de calidad, hojas de seguridad e insertos, de reactivos, calibradores, controles y consumibles, cuando corresponda una vez que sea adjudicado.

- El licitante debe incluir un programa de comparación inter-laboratorios con controles de tercera opinión que el Laboratorio Centra elija.

- No se aceptarán materiales de control desarrollados por el propio fabricante adjudicado, a menos que el sistema de control de calidad de tercera opinión solicitado no se comercialice en México.

- El licitante debe proporcionar un programa de control de calidad externo internacional que el Laboratorio Central elija, siguiendo la logística establecida por el licitante  de los ensayos de aptitud, a partir del momento de la adjudicación.

- Los controles (cuando no existan controles de tercera opinión) y calibradores deben ser líquidos, los consumibles y soluciones deben ser de la misma marca que los analizadores ofertados de acuerdo al manual operativo.

- El licitante  debe de asegurar la continuidad del servicio en caso de una contingencia (abasto de reactivos, controles, calibradores, consumibles, servicio de ingeniería y asesoría técnica).

- El licitante debe proporcionar en forma calendarizada el mantenimiento preventivo recomendado por el fabricante, que incluya refacciones de los analizadores, durante el periodo del contrato, sin que esto genere un costo adicional para el Instituto durante la vigencia del contrato y se debe entregar un informe por cada mantenimiento.

- El licitante debe proporcionar mantenimientos correctivos a los analizadores, por medio de una aplicación de soporte técnico los 365 días del año, las 24 horas. El tiempo de respuesta en caso de ser necesario la visita presencial del especialista no debe de ser mayor de 8 horas, se debe de generar un informe por cada reporte, en caso de requerir refacciones, sin que esto genere un costo adicional para el Instituto.

- El licitante debe incluir en su servicio: el costo de los controles de tercera opinión, programas de ensayo de aptitud, licencia de interfaz del programa de comparación interlaboratorios, licencias de interfaces al LIS de Laboratorio Central (incluyendo los nodos en caso de necesitarlos), la auditoría externa para la Acreditación bajo la Norma NMX-EC-15189-IMNC en su versión vigente con la entidad mexicana de acreditación A.C. (ema), una licencia de un programa de videollamada y conferencias virtuales.

- El licitante debe presentar el informe del análisis CRETI vigente de los desechos generados por el analizador, acreditando que opera bajo la Norma Oficial Mexicana NOM-052-SEMARNAT-2005 (si estos se vierten directamente al drenaje).

- El licitante debe proporcionar un microscopio binocular nuevo, con campo claro, objetivos 5X/0.12, 10X/0.25, 40X/0.65 y 100X/1.25, oculares con campo amplio, tubo de 45/20, ICS, revolver porta objetivo quíntuple, soporte de 75X30 OR, superficie de cerámica, guías en la parte inferior de ajuste y fricción, portaobjetos con palanca de resorte a la izquierda, condensador de 0.9/1.25, con diafragma limitador, de campo luminoso, diafragma portafiltros, filtro azul aumentador de contrastes.  Debe contar con mantenimiento preventivo y correctivo, que incluya refacciones, durante el periodo del contrato, sin que esto genere un costo adicional para el Instituto (1).

- El pago será por prueba reportada en el Sistema Modulab, se realizará el conteo de las pruebas del mes anterior los primeros días del mes corriente, para su facturación.

NOTA (1): Se requiere evidencia oficial documentada referenciada de Manuales, Catálogos, Insertos, Fichas Técnicas, en idioma Español NO se aceptan cartas compromiso, de lo contrario se tomará como NO CUMPLIMIENTO. La documentación requerida debe entregarse una vez que el licitante  adjudicado instale los analizadores.

NOTA (2): Las diluciones se consideran como merma porque no se incluyen en la facturación

PARTIDA “UNO”

INCISO “B”

OTROS BIENES QUE EL LICITANTE DEBE ENTREGAR ADICIONALMENTE, SIN COSTO PARA EL INSTITUTO EN COMODATO.

- El licitante debe entregar todos los insumos necesarios como: hojas de papel bond tamaño carta, tóner (no rellenables), cartuchos y botella de tintas para las diferentes impresoras y/o multifuncionales, puntas para pipetas y micropipetas de diferente capacidad, tubos eppendorf de diferente volumen y lo necesario para el proceso de las muestras y su informe.

- El licitante debe entregar ocho equipos de cómputo nuevos y originales que incluya mantenimientos preventivos y correctivos, actualizaciones de software y soporte técnico los 365 días, las 24 horas del día, durante la vigencia del contrato de prestación de servicio, sin costo extra para el Instituto. Deben tener las siguientes características:

| Procesador | Intel Core 5 |
| --- | --- |
| Sistema Operativo | Windows 10 |
| Marca | Indistinta, no armadas |
| Número de Puertos USB | 2-4 |
| Conexión HDMI | 1 |
| Cámara | 5 MP |
| Micrófono, Bocinas, teclado, mouse | Integrados |
| Disco Duro | 500 GB |
| Memoria Ram | 4-8 GB |
| Programas | Microsoft Office (Word, Excel y PowerPoint) Software antivirus que el departamento de Informática recomiende. Incluyan actualizaciones |
| Pantalla | Full HD 21pulgadas |
| Color | Negro |
| Conectividad | WIFI |

- El licitante debe entregar seis equipos de cómputo nuevos y originales, que incluya mantenimientos preventivos y correctivos, actualizaciones de software y soporte técnico los 365 días, las 24 horas del día, durante la vigencia del contrato de prestación de servicio, sin costo extra para el Instituto. Deben tener las siguientes características:

| Procesador | Intel Core 7 ó AMD Ryzen 3 |
| --- | --- |
| Sistema Operativo | Windows 10 |
| Marca | Indistinta no armadas |
| Número de Puertos USB | 2-4 |
| Conexión HDMI | 1 |
| Cámara | 720 p |
| Micrófono, Bocinas, teclado, mouse | Integrados |
| Disco Duro | 1 TB |
| Memoria Ram | 12-16 GB |
| Tarjeta gráfica | UHD Intel 600 |
| Programas | Microsoft Office (Word, Excel y PowerPoint) Licencia de antivirus que el departamento de Informática designe. |
| Pantalla | Full HD 24 pulgadas |
| Color | Negro |
| Conectividad | WIFI |

- El licitante debe entregar una laptop nueva, que incluya mantenimientos preventivos y correctivos, actualizaciones de software y soporte técnico los 365 días, las 24 horas del día, durante la vigencia del contrato de prestación de servicio, sin costo extra para el Instituto. Debe tener las siguientes características:

| Procesador | Intel Core 7 ó AMD Ryzen 3 |
| --- | --- |
| Sistema Operativo | Windows 10 |
| Marca | Indistinta, no armada |
| Número de Puertos USB | 2-4 |
| Conexión HDMI | 1 |
| Cámara | 0.3 mp |
| Micrófono, Bocinas, teclado, mouse | Integrados |
| Disco Duro | 1 TB y sistema de almacenamiento de SSD 256 GB |
| Memoria Ram | 12-16 GB |
| Tarjeta gráfica | UHD Intel 600 |
| Bluetooth | Incluido |
| Batería | Recargable |
| Programas | Microsoft Office (Word, Excel y PowerPoint) Licencia de antivirus que el departamento de Informática designe. |
| Pantalla | LED 15 pulgadas FHD |
| Color | Negro |
| Conectividad | WIFI |

- El licitante debe entregar catorce No break, nuevos con las siguientes características:

Regulador de Voltaje

20 minutos de respaldo

6 Contactos (4 batería y 2 supresor)

Cable de 1.5 metros

Supresor de picos

- El licitante debe entregar cuatro impresoras nuevas, blanco y negro, que debe contar con mantenimientos preventivos, correctivos y soporte técnico los 365 días, las 24 horas del día, durante la vigencia del contrato de prestación de servicio, sin costo extra para el Instituto. Debe de tener las características:

| Tecnología | Inyección de tinta/EcoTank/tóner/laser |
| --- | --- |
| Marca | Indistinta |
| Velocidad de Impresión | 7 ppm blanco y negro |
| Capacidad papel | 50 hojas bandeja de entrada, carta, oficio, papel normal y bond |
| Compatibilidad | Windows |

- El licitante debe entregar dos multifuncionales nuevos a color, que debe contar con mantenimientos preventivos, correctivos y soporte técnico los 365 días, las 24 horas del día, durante la vigencia del contrato de prestación de servicio, sin costo extra para el Instituto. Debe de contar con las siguientes características:

| Tecnología | Inyección de tina/EcoTank/tóner/laser 4 colores |
| --- | --- |
| Marca | Indistinta |
| Velocidad de Impresión | Impresión a doble cara automático, 5 ppm color, 7 ppm blanco y negro |
| Capacidad papel | 50 hojas bandeja de entrada, carta, oficio, papel normal y bond |
| Compatibilidad | Windows |
| Escaneo formato archivos | JPEG, TIFF, PDF, BMP, PNG |
| Escaneo tecnología | Alimentador de documentos de 20 hojas de papel para escaneo y copiado continuo. Resolución 1200 X 2400 dpi. Cama plana, con sensor de imagen de contacto |
| Copiado velocidad | 6 cpm blanco y negro, 3 cpm color |

- El licitante debe entregar una Impresora nueva blanco y negro, nueva, de alto rendimiento para la impresión de resultados, que debe contar con mantenimientos preventivos, correctivos y soporte técnico los 365 días, las 24 horas del día, durante la vigencia del contrato de prestación de servicio, sin costo extra para el Instituto. Debe contar con las siguientes características:

| Tecnología Impresión | Inyección de tinta/ EcoTank/tóner/laser |
| --- | --- |
| Marca | Indistinta |
| Velocidad de Impresión | 30 ppm blanco y negro |
| Capacidad papel | 200 hojas bandeja de entrada, carta, oficio, papel normal y bond |
| Compatibilidad | Windows |

- El licitante debe entregar dos impresoras térmicas de etiquetas de código de barras nuevas con mantenimientos preventivos, correctivos y soporte técnico los 365 días, las 24 horas del día, durante la vigencia del contrato de prestación de servicio, sin costo extra para el Instituto.

- El licitante debe entregar cuatro lectores de código de barras nuevos, con mantenimientos preventivos, correctivos y soporte técnico los 365 días, las 24 horas del día, durante la vigencia del contrato de prestación de servicio, sin costo extra para el Instituto.

- El licitante debe entregar dos refrigeradores de Laboratorio nuevos para la conservación de reactivo e insumos necesarios para el proceso de las muestras, capacidad de 19 pies cúbicos, con difusor (homogeneidad +/- 1°C), deshielo automático, control por microprocesador para mantener la temperatura entre 2°C a 8°C, alarma audible y visual para alta/baja temperatura, falla de corriente eléctrica, puerta abierta y falla de sensor, interior y exterior en acero inoxidable, puerta de vidrio con cerradura, 5 parrillas, lampara con luz Led, alimentación eléctrica 115V a 60Hz, regulador de voltaje y supresor de picos. Deben contar con mantenimientos preventivos, correctivos y soporte técnico los 365 días, las 24 horas del día, durante la vigencia del contrato de prestación de servicio, sin costo extra para el Instituto.

- El licitante debe entregar un congelador vertical de 9.7 pies nuevo, con una sola puerta, unas sola cámara, con 7 compartimentos (cajones), con rango de temperatura de -20°C a -40°C, descongelación manual, alarmas audible y visuales de temperatura alta/baja y puerta abierta, interior de acero inoxidable, exterior galvanizado, cerradura en la puerta con llave, debe contar con mantenimientos preventivos, correctivos y soporte técnico los 365 días, las 24 horas del día, durante la vigencia del contrato de prestación de servicio, sin costo extra para el Instituto.

- El licitante debe entregar veinte micropipetas nuevas, marca indistinta, diferentes volúmenes determinados por el Laboratorio Central.

- El licitante debe entregar un vórtex nuevo, debe contar con mantenimientos preventivos, correctivos y soporte técnico los 365 días, las 24 horas del día, durante la vigencia del contrato de prestación de servicio, sin costo extra para el Instituto.

- El licitante debe entregar una microcentrífuga nueva, las especificaciones las entregará el Laboratorio Central. Debe contar con mantenimientos preventivos, correctivos y soporte técnico los 365 días, las 24 horas del día, durante la vigencia del contrato de prestación de servicio, sin costo extra para el Instituto.

- El licitante debe entregar dos centrifugas refrigeradas nuevas, las especificaciones las entregará el Laboratorio Central. Debe contar con mantenimientos preventivos, correctivos y soporte técnico los 365 días, las 24 horas del día, durante la vigencia del contrato de prestación de servicio, sin costo extra para el Instituto.

- El licitante debe entregar dos agitadores de tubos de rodillo o balanceo nuevos, que debe contar con mantenimientos preventivos, correctivos y soporte técnico los 365 días, las 24 horas del día, durante la vigencia del contrato de prestación de servicio, sin costo extra para el Instituto.

- El licitante debe entregar dos temporizadores digitales de minutos nuevos.

- El licitante debe entregar dos termómetros infra-rojo nuevos para el monitoreo de temperatura de reactivos, controles y calibradores, las especificaciones las entregará el Laboratorio Central.

- El licitante debe entregar cinco termómetros digitales nuevos, las especificaciones las entregará el Laboratorio Central.

- El licitante debe entregar seis termohigrómetros digitales nuevos, las especificaciones las entregará el Laboratorio Central.

- El licitante debe entregar seis tinas para tinción, gradillas para portaobjetos, portaobjetos, cubreobjetos, aceite de inmersión, colorantes, sales para preparación de buffer, xilol, dispensadores y todo lo necesario para los extendidos sanguíneos.

- El licitante debe cubrir el costo de la auditoría externa para la Acreditación bajo la Norma NMX-EC-15189-IMNC en su versión vigente con la entidad mexicana de acreditación A.C. (ema).

- El licitante debe asegurar la capacitación continua para los usuarios.

- El licitante debe considerar la Instalación de todos los equipos adjudicados, así como la puesta en marcha, capacitación continua y actualizaciones en caso de ser necesarias.

- El licitante debe proporcionar 13 sillas nuevas, operativas, ergonómicas de oficina, de uso rudo, marca indistinta, con respaldo y asiento de poliuretano tipo piel integral, mecanismo de ajuste neumático de altura de asiento, respaldo reclinable, giratoria, aro descansa pies ajustable y base de 5 anclas.

- El licitante debe proporcionar 11 sillas nuevas ejecutivas, operativas, ergonómicas de oficina, con descansabrazos, de uso rudo, marca indistinta, con respaldo y asiento de poliuretano tipo piel integral, mecanismo de ajuste neumático de altura de asiento, respaldo reclinable y giratoria.

- El licitante debe proporcionar 8 sillas nuevas, altas giratorias, con respaldo y asiento de poliuretano tipo piel integral, mecanismo de ajuste neumático de altura de asiento, respaldo reclinable, aro descansa pies ajustable, marca indistinta y base de 5 anclas.

- El licitante debe entregar un banco neumático de acero giratorio para lectura de microscopio.

- El licitante debe entregar dos pantallas nueva Smart TV de 50 pulgadas, marca indistinta.

- El licitante debe entregar una mesa de juntas nueva de madera, rectangular/ovalada que mida 3 X1.20 X 0.75 metros.

- El licitante debe proporcionar el mobiliario (mesas de trabajo, escritorios, etc) que se requiera y las especificaciones las entregará el Laboratorio Central ya que se tenga el licitante ganador.

NOTA (1): Se requiere evidencia oficial documentada referenciada de Manuales, Catálogos, Insertos, Fichas Técnicas, en idioma Español NO se aceptan cartas compromiso, de lo contrario se tomará como NO CUMPLIMIENTO. La documentación requerida debe entregarse una vez que el licitante  adjudicado instale los analizadores.

NOTA (2): La cantidad de bienes puede variar de acuerdo a las necesidades del servicio, a los equipos y analizadores adjudicados.

NOTA (3): En caso de que un equipo, analizador y/o instrumento no pueda ser reparable, se realizará la reposición de este sin costo para el Instituto.

NOTA (4): Los equipos e instrumentos deben calibrarse en los puntos de uso, de acuerdo a las necesidades del Laboratorio Central y realizadas por un laboratorio de calibración, acreditado por la ema durante la vigencia del contrato de prestación.

NOTA (5). Todos los instrumentos de medición utilizados por el licitante  para los mantenimientos correctivos y/o preventivos, deben contar con un certificado de calibración vigente, acreditado por la ema.

PARTIDA “UNO”

INCISO “C”

RELACIÓN DE PRUEBAS.

|  | PRUEBAS QUÍMICA E INMUNOLOGÍA | CANTIDADES AÑO 2021 |
| --- | --- | --- |
|  |  | MÍNIMAS | MÁXIMAS |
|  | ÁCIDO ÚRICO (SUERO, ORINA) | 35,287 | 58,812 |
|  | ALBÚMINA (SUERO Y LÍQUIDOS CORPORALES) | 23,400 | 39,000 |
|  | ALT/TGP | 18,533 | 30,888 |
|  | AMILASA (SUERO, ORINA) | 468 | 780 |
|  | AST/TGO | 31,262 | 52,104 |
|  | BILIRRUBINA DIRECTA | 15,818 | 26,364 |
|  | BILIRRUBINA TOTAL | 16,193 | 26,988 |
|  | CALCIO (SUERO, ORINA) | 32,666 | 54,444 |
|  | CREATINCINASA TOTAL | 10,577 | 17,628 |
|  | CLORO (SUERO, ORINA) | 41,184 | 68,640 |
|  | COLESTEROL TOTAL | 33,041 | 55,068 |
|  | CREATININA (SUERO, ORINA) | 80,683 | 134,472 |
|  | DESHIDROGENASA LACTICA, (SUERO, LÍQUIDOS CORPORALES) | 28,642 | 47,736 |
|  | LDL COLESTEROL | 30,794 | 51,324 |
|  | FOSFATASA ALCALINA | 15,538 | 25,896 |
|  | FÓSFORO (SUERO, ORINA) | 10,483 | 17,472 |
|  | GLUCOSA (SUERO, ORINA, LÍQUIDOS CORPORALES) | 65,707 | 109,512 |
|  | HDL COLESTEROL | 30,607 | 51,012 |
|  | HEMOGLOBINA GLICADA | 20,966 | 34,944 |
|  | HIERRO CAPACIDAD LATENTE DE FIJACIÓN (UIBC) | 4,399 | 7,332 |
|  | HIERRO SÉRICO TOTAL | 5,429 | 9,048 |
|  | MAGNESIO | 11,513 | 19,188 |
|  | MICROPROTEINAS (ORINA, LÍQUIDOS CORPORALES) | 5,429 | 9,048 |
|  | MICROALBUMINA (ORINA, LÍQUIDOS CORPORALES) | 4,118 | 6,864 |
|  | NITRÓGENO DE UREA (SUERO, ORINA) | 66,362 | 110,604 |
|  | POTASIO (SUERO, ORINA) | 53,258 | 88,764 |
|  | PROTEÍNAS TOTALES (SUERO , LÍQUIDOS CORPORALES) | 19,188 | 31,980 |
|  | SODIO (SUERO, ORINA) | 53,914 | 89,856 |
|  | TRIGLICÉRIDOS | 30,794 | 51,324 |
|  | C3 | 2,153 | 3,588 |
|  | C4 | 1,966 | 3,276 |
|  | FACTOR REUMATOIDE | 187 | 312 |
|  | PROTEINA C REACTIVA HIPERSENSIBLE | 30,139 | 50,232 |
|  | FERRITINA | 5,506 | 9,176 |
|  | TSH (TIROTROFINA) | 20,311 | 33,852 |
|  | PSA TOTAL | 1,217 | 2,028 |
|  | T3 TOTAL | 17,410 | 29,016 |
|  | T4 TOTAL (TIROXINA T4) | 18,814 | 31,356 |
|  | TIROXINA T4 CAPTACIÓN | 16,754 | 27,924 |
|  | CK MB (MASA) | 11,419 | 19,032 |
|  | NT-pro-BNP | 11,851 | 19,752 |
|  | TROPONINA I | 16,193 | 26,988 |
|  | CISTATINA C | 2,434 | 4,056 |
|  | TACROLIMUS | 1,498 | 2,496 |
|  | VANCOMICINA | 140 | 234 |
|  | CICLOSPORINA | 187 | 312 |
|  | 1-84 PTH | 403 | 672 |
|  | 25 HIDROXI VITAMINA D TOTAL | 403 | 672 |
|  | TROPONINA T DE ALTA SENSIBILIDAD | 4,858 | 8,096 |

|  | PRUEBAS HEMATOLOGÍA | CANTIDADES AÑO 2021 |
| --- | --- | --- |
|  |  | MÍNIMAS | MÁXIMAS |
|  | BIOMETRIA HEMATICA (INCLUYE VSG Y RETICULOCITOS) | 20,318 | 50,796 |
|  | BIOMETRIA HEMATICA | 18,720 | 46,800 |

# ANEXO TÉCNICO “A”

# PARTIDA “DOS”

# INCISO “A”

# ESPECIFICACIONES DE SERVICIO PARA PRUEBAS DE COAGULACIÓN, GASOMETRÍAS Y AUTOINMUNIDAD.

AUTOINMUNIDAD

- El licitante debe proporcionar un analizador automatizado, completamente nuevos debe de tener el siguiente principio de medición quimioluminiscencia, con acceso continuo, aleatorio y función STAT, que incluya monitor o pantalla, impresora y mesas necesarios (1).

- El licitante debe presentar carta original escaneada en hoja membretada, donde el fabricante o filial en México manifieste a favor del licitante , ser responsable solidario para participar en la licitación para adquirir las pruebas solicitadas en el inciso “C”, enlistando el bien y la marca.

- El licitante debe de mostrar el Registro Sanitario Vigente expedido y firmado por la autoridad sanitaria de la Secretaria de Salud (actualmente COFEPRIS).

- El licitante debe proporcionar el Certificado de Calidad del analizador, junto con la documentación que avale la validación del mismo.

- El analizador debe de realizar las mediciones de los analitos en muestras de suero enlistados en el inciso “C” (1).

- Todos los reactivos deben de ser de la misma marca del fabricante y procesados en el mismo analizador (1).

- El analizador debe tener un rendimiento de al menos 50 pruebas por hora y el tiempo de procesamiento no mayor a 30 minutos (1).

- El analizador debe realizar pre y post-dilución de muestra (reproceso) y pruebas reflejas (1).

- El analizador debe tener lector de código de barras interno para muestras y reactivos (1).

- El analizador debe tener por lo menos la capacidad de 30 tubos en el área de muestras (1).

- El analizador debe contar con pipeteo de muestras y reactivos, con puntas independientes, sensor de nivel de líquido y detección de coágulo o fibrina en muestras (1).

- El analizador debe tener hasta 20 cartuchos de reactivo a bordo en refrigeración a 4°C y con código de barras. Los reactivos no deben requerir de precalentamiento antes de su uso (1).

- La Calibración de los reactivos debe ser con viales con códigos de barras, con una curva maestra y que sea estable hasta el cambio de lote reactivo (1).

- El licitante debe entregar carta de trazabilidad en hoja membretada, con las especificaciones del material de referencia de cada calibrador.

- El licitante debe entregar certificados de calidad, hojas de seguridad e insertos, de reactivos, calibradores, controles y consumibles.

- Los controles de primera opinión y calibradores pueden ser líquidos y/o liofilizados, los consumibles y soluciones deben ser de la misma marca que los analizadores ofertados de acuerdo al manual operativo (1).

- La zona de reacción o incubación del analizador debe de tener una temperatura de 37°C, +- 0.5°C (1).

- El analizador debe tener por lo menos 25 cubetas de reacción a bordo, con carga continua de muestras (1).

- El analizador debe contar con la capacidad para almacenar mínimo 8,000 resultados de pruebas (1).

- El analizador debe contar con capacidad para el uso de los diferentes tamaños de tubos primarios y secundarios, copilla (tubos primarios con diámetro externo entre 10-16 mm, longitud 75-100 mm, copilla y microtubo de 1.5 mL). Las muestras se pueden cargar y descargar mientras el analizador se encuentre activo (1).

- La detección de la reacción del analizador debe ser por un tubo fotomultiplicador (1).

- El software del analizador debe contar con control de calidad, grafica de Levey-Jennings y Westgard (1).

- El licitante debe proporcionar un analizador automatizado, completamente nuevo, que procese, lea e interprete placas de ELISA, así como procesamiento de laminillas de Inmunofluorescencia Indirecta (IFI), que incluya monitor o pantalla, impresora y mesas necesarias (1).

- El licitante debe presentar carta original escaneada en hoja membretada, donde  el fabricante o filial en México manifieste a favor del licitante , ser responsable solidario para participar en la licitación para adquirir las pruebas solicitadas en el inciso “C”, enlistando el bien y la marca.

- El licitante debe de mostrar el Registro Sanitario Vigente expedido y firmado por la autoridad sanitaria de la Secretaria de Salud (actualmente COFEPRIS).

- El licitante debe proporcionar el Certificado de Calidad del analizador y la documentación que avale la validación del mismo.

- El analizador debe tener la capacidad de procesar ensayos combinados hasta en dos microplacas y 15 laminillas (1).

- El analizador debe realizar las mediciones de los analitos y permitir el ingreso de muestras de todo tipo de especímenes enlistados en el inciso “C” (1).

- El analizador debe tener un lector de microplacas incluido, con rango de 400 a 700 nm y que tenga diferentes filtros como los de 620 y 405 nm (1).

- El analizador debe tener una punta única, autolavable, con detección de nivel de líquidos y rango de 5 µL a 1 mL (1).

- Todos los reactivos deben de ser de la misma marca del fabricante y procesados en el mismo analizador (1).

- El analizador debe contar con un lector de código de barras, que garantice la lectura de las etiquetas de los tubos de muestras generadas en el sistema de la red interna del Laboratorio Central e Institucional,

- El analizador debe contar con la capacidad para 96 muestras (1).

- El analizador debe procesar diluciones a elección para las laminillas (1).

- El analizador debe tener un lavador para lavado de microplacas y laminillas (1).

- El licitante debe entregar carta de trazabilidad en hoja membretada, con las especificaciones del material de referencia de cada calibrador.

- El licitante debe entregar certificados de calidad, hojas de seguridad e insertos, de reactivos, calibradores, controles y consumibles.

- Los controles de primera opinión y calibradores pueden ser líquidos y/o liofilizados, los consumibles y soluciones deben ser de la misma marca que los analizadores ofertados de acuerdo al manual operativo (1).

- El licitante debe considerar la Instalación de dos analizadores (quimioluminiscencia y ELISA/inmunofluorescencia), así como la puesta en marcha, capacitación continua en los turnos que el Laboratorio Central designe y actualizaciones en caso de ser necesarias.

- El licitante debe proporcionar el servicio de referencia de las pruebas que no se realicen en caso de alguna contingencia, el servicio de referencia incluye la selección de un Laboratorio acreditado, el envío y transporte de las muestras, así como la obtención de los resultados en un máximo de 24 horas.

- El licitante debe proporcionar el reactivo, insumos suficientes y necesarios para la verificación de los dos analizadores en sitio, de acuerdo al protocolo establecido por el Laboratorio Central sin que esto genere un costo adicional para el Instituto.

- El licitante debe realizar las entregas de reactivos, controles, calibradores, consumibles e insumos correspondientes a un mes de servicio en tiempo y forma en el Almacén del Laboratorio Central los primeros 5 días del mes, asegurando la cadena de frío para garantizar el funcionamiento de los analizadores. En caso de incumplimiento con la fecha de entrega, se debe resolver el problema en un periodo máximo de 24 horas.

- El licitante debe incluir un programa de comparación inter-laboratorios que el Laboratorio Central elija.

- El licitante debe de asegurar la continuidad del servicio en caso de una contingencia (abasto de reactivos, controles, calibradores, consumibles, servicio de ingeniería y asesoría técnica).

- El licitante debe proporcionar en forma calendarizada el mantenimiento preventivo recomendado por el fabricante, que incluya refacciones de los analizadores, durante el periodo del contrato, sin que esto genere un costo adicional para el Instituto durante la vigencia del contrato y se debe entregar un informe por cada mantenimiento.

- El licitante debe proporcionar mantenimientos correctivos a los analizadores, por medio de una aplicación de soporte técnico vía telefónica los 365 días del año, las 24 horas. En caso de ser necesario la visita presencial del especialista, el tiempo de respuesta no debe de ser mayor de 8 horas. Si se requieren refacciones, serán sin costo adicional para el Instituto y se entregará un informe por cada reporte.

- El licitante debe presentar el informe de análisis de los desechos generados por los analizadores, acreditando que opera bajo la norma vigente mexicana NOM-052-SEMARNAT-2005 (si estos se vierten directamente al drenaje).

- El Software y manual de usuario de los analizadores deben estar en español (1).

- Los analizadores deben contar con sistema No-Break con supresor de picos de voltaje, un mínimo de respaldo de 30 minutos, contar con mantenimientos y soporte técnico los 365 días año, las 24 horas del día, en caso de ser necesario realizar la reposición del mismo, durante la vigencia del contrato de prestación de servicio, sin costo extra para el Instituto.

- Los analizadores deben trabajar entre 15 y 25°C (1), el licitante  debe asegurarse de que las condiciones de temperatura del área donde se instalen los analizadores sean las idóneas para su buen funcionamiento, a través de instalación de aire acondicionado o minisplits de ser necesario.

- Los analizadores cuenten con interfaz (hardware y software), que sea compatible con el Sistema Informático del Laboratorio Central.

- El pago será por prueba reportada en el Sistema Modulab, se realizará el conteo de las pruebas del mes anterior los primeros días del mes corriente, para su facturación.

NOTA (1): Se requiere evidencia oficial documentada referenciada de Manuales, Catálogos, Insertos, Fichas Técnicas, en idioma Español NO se aceptan cartas compromiso, de lo contrario se tomará como NO CUMPLIMIENTO. La documentación requerida debe entregarse una vez que el licitante  adjudicado instale los analizadores.

NOTA (2): Las diluciones se consideran como merma porque no se incluyen en la facturación.

COAGULACIÓN

- El licitante debe proporcionar, dos analizadores de Coagulación, estos deben ser nuevos, automatizados, idénticos y de la misma marca (1).

- El licitante debe presentar carta original escaneada en hoja membretada, donde  el fabricante o filial en México manifieste a favor del licitante , ser responsable solidario para participar en la licitación para adquirir las pruebas solicitadas en el inciso “C”, enlistando el bien y la marca.

- El licitante debe de mostrar el Registro Sanitario Vigente expedido y firmado por la autoridad sanitaria de la Secretaria de Salud (actualmente COFEPRIS).

- El licitante debe proporcionar el Certificado de Calidad de los analizadores, junto con la documentación que avale la validación del mismo.

- Los analizadores deben realizar las mediciones de los analitos en muestras de plasma enlistados en el inciso “C” (1).

- Todos los reactivos deben de ser de la misma marca del fabricante y procesados en el mismo analizador (1).

- Los analizadores deben tener los principios de medición de turbidimetría e inmunoturbidimétrico (1).

- Los analizadores deben tener un rendimiento y capacidad de procesamiento mínimo 150 pruebas de TP y TTP por hora (1).

- Los mantenimientos diarios de los analizadores no deben de exceder 10 minutos (1).

- Los analizadores deben contar con trazabilidad de los resultados de: paciente, control de calidad y calibraciones con número de lote de los reactivos, controles y calibradores empleados (1).

- Los analizadores deben contar con lector de código de barras para reactivos, controles, calibradores y muestras generadas en el sistema de la red interna del Laboratorio Central e institucional.

- Los analizadores deben permitir acceso aleatorio, carga continua de muestras, reactivos y cubetas (1).

- Los analizadores deben tener un tiempo de reacción no mayor a 10 minutos (1).

- Los analizadores deben contar por lo menos con 30 posiciones de reactivo (1).

- Los analizadores deben tener capacidad para 80 muestras a bordo (1).

- Los analizadores deben de realizar pre-dilución de las muestras y de las curvas de calibración (1).

- Los analizadores deben contar con la capacidad para almacenar mínimo 10,000 resultados de pruebas (1).

- El licitante debe entregar un manual del usuario, por cada analizador en original o en copia junto con una carta compromiso de que es copia fiel del original (1).

- El licitante debe entregar carta de trazabilidad en hoja membretada, con las especificaciones del material de referencia de cada calibrador.

- El licitante debe entregar certificados de calidad, hojas de seguridad e insertos, de reactivos, calibradores, controles y consumibles.

- El licitante debe proporcionar controles de tercera opinión seleccionados por el Laboratorio Central, garantizando el mismo lote y caducidad mínimo 1 año.

- El licitante debe incluir un programa de comparación inter-laboratorios con controles de tercera opinión que el Laboratorio Central elija.

- No se aceptarán materiales de control desarrollados por el propio fabricante adjudicado, a menos que el sistema de control de calidad de tercera opinión solicitado no se comercialice en México.

- El licitante debe proporcionar un programa de control de calidad externo internacional que el Laboratorio Central elija, siguiendo la logística establecida por el licitante de los ensayos de aptitud, a partir del momento de la adjudicación.

- Los controles (cuando no existan controles de tercera opinión) y calibradores pueden ser líquidos y/o liofilizados, los consumibles y soluciones deben ser de la misma marca que los analizadores ofertados de acuerdo al manual operativo (1).

- El licitante debe proporcionar el reactivo, insumos suficientes y necesarios para la verificación de los analizadores en sitio, de acuerdo al protocolo establecido por el Laboratorio Central sin que esto genere un costo adicional para el Instituto.

- El licitante debe realizar las entregas de reactivos, controles, calibradores, consumibles e insumos correspondientes a un mes de servicio en tiempo y forma en el Almacén del Laboratorio Central los 5 primeros días del mes, asegurando la cadena de frío para garantizar el funcionamiento de los analizadores. En caso de incumplimiento con la fecha de entrega, se debe resolver el problema en un periodo máximo de 24 horas.

- El licitante debe de asegurar la continuidad del servicio en caso de una contingencia (abasto de reactivos, controles, calibradores, consumibles, servicio de ingeniería y asesoría técnica).

- Los analizadores deben contar con sistema No-Break con supresor de picos de voltaje, un mínimo de respaldo de 30 minutos, contar con mantenimientos y soporte técnico los 365 días año, las 24 horas del día, en caso de ser necesario realizar la reposición del mismo, durante la vigencia del contrato de prestación de servicio, sin costo extra para el Instituto.

- El licitante debe de considerar la instalación de los analizadores, así como la puesta en marcha, capacitación continua en los turnos que el Laboratorio Central  designe y actualizaciones en caso de ser necesarias.

- Los analizadores deben trabajar entre 15 y 25°C (1), el licitante  debe asegurarse de que las condiciones de temperatura del área donde se instalen los analizadores sean las idóneas para su buen funcionamiento, a través de instalación de aire acondicionado o minisplits de ser necesario.

- El licitante debe de proporcionar el servicio de referencia de las pruebas que no se realicen en caso de alguna contingencia, el servicio de referencia incluye la selección de un Laboratorio acreditado vigente con la ema y/o con el CAP, el envío y transporte de las muestras, así como la obtención de los resultados en un máximo de 12 horas.

- El licitante debe proporcionar mantenimientos correctivos a los analizadores, por medio de una aplicación de soporte técnico vía telefónica los 365 días del año, las 24 horas. En caso de ser necesario la visita presencial del especialista, el tiempo de respuesta no debe de ser mayor de 8 horas. Si se requieren refacciones, serán sin costo adicional para el Instituto y se entregará un informe por cada reporte.

- El licitante debe proporcionar en forma calendarizada el mantenimiento preventivo recomendado por el fabricante, que incluya refacciones de los analizadores, durante el periodo del contrato, sin que esto genere un costo adicional para el Instituto durante la vigencia del contrato y se debe entregar un informe por cada mantenimiento.

- El licitante debe presentar el informe del análisis CRETI vigente de los desechos generados por el analizador, acreditando que opera bajo la Norma Oficial Mexicana NOM-052-SEMARNAT-2005 (si estos se vierten directamente al drenaje).

- El licitante debe incluir en su servicio: el costo de los controles de tercera opinión, programas de ensayo de aptitud, licencia de interfaz del programa de comparación interlaboratorios, licencias de interfaces al LIS de Laboratorio Centra (incluyendo los nodos en caso de necesitarlos), la auditoría externa para la Acreditación bajo la Norma NMX-EC-15189-IMNC en su versión vigente con la entidad mexicana de acreditación A.C. (ema).

- El pago será por prueba reportada en el Sistema Modulab, se realizará el conteo de las pruebas del mes anterior los primeros días del mes corriente, para su facturación.

NOTA (1): Se requiere evidencia oficial documentada referenciada de Manuales, Catálogos, Insertos, Fichas Técnicas, en idioma Español NO se aceptan cartas compromiso, de lo contrario se tomará como NO CUMPLIMIENTO. La documentación requerida debe entregarse una vez que el licitante  adjudicado instale los analizadores.

NOTA (2): Las diluciones se consideran como merma porque no se incluyen en la facturación.

GASOMETRÍAS

- El licitante debe proporcionar, cinco gasómetros, estos deben ser nuevos, automatizados, idénticos y de la misma marca (1).

- El licitante debe presentar carta original escaneada en hoja membretada, donde  el fabricante o filial en México manifieste a favor del licitante , ser responsable solidario para participar en la licitación para adquirir las pruebas solicitadas en el inciso “C”, enlistando el bien y la marca.

- El licitante debe de mostrar el Registro Sanitario Vigente expedido y firmado por la autoridad sanitaria de la Secretaria de Salud (actualmente COFEPRIS).

- El licitante debe proporcionar el Certificado de Calidad de los gasómetros, junto con la documentación que avale la validación del mismo.

- Los gasómetros deben realizar las mediciones de los siguientes analitos (pH, pCO2, pO2, SO2 Na+, K+, Ca++, Cl-, Lactato, Glucosa, Hematocrito, Co-Oximetría, Hemoglobina y Bilirrubinas) a partir de sangre total, venosa, arterial y capilar enlistados en el inciso “C” (1).

- Los gasómetros deben permitir introducir los datos de temperatura, FIO2 y que sean calculados los parámetros tCO2, HCO3-, BE, pH(T), pCO2(T), pO2(T), p50, miliosmolaridad, anión GAP, Ca2+(1).

- Los gasómetros deben contar con las metodologías de medición, amperométrica, potenciométrica, conductividad, espectrofotometría y medición óptica (1).

- Todos los reactivos deben ser de la misma marca del fabricante y procesados en los mismos gasómetros (1).

- Los gasómetros deben tener un tiempo de análisis no mayor a 50 segundos (1).

- El volumen de muestras de los gasómetros debe de ser menor a 150 µL de muestra y de micromuestra de 70 µL (Capilar) (1).

- Los gasómetros deben tener una linealidad mayor de 20 g/dL para hemoglobina (1).

- Los gasómetros deben tener un sistema de batería integrada de respaldo por lo menos de 60 minutos (1).

- Los gasómetros deben utilizar un sólo componente desechable, cartucho multipruebas donde se encuentren integradas las soluciones, reactivos, sensores, bolsa de desecho, aguja de toma muestra y gases (1).

- Los gasómetros deben tener autoverificación de la calibración sin la intervención del usuario (1).

- Los gasómetros deben tener censo continuo de muestras disponibles y estabilidad de las muestras (1).

- Los gasómetros deben tener un sistema con control de calidad automático, análisis de por lo menos una solución por cada muestra para garantizar la exactitud de los resultados por cada muestra analizada o en intervalos inferiores a una hora cuando no haya muestras (1).

- Los gasómetros deben tener verificación del proceso analítico antes, durante y después del análisis de muestras (1).

- Los gasómetros deben tener una verificación del sistema como mínimo 5 niveles distintos durante el día de forma automática, para garantizar la exactitud de los resultados (1).

- Los gasómetros deben tener una verificación mínima de 15 lecturas durante el análisis de la muestra (1).

- Los gasómetros deben tener detección y corrección automática a interferencias como coágulos, medicamentos y burbujas (1).

- Los gasómetros deben tener lectores de códigos de barras que garantice la lectura de las etiquetas de los tubos de muestra generadas en el sistema de la red interna del Laboratorio Central e Institucional.

- Los gasómetros deben ser libres de mantenimiento (1).

- Los gasómetros deben mostrar en una solo pantalla el estado de calibración, muestras disponibles y estabilidad (1).

- Los gasómetros deben contar con interfaz (hardware y software), que sea compatible con el Sistema Informático del Laboratorio Central.

- El licitante debe de considerar la instalación de los gasómetros, así como la puesta en marcha, capacitación continua en los turnos que el Laboratorio Central designe y actualizaciones en caso de ser necesarias.

- Los gasómetros deben trabajar entre 15 y 25°C (1), el licitante  debe asegurarse de que las condiciones de temperatura del área donde se instalen los sean las idóneas para su buen funcionamiento, a través de instalación de aire acondicionado o minisplits de ser necesario.

- El licitante debe entregar carta de trazabilidad en hoja membretada, con las especificaciones del material de referencia de cada calibrador.

- El licitante debe entregar certificados de calidad, hojas de seguridad e insertos, de reactivos, calibradores, controles y consumibles, cuando corresponda.

- El licitante debe proporcionar controles de tercera opinión seleccionados por el Laboratorio Central, para gases sanguíneos, garantizando el mismo número de lote y caducidad mínimo 1 año.

- El licitante debe incluir un programa de comparación inter-laboratorios con controles de tercera opinión que el Laboratorio Central elija.

- No se aceptarán materiales de control desarrollados por el propio fabricante adjudicado, a menos que el sistema de control de calidad de tercera opinión solicitado no se comercialice en México.

- El licitante debe proporcionar un programa de control de calidad externo internacional que el Laboratorio Central elija, siguiendo la logística establecida por el licitante de los ensayos de aptitud, a partir del momento de la adjudicación.

- Los controles (cuando no existan controles de tercera opinión) y calibrador deben ser líquidos, los consumibles y soluciones deben ser de la misma marca que los analizadores ofertados de acuerdo al manual operativo (1).

- El licitante debe proporcionar el reactivo, insumos suficientes y necesarios para la verificación de los gasómetros en sitio, de acuerdo al protocolo establecido por el Laboratorio Central sin que esto genere un costo adicional para el Instituto.

- El licitante debe realizar las entregas de reactivos, controles, calibradores, consumibles e insumos correspondientes a un mes de servicio en tiempo y forma en el Almacén del Laboratorio Central los 5 primeros días del mes, asegurando la cadena de frío para garantizar el funcionamiento de los gasómetros. En caso de incumplimiento con la fecha de entrega, se debe resolver el problema en un periodo máximo de 24 horas.

- El licitante debe de asegurar la continuidad del servicio en caso de una contingencia (abasto de reactivos, controles, calibradores, consumibles, servicio de ingeniería y asesoría técnica).

- El licitante debe proporcionar en forma calendarizada el mantenimiento preventivo recomendado por el fabricante, que incluya refacciones de los analizadores, durante el periodo del contrato, sin que esto genere un costo adicional para el Instituto durante la vigencia del contrato y se debe entregar un informe por cada mantenimiento.

- El licitante debe proporcionar mantenimientos correctivos a los analizadores, por medio de una aplicación de soporte técnico vía telefónica los 365 días del año, las 24 horas. En caso de ser necesario la visita presencial del especialista, el tiempo de respuesta no debe de ser mayor de 8 horas. Si se requieren refacciones, serán sin costo adicional para el Instituto y se entregará un informe por cada reporte.

- El licitante debe incluir en su servicio: el costo de los controles de tercera opinión, programas de ensayo de aptitud, licencia de interfaz del programa de comparación interlaboratorios, licencias de interfaces al LIS de Laboratorio Central (incluyendo los nodos en caso de necesitarlos), la auditoría externa para la Acreditación bajo la Norma NMX-EC-15189-IMNC en su versión vigente con la entidad mexicana de acreditación A.C. (ema).

- El pago será por prueba reportada en el Sistema Modulab, se realizará el conteo de las pruebas del mes anterior los primeros días del mes corriente, para su facturación.

NOTA (1): Se requiere evidencia oficial documentada referenciada de Manuales, Catálogos, Insertos, Fichas Técnicas, en idioma Español NO se aceptan cartas compromiso, de lo contrario se tomará como NO CUMPLIMIENTO. La documentación requerida debe entregarse una vez que el licitante  adjudicado instale los analizadores.

NOTA (2): Las diluciones se consideran como merma porque no se incluyen en la facturación.

PARTIDA “DOS”

INCISO “B”

OTROS BIENES QUE EL LICITANTE DEBE ENTREGAR ADICIONALMENTE, SIN COSTO PARA EL INSTITUTO EN COMODATO.

- El licitante debe de entregar todos los insumos necesarios como: hojas de papel bond tamaño carta, tóner (no rellenables), cartuchos y botellas de tintas para las diferentes impresoras y/o multifuncionales , puntas para pipetas y micropipetas de diferente capacidad, tubos eppendorf de diferente volumen y lo necesario para el proceso de las muestras y su informe.

- El licitante debe entregar seis equipos de cómputo nuevos y originales que incluya mantenimientos preventivos y correctivos, actualizaciones de software y soporte técnico los 365 días, las 24 horas del día, durante la vigencia del contrato de prestación de servicio, sin costo extra para el Instituto. Deben tener las siguientes características:

| Procesador | Intel Core 5 |
| --- | --- |
| Sistema Operativo | Windows 10 |
| Marca | Indistinta, no armados |
| Número de Puertos USB | 2-4 |
| Conexión HDMI | 1 |
| Cámara | 5 MP |
| Micrófono, Bocinas, teclado, mouse | Integrados |
| Disco Duro | 500 GB |
| Memoria RAM | 4-8 GB |
| Programas | Microsoft Office (Word, Excel y PowerPoint) Software antivirus que el departamento de Informática recomiende. Incluyan actualizaciones |
| Pantalla | Full HD 21pulgadas |
| Color | Negro |
| Conectividad | WIFI |

- El licitante debe entregar ocho equipos de cómputo nuevos y originales que incluya mantenimientos preventivos y correctivos, actualizaciones de software y soporte técnico los 365 días, las 24 horas del día, durante la vigencia del contrato de prestación de servicio, sin costo extra para el Instituto. Deben tener las siguientes características:

| Procesador | Intel Core 7 ó AMD Ryzen 3 |
| --- | --- |
| Sistema Operativo | Windows 10 |
| Marca | Indistinta, no armadas |
| Número de Puertos USB | 2-4 |
| Conexión HDMI | 1 |
| Cámara | 720 p |
| Micrófono, Bocinas, teclado, mouse | Integrados |
| Disco Duro | 1 TB |
| Memoria RAM | 12-16 GB |
| Tarjeta gráfica | UHD Intel 600 |
| Programas | Microsoft Office (Word, Excel y PowerPoint) Licencia de antivirus que el departamento de Informática designe. |
| Pantalla | Full HD 24 pulgadas |
| Color | Negro |
| Conectividad | WIFI |

- El licitante debe entregar una laptop nueva que incluya mantenimientos preventivos y correctivos, actualizaciones de software y soporte técnico los 365 días, las 24 horas del día, durante la vigencia del contrato de prestación de servicio, sin costo extra para el Instituto. Debe tener las siguientes características:

| Procesador | Intel Core 7 ó AMD Ryzen 3 |
| --- | --- |
| Sistema Operativo | Windows 10 |
| Marca | Indistinta, no armada |
| Número de Puertos USB | 2-4 |
| Conexión HDMI | 1 |
| Cámara | 0.3 mp |
| Micrófono, Bocinas, teclado, mouse | Integrados |
| Disco Duro | 1 TB y sistema de almacenamiento de SSD 256 GB |
| Memoria Ram | 12-16 GB |
| Tarjeta gráfica | UHD Intel 600 |
| Bluetooth | Incluido |
| Batería | Recargable |
| Programas | Microsoft Office (Word, Excel y PowerPoint) Licencia de antivirus que el departamento de Informática designe. |
| Pantalla | LED 15 pulgadas FHD |
| Color | Negro |
| Conectividad | WIFI |

- El licitante debe entregar catorce No break, nuevos con las siguientes características:

Regulador de Voltaje

20 minutos de respaldo

6 Contactos (4 batería y 2 supresor)

Cable de 1.5 metros

Supresor de picos

- El licitante debe entregar cuatro impresoras nuevas blanco y negro, que deben contar con mantenimientos preventivos, correctivos y soporte técnico los 365 días, las 24 horas del día, durante la vigencia del contrato de prestación de servicio, sin costo extra para el Instituto. Debe tener las siguientes características:

| Tecnología | Inyección de tinta/EcoTank/tóner/laser |
| --- | --- |
| Marca | Indistinta |
| Velocidad de Impresión | 7 ppm blanco y negro |
| Capacidad papel | 50 hojas bandeja de entrada, carta, oficio, papel normal y bond |
| Compatibilidad | Windows |

- El licitante debe entregar un multifuncional nuevo laser a color, debe contar con mantenimientos preventivos, correctivos y soporte técnico los 365 días, las 24 horas del día, durante la vigencia del contrato de prestación de servicio, sin costo extra para el Instituto. Debe tener las siguientes características:

| Tecnología | Tóner laser 4 colores |
| --- | --- |
| Marca | Indistinta |
| Velocidad de Impresión | Impresión a doble cara automático, 5 ppm color, 7 ppm blanco y negro |
| Capacidad papel | 50 hojas bandeja de entrada, carta, oficio, papel normal y bond |
| Compatibilidad | Windows |
| Escaneo formato archivos | JPEG, TIFF, PDF, BMP, PNG |
| Escaneo tecnología | Alimentador de documentos de 20 hojas de papel para escaneo y copiado continuo. Resolución 1200 X 2400 dpi. Cama plana, con sensor de imagen de contacto |
| Copiado velocidad | 6 cpm blanco y negro, 3 cpm color |

- El licitante debe entregar un multifuncional nuevo a color, debe contar con mantenimientos preventivos, correctivos y soporte técnico los 365 días, las 24 horas del día, durante la vigencia del contrato de prestación de servicio, sin costo extra para el Instituto. Debe de tener las siguientes características:

| Tecnología | Inyección de tina/EcoTank/tóner/laser 4 colores |
| --- | --- |
| Marca | Indistinta |
| Velocidad de Impresión | Impresión a doble cara automático, 5 ppm color, 7 ppm blanco y negro |
| Capacidad papel | 50 hojas bandeja de entrada, carta, oficio, papel normal y bond |
| Compatibilidad | Windows |
| Escaneo formato archivos | JPEG, TIFF, PDF, BMP, PNG |
| Escaneo tecnología | Alimentador de documentos de 20 hojas de papel para escaneo y copiado continuo. Resolución 1200 X 2400 dpi. Cama plana, con sensor de imagen de contacto |
| Copiado velocidad | 6 cpm blanco y negro, 3 cpm color |

- El licitante debe entregar dos impresoras térmicas de etiquetas de código de barras nuevas, con mantenimientos preventivos, correctivos y soporte técnico los 365 días, las 24 horas del día, durante la vigencia del contrato de prestación de servicio, sin costo extra para el Instituto.

- El licitante debe entregar cuatro lectores de código de barras nuevos, con mantenimientos preventivos, correctivos y soporte técnico los 365 días, las 24 horas del día, durante la vigencia del contrato de prestación de servicio, sin costo extra para el Instituto.

- El licitante debe entregar un refrigerador de Laboratorio nuevo para la conservación de reactivo e insumos necesarios para el proceso de las muestras, capacidad de 19 pies cúbicos, con difusor (homogeneidad +/- 1°C), deshielo automático, control por microprocesador para mantener la temperatura entre 2°C a 8°C, alarma audible y visual para alta/baja temperatura, falla de corriente eléctrica, puerta abierta y falla de sensor, interior y exterior en acero inoxidable, puerta de vidrio con cerradura, 5 parrillas, lampara con luz Led, alimentación eléctrica 115V  a 60Hz, regulador de voltaje y supresor de picos. Debe contar con mantenimientos preventivos, correctivos y soporte técnico los 365 días, las 24 horas del día, durante la vigencia del contrato de prestación de servicio, sin costo extra para el Instituto.

- El licitante debe entregar un congelador vertical de 9.7 pies nuevo, con una sola puerta, unas sola cámara, con 7 compartimentos (cajones), con rango de temperatura de -20°C a -40°C, descongelación manual, alarmas audible y visuales de temperatura alta/baja y puerta abierta, interior de acero inoxidable, exterior galvanizado, cerradura en la puerta con llave, debe contar con mantenimientos preventivos, correctivos y soporte técnico los 365 días, las 24 horas del día, durante la vigencia del contrato de prestación de servicio, sin costo extra para el Instituto.

- El licitante debe entregar veinte micropipetas nuevas, marca indistinta, de diferentes volúmenes determinados por el Laboratorio Central.

- El licitante debe entregar un vórtex nuevo, debe contar con mantenimientos preventivos, correctivos y soporte técnico los 365 días, las 24 horas del día, durante la vigencia del contrato de prestación de servicio, sin costo adicional para el Instituto.

- El licitante debe entregar dos centrifugas refrigeradas nuevas, las especificaciones las entregará el Laboratorio Central. Debe contar con mantenimientos preventivos, correctivos y soporte técnico los 365 días, las 24 horas del día, durante la vigencia del contrato de prestación de servicio, sin costo adicional para el Instituto.

- El licitante debe entregar un agitador oscilador nuevo, que debe contar con mantenimientos preventivos, correctivos y soporte técnico los 365 días, las 24 horas del día, durante la vigencia del contrato de prestación de servicio, sin costo adicional para el Instituto.

- El licitante debe entregar un temporizador digital de minutos nuevo.

- El licitante debe entregar un termómetro infra-rojo nuevo para el monitoreo de temperatura de reactivos, controles y calibradores, las especificaciones las entregará el Laboratorio Central.

- El licitante debe entregar cinco termómetros digitales nuevos, las especificaciones las entregará el Laboratorio Central.

- El licitante debe entregar cinco termohigrómetros digitales nuevos, las especificaciones las entregará el Laboratorio Central.

- El licitante debe cubrir el costo de la auditoría externa para la Acreditación bajo la Norma NMX-EC-15189-IMNC en su versión vigente con la entidad mexicana de acreditación A.C. (ema).

- El licitante debe asegurar la capacitación continua para los usuarios.

- El licitante debe considerar la Instalación de todos los equipos adjudicados, así como la puesta en marcha, capacitación continua y actualizaciones en caso de ser necesarias.

- El licitante debe proporcionar 13 sillas nuevas, operativas, ergonómicas de oficina, de uso rudo, marca indistinta, con respaldo y asiento de poliuretano tipo piel integral, mecanismo de ajuste neumático de altura de asiento, respaldo reclinable con ajuste de altura, giratoria, aro descansa pies ajustable y base de 5 anclas.

- El licitante debe proporcionar 11 sillas nuevas ejecutivas, operativas, ergonómicas de oficina, con descansabrazos, de uso rudo, marca indistinta, con respaldo y asiento de poliuretano tipo piel integral, mecanismo de ajuste neumático de altura de asiento, respaldo reclinable y giratoria.

- El licitante debe proporcionar 8 sillas nuevas, altas giratorias, con respaldo y asiento de poliuretano tipo piel integral, mecanismo de ajuste neumático de altura de asiento, respaldo reclinable, aro descansa pies ajustable, marca indistinta y base de 5 anclas.

- El licitante debe entregar un banco neumático de acero giratorio para lectura de microscopio.

- El licitante debe de entregar una pantalla nueva Smart TV de 50 pulgadas, marca indistinta.

- El licitante debe proporcionar el mobiliario (mesas de trabajo, escritorios, etc) que se requiera, las especificaciones las entregará el Laboratorio Central ya que se tenga el licitante ganador.

NOTA (1): Se requiere evidencia oficial documentada referenciada de Manuales, Catálogos, Insertos, Fichas Técnicas, en idioma Español NO se aceptan cartas compromiso, de lo contrario se tomará como NO CUMPLIMIENTO. La documentación requerida debe entregarse una vez que el licitante  adjudicado instale los analizadores.

NOTA (2): La cantidad de bienes puede variar de acuerdo a las necesidades del servicio, a los equipos y analizadores adjudicados.

NOTA (3): En caso de que un equipo, analizador y/o instrumento no pueda ser reparable, se realizará la reposición de este sin costo para el Instituto.

NOTA (4): Los equipos e instrumentos deben calibrarse en los puntos de uso, de acuerdo a las necesidades del Laboratorio Central y realizadas por un laboratorio de calibración, acreditado por la ema durante la vigencia del contrato de prestación.

NOTA (5). Todos los instrumentos de medición utilizados por el licitante  para los mantenimientos correctivos y/o preventivos, deben contar con un certificado de calibración vigente, acreditado por la ema.

PARTIDA “DOS”

INCISO " C "

RELACIÓN DE PRUEBAS.

|  | PRUEBAS AUTOINMUNIDAD | CANTIDADES AÑO 2021 |
| --- | --- | --- |
|  |  | MÍNIMAS | MÁXIMAS |
|  | ANTICUERPO ANTINUCLEARES HEP-2 (AAN) | 1,240 | 2,067 |
|  | ANTI-BETA 2 GLICOPROTEINAS (IgG) | 546 | 910 |
|  | ANTI-BETA 2 GLICOPROTEINAS (IgM) | 562 | 936 |
|  | ANTICARDIOLIPINAS (IgG) | 554 | 923 |
|  | ANTICARDIOLIPINAS (IgM) | 569 | 949 |
|  | ANTI-CENTROMERO B | 172 | 286 |
|  | ANTICUERPO ANTI-DNA NATIVO CHRITIDIA LUCILIAE (IFI) | 452 | 754 |
|  | ANTICUERPO ANTI-DNA | 827 | 1,378 |
|  | ANTICUERPO ANTI-JO-1 | 109 | 182 |
|  | ANTICUERPO ANTI-NUCLEOSOMAS (ELISA) | 367 | 611 |
|  | ANTICUERPO ANTI-P-RIBOSOMAL (ELISA) | 218 | 364 |
|  | ANTICUERPO ANTI-Sm | 468 | 780 |
|  | ANTICUERPO ANTI-RNP-Sm | 382 | 637 |
|  | ANTICUERPO ANTI-SSA/RO60 | 554 | 923 |
|  | ANTICUERPO ANTI-SSB | 554 | 923 |
|  | ANTI-SCL-70 | 195 | 325 |
|  | ANTICUERPO ANTI-PEPTIDO CICLICO CITRULINADO (CCP3) | 211 | 351 |
|  | ANTICUERPO ANTI-SSA/RO52 | 554 | 923 |

|  | PRUEBAS COAGULACIÓN | CANTIDADES AÑO 2021 |
| --- | --- | --- |
|  |  | MÍNIMAS | MÁXIMAS |
|  | DIMERO D DE ALTA SENSIBILIDAD | 8,640 | 14,400 |
|  | FIBRINOGENO METODO DE CLAUSS | 6,480 | 10,800 |
|  | TIEMPO DE PROTOMBINA VENOSO | 22,644 | 37,740 |
|  | TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ACTIVADA | 22,716 | 37,860 |

|  | PRUEBAS GASOMETRÍAS | CANTIDADES AÑO 2021 |
| --- | --- | --- |
|  |  | MÍNIMAS | MÁXIMAS |
|  | GASOMETRÍAS | 44,438 | 74,064 |

| ELABORÓ ____________________________________ MTRA. CLAUDIA TAVERA ALONSO JEFA DEL SERVICIO DEL LABORATORIO CENTRAL | REVISÓ ____________________________________ DR. PEDRO ITURRALDE TORRES SUBDIRECTOR DE SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO |
| --- | --- |

ANEXO B (MODELO DE CONTRATO)

CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ________ QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA “IGNACIO CHÁVEZ”, A QUIEN SE LE DENOMINA “EL INSTITUTO”, REPRESENTADO POR LA C.P. JAIR MENDOZA GARCÍA, EN SU CARÁCTER DE APODERADO LEGAL Y POR LA OTRA LA EMPRESA ______, EN LO SUCESIVO “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” REPRESENTADA POR EL ____________ EN SU CARÁCTER DE ________________, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

D E C L A R A C I O N E S

I.- “EL INSTITUTO” POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE DECLARA QUE:

I.1	ES UN ORGANISMO PÚBLICO, DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, CON PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIOS, CREADO MEDIANTE DECRETO, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 23 DE JUNIO DE 1943, ACTUALMENTE REGIDO POR LA LEY DE LOS INSTITUTOS NACIONALES DE SALUD, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 26 DE MAYO DEL 2000. Y TIENE POR OBJETO LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN EL CAMPO DE LA SALUD, LA FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE RECURSOS HUMANOS CALIFICADOS Y LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD DE LOS PADECIMIENTOS CARDIOVASCULARES, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 2º FRACCIÓN III  DE LA LEY DE LOS INSTITUTOS NACIONALES DE SALUD.

I.2	EL C.P. JAIR MENDOZA GARCÍA, EN SU CARÁCTER DE APODERADO LEGAL, SE ENCUENTRA FACULTADO PARA LA SUSCRIPCIÓN DE ESTE INSTRUMENTO, LO QUE ACREDITA CON EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 80,811 DE FECHA 01 DE JULIO DEL AÑO 2020, PASADO ANTE LA FE DEL NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 181 DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LICENCIADO MIGUEL SOBERÓN MAINERO, Y MANIFIESTA QUE A LA FECHA DICHAS FACULTADES NO LE HAN SIDO MODIFICADAS NI REVOCADAS.

I.3	TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN LA CALLE JUAN BADIANO NÚMERO 1, COLONIA SECCIÓN XVI, ALCALDÍA TLALPAN, CÓDIGO POSTAL 14080, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, MISMO QUE SEÑALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

I.4	ENTRE OTROS SERVICIOS, REQUIERE EL __________

I.5	LA ADJUDICACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZÓ A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE ____________________ CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 26 FRACCIÓN _____ DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

I.6	CUENTA CON LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA NECESARIA PARA CUBRIR LAS OBLIGACIONES ECONÓMICAS DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO, EL CUAL ESTÁ LEGALMENTE AUTORIZADO, COMO SE DEMUESTRA CON EL OFICIO No. _______________, PARA LO QUE AFECTARÁ LA PARTIDA PRESUPUESTAL ___________, DENOMINADA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS.

I.7	QUE EL TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN ___________, FUNGIRÁ COMO ENLACE PARA ATENDER EL DESARROLLO Y SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

II.	“EL PRESTADOR DE SERVICIOS” POR CONDUCTO DE ___________ DECLARA:

II.1	QUE LA EMPRESA _____________ ACREDITA SU CON LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO ________ DE FECHA ____________ PASADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO __________, TITULAR DE LA NOTARÍA NÚMERO _______DEL ___________, INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DE DICHA CIUDAD, EN LA SECCIÓN COMERCIO, BAJO EL FOLIO MERCANTIL NÚMERO __________ LA CUAL OSTENTA ACTUALMENTE.

II.2	QUE EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA _______________ ES EL C______________ QUIEN ACREDITA LA PERSONALIDAD CON QUE SE OSTENTA, CON LA ESCRITURA PUBLICA NÚMERO ________ DE __________________ PASADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO JESÚS TORRES GÓMEZ, TITULAR DE LA NOTARÍA NÚMERO 224 DEL DISTRITO FEDERAL, ASIMISMO, MANIFIESTA QUE A LA FECHA DE CELEBRACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO NO LE HAN SIDO LIMITADAS, MODIFICADAS O REVOCADAS LAS FACULTADES QUE LE FUERON CONFERIDAS EN LA ESCRITURA PÚBLICA ANTES CITADA.

II.3 	OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA SE CONTEMPLA ENTRE OTRAS: _____________.

II.4	QUE HAN CONSIDERADO TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN LA EJECUCIÓN SATISFACTORIA DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS, ASÍ COMO LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN LOS ANEXOS 1 Y 2 DE  ESTE INSTRUMENTO.

II.5	QUE REÚNEN LA CAPACIDAD TÉCNICA Y LOS ELEMENTOS PROPIOS Y SUFICIENTES PARA OBLIGARSE A LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

II.6	BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE NO SE ENCUENTRAN EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS CONTENIDOS EN LOS ARTÍCULOS 50 Y 60 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

II.7	QUE CONOCEN EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, Y SU REGLAMENTO, EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS 1 Y 2 QUE DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO, ASÍ COMO DE LAS DEMÁS NORMAS ADMINISTRATIVAS QUE REGULAN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

II.8	SE ENCUENTRA INSCRITA EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, BAJO LA CLAVE *****.

II.9	QUE PARA EL EJERCICIO Y CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE SE DERIVAN DEL PRESENTE CONTRATO, SEÑALAN COMO SU DOMICILIO LEGAL EL UBICADO EN ______________, MISMO QUE SEÑALA PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

HECHAS LAS DECLARACIONES QUE ANTECEDEN LAS PARTES CONVIENEN EN OBLIGARSE Y CONTRATAR AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

C L Á U S U L A S

PRIMERA.- 	OBJETO DEL CONTRATO. – “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” SE OBLIGA A LLEVAR A CABO LA PRESTACIÓN DEL __________, DE CONFORMIDAD CON LO CONTENIDO EN LOS ANEXOS 1 Y 2 QUE CORRESPONDE A LA PROPUESTA DEL “PRESTADOR DE SERVICIOS” QUE SE AGREGA AL PRESENTE CONTRATO, EL CUAL DEBIDAMENTE RUBRICADO Y SIGNADO POR CADA UNA DE LAS PARTES, FORMA PARTE INTEGRAL DEL MISMO; “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” SE OBLIGA A REALIZARLO HASTA SU TOTAL TERMINACIÓN, ACATANDO LO ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS Y NORMAS QUE RESULTEN APLICABLES.

SEGUNDA 	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO.- PARA EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO  “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” SE OBLIGA A PROPORCIONAR; LO SIGUIENTE PARA LA PRESTACIÓN DEL __________:

A) OBSERVAR LAS DISPOSICIONES QUE “EL INSTITUTO” TIENE ESTABLECIDAS PARA EL CONTROL DE LAS PERSONAS QUE TIENEN ACCESO A SUS INSTALACIONES, ASÍ COMO CUALQUIER OTRA INDICACIÓN QUE AL EFECTO EMITA EL MISMO;

B) NO SUBCONTRATAR NI CEDER EN FORMA PARCIAL O TOTAL A FAVOR DE CUALQUIER OTRA PERSONA FÍSICA O MORAL LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL PRESENTE CONTRATO CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 46 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO;

C) INFORMAR A “EL INSTITUTO” OPORTUNAMENTE DE LOS HECHOS Y RAZONES DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS QUE LO IMPOSIBILITEN PARA CUMPLIR, EN SU CASO, CON LAS OBLIGACIONES QUE LE SEÑALA EL PRESENTE CONTRATO.

TERCERA	CONDICIONES DE USO.- LAS MODIFICACIONES, ACTUALIZACIONES O CORRECCIONES EFECTUADAS A LA PRESTACIÓN DEL __________, OBJETO DEL PRESENTE INSTRUMENTO, PODRÁN SER USADAS POR “EL INSTITUTO” CONFORME A ESTE CONTRATO.

CUARTA	SOPORTE TÉCNICO CORRECTIVO.- CUANDO SE PRESENTEN FALLAS O ERRORES EN LA OPERACIÓN OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, EN CUYO CASO “EL INSTITUTO” REQUIERA ASESORÍA O SOPORTE TÉCNICO PARA EL USO DE LOS MISMOS, SE SEGUIRÁN LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS CONFORME AL ANEXO 2.

“EL PRESTADOR DE SERVICIOS” DIAGNOSTICARÁ EL ESTADO DEL (LOS) EQUIPO (S) REPORTADO (S) QUE SEAN OBJETO DE LAS FALLAS O ERRORES, UTILIZANDO RUTINAS DE DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS DE FALLA, ASÍ COMO TODOS AQUELLOS PROGRAMAS DE APOYO QUE CONSIDERE NECESARIOS.

QUINTA	MONTO DEL CONTRATO.- “EL INSTITUTO” PAGARÁ A “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”, COMO CONTRAPRESTACIÓN POR LOS SERVICIOS OBJETO DE ESTE CONTRATO UN IMPORTE DE $***** (*** PESOS 00/100 M.N.) MÁS LA CANTIDAD DE $***** (PESOS 00/100 M.N.) CORRESPONDIENTE AL 16% DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, HACIENDO UN TOTAL DE $**** ( PESOS 00/100 M.N.), EL PRECIO DEL SERVICIO ES FIJO E INALTERABLE DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO Y HASTA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DEL SERVICIO, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO.

LA LIQUIDACIÓN TOTAL O PARCIAL DEL SERVICIO OBJETO DE ESTE CONTRATO NO SIGNIFICA LA ACEPTACIÓN DEL MISMO, POR LO TANTO “EL INSTITUTO” SE RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO DE RECLAMAR EN CASO DE QUE ÉSTE NO SEA DE ACUERDO AL CONTENIDO ESTABLECIDO EN LOS ANEXOS 1 Y 2 DEL PRESENTE INSTRUMENTO, SIN PERJUICIO DE LAS PENALIZACIONES ESTABLECIDAS.  EN ESTE CASO, SI “EL INSTITUTO” EFECTUARA CUALQUIER RECLAMACIÓN SOBRE EL SERVICIO CONTRATADO, DEBERÁ HACERLO DENTRO DE UN PLAZO DE 45 (CUARENTA Y CINCO) DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA EN QUE SURJA DICHA RECLAMACIÓN Y DEBERÁ PRESENTARSE POR ESCRITO, ANEXANDO EN SU CASO LOS DOCUMENTOS QUE SIRVAN DE PRUEBA.

SEXTA	FORMA Y LUGAR DE PAGO.- “EL INSTITUTO” SE OBLIGA A CUBRIR A “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” EL IMPORTE SEÑALADO EN LA CLÁUSULA QUINTA MEDIANTE MENSUALIDADES VENCIDAS DE CONFORMIDAD CON LOS SERVICIOS REALIZADOS, EL NÚMERO DE EQUIPOS PROGRAMADOS EN EL MES Y LOS PRECIOS UNITARIOS OFERTADOS POR “EL PROVEEDOR” Y ACEPTADOS POR “EL INSTITUTO” LOS CUALES SERÁN PAGADOS A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS MAS EL 16% DEL IVA, (INCLUYE PRESTAR EL SERVICIOS POR LA ÚLTIMA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE COMO GARANTÍA, SIN PAGO ALGUNO POR PARTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA) SIN EXCEDER LOS 20 DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DE LA(S) FACTURA(S) CORRESPONDIENTE(S) DE ACUERDO AL ARTÍCULO 45 FRACCIÓN XII DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE REÚNAN LOS REQUISITOS FISCALES EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 29-A, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, EL CUAL SEÑALA LA OBLIGACIÓN DE INDICAR EN LA FACTURA:

- NÚMERO DE CLABE INTERBANCARIA DE 18 DÍGITOS.

- NOMBRE DEL BANCO.

- NÚMERO DE SUCURSAL Y DE CUENTA

- NÚMERO DE CONTRATO

- REQUISITOS FISCALES VIGENTES

- REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

ADEMÁS, DEBERÁ CONTENER:

- FIRMA DEL DEPARTAMENTO DE __________________, EL Vo.Bo. DE LA SUBDIRECCIÓN DE _________________________.

- DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO, SUBTOTAL, IVA Y TOTAL.

- NÚMERO DEL CONTRATO, PERIODO FACTURADO, PRECIOS UNITARIOS, IMPORTE TOTAL, IVA DESGLOSADO

AUNADO A LO ANTERIOR LA(S) FACTURA(S) DEBERÁN CONTENER LA LEYENDA: “PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN”. EN LA PRIMERA EXHIBICIÓN QUE REALICE DE LAS FACTURAS EL “PRESTADOR DE SERVICIOS” DEBERÁ ANEXAR EL CONTRATO ORIGINAL Y COPIA DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO; PARA LOS PAGOS SUBSECUENTES DEBERÁ PRESENTAR COPIA DE LA PRIMERA Y ÚLTIMA HOJA DEL CONTRATO RESPECTIVO, CON EL SELLO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL Y COPIA DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.

EN CASO DE QUE LA(S) FACTURA(S) ENTREGADA(S) PARA SU PAGO PRESENTE(N) ERRORES O DEFICIENCIAS, SERÁ(N) DEVUELTA(S) AL “PRESTADOR DE SERVICIOS”,  PARA SU CORRECCIÓN, EL PLAZO DE PAGO INICIARA CON LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CORRECTA.

EL PAGO DE LOS SERVICIOS SERÁN A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS A LA CUENTA BANCARIA DEL “PRESTADOR DE SERVICIOS”, POR MEDIO DEL SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA FEDERAL QUE OPERA LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN, Y SE HARÁN DENTRO DE LOS 20 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA RECEPCIÓN DE LA FACTURA O BIEN, CON EL CONSENTIMIENTO DEL PROVEEDOR, SE REALIZARÁ A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS.

DE IGUAL MANERA EL PAGO DE LOS SERVICIOS QUEDARÁ CONDICIONADO, PROPORCIONALMENTE, AL PAGO QUE “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” DEBA EFECTUAR POR CONCEPTO DE PENAS CONVENCIONALES Y DEDUCCIONES, EN EL ENTENDIDO DE QUE EN EL SUPUESTO DE QUE SEA RESCINDIDO EL PRESENTE CONTRATO, NO PROCEDERÁ EL COBRO DE DICHAS PENALIZACIONES NI LA CONTABILIZACIÓN DE LAS MISMAS PARA HACER EFECTIVA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 95 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

SÉPTIMA	VIGENCIA.- LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO SERÁ DEL _____, SIN PERJUICIO DE SU POSIBLE TERMINACIÓN ANTICIPADA, EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN SU CLAUSULADO COMO SE ESTABLECE EN LA CLAÚSULA DÉCIMA OCTAVA CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 54 BIS, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

OCTAVA		OBLIGACIONES DE “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”.- PARA EFECTOS DE CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” SE OBLIGA A:

A)	PROPORCIONAR A “EL INSTITUTO” EL SERVICIO OBJETO DEL CONTRATO CONFORME A LAS CARACTERÍSTICAS Y DESCRIPCIONES ESTABLECIDAS EN EL MISMO Y EN LOS ANEXOS 1 Y 2.

B)	CONTAR CON EL PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO ESPECIALIZADO EN EL RAMO, SUFICIENTE PARA LA EJECUCIÓN, OPERACIÓN Y SUPERVISIÓN CONTINUA DE LOS SERVICIOS.

NOVENA		OBLIGACIONES DE “EL INSTITUTO”.- “EL INSTITUTO” SE OBLIGA CON “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” A PROPORCIONARLE TODAS LAS FACILIDADES NECESARIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO OBJETO DE ESTE CONTRATO.

DÉCIMA	GARANTÍAS. PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO, “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” SE COMPROMETE A OTORGAR UNA FIANZA QUE CONTENGA SU NOMBRE O RAZÓN SOCIAL, EN FAVOR Y A SATISFACCIÓN DEL “INSTITUTO”, EXPEDIDA POR INSTITUCIÓN LEGALMENTE AUTORIZADA, HACIENDO REFERENCIA AL PRESENTE INSTRUMENTO Y OBLIGACIONES GARANTIZADAS, POR LA CANTIDAD EQUIVALENTE AL DIEZ POR CIENTO DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO, SIN CONSIDERAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y CONSIDERANDO LOS DESCUENTOS QUE, EN SU CASO, LE OTORGUE A “EL INSTITUTO”, DICHA CANTIDAD SE EXPRESARÁ CON NÚMERO Y LETRA. CONFORME A LOS ARTÍCULOS 48 FRACCIÓN II Y 49 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y 103 DE SU REGLAMENTO, ESTA GARANTÍA SERÁ ENTREGADA A “EL INSTITUTO” A MAS TARDAR DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FIRMA DEL CONTRATO.

EL TEXTO DE LA FIANZA DEBERÁ CONSIGNAR LAS SIGUIENTES DECLARACIONES:

A) QUE LA FIANZA SE OTORGA PARA GARANTIZAR TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL “PRESTADOR DE SERVICIOS” CONTENIDAS EN EL CONTRATO Y SE HARÁ EFECTIVA EN SU TOTALIDAD CUANDO “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” INCUMPLA CON CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN ESTE INSTRUMENTO;

B) QUE LA PRESENTE FIANZA PODRÁ SER CANCELADA ÚNICAMENTE MEDIANTE UN ESCRITO EXPEDIDO POR “EL INSTITUTO” Y ESTARÁ VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRÁ ACORTARSE EN RAZÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA. ASÍ MISMO ESTA FIANZA PERMANECERÁ EN VIGOR AÚN EN LOS CASOS EN QUE “EL INSTITUTO” OTORGUE PRÓRROGAS A “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES.

C) QUE LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 95 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, PARA LA EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTÍA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIÉN SE SUJETARÁ PARA EL CASO DEL COBRO DE INTERESES QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 95 BIS DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, POR PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE FIANZA REQUERIDA.

D) QUE LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCIÓN TOTAL DEL SERVICIO MATERIA DEL CONTRATO, AÚN CUANDO PARTE DE ÉL SE MODIFIQUE CON LA AUTORIZACIÓN PREVIA Y POR ESCRITO DE “EL INSTITUTO”.

“EL PRESTADOR DE SERVICIOS” SE OBLIGA A QUE EN EL CASO DE QUE EL PRESENTE INSTRUMENTO SE MODIFIQUE EN LOS TÉRMINOS DE LA CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA, ENTREGARÁ DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DÍAS SIGUIENTES A LA FIRMA DEL CONVENIO RESPECTIVO, LA AMPLIACIÓN DE MONTO Y/O VIGENCIA DE LA PÓLIZA DE FIANZA QUE GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS EN EL PRESENTE INSTRUMENTO.

LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 48, 49 Y 53 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y EN EL CAPITULO VI PUNTO II DE LAS POLITICAS BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.

DÉCIMA

PRIMERA	DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS.- EL “PRESTADOR DE SERVICIOS” DEBERÁ SOLICITARLO POR ESCRITO, DIRIGIDO A LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, LA CUAL SOLICITARÁ AL ÁREA USUARIA, QUE MANIFIESTE POR ESCRITO SI EL “PRESTADOR DE SERVICIOS” CUMPLIÓ EN TIEMPO Y FORMA CON SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, DE ACUERDO AL CALENDARIO DESCRITO EN LOS ANEXOS 1 Y 2, EN CASO AFIRMATIVO LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES SOLICITARÁ A LA SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS SE LIBERE LA GARANTÍA CORRESPONDIENTE CON COPIA PARA EL “PRESTADOR DE SERVICIOS”.

DÉCIMA

SEGUNDA	PROGRAMA.- PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO, “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” SE OBLIGA A AJUSTARSE PARA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO A TODAS LAS INDICACIONES, SUGERENCIAS, OBSERVACIONES Y DEMÁS ESPECIFICACIONES PARTICULARES QUE EN SU CASO EMITA “EL INSTITUTO”, ASÍ COMO EN LOS ANEXOS 1Y 2 QUE FORMAN PARTE DEL PRESENTE INSTRUMENTO.

DÉCIMA

TERCERA	SUPERVISIÓN.- “EL INSTITUTO” A TRAVÉS DE LA SUPERVISIÓN TÉCNICA SERÁ LA RESPONSABLE DE ADMINISTRAR Y VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE INSTRUMENTO, POR LO QUE, TENDRÁ EL DERECHO DE VIGILAR Y SUPERVISAR EN TODO TIEMPO EL SERVICIO OBJETO DE ESTE CONTRATO Y DAR A “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” POR ESCRITO, LAS INSTRUCCIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, RELACIONADAS CON SU EJECUCIÓN, ASÍ COMO LAS MODIFICACIONES QUE EN SU CASO SEAN ACORDADAS ENTRE LAS PARTES.

EL SERVIDOR PÚBLICO DE “EL INSTITUTO” DESIGNADO PARA SUPERVISAR EL SERVICIO, EN SU CASO EN CUALQUIER MOMENTO PODRÁ CITAR A “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” A EFECTO DE REVISAR CONJUNTAMENTE LOS SERVICIOS CONCLUIDOS, CON EL PROPÓSITO DE VERIFICAR QUE LOS MISMOS HAYAN SIDO REALIZADOS CONFORME A LAS CARACTERÍSTICAS ESPECIFICADAS.

DÉCIMA

CUARTA	SOBRE LAS RELACIONES ENTRE LAS PARTES CONTRATANTES.- QUEDA EXPRESAMENTE ESTIPULADO QUE LAS PARTES QUE SUSCRIBEN EL PRESENTE CONTRATO EN ATENCIÓN A QUE LA EMPRESA _______ SE OBLIGA A PRESTAR EL __________ DESCRITO EN LOS ANEXOS 1 Y 2, CON LOS RECURSOS QUE LA MISMA CONSIDERE NECESARIOS PARA EL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO. EL TRABAJO DESCRITO EN LOS DOCUMENTOS ANTERIORMENTE SEÑALADOS, NO ABARCA TODAS LAS ACTIVIDADES, IGUALES O SIMILARES EN SU TOTALIDAD, QUE SE DESARROLLAN EN ESTE INSTITUTO Y NO COMPRENDE TAREAS IGUALES NI SIMILARES A LAS QUE REALIZAN EL RESTO DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE “EL INSTITUTO”, POR LO TANTO ACEPTAN QUE EN RELACIÓN CON EL PERSONAL QUE TRABAJE CON MOTIVO DE LA EJECUCIÓN DE ESTE INSTRUMENTO LEGAL, NO EXISTIRÁ RELACIÓN ALGUNA DE CARÁCTER LABORAL CON “EL INSTITUTO”, POR LO QUE NO PODRÁ CONSIDERÁRSELE COMO PATRÓN Y LA EMPRESA CONTRATADA ASUMIRÁ LAS RESPONSABILIDADES QUE DE TAL RELACIÓN LE CORRESPONDA. POR LO QUE LA EMPRESA ________ SE OBLIGA A SACAR A SALVO LOS DERECHOS DE “EL INSTITUTO”.

DÉCIMA

QUINTA	PENA CONVENCIONAL.- ATENTO A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 45 FRACCIÓN XIX, 53 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y LOS ARTÍCULOS 81 FRACCIÓN VII, 86, 95 Y 96 DE SU REGLAMENTO, “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” CONVIENE EN QUE SI NO PRESTA EL SERVICIO OBJETO DE ESTE CONTRATO EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE EN EL MISMO SE ESTABLECEN, PAGARÁ A “EL INSTITUTO” UNA CANTIDAD EQUIVALENTE AL 0.5% (CERO PUNTO CINCO POR CIENTO) POR DÍA NATURAL DE LO INCUMPLIDO, QUE NO DEBERÁ EXCEDER DEL MONTO DE LA GARANTÍA A QUE SE REFIERE LA CLÁUSULA DÉCIMA DEL PRESENTE INSTRUMENTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LAS CLÁUSULAS VIGÉSIMA Y VIGÉSIMA PRIMERA DEL PRESENTE INSTRUMENTO, RESPONDIENDO ADEMÁS, POR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS OCASIONADOS POR EL INCUMPLIMIENTO O MORA, SALVO QUE ESTOS OBEDEZCAN A CAUSAS JUSTIFICADAS, A JUICIO DE “EL INSTITUTO”.

ESTA SANCIÓN SE ESTIPULA POR EL SIMPLE RETRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” Y SU MONTO SE DESCONTARÁ ADMINISTRATIVAMENTE DE LA LIQUIDACIÓN QUE SE FORMULE, SIN PERJUICIO DEL DERECHO QUE TIENE “EL INSTITUTO”, DE OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O RESCINDIRLO.

INDEPENDIENTEMENTE DE LA PENA MORATORIA MENCIONADA “EL INSTITUTO” HARÁ EFECTIVA LA FIANZA CORRESPONDIENTE, SALVO QUE ESTA OBEDEZCA A CAUSAS JUSTIFICADAS A JUICIO DE “EL INSTITUTO”, EN CUYO CASO EL MONTO DE ESTA SERÁ DESCONTADO EN EL PAGO DE LA FACTURACIÓN DEL MES QUE CORRESPONDA, PREVIA NOTIFICACIÓN POR ESCRITO QUE ENVÍE “EL INSTITUTO” A “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” DONDE SE LE NOTIFIQUE LA PROCEDENCIA DE DICHAS PENALIZACIONES Y “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”, EN UN PLAZO NO MAYOR A DIEZ (10) DÍAS NATURALES, DEBERÁ ARGUMENTAR LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y EXPONER LAS CAUSAS DEL INCUMPLIMIENTO, QUEDANDO FACULTADO “EL INSTITUTO” EN ESTOS CASOS PARA SUSTITUIR LOS SERVICIOS CONTRATADOS POR SI O POR MEDIO DE TERCEROS.

DÉCIMA

SEXTA	DEDUCCIONES.- EN CASO DE INCUMPLIMIENTO PARCIAL O DEFICIENTE DE LAS OBLIGACIÓNES DERIVADAS DEL CONTRATO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 53 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES , ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y 97 DE SU REGLAMENTO, “EL INSTITUTO” DESCONTARÁ A “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” EL IMPORTE CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS QUE DEJARAN DE PRESTARSE, ATENDIENDO A LOS PRECIOS DE LOS SERVICIOS NO PRESTADOS MÁS UN 5% ADICIONAL SOBRE DICHO IMPORTE, LO ANTERIOR, SIN PERJUICIO DE QUE DICHOS SERVICIOS DEBAN SER DEBIDAMENTE PRESTADOS DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE CONTRATO.

DÉCIMA

SEPTIMA	MODIFICACIONES.- CUALQUIER MODIFICACIÓN, ADICIÓN O VARIACIÓN DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES ESTIPULADOS EN EL PRESENTE CONTRATO QUE POR RAZONES FUNDADAS PUDIERAN REALIZARSE AL PRESENTE INSTRUMENTO SE PODRÁ HACER DURANTE LA VIGENCIA DEL MISMO, SIEMPRE QUE EL MONTO TOTAL DE LAS MODIFICACIONES NO REBASE, EN CONJUNTO, EL VEINTE POR CIENTO DE LOS CONCEPTOS O VOLÚMENES ESTABLECIDOS ORIGINALMENTE, MEDIANTE ACUERDO POR ESCRITO, FIRMADO POR LAS PARTES Y SIN ESTE REQUISITO NO SERÁ VÁLIDA, NI SE RECONOCE NINGÚN OTRO ADEUDO QUE POR ESTE CONCEPTO SE PRETENDIERA RECLAMAR; CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

DÉCIMA

OCTAVA		TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO (ARTÍCULO 54 BIS, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO).- CUANDO CONCURRAN RAZONES DE INTERÉS GENERAL QUE DEN ORIGEN A LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO, O BIEN, QUE POR CAUSAS JUSTIFICADAS SE EXTINGA LA NECESIDAD DE REQUERIR LOS SERVICIOS ORIGINALMENTE CONTRATADOS Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS SE OCASIONARÍA ALGÚN DAÑO O PERJUICIO A EL ESTADO, O SE DETERMINE LA NULIDAD TOTAL O PARCIAL DE LOS ACTOS QUE DIERON ORIGEN AL CONTRATO CON MOTIVO DE UNA INCONFORMIDAD EMITIDA POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA; SE NOTIFICARÁ CON 10 (DIEZ) DÍAS HÁBILES DE ANTICIPACIÓN A “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” LAS RAZONES QUE DIERON ORIGEN A DICHA TERMINACIÓN.

AL EFECTO “EL INSTITUTO” PAGARÁ A “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” EL SERVICIO EJECUTADO OBJETO DEL CONTRATO, ASÍ COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTÉN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

DÉCIMA

NOVENA		PROCEDIMIENTO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA (ARTÍCULO 54 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y 102 DE SU REGLAMENTO, ASÍ COMO EL PUNTO 4.3.4 DEL MANUAL ADMINISTRATIVO DE APLICACIÓN GENERAL EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO). PARA EL CASO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA A QUE SE REFIERE LA CLÁUSULA ANTERIOR, LAS PARTES CONVIENEN EN ESTABLECER EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

“EL INSTITUTO” NOTIFICARÁ, CON 15 (QUINCE) DÍAS HÁBILES DE ANTICIPACIÓN A “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”, LAS RAZONES QUE DIERON ORIGEN A DICHA TERMINACIÓN CON EL FIN DE QUE “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” SE PRESENTE A LA INSTRUMENTACIÓN DEL ACTA ADMINISTRATIVA, PARA EFECTO DE PRESENTAR EL FINIQUITO Y LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE.

“EL INSTITUTO”, COMUNICARÁ POR ESCRITO A “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” SU   DICTAMEN.

“EL INSTITUTO”, PAGARÁ LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASÍ COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES (SIEMPRE QUE ESTOS SEAN COMPROBADOS SEGÚN “EL INSTITUTO” Y QUE ESTÉN RELACIONADOS CON EL SERVICIO QUE SE PRETENDE CONTRATAR) A “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”, DENTRO DE UN TÉRMINO QUE NO EXCEDA DE 45 DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE QUE SURTA SUS EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DEL DICTAMEN.

VIGÉSIMA	RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO (ARTÍCULO 54 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO).- “EL INSTITUTO” PODRÁ rescindir el presente contrato sin necesidad de DECLARACIÓN judicial alguna, ni responsabilidad de ninguna especie, con el sOlo requisito de comunicar su DECISIÓN por escrito a “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” EN LOS SIGUIENTES SUPUESTOS QUE SE SEÑALAN EN FORMA ENUNCIATIVA MAS NO LIMITATIVA:

A) SI “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” NO EJECUTA EL SERVICIO DE ACUERDO A LAS NORMAS Y LINEAMIENTOS QUE EMITA “EL INSTITUTO”, O BIEN CUANDO SE HUBIERE AGOTADO EL MONTO DE LA GARANTÍA EN LOS TÉRMINOS DE LA CLÁUSULA DÉCIMA DEL PRESENTE INSTRUMENTO, SIENDO A SU CARGO LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE PUEDA SUFRIR "EL INSTITUTO" POR LA INEJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS;

B) SI “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO Y/O SI NO LE DA LA DEBIDA ATENCIÓN POR MEDIO DE PERSONAL COMPETENTE;

C) SI “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” NO DA LAS FACILIDADES NECESARIAS A LOS SUPERVISORES QUE AL EFECTO DESIGNE “EL INSTITUTO”, PARA EL EJERCICIO DE SU FUNCIÓN;

D) SI “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” CEDE, TRASPASA O SUBCONTRATA LA TOTALIDAD O PARTE DEL SERVICIO CONTRATADO, SIN CONSENTIMIENTO POR ESCRITO DE “EL INSTITUTO”;

E) SI “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” SE NIEGA A REPETIR O COMPLEMENTAR LOS SERVICIOS QUE “EL INSTITUTO” NO ACEPTE POR DEFICIENTES;

F) SI “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” DESATIENDE LAS RECOMENDACIONES HECHAS POR “EL INSTITUTO” EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES;

G) SI “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” INCUMPLE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN ESTE CONTRATO Y EN LAS ESPECIFICACIONES DE LOS ANEXOS 1 Y 2 QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE INSTRUMENTO Y QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDOS COMO SI A LA LETRA SE INSERTASEN;

H) SI “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” ES DECLARADO POR AUTORIDAD COMPETENTE EN QUIEBRA O SUSPENSIÓN DE PAGOS;

LA CONTRAVENCIÓN A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, ASÍ COMO A LAS DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES EN LA MATERIA Y EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DE “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONTRATO, DA DERECHO A SU RESCISIÓN INMEDIATA SIN RESPONSABILIDAD PARA “EL INSTITUTO”, ADEMÁS DE QUE SE LE APLIQUEN A “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” LAS PENAS CONVENCIONALES CONFORME A LO ESTABLECIDO EN ESTE INSTRUMENTO.

VIGÉSIMA

PRIMERA	PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN.- PARA EL CASO DE QUE “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” incurra en alguna de las causales de RESCISIÓN a que se refiere la CLÁUSULA anterior, CON EXCEPCIÓN DE LO SEÑALADO EN EL INCISO “H”, EL CUAL SURTIRÁ EFECTO DE INMEDIATO, las partes convienen en establecer el siguiente procedimieNTO:

- SE INICIARÁ A PARTIR DE QUE A “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” LE SEA COMUNICADO POR ESCRITO EL INCUMPLIMIENTO EN QUE HAYA INCURRIDO, PARA QUE EN UN TÉRMINO DE CINCO DÍAS HÁBILES EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APORTE, EN SU CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES;

- TRANSCURRIDO EL TÉRMINO A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN ANTERIOR, “EL INSTITUTO” CONTARÁ CON UN PLAZO DE QUINCE DÍAS PARA RESOLVER, CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE HUBIERE HECHO VALER “EL PROVEEDOR”. LA DETERMINACIÓN DE DAR O NO POR RESCINDIDO EL CONTRATO DEBERÁ SER DEBIDAMENTE FUNDADA, MOTIVADA Y COMUNICADA A “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” DENTRO DE DICHO PLAZO.

- CUANDO SE RESCINDA EL CONTRATO SE FORMULARÁ EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, A EFECTO DE HACER CONSTAR LOS PAGOS QUE DEBA EFECTUAR LA DEPENDENCIA O INSTITUTO POR CONCEPTO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS HASTA EL MOMENTO DE RESCISIÓN.

EN EL CASO DE QUE LA DECISIÓN DE “EL INSTITUTO” SEA DAR POR TERMINADO EL CONTRATO, APLICARÁ A LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, LA PARTE PROPORCIONAL AL MONTO DE LAS OBLIGACIONES INCUMPLIDAS, EN ESTE CASO NO PROCEDERÁ EL COBRO DE PENAS CONVENCIONALES NI LA CONTABILIZACIÓN DE LAS MISMAS AL HACER EFECTIVA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.

VIGÉSIMA

SEGUNDA	CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.- EN CASO DE REALIZARSE EVENTOS DERIVADOS DE CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, LAS PARTES NO SERÁN RESPONSABLES, SI ESTOS IMPIDEN LA EJECUCIÓN TOTAL O PARCIAL DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO.

CUANDO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO SE PRESENTE CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR, “EL INSTITUTO”, BAJO SU RESPONSABILIDAD PODRÁ SUSPENDERLA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, EN CUYO CASO ÚNICAMENTE SE PAGARÁN AQUELLOS QUE HUBIESEN SIDO EFECTIVAMENTE PRESTADOS.

VIGÉSIMA

TERCERA	DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS.- “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” QUEDARÁ OBLIGADO ANTE “EL INSTITUTO”, A RESPONDER DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS EN LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS, ASÍ COMO DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL PRESENTE CONTRATO Y/O EN LA LEGISLACIÓN APLICABLE.

VIGÉSIMA

CUARTA	INFORMACIÓN.- “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” SE OBLIGA A PONER EN CONOCIMIENTO DE “EL INSTITUTO” CUALQUIER HECHO O CIRCUNSTANCIA QUE EN RAZÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS SEA DE SU CONOCIMIENTO Y QUE PUEDA BENEFICIAR O EVITAR UN PERJUICIO AL MISMO.

VIGÉSIMA

QUINTA	DERECHOS DE AUTOR, PATENTES Y/O MARCAS.- “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” SE OBLIGA CON “EL INSTITUTO”, A RESPONDER PERSONAL E ILIMITADAMENTE DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE PUDIERA CAUSAR A “EL INSTITUTO” O A TERCEROS, SI CON MOTIVO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS VIOLA DERECHOS DE AUTOR, PATENTES Y/O MARCAS REGISTRADAS, DE TERCEROS U OTRO DERECHO INHERENTES A LA PROPIEDAD INTELECTUAL, EN TAL VIRTUD, “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” MANIFIESTA EN ESTE ACTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, NO ENCONTRARSE EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DE INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA Y/O DELITO, ESTABLECIDOS EN LA LEY FEDERAL DE DERECHOS DE AUTOR Y LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

EN CASO DE QUE SOBREVINIERA ALGUNA RECLAMACIÓN EN CONTRA DE “EL INSTITUTO”, POR CUALQUIERA DE LAS CAUSAS ANTES MENCIONADAS, LA ÚNICA OBLIGACIÓN DE ÉSTE, SERÁ LA DE DAR AVISO DENTRO DE LOS 3 (TRES) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A DICHA RECLAMACIÓN, EN EL DOMICILIO PREVISTO EN ESTE INSTRUMENTO A “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”, PARA QUE ÉSTE, UTILIZANDO LOS MEDIOS CORRESPONDIENTES AL CASO, GARANTICE SALVAGUARDAR A “EL INSTITUTO” DE CUALQUIER CONTROVERSIA, LIBERÁNDOLE DE TODA RESPONSABILIDAD DE CARÁCTER CIVIL, PENAL, MERCANTIL, FISCAL O DE CUALQUIER OTRA ÍNDOLE.

“EL INSTITUTO” SERÁ TITULAR DE LOS DERECHOS DE AUTOR Y DE PROPIEDAD DE LA BASE DE DATOS Y DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL QUE SE PRODUZCA CON MOTIVO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO, SALVO DE AQUELLOS MATERIALES RESPECTO DE LOS QUE TERCEROS YA DETENTEN LOS DERECHOS DE AUTOR O DE PROPIEDAD, EN CUYO CASO, SE HARÁ DEL CONOCIMIENTO DE EL “INSTITUTO”.

# “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” TENDRÁ LA OBLIGACIÓN INELUDIBLE DE INVESTIGAR E INFORMAR A “EL INSTITUTO” SOBRE LAS CONDICIONES DE USO Y RESTRICCIÓN DE LOS DERECHOS INTELECTUALES EN RELACIÓN CON LOS MATERIALES PRODUCIDOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

VIGÉSIMA

SEXTA	CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES.- “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” SE OBLIGA A NO CEDER EN FORMA PARCIAL NI TOTAL EN FAVOR DE CUALQUIER OTRA PERSONA, FÍSICA O MORAL, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, Y SÓLO PODRÁ CEDER LOS DERECHOS DE COBRO, PREVIA AUTORIZACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE “EL INSTITUTO”.

VIGÉSIMA

SEPTIMA	CONFIDENCIALIDAD. “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” SE COMPROMETE A GUARDAR ABSOLUTA CONFIDENCIALIDAD RESPECTO DE LOS SERVICIOS MATERIA DE ESTE CONTRATO Y, POR ENDE, A NO DIVULGAR NI DAR A CONOCER A TERCEROS DISTINTOS DE “EL INSTITUTO”, DOCUMENTACIÓN Y/O INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL SERVICIO, ASÍ COMO DE LOS RESULTADOS FINALES QUE SE GENEREN CON MOTIVO DE SUS SERVICIOS, CON EXCEPCIÓN DE LOS DATOS E INFORMES QUE EN SU CASO SE LE REQUIERAN, EN APEGO A LO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 57, DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

VIGÉSIMA

OCTAVA	COMUNICACIONES.- LAS COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES SE DEBERÁN REALIZAR POR ESCRITO, A LA ATENCIÓN DE CUANDO MENOS UNO DE LOS ENLACES DESIGNADOS POR LAS PARTES, CONFORME A LO SIGUIENTE:

- PARA “EL INSTITUTO”, LAS COMUNICACIONES SE HARÁN POR CORREO A LA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA ESTABLECIDA POR LAS PARTES Y CON ACUSE DE RECIBO AL DOMICILIO DEL INSTITUTO MENCIONADO EN LA DECLARACIÓN I.3 DEL PRESENTE CONTRATO Y SE ENTENDERÁN REALIZADAS EL DÍA DE SU RECEPCIÓN POR PARTE DEL DESTINATARIO, PREVIA COMPROBACIÓN O CONFIRMACIÓN,

- PARA “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”, LAS COMUNICACIONES SERÁN POR CORREO A LA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA ESTABLECIDA POR LAS PARTES Y CON ACUSE DE RECIBO AL DOMICILIO DE “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” MENCIONADO EN LA DECLARACIÓN II.9 DEL PRESENTE CONTRATO Y SE ENTENDERÁN REALIZADAS EL DÍA DE SU RECEPCIÓN POR PARTE DEL DESTINATARIO, PREVIA COMPROBACIÓN O CONFIRMACIÓN.

EN EL SUPUESTO DE QUE CUALQUIERA DE LAS PARTES MODIFIQUE O INCORPORE NÚMEROS TELEFÓNICOS O DIRECCIONES ELECTRÓNICAS, BASTARÁ UNA NOTIFICACIÓN POR ESCRITO A LA OTRA PARTE, CON CUANDO MENOS CINCO DÍAS NATURALES DE ANTICIPACIÓN, PARA QUEDAR DEBIDAMENTE FORMALIZADO EL CAMBIO.

VIGÉSIMA

NOVENA		SANCIONES ADMINISTRATIVAS.- SE HARÁ EFECTIVA LA GARANTÍA RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CUANDO “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” INCUMPLA CUALQUIERA DE SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR CAUSAS A ÉL IMPUTABLES; TENIENDO “EL INSTITUTO” FACULTAD POTESTATIVA PARA RESCINDIR EL CONTRATO.

INDEPENDIENTEMENTE DE LO ANTERIOR, CUANDO “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” INCUMPLA CON SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR CAUSAS IMPUTABLES A ÉL, Y COMO CONSECUENCIA, CAUSE DAÑOS Y/O PERJUICIOS GRAVES A “EL INSTITUTO”, O BIEN, PROPORCIONE INFORMACIÓN FALSA, ACTÚE CON DOLO O MALA FE EN LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO O DURANTE LA VIGENCIA DEL MISMO, SE HARÁ ACREEDOR A LAS SANCIONES ESTABLECIDAS EN LOS ARTÍCULOS 59, 60 Y 61 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, Y 109,110,111,112, 113, 114 Y 115 DE SU REGLAMENTO.

TRIGÉSIMA

CONCILIACIÓN.- “EL INSTITUTO” Y “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” ACUERDAN QUE PARA EL CASO DE QUE SE PRESENTEN DESAVENENCIAS DERIVADAS DE LA EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO SE SOMETERÁN AL PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 77, 78, 79 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135 Y 136 DE SU REGLAMENTO.

TRIGÉSIMA

PRIMERA	LEGISLACIÓN APLICABLE.- “EL INSTITUTO” Y “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS QUE LO INTEGRAN, A LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, SU REGLAMENTO; AL CÓDIGO CIVIL FEDERAL; LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO; AL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES; A LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA Y SU REGLAMENTO, Y A LAS DEMÁS DISPOSICIONES JURÍDICAS APLICABLES.

TRIGÉSIMA

SEGUNDA	JURISDICCIÓN.-  “EL INSTITUTO” Y “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” CONVIENEN QUE PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, ASÍ COMO PARA LO NO PREVISTO EN EL MISMO, SE SOMETERÁN A LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES FEDERALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RENUNCIANDO EXPRESAMENTE AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLES EN RAZÓN DE SU DOMICILIO ACTUAL O FUTURO.

LEÍDO QUE FUE POR LAS PARTES QUE EN EL INTERVIENEN Y ENTERADAS DE SU CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, SE FIRMA EL PRESENTE CONTRATO EN CUATRO TANTOS, AL MARGEN Y AL CALCE, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EL XX DE XXXXX DEL AÑO 2021.

| POR “EL INSTITUTO” ________________________________ C.P. JAIR MENDOZA GARCÍA APODERADO LEGAL | POR “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” ___________________________________ C. ***** |
| --- | --- |
| SUPERVISIÓN TÉCNICA ________________________________ |  |

ANEXO C (MANIFIESTO DE NO EXISTIR IMPEDIMENTO PARA PARTICIPAR.)

PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE.

Ciudad de México, a _____ de ___________________ del 202___ Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez Presente. (Nombre de la persona facultada legalmente) , con las facultades que la empresa denominada _______________________________________ me otorga. Declaro bajo protesta de decir verdad lo siguiente: Que el suscrito y las personas que forman parte de la sociedad y de la propia empresa que represento, no se encuentran en alguno de los supuestos señalados en los artículos 50 y 60 penúltimo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, lo que manifiesto para los efectos correspondientes con relación a la Licitación (Nombre y No.)______ _______________________________________________ NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA FACULTADA LEGALMENTE

Nota: En caso de que el Licitante sea persona física, adecuar el formato.

ANEXO D	 DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD.

PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE.

Ciudad de México, a _____ de ___________________ de 202___ Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez Presente. (Nombre del representante legal) , en mi carácter de representante legal de la empresa denominada _______________________________________. Declaro Bajo Protesta de Decir Verdad lo siguiente: Que el suscrito y las personas que forman parte de la sociedad y de la propia empresa que represento nos abstendremos por sí o por interpósita persona de adoptar conductas para que los servidores públicos del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez induzcan o alteren las evaluaciones de las PROPOSICIONES, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, lo que manifiesto para los efectos correspondientes con relación a la Licitación (Nombre y No.)______ _____________________________________________ NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA FACULTADA LEGALMENTE

Nota: En caso de que el Licitante sea persona física, adecuar el formato.

ANEXO E

## OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESPECÍFICAS.

| CELEBRACIÓN DEL CONTRATO/PEDIDO | El(los) LICITANTE(S) adjudicado(s) deberá(n) firmar el CONTRATO/PEDIDO correspondiente, a más tardar dentro de los 15 días naturales siguientes a la notificación del fallo, en: La Subdirección de Recursos Materiales, a través del Departamento de Adquisiciones Médicas y Hospitalarias, ubicada en el basamento del edificio “A” del INSTITUTO, con domicilio en Juan Badiano No. 1, Col. Sección XVI, Alcaldía de Tlalpan, Código Postal 14080, Ciudad de México, de lunes a viernes, en un horario de 09:00 a 16:00 horas en días hábiles. El LICITANTE adjudicado deberá presentar opinión positiva de cumplimiento de obligaciones fiscales emitida por el Sistema de Administración Tributaria en términos del artículo 32-D, del Código Fiscal de la Federación: Realizar la consulta de opinión ante el SAT, preferentemente dentro de los tres días hábiles posteriores a la fecha en que tenga conocimiento del fallo o adjudicación correspondiente. En caso de Propuestas Conjuntas El LICITANTE adjudicado deberá presentar el “Acuse de Recepción” a que se hace referencia en el párrafo anterior, por cada uno de los obligados en dicha propuesta. |
| --- | --- |

| FACTURACIÓN (Sección III, punto 3.11.2) | El PROVEEDOR deberá entregar la siguiente documentación en original y copia debidamente requisitada en la Subdirección de Finanzas, Departamento de TESORERIA, ventanilla 4, para su revisión. CONTRATO/PEDIDO. Factura. Conteniendo los siguientes datos: Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, domicilio: Juan Badiano No. 1, Col. Sección XVI. Alcaldía de Tlalpan, C.P. 14080, Ciudad de México, R.F.C: INC-430623-C16. La presentación de la documentación estará sujeta a un horario de 10:00 a 13:00 horas los días lunes; mismo que deberá de contener: Datos Completos del Instituto Número de Pedido Número de Partida Descripción de acuerdo al pedido Clave del producto Marca, Catálogo, Modelo, Precio Número de lote y fecha de caducidad (en su caso) Mes al que corresponde la entrega Condiciones de entrega Copia del Pedido formalizado (para trámite de pago). Archivos XML y PDF de la factura impresos y electrónicos a los siguientes correos electrónicos: irma.miranda@cardiologia.org.mx, edgar.heredia@cardiologia.org.mx y christian.rueda@cardiologia.org.mx Método de pago; PPD Uso del CFDI; Gastos en general Forma de pago; Por definir NOTA: Sólo se recibirá el total de la entrega correspondiente, NO SE ACEPTARÁN PARCIALIDADES DE LA ENTREGA, en la medida de lo posible Para el caso de los adelantos de la entrega, favor de traer oficio del área solicitante, el adelanto debe ser con el visto bueno del departamento de adquisiciones. |
| --- | --- |

| PAGO AL PROVEEDOR (Sección III, punto 3.11.3) | El pago se realizará de acuerdo al artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público con la facturación debidamente requisitada, el cual se hará mediante las siguientes modalidades: Cheque Cadenas productivas Transferencia electrónica El pago mediante cheque se realizará en el Departamento de Tesorería, dependiente de la Subdirección de Finanzas del INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ, los días LUNES con horario de 10:00 a 14:00 horas, ubicado en Juan Badiano #1, Col. Sección XVI, Alcaldía de Tlalpan, C.P. 14080, Ciudad de México. Pago por vía electrónica, el proveedor lo solicitará, a través de una carta en papel con membrete, detallando la siguiente información: *NOMBRE DE LA EMPRESA *RFC *DOMICILIO FISCAL *NOMBRE DEL BANCO DE LA CUENTA RECEPTORA *NUMERO DE CUENTA *CLABE *SUCURSAL *PLAZA *TIPO DE CUENTA (CHEQUE, MAESTRA, ETC) Pago mediante programa de cadenas productivas. de conformidad con el transitorio Quinto de las modificaciones a las Disposiciones Generales a las que deberán sujetarse las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para su incorporación al Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C. Institución de Banca de Desarrollo, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el pasado 6 de Abril del 2009. En caso de que las facturas entregadas por los proveedores para su pago, presenten errores o deficiencias, la convocante dentro de los tres días naturales siguientes al de su recepción indicará por escrito al proveedor de las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurre a partir de la entrega del citado escrito y hasta que el proveedor presente las correcciones, no se computará para efectos del artículo 51 de la Ley |
| --- | --- |

| PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS. Sección III, punto 3.11.6 | El plazo de entrega será conforme al calendario señalado en el Anexo A (Técnico) de la CONVOCATORIA. Los SERVICIOS que se contraten a través de esta licitación, serán prestados en el Laboratorio Central del INSTITUTO, ubicado en Juan Badiano No. 1, Colonia Sección XVI, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14080, Ciudad de México, conforme al calendario que en el CONTRATO/PEDIDO, se establece. La prestación de los SERVICIOS serán inspeccionados por parte del personal designado para tal fin; si éste los acepta, se procederá para su pago. En caso que el SERVICIO implique recepción de BIENES será EDP (Entrega Derechos Pagados en el lugar de destino convenido), razón por la cual no será aceptada condición alguna en cuanto a cargos adicionales por conceptos de fletes, maniobras de carga y descarga, seguros u otros costos adicionales para el INSTITUTO. El presente procedimiento es mediante un contrato y/o pedido, de conformidad con las cantidades establecidas señaladas en el Anexo Técnico. En los casos de que los BIENES requieran de instructivos, catálogo y manuales de uso, se deberán presentar en idioma español conforme a los marbetes autorizados por el INSTITUTO. |
| --- | --- |

| PRORROGAS Sección III, punto 3.11.6 | Aplica ( ) No aplica ( X ) |
| --- | --- |

| DEVOLUCIONES Sección III, punto 3.11.8 | Aplica ( ) No aplica ( X ) |
| --- | --- |

| GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO/PEDIDO (FIANZA O CHEQUE CERTIFICADO O DE CAJA ) (Sección III, punto 3.11.9) | El importe de la garantía será del 10% del monto total del CONTRATO/PEDIDO adjudicado antes de I.V.A. Dicha garantía deberá ser entregada dentro de los diez días naturales siguientes a la firma del CONTRATO/PEDIDO., en la Subdirección de Recursos Materiales y el Departamento de Adquisiciones Médicas y Hospitalarias del INSTITUTO, de lunes a viernes, en un horario de 09:00 a 16:00 horas, en días hábiles. |
| --- | --- |
| GARANTÍA CONTRA VICIOS OCULTOS. (Sección III, punto 3.11.10) | El periodo de garantía de los SERVICIOS será durante la vigencia del Contrato y 03 meses posteriores a la conclusión del contrato, por lo que la atención. Y atención de llamadas de emergencia por falla del equipo, con un plazo máximo de respuesta de un día hábil a partir de la emisión del reporte. |

| CADUCIDAD (Sección III, punto 3.11.11) | Aplica ( ). No aplica (X ) |
| --- | --- |

| RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO/PEDIDO (Sección III, punto 3.12.1) | Aplica ( X ) No aplica ( ) |
| --- | --- |

| PENAS CONVENCIONALES (Sección III, punto 3.12.2) | En caso de atraso del plazo pactado para la prestación de los SERVICIOS la pena convencional se calculará a razón del 0.5 % por cada día natural de atraso, sobre el valor de los SERVICIOS no entregados oportunamente, misma que no excederá del monto de la garantía de cumplimiento del CONTRATO/PEDIDO y deberá deducirse la pena convencional que se derive del incumplimiento, al momento de realizar el pago al PROVEEDOR. |
| --- | --- |

| DEDUCCIONES (Sección III, punto 3.12.3.) | Aplica (X ) No aplica ( ) |
| --- | --- |

### ANEXO F 	MODELO DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO/PEDIDO (FIANZA)

(LA FIANZA SE OTORGA A FAVOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA IGNACIO CHAVEZ) Para garantizar por la empresa (o persona física con actividad empresarial),__________________________________ en lo sucesivo "EL PROVEEDOR" con domicilio en la calle______________ No. ___, Colonia _____________,.Alcaldía ___________ , C.P.________, en la Ciudad de México, el fiel y exacto cumplimiento de las obligaciones a su cargo, derivadas del CONTRATO/PEDIDO No.__________, de fecha _____de _______del _______, que tiene por objeto (especificar el objeto) derivado de la LICITACION-XXX-21 (señalar si fue por LPN, LPI, invitación a cuando menos tres o por adjudicación directa) que celebran por una parte el Ejecutivo Federal a través del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, representada por el C.P. Jair Mendoza García, Subdirector de Finanzas, y por la otra parte “del PROVEDOR” (o persona física con actividad empresarial) __________________ a través de su .________________ el C.________________________, con un (importe total de $__________________ (___________________ pesos _____/100 M.N.), antes del I.V.A. (NOMBRE DE LA AFIANZADORA) expresamente declara: A) Que esta fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el CONTRATO/PEDIDO y sus anexos. B) Que la fianza se otorga de conformidad con lo dispuesto por los artículos 48 fracción II y último párrafo, y 49 fracción II de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y demás normatividad aplicable .en los términos del CONTRATO/PEDIDO No._________, y se hará efectiva cuando "EL PROVEEDOR" no cumpla con las obligaciones establecidas en dicho instrumento, o incurra en alguno o algunos de los supuestos de incumplimiento establecidos en el citado CONTRATO/PEDIDO; C) En caso de que la presente fianza se haga exigible (NOMBRE DE LA AFIANZADORA) acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en el artículo 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, para la efectividad de la presente garantía; procedimiento al que también se sujetará para el caso del cobro de intereses que prevé el artículo 283 del mismo ordenamiento legal, por pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida D) Esta garantía continuará vigente en caso de que se otorgue prórroga al cumplimiento del contrato, así como durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente, salvo que las partes se otorguen el finiquito, de forma tal que su vigencia no podrá acotarse en razón del plazo de la ejecución del CONTRATO/PEDIDO principal o fuente de las obligaciones, o cualquier otra circunstancia, por lo que (NOMBRE DE LA AFIANZADORA) manifiesta su consentimiento, a través del a presente fianza. E) Que la fianza continuará vigente en caso de defectos y/o responsabilidades hasta que se corrijan los defectos y se satisfagan las responsabilidades; F) Esta garantía de cumplimiento de CONTRATO/PEDIDO podrá ser cancelada únicamente mediante un escrito expedido por el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, cuando el PROVEEDOR haya cumplido con todas las obligaciones que se deriven del CONTRATO/PEDIDO que garantiza; G) Toda estipulación que aparezca impresa por formato por parte de (NOMBRE DE LA AFIANZADORA), que contravenga las estipulaciones aquí asentadas, las cuales comprenden el proemio y los incisos de la A) al H) se consideran como no puestas. H) Que (NOMBRE DE LA AFIANZADORA) se somete expresamente a la jurisdicción de los Tribunales Federales de la Ciudad de México, renunciando a la que pudiera corresponderle por razón de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa

ANEXO G 	CARTA COMPROMISO DE CANJE.

NO APLICA PARA EL PRESENTE PROCEDIMIENTO

ANEXO H

NOTA INFORMATIVA OCDE

Para participantes de países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y firmantes de la Convención para combatir el cohecho de Servidores Públicos extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales.

El compromiso de México en el combate a la corrupción ha trascendido nuestras fronteras y el ámbito de acción del gobierno federal. En el plano internacional y como miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y firmante de la Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales, hemos adquirido responsabilidades que involucran a los sectores público y privado.

Esta Convención busca establecer medidas para prevenir y penalizar a las personas y a las empresas que prometan o den gratificaciones a funcionarios públicos extranjeros que participan en transacciones comerciales internacionales. Su objetivo es eliminar la competencia desleal y crear igualdad de oportunidades para las empresas que compiten por las contrataciones gubernamentales.

La OCDE ha establecido mecanismos muy claros para que los países firmantes de la Convención cumplan con las recomendaciones emitidas por ésta y en el caso de México, iniciará en noviembre de 2003 una segunda fase de evaluación –la primera ya fue aprobada– en donde un grupo de expertos verificará, entre otros:

La compatibilidad de nuestro marco jurídico con las disposiciones de la Convención.

El conocimiento que tengan los sectores público y privado de las recomendaciones de la Convención.

El resultado de esta evaluación impactará el grado de inversión otorgado a México por las agencias calificadores y la atracción de inversión extranjera.

Las responsabilidades del sector público se centran en:

Profundizar las reformas legales que inició en 1999.

Difundir las recomendaciones de la Convención y las obligaciones de cada uno de los actores comprometidos en su cumplimiento.

Presentar casos de cohecho en proceso y concluidos (incluyendo aquellos relacionados con lavado de dinero y extradición).

Las responsabilidades del sector privado contemplan:

Las empresas: adoptar esquemas preventivos como el establecimiento de códigos de conducta, de mejores prácticas corporativas (controles internos, monitoreo, información financiera pública, auditorias externas) y de mecanismos que prevengan el ofrecimiento y otorgamiento de recursos o BIENES a servidores públicos, para obtener beneficios particulares o para la empresa.

Los contadores públicos: realizar auditorias; no encubrir actividades ilícitas (doble contabilidad y transacciones indebidas, como asientos contables falsificados, informes financieros fraudulentos, transferencias sin autorización, acceso a los activos sin consentimiento de la gerencia); utilizar registros contables precisos; informar a los directivos sobre conductas ilegales.

Los abogados: promover el cumplimiento y revisión de la Convención (imprimir el carácter vinculatorio entre ésta y la legislación nacional); impulsar los esquemas preventivos que deben adoptar las empresas.

Las sanciones impuestas a las personas físicas o morales (privados) y a los servidores públicos que incumplan las recomendaciones de la Convención, implican entre otras, privación de la libertad, extradición, decomiso y/o embargo de dinero o BIENES.

Asimismo, es importante conocer que el pago realizado a servidores públicos extranjeros es perseguido y castigado independientemente de que el funcionario sea acusado o no. Las investigaciones pueden iniciarse por denuncia, pero también por otros medios, como la revisión de la situación patrimonial de los servidores públicos o la identificación de transacciones ilícitas, en el caso de las empresas.

El culpable puede ser perseguido en cualquier país firmante de la Convención, independientemente del lugar donde el acto de cohecho haya sido cometido.

En la medida que estos lineamientos sean conocidos por las empresas y los servidores públicos del país, estaremos contribuyendo a construir estructuras preventivas que impidan el incumplimiento de las recomendaciones de la convención y por tanto la comisión de actos de corrupción.

Por otra parte, es de señalar que el Código Penal Federal sanciona el cohecho en los siguientes términos:

Artículo 222

Cometen el delito de cohecho:

I.- El servidor público que por sí, o por interpósita persona solicite o reciba indebidamente para sí o para otro, dinero o cualquier otra dádiva, o acepte una promesa, para hacer o dejar de hacer algo justo o injusto relacionado con sus funciones, y

II.- El que de manera espontánea dé u ofrezca dinero o cualquier otra dádiva a alguna de las personas que se mencionan en la fracción anterior, para que cualquier servidor público haga u omita un acto justo o injusto relacionado con sus funciones.

Al que comete el delito de cohecho se le impondrán las siguientes sanciones:

Cuando la cantidad o el valor de la dádiva o promesa no exceda del equivalente de quinientas veces el salario mínimo diario vigente en la Ciudad de México en el momento de cometerse el delito, o no sea valuable, se impondrán de tres meses a dos años de prisión, multa de treinta a trescientas veces el salario mínimo diario vigente en la Ciudad de México en el momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de tres meses a dos años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

Cuando la cantidad o el valor de la dádiva promesa o prestación exceda de quinientas veces el salario mínimo vigente en la Ciudad de México en el momento que cometerse el delito, se impondrán de dos a catorce años de prisión multa de trescientas a quinientas veces el salario mínimo diario vigente en la Ciudad de México en el momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de dos a catorce años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

En ningún caso se devolverá a los responsables del delito de cohecho, el dinero o dádivas entregadas, las mismas se aplicarán en beneficio del Estado.

Capítulo XI

Cohecho a servidores públicos extranjeros.

Artículo 222 bis

Se impondrán las penas previstas en el artículo anterior al que con el propósito de obtener o retener para si o para otra persona ventajas indebidas en el desarrollo o conducción de transacciones comerciales internacionales, ofrezca, prometa o dé, por si o por interpósita persona, dinero o cualquiera otra dádiva, ya sea en bienes o servicios:

I. A un servidor público extranjero para que gestione o se abstenga de gestionar la Tramitación o resolución de asuntos relacionados con las funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión;

II. A un servidor público extranjero para llevar a cabo la tramitación o resolución de cualquier asunto que se encuentre fuera del ámbito de las funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión, o

III. A cualquier persona para que acuda ante un servidor público extranjero y le requiera o le proponga llevar a cabo la tramitación o resolución de cualquier asunto relacionado con las funciones inherentes al empleo, cargo o comisión de este último

Para los efectos de este artículo se entiende por servidor público extranjero, toda persona que ostente u ocupe un cargo público considerado así por la ley respectiva, en los órganos legislativo, ejecutivo o judicial de un Estado extranjero, incluyendo las agencias o empresas autónomas, independientes o de participación estatal, en cualquier orden o nivel de gobierno, así como cualquier organismo u organización pública internacionales.

Cuando alguno de los delitos comprendidos en este artículo se cometa en los supuestos a que se refiere el artículo 11 de este Código, el juez impondrá a la persona moral hasta quinientos días multa y podrá decretar su suspensión o disolución, tomando en consideración el grado de conocimiento de los órganos de administración respecto del cohecho en la transacción internacional y el daño causado o el beneficio obtenido por la persona moral”.

ANEXO I	FORMATO DE ACLARACIÓN DE CONVOCATORIA

PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE.

Licitación No. _____________ Nombre de la Licitación: _________________

Ciudad de México, a _______ de _________________de 202___

Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez

Dirección de Administración.

Subdirección de Recursos Materiales.

Presente.

Por medio de la presente, nos permitimos solicitar al Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, la aclaración de las siguientes dudas:

a).- De carácter administrativo

| Preguntas | Respuestas |
| --- | --- |

b).- De carácter técnico

| Preguntas | Respuestas |
| --- | --- |

c).- De carácter legal

| Preguntas | Respuestas |
| --- | --- |

Atentamente

|  | Nombre del representante legal |  |  |  | Cargo en la empresa |  |  |  | Firma |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Nota: Este documento podrá ser reproducido cuantas veces sea necesario; se recomienda entregarlo en medio magnético(CD ó USB) en programa Word.

ANEXO IA	INSTRUCCIONES PARA EL FORMATO DE ACLARACIÓN DE CONVOCATORIA.

Nota importante: este formato deberá presentarse preferentemente en papel membretado del LICITANTE.

En el apartado a).- de carácter administrativo

Deberá asentar detalladamente y de forma clara la pregunta de aspectos administrativos que solicite sea aclarada en el evento de aclaración a la CONVOCATORIA, absteniéndose de hacer anotaciones en el espacio correspondiente a respuestas, ya que esta reservado para que el área del INSTITUTO a la que va dirigida la pregunta, de respuesta a la misma.

En el apartado b).- de carácter técnico

Deberá asentar detalladamente y de forma clara la pregunta de aspectos técnicos que solicite sea aclarada en el evento de aclaración a la CONVOCATORIA, absteniéndose de hacer anotaciones en el espacio correspondiente a respuestas, ya que esta reservado para que el área del INSTITUTO a la que va dirigida la pregunta, de respuesta a la misma.

En el apartado c).- de carácter legal

Deberá asentar detalladamente y de forma clara la pregunta de aspectos legales que solicite sea aclarada en el evento de aclaración a la CONVOCATORIA, absteniéndose de hacer anotaciones en el espacio correspondiente a respuestas, ya que esta reservado para que el área del INSTITUTO a la que va dirigida la pregunta, de respuesta a la misma.

Nombre del representante, cargo y firma.

Deberá anotar el nombre, cargo y estar firmada por el LICITANTE o su representante legal.

ANEXO J	ACREDITAMIENTO DE PERSONALIDAD JURÍDICA.

PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE.

(Nombre)                  manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos aquí asentados, son ciertos y han sido debidamente verificados, así como que cuento con facultades suficientes para comprometerse y suscribir las PROPOSICIONES en la presente Licitación, a nombre y representación de: (Nombre, denominación o razón social del LICITANTE).

Licitación, nombre y número ____________________________________

DATOS DEL LICITANTE:

| Registro Federal de Contribuyentes: |
| --- |
| Domicilio.- |
| Calle y número: |
| Colonia: | Alcaldía o municipio: |
| Código postal: | Entidad federativa: |
| Teléfonos: | Fax: |
| Correo electrónico: |
| No. de la escritura pública en la que consta su acta constitutiva: | Fecha: |
| Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se dio fe de la misma: |
| Descripción del objeto social: |
| Relación de accionistas.- |
| Apellido Paterno: | Apellido Materno: | Nombre(s): |
| Reformas al acta constitutiva (Señalar nombre, número y circunscripción del notario o fedatario públicos que las protocolizó, así como la fecha y los datos de su inscripción en el Registro Público de la Propiedad): |

DATOS DE LA PERSONA FACULTADA LEGALMENTE

| Nombre, RFC, domicilio completo y teléfono del apoderado o representante: |
| --- |
| Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades. |
| Escritura pública número: | Fecha: |
| Nombre, número y lugar del notario público ante el cual se otorgó: |

(Lugar y fecha)

Protesto lo necesario

(Firma)

Nota: En caso de que el Licitante sea persona física, adecuar el formato.

ANEXO K 	CARTA DE GARANTIA CONTRA, DEFECTOS DE FABRICACION Y VICIOS OCULTOS

EN PAPEL PREFERENTEMENTE MEMBRETADO DEL LICITANTE.

CIUDAD DE MÉXICO, A _______ DE _________________DEL 202__

INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA IGNACIO CHÁVEZ

PRESENTE.

(NOMBRE DE LA PERSONA LEGALMENTE FACULTADA), EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA DENOMINADA________________________________________________________, MANIFIESTO QUE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN  LA LICITACIÓN  No.____________________________ CUENTA(N) CON GARANTÍA MINIMA DE _03 MESES__ POSTERIORES  A LA CONCLUSIÓN DEL CONTRATO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS, A PARTIR DE LA FECHA DE SU ENTREGA A ENTERA SATISFACCION DEL INSTITUTO; CONSIDERANDO INCLUSO LA REPARACIÓN DE LOS MISMOS EN UN PLAZO MÁXIMO DE RESPUESTA A ___1___ DIA HABIL A LA NOTIFICACION POR PARTE DEL INSTITUTO, SIN NINGUN COSTO ADICIONAL Y A ENTERA SATISFACCION DEL MISMO

______________________________________________________

NOMBRE DE LA PERSONA LEGALMENTE FACULTADA

ANEXO L	MANIFESTACIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS

PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE.

Ciudad de México a ___ de _____ de 202_

Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez

Presente.

Por este medio declaro bajo protesta de decir verdad que mi representado (Nombre persona moral) tiene / no tiene vínculo, relación personal, de parentesco consanguíneo o por afinidad hasta el primer grado, o de negocios con servidores públicos de mando medio o superior de la Administración Pública Federal y de manera particular con los que intervienen en la presente contratación pública, información que he corroborado personalmente (tratándose de persona física) / en razón de la base de información recabada por la administración o dirección de la empresa moral que represento (tratándose de persona moral).

Atentamente,

_____________________________________________

NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA FACULTADA LEGALMENTE

ANEXO M	NACIONALIDAD DEL LICITANTE

PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE.

____de __________ de 202___ (1) ________(2)____________ P r e s e n t e. Me refiero al procedimiento _______(3)___________ No. __(4)____ en el que mi representada, la empresa _______________(5)___________________ participa a través de la propuesta que se contiene en el presente sobre. Sobre el particular, y en los términos de lo previsto por el Artículo 35 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, manifiesto que el que suscribe, declara bajo protesta decir verdad, que mi representada es de nacionalidad mexicana. Además, sobre el particular, y en los términos de lo previsto en el Acuerdo por el que se reforma el diverso por el que se establecen las reglas para la determinación y acreditación del grado de contenido nacional tratándose de procedimientos de contratación de carácter nacional, manifiesto que el que suscribe, declara bajo protesta de decir verdad, que la totalidad de los bienes que oferta y en su caso entregara, son producidos en los Estados Unidos Mexicanos y tendrán un grado de contenido nacional de por lo menos el 65% por ciento, en el supuesto de que sea adjudicado el CONTRATO/PEDIDO respectivo. Asimismo, que proporcionará a la Secretaría de Economía, en caso de que ésta se lo solicite, la información necesaria que permita verificar que los bienes ofertados cumplen con el grado de contenido nacional. De no proporcionarse dicha información dentro del plazo otorgado por la citada Secretaría, se considerara que los bienes objeto de la Licitación ofertados no cumplen con el grado de contenido nacional solicitado en la CONVOCATORIA. ATENTAMENTE _______________(6)_______________ INSTRUCTIVO DE LLENADO 1 Señalar la fecha de suscripción del documento. 2 Anotar el nombre de la CONVOCANTE. 3 Precisar el procedimiento de que se trate. 4 Indicar el número respectivo del procedimiento. 5 Citar el nombre o razón social o denominación de la empresa. 6 Anotar el nombre y firma del licitante o representante legal

Nota: En caso de que el licitante sea persona física, adecuar el formato.